## TAPA
OPERACIÓN REAL
POR SISTEMA ELECTRICO NACIONAL
PERIODO: 1998 AL 2016
SISTEMAS:
SING
SIC
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES
2017

## OPERACIÓN
ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN REAL
EN LOS SISTEMAS NACIONALES
Diciembre de 2016
SISTEMA | AÑO | Capacidad | Generación | Generación | Ventas
|  | Instalada | Horaria máxima | Bruta
|  | MW | MW | GWh | GWh
SING | 1998 | 1475.7 | 1020.9 | 7357.5 | 6616.4
| 1999 | 2637.32 | 1093.6 | 9001 | 8119.6
| 2000 | 3040.87 | 1153.5 | 9327.4 | 8398
| 2001 | 3440.87 | 1220.8 | 9851.4 | 8991.1
| 2002 | 3633.16 | 1360.3 | 10399.6 | 9481.8
| 2003 | 3640.7 | 1416 | 11424.1 | 10480.2
| 2004 | 3595.79 | 1566.6 | 12330 | 11240.4
| 2005 | 3595.8 | 1566.2 | 12657.4 | 11559.6
| 2006 | 3595.8 | 1676 | 13236 | 12029.4
| 2007 | 3601.86 | 1790.4 | 13945.8 | 12674.3
| 2008 | 3601.86 | 1897 | 14503.2 | 13219.2
| 2009 | 3698.66 | 1816 | 14906.5 | 13656
| 2010 | 3574.88 | 1900 | 15100 | 13792
| 2011 | 3963.77 | 2161.8 | 15881.2 | 14263
| 2012* | 3755.82 | 2167.4 | 16751.1 | 14832
| 2013* | 3759.447 | 2243.3 | 17229.6 | 15414
| 2014* | 3875.2 | 2372.2 | 17687.553 | 15740
| 2015* | 3967.7 | 2462.7 | 18797.4911 | 16917
| 2016* | 5196.24 | 2555.2 | 19448.9388 | 16960
SIC | 1998 | 6242.4 | 3991.4 | 25649.7 | 24240
| 1999 | 6695.1 | 4185.5 | 26915 | 25530.3
| 2000 | 6652.8 | 4516 | 29576.6 | 27653.6
| 2001 | 6579.2 | 4694 | 30765 | 29144.4
| 2002 | 6737.2 | 4878 | 31971.3 | 30334.7
| 2003 | 6996.2 | 5162 | 33708.1 | 32076
| 2004 | 7867.35 | 5430.8 | 36258.6 | 34602.4
| 2005 | 8288.3 | 5763.9 | 37915.1 | 35929.2
| 2006 | 8632 | 6059 | 40265.5 | 38231.1
| 2007 | 9118.2 | 6313.4 | 41968.8 | 39963.7
| 2008 | 9385.75 | 6147.1 | 41804.3 | 39580.3
| 2009 | 11147.22 | 6139.1 | 41738 | 39400.8
| 2010 | 12076.34 | 6482.1 | 43156.7 | 41061.7
| 2011 | 12365.09 | 6881.4 | 46052.3 | 43804.3
| 2012 | 13354.91 | 6991.9 | 48795.7 | 46281.5
| 2013 | 13826.3787 | 7283.11 | 50820.1 | 47777.6
| 2014 | 14822.1 | 7547.3 | 52207.4104 | 48977.066
| 2015 | 15604.4471 | 7576.96 | 52901.4943 | 49554.4516
| 2016 | 17551.32 | 7789.03 | 53905.2141 | 50456.3675
LOS LAGOS | 2008 | 6.08 | 2.3 | 11.6 | 4.6
| 2009 | 6.08 | 2.3 | 11.3 | 5.9
| 2010 | 5.08 | 2.5 | 11.7 | 11.8
| 2011 | 5.08 | 2.6 | 14.3 | 14
| 2012 | 5.37 | 3 | 16.4 | 16.2
| 2013 | 6.165 | 3.283 | 18.8 | 18.5
| 2014 | 6.225 | 3.316 | 18.599 | 18.2462
| 2015 | 6.165 | 3.507 | 17.2814 | 16.9731
| 2016 | 6.92 | 3.696 | 19.5312 | 19.0436
AYSEN | 1998 | 20.25 | 12.5 | 66.7 | 72.2
| 1999 | 20.25 | 13.4 | 71.6 | 77.7
| 2000 | 23.36 | 13.8 | 75.4 | 83.1
| 2001 | 25.8 | 13.9 | 77.7 | 86.4
| 2002 | 26 | 15.2 | 86.3 | 95.4
| 2003 | 38.43 | 16.5 | 89.3 | 99.6
| 2004 | 36.94 | 17.6 | 96.9 | 108
| 2005 | 37.67 | 19.4 | 107.9 | 120.3
| 2006 | 38.08 | 20.7 | 118.6 | 132
| 2007 | 42.64 | 20.9 | 123.8 | 138.4
| 2008 | 45.72 | 23.5 | 135.8 | 134.2
| 2009 | 45.42 | 22.2 | 133.1 | 131.8
| 2010 | 45.42 | 23 | 134.7 | 134.1
| 2011 | 46.69 | 24.1 | 145.6 | 144.1
| 2012 | 46.69 | 25.5 | 149.8 | 148.3
| 2013 | 50.2 | 25.331 | 154.6 | 152.9
| 2014 | 50.2 | 25.68 | 155.5514 | 154.3705
| 2015 | 52.36 | 26.48 | 158.248 | 158.3169
| 2016 | 61.74 | 27.004 | 156.7538 | 156.7735
MAGALLANES | 1998 | 64.5 | 28.5 | 151.7 | 146.5
| 1999 | 64.55 | 28.2 | 154.8 | 149.5
| 2000 | 64.55 | 29.8 | 163 | 157.8
| 2001 | 64.55 | 29.6 | 170.4 | 164.4
| 2002 | 64.55 | 30 | 176.5 | 172.1
| 2003 | 65 | 33.4 | 184.5 | 180.4
| 2004 | 64.7 | 36 | 194.3 | 192.9
| 2005 | 66.89 | 39.8 | 211.4 | 205.6
| 2006 | 66.69 | 42.6 | 224.6 | 218
| 2007 | 79.64 | 47.346 | 240.2 | 231.9
| 2008 | 98.71 | 48.2 | 249.2 | 240.9
| 2009 | 99 | 48.6 | 256 | 247.4
| 2010 | 99 | 50.836 | 268.9 | 260.1
| 2011 | 99.57 | 50.782 | 276.1 | 267.3
| 2012 | 103.41 | 50.625 | 286.6 | 277.8
| 2013 | 99.4757 | 51.66 | 290.6 | 281.8
| 2014 | 101.7 | 52.595 | 297.517 | 288.4622
| 2015 | 101.6807 | 52.84 | 306.5276 | 296.0123
| 2016 | 101.6807 | 54.081 | 325.6524 | 308.0443
* No se considera en la capacidad instalada del SING la central Salta, puesto que no inyecta
energía al sistema desde el año 2011.

## Márgen Sistemas
* No se considera en la capacidad instalada del SING la central Salta, puesto que no inyecta energía al sistema desde el año 2011.