## Líneas
CUADRO Nº 1: ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS DE LÍNEAS (PARA CADA ELEMENTO SE DEBE INCLUIR SU VALORIZACIÓN Y SU COYM)
|  | Tramo 1 | Tramo .. | Tramo n
Tramo | Sistema
Propietario
Giro (1)
Región (2)
Provincia (3)
Extremo1 (4)
Extremo2 (4)
Estructuras | Tipo Estructura (5)
Cantidad Total
Cantidad Anclaje
Cantidad Suspensión
Cantidad Remate
Aisladores (6) | Tipo Aisladores 1
Total Aisladores 1
Tipo Aisladores 2
Total Aisladores 2
Tipo Puesta a Tierra (7)
Otros (8) | Otros 1
Otros 2
Otros 3
Tendido | Tipo Circuito (simple o doble)
Lóngitud [Km]
Tensión [kV]
Capacidad [MVA]
Flujo Máximo 2006 [MW]
Fases | Nombre Conductor (9)
Material (10)
Seccion [mm2]
Neutro | Nombre Conductor
Material
Seccion [mm2]
Cable Guardia | Nombre Conductor
Material
Seccion [mm2]
Franja Servidumbre [mt]
Parámetro eléctricos (11) | R
X
B
Tasa de Falla (12) | [hrs/año]
A) Valorización bienes y equipos en estructuras | [M$] al 31/12/06
B) Valorización Conductores en Líneas | [M$] al 31/12/06
C) Terreno, Servidumbres, derechos municipales y otros | [M$] al 31/12/06
D) Costo de Operación Mantenimiento, Administración y Comercialización | [M$/año] al 31/12/06
Total = (A)+(B)+(C)+(D) | [M$] al 31/12/06
(1) | Ingresar código correspondiente según: Empresa Integrada (G-T-D) (Ix), Empresa Generadora (Gx), Empresa de Transmisión (Tx), Empresa Distribuidora (Dx), Cliente (Cl).
(2) | Número de Región. En caso de cruzar 2 regiones, asignar a la que tenga la mayor extensión.
(3) | Nombre de Provincia. En caso de cruzar 2 provincias, asignar a la que tenga la mayor extensión.
(4) | Nombre de Subestación
(5) | Tipo de Estructura (Metálica, Poste Cemento, Poste Madera)
(6) | Indicar tipos de aisladores utilizados
(7) | Indicar tipo de malla puesta a tierra de cada estructura
(8) | Indicar otros items y su cantidad total (crucetas, elementos de suspensión, etc)
(9) | Nombre Conductor
(10) | Indicar material: aluminio, cobre, u otro.
(11) | Parámetros por cada circuito en por unidad 0/1 base 100 MVA
(12) | Tasa de falla o apertura propia del tramo, sin considerar aquellas producto de fallas o aperturas generadas en otro tramo o en una unidad generadora

## Subestaciones
CUADRO Nº 2: ESTRUCTURA DE BASE DE SUBESTACIONES (PARA CADA ELEMENTO SE DEBE INCLUIR SU VALORIZACIÓN Y SU COYM)
|  | S/E 1 | S/E .. | S/E n
Subestación | Propietario
Giro (1)
Nombre Subestación
Región
Provincia
Coordenadas (latitud y longitud)
Tipo (2)
Superficie (mts2)
Número de Paños
Número de Transformadores
Transformadores | Propietario
Giro
Año Fabricación
Razón de Transformación
Tipo Transformador (3)
Estado Transformador (4)
Capacidad Maxima [MVA]
Flujo Máximo 2006 [MW]
Flujo Energía 2006 [MWh]
Tipo Refrigeración
Días Mantenimiento Anual
Número de Taps (5)
Tipo Taps (6)
Peso (Toneladas)
Tipo Fundación
Tipo Malla de Puesta a Tierra
Parámetro eléctricos (7) | R
X
Pérdidas en Vacío
Tasa de Falla (8)
Paños | Propietario
Giro
Tensión [kV]
Tipo Paño (9)
Interruptores | Tipo de Interruptor (10)
Capacidad de Interrupción (A)
Tipo de Reconexión (11)
Días Mantenimiento Anual
Año Fabricación
Otros (12) | Transformadores de Potencial
Transformadores de Corriente
Tipo de Desconectador
Estructura Metálica
Tipo Puesta a Tierra
Pararrayos
Chisperos
Equipos de Compensación | Propietario
Giro
Tipo (13)
Cantidad
Capacidad Total [kVAr]
Tensión [kV]
Tipo Puesta a Tierra
Edificios | Propietario
Giro
Uso (14)
Tipo de Construcción
Superficie (mts2)
Número de Pisos
Año Construcción
Número de Habitaciones
Número de Baños
Otros Equipos (15) | Equipos de Control
Equipos de Medida
Equipos de Telecomunicaciones
Bancos de Baterías
A) Valorización de transformadores | [MUS$] al 31/12/06
B) Valorización otros equipos (transformadores excluidos) | [MUS$] al 31/12/06
C) Terreno, edificios, servidumbres, derechos municipales y otros | [MUS$] al 31/12/06
D) Costo de Operación Mantenimiento, Administración y Comercialización | [MUS$/año] al 31/12/06
Total = (A)+(B)+(C)+(D) | [MUS$] al 31/12/06
(1) | Ingresar código correspondiente según: Empresa Integrada (G-T-D) (Ix), Empresa Generadora (Gx), Empresa de Transmisión (Tx), Empresa Distribuidora (Dx), Cliente (Cl).
(2) | Código según tipo de subestación: Interperie (I), Encapsulada (E), Mixta (M).
(3) | Código según tipo: Autotransformador trifásico (A3), Transformador trifásico (T3), Banco de autotransformadores monofásicos (BA), Banco de transformadores monofásicos (BT), Autotransformador monofásico (A1)
(4) | Código de estado del transformador según: Servicio (S), Reserva conectada (RC), Reserva en frío (RF).
(5) | Indicar número y % de razón de cada uno, desde el mínimo hasta el máximo
(6) | Con Cambiador de Taps bajo carga (con), sin cambiador de Taps bajo carga (sin)
(7) | Parámetros por cada transformador en por unidad base 100 MVA
(8) | Tasa de falla o apertura propia del transformador, sin considerar aquellas producto de fallas o aperturas generadas en otros elementos.
(9) | Código según tipo de paño: Transformación (T), Acoplador (A), Seccionador de Barra (SB), Equipos de Compensación (EC), Alimentador de Distribución (D), Servicios auxiliares (AUX).
(10) | Describir tipo de extinción de arco (flujo de aceite, aire, etc) y mecanismo de separación de fases (aire comprimido u otro)
(11) | Reconexión Manual (M) o automática (A)
(12) | Nombre o descripción
(13) | Código según tipo de compensación: Banco (B), Banco en celda (BC), Condensadores (C), Reactores (R).
(14) | Descripción de uso: casa nochero, edificio para albergue de equipos y empleados, para control y comando, galpones, etc.
(15) | Nombre o descripción

## Generación
CUADRO Nº 3: ESTRUCTURA DE BASE DE UNIDADES GENERADORAS (PARA CADA ELEMENTO SE DEBE INCLUIR SU VALORIZACIÓN Y SU COYM)
|  | Unidad 1 | Unidad .. | Unidad n
Unidades Generadoras | Sistema
Propietario
Giro (1)
Región
Provincia
Coordenadas [latitud y longitud]
Tipo Unidad generadora (2)
Capacidad [MW]
Potencia Mínima [MW]
Año Fabricación o Construcción
Vida Útil
Tasa de Indisponibilidad Forzada
Días Mantenimiento Anual
Tiempo de Partida [minutos]
Tipo Turbina (3)
Tipo Generador (4)
Número de Polos Generador
Velocidad [r. p. m.]
Tipo Refrigeración (5)
Tipo Lubricación (6)
Tensión en Bornes
Transformador elevador de tensión (7)
Línea Hasta Subestación de Inyección (8)
Subestación en que Inyecta
Termoeléctricas | Tipo Combustible
Consumo Específico
Combustible Alternativo
Consumo Específico Alternativo
Costo Variable no Combustible
Estanque de Combustibles (9)
Sistema de Tratamiento Combustibles (10)
Hidroeléctricas | Flujo Máximo Agua [mt3/seg]
Energía Anual Media [GWh]
Factor de Planta (11)
Altura Máxima de Caída [mt]
Volumen Embalse [M mts3]
Volumen Regulación [M mts3]
Cota Máxima/Mínima [m.s.n.m]
Tipo de Presa (12)
Tuberías a Presión (13)
Canales de Aducción (14)
Bocatomas (15)
Canales de Evacuación (16)
Vertedero (17)
Chimenea de Equilibrio (18)
Eólicas | Velócidad Máxima Viento
Velocidad Mínima Viento
Energía Anual Media [GWh]
Factor de Planta
Tipo Aerogenerador
Número de Aspas
Altura Sobre el Terreno [mt]
Altura Absoluta [m.s.n.m.]
Otros (19) | Equipos de Control
Equipos de Medida
Protecciones
Banco de Baterías
Tipo de Fundación
Edificios o Galpones
Parámetro eléctricos (20) | Reactancia Síncrona +
Reactancia Síncrona -
Reactancia Síncrona 0
Fecha de Puesta en Servicio
A) Valorización unidad Generadora | [MUS$] al 31/12/06
B) Valorización equipos y transformadores | [MUS$] al 31/12/06
C) Terreno, edificios, servidumbres, derechos municipales y otros | [MUS$] al 31/12/06
D) Costo de Operación Mantenimiento, Administración y Comercialización | [MUS$/año] al 31/12/06
Total = (A)+(B)+(C)+(D) | [MUS$] al 31/12/06
(1) | Ingresar código correspondiente según: Empresa Integrada (G-T-D) (Ix), Empresa Generadora (Gx), Empresa de Transmisión (Tx), Empresa Distribuidora (Dx), Cliente (Cl).
(2) | Típo central hidroeléctrica, eólica, térmica diesel, térmica gas natural, térmica fuel, etc.
(3) (4) (5) (6) (7) | Tipo o Descripción
(8) | Hacer referencia a listado de líneas
(9) | Describir indicando capacidad
(10) | Tipo o Descripción
(11) | Se define como el cuociente entre la potencia anual media y la potencia máxima
(12) | Describir y Cubicar Hormigón o Tierra
(13) | Describir e indicar longitud de cada tramo
(14) | Describir e indicar capacidad de conducción de agua y longitud de cada tramo
(15) | Describir e indicar capacidad de acceso de aguas
(16) | Describir e indicar capacidad de conducción de agua y longitud de cada tramo
(17) | Describir e indicar capacidad de evacuación de aguas
(18) | Tipo o Descripción
(19) | Tipo o Descripción
(20) | Parámetros por cada Unidad Generadora en por unidad base 100 MVA

## Infraestructuras
CUADRO Nº 4: ESTRUCTURA DE BASE DE INFRAESTRUCTURAS (PARA CADA ELEMENTO SE DEBE INCLUIR SU VALORIZACIÓN Y SU COMA)
Edificios | Propietario
Giro (1)
Uso (2)
Tipo de Construcción
Superficie [mt2]
Número de Pisos
Año Construcción
Número de Habitaciones
Número de Baños
Asignación (3)
Vehículos | Propietario
Giro
Tipo (4)
Año Fabricación
Marca
Capacidad de carga o pasajeros
Asignación
Otros (5) | Computadores
Equipos de Telecomunicación
Teléfonos
Impresoras
Máquinas de Escribir
Aire Acondicionado o Calefactores
Mobiliario en General
Otros costos de Administración (6)
Otros
A) Valorización de edificios (incluyendo terrenos) | [MUS$] al 31/12/06
B) Valorización vehículos | [MUS$] al 31/12/06
C) Valorización otros equipos | [MUS$] al 31/12/06
D) Costo de Operación Mantenimiento, Administración y Comercialización | [MUS$/año] al 31/12/06
E) Otros | [MUS$] al 31/12/06
Total = (A)+(B)+(C)+(E) | [MUS$] al 31/12/06
(1) | Ingresar código correspondiente según: Empresa Integrada (G-T-D) (Ix), Empresa Generadora (Gx), Empresa de Transmisión (Tx), Empresa Distribuidora (Dx), Cliente (Cl).
(2) | Descripción de uso: casa nochero, edificio para albergue de equipos y empleados, para control y comando, galpones, etc.
(3) | Porcentaje de asignación al sistema de generación transmisión, excluyendo los porcentajes asignables a distribución o a otros sistemas administrados por la misma empresa
(4) | Automovil, Camión, Camioneta, Furgón, Bus, Máquina
(5) | Describir e indicar % de asignación.
(6) | Costos de administración no imputables a personal y/o a la operación y mantenimiento de instalaciones de generación y transmisión.

## Personal
CUADRO Nº 5: ESTRUCTURA DE BASE PARA PERSONAL EMPRESA (PARA CADA TIPO DE EMPLEADO SE DEBE INDICAR NÚMERO Y SUELDO MENSUAL, INCLUYENDO SALUD, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, CONSUMO, ETC.)
|  | Número | Sueldo [US$]
Personal | Ejecutivos
Ingenieros
Abogados
Técnicos
Operarios
Obreros
Empleados Administrativos
Secretarias
Estafetas
COSTO ANUAL | [MUS$/año] al 31/12/06

## DescripciónProyecto
CUADRO Nº 6: ESTRUCTURA Y FORMATO PARA DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROYECTOS
Descripción general del proyecto:
Sistema Mediano:
Ubicación (Región, Provincia, Comuna, Localidad):
Barra de conexión al Sistema y Nivel de Tensión:

## PresupuestoCentral
CUADRO Nº 7: ESTRUCTURA Y FORMATO PARA ESTRUCTURA DE COSTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CENTRALES
NOMBRE DEL PROYECTO
PROPIETARIO
TIPO DE CENTRAL(1)
PRESUPUESTO
1.- INGENIERIA E INSPECCIÓN |  | [Millones de US$]
1.1 | Ingenieria
1.2 | Inspeccion y administración construcción,montaje y puesta en servicio
1.3 | Estudios Ambientales
1.4 | Permisos, Concesiones
1.5 | Imprevistos Ingeniería e inspección
2.- COMPRA EQUIPOS, CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
2.1 | Terrenos, servidumbres
2.2 | Obras civiles
2.3 | Equipo principal central (equipamiento electromecánico)
2.4 | Conexión al sistema (2)
2.5 | Equipos uso combustible alternativo (3)
2.6 | Estanques de respaldo (4)
2.7 | Montaje de equipos, pruebas y puesta en servicio
2.8 | Derechos internacion
2.9 | Seguros
2.10 | Imprevistos
3.- TOTAL COSTO DIRECTO (Total 1 + total 2)
4.- GASTOS
4.1 | Gastos Financieros (5)
4.2 | Gastos Generales
5.- TOTAL VALOR INVERSION (3 + total 4)
6.- POTENCIA NETA [MW]
7.- COSTO MW INSTALADO [US$/MW] (5/6)
8.- TOTAL MONEDA EXTRANJERA [Millones de US$]
9.- FLUJO DE INVERSION (6)
ANO 1
ANO 2
ANO 3
ANO 4
ANO 5
ANO 6
ANO 7
ANO 8
ANO 9
10.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO [US$/año]
11.- COSTOS VARIABLES NO COMBUSTIBLES [US$/MWh]
12.- COSTOS VARIABLES COMBUSTIBLES [US$/MWh]
13.- RENDIMIENTO (7)
NOTAS:
(1) | Térmica Gas Natural | TGN
| Térmica Diesel | TD
| Térmica Fuel | TF
| Térmica Gas Natual Liquado | TGNL
| Térmica Carbón | TC
| Térmica Petcoke | TP
| Térmica Otros | TO
| Hidro Pasada | HP
| Hidro Embalse | HE
| Hidro Bombeo | HB
| Eólica | E
(2) | Costos línea de transmisión y subestación para conexión al respectivo sistema eléctrico
(3) | Para centrales térmicas a Gas Natural que pueden operar con Diesel u otro combustible
Señalar conbustible alternativo
Se debe informar la operación económica de potencia para operación con combustible alternativo
(4) | Para centrales térmicas que pueden almacenar combustible
Se deberá informar el tamaño del estanque y autonomía de la central
(5) | Indistintamente: Costos intercalarios, Intereses durante la construcción
(6) | Valores en Millones de US$, a principios de cada año
(7) | Se debe indicar la unidad respectiva y a que potencia se obtiene

## Resumen Cen Termoelectricas
CUADRO Nº 8: ESTRUCTURA Y FORMATO PARA PROYECTOS DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS
Empresa | N° | Nombre Proyecto | Tipo de Proyecto | Potencia [MW] | Energía [GWh/año] | Ubicación | Ítem | Parámetro | Unidad | Valor o Expresión (1) | Observación
[7 empty] | Central y Línea Conexión | Capacidad Máxima de Generación Eléctrica | [MW]
[8 empty] | Consumo Específico (1) | -
[8 empty] | Costo Combustible (2) | -
[8 empty] | Costo Variable no Combustible | [US$/MWh]
[8 empty] | Probable Subestación de Conexión al Sistema | Nombre
[8 empty] | Nivel de Tensión de Conexión | [kV]
[8 empty] | Longitud Línea Conexión | [km]
[8 empty] | Capacidad Línea Conexión | [MVA]
[8 empty] | Resistencia Línea Conexión (3) | [p.u.]
[8 empty] | Reactancia Línea Conexión (3) | [p.u.]
(1) Señalar unidada para cosumo especifico [Ton/MWh], [MBtu/MWh], [m3/MWh]
(2) Señalar unidad para costo combustible [US$/Ton], [US$/Mbtu], [US$/m3]
(3) Parámetros en [p.u.] Base 100 [MVA]

## CartaGantt
Carta Gantt del Proyecto