## Anexo Nº2
ANEXO Nº2
Sistema Eléctrico | Institución Remitente | Tipo de Institución
SIC | IBEROAMERICANA DE ENERGÍA IBENER S.A. | EGx
Disposición Observada del Estudio (Capítulo, Nº de página) | Observación | Propuesta
Informe Final Parte II: Determinación del Valor Anual de Transmisión por Tramo Capítulo 2.2.3 Estadígrafo utilizado Pág. 131 | Se utiliza como estadígrafo el 75% para la determinación del nivel salarial. | Se propone revisar la elección del estadígrafo cambiándolo por el estadígrafo del 50%.
Disposición Observada del Estudio (Capítulo, Nº de página) | Observación | Propuesta
Informe Final Parte II: Determinación del Valor Anual de Transmisión por Tramo Capítulo 3.3.2 Valorización de Actividades: Seguros Págs. 171 y 172 | El costo anual por concepto de seguros alcanza a 2.342.576 US$ /año | Se propone revisar el criterio de cálculo con primas vigentes en sectores regulados.
Disposición Observada del Estudio (Capítulo, Nº de página) | Observación | Propuesta
Informe Final Parte II: Determinación del Valor Anual de Transmisión por Tramo Capítulo 2 Dimensionamiento y Remuneraciones del Personal | Se utilizan estándares de empresa de referencia para el dimensionamiento del personal.No se observan los criterios de eficiencia adoptados para el modelo. | Se propone revisar los estándares de eficiencia relacionandolos con indicadores de empresas del sector.
Disposición Observada del Estudio (Capítulo, Nº de página) | Observación | Propuesta
Informe Final Parte II: Determinación del Valor Anual de Transmisión por Tramo Capítulo 3.1.2.5 Análisis de respuestas recibidas y determinación de precios representativos del mercado Págs 35. | No son considerados los equipos de transformación 220/154 kV en el estudio del troncal. | Se propone revisar su incorporación al estudio del troncal debido a que estos equipos no son considerados en los costos del Sistema de Subtransmisión.
Observaciones respecto de materias no consideradas | Observación | Propuesta (Indicar ubicación del Estudio)