OBSERVACIONES A LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y

TECNICAS PRELIMINARES

DEL PROCESO DE LICITACIÓN

# “ESTUDIO TRANSMISIÓN TRONCAL”

| DISPOSICION OBSERVADA DE LAS BASES | ## OBSERVACIÓN | ## PROPUESTA |
| --- | --- | --- |
| 1.- Capitulo I punto 7 parte b) | Se incorpora en el punto A Enfoque metodológico de la oferta, una descripción de la experiencia en el uso de los modelos. La experiencia de los proponentes se evalúa en el punto B. | Eliminar la frase “descripción de la experiencia en el uso..” y trasladarla al punto B. |
| 2.- Capítulo I punto 7 parte c) | El puntaje de la oferta económica es relativo según el número de participantes, por lo tanto, un mismo oferente puede tener distinto puntaje relativo según la cantidad de oferentes en el proceso. Por lo anterior, se sugiere que el puntaje de la oferta económica sea absoluto y en función del presupuesto global que se tiene para el estudio. | Cambia puntaje de la oferta económica como sigue: Puntaje Oferta económica= 80%+(1-(Ofertai/500.000.000))*100 |
| 3.- Capítulo I punto 8 punto b) | El plazo señalado en el punto 9 se refiere a la vigencia de validez de las ofertas. Sin embargo, en el punto 13 se indica que el contrato debe ser suscrito dentro de los 10 días siguientes a la fecha de comunicación de la adjudicación, de modo que ese debería ser el plazo válido para pasar a adjudicar a la oferta del siguiente mejor puntaje. | Reemplazar “...punto 9...” por “...punto 13...” |
| 4.- Capítulo I punto 8 punto d) | El Comité se reserva el derecho a declarar inadmisibles las ofertas en los casos que se indican en las bases. No obstante lo anterior, tal como está redactado, basta que una propuesta no cumpla con lo establecido para declarar inadmisibles todas. Por lo anterior se sugiere redactar el punto sólo referido a una oferta. | Modificar la redacción del punto d) como sigue: “Declarar inadmisible una oferta en los siguientes casos: Si la propuesta económica excede la disponibilidad presupuestaria. Si la propuesta técnica no cumple.....” |
| 5.- Capítulo I punto 8 | Se sugiere cambiar la redacción del último párrafo del punto indicado, eliminando la palabra inadmisible. | Modificar la redacción como sigue: “En el caso que la licitación se deje sin efecto o se declare desierta por parte del Comité , la CNE deberá ........” |
| 6.- Capítulo I punto 16 | La subcontratación se indica en el punto 22. | Reemplazar “...numeral 21...” por “...numeral 22...” |
| 7.- Capítulo I punto 21 | Si se establecen los plazos en días hábiles se produce una contradicción en estos, ya que por un lado se establece que el estudio dura 8 meses y en función de días hábiles duraría 10,5 meses. Por otra parte resulta ilegal dicho cambio por cuanto la ley establece la duración del estudio en 8 meses. | Reemplazar donde dice días “hábiles” por días “corridos”. |
| 8.- Capítulo I punto 22 | La subcontratación debiera ser autorizada por el Comité de manera de no afectar la calidad del estudio. | Agregar al final del punto: “Si el proponente adjudicado desea subcontratar parte de los trabajos del estudio deberá someterlo a consideración del Comité quien deberá certificar y aprobar la calidad de la empresa que se desea subcontatar, para lo anterior el proponente adjudicado deberá entregar todos los antecedentes de la o las empresas que desea subcontratar.” |
| 9.- Capítulo II parte II punto 2 parte B.1 y punto 3 | No resulta coherente que si el estudio se va a realizar durante buena parte del año 2006, los valores del AVI y el COMA queden expresados en moneda de diciembre del 2004. Por lo tanto se sugiere que los valores queden expresados a junio de 2006. | Reemplazar en el último párrafo de los puntos indicados “diciembre de 2004” por “junio de 2006”. |
| 10.- Capítulo II parte II punto 4 | La ley 19.940 establece que los peajes que paguen las empresas desde el 13 de marzo del 2004 hasta que entre en vigencia el primer estudio troncal serán provisionales y reliquidables. Por lo anterior, dado que el AVI y el COMA quedarán determinados a una fecha intermedia, la fórmula de indexación deberá ser usada hacia delante y hacia atrás. | Agregar lo siguiente como segundo párrafo: “La misma fórmula indicada en el párrafo precedente deberá utilizarse para determinar los valores de AVI y COMA en el período comprendido entre el 13 de marzo de 2004 y la fecha de entrada en vigencia del estudio de transmisión troncal a objeto de efectuar la reliquidación que establece la ley 19.940.” |
| 11.- Capítulo II parte III punto 3 | El punto 5 de este apartado indica: “Para cada escenario de expansión de la generación y de proyectos de interconexión, identificar y establecer el conjunto de proyectos....”. Tal como está indicado se podría interpretar que el consultor debiera optimizar planes de obra de generación lo cual está fuera del alcance de este estudio. En este caso debiera limitarse a que utilice un conjunto de escenarios entregados por la Comisión. | Se sugiere modificar la redacción del punto como sigue: “Identificar los escenarios de expansión entregados por la CNE según lo descrito en el anexo N° 9 de estas bases. Se entiende por escenario de expansión un plan de obras de generación e interconexión, es decir un conjunto de proyectos de generación e interconexión optimizada la fecha de puesta en servicio de cada proyecto en función del tipo y de su costo de operación. Para cada escenario de expansión se identificarán: los proyectos, fecha de puesta en servicio, características técnicas, plazo de construcción, ubicación, costo de inversión, costo de operación.” |
| 12.- Capítulo II parte III punto 6c) | Se indica en el punto 2 que se utilizarán las estadísticas hidrológicas de abril de 1960 hasta marzo 2003, sería recomendable utilizar la información más reciente disponible. | Reemplazar marzo 2003 por marzo 2005. |
| 13.- Anexos | Se estima que los plazos de entrega de información para el estudio indicados en los anexos son muy extensos. Si bien es conveniente actualizar la información, no debiera retrasarse el estudio por esta causa, a la espera de contar con información a diciembre del 2005. Asimismo, las fechas indicadas en los anexos no son consistentes con lo indicado en el cuerpo de las bases preliminares. | Se solicita que la información de los anexos sea actualizada a junio del 2005. |