## Anexo A
ANEXOS A OBSERVACIONES DE HQI TRANSELEC CHILE S.A. AL INFORME N°2 PRELIMINAR ETT
Anexo A: Valorización de componentes
1.1 Elementos no valorizados
Los siguientes elementos del troncal no fueron valorizados por Synex.
| S/E | Instalación | Tramo
| Diego de Almagro | Paño JZ1 | TSIC-07
| Diego de Almagro | IC Patio 23-13,2 kV
| Diego de Almagro | Reactor 242 kV, 30 MVAr | TSIC-07
| Cardones | Paño CE1 | Equipos de compensación de reactivos zona norte
| Cardones | Paño CE2 | Equipos de compensación de reactivos zona norte
| Cardones | Paño CT1 | Equipos de compensación de reactivos zona norte
| Maitencillo | Paño CE3 | Equipos de compensación de reactivos zona norte
| Maitencillo | Paño CE4 | Equipos de compensación de reactivos zona norte
| Maitencillo | Paño CT2 | Equipos de compensación de reactivos zona norte
| Cerro Navia | Paño CT3 | TSIC-04
| Cerro Navia | IC Patio 23-13,2 kV
| Cerro Navia | Paño CE1 | TSIC-04
| Cerro Navia | Paño CE2 | TSIC-04
| Cerro Navia | Paño CE3 | TSIC-04
| Alto Jahuel | IC Patio 66 kV
| Alto Jahuel | Paño BT9 | TSIC-04
| Alto Jahuel | Paño BT10 | TSIC-04
| Alto Jahuel | Paño CE1 | TSIC-04
| Alto Jahuel | Paño CE2 | TSIC-04
| Alto Jahuel | Paño CE3 | TSIC-04
| Alto Jahuel | Paño CE4 | TSIC-04
| Alto Jahuel | Paño CE-G | TSIC-04
| Itahue | IC Patio 23-13,2 kV
| Itahue | Paño CE | Equipos de compensación de reactivos zona Itahue
| Itahue | Paño CE1 | Equipos de compensación de reactivos zona Itahue
| Itahue | Paño CE2 | Equipos de compensación de reactivos zona Itahue
| Itahue | Paño CE3 | Equipos de compensación de reactivos zona Itahue
| Itahue | Paño CE4 | Equipos de compensación de reactivos zona Itahue
| Ancoa | 2 Reactores 220 kV, 75 MVAr c/u | TSIC-05
| Charrua | Paño AS | Para prorratear paño ACE1 (Eq. CR zona Charrúa Ancoa)
| Charrua | Paño AR | Para prorratear paño ACE1 (Eq. CR zona Charrúa Ancoa)
| Charrua | IC Patio 154 kV
Por otro lado, las siguientes instalaciones son compartidas entre elementos de la subestación que pertenecen al troncal, por lo que también debe ser incluida su valorización.
| S/E | Instalación | Tramo
| Diego de Almagro | IC Patio 23-13,2 kV
| Cerro Navia | IC Patio 23-13,2 kV
| Alto Jahuel | IC Patio 66 kV
| Itahue | IC Patio 23-13,2 kV
| Charrua | Paño AS | Para prorratear paño ACE1 (Eq. CR zona Charrúa Ancoa)
| Charrua | Paño AR | Para prorratear paño ACE1 (Eq. CR zona Charrúa Ancoa)
| Charrua | IC Patio 154 kV

## Anexo B-1
ANEXOS A OBSERVACIONES DE HQI TRANSELEC CHILE S.A. AL INFORME N°2 PRELIMINAR ETT
TRABAJOS CORRECTIVOS INSTALACIONES 2004 - 2005
SISTEMA TRANSMISIÓN TRONCAL
| ESTAB | TRABAJOS CORRECTIVOS INSTALACIONES | VALOR ($)
|  |  | 2004 | 2005
| 01ESC | RR/EE ESC - OBRAS CIVILES EN RADIOESTACIONES DE ESC |  | 1228000
| 01ESC | S/E D. ALMAGRO - REGULARIZACION CASINO | 877113
| 01ESC | S/E MAITENCILLO - REPARACION TT/CC 220 KV | 6531735 | 5560523
| 01ESC | S/E P. AZUCAR - MANTENIMIENTO MAYOR A INTERRUPTOR 52J2 | 13510752
| 01ESC | S/E P. AZUCAR - REEMPLAZO CAJAS CONTROL PATIOS A.T. E INSTALACION CALEFACTORES | 1348423
| 01ESC | S/E P. AZUCAR - REPARACION TT/CC 220 KV | 6528879 | 6940907
| 01ESC | SEDE COPIAPO - REPARACION DE BANOS Y OFICINAS | 9066738
| 01ESC | SS/EE ESC - SISTEMAS DE SEGURIDAD | 3320932
| 01ESC | SS/EE P. AZUCAR Y MAITENCILLO - REPARACION GATOS HIDRAULICOS INTERRUPTORES DELLE |  | 7962506
| 01ESC | SS/EE P. AZUCAR Y MTLLO - REEMPLAZO RELOJERIAS EN PROTECCIONES ELECTRICAS | 913240
| 01ESC | SS/EE P. AZUCAR, MTLLO - REEMP. VENTILADORES Y OTROS SISTEMA REFRIGERACION CER |  | 5669942
| 01ESC | SS/EE VARIAS ESC - GESTION REGULARIZ. AMBIENTAL D.S. 594. Y CODIGO SANITARIO (INF. SANIT, PLANOS Y TRAMITES ADM.) | 3053139
| 02ESM | GENERAL - REPARACION MAQUINARIA PESADA | 1163880 | 783056
| 02ESM | L. 220 KV LOS VILOS-P. AZUCAR - TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, REACOND. CRUCETAS Y ESCALINES | 12677000 | 9055000
| 02ESM | L. 220 KV QUILLOTA-LOS VILOS - TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y REACOND. CRUCETAS Y ESCALINES | 5433000 | 3622000
| 02ESM | S/E ALTO JAHUEL - REEMPLAZO O REPARACION CAJAS DE CONTROL PATIO 220 KV |  | 5441920
| 02ESM | S/E ALTO JAHUEL - TRATAMIENTO ANTICORROSIVO RED CONTRA INCENDIOS | 7652588
| 02ESM | S/E CERRO NAVIA - MANTENIMIENTO MAYOR 9 INTERRUPTORES DELLE ALSTHOM 220 KV | 336600 | 26744648
| 02ESM | S/E LOS VILOS - MANTENIMIENTO MAYOR 5 INTERRUPTORES DELLE ALSTHOM 220 KV (Cont. 2002) | 15656506
| 02ESM | S/E LOS VILOS - PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIOS |  | 2051977
| 02ESM | S/E LOS VILOS - REPARACION DE CERCOS Y REEMPLAZO DE SENALIZACION EN PATIOS A.T. |  | 727730
| 02ESM | SS/EE ESM - SELLADO CANALETAS CABLES DE CONTROL | 12113045
| 03ESI | RR/EE ESI - MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES | 12880000
| 03ESI | S/E ANCOA - MANTENIMIENTO CAJAS CTBC TRANSFORMADORES 500 KV |  | 11867702
| 03ESI | S/E ANCOA - MANTENIMIENTO CAJAS DESCONECTADORES Y EQUIPOS 220 Y 500 KV |  | 15250600
| 03ESI | S/E ANCOA - NORMALIZAR PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES | 14330756
| 03ESI | S/E ITAHUE - REPARACION Y PINTURAS OFICINAS Y TALLERES |  | 1534090
| 03ESI | SS/EE DE ESI - REPARACION ALUMBRADO |  | 8119995
| 03ESI | SS/EE ESI - SELLADO CANALETAS CABLES DE CONTROL | 10583886
| 03ESI | SS/EE ITAHUE, ANCOA - MANTENIMIENTO DE OO.CC. | 9732183
| 04ESB | LINEAS BIO-BIO - MONITOREO CONTAMINACION POR ROCE QUIMICO | 232750
| 04ESB | LINEAS ESB - REPARACION CAMINOS DE ACCESO A ESTRUCTURAS | 18199932
| 04ESB | S/E CHARRUA - REPARACION OO.CC. EDIFICIO DE COMANDO | 12821735
| 04ESB | S/E CHARRUA - TRASLADO Y REDUCCION CC.EE. CON PCB | 9606604
| 04ESB | SS/EE ESB - REPARACION Y REEMPLAZO CAJAS DE CONTROL PATIOS A.T. | 3159095
| 04ESB | SS/EE ESB - SELLADO CANALETAS CABLES DE CONTROL | 13074007
| 04ESB | SS/EE VARIAS ESB - ESTUDIO REGULARIZACION FOSOS DE ACEITE ATR´S | 15615777
| 05EST | L. 220 kV CHARRUA-TEMUCO - REEMPLAZO PEINETAS CONTRA PAJAROS | 8770514
| 05EST | L. 220 KV TEMUCO-PTO. MONTT, REEMPLAZO PEINETAS CONTRA PAJAROS | 11792805
| 05EST | R/E CAUTIN - REPARACION CIERRO PERIMETRAL |  | 3535937
| 05EST | R/E PITRUFQUEN - PINTURA DE TORRE DE COMUNICACIONES |  | 3211840
| 05EST | S/E PTO. MONTT - NORMALIZACION AGUA POTABLE CASA ASISTENTE | 939758
| 05EST | S/E PTO. MONTT - REPARACIONES MENORES Y PINTURA CASA ASISTENTE | 2898828
| 05EST | S/E TEMUCO - REPARACION CIERRO DEL PREDIO LADO SUR |  | 1145000
| 05EST | S/E TEMUCO - REPARACION PAREDES SALA BATERIAS Y BANOS DEL PERSONAL |  | 125500
| 05EST | S/E TEMUCO - REPARAR CAMINO DE ACCESO A LA SUBESTACION | 250000
| 05EST | S/E TEMUCO - REPARAR TECHO Y PINTURA BOXES VEHICULOS | 1674598
| 05EST | S/E TEMUCO - REPARAR Y PINTAR TECHO OFICINAS Y SALA DE MANDO |  | 2445000
| 05EST | S/E VALDIVIA - REPARACIONES MENORES Y PINTURA CASA ASISTENTE | 1927305
| 07EES | TRAZADO DIGITAL LINEAS Y UBICACION DE SS/EE | 501410 | 4172250
|  | TOTAL ($) | 249175513 | 127196123
| Nota: | Valores en moneda corriente de cada año.

## Anexo B-2
ANEXOS A OBSERVACIONES DE HQI TRANSELEC CHILE S.A. AL INFORME N°2 PRELIMINAR ETT
TRABAJOS CORRECTIVOS MAYORES 2004 - 2005
SISTEMA TRANSMISIÓN TRONCAL
| ESTAB | NOMBRE DE TRABAJOS CORRECTIVOS MAYORES | VALOR ($)
|  |  | 2004 | 2005
| 00ESA | Z_EQUIPAMIENTO MENOR 2005 (ESA) |  | 5998828
| 00ESA | Z_EQUIPAMIENTO MENOR ESA | 17819751 | 1353660
| 01ESC | L. 220 KV P. AZUCAR-MAITENCILLO - REEMPLAZO AISLAC. LOZA POR SILICONA EN 13 ESTR. | 1968383
| 01ESC | L. 220 KV P. AZUCAR-MAITENCILLO - REEMPLAZO DE PERNOS Y AISLACION VIDRIO POR GOMA | 5908385
| 01ESC | L. 220 KV P. AZUCAR-MAITENCILLO - REEMPLAZO AISLACION LOZA VIDRIO POR EPOXICA |  | 4927895
| 01ESC | S/E D. ALMAGRO - CONSTRUCCION PATIO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS | 2595175
| 01ESC | S/E D. ALMAGRO - REEMPLAZO RELE DE RESPALDO 50BF | 1337681 | 1637041
| 01ESC | S/E MAITENCILLO - CONSTRUCCION PATIO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS-DESECHOS | 2877793
| 01ESC | S/E MAITENCILLO - INSTALAR VIGILANCIA PERIMETRAL DE MICROONDAS |  | 3214694
| 01ESC | S/E MAITENCILLO - REEMPLAZO DE TT/CC PANOS JS Y JT2 |  | 105524
| 01ESC | S/E P. AZUCAR - INSTALACION GRUPO EMERGENCIA PARA EQUIPOS CER | 938437
| 01ESC | S/E P. AZUCAR - REEMPLAZO DE 4 OSCILOPERTURBOGRAFOS | 337247 | 22776934
| 01ESC | SS/EE ESC - REEMPLAZO LUMINARIAS POR NORMA LUMINICA III Y IV REGIONES | 29344413
| 01ESC | SS/EE P. AZUCAR Y MTLLO - MODIFICACION CONTROL REFRIGERACION CER | 7126160 | 15551219
| 01ESC | SS/EE P. AZUCAR Y MTLLO - MODIFICACION CONTROL SECUENCIA Y REGULACION CER | 19292345 | 20839940
| 01ESC | SS/EE P. AZUCAR-CARDONES-C.PINTO-DDA - REEMPLAZO CONVERSORES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA |  | 1806535
| 01ESC | SS/EE VARIAS ESC - CONSTRUCCION SIST. CONTENEDOR DERRAMES ESTANCO EN SALAS DE BATERIAS | 1909809
| 01ESC | TELECOM: L. 220 KV P. AZUCAR-MAITENCILLO - MEJORAMIENTO OPAT NORTE | 18425360 | 779170
| 01ESC | Z_EQUIPAMIENTO MENOR 2005 (ESC) |  | 6563962
| 01ESC | Z_EQUIPAMIENTO MENOR ESC (Sólo 2004) | 6484831
| 02ESM | L. 220 KV ALTO JAHUEL-CERRO NAVIA-Normalización altura conductores por cambio uso suelo | 414880100
| 02ESM | L. 220 KV LOS VILOS-P. AZUCAR - REEMPLAZO DE CONDUCTOR | 173088040 | 187338525
| 02ESM | L. 220 KV QUILLOTA-LOS VILOS - REEMPLAZO DE ESCALINES, HERRAJES, AISLACION Y SENALIZACION | 18368078
| 02ESM | S/E ALTO JAHUEL - ADQUISICION 4 REACTORES BANCOS DE CC.EE. 66 KV <== Extra-Programa | 7292175
| 02ESM | S/E ALTO JAHUEL - DOTAR DE 2° PROTECCION 21/21N DE LINEA 154 KV ITAHUE-ALTO JAHUEL |  | 5169298
| 02ESM | S/E ALTO JAHUEL - REEMPLAZO EQUIPO DE VIGILANCIA ELECTRONICA |  | 10575356
| 02ESM | S/E ALTO JAHUEL - REEMPLAZO SWITCHS TRANSFERENCIA INTERRUPTORES | 4968377 | 3601250
| 02ESM | S/E ALTO JAHUEL - ADQUISICION REACTORES BANCOS 66 KV <= Fuera de programa |  | 49781014
| 02ESM | S/E CERRO NAVIA - REEMPLAZO 1 BANCO BATERIAS 48 VOLTS; 100 AH; URT | 1919051
| 02ESM | S/E CERRO NAVIA - REEMPLAZO EQUIPO DE VIGILANCIA ELECTRONICA | 35716586
| 02ESM | S/E CERRO NAVIA - REEMPLAZO PROTECCION DIFERENCIAL BARRA 220 KV, SECCION 1 |  | 5678563
| 02ESM | S/E CERRO NAVIA - REEMPLAZO PROTECCION DIFERENCIAL BARRA 220 KV, SECCION 2 |  | 163392
| 02ESM | S/E CERRO NAVIA - REGULARIZACION SISTEMA ELECTRICO <== Extra-Programa | 1046373
| 02ESM | S/E LOS VILOS - MEJORAMIENTO SISTEMA VIGILANCIA ELECTRONICA <= Extra-Programa |  | 12307007
| 02ESM | S/E LOS VILOS - TORRE PARA ANTENA DE TELECOMUNICACIONES <= Extra-Programa |  | 3086661
| 02ESM | SS/EE VARIAS ESM - CONSTRUCCION SIST. CONTENEDOR DERRAMES ESTANCO EN SALAS DE BATERIAS | 9529692
| 02ESM | SS/EE VARIAS ESM - INSTALACION SISTEMAS CONTRAINCENDIO EN SS/EE |  | 1815934
| 02ESM | TELECOM: R/E CHADA - REEMPLAZO 1 BANCO BATERIAS 48 VDC, 260 AH, TEL | 2760759
| 02ESM | Z_EQUIPAMIENTO MENOR 2005 (ESM) |  | 13234037
| 02ESM | Z_EQUIPAMIENTO MENOR ESM | 12070193 | 2542586
| 02ESM | Z_REPUESTOS ACTIVABLES 2005 (ESM) |  | 118656
| 02ESM | Z_REPUESTOS ACTIVABLES ESM | 8937762
| 03ESI | L. 154 KV ITAHUE-RANCAGUA-JAHUEL - NORMALIZAR ALTURA DE CONDUCTORES | 8739167 | 14586535
| 03ESI | RR/EE ESI - SEGURIDAD Y PROTECCION DE RR/EE | 20820954
| 03ESI | S/E ANCOA - MEJORAMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD <= Extra-Programa |  | 31153872
| 03ESI | S/E ANCOA - PLANTA DE AGUA POTABLE | 5901879
| 03ESI | SS/EE VARIAS ESI - CONSTRUCCION SIST. CONTENEDOR DERRAMES ESTANCO EN SALAS DE BATERIAS | 13684107
| 03ESI | SS/EE VARIAS ESI - INSTALACION SISTEMAS CONTRAINCENDIO EN SS/EE |  | 4523438
| 03ESI | Z_EQUIPAMIENTO MENOR 2005 (ESI) |  | 10238261
| 03ESI | Z_EQUIPAMIENTO MENOR ESI | 6304731 | 3751345
| 03ESI | Z_REPUESTOS ACTIVABLES ESI | 3300127
| 04ESB | L. 220 KV CHARRUA-TEMUCO - INSTALACION DE DEFENSAS EN 8 ESTRUCTURAS |  | 5511297
| 04ESB | L. 220 KV CHARRUA-TEMUCO - INSTALACION NUEVAS PEINETAS CONTRA PAJAROS <= Extra-Programa |  | 8600000
| 04ESB | S/E CHARRUA - INSTALACION FUSIBLES AL BANCO CC.EE. # 2 | 37971
| 04ESB | S/E CHARRUA - INSTALAR TT/CC EN PARALELO PAÑO 52JS <= Extra_-Programa |  | 19757039
| 04ESB | S/E CHARRUA - NORMALIZACION INSTALACIONES SANITARIAS | 10276890
| 04ESB | S/E CHARRUA - REEMPLAZO DE PROTECCIONES DIFERENCIALES BARRAS 1 Y 2 DE 220 KV |  | 91194728
| 04ESB | S/E CHARRUA - REEMPLAZO REGISTRADOR EVENTOS SECUENCIALES CHARRUA |  | 24121412
| 04ESB | S/E CHARRUA - TRASLADO BODEGA NORTE | 19949539
| 04ESB | S/E CONCEPCION - REEMPLAZO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO SALA TELECOM <= Extra programa | 8132422
| 04ESB | SS/EE VARIAS ESB - CONSTRUCCION SIST. CONTENEDOR DERRAMES ESTANCO EN SALAS DE BATERIAS | 7380058
| 04ESB | Z_EQUIPAMIENTO MENOR 2005 (ESB) |  | 10615004
| 04ESB | Z_EQUIPAMIENTO MENOR ESB (Sólo 2004) | 2883243
| 04ESB | Z_REPUESTOS ACTIVABLES 2005 (ESB) |  | 1489600
| 04ESB | Z_REPUESTOS ACTIVABLES ESB | 2330356
| 05EST | L. 220 KV CHARRUA-TEMUCO - INSTALACION NUEVO TIPO DE PEINETAS CONTRA PAJAROS |  | 9879433
| 05EST | L. 220 KV CHARRUA-TEMUCO, MODIFICAR FUNDACION ESTR. N°638 ANEGADA |  | 1265617
| 05EST | L. 220 KV TEMUCO-P.MONTT, INSTALACION NUEVO TIPO DE PEINETAS CONTRA PAJAROS |  | 25570543
| 05EST | L. 220 KV TEMUCO-PTO. MONTT - MODIFICAR FUNDACION ESTRUCTURA Nº 871 POR INUNDACION PERMANENTE | 3763547
| 05EST | L. 220 KV TEMUCO-PTO. MONTT Y TEMUCO - CIRUELOS, MODIFICAR FUNDACION ESTR N°193 ANEGADA |  | 5988679
| 05EST | RR/EE EST - REPARACION TECHOS Y PINTURA DE 4 RR/EE | 1298306
| 05EST | S/E P. MONTT - INSTALAR SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD |  | 9905001
| 05EST | S/E TEMUCO - HABILITACION DE BANOS | 1331320
| 05EST | S/E TEMUCO - INSTALACION ELECTRICA DEPENDENCIAS S/E TEMUCO <= Extra Programa | 6008367
| 05EST | SS/EE TEMUCO-VALDIVIA Y PTO. MONTT - MEJORAMIENTO REGISTRADOR DE EVENTOS (OSCILOSTORE) |  | 3686137
| 05EST | SS/EE y RR/EE EST - CONSTRUCCION SISTEMA CONTENEDOR ESTANCO SALAS BATERIAS | 8169708
| 05EST | TELECOM: SS/EE TEMUCO VALDIVIA - INSTALAR MODULO CONTADOR PARA TEP ABB |  | 4192553
| 05EST | Z_EQUIPAMIENTO MENOR (5EST) | 93743
| 05EST | Z_EQUIPAMIENTO MENOR 2005 (EST) |  | 3037225
| 05EST | Z_EQUIPAMIENTO MENOR EST (Sólo 2004) | 2562031
| 05EST | Z_REPUESTOS ACTIVABLES EST | 1050686
| 06E | PROYECTO NORMALIZACION DE PROCEDIMIENTOS |  | 34852941
| 06E | Z_EQUIPAMIENTO MENOR E . Máquina fotográfica. |  | 1195955
| 07EES | INSTALACION SISTEMAS CONTRAINCENDIO EN SS/EE | 75971397
| 07EES | RENOVACION EQUIPOS URT |  | 12589695
| 07EES | SISTEMA ADMINISTRACION DE PLANOS DE CONTROL | 37101092 | 55707661
| 07EES | SS/EE ITAHUE, CHARRUA Y QUILLOTA - SOPORTE TELECOM. PARA RED INFORMATICA <= Extra-Programa |  | 630355
| 07EES | TELECONTROL SS/EE |  | 1178155
| 07EES | Z_EQUIPAMIENTO MENOR 2005 (EES) |  | 400606
| 08EEO | CENTRO DE DESPACHO - REGISTRADORES DE FRECUENCIA SIT | 8049387 | 1698388
| 08EEO | COMPLEMENTO BASE DINAMICA DEL SIC EN DIGSILENT | 3591206 | 1771648
| 08EEO | MEJORAMIENTO DE INFORMACION POST-EVENTO (MIPE) | 207374362 | 64239125
| 08EEO | REUBICACION Y REEMPLAZO DE CC.EE. (TERCIARIOS) |  | 1226426
| 08EEO | SISTEMAS CONTROL DE CARGA Y DATOS CLIMATICOS EN SS/EE |  | 7176236
| 08EEO | SS/EE MENORES - TELECONTROLES LOCALES | 2037656
| 08EEO | Z_EQUIPAMIENTO MENOR 2005 (EEO) |  | 185300
| 08EEO | Z_EQUIPAMIENTO MENOR EEO | 195000 | 172953
|  | TOTAL ($) | 1275282208 | 853060844
| Nota: | Valores en moneda corriente de cada año.

## Anexo C
ANEXOS A OBSERVACIONES DE HQI TRANSELEC CHILE S.A. AL INFORME N°2 PRELIMINAR ETT
MAQUINARIA PESADA PARA EMERGENCIAS EN LÍNEAS y SS/EE TRONCALES
| UBICACIÓN | VEHÍCULO TIPO | VALOR | FUNCIÓN
(USD)
| COPIAPÓ | Camión UNIMOG | 300000 | Todo terreno multipropósito (transporte, remolque, dos winches, grúa, perforación, compresor)
| PAN DE AZÚCAR | Camión UNIMOG | 300000 | Todo terreno multipropósito (transporte, remolque, dos winches, grúa, perforación, compresor)
| CERRO NAVIA | Camión UNIMOG | 300000 | Todo terreno multipropósito (transporte, remolque, dos winches, grúa, perforación, compresor)
| CERRO NAVIA | Tractor Oruga Bulldozer | 215000 | Habilitación de accesos, remolque, retención de haces de conductores en emergencias, winche, excavaciones, control cursos de agua
| CERRO NAVIA | Camión con rampa baja | 80000 | Tracto camión con remolque para transporte de tractor oruga y grúa
| CERRO NAVIA/ALTO JAHUEL | Grúa Telescópica | 250000 | Cambio de unidades banco trasf. 500 kV. Atención de emergencias en líneas
| ITAHUE | Camión con rampa baja | 80000 | Tracto camión con remolque para transporte de tractor oruga y grúa
| ITAHUE | Tractor Oruga Bulldozer | 215000 | Habilitación de accesos, remolque, retención de haces de conductores en emergencias, winche, excavaciones, control cursos de agua
| ITAHUE | Camión UNIMOG | 300000 | Todo terreno multipropósito (transporte, remolque, dos winches, grúa, perforación, compresor)
| ITAHUE/ANCOA | Grúa telescópica | 250000 | Cambio de unidades banco trasf. 500 kV. Atención de emergencias en líneas
| CHARRÚA | Tractor agrícola con retroexc. | 30000 | Remolque, transporte de materiales en terrenos agrícolas, excavaciones, winche, control cursos de agua
| CHARRÚA | Tractor Oruga Bulldozer | 215000 | Habilitación de accesos, remolque, retención de haces de conductores en emergencias, winche, excavaciones, control cursos de agua
| CHARRÚA | Grúa telescópica | 250000 | Cambio de unidades banco trasf. 500 kV. Atención de emergencias en líneas
| TEMUCO | Camión UNIMOG | 300000 | Todo terreno multipropósito (transporte, remolque, dos winches, grúa, perforación, compresor)
| TOTAL |  | 3085000
NOTA: NO SE INCLUYEN LOS VEHICULOS ESPECIALES NI MAQUINARIA QUE REQUIEREN LOS CONTRATISTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE FALLAS Y EMERGENCIAS DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES, COMO TAMPOCO AQUELLOS QUE SON FACTIBLES DE ARRENDAR RÁPIDAMEMENTE EN EL MERCADO NACIONAL.

## Anexo D
ANEXOS A OBSERVACIONES DE HQI TRANSELEC CHILE S.A. AL INFORME N°2 PRELIMINAR ETT
VALORIZACION DE LOS GASTOS COMA EN TELECOMUNICACIONES
Tasa al 31.12.05
Tasa de cambio UF | 17974.81
Tasa de cambio US$ | 514.21
GASTOS | UF/Mes | $/Mes | $/Año | US$/Año
Contratos
Synapsis | 1725 | 31006547.25 | 372078567 | 723592.6314
Sistema de Supervisión |  |  |  | 13000
Portadores Públicos
Entel |  | 9014005 | 108168060 | 210357.7527
Telefónica | 449 | 8070689.69 | 96848276.28 | 188343.8212
Teleductos | 68.71 | 1235049.1951 | 14820590.3412 | 28822.0578
Repuestos (Prom 2004-2005) |  |  |  | 18690
Permisos Limitados Subtel |  |  | 6741987 | 13111.3494
Gastos x Desplazamientos |  |  | 1615000 | 3140.7402
GASTO TOTAL |  |  |  | 1199058.3527
Los Servicios de ENTEL corresponden a la transmisión de datos SCADA y Sistemas de telefonía para
la operación y medidas.
Los Servicios de Teleductos consideran las vías para la transmisión de datos y telefonía al CDEC-SIC y telemandos para
equipos VHF.

## Anexo E
ANEXOS A OBSERVACIONES DE HQI TRANSELEC CHILE S.A. AL INFORME N°2 PRELIMINAR ETT
1.- Costo Total (personal + actividades) |  |  | 19455050
2.- Personal (según anexo 5-A) |  |  | 7981595
3.- Actividades COMA |  |  | 11473455
3.1.- Operación |  | 874444
Operación y Mantenimiento SCADA | 216318
Movilización y Transporte (inversión 25 camionetas) | 128346
Movilización y Transporte (traslados por trabajos) | 149880
Aseo edificios de comando | 138588
Mantenimiento edificios de comando | 93272
Operación y mantenimiento vehículos | 24303
Materiales para la operación (software flujo de potencia) | 50340
Materiales para la operación (materiales operadores) | 24790
Indemnización por daños a predios | 48607
3.2 Mantenimiento |  | 4949684
MPB Equipos | 652825
MC Equipos | 386501
MF Equipos | 87444
MPB Líneas | 652554
MCyF Líneas | 2164002
Repuestos equipos y líneas | 103671
Mant sist. De control | 145751
Mant Telecomunicaciones | 433214
Otros costos (instrumentos sistemas control) | 161000
Otros costos (insrumentos equipos y líneas) | 103800
Bodegaje materlales | 58922
3.3 Actividades administración |  | 5649327
Oficinas administrativas (costo de inversión) | 234494
Equipamiento oficina | 573284
Servicios telecomunicaciones | 789992
Informática (software) | 101037
Informática (O&M) | 404847
Movilización y Transporte | 156000
Capacitación | 119448
Servcios báscios (electricidad, gas, agua, teléfono) | 544448
Patentes municipales | 293488
Contribuciones | 61295
Aseo y mantenimiento edificios | 108193
Operación y mantenimiento vehículos | 9897
Vigilancia instalaciones | 227805
Seguros | 751384
Financiamiento CDEC | 216405
Panel de expertos | 75299
Estudio transmisión troncal (Costos directos) | 87213
Estudio transmisión troncal (Contraparte eficaz) | 43606
Alojamiento y alimentación personal operación | 200883
Dieta directorio | 152000
Otros costos | 498309