## CTLPG_Aysen
UNIDAD | AÑO | NOMBRE | Tipo | Potencia (KW) | Valor Inversión (US$) | Consumo Específico (kg /kWh) | CVNC (US$/MWh) | Combustible | Costo Variable [US$/MWh] | F Planta |  |  |  | UNIDAD | AÑOS DE VIDA UTIL | CUOTA ANUAL DE DEPRECIAC. | AÑOS RESTANTES | VALOR RESIDUAL EN 2019 (US$)
TEH_REPO_1 | 2004 | GTR1 | Motor Diesel | 3000 | 3905454.6827 | 0.2564 | 3.7 | Diesel Coyhaique | 135.2306 | 1 |  |  |  | Futura_1 | 15 | 247333.3333 | 1 | 247333.3333
TEH_REPO_2 | 2004 | GTR2 | Motor Diesel | 3000 | 3905454.6827 | 0.2564 | 3.7 | Diesel Coyhaique | 135.2306 | 1 |  |  |  | Futura_2 | 15 | 267333.3333 | 3 | 802000
TEH_REPO_3 | 2004 | GTR3 | Motor Diesel | 3000 | 3905454.6827 | 0.2564 | 3.7 | Diesel Coyhaique | 135.2306 | 1 |  |  |  | Futura_3 | 30 | 180000 | 19 | 3420000
AYS_CAT_3 | 2004 | GTA3 | Motor Diesel | 1200 | 623014.5017 | 0.2564 | 3.7 | Diesel Coyhaique | 135.2306 | 1 |  |  |  | Futura_4 | 15 | 247333.3333 | 6 | 1484000
AYS_CAT_4 | 2004 | GTA4 | Motor Diesel | 1200 | 623014.5017 | 0.2564 | 3.7 | Diesel Coyhaique | 135.2306 | 1 |  |  |  | Futura_5 | 30 | 180000 | 23 | 4140000
AYS_CAT_5 | 2004 | GTA5 | Motor Diesel | 1400 | 726850.252 | 0.2564 | 3.7 | Diesel Coyhaique | 135.2306 | 1 |  |  |  | Futura_6 | 15 | 247333.3333 | 11 | 2720666.6667
AYS_CAT_6 | 2004 | GTA6 | Motor Diesel | 1200 | 623014.5017 | 0.2564 | 3.7 | Diesel Coyhaique | 135.2306 | 1 |  |  |  | Futura_7 | 30 | 180000 | 25 | 4500000
TERM_POT | 2004 | TPOT | Motor Diesel | 0 | 0 | 0.2564 | 3.7 | Diesel Coyhaique | 135.2306 | 1 |  |  |  | Futura_8 | 15 | 247333.3333 | 12 | 2968000
AYS_ZMEC_1 | 2004 | GAH1 | Hidráulica | 3300 | 5318121.2513 | 0.2564 | 1.65 | Hid | 1.65 | 0.737 |  |  |  | Futura_9 | 15 | 247333.3333 | 33 | 8162000
AYS_ZMEC_2 | 2004 | GAH2 | Hidráulica | 3300 | 5318121.2513 | 0 | 1.65 | Hid | 1.65 | 0.737 |  |  |  | Futura_Eolica_Bag4 | 15 | 217272 | 5 | 1086360
LAG_ATR_1 | 2004 | GHL1 | Hidráulica | 5500 | 8182490.7469 | 0 | 1.65 | Hid | 1.65 | 0.465 |  |  |  | Futura_Eolica_Bag5 | 15 | 217272 | 33 | 7169976
LAG_ATR_2 | 2004 | GHL2 | Hidráulica | 5500 | 8182490.7469 | 0 | 1.65 | Hid | 1.65 | 0.465
EOL_A_BAG_1 | 2004 | GEB1 | Eólica | 660 | 1086493.9249 | 0 | 6.9 | Eol | 6.9 | 0.4
EOL_A_BAG_2 | 2004 | GEB2 | Eólica | 660 | 1086493.9249 | 0 | 6.9 | Eol | 6.9 | 0.4
EOL_A_BAG_3 | 2004 | GEB3 | Eólica | 660 | 1086493.9249 | 0 | 6.9 | Eol | 6.9 | 0.4 |  |  |  |  | PRECIO COMBUST. [US$/TON]
Futura_1 | 2008 |  | Motor Diesel | 3000 | 3710000 | 0.2564 | 3.7 | Diesel Coyhaique | 135.2306 | 1 |  |  |  |  | Diesel Coyhaique | 512.99
Futura_2 | 2010 |  | Motor Diesel | 3000 | 4010000 | 0.2564 | 3.7 | Diesel Coyhaique | 135.2306 | 1 |  |  |  |  | Diesel Aysén | 512.51
Futura_3 | 2011 |  | Hidráulica | 3000 | 5400000 | 0 | 1.65 | Hid | 1.65 | 0.737 |  |  |  |  | Hid | 0
Futura_4 | 2013 |  | Motor Diesel | 3000 | 3710000 | 0.2564 | 3.7 | Diesel Coyhaique | 135.2306 | 1 |  |  |  |  | Eol | 0
Futura_5 | 2015 |  | Hidráulica | 5500 | 5400000 | 0 | 1.65 | Hid | 1.65 | 0.737
Futura_6 | 2018 |  | Motor Diesel | 3000 | 3710000 | 0.2564 | 3.7 | Diesel Coyhaique | 135.2306 | 1
Futura_7 | 2017 |  | Hidráulica | 3000 | 5400000 | 0 | 1.65 | Hid | 1.65 | 0.737
Futura_8 | 2019 |  | Motor Diesel | 3000 | 3710000 | 0.2564 | 3.7 | Diesel Coyhaique | 135.2306 | 1
Futura_9 | 2040 |  | Motor Diesel | 3000 | 3710000 | 0.2564 | 3.7 | Diesel Coyhaique | 135.2306 | 1
Futura_Eolica_Bag4 | 2012 |  | Eólica | 1980 | 3259080 | 0 | 6.9 | Eol | 6.9 | 0.4
Futura_Eolica_Bag5 | 2040 |  | Eólica | 1980 | 3259080 | 0 | 6.9 | Eol | 6.9 | 0.4
Año | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Factor de Actualización | 1 | 0.90909 | 0.82645 | 0.75131 | 0.68301 | 0.62092 | 0.56447 | 0.51316 | 0.46651 | 0.4241 | 0.38554 | 0.35049 | 0.31863 | 0.28966 | 0.26333 | 0.23939 | 0.21763
VALOR RESIDUAL INVERSIONES DE GENERACION
AÑO | UNIDAD | Inversión (US$) | AÑOS DE VIDA UTIL | CUOTA ANUAL DE DEPRECIAC. | AÑOS RESTANTES | VALOR RESIDUAL (US$) | VALOR RESIDUAL AÑO ENTRADA (US$) | INVERSION - VALOR RESIDUAL (US$) | NUMERO ANUALIDADES | FACTOR ANUALIDAD | aVI
2004 | TEH_REPO_1 | 3905454.6827 | 15 | 260363.6455 | -1 | 0 | 0 | 3905454.6827 | 16 | 0.12782 | 499182.0199
2004 | TEH_REPO_2 | 3905454.6827 | 15 | 260363.6455 | -1 | 0 | 0 | 3905454.6827 | 16 | 0.12782 | 499182.0199
2004 | TEH_REPO_3 | 3905454.6827 | 15 | 260363.6455 | -1 | 0 | 0 | 3905454.6827 | 16 | 0.12782 | 499182.0199
2004 | AYS_CAT_3 | 623014.5017 | 15 | 41534.3001 | -1 | 0 | 0 | 623014.5017 | 16 | 0.12782 | 79631.6083
2004 | AYS_CAT_4 | 623014.5017 | 15 | 41534.3001 | -1 | 0 | 0 | 623014.5017 | 16 | 0.12782 | 79631.6083
2004 | AYS_CAT_5 | 726850.252 | 15 | 48456.6835 | -1 | 0 | 0 | 726850.252 | 16 | 0.12782 | 92903.543
2004 | AYS_CAT_6 | 623014.5017 | 15 | 41534.3001 | -1 | 0 | 0 | 623014.5017 | 16 | 0.12782 | 79631.6083
2004 | TERM_POT | 0 | 15 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.12782 | 0
2004 | AYS_ZMEC_1 | 5318121.2513 | 30 | 177270.7084 | 14 | 2481789.9173 | 540109.7949 | 4778011.4564 | 16 | 0.12782 | 610709.278
2004 | AYS_ZMEC_2 | 5318121.2513 | 30 | 177270.7084 | 14 | 2481789.9173 | 540109.7949 | 4778011.4564 | 16 | 0.12782 | 610709.278
2004 | LAG_ATR_1 | 8182490.7469 | 30 | 272749.6916 | 14 | 3818495.6819 | 831015.9153 | 7351474.8317 | 16 | 0.12782 | 939640.6702
2004 | LAG_ATR_2 | 8182490.7469 | 30 | 272749.6916 | 14 | 3818495.6819 | 831015.9153 | 7351474.8317 | 16 | 0.12782 | 939640.6702
2004 | EOL_A_BAG_1 | 1086493.9249 | 20 | 54324.6962 | 4 | 217298.785 | 47290.5468 | 1039203.3782 | 16 | 0.12782 | 132827.464
2004 | EOL_A_BAG_2 | 1086493.9249 | 20 | 54324.6962 | 4 | 217298.785 | 47290.5468 | 1039203.3782 | 16 | 0.12782 | 132827.464
2004 | EOL_A_BAG_3 | 1086493.9249 | 20 | 54324.6962 | 4 | 217298.785 | 47290.5468 | 1039203.3782 | 16 | 0.12782 | 132827.464
2008 | Futura_1 | 3710000 | 15 | 247333.3333 | 3 | 742000 | 236424.0667 | 3473575.9333 | 12 | 0.14676 | 509793.5192
2010 | Futura_2 | 4010000 | 30 | 133666.6667 | 20 | 2673333.3333 | 1030685.7271 | 2979314.2729 | 10 | 0.16275 | 484869.6778
2011 | Futura_3 | 5400000 | 15 | 360000 | 6 | 2160000 | 916050.8557 | 4483949.1443 | 9 | 0.17364 | 778595.3466
2013 | Futura_4 | 3710000 | 15 | 247333.3333 | 8 | 1978666.6667 | 1015368.8633 | 2694631.1367 | 7 | 0.20541 | 553492.0551
2015 | Futura_5 | 5400000 | 15 | 360000 | 10 | 3600000 | 2235316.763 | 3164683.237 | 5 | 0.2638 | 834835.4654
2018 | Futura_6 | 3710000 | 15 | 247333.3333 | 13 | 3215333.3333 | 2657300.2755 | 1052699.7245 | 2 | 0.57619 | 606555.5556
2017 | Futura_7 | 5400000 | 15 | 360000 | 12 | 4320000 | 3245679.9399 | 2154320.0601 | 3 | 0.40211 | 866283.9879
2019 | Futura_8 | 3710000 | 15 | 247333.3333 | 14 | 3462666.6667 | 3147878.7879 | 562121.2121 | 1 | 1.1 | 618333.3333
2040 | Futura_9 | 3710000 | 30 | 123666.6667 | 50 | 6183333.3333 | 41598374.6867 | -37888374.6867 | -20 | -0.01746 | 661516.8053
2012 | Futura_Eolica_Bag4 | 3259080 | 30 | 108636 | 22 | 2389992 | 1114948.9066 | 2144131.0934 | 8 | 0.18744 | 401904.5463
2040 | Futura_Eolica_Bag5 | 3259080 | 30 | 108636 | 50 | 5431800 | 36542434.2247 | -33283354.2247 | -20 | -0.01746 | 581114.8759
ANUALIDADES INVERSIONES DE GENERACION
AÑO | UNIDAD | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
2004 | TEH_REPO_1 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199
2004 | TEH_REPO_2 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199
2004 | TEH_REPO_3 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199 | 499182.0199
2004 | AYS_CAT_3 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083
2004 | AYS_CAT_4 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083
2004 | AYS_CAT_5 | 92903.543 | 92903.543 | 92903.543 | 92903.543 | 92903.543 | 92903.543 | 92903.543 | 92903.543 | 92903.543 | 92903.543 | 92903.543 | 92903.543 | 92903.543 | 92903.543 | 92903.543 | 92903.543
2004 | AYS_CAT_6 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083 | 79631.6083
2004 | TERM_POT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | AYS_ZMEC_1 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278
2004 | AYS_ZMEC_2 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278 | 610709.278
2004 | LAG_ATR_1 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702
2004 | LAG_ATR_2 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702 | 939640.6702
2004 | EOL_A_BAG_1 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464
2004 | EOL_A_BAG_2 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464
2004 | EOL_A_BAG_3 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464 | 132827.464
2008 | Futura_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509793.5192 | 509793.5192 | 509793.5192 | 509793.5192 | 509793.5192 | 509793.5192 | 509793.5192 | 509793.5192 | 509793.5192 | 509793.5192 | 509793.5192 | 509793.5192
2010 | Futura_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484869.6778 | 484869.6778 | 484869.6778 | 484869.6778 | 484869.6778 | 484869.6778 | 484869.6778 | 484869.6778 | 484869.6778 | 484869.6778
2011 | Futura_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778595.3466 | 778595.3466 | 778595.3466 | 778595.3466 | 778595.3466 | 778595.3466 | 778595.3466 | 778595.3466 | 778595.3466
2013 | Futura_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553492.0551 | 553492.0551 | 553492.0551 | 553492.0551 | 553492.0551 | 553492.0551 | 553492.0551
2015 | Futura_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834835.4654 | 834835.4654 | 834835.4654 | 834835.4654 | 834835.4654
2018 | Futura_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606555.5556 | 606555.5556
2017 | Futura_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866283.9879 | 866283.9879 | 866283.9879
2019 | Futura_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618333.3333
2040 | Futura_9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | Futura_Eolica_Bag4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401904.5463 | 401904.5463 | 401904.5463 | 401904.5463 | 401904.5463 | 401904.5463 | 401904.5463 | 401904.5463
2040 | Futura_Eolica_Bag5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | US$ | 5328526.7158 | 5328526.7158 | 5328526.7158 | 5328526.7158 | 5838320.235 | 5838320.235 | 6323189.9128 | 7101785.2594 | 7503689.8058 | 8057181.8609 | 8057181.8609 | 8892017.3264 | 8892017.3264 | 9758301.3143 | 10364856.8698 | 10983190.2032
COSTO OPERACIÓN + FALLA [US$]
| Año | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| Cop+Falla Sistema [US$] | 2131426 | 3332345 | 4042570 | 4823442 | 5645286 | 6564685 | 7545437 | 6776650 | 7122218 | 8185995 | 9392136 | 7156062 | 8363687 | 7859259 | 9171467 | 10592420
[5 empty] | Costo Fijo Sin Remun [US$/kW] | Costo Fijo Remun [US$/kW] | Costo Fijo total [US$/kW]
[5 empty] | 22.3786 | 16.1985 | 38.5771
[5 empty] | FACTOR = (1/Nº UNIDADES) | 0.058824
COSTOS FIJOS OPERACIÓN, MANTENCION Y ADMINISTRACION GENERACION | bar: 2004
UNIDAD | C.Fijo [US$] | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
TEH_REPO_1 | 115731.3536 | 347194060.7779 | 347194060.7779 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536
TEH_REPO_2 | 115731.3536 | 347194060.7779 | 347194060.7779 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536
TEH_REPO_3 | 115731.3536 | 347194060.7779 | 347194060.7779 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536 | 115731.3536
AYS_CAT_3 | 46292.5414 | 55551049.7245 | 55551049.7245 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414
AYS_CAT_4 | 46292.5414 | 55551049.7245 | 55551049.7245 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414
AYS_CAT_5 | 54007.965 | 75611151.0139 | 75611151.0139 | 54007.965 | 54007.965 | 54007.965 | 54007.965 | 54007.965 | 54007.965 | 54007.965 | 54007.965 | 54007.965 | 54007.965 | 54007.965 | 54007.965 | 54007.965 | 54007.965
AYS_CAT_6 | 46292.5414 | 55551049.7245 | 55551049.7245 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414 | 46292.5414
TERM_POT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AYS_ZMEC_1 | 127304.489 | 420104813.5413 | 420104813.5413 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489
AYS_ZMEC_2 | 127304.489 | 420104813.5413 | 420104813.5413 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489 | 127304.489
LAG_ATR_1 | 212174.1483 | 1166957815.3924 | 1166957815.3924 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483
LAG_ATR_2 | 212174.1483 | 1166957815.3924 | 1166957815.3924 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483 | 212174.1483
EOL_A_BAG_1 | 25460.8978 | 16804192.5417 | 16804192.5417 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978
EOL_A_BAG_2 | 25460.8978 | 16804192.5417 | 16804192.5417 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978
EOL_A_BAG_3 | 25460.8978 | 16804192.5417 | 16804192.5417 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978 | 25460.8978
Futura_1 | 69994.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338
Futura_2 | 69994.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338
Futura_3 | 69994.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338
Futura_4 | 69994.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338
Futura_5 | 128323.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128323.1286 | 128323.1286 | 128323.1286 | 128323.1286 | 128323.1286
Futura_6 | 69994.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69994.4338 | 69994.4338
Futura_7 | 69994.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69994.4338 | 69994.4338 | 69994.4338
Futura_8 | 69994.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69994.4338
Futura_9 | 69994.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Futura_Eolica_Bag4 | 46196.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46196.3263 | 46196.3263 | 46196.3263 | 46196.3263 | 46196.3263 | 46196.3263 | 46196.3263 | 46196.3263
Futura_Eolica_Bag5 | 46196.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | US$ | 0 | 4508384318.0133 | 1295419.6179 | 1295419.6179 | 1365414.0517 | 1365414.0517 | 1435408.4854 | 1505402.9192 | 1551599.2455 | 1621593.6793 | 1621593.6793 | 1749916.8078 | 1749916.8078 | 1819911.2416 | 1889905.6754 | 1959900.1091
TOTAL COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE GENERACION | bar: 2004
| Año | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| COMA [US$] | 2131426 | 4511716663.0133 | 5337989.6179 | 6118861.6179 | 7010700.0517 | 7930099.0517 | 8980845.4854 | 8282052.9192 | 8673817.2455 | 9807588.6793 | 11013729.6793 | 8905978.8078 | 10113603.8078 | 9679170.2416 | 11061372.6754 | 12552320.1091
ANUALIDAD DEL VALOR DE INVERSION +COMAG
[5 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
COSTO COMBUSTIBLE
COSTO VARIABLE NO COMBUSTIBLE
COSTOS DE OP. Y MANT. GENERACION
COSTO DE FALLA
TOTAL |  | COMAG |  |  | 6417516.2056 | 7352884.246 | 8317158.0522 | 9419190.2092 | 8686290.3827 | 9097176.2745 | 10286285.786 | 11551297.139 | 9340669.3753 | 10607237.1605 | 10151599.3923 | 11601265.5348 | 13164984.3955
ANUALIDAD INVERSION |  | AVIG |  |  | 5328526.7158 | 5838320.235 | 5838320.235 | 6323189.9128 | 7101785.2594 | 7503689.8058 | 8057181.8609 | 8057181.8609 | 8892017.3264 | 8892017.3264 | 9758301.3143 | 10364856.8698 | 10983190.2032
AVIG + COMAG |  |  |  |  | 11746042.9213 | 13191204.481 | 14155478.2872 | 15742380.122 | 15788075.6421 | 16600866.0802 | 18343467.6469 | 19608478.9999 | 18232686.7016 | 19499254.4869 | 19909900.7066 | 21966122.4047 | 24148174.5987
VALOR PRESENTE AVI + COMA |  |  |  |  | 10678220.8376 | 10901821.8852 | 10635220.351 | 10752257.4428 | 9803152.8162 | 9370756.1186 | 9413099.3395 | 9147500.1681 | 7732439.0067 | 7517806.7163 | 6978298.7369 | 6999083.5437 | 6994866.0169
Dólar | 576.17
AÑOS | 4
FRC 4 años | 0.31547
CTLPG (mUS$) | 13554.9982
CTLPG (MM$) | 7809.9833

## CTLPL_Aysen
ELEMENTO DE TRANSMISIÓN | AÑO | AÑOS DE VIDA UTIL |  |  | Valor Inversión (US$)
Base Lineas | 2004 | 30 |  |  | 3835174.1585
Base SS/EE | 2004 | 30 |  |  | 238400
BBCC Chacabuco | 2008 | 30 |  |  | 6000
Trafo | 2014 | 30 |  |  | 119200
Scada | 2006 | 30 |  |  | 655700
Otros Terrenos | 2006 | 30 |  |  | 235553.4091
Otros (Vehículos, lanchas, Computación) | 2006 | 30 |  |  | 156353.4716
VALOR RESIDUAL INVERSIONES DE TRANSMISIÓN
AÑO | UNIDAD | Inversión (US$) | AÑOS DE VIDA UTIL | CUOTA ANUAL DE DEPRECIAC. | AÑOS RESTANTES | VALOR RESIDUAL (US$) | VALOR RESIDUAL AÑO ENTRADA (US$) | INVERSION - VALOR RESIDUAL (US$) | NUMERO ANUALIDADES | FACTOR ANUALIDAD | aVI
2004 | Base Lineas | 3835174.1585 | 30 | 127839.1386 | 14 | 1789747.9406 | 389501.2976 | 3445672.8609 | 16 | 0.12782 | 440414.2611
2004 | Base SS/EE | 238400 | 30 | 7946.6667 | 14 | 111253.3333 | 24211.9668 | 214188.0332 | 16 | 0.12782 | 27376.7906
2008 | BBCC Chacabuco | 6000 | 30 | 200 | 18 | 3600 | 1147.0709 | 4852.9291 | 12 | 0.14676 | 712.232
2014 | Trafo | 119200 | 30 | 3973.3333 | 24 | 95360 | 53828.234 | 65371.766 | 6 | 0.22961 | 15009.8399
2006 | Scada | 655700 | 30 | 21856.6667 | 16 | 349706.6667 | 92088.6952 | 563611.3048 | 14 | 0.13575 | 76508.106
2006 | Otros Terrenos | 235553.4091 | 30 | 7851.7803 | 16 | 125628.4848 | 33081.9065 | 202471.5026 | 14 | 0.13575 | 27484.7418
2006 | Otros (Vehículos, lanchas, Computación) | 156353.4716 | 30 | 5211.7824 | 16 | 83388.5182 | 21958.8031 | 134394.6685 | 14 | 0.13575 | 18243.5687
ANUALIDADES INVERSIONES DE TRANSMISIÓN
AÑO | UNIDAD | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
2004 | Base Lineas | 440414.2611 | 440414.2611 | 440414.2611 | 440414.2611 | 440414.2611 | 440414.2611 | 440414.2611 | 440414.2611 | 440414.2611 | 440414.2611 | 440414.2611 | 440414.2611 | 440414.2611 | 440414.2611 | 440414.2611 | 440414.2611
2004 | Base SS/EE | 27376.7906 | 27376.7906 | 27376.7906 | 27376.7906 | 27376.7906 | 27376.7906 | 27376.7906 | 27376.7906 | 27376.7906 | 27376.7906 | 27376.7906 | 27376.7906 | 27376.7906 | 27376.7906 | 27376.7906 | 27376.7906
2008 | BBCC Chacabuco | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.232 | 712.232 | 712.232 | 712.232 | 712.232 | 712.232 | 712.232 | 712.232 | 712.232 | 712.232 | 712.232 | 712.232
2014 | Trafo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15009.8399 | 15009.8399 | 15009.8399 | 15009.8399 | 15009.8399 | 15009.8399
2006 | Scada | 0 | 0 | 76508.106 | 76508.106 | 76508.106 | 76508.106 | 76508.106 | 76508.106 | 76508.106 | 76508.106 | 76508.106 | 76508.106 | 76508.106 | 76508.106 | 76508.106 | 76508.106
2006 | Otros Terrenos | 0 | 0 | 27484.7418 | 27484.7418 | 27484.7418 | 27484.7418 | 27484.7418 | 27484.7418 | 27484.7418 | 27484.7418 | 27484.7418 | 27484.7418 | 27484.7418 | 27484.7418 | 27484.7418 | 27484.7418
2006 | Otros (Vehículos, lanchas, Computación) | 0 | 0 | 18243.5687 | 18243.5687 | 18243.5687 | 18243.5687 | 18243.5687 | 18243.5687 | 18243.5687 | 18243.5687 | 18243.5687 | 18243.5687 | 18243.5687 | 18243.5687 | 18243.5687 | 18243.5687
TOTAL | US$ | 467791.0517 | 467791.0517 | 590027.4682 | 590027.4682 | 590739.7001 | 590739.7001 | 590739.7001 | 590739.7001 | 590739.7001 | 590739.7001 | 605749.5401 | 605749.5401 | 605749.5401 | 605749.5401 | 605749.5401 | 605749.5401
COMA
UNIDAD | COMA [US$/año] | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Base Lineas | 11628.6452 |  | 11628.6452 | 11628.6452 | 11628.6452 | 11628.6452 | 11628.6452 | 11628.6452 | 11628.6452 | 11628.6452 | 11628.6452 | 11628.6452 | 11628.6452 | 11628.6452 | 11628.6452 | 11628.6452 | 11628.6452
Base SS/EE | 3702.7102 |  | 3702.7102 | 3702.7102 | 3702.7102 | 3702.7102 | 3702.7102 | 3702.7102 | 3702.7102 | 3702.7102 | 3702.7102 | 3702.7102 | 3702.7102 | 3702.7102 | 3702.7102 | 3702.7102 | 3702.7102
BBCC Chacabuco | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trafo | 1851.3551 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851.3551 | 1851.3551 | 1851.3551 | 1851.3551 | 1851.3551 | 1851.3551
Scada | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Terrenos | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros (Vehículos, lanchas, Computación) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | US$ | 0 | 15331.3554 | 15331.3554 | 15331.3554 | 15331.3554 | 15331.3554 | 15331.3554 | 15331.3554 | 15331.3554 | 15331.3554 | 17182.7105 | 17182.7105 | 17182.7105 | 17182.7105 | 17182.7105 | 17182.7105
|  |  | Año | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  | Factor de Actualización |  | 0.90909 | 0.82645 | 0.75131 | 0.68301 | 0.62092 | 0.56447 | 0.51316 | 0.46651 | 0.4241 | 0.38554 | 0.35049 | 0.31863 | 0.28966 | 0.26333 | 0.23939 | 0.21763 | 0.19784
ANUALIDAD DEL VALOR DE INVERSION + COMAL
[5 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
COMA |  | COMATx |  |  | 15404.5915 | 15404.5915 | 15404.5915 | 15404.5915 | 15404.5915 | 15404.5915 | 15404.5915 | 17264.7903 | 17264.7903 | 17264.7903 | 17264.7903 | 17264.7903 | 17264.7903
ANUALIDAD INVERSION |  | AVITx |  |  | 590027.4682 | 590739.7001 | 590739.7001 | 590739.7001 | 590739.7001 | 590739.7001 | 590739.7001 | 605749.5401 | 605749.5401 | 605749.5401 | 605749.5401 | 605749.5401 | 605749.5401
AVITx + COMATx |  |  |  |  | 605432.0597 | 606144.2917 | 606144.2917 | 606144.2917 | 606144.2917 | 606144.2917 | 606144.2917 | 623014.3304 | 623014.3304 | 623014.3304 | 623014.3304 | 623014.3304 | 623014.3304
VALOR PRESENTE AVI + COMA |  |  |  |  | 550392.7815 | 500945.6956 | 455405.1778 | 414004.7071 | 376367.9155 | 342152.6505 | 311047.8641 | 290640.7831 | 264218.8937 | 240198.9943 | 218362.7221 | 198511.5655 | 180465.0596
Dólar | 576.17
AÑOS | 4
FRC 4 años | 0.31547
CTLPL (mUS$) | 605.94
CTLPL (MM$) | 349.1245

## COSTE4
Año | Ene Tot [GWh] | Falla [GWh] | Cope [mUS$]
2004 | 90.091 | 0.001 | 2131.426
2005 | 101.882 | 0.006 | 3332.345
2006 | 108.371 | 0.023 | 4042.57
2007 | 115.128 | 0.069 | 4823.442
2008 | 122.176 | 0.023 | 5645.286
2009 | 129.535 | 0.073 | 6564.685
2010 | 137.223 | 0.026 | 7545.437
2011 | 145.273 | 0.072 | 6776.65
2012 | 153.701 |  | 7122.218
2013 | 162.538 |  | 8185.995
2014 | 171.806 |  | 9392.136
2015 | 181.553 |  | 7156.062
2016 | 191.801 |  | 8363.687
2017 | 202.588 |  | 7859.259
2018 | 213.955 |  | 9171.467
2019 | 225.942 |  | 10592.42