## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | ACCIONA ENERGIA CHILE SPA
Representante Legal empresa o proponente | JOSE IGNACIO ESCOBAR TRONCOSO
Nombre del proyecto | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ALMEYDA
1. Descripción del proyecto
La propuesta consiste en la ampliación de media diagonal en la SE Cumbres para la llegada de una posición de línea de 220 KV asociada a la evacuación del parque fotovoltaico Almeyda que tiene una potencia nominal de 52,4MW. En el documento AA_ANEXO_01 adjunto a esta ficha se encuentran los detalles del proyecto de evacuación de la planta fotovoltaica Almeyda.
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
ACCIONA ENERGÍA CHILE es el brazo ecónomico del grupo español Acciona orientado al Desarrollo, Contrucción y Operación de activos 100% de Energías Renovables. En Chile, nuestra empresa tiene en operación actual 241 MW de energía Fotovoltaica y Eólica dentro de su cartera, de la cual el 40% de su producción es para abastecer clientes regulados del país adjudicados en la Licitación 2013/03 2° Llamado. Así mismo, nuestra actual cartera se encuentra en expansión a propósito de la adjudicación de licitaciones de suministro a clientes regulados (Licitación 2015/01) y libres que son esenciales para el desarrollo de nuestro país. En este sentido, nuestra cartera terminará suministrando con más de 1.100 GWh-año a clientes regulados y los excedentes a clientes libres de importancia nacional. En particular, el proyecto Almeyda ha sido anunciado por nuestro Director General de Sudamerica que esta planta solar Fotovaltaica es parte de la inversión que hará Acciona en nuestro país para posicionarse como ente relevante en el mercado chileno y de esta manera poder abastecer con Energía limpia y segura a nuestro cliente ENAMI (Empresa Nacional de Mineria) en un contrato a largo plazo. Es por lo anterior,ACCIONA ENERGÍA CHILE solicita que se indique en el Proceso de Planificación Anual de la Transmisión correspondiente al año 2018 se considere a Almeyda en el catastro de generación y se le asigne un punto de conexión en la S/E Cumbres 220 kV.
4. Antecedentes de Demanda
Las instalaciones no se ven afectadas bajo ningún caso.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
En condiciones normales de operación, la posición de los interruptores del nuevo paño que se propone construir es siempre cerrado.
6. Cronograma
Ver documento AA_ANEXO_02 adjunto a la ficha.
7. Plazo constructivo (meses)
19 meses
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Inicio construcción: Enero 2019 Entrada Operación: Noviembre 2019
9. Diagramas del Proyecto
Diagrama unilineal ampliación S/E Cumbres, ver documento AA_ANEXO_03 adjunto a la ficha. Diagrama planta ampliación S/E Cumbres, ver documento AA_ANEXO_04 adjunto a la ficha.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor |  | km
3.2 Longitud Estimada Trazado |  | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
Región
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Indicar la cantidad de patios y describir sus correspondientes niveles de tensión. Además, indicar la cantidad de paños para cada patio, junto a los espacios futuros proyectados para incorporación de nuevos paños y equipos.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | Indicar la cantidad de equipos de transformación de cada patio.
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
Describir la configuración de barras para cada patio junto con la capacidad de barra.
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal |  | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco |  | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco |  | MVAr
11.5 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
La propuesta consiste en la ampliación de media diagonal en la SE Cumbres para la llegada de una posición de línea de 220 KV asociada a la evacuación del parque fotovoltaico Almeyda que tiene una potencia nominal de 52,4MW. En el documento AA_ANEXO_01 adjunto a esta ficha se encuentran los detalles del proyecto de evacuación de la planta fotovoltaica Almeyda.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 3042503.7608
1.1. Ingeniería | 300000
1.2. Gestión medioambiental | 203330.1758
1.3. Instalación de Faenas | 319173.585
1.4. Materiales eléctricos
1.4.1. Equipamiento de paño | 155400
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 155400
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 233100
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 155400
1.4.5. Desmontaje | 77700
1.5. Materiales civiles
1.5.1. Equipamiento de paño | 111000
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 111000
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 166500
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 111000
1.5.5. Desmontaje | 55500
1.6. Montaje eléctrico
1.6.1. Equipamiento de paño | 66600
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 66600
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 99900
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 66600
1.6.5. Desmontaje | 33300
1.7. Construcción obras civiles
1.7.1. Equipamiento de paño | 66600
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 66600
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 99900
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 66600
1.7.5. Desmontaje | 33300
1.8. Terrenos y Servidumbres
1.8.1. Terrenos | N/A
1.8.2. Servidumbres | N/A
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 222000
2. Costos Indirectos | 1287178.6667
2.1 Gastos Generales | 555000
2.2 Seguros | 77807.6
2.3 Imprevistos | 275987.6667
2.4 Inspección Técnica de Obras | 378383.4
Costo Total | 4329682.4275

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Estudio de flujo de potencia estático, para la situación actual y la situación con el proyecto propuesto. Ver documento AA_ANEXO_05 adjunto a la ficha
2.- En caso que el proyecto propuesto intervenga de manera significativa a instalaciones del sistema de transmisión Nacional, se deberá realizar simulaciones dinámicas que consideren las mismas condiciones del análisis estático. Las contingencias a simular serán, al menos, cortocircuito bifásico a tierra en líneas de transmisión Nacional del sistema relevante, con despeje de falla a los 120 [ms] luego de ocurrido el cortocircuito y sin reconexión.
3.- Adjuntar bases Digsilent de los estudios en formato .PFD