## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | EMPRSESA ELÉCTRICA DE LA FROTERA, FRONTEL
Representante Legal empresa o proponente | Gonzalo Antequera gonzalo.antequera@saesa.cl
Nombre del proyecto | SE SANTA BÁRBARA, SECCIONAMINTO LTx 66 kV FAENAS PANGUE-DUQUECO
1. Descripción del proyecto
La subestación Santa Bárbara es una subestación unitaria, donde su transformador de poder está conectado en derivación a la línea de transmisión 1x66 kV Duqueco- Faenas Pangue. En el lado de 13,2 kV se tiene una configuración de barra sencilla. Con el fin de normalizar la conexión en derivación de 66 kV existente, la Empresa Eléctrica de la Frontera (FRONTEL) ha propuesto el seccionamiento de la línea de transmisión 1x66 kV Duqueco- Faenas Pangue en equipamiento a la intemperie (AIS). Más información en documentación adjunta "2943SP03-006-1 Memoria descriptiva".
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Considera la mejora de la conexión actual en tap-off mediante el seccionamiento de la Línea 66 kV Duqueco-Faenas Pangue. Con ello se busca mejorar la seguridad y calidad de suministro para los clientes conectados a la subestación. Más información en documentación adjunta "2943SP03-006-1 Memoria descriptiva"
4. Antecedentes de Demanda
Se deberán incluir los antecedentes relativos a cargabilidad actual y estimada (con y sin proyecto) de las instalaciones afectadas, así como también indicar los traspasos de carga entre subestaciones del sistema a causa del proyecto. Adicionalmente, en el caso de ampliaciones o nuevas subestaciones AT/MT, se deben incluir y justificar los antecedentes referentes a la capacidad actual de respaldo por distribución de la zona del proyecto.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Condiciones operativas mostradas en los diagramas unilineales y planos de planta adjuntos en carpeta "Planos"
6. Cronograma
Documentos en formatos PDF y Project adjuntos en carpeta "Cronogramas"
7. Plazo constructivo (meses)
18 meses
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Fecha inicio de construcción: Noviembre - 2019 Fecha estimada puesta en servicio: Mayo - 2021
9. Diagramas del Proyecto
Diagramas unilineales y planos de planta adjuntos en carpeta "Planos"

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
N/A | N/A | N/A
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | N/A | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | N/A | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
N/A | N/A
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | N/A | N/A
30 | N/A | N/A
35 | N/A | N/A
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | N/A
| X1 (ohm/km) | N/A
| B1 (uS/km) | N/A
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | N/A
| X0 (ohm/km) | N/A
| B0 (uS/km) | N/A
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
1500 | La Subestación se ubica en la Provincia del Biobío, VIII Región del Biobío, 40 km al sureste de la ciudad de Los Ángeles. La subestación se encuentra en la comuna de Santa Bárbara, aproximadamente a 2 km al este del centro urbano de la misma
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Cantidad de patios Subestación Santa Bárbara: 2 (proyecto interviene solo patio N°1) Patio N°1 Nivel de tensión: 66kV Cantidad de paños actual: Total 1 paño (1 paños de transformación y de línea) Cantidad de paños proyecto que se declara: Total 2 paños de línea. Cantidad de paños post-proyecto: Total 3 paños (1 paños de transformación y 2 paños de línea) Patio N°2: Patio de 13,2 kV no se interviene.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | 1
3.2 Tipo de equipos de transformación | Regulador 66/66 kV
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este | 761640.99
4.2 Coordenada Norte | 5828613.61
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J) | 18H
6. Configuración de barras
Simple
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal | N/A | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos) | N/A
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco | N/A | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco | N/A | MVAr
11.5 Superficie a utilizar | N/A | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
- 2943SP03-008-1 Diagrama Unilineal.pdf - 2943SP03-008-1 Diagrama Unilineal.dwg - 2943SP03-010-1 Disposicion Equipos Planta-Cortes.pdf - 2943SP03-010-1 Disposicion Equipos Planta-Cortes.dwg
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
N/A | N/A | N/A
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
N/A | N/A | N/A
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia | N/A | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia | N/A | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia | N/A | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia | N/A | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia | N/A | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia | N/A | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 1725148.6476
1.1. Ingeniería | 151943.3295
1.2. Gestión medioambiental | 9486.616
1.3. Instalación de Faenas | 0
1.4. Materiales eléctricos | 235075.5857
1.4.1. Equipamiento de paño | 0
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 0
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.4.5. Desmontaje | 0
1.5. Materiales civiles | 65187.3051
1.5.1. Equipamiento de paño | 0
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 0
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.5.5. Desmontaje | 0
1.6. Montaje eléctrico | 718710.661
1.6.1. Equipamiento de paño | 0
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 0
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.6.5. Desmontaje | 0
1.7. Construcción obras civiles | 490493.0909
1.7.1. Equipamiento de paño | 0
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 0
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.7.5. Desmontaje | 0
1.8. Terrenos y Servidumbres | 0
1.8.1. Terrenos | 0
1.8.2. Servidumbres | 0
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 54252.0594
2. Costos Indirectos | 198142.0146
2.1 Gastos Generales
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos
2.4 Inspección Técnica de Obras
Costo Total | 1923290.6622
Nota:
Ítem Instalación de Faenas se encuentra contenido en los costos de Montaje Eléctrico.

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Estudio de flujo de potencia estático, para la situación actual y la situación con el proyecto propuesto. El análisis debe considerar al menos lo siguiente: * Demanda máxima y mínima en las instalaciones del sistema eléctrico relevante para el proyecto. La metodología para determinar la demanda máxima y mínima debe estar debidamente explicada, incluyendo como mínimo la demanda del caso base (indicando año) y la tasa de crecimiento supuesta para todo el horizonte de planificación. * En caso que el proyecto intervenga de manera significativa al sistema de transmisión Nacional, se debe considerar despacho de unidades para hidrología seca y húmeda, con y sin generación ERNC. * En caso que el proyecto intervenga al sistema de transmisión Zonal, se debe considerar despacho con y sin generación local. * Operación normal del sistema y bajo contingencia.
2.- En caso que el proyecto propuesto intervenga de manera significativa a instalaciones del sistema de transmisión Nacional, se deberá realizar simulaciones dinámicas que consideren las mismas condiciones del análisis estático. Las contingencias a simular serán, al menos, cortocircuito bifásico a tierra en líneas de transmisión Nacional del sistema relevante, con despeje de falla a los 120 [ms] luego de ocurrido el cortocircuito y sin reconexión.
3.- Adjuntar bases Digsilent de los estudios en formato .PFD