## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.
Representante Legal empresa o proponente | Gonzalo Antequera gonzalo.antequera@saesa.cl
Nombre del proyecto | SE Los Tambores, Normalización Paños de Línea B1 y B2
1. Descripción del proyecto
El proyecto de subestación Los Tambores considera la habilitación de paños de línea con interruptor para ambos alimentadores existentes. Más información en documentación adjunta "SE007T003-P-EE-MC-002_1 SE Los Tambores Mem. Descriptiva"
2. Ubicación Geográfica
3. Justificación del proyecto
Mejorar la seguridad y calidad de suministro para los clientes conectados a la subestación aprovechando la bidireccionalidad de flujos de tendrá esa línea una vez que entre en operación la SE Llollelhue. Más información en documentación adjunta "SE007T003-P-EE-MC-002_1 SE Los Tambores Mem. Descriptiva"
4. Antecedentes de Demanda
Se deberán incluir los antecedentes relativos a cargabilidad actual y estimada (con y sin proyecto) de las instalaciones afectadas, así como también indicar los traspasos de carga entre subestaciones del sistema a causa del proyecto. Adicionalmente, en el caso de ampliaciones o nuevas subestaciones AT/MT, se deben incluir y justificar los antecedentes referentes a la capacidad actual de respaldo por distribución de la zona del proyecto.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Condiciones operativas mostradas en los diagramas unilineales y planos de planta adjuntos en carpeta "Planos"
6. Cronograma
Documentos en formatos PDF y Project adjuntos en carpeta "Cronogramas"
7. Plazo constructivo (meses)
16
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Fecha inicio de construcción: Noviembre - 2019 Fecha estimada puesta en servicio: Marzo - 2021
9. Diagramas del Proyecto
Diagramas unilineales y planos de planta adjuntos en carpeta "Planos"

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
N/A | N/A | N/A
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor | N/A | km
3.2 Longitud Estimada Trazado | N/A | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
N/A | N/A
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25 | N/A | N/A
30 | N/A | N/A
35 | N/A | N/A
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km) | N/A
| X1 (ohm/km) | N/A
| B1 (uS/km) | N/A
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km) | N/A
| X0 (ohm/km) | N/A
| B0 (uS/km) | N/A
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
3350 | La subestación estará ubicada en la XIV Región de los Ríos, Provincia de Ranco, comuna de Rio Bueno.
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Cantidad de patios Subestación Los Tambores: 2 (proyecto interviene solo patio N°1) Patio N°1 Nivel de tensión: 66kV Cantidad de paños actual: Total 3 paños (1 paños de transformación y 2 paños de línea equipados solo con desconectadores cuchilla motorizados c/pat) Cantidad de paños proyecto que se declara: Total 2 paños de línea (se normalizan los paños de Línea equipados solo con desconectadores) Cantidad de paños post-proyecto: Total 3 paños (1 paños de transformación, 2 paños de línea ) Patio N°2: Patio de 23kV no se interviene.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | N/A
3.2 Tipo de equipos de transformación | N/A
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este | 669964.84
4.2 Coordenada Norte | 5534742.08
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J) | 18G
6. Configuración de barras
N/A
7. Banco de Condensadores Estático
11.1 Tensión nominal | N/A | kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos) | N/A
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco | N/A | MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco | N/A | MVAr
11.5 Superficie a utilizar | N/A | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
- SE007T003-P-EE-00-001_0 SE Los Tambores Diagrama Unilineal.pdf - SE007T003-P-EE-00-001_2 SE Los Tambores Unilineal.dwg - SE007T003-P-EE-01-001_0 SE Los Tambores Disp. Planta.pdf - SE007T003-P-EE-01-001_2 SE Los Tambores Disp. Planta.dwg - SE007T003-P-EE-01-002_0 SE Los Tambores Disp. Corte.pdf - SE007T003-P-EE-01-002_2 SE Los Tambores Disp. Corte.dwg
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
N/A | N/A | N/A
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
N/A | N/A | N/A
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia | N/A | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia | N/A | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia | N/A | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia | N/A | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia | N/A | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia | N/A | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $)
1. Costos Directos | 1226774.4649
1.1. Ingeniería | 148405.6502
1.2. Gestión medioambiental | 9486.616
1.3. Instalación de Faenas | 0
1.4. Materiales eléctricos | 190196.0118
1.4.1. Equipamiento de paño | 0
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | 0
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.4.5. Desmontaje | 0
1.5. Materiales civiles | 6990.194
1.5.1. Equipamiento de paño | 0
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | 0
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.5.5. Desmontaje | 0
1.6. Montaje eléctrico | 621967.8737
1.6.1. Equipamiento de paño | 0
1.6.2. Instalaciones comunes de patio | 0
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.6.5. Desmontaje | 0
1.7. Construcción obras civiles | 149045.7154
1.7.1. Equipamiento de paño | 0
1.7.2. Instalaciones comunes de patio | 0
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | 0
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | 0
1.7.5. Desmontaje | 0
1.8. Terrenos y Servidumbres | 0
1.8.1. Terrenos | 0
1.8.2. Servidumbres | 0
1.9. Pruebas y puesta en servicio | 100682.4039
2. Costos Indirectos | 135473.6602
2.1 Gastos Generales | 0
2.2 Seguros | 0
2.3 Imprevistos | 0
2.4 Inspección Técnica de Obras | 0
Costo Total | 1362248.1251
Nota:
Ítem Instalación de Faenas se encuentra contenido en los costos de Montaje Eléctrico

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Estudio de flujo de potencia estático, para la situación actual y la situación con el proyecto propuesto. El análisis debe considerar al menos lo siguiente: * Demanda máxima y mínima en las instalaciones del sistema eléctrico relevante para el proyecto. La metodología para determinar la demanda máxima y mínima debe estar debidamente explicada, incluyendo como mínimo la demanda del caso base (indicando año) y la tasa de crecimiento supuesta para todo el horizonte de planificación. * En caso que el proyecto intervenga de manera significativa al sistema de transmisión Nacional, se debe considerar despacho de unidades para hidrología seca y húmeda, con y sin generación ERNC. * En caso que el proyecto intervenga al sistema de transmisión Zonal, se debe considerar despacho con y sin generación local. * Operación normal del sistema y bajo contingencia.
2.- En caso que el proyecto propuesto intervenga de manera significativa a instalaciones del sistema de transmisión Nacional, se deberá realizar simulaciones dinámicas que consideren las mismas condiciones del análisis estático. Las contingencias a simular serán, al menos, cortocircuito bifásico a tierra en líneas de transmisión Nacional del sistema relevante, con despeje de falla a los 120 [ms] luego de ocurrido el cortocircuito y sin reconexión.
3.- Adjuntar bases Digsilent de los estudios en formato .PFD