## Fuentes
Índice | Web | Observación
DOL | www.bcentral.cl | Valor promedio del tipo de cambio observado del dólar EEUU del segundo mes anterior al que aplique la indexación, publicado por el Banco Central.
IPC | www.ine.cl | Índices de precios al consumidor publicado por el INE para el segundo mes anterior al cual se aplique la indexación.
PPIturb | www.bls.gov | Producer Price IndexIndustry Data: Turbine & Turbine Generator Set UnitMfg publicados por el Bureau of Labor Statistics (www.bls.gov, pcu333611333611) correspondiente al séptimo mes anterior al cual se aplique la indexación.
PPI | www.bls.gov | Producer Price Index - Commodities publicados por el Bureau of Labor Statistics (www.bls.gov, WPU00000000) correspondiente al séptimo mes anterior al cual se aplique la indexación.
(*) Definición de parámetros de indexación conforme a lo establecido en los puntos de los siguientes decretos:
1.2 "Fórmulas de indexación" del Artículo Primero del Decreto N° 107/2012 del Ministerio de Energía
1.2 "Fórmulas de indexación" del Artículo Primero del Decreto N° 4T/2013 del Ministerio de Energía
1.2 "Fórmulas de indexación" del Artículo Primero del Decreto N° 9T/2013 del Ministerio de Energía
1.2 "Fórmulas de indexación" del Artículo Primero del Decreto N° 1T/2014 del Ministerio de Energía
1.2 "Fórmulas de indexación" del Artículo Primero del Decreto N° 10T/2014 del Ministerio de Energía
1.2 "Fórmulas de indexación" del Artículo Primero del Decreto N° 14T/2015 del Ministerio de Energía
1.2 "Fórmulas de indexación" del Artículo Primero del Decreto N° 17T/2015 del Ministerio de Energía
1.2 "Fórmulas de indexación" del Artículo Primero del Decreto N° 5T/2016 del Ministerio de Energía
1.2 "Fórmulas de indexación" del Artículo Primero del Decreto N° 2T/2017 del Ministerio de Energía
1.2 "Fórmulas de indexación" del Artículo Primero del Decreto N° 1T/2018 del Ministerio de Energía
1.2 "Fórmulas de indexación" del Artículo Primero del Decreto N° 12T/2018 del Ministerio de Energía

## Parámetros
|  | Valores Base |  |  |  | Coeficientes SING |  |  |  |  | Coeficientes SIC (Subsistema Norte) |  |  |  |  | Coeficientes SIC (Subsistema Centro-Sur)
Mes | Decreto | DOLo | IPCo | PPIturbo | PPIo | Barra | Pbo | COEF1 | COEF2 | COEF3 | Barra | Pbo | COEF1 | COEF2 | COEF3 | Barra | Pbo | COEF1 | COEF2 | COEF3
2012-11-01 | 107/2012 | 474.97 | 107.69 | 209.1 | 203.7 | Lagunas | 4292.78 | 0.4342 | 0.09964 | 0.46616 | Diego de Almagro | 4936.65 | 0.3528 | 0.2179 | 0.4293 | Polpaico | 4172.14 | 0.40896 | 0.12866 | 0.46238
2012-12-01 | 107/2012 | 474.97 | 107.69 | 209.1 | 203.7 | Lagunas | 4292.78 | 0.4342 | 0.09964 | 0.46616 | Diego de Almagro | 4936.65 | 0.3528 | 0.2179 | 0.4293 | Polpaico | 4172.14 | 0.40896 | 0.12866 | 0.46238
2013-01-01 | 107/2012 | 474.97 | 107.69 | 209.1 | 203.7 | Lagunas | 4292.78 | 0.4342 | 0.09964 | 0.46616 | Diego de Almagro | 4936.65 | 0.3528 | 0.2179 | 0.4293 | Polpaico | 4172.14 | 0.40896 | 0.12866 | 0.46238
2013-02-01 | 107/2012 | 474.97 | 107.69 | 209.1 | 203.7 | Lagunas | 4292.78 | 0.4342 | 0.09964 | 0.46616 | Diego de Almagro | 4936.65 | 0.3528 | 0.2179 | 0.4293 | Polpaico | 4172.14 | 0.40896 | 0.12866 | 0.46238
2013-03-01 | 107/2012 | 474.97 | 107.69 | 209.1 | 203.7 | Lagunas | 4292.78 | 0.4342 | 0.09964 | 0.46616 | Diego de Almagro | 4936.65 | 0.3528 | 0.2179 | 0.4293 | Polpaico | 4172.14 | 0.40896 | 0.12866 | 0.46238
2013-04-01 | 107/2012 | 474.97 | 107.69 | 209.1 | 203.7 | Lagunas | 4292.78 | 0.4342 | 0.09964 | 0.46616 | Diego de Almagro | 4936.65 | 0.3528 | 0.2179 | 0.4293 | Polpaico | 4172.14 | 0.40896 | 0.12866 | 0.46238
2013-05-01 | 4T/2013 | 472.48 | 108.93 | 212.7 | 203.5 | Lagunas | 4337.56 | 0.43489 | 0.09801 | 0.4671 | Diego de Almagro | 4977.29 | 0.35413 | 0.21481 | 0.43106 | Polpaico | 4213.39 | 0.40983 | 0.12663 | 0.46354
2013-06-01 | 4T/2013 | 472.48 | 108.93 | 212.7 | 203.5 | Lagunas | 4337.56 | 0.43489 | 0.09801 | 0.4671 | Diego de Almagro | 4977.29 | 0.35413 | 0.21481 | 0.43106 | Polpaico | 4213.39 | 0.40983 | 0.12663 | 0.46354
2013-07-01 | 4T/2013 | 472.48 | 108.93 | 212.7 | 203.5 | Lagunas | 4337.56 | 0.43489 | 0.09801 | 0.4671 | Diego de Almagro | 4977.29 | 0.35413 | 0.21481 | 0.43106 | Polpaico | 4213.39 | 0.40983 | 0.12663 | 0.46354
2013-08-01 | 4T/2013 | 472.48 | 108.93 | 212.7 | 203.5 | Lagunas | 4337.56 | 0.43489 | 0.09801 | 0.4671 | Diego de Almagro | 4977.29 | 0.35413 | 0.21481 | 0.43106 | Polpaico | 4213.39 | 0.40983 | 0.12663 | 0.46354
2013-09-01 | 4T/2013 | 472.48 | 108.93 | 212.7 | 203.5 | Lagunas | 4337.56 | 0.43489 | 0.09801 | 0.4671 | Diego de Almagro | 4977.29 | 0.35413 | 0.21481 | 0.43106 | Polpaico | 4213.39 | 0.40983 | 0.12663 | 0.46354
2013-10-01 | 4T/2013 | 472.48 | 108.93 | 212.7 | 203.5 | Lagunas | 4337.56 | 0.43489 | 0.09801 | 0.4671 | Diego de Almagro | 4977.29 | 0.35413 | 0.21481 | 0.43106 | Polpaico | 4213.39 | 0.40983 | 0.12663 | 0.46354
2013-11-01 | 9T/2013 | 504.57 | 110.06 | 213.6 | 203.5 | Lagunas | 4513.43 | 0.44768 | 0.10047 | 0.45185 | Diego de Almagro | 5189.86 | 0.36388 | 0.2198 | 0.41632 | Polpaico | 4385.22 | 0.42184 | 0.12978 | 0.44838
2013-12-01 | 9T/2013 | 504.57 | 110.06 | 213.6 | 203.5 | Lagunas | 4513.43 | 0.44768 | 0.10047 | 0.45185 | Diego de Almagro | 5189.86 | 0.36388 | 0.2198 | 0.41632 | Polpaico | 4385.22 | 0.42184 | 0.12978 | 0.44838
2014-01-01 | 9T/2013 | 504.57 | 110.06 | 213.6 | 203.5 | Lagunas | 4513.43 | 0.44768 | 0.10047 | 0.45185 | Diego de Almagro | 5189.86 | 0.36388 | 0.2198 | 0.41632 | Polpaico | 4385.22 | 0.42184 | 0.12978 | 0.44838
2014-02-01 | 9T/2013 | 504.57 | 110.06 | 213.6 | 203.5 | Lagunas | 4513.43 | 0.44768 | 0.10047 | 0.45185 | Diego de Almagro | 5189.86 | 0.36388 | 0.2198 | 0.41632 | Polpaico | 4385.22 | 0.42184 | 0.12978 | 0.44838
2014-03-01 | 9T/2013 | 504.57 | 110.06 | 213.6 | 203.5 | Lagunas | 4513.43 | 0.44768 | 0.10047 | 0.45185 | Diego de Almagro | 5189.86 | 0.36388 | 0.2198 | 0.41632 | Polpaico | 4385.22 | 0.42184 | 0.12978 | 0.44838
2014-04-01 | 9T/2013 | 504.57 | 110.06 | 213.6 | 203.5 | Lagunas | 4513.43 | 0.44768 | 0.10047 | 0.45185 | Diego de Almagro | 5189.86 | 0.36388 | 0.2198 | 0.41632 | Polpaico | 4385.22 | 0.42184 | 0.12978 | 0.44838
2014-05-01 | 1T/2014 | 563.84 | 112.62 | 216 | 202.5 | Lagunas | 4857.03 | 0.46924 | 0.10363 | 0.42713 | Diego de Almagro | 5597.18 | 0.38073 | 0.2263 | 0.39297 | Polpaico | 4719.4 | 0.44218 | 0.13387 | 0.42395
2014-06-01 | 1T/2014 | 563.84 | 112.62 | 216 | 202.5 | Lagunas | 4857.03 | 0.46924 | 0.10363 | 0.42713 | Diego de Almagro | 5597.18 | 0.38073 | 0.2263 | 0.39297 | Polpaico | 4719.4 | 0.44218 | 0.13387 | 0.42395
2014-07-01 | 1T/2014 | 563.84 | 112.62 | 216 | 202.5 | Lagunas | 4857.03 | 0.46924 | 0.10363 | 0.42713 | Diego de Almagro | 5597.18 | 0.38073 | 0.2263 | 0.39297 | Polpaico | 4719.4 | 0.44218 | 0.13387 | 0.42395
2014-08-01 | 1T/2014 | 563.84 | 112.62 | 216 | 202.5 | Lagunas | 4857.03 | 0.46924 | 0.10363 | 0.42713 | Diego de Almagro | 5597.18 | 0.38073 | 0.2263 | 0.39297 | Polpaico | 4719.4 | 0.44218 | 0.13387 | 0.42395
2014-09-01 | 1T/2014 | 563.84 | 112.62 | 216 | 202.5 | Lagunas | 4857.03 | 0.46924 | 0.10363 | 0.42713 | Diego de Almagro | 5597.18 | 0.38073 | 0.2263 | 0.39297 | Polpaico | 4719.4 | 0.44218 | 0.13387 | 0.42395
2014-10-01 | 1T/2014 | 563.84 | 112.62 | 216 | 202.5 | Lagunas | 4857.03 | 0.46924 | 0.10363 | 0.42713 | Diego de Almagro | 5597.18 | 0.38073 | 0.2263 | 0.39297 | Polpaico | 4719.4 | 0.44218 | 0.13387 | 0.42395
2014-11-01 | 10T/2014 | 593.47 | 115.35 | 219.8 | 208.3 | Lagunas | 5102.89 | 0.47796 | 0.1067 | 0.41534 | Diego de Almagro | 5898.97 | 0.38664 | 0.23232 | 0.38104 | Polpaico | 4960.99 | 0.45017 | 0.13777 | 0.41206
2014-12-01 | 10T/2014 | 593.47 | 115.35 | 219.8 | 208.3 | Lagunas | 5102.89 | 0.47796 | 0.1067 | 0.41534 | Diego de Almagro | 5898.97 | 0.38664 | 0.23232 | 0.38104 | Polpaico | 4960.99 | 0.45017 | 0.13777 | 0.41206
2015-01-01 | 10T/2014 | 593.47 | 115.35 | 219.8 | 208.3 | Lagunas | 5102.89 | 0.47796 | 0.1067 | 0.41534 | Diego de Almagro | 5898.97 | 0.38664 | 0.23232 | 0.38104 | Polpaico | 4960.99 | 0.45017 | 0.13777 | 0.41206
2015-02-01 | 10T/2014 | 593.47 | 115.35 | 219.8 | 208.3 | Lagunas | 5102.89 | 0.47796 | 0.1067 | 0.41534 | Diego de Almagro | 5898.97 | 0.38664 | 0.23232 | 0.38104 | Polpaico | 4960.99 | 0.45017 | 0.13777 | 0.41206
2015-03-01 | 10T/2014 | 593.47 | 115.35 | 219.8 | 208.3 | Lagunas | 5102.89 | 0.47796 | 0.1067 | 0.41534 | Diego de Almagro | 5898.97 | 0.38664 | 0.23232 | 0.38104 | Polpaico | 4960.99 | 0.45017 | 0.13777 | 0.41206
2015-04-01 | 10T/2014 | 593.47 | 115.35 | 219.8 | 208.3 | Lagunas | 5102.89 | 0.47796 | 0.1067 | 0.41534 | Diego de Almagro | 5898.97 | 0.38664 | 0.23232 | 0.38104 | Polpaico | 4960.99 | 0.45017 | 0.13777 | 0.41206
2015-05-01 | 14T/2015 | 628.5 | 117.58 | 223.2 | 203.4 | Lagunas | 5338.29 | 0.49096 | 0.10539 | 0.40365 | Diego de Almagro | 6154.02 | 0.39836 | 0.23017 | 0.37147 | Polpaico | 5184.94 | 0.46289 | 0.13622 | 0.40089
2015-06-01 | 14T/2015 | 628.5 | 117.58 | 223.2 | 203.4 | Lagunas | 5338.29 | 0.49096 | 0.10539 | 0.40365 | Diego de Almagro | 6154.02 | 0.39836 | 0.23017 | 0.37147 | Polpaico | 5184.94 | 0.46289 | 0.13622 | 0.40089
2015-07-01 | 14T/2015 | 628.5 | 117.58 | 223.2 | 203.4 | Lagunas | 5338.29 | 0.49096 | 0.10539 | 0.40365 | Diego de Almagro | 6154.02 | 0.39836 | 0.23017 | 0.37147 | Polpaico | 5184.94 | 0.46289 | 0.13622 | 0.40089
2015-08-01 | 14T/2015 | 628.5 | 117.58 | 223.2 | 203.4 | Lagunas | 5338.29 | 0.49096 | 0.10539 | 0.40365 | Diego de Almagro | 6154.02 | 0.39836 | 0.23017 | 0.37147 | Polpaico | 5184.94 | 0.46289 | 0.13622 | 0.40089
2015-09-01 | 14T/2015 | 628.5 | 117.58 | 223.2 | 203.4 | Lagunas | 5338.29 | 0.49096 | 0.10539 | 0.40365 | Diego de Almagro | 6154.02 | 0.39836 | 0.23017 | 0.37147 | Polpaico | 5184.94 | 0.46289 | 0.13622 | 0.40089
2015-10-01 | 14T/2015 | 628.5 | 117.58 | 223.2 | 203.4 | Lagunas | 5338.29 | 0.49096 | 0.10539 | 0.40365 | Diego de Almagro | 6154.02 | 0.39836 | 0.23017 | 0.37147 | Polpaico | 5184.94 | 0.46289 | 0.13622 | 0.40089
2015-11-01 | 17T/2015 | 691.73 | 121.11 | 221 | 190.9 | Lagunas | 5645.62 | 0.50551 | 0.10286 | 0.39163 | Diego de Almagro | 6479.43 | 0.4121 | 0.22569 | 0.36221 | Polpaico | 5476.01 | 0.47729 | 0.13314 | 0.38957
2015-12-01 | 17T/2015 | 691.73 | 121.11 | 221 | 190.9 | Lagunas | 5645.62 | 0.50551 | 0.10286 | 0.39163 | Diego de Almagro | 6479.43 | 0.4121 | 0.22569 | 0.36221 | Polpaico | 5476.01 | 0.47729 | 0.13314 | 0.38957
2016-01-01 | 17T/2015 | 691.73 | 121.11 | 221 | 190.9 | Lagunas | 5645.62 | 0.50551 | 0.10286 | 0.39163 | Diego de Almagro | 6479.43 | 0.4121 | 0.22569 | 0.36221 | Polpaico | 5476.01 | 0.47729 | 0.13314 | 0.38957
2016-02-01 | 17T/2015 | 691.73 | 121.11 | 221 | 190.9 | Lagunas | 5645.62 | 0.50551 | 0.10286 | 0.39163 | Diego de Almagro | 6479.43 | 0.4121 | 0.22569 | 0.36221 | Polpaico | 5476.01 | 0.47729 | 0.13314 | 0.38957
2016-03-01 | 17T/2015 | 691.73 | 121.11 | 221 | 190.9 | Lagunas | 5645.62 | 0.50551 | 0.10286 | 0.39163 | Diego de Almagro | 6479.43 | 0.4121 | 0.22569 | 0.36221 | Polpaico | 5476.01 | 0.47729 | 0.13314 | 0.38957
2016-04-01 | 17T/2015 | 691.73 | 121.11 | 221 | 190.9 | Lagunas | 5645.62 | 0.50551 | 0.10286 | 0.39163 | Diego de Almagro | 6479.43 | 0.4121 | 0.22569 | 0.36221 | Polpaico | 5476.01 | 0.47729 | 0.13314 | 0.38957
2016-05-01 | 5T/2016 | 682.07 | 123.11 | 221 | 187.5 | Lagunas | 5627.69 | 0.50031 | 0.09999 | 0.3997 | Diego de Almagro | 6438.54 | 0.40912 | 0.22007 | 0.37081 | Polpaico | 5455.2 | 0.47267 | 0.1295 | 0.39783
2016-06-01 | 5T/2016 | 682.07 | 123.11 | 221 | 187.5 | Lagunas | 5627.69 | 0.50031 | 0.09999 | 0.3997 | Diego de Almagro | 6438.54 | 0.40912 | 0.22007 | 0.37081 | Polpaico | 5455.2 | 0.47267 | 0.1295 | 0.39783
2016-07-01 | 5T/2016 | 682.07 | 123.11 | 221 | 187.5 | Lagunas | 5627.69 | 0.50031 | 0.09999 | 0.3997 | Diego de Almagro | 6438.54 | 0.40912 | 0.22007 | 0.37081 | Polpaico | 5455.2 | 0.47267 | 0.1295 | 0.39783
2016-08-01 | 5T/2016 | 682.07 | 123.11 | 221 | 187.5 | Lagunas | 5627.69 | 0.50031 | 0.09999 | 0.3997 | Diego de Almagro | 6438.54 | 0.40912 | 0.22007 | 0.37081 | Polpaico | 5455.2 | 0.47267 | 0.1295 | 0.39783
2016-09-01 | 5T/2016 | 682.07 | 123.11 | 221 | 187.5 | Lagunas | 5627.69 | 0.50031 | 0.09999 | 0.3997 | Diego de Almagro | 6438.54 | 0.40912 | 0.22007 | 0.37081 | Polpaico | 5455.2 | 0.47267 | 0.1295 | 0.39783
2016-10-01 | 5T/2016 | 682.07 | 123.11 | 221 | 187.5 | Lagunas | 5627.69 | 0.50031 | 0.09999 | 0.3997 | Diego de Almagro | 6438.54 | 0.40912 | 0.22007 | 0.37081 | Polpaico | 5455.2 | 0.47267 | 0.1295 | 0.39783
2016-11-01 | 5T/2016 | 682.07 | 123.11 | 221 | 187.5 | Lagunas | 5627.69 | 0.50031 | 0.09999 | 0.3997 | Diego de Almagro | 6438.54 | 0.40912 | 0.22007 | 0.37081 | Polpaico | 5455.2 | 0.47267 | 0.1295 | 0.39783
2016-12-01 | 5T/2016 | 682.07 | 123.11 | 221 | 187.5 | Lagunas | 5627.69 | 0.50031 | 0.09999 | 0.3997 | Diego de Almagro | 6438.54 | 0.40912 | 0.22007 | 0.37081 | Polpaico | 5455.2 | 0.47267 | 0.1295 | 0.39783
2017-01-01 | 5T/2016 | 682.07 | 123.11 | 221 | 187.5 | Lagunas | 5627.69 | 0.50031 | 0.09999 | 0.3997 | Diego de Almagro | 6438.54 | 0.40912 | 0.22007 | 0.37081 | Polpaico | 5455.2 | 0.47267 | 0.1295 | 0.39783
2017-02-01 | 5T/2016 | 682.07 | 123.11 | 221 | 187.5 | Lagunas | 5627.69 | 0.50031 | 0.09999 | 0.3997 | Diego de Almagro | 6438.54 | 0.40912 | 0.22007 | 0.37081 | Polpaico | 5455.2 | 0.47267 | 0.1295 | 0.39783
2017-03-01 | 5T/2016 | 682.07 | 123.11 | 221 | 187.5 | Lagunas | 5627.69 | 0.50031 | 0.09999 | 0.3997 | Diego de Almagro | 6438.54 | 0.40912 | 0.22007 | 0.37081 | Polpaico | 5455.2 | 0.47267 | 0.1295 | 0.39783
2017-04-01 | 2T/2017 | 666.12 | 114.11 | 221.6 | 187.6 | Lagunas | 5560.1 | 0.5451 | 0.08697 | 0.36793 | Cardones | 5619.99 | 0.52922 | 0.0936 | 0.37718 | Nogales | 5365.73 | 0.5337 | 0.09008 | 0.37622
2017-05-01 | 2T/2017 | 666.12 | 114.11 | 221.6 | 187.6 | Lagunas | 5560.1 | 0.5451 | 0.08697 | 0.36793 | Cardones | 5619.99 | 0.52922 | 0.0936 | 0.37718 | Nogales | 5365.73 | 0.5337 | 0.09008 | 0.37622
2017-06-01 | 2T/2017 | 666.12 | 114.11 | 221.6 | 187.6 | Lagunas | 5560.1 | 0.5451 | 0.08697 | 0.36793 | Cardones | 5619.99 | 0.52922 | 0.0936 | 0.37718 | Nogales | 5365.73 | 0.5337 | 0.09008 | 0.37622
2017-07-01 | 2T/2017 | 666.12 | 114.11 | 221.6 | 187.6 | Lagunas | 5560.1 | 0.5451 | 0.08697 | 0.36793 | Cardones | 5619.99 | 0.52922 | 0.0936 | 0.37718 | Nogales | 5365.73 | 0.5337 | 0.09008 | 0.37622
2017-08-01 | 2T/2017 | 666.12 | 114.11 | 221.6 | 187.6 | Lagunas | 5560.1 | 0.5451 | 0.08697 | 0.36793 | Cardones | 5619.99 | 0.52922 | 0.0936 | 0.37718 | Nogales | 5365.73 | 0.5337 | 0.09008 | 0.37622
2017-09-01 | 2T/2017 | 666.12 | 114.11 | 221.6 | 187.6 | Lagunas | 5560.1 | 0.5451 | 0.08697 | 0.36793 | Cardones | 5619.99 | 0.52922 | 0.0936 | 0.37718 | Nogales | 5365.73 | 0.5337 | 0.09008 | 0.37622
2017-10-01 | 5T/2017 | 671.54 | 115.63 | 219.9 | 188.2 | Lagunas | 5507.1 | 0.53933 | 0.087 | 0.37367 | Nogales | 5400.39 | 0.52949 | 0.09034 | 0.38017 | Puerto Montt | 4974.16 | 0.55015 | 0.09837 | 0.35148
2017-11-01 | 5T/2017 | 671.54 | 115.63 | 219.9 | 188.2 | Lagunas | 5507.1 | 0.53933 | 0.087 | 0.37367 | Nogales | 5400.39 | 0.52949 | 0.09034 | 0.38017 | Puerto Montt | 4974.16 | 0.55015 | 0.09837 | 0.35148
2017-12-01 | 5T/2017 | 671.54 | 115.63 | 219.9 | 188.2 | Lagunas | 5507.1 | 0.53933 | 0.087 | 0.37367 | Nogales | 5400.39 | 0.52949 | 0.09034 | 0.38017 | Puerto Montt | 4974.16 | 0.55015 | 0.09837 | 0.35148
2018-01-01 | 5T/2017 | 671.54 | 115.63 | 219.9 | 188.2 | Lagunas | 5507.1 | 0.53933 | 0.087 | 0.37367 | Nogales | 5400.39 | 0.52949 | 0.09034 | 0.38017 | Puerto Montt | 4974.16 | 0.55015 | 0.09837 | 0.35148
2018-02-01 | 5T/2017 | 671.54 | 115.63 | 219.9 | 188.2 | Lagunas | 5507.1 | 0.53933 | 0.087 | 0.37367 | Nogales | 5400.39 | 0.52949 | 0.09034 | 0.38017 | Puerto Montt | 4974.16 | 0.55015 | 0.09837 | 0.35148
2018-03-01 | 5T/2017 | 671.54 | 115.63 | 219.9 | 188.2 | Lagunas | 5507.1 | 0.53933 | 0.087 | 0.37367 | Nogales | 5400.39 | 0.52949 | 0.09034 | 0.38017 | Puerto Montt | 4974.16 | 0.55015 | 0.09837 | 0.35148
2018-04-01 | 1T/2018 | 633.77 | 116.29 | 216.7 | 193.6 | Lagunas | 5302.82 | 0.52971 | 0.08919 | 0.3811 | Nogales | 5122.32 | 0.51832 | 0.09232 | 0.38936 | Puerto Montt | 4708.53 | 0.53907 | 0.10062 | 0.36031
2018-05-01 | 1T/2018 | 633.77 | 116.29 | 216.7 | 193.6 | Lagunas | 5302.82 | 0.52971 | 0.08919 | 0.3811 | Nogales | 5122.32 | 0.51832 | 0.09232 | 0.38936 | Puerto Montt | 4708.53 | 0.53907 | 0.10062 | 0.36031
2018-06-01 | 1T/2018 | 633.77 | 116.29 | 216.7 | 193.6 | Lagunas | 5302.82 | 0.52971 | 0.08919 | 0.3811 | Nogales | 5122.32 | 0.51832 | 0.09232 | 0.38936 | Puerto Montt | 4708.53 | 0.53907 | 0.10062 | 0.36031
2018-07-01 | 1T/2018 | 633.77 | 116.29 | 216.7 | 193.6 | Lagunas | 5302.82 | 0.52971 | 0.08919 | 0.3811 | Nogales | 5122.32 | 0.51832 | 0.09232 | 0.38936 | Puerto Montt | 4708.53 | 0.53907 | 0.10062 | 0.36031
2018-08-01 | 1T/2018 | 633.77 | 116.29 | 216.7 | 193.6 | Lagunas | 5302.82 | 0.52971 | 0.08919 | 0.3811 | Nogales | 5122.32 | 0.51832 | 0.09232 | 0.38936 | Puerto Montt | 4708.53 | 0.53907 | 0.10062 | 0.36031
2018-09-01 | 1T/2018 | 633.77 | 116.29 | 216.7 | 193.6 | Lagunas | 5302.82 | 0.52971 | 0.08919 | 0.3811 | Nogales | 5122.32 | 0.51832 | 0.09232 | 0.38936 | Puerto Montt | 4708.53 | 0.53907 | 0.10062 | 0.36031
2018-10-01 | 12T/2018 | 626.12 | 117.99 | 204.5 | 196.3 | Lagunas | 5152.34 | 0.51109 | 0.09246 | 0.39645 | Nogales | 4981.72 | 0.49969 | 0.09563 | 0.40468 | Puerto Montt | 4570.24 | 0.5205 | 0.10438 | 0.37512
2018-11-01 | 12T/2018 | 626.12 | 117.99 | 204.5 | 196.3 | Lagunas | 5152.34 | 0.51109 | 0.09246 | 0.39645 | Nogales | 4981.72 | 0.49969 | 0.09563 | 0.40468 | Puerto Montt | 4570.24 | 0.5205 | 0.10438 | 0.37512
2018-12-01 | 12T/2018 | 626.12 | 117.99 | 204.5 | 196.3 | Lagunas | 5152.34 | 0.51109 | 0.09246 | 0.39645 | Nogales | 4981.72 | 0.49969 | 0.09563 | 0.40468 | Puerto Montt | 4570.24 | 0.5205 | 0.10438 | 0.37512
2019-01-01 | 12T/2018 | 626.12 | 117.99 | 204.5 | 196.3 | Lagunas | 5152.34 | 0.51109 | 0.09246 | 0.39645 | Nogales | 4981.72 | 0.49969 | 0.09563 | 0.40468 | Puerto Montt | 4570.24 | 0.5205 | 0.10438 | 0.37512
2019-02-01 | Resolución Exenta N°177/2019 | 677.61 | 119.57 | 210.4 | 204.2 | Lagunas | 5538.39 | 0.51109 | 0.09246 | 0.39645 | Nogales | 5351.08 | 0.49969 | 0.09563 | 0.40468 | Puerto Montt | 4923.1 | 0.5205 | 0.10438 | 0.37512
2019-03-01 | Resolución Exenta N°177/2019 | 677.61 | 119.57 | 210.4 | 204.2 | Lagunas | 5538.39 | 0.51109 | 0.09246 | 0.39645 | Nogales | 5351.08 | 0.49969 | 0.09563 | 0.40468 | Puerto Montt | 4923.1 | 0.5205 | 0.10438 | 0.37512
2019-04-01 | Decreto 1T/2019 | 677.61 | 119.57 | 210.4 | 204.2 | Lagunas | 5523.4 | 0.51828 | 0.0948 | 0.38692 | Nogales | 5336.31 | 0.50679 | 0.09806 | 0.39515 | Puerto Montt | 4910.03 | 0.52733 | 0.10692 | 0.36575
2019-05-01 | Decreto 1T/2019 | 677.61 | 119.57 | 210.4 | 204.2 | Lagunas | 5523.4 | 0.51828 | 0.0948 | 0.38692 | Nogales | 5336.31 | 0.50679 | 0.09806 | 0.39515 | Puerto Montt | 4910.03 | 0.52733 | 0.10692 | 0.36575
2019-06-01 | Decreto 1T/2019 | 677.61 | 119.57 | 210.4 | 204.2 | Lagunas | 5523.4 | 0.51828 | 0.0948 | 0.38692 | Nogales | 5336.31 | 0.50679 | 0.09806 | 0.39515 | Puerto Montt | 4910.03 | 0.52733 | 0.10692 | 0.36575
2019-07-01 | Decreto 1T/2019 | 677.61 | 119.57 | 210.4 | 204.2 | Lagunas | 5523.4 | 0.51828 | 0.0948 | 0.38692 | Nogales | 5336.31 | 0.50679 | 0.09806 | 0.39515 | Puerto Montt | 4910.03 | 0.52733 | 0.10692 | 0.36575
2019-08-01 | Decreto 1T/2019 | 677.61 | 119.57 | 210.4 | 204.2 | Lagunas | 5523.4 | 0.51828 | 0.0948 | 0.38692 | Nogales | 5336.31 | 0.50679 | 0.09806 | 0.39515 | Puerto Montt | 4910.03 | 0.52733 | 0.10692 | 0.36575
2019-09-01 | Decreto 1T/2019 | 677.61 | 119.57 | 210.4 | 204.2 | Lagunas | 5523.4 | 0.51828 | 0.0948 | 0.38692 | Nogales | 5336.31 | 0.50679 | 0.09806 | 0.39515 | Puerto Montt | 4910.03 | 0.52733 | 0.10692 | 0.36575
2019-10-01 | Decreto 1T/2019 | 677.61 | 119.57 | 210.4 | 204.2 | Lagunas | 5523.4 | 0.51828 | 0.0948 | 0.38692 | Nogales | 5336.31 | 0.50679 | 0.09806 | 0.39515 | Puerto Montt | 4910.03 | 0.52733 | 0.10692 | 0.36575
Formulas:
Mes = +DATE(YEAR([Mes, row above]),MONTH([Mes, row above])+1,1)
Note on E23: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E24: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E25: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E26: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E27: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E28: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E29: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E30: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E31: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E32: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E33: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E34: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E35: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E36: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E37: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E38: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E39: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E40: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E41: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E42: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E43: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E44: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E45: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E46: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E47: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E48: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E49: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E50: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E51: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E52: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E53: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E54: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on E58: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.

## Índices
Mes | DOL | IPC | PPIturb | PPI | DOLi/DOLo | IPCi/IPCo | PPIturbi/PPIturbo | PPIi/PPIo
2012-11-01 | 475.36 | 108.52 | 210.8 | 201.9 | 1.0008 | 1.0077 | 1.0081 | 0.99116
2012-12-01 | 480.57 | 109.13 | 212.9 | 199.8 | 1.0118 | 1.0134 | 1.0182 | 0.98085
2013-01-01 | 477.13 | 108.64 | 213.1 | 200.1 | 1.0045 | 1.0088 | 1.0191 | 0.98233
2013-02-01 | 472.67 | 108.61 | 212.2 | 202.7 | 0.99516 | 1.0085 | 1.0148 | 0.99509
2013-03-01 | 472.34 | 108.8 | 211 | 204.4 | 0.99446 | 1.0103 | 1.0091 | 1.0034
2013-04-01 | 472.48 | 108.93 | 212.7 | 203.5 | 0.99476 | 1.0115 | 1.0172 | 0.99902
2013-05-01 | 472.14 | 109.35 | 213.6 | 201.8 | 0.99928 | 1.0039 | 1.0042 | 0.99165
2013-06-01 | 479.58 | 108.82 | 213.4 | 201.5 | 1.015 | 0.99899 | 1.0033 | 0.99017
2013-07-01 | 502.89 | 108.81 | 213.1 | 202.5 | 1.0644 | 0.9989 | 1.0019 | 0.99509
2013-08-01 | 504.96 | 109.51 | 212.7 | 204.3 | 1.0687 | 1.0053 | 1 | 1.0039
2013-09-01 | 512.59 | 109.79 | 213.5 | 204 | 1.0849 | 1.0079 | 1.0038 | 1.0025
2013-10-01 | 504.57 | 110.06 | 213.6 | 203.5 | 1.0679 | 1.0104 | 1.0042 | 1
2013-11-01 | 500.81 | 110.65 | 214.3 | 204.1 | 0.99255 | 1.0054 | 1.0033 | 1.0029
2013-12-01 | 519.25 | 110.8 | 214 | 204.3 | 1.0291 | 1.0067 | 1.0019 | 1.0039
2014-01-01 | 529.45 | 111.22 | 215.5 | 204.4 | 1.0493 | 1.0105 | 1.0089 | 1.0044
2014-02-01 | 537.03 | 111.88 | 214.7 | 204.2 | 1.0643 | 1.0165 | 1.0051 | 1.0034
2014-03-01 | 554.41 | 112.08 | 215.9 | 203.9 | 1.0988 | 1.0184 | 1.0108 | 1.002
2014-04-01 | 563.84 | 112.62 | 216 | 202.5 | 1.1175 | 1.0233 | 1.0112 | 0.99509
2014-05-01 | 554.64 | 113.57 | 218.2 | 201.2 | 0.98368 | 1.0084 | 1.0102 | 0.99358
2014-06-01 | 555.4 | 114.27 | 217.9 | 202 | 0.98503 | 1.0147 | 1.0088 | 0.99753
2014-07-01 | 553.06 | 114.66 | 217 | 203.8 | 0.98088 | 1.0181 | 1.0046 | 1.0064
2014-08-01 | 558.21 | 114.71 | 217.3 | 205.7 | 0.99001 | 1.0186 | 1.006 | 1.0158
2014-09-01 | 579.05 | 114.98 | 220.1 | 207 | 1.027 | 1.021 | 1.019 | 1.0222
2014-10-01 | 593.47 | 115.35 | 219.8 | 208.3 | 1.0526 | 1.0242 | 1.0176 | 1.0286
2014-11-01 | 589.98 | 116.32 | 219.4 | 208 | 0.99412 | 1.0084 | 0.99818 | 0.99856
2014-12-01 | 592.46 | 117.53 | 219.8 | 208.3 | 0.9983 | 1.0189 | 1 | 1
2015-01-01 | 612.92 | 117.56 | 219.4 | 208 | 1.0328 | 1.0192 | 0.99818 | 0.99856
2015-02-01 | 620.91 | 117.07 | 220.8 | 207 | 1.0462 | 1.0149 | 1.0045 | 0.99376
2015-03-01 | 623.62 | 117.16 | 222.5 | 206.4 | 1.0508 | 1.0157 | 1.0123 | 0.99088
2015-04-01 | 628.5 | 117.58 | 223.2 | 203.4 | 1.059 | 1.0193 | 1.0155 | 0.97648
2015-05-01 | 614.73 | 118.32 | 223.4 | 200.9 | 0.97809 | 1.0063 | 1.0009 | 0.98771
2015-06-01 | 607.6 | 119 | 224 | 197 | 0.96675 | 1.0121 | 1.0036 | 0.96853
2015-07-01 | 629.99 | 119.21 | 220.1 | 192 | 1.0024 | 1.0139 | 0.98611 | 0.94395
2015-08-01 | 650.14 | 119.78 | 221 | 191.1 | 1.0344 | 1.0187 | 0.99014 | 0.93953
2015-09-01 | 688.12 | 120.29 | 223.5 | 191.5 | 1.0949 | 1.023 | 1.0013 | 0.94149
2015-10-01 | 691.73 | 121.11 | 221 | 190.9 | 1.1006 | 1.03 | 0.99014 | 0.93854
2015-11-01 | 685.31 | 121.72 | 221.6 | 193.4 | 0.99072 | 1.005 | 1.0027 | 1.0131
2015-12-01 | 704 | 122.22 | 218.9 | 194.8 | 1.0177 | 1.0092 | 0.9905 | 1.0204
2016-01-01 | 704.24 | 122.19 | 222.9 | 193.9 | 1.0181 | 1.0089 | 1.0086 | 1.0157
2016-02-01 | 721.95 | 122.2 | 220.4 | 191.9 | 1.0437 | 1.009 | 0.99729 | 1.0052
2016-03-01 | 704.08 | 122.77 | 221.1 | 189.1 | 1.0179 | 1.0137 | 1.0005 | 0.99057
2016-04-01 | 682.07 | 123.11 | 221 | 187.5 | 0.98604 | 1.0165 | 1 | 0.98219
2016-05-01 | 669.93 | 123.58 | 220.7 | 185.7 | 0.9822 | 1.0038 | 0.99864 | 0.9904
2016-06-01 | 681.87 | 123.98 | 221.3 | 183.5 | 0.99971 | 1.0071 | 1.0014 | 0.97867
2016-07-01 | 681.07 | 124.27 | 220.6 | 182.6 | 0.99853 | 1.0094 | 0.99819 | 0.97387
2016-08-01 | 657.57 | 124.82 | 220.8 | 181.3 | 0.96408 | 1.0139 | 0.9991 | 0.96693
2016-09-01 | 658.89 | 125.13 | 221 | 182.1 | 0.96602 | 1.0164 | 1 | 0.9712
2016-10-01 | 668.63 | 125.18 | 220 | 183.2 | 0.9803 | 1.0168 | 0.99548 | 0.97707
2016-11-01 | 663.92 | 125.49 | 220.2 | 185.3 | 0.97339 | 1.0193 | 0.99638 | 0.98827
2016-12-01 | 666.12 | 125.7 | 221.6 | 187.6 | 0.97662 | 1.021 | 1.0027 | 1.0005
2017-01-01 | 667.17 | 125.77 | 221.8 | 187.7 | 0.97815 | 1.0216 | 1.0036 | 1.0011
2017-02-01 | 661.1943 | 125.51 | 220.8 | 186.6 | 0.96939 | 1.0195 | 0.9991 | 0.9952
2017-03-01 | 643.21 | 126.19 | 220.5 | 186.9 | 0.94303 | 1.025 | 0.99774 | 0.9968
2017-04-01 | 643.21 | 114.76 | 220.5 | 186.9 | 0.96561 | 1.0057 | 0.99504 | 0.99627
2017-05-01 | 661.2 | 115.2 | 220.6 | 186.7 | 0.99261 | 1.0096 | 0.99549 | 0.9952
2017-06-01 | 655.74 | 115.48 | 220.4 | 186.3 | 0.98442 | 1.012 | 0.99458 | 0.99307
2017-07-01 | 671.54 | 115.63 | 219.9 | 188.2 | 1.0081 | 1.0133 | 0.99233 | 1.0032
2017-08-01 | 665.15 | 115.18 | 218.7 | 190.7 | 0.99854 | 1.0094 | 0.98691 | 1.0165
2017-09-01 | 658.17 | 115.45 | 214 | 191.6 | 0.98807 | 1.0117 | 0.9657 | 1.0213
2017-10-01 | 644.24 | 115.69 | 213.6 | 191.5 | 0.95935 | 1.0005 | 0.97135 | 1.0175
2017-11-01 | 625.54 | 115.51 | 213.1 | 193 | 0.9315 | 0.99896 | 0.96908 | 1.0255
2017-12-01 | 629.55 | 116.19 | 213.4 | 192.8 | 0.93747 | 1.0048 | 0.97044 | 1.0244
2018-01-01 | 633.77 | 116.29 | 216.7 | 193.6 | 0.94376 | 1.0057 | 0.98545 | 1.0287
2018-02-01 | 636.92 | 116.46 | 215 | 193.5 | 0.94845 | 1.0072 | 0.97772 | 1.0282
2018-03-01 | 605.53 | 117 | 215.1 | 193.8 | 0.9017 | 1.0118 | 0.97817 | 1.0298
2018-04-01 | 596.84 | 117.05 | 215.1 | 194.8 | 0.94173 | 1.0065 | 0.99262 | 1.0062
2018-05-01 | 603.45 | 117.29 | 214.3 | 194.9 | 0.95216 | 1.0086 | 0.98892 | 1.0067
2018-06-01 | 600.55 | 117.66 | 209.1 | 195.9 | 0.94758 | 1.0118 | 0.96493 | 1.0119
2018-07-01 | 626.12 | 117.99 | 204.5 | 196.3 | 0.98793 | 1.0146 | 0.9437 | 1.0139
2018-08-01 | 636.15 | 118.11 | 202.9 | 197.9 | 1.0038 | 1.0157 | 0.93632 | 1.0222
2018-09-01 | 652.41 | 118.53 | 206.7 | 199.3 | 1.0294 | 1.0193 | 0.95385 | 1.0294
2018-10-01 | 656.25 | 118.73 | 211.2 | 199.3 | 1.0481 | 1.0063 | 1.0328 | 1.0153
2018-11-01 | 680.91 | 119.14 | 211.1 | 200.3 | 1.0875 | 1.0097 | 1.0323 | 1.0204
2018-12-01 | 676.84 | 119.57 | 210.4 | 203.2 | 1.081 | 1.0134 | 1.0289 | 1.0352
2019-01-01 | 677.61 | 119.57 | 210.4 | 204.2 | 1.0822 | 1.0134 | 1.0289 | 1.0402
2019-02-01 | 681.99 | 119.45 | 210.5 | 204.3 | 1.0065 | 0.999 | 1.0005 | 1.0005
2019-03-01 | 677.06 | 119.58 | 211.7 | 203.4 | 0.99919 | 1.0001 | 1.0062 | 0.99608
2019-04-01 | 656.3 | 119.63 | 211.8 | 203.6 | 0.96855 | 1.0005 | 1.0067 | 0.99706
2019-05-01 | 667.68 | 120.2 | 214.7 | 204.6 | 0.98535 | 1.0053 | 1.0204 | 1.002
2019-06-01 | 667.4 | 120.52 | 216 | 202.3 | 0.98493 | 1.0079 | 1.0266 | 0.9907
2019-07-01 | 692 | 121.24 | 218.4 | 201 | 1.0212 | 1.014 | 1.038 | 0.98433
2019-08-01 | 692.41 | 121.3 | 218.9 | 199.1 | 1.0218 | 1.0145 | 1.0404 | 0.97502
2019-09-01 | 686.06 | 121.57 | 220.3 | 199.2 | 1.0125 | 1.0167 | 1.0471 | 0.97551
2019-10-01 | 713.7 | 121.8 | 220.4 | 200.8 | 1.0533 | 1.0187 | 1.0475 | 0.98335
Formulas:
Mes = +DATE(YEAR([Mes, row above]),MONTH([Mes, row above])+1,1)
Note on D19: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D20: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D21: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D22: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D23: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D24: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D25: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D26: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D27: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D28: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D29: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D30: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D31: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D32: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D33: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D34: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D35: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D36: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D37: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D38: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D39: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D40: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D41: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D42: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D43: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D44: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D45: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D46: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D47: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D48: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D49: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D50: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D51: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D52: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D53: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D54: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D55: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D56: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D57: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D58: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D59: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D60: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Empalme de las series del IPC y Factor de Reajustabilidad" publicado en enero 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D79: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Manual Metodológico del Índice de Precios al Consumidor (IPC) base anual 2018" publicado en enero 2019 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D80: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Manual Metodológico del Índice de Precios al Consumidor (IPC) base anual 2018" publicado en enero 2019 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D81: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Manual Metodológico del Índice de Precios al Consumidor (IPC) base anual 2018" publicado en enero 2019 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D82: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Manual Metodológico del Índice de Precios al Consumidor (IPC) base anual 2018" publicado en enero 2019 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D83: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Manual Metodológico del Índice de Precios al Consumidor (IPC) base anual 2018" publicado en enero 2019 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D84: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Manual Metodológico del Índice de Precios al Consumidor (IPC) base anual 2018" publicado en enero 2019 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D85: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Manual Metodológico del Índice de Precios al Consumidor (IPC) base anual 2018" publicado en enero 2019 por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Note on D86: IPC determinado, en conformidad a los estipulado en el Informe "Manual Metodológico del Índice de Precios al Consumidor (IPC) base anual 2018" publicado en enero 2019 por el Instituto Nacional de Estadísticas.

## Indexación
|  | SING | [6 empty] | SIC (Subsistema Norte) |  |  |  |  | SIC (Subsistema Centro-Sur)
Mes | Fijación | Barra | Tensión [kV] | Precio Potencia de Fijación [$/kW/mes] | Pbi [$/kW/mes] | Variación | Mes | Fijación | Barra | Tensión [kV] | Precio Potencia de Fijación [$/kW/mes] | Pbi [$/kW/mes] | Variación | Barra | Tensión [kV] | Precio Potencia de Fijación [$/kW/mes] | Pbi [$/kW/mes] | Variación
2012-11-01 | Decreto 107/2012 | Lagunas | 220 | 4292.78 | 4321.46 | 0.6681% | 2012-11-01 | Decreto 107/2012 | Diego de Almagro | 220 | 4936.65 | 4959.95 | 0.472% | Polpaico | 220 | 4172.14 | 4197.94 | 0.6184%
2012-12-01 | Decreto 107/2012 | Lagunas | 220 | 4292.78 | 4372.51 | 1.857% | 2012-12-01 | Decreto 107/2012 | Diego de Almagro | 220 | 4936.65 | 5009.39 | 1.474% | Polpaico | 220 | 4172.14 | 4245.35 | 1.755%
2013-01-01 | Decreto 107/2012 | Lagunas | 220 | 4292.78 | 4349.1 | 1.312% | 2013-01-01 | Decreto 107/2012 | Diego de Almagro | 220 | 4936.65 | 4982.56 | 0.93% | Polpaico | 220 | 4172.14 | 4222.63 | 1.21%
2013-02-01 | Decreto 107/2012 | Lagunas | 220 | 4292.78 | 4324.19 | 0.7317% | 2013-02-01 | Decreto 107/2012 | Diego de Almagro | 220 | 4936.65 | 4961.57 | 0.5048% | Polpaico | 220 | 4172.14 | 4200.31 | 0.6752%
2013-03-01 | Decreto 107/2012 | Lagunas | 220 | 4292.78 | 4319 | 0.6108% | 2013-03-01 | Decreto 107/2012 | Diego de Almagro | 220 | 4936.65 | 4962.3 | 0.5196% | Polpaico | 220 | 4172.14 | 4196.88 | 0.593%
2013-04-01 | Decreto 107/2012 | Lagunas | 220 | 4292.78 | 4335.34 | 0.9914% | 2013-04-01 | Decreto 107/2012 | Diego de Almagro | 220 | 4936.65 | 4975.05 | 0.7779% | Polpaico | 220 | 4172.14 | 4211.26 | 0.9376%
2013-05-01 | Decreto 4T/2013 | Lagunas | 220 | 4337.56 | 4348.13 | 0.2437% | 2013-05-01 | Decreto 4T/2013 | Diego de Almagro | 220 | 4977.29 | 4982.07 | 0.096% | Polpaico | 220 | 4213.39 | 4222.12 | 0.2072%
2013-06-01 | Decreto 4T/2013 | Lagunas | 220 | 4337.56 | 4372.33 | 0.8016% | 2013-06-01 | Decreto 4T/2013 | Diego de Almagro | 220 | 4977.29 | 5012.91 | 0.7157% | Polpaico | 220 | 4213.39 | 4245.85 | 0.7704%
2013-07-01 | Decreto 4T/2013 | Lagunas | 220 | 4337.56 | 4485.68 | 3.415% | 2013-07-01 | Decreto 4T/2013 | Diego de Almagro | 220 | 4977.29 | 5155.14 | 3.573% | Polpaico | 220 | 4213.39 | 4357.39 | 3.418%
2013-08-01 | Decreto 4T/2013 | Lagunas | 220 | 4337.56 | 4509.06 | 3.954% | 2013-08-01 | Decreto 4T/2013 | Diego de Almagro | 220 | 4977.29 | 5187.86 | 4.231% | Polpaico | 220 | 4213.39 | 4381.42 | 3.988%
2013-09-01 | Decreto 4T/2013 | Lagunas | 220 | 4337.56 | 4558.63 | 5.097% | 2013-09-01 | Decreto 4T/2013 | Diego de Almagro | 220 | 4977.29 | 5244.65 | 5.372% | Polpaico | 220 | 4213.39 | 4429.15 | 5.121%
2013-10-01 | Decreto 4T/2013 | Lagunas | 220 | 4337.56 | 4524.12 | 4.301% | 2013-10-01 | Decreto 4T/2013 | Diego de Almagro | 220 | 4977.29 | 5199.84 | 4.471% | Polpaico | 220 | 4213.39 | 4394.96 | 4.309%
2013-11-01 | Decreto 9T/2013 | Lagunas | 220 | 4513.43 | 4513.85 | 0.0093% | 2013-11-01 | Decreto 9T/2013 | Diego de Almagro | 220 | 5189.86 | 5188.34 | -0.0293% | Polpaico | 220 | 4385.22 | 4385.38 | 0.0036%
2013-12-01 | Decreto 9T/2013 | Lagunas | 220 | 4513.43 | 4604.83 | 2.025% | 2013-12-01 | Decreto 9T/2013 | Diego de Almagro | 220 | 5189.86 | 5300.74 | 2.136% | Polpaico | 220 | 4385.22 | 4474.65 | 2.039%
2014-01-01 | Decreto 9T/2013 | Lagunas | 220 | 4513.43 | 4677.84 | 3.643% | 2014-01-01 | Decreto 9T/2013 | Diego de Almagro | 220 | 5189.86 | 5384.94 | 3.759% | Polpaico | 220 | 4385.22 | 4545.12 | 3.646%
2014-02-01 | Decreto 9T/2013 | Lagunas | 220 | 4513.43 | 4719.08 | 4.556% | 2014-02-01 | Decreto 9T/2013 | Diego de Almagro | 220 | 5189.86 | 5434.96 | 4.723% | Polpaico | 220 | 4385.22 | 4585.55 | 4.568%
2014-03-01 | Decreto 9T/2013 | Lagunas | 220 | 4513.43 | 4820.13 | 6.795% | 2014-03-01 | Resolución Exenta N°68/2014 y N°110/2014 | Diego de Almagro | 220 | 5553.54 | 5553.54 | 0% | Polpaico | 220 | 4683.38 | 4683.38 | 0%
2014-04-01 | Decreto 9T/2013 | Lagunas | 220 | 4513.43 | 4874.39 | 7.998% | 2014-04-01 | Resolución Exenta N°68/2014 y N°110/2014 | Diego de Almagro | 220 | 5553.54 | 5613.39 | 1.078% | Polpaico | 220 | 4683.38 | 4735.2 | 1.107%
2014-05-01 | Decreto 1T/2014 | Lagunas | 220 | 4857.03 | 4848.74 | -0.1707% | 2014-05-01 | Decreto 1T/2014 | Diego de Almagro | 220 | 5597.18 | 5573.64 | -0.4206% | Polpaico | 220 | 4719.4 | 4708.82 | -0.2242%
2014-06-01 | Decreto 1T/2014 | Lagunas | 220 | 4857.03 | 4864.3 | 0.1497% | 2014-06-01 | Decreto 1T/2014 | Diego de Almagro | 220 | 5597.18 | 5593.94 | -0.0579% | Polpaico | 220 | 4719.4 | 4724.56 | 0.1093%
2014-07-01 | Decreto 1T/2014 | Lagunas | 220 | 4857.03 | 4854.93 | -0.0432% | 2014-07-01 | Decreto 1T/2014 | Diego de Almagro | 220 | 5597.18 | 5589.72 | -0.1333% | Polpaico | 220 | 4719.4 | 4717.12 | -0.0483%
2014-08-01 | Decreto 1T/2014 | Lagunas | 220 | 4857.03 | 4889.2 | 0.6623% | 2014-08-01 | Decreto 1T/2014 | Diego de Almagro | 220 | 5597.18 | 5636.59 | 0.7041% | Polpaico | 220 | 4719.4 | 4751.7 | 0.6844%
2014-09-01 | Decreto 1T/2014 | Lagunas | 220 | 4857.03 | 5031.48 | 3.592% | 2014-09-01 | Decreto 1T/2014 | Diego de Almagro | 220 | 5597.18 | 5805.37 | 3.72% | Polpaico | 220 | 4719.4 | 4889.76 | 3.61%
2014-10-01 | Decreto 1T/2014 | Lagunas | 220 | 4857.03 | 5110.91 | 5.227% | 2014-10-01 | Resolución Exenta N°462/2014 | Diego de Almagro | 220 | 5906.69 | 5906.69 | 0% | Polpaico | 220 | 4968.46 | 4968.45 | -0.0002%
2014-11-01 | Decreto 10T/2014 | Lagunas | 220 | 5102.89 | 5097.98 | -0.0962% | 2014-11-01 | Decreto 10T/2014 | Diego de Almagro | 220 | 5898.97 | 5890.31 | -0.1468% | Polpaico | 220 | 4960.99 | 4956.01 | -0.1004%
2014-12-01 | Decreto 10T/2014 | Lagunas | 220 | 5102.89 | 5137.87 | 0.6855% | 2014-12-01 | Decreto 10T/2014 | Diego de Almagro | 220 | 5898.97 | 5935.24 | 0.6149% | Polpaico | 220 | 4960.99 | 4994.66 | 0.6787%
2015-01-01 | Decreto 10T/2014 | Lagunas | 220 | 5102.89 | 5235.88 | 2.606% | 2015-01-01 | Decreto 10T/2014 | Diego de Almagro | 220 | 5898.97 | 6055.37 | 2.651% | Polpaico | 220 | 4960.99 | 5090.53 | 2.611%
2015-02-01 | Decreto 10T/2014 | Lagunas | 220 | 5102.89 | 5280.49 | 3.48% | 2015-02-01 | Decreto 10T/2014 | Diego de Almagro | 220 | 5898.97 | 6103.21 | 3.462% | Polpaico | 220 | 4960.99 | 5132.5 | 3.457%
2015-03-01 | Decreto 10T/2014 | Lagunas | 220 | 5102.89 | 5313.98 | 4.137% | 2015-03-01 | Decreto 10T/2014 | Diego de Almagro | 220 | 5898.97 | 6136.04 | 4.019% | Polpaico | 220 | 4960.99 | 5163.52 | 4.082%
2015-04-01 | Decreto 10T/2014 | Lagunas | 220 | 5102.89 | 5346.35 | 4.771% | 2015-04-01 | Decreto 10T/2014 | Diego de Almagro | 220 | 5898.97 | 6161.16 | 4.445% | Polpaico | 220 | 4960.99 | 5192.23 | 4.661%
2015-05-01 | Decreto 14T/2015 | Lagunas | 220 | 5338.29 | 5277.64 | -1.136% | 2015-05-01 | Decreto 14T/2015 | Diego de Almagro | 220 | 6154.02 | 6068.78 | -1.385% | Polpaico | 220 | 5184.94 | 5123.58 | -1.183%
2015-06-01 | Decreto 14T/2015 | Lagunas | 220 | 5338.29 | 5250.42 | -1.646% | 2015-06-01 | Decreto 14T/2015 | Diego de Almagro | 220 | 6154.02 | 6018.41 | -2.204% | Polpaico | 220 | 5184.94 | 5093.58 | -1.762%
2015-07-01 | Decreto 14T/2015 | Lagunas | 220 | 5338.29 | 5307.61 | -0.5747% | 2015-07-01 | Decreto 14T/2015 | Diego de Almagro | 220 | 6154.02 | 6081.17 | -1.184% | Polpaico | 220 | 5184.94 | 5148.03 | -0.7119%
2015-08-01 | Decreto 14T/2015 | Lagunas | 220 | 5338.29 | 5426.3 | 1.649% | 2015-08-01 | Decreto 14T/2015 | Diego de Almagro | 220 | 6154.02 | 6216.37 | 1.013% | Polpaico | 220 | 5184.94 | 5262.13 | 1.489%
2015-09-01 | Decreto 14T/2015 | Lagunas | 220 | 5338.29 | 5657.76 | 5.985% | 2015-09-01 | Decreto 14T/2015 | Diego de Almagro | 220 | 6154.02 | 6486.5 | 5.403% | Polpaico | 220 | 5184.94 | 5485.81 | 5.803%
2015-10-01 | Decreto 14T/2015 | Lagunas | 220 | 5338.29 | 5656.77 | 5.966% | 2015-10-01 | Decreto 14T/2015 | Diego de Almagro | 220 | 6154.02 | 6489.39 | 5.45% | Polpaico | 220 | 5184.94 | 5486.05 | 5.807%
2015-11-01 | Decreto 17T/2015 | Lagunas | 220 | 5645.62 | 5640.09 | -0.098% | 2015-11-01 | Decreto 17T/2015 | Diego de Almagro | 220 | 6479.43 | 6479.05 | -0.0059% | Polpaico | 220 | 5476.01 | 5472.22 | -0.0692%
2015-12-01 | Decreto 17T/2015 | Lagunas | 220 | 5645.62 | 5711.28 | 1.163% | 2015-12-01 | Decreto 17T/2015 | Diego de Almagro | 220 | 6479.43 | 6578.83 | 1.534% | Polpaico | 220 | 5476.01 | 5544.74 | 1.255%
2016-01-01 | Decreto 17T/2015 | Lagunas | 220 | 5645.62 | 5761.72 | 2.056% | 2016-01-01 | Decreto 17T/2015 | Diego de Almagro | 220 | 6479.43 | 6621.86 | 2.198% | Polpaico | 220 | 5476.01 | 5590.03 | 2.082%
2016-02-01 | Decreto 17T/2015 | Lagunas | 220 | 5645.62 | 5810.66 | 2.923% | 2016-02-01 | Decreto 17T/2015 | Diego de Almagro | 220 | 6479.43 | 6681.52 | 3.119% | Polpaico | 220 | 5476.01 | 5637.83 | 2.955%
2016-03-01 | Decreto 17T/2015 | Lagunas | 220 | 5645.62 | 5732.99 | 1.548% | 2016-03-01 | Decreto 17T/2015 | Diego de Almagro | 220 | 6479.43 | 6572.57 | 1.438% | Polpaico | 220 | 5476.01 | 5559.14 | 1.518%
2016-04-01 | Decreto 17T/2015 | Lagunas | 220 | 5645.62 | 5623.97 | -0.3835% | 2016-04-01 | Decreto 17T/2016 | Diego de Almagro | 220 | 6479.43 | 6434.8 | -0.6888% | Polpaico | 220 | 5476.01 | 5451.75 | -0.443%
2016-05-01 | Decreto 5T/2016 | Lagunas | 220 | 5627.69 | 5567.09 | -1.077% | 2016-05-01 | Decreto 5T/2016 | Diego de Almagro | 220 | 6438.54 | 6358.68 | -1.24% | Polpaico | 220 | 5455.2 | 5394.92 | -1.105%
2016-06-01 | Decreto 5T/2016 | Lagunas | 220 | 5627.69 | 5634.42 | 0.1196% | 2016-06-01 | Decreto 5T/2016 | Diego de Almagro | 220 | 6438.54 | 6427.58 | -0.1702% | Polpaico | 220 | 5455.2 | 5458.01 | 0.0515%
2016-07-01 | Decreto 5T/2016 | Lagunas | 220 | 5627.69 | 5624.16 | -0.0627% | 2016-07-01 | Decreto 5T/2016 | Diego de Almagro | 220 | 6438.54 | 6413.36 | -0.3911% | Polpaico | 220 | 5455.2 | 5447.74 | -0.1368%
2016-08-01 | Decreto 5T/2016 | Lagunas | 220 | 5627.69 | 5517.19 | -1.964% | 2016-08-01 | Decreto 5T/2016 | Diego de Almagro | 220 | 6438.54 | 6278.72 | -2.482% | Polpaico | 220 | 5455.2 | 5342.58 | -2.065%
2016-09-01 | Decreto 5T/2016 | Lagunas | 220 | 5627.69 | 5534.13 | -1.663% | 2016-09-01 | Decreto 5T/2016 | Diego de Almagro | 220 | 6438.54 | 6300.62 | -2.142% | Polpaico | 220 | 5455.2 | 5359.52 | -1.754%
2016-10-01 | Decreto 5T/2016 | Lagunas | 220 | 5627.69 | 5573.8 | -0.9576% | 2016-10-01 | Decreto 5T/2016 | Diego de Almagro | 220 | 6438.54 | 6355.32 | -1.292% | Polpaico | 220 | 5455.2 | 5399.64 | -1.018%
2016-11-01 | Decreto 5T/2016 | Lagunas | 220 | 5627.69 | 5564.93 | -1.115% | 2016-11-01 | Decreto 5T/2016 | Diego de Almagro | 220 | 6438.54 | 6351.43 | -1.353% | Polpaico | 220 | 5455.2 | 5392.59 | -1.148%
2016-12-01 | Decreto 5T/2016 | Lagunas | 220 | 5627.69 | 5603.77 | -0.425% | 2016-12-01 | Decreto 5T/2016 | Diego de Almagro | 220 | 6438.54 | 6401.76 | -0.5712% | Polpaico | 220 | 5455.2 | 5431.24 | -0.4392%
2017-01-01 | Decreto 5T/2016 | Lagunas | 220 | 5627.69 | 5613.05 | -0.2601% | 2017-01-01 | Decreto 5T/2016 | Diego de Almagro | 220 | 6438.54 | 6412.43 | -0.4055% | Polpaico | 220 | 5455.2 | 5440.2 | -0.275%
2017-02-01 | Decreto 5T/2016 | Lagunas | 220 | 5627.69 | 5563.06 | -1.148% | 2017-02-01 | Decreto 5T/2016 | Diego de Almagro | 220 | 6438.54 | 6352.19 | -1.341% | Polpaico | 220 | 5455.2 | 5391.42 | -1.169%
2017-03-01 | Decreto 5T/2016 | Lagunas | 220 | 5627.69 | 5483.79 | -2.557% | 2017-03-01 | Decreto 5T/2016 | Diego de Almagro | 220 | 6438.54 | 6257.57 | -2.811% | Polpaico | 220 | 5455.2 | 5314.71 | -2.575%
2017-04-01 | Decreto 2T/2017 | Lagunas | 220 | 5560.1 | 5434.61 | -2.257% | 2017-04-01 | Decreto 2T/2017 | Cardones | 220 | 5619.99 | 5495.53 | -2.215% | Nogales | 220 | 5365.73 | 5246.65 | -2.219%
2017-05-01 | Decreto 2T/2017 | Lagunas | 220 | 5560.1 | 5537.81 | -0.4009% | 2017-05-01 | Decreto 2T/2017 | Cardones | 220 | 5619.99 | 5598.56 | -0.3813% | Nogales | 220 | 5365.73 | 5345.16 | -0.3834%
2017-06-01 | Decreto 2T/2017 | Lagunas | 220 | 5560.1 | 5510.44 | -0.8931% | 2017-06-01 | Decreto 2T/2017 | Cardones | 220 | 5619.99 | 5571.45 | -0.8637% | Nogales | 220 | 5365.73 | 5319.25 | -0.8662%
2017-07-01 | Resolución Exenta N°488/2017 | Lagunas | 220 | 5510.44 | 5594.06 | 1.517% | 2017-07-01 | Decreto 2T/2017 | Cardones | 220 | 5619.99 | 5655.4 | 0.6301% | Nogales | 220 | 5365.73 | 5399.26 | 0.6249%
2017-08-01 | Resolución Exenta N°488/2017 | Lagunas | 220 | 5510.44 | 5542.54 | 0.5825% | 2017-08-01 | Decreto 2T/2017 | Cardones | 220 | 5619.99 | 5604.58 | -0.2742% | Nogales | 220 | 5365.73 | 5350.34 | -0.2868%
2017-09-01 | Resolución Exenta N°488/2017 | Lagunas | 220 | 5510.44 | 5449.66 | -1.103% | 2017-09-01 | Decreto 2T/2017 | Cardones | 220 | 5619.99 | 5513.4 | -1.897% | Nogales | 220 | 5365.73 | 5262.63 | -1.921%
2017-10-01 | Decreto 5T/2017 | Lagunas | 220 | 5507.1 | 5294.37 | -3.863% | 2017-10-01 | Decreto 5T/2017 | Nogales | 220 | 5400.39 | 5194.99 | -3.803% | Puerto Montt | 220 | 4974.16 | 4776.95 | -3.965%
2017-11-01 | Decreto 5T/2017 | Lagunas | 220 | 5507.1 | 5194.52 | -5.676% | 2017-11-01 | Decreto 5T/2017 | Nogales | 220 | 5400.39 | 5098.19 | -5.596% | Puerto Montt | 220 | 4974.16 | 4684.18 | -5.83%
2017-12-01 | Decreto 5T/2017 | Lagunas | 220 | 5507.1 | 5230.06 | -5.031% | 2017-12-01 | Decreto 5T/2017 | Nogales | 220 | 5400.39 | 5132.97 | -4.952% | Puerto Montt | 220 | 4974.16 | 4716.3 | -5.184%
2018-01-01 | Decreto 5T/2017 | Lagunas | 220 | 5507.1 | 5297.03 | -3.814% | 2018-01-01 | Decreto 5T/2017 | Nogales | 220 | 5400.39 | 5197.78 | -3.752% | Puerto Montt | 220 | 4974.16 | 4778.37 | -3.936%
2018-02-01 | Resolución Exenta N°110/2018 | Lagunas | 220 | 5297.03 | 5294.08 | -0.0557% | 2018-02-01 | Decreto 5T/2017 | Nogales | 220 | 5400.39 | 5195.16 | -3.8% | Puerto Montt | 220 | 4974.16 | 4775.64 | -3.991%
2018-03-01 | Resolución Exenta N°110/2018 | Lagunas | 220 | 5297.03 | 5146.83 | -2.836% | 2018-03-01 | Decreto 5T/2017 | Nogales | 220 | 5400.39 | 5052.49 | -6.442% | Puerto Montt | 220 | 4974.16 | 4637.05 | -6.777%
2018-04-01 | Decreto 1T/2018 | Lagunas | 220 | 5302.82 | 5108.02 | -3.673% | 2018-04-01 | Decreto 1T/2018 | Nogales | 220 | 5122.32 | 4937.39 | -3.61% | Puerto Montt | 220 | 4708.53 | 4529.22 | -3.808%
2018-05-01 | Decreto 1T/2018 | Lagunas | 220 | 5302.82 | 5136.59 | -3.135% | 2018-05-01 | Decreto 1T/2018 | Nogales | 220 | 5122.32 | 4964.86 | -3.074% | Puerto Montt | 220 | 4708.53 | 4555.29 | -3.254%
2018-06-01 | Decreto 1T/2018 | Lagunas | 220 | 5302.82 | 5066.58 | -4.455% | 2018-06-01 | Decreto 1T/2018 | Nogales | 220 | 5122.32 | 4898.95 | -4.361% | Puerto Montt | 220 | 4708.53 | 4491.62 | -4.607%
2018-07-01 | Decreto 1T/2018 | Lagunas | 220 | 5302.82 | 5143.03 | -3.013% | 2018-07-01 | Decreto 1T/2018 | Nogales | 220 | 5122.32 | 4972.57 | -2.924% | Puerto Montt | 220 | 4708.53 | 4562.33 | -3.105%
2018-08-01 | Decreto 1T/2018 | Lagunas | 220 | 5302.82 | 5177.76 | -2.358% | 2018-08-01 | Decreto 1T/2018 | Nogales | 220 | 5122.32 | 5006.11 | -2.269% | Puerto Montt | 220 | 4708.53 | 4594.71 | -2.417%
2018-09-01 | Decreto 1T/2018 | Lagunas | 220 | 5302.82 | 5319.17 | 0.3083% | 2018-09-01 | Decreto 1T/2018 | Nogales | 220 | 5122.32 | 5140.94 | 0.3635% | Puerto Montt | 220 | 4708.53 | 4723.58 | 0.3196%
2018-10-01 | Decreto 12T/2018 | Lagunas | 220 | 5152.34 | 5412.85 | 5.056% | 2018-10-01 | Decreto 12T/2018 | Nogales | 220 | 4981.72 | 5230.19 | 4.988% | Puerto Montt | 220 | 4570.24 | 4807.75 | 5.197%
2018-11-01 | Decreto 12T/2018 | Lagunas | 220 | 5152.34 | 5547.35 | 7.667% | 2018-11-01 | Decreto 12T/2018 | Nogales | 220 | 4981.72 | 5358.82 | 7.57% | Puerto Montt | 220 | 4570.24 | 4930.92 | 7.892%
2018-12-01 | Decreto 12T/2018 | Lagunas | 220 | 5152.34 | 5531.83 | 7.365% | 2018-12-01 | Decreto 12T/2018 | Nogales | 220 | 4981.72 | 5344.7 | 7.286% | Puerto Montt | 220 | 4570.24 | 4916.86 | 7.584%
2019-01-01 | Decreto 12T/2018 | Lagunas | 220 | 5152.34 | 5538.39 | 7.493% | 2019-01-01 | Decreto 12T/2018 | Nogales | 220 | 4981.72 | 5351.08 | 7.414% | Puerto Montt | 220 | 4570.24 | 4923.1 | 7.721%
2019-02-01 | Resolución Exenta N°177/2019 | Lagunas | 220 | 5538.39 | 5559.4 | 0.3794% | 2019-02-01 | Resolución Exenta N°177/2019 | Nogales | 220 | 5351.08 | 5371.03 | 0.3728% | Puerto Montt | 220 | 4923.1 | 4942.61 | 0.3963%
2019-03-01 | Resolución Exenta N°177/2019 | Lagunas | 220 | 5538.39 | 5551.33 | 0.2336% | 2019-03-01 | Resolución Exenta N°177/2019 | Nogales | 220 | 5351.08 | 5363.18 | 0.2261% | Puerto Montt | 220 | 4923.1 | 4934.57 | 0.233%
2019-04-01 | Decreto 1T/2019 | Lagunas | 220 | 5523.4 | 5434.94 | -1.602% | 2019-04-01 | Decreto 1T/2019 | Nogales | 220 | 5336.31 | 5251.8 | -1.584% | Puerto Montt | 220 | 4910.03 | 4828.19 | -1.667%
2019-05-01 | Decreto 1T/2019 | Lagunas | 220 | 5523.4 | 5543.69 | 0.3673% | 2019-05-01 | Decreto 1T/2019 | Nogales | 220 | 5336.31 | 5355.59 | 0.3613% | Puerto Montt | 220 | 4910.03 | 4927.01 | 0.3458%
2019-06-01 | Decreto 1T/2019 | Lagunas | 220 | 5523.4 | 5559.6 | 0.6554% | 2019-06-01 | Decreto 1T/2019 | Nogales | 220 | 5336.31 | 5370.53 | 0.6413% | Puerto Montt | 220 | 4910.03 | 4940.44 | 0.6193%
2019-07-01 | Decreto 1T/2019 | Lagunas | 220 | 5523.4 | 5727.94 | 3.703% | 2019-07-01 | Decreto 1T/2019 | Nogales | 220 | 5336.31 | 5530.94 | 3.647% | Puerto Montt | 220 | 4910.03 | 5093.38 | 3.734%
2019-08-01 | Decreto 1T/2019 | Lagunas | 220 | 5523.4 | 5733.09 | 3.796% | 2019-08-01 | Decreto 1T/2019 | Nogales | 220 | 5336.31 | 5535.6 | 3.735% | Puerto Montt | 220 | 4910.03 | 5097.52 | 3.818%
2019-09-01 | Decreto 1T/2019 | Lagunas | 220 | 5523.4 | 5724.77 | 3.646% | 2019-09-01 | Decreto 1T/2019 | Nogales | 220 | 5336.31 | 5527.69 | 3.586% | Puerto Montt | 220 | 4910.03 | 5089.24 | 3.65%
2019-10-01 | Decreto 1T/2019 | Lagunas | 220 | 5523.4 | 5877.74 | 6.415% | 2019-10-01 | Decreto 1T/2019 | Nogales | 220 | 5336.31 | 5673.75 | 6.324% | Puerto Montt | 220 | 4910.03 | 5229.8 | 6.513%
Formulas:
Mes = +DATE(YEAR([Mes, row above]),MONTH([Mes, row above])+1,1)