## Tramos Transporte
CALIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN PARA EL CUADRIENIO 2020 – 2023 |  |  | DATOS CORRESPONDIENTES EN BASE DE DATOS
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 244 - 09 ABRIL 2019
SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL
| TRAMOS DE SUBESTACIÓN | 81
| TRAMOS DE TRANSPORTE | 140
| TOTAL CANTIDAD TRAMOS | 221
TRAMOS DE TRANSPORTE |  | Nota: la lógica es por circuito o por equipo de transformación. Ej: Ancoa - Alto Jahuel 500 kV se disgrega en 4 elementos
1. | Transformadores de poder que se deben valorizar
CÓDIGO | NOMBRE | PROPIETARIO | ID LÍNEA | NOMBRE | OBSERVACIONES | ID CIRCUITO | DESCRIPCION CIRCUITO | ¿Valorizar? | Decreto | Año
N_1 | Alto Jahuel 220->Alto Jahuel 500 | TRANSELEC |  |  | Subestación, transformador |  |  | si
N_1 | Alto Jahuel 220->Alto Jahuel 500 | TRANSELEC |  |  | Subestación, transformador |  |  | si
N_8 | Ancoa 220->Ancoa 500 | TRANSELEC |  |  | Subestación, transformador |  |  | si
N_23 | Cerro Navia 220->Cerro Navia Desf 220 | TRANSELEC |  |  | es un transformador desfasador, incluido en subestación |  |  | si
N_23 | Cerro Navia 220->Cerro Navia Desf 220 | TRANSELEC |  |  | es un transformador desfasador, incluido en subestación |  |  | si
N_27 | Charrua 220->Charrua 500 | TRANSELEC |  |  | Subestación, transformador |  |  | si
N_27 | Charrua 220->Charrua 500 | TRANSELEC |  |  | Subestación, transformador |  |  | si
N_73 | Los Changos 500->Los Changos 220 | TEN |  |  | Subestación, transformador, CNE había indicado que no se valorizaba |  |  | si
N_73 | Los Changos 500->Los Changos 220 | TEN |  |  | Subestación, transformador, CNE había indicado que no se valorizaba |  |  | si
N_111 | Polpaico 500->Polpaico 220 | TRANSELEC |  |  | Subestación, transformador |  |  | si
N_111 | Polpaico 500->Polpaico 220 | TRANSELEC |  |  | Subestación, transformador |  |  | si
2. | Tramos donde solo debe valorizarse un subtramo pues el resto de la línea es obra nueva
CÓDIGO | NOMBRE | PROPIETARIO | ID LÍNEA | NOMBRE | OBSERVACIONES | ID CIRCUITO | DESCRIPCION CIRCUITO | ¿Valorizar? | Decreto | Año
N_3 | Alto Jahuel 220->Chena 220 | TRANSELEC | 973142 | Alto Jahuel - El Rodeo - Chena | solo se valoriza el tramo El rodeo - Alto Jahuel IdTramo = '973413' | 973257 | 2x220 kV Alto Jahuel - El Rodeo - Chena C1 | parcial | 231-2004 | 2004
N_24 | Cerro Navia 220->Chena 220 | TRANSELEC | 973172 | Chena - Cerro Navia |  | 973297 | 1x220 kV Chena - Cerro Navia C2 | parcial | 232-2004 | 2004
N_25 | Cerro Navia 220->Neptuno 220 | TRANSELEC | 973218 | Neptuno - Cerro Navia |  | 973359 | 1x220 kV Neptuno - Cerro Navia C1 | parcial | 232-2004 | 2004
N_34 | Chena 220->Neptuno 220 | TRANSELEC | 973173 | Chena - Neptuno |  | 973298 | 1x220 kV Chena - Neptuno C1 | parcial | 232-2004 | 2004
N_35 | Chena 220->Tap Central Santa Marta 220 | TRANSELEC | 973142 | Alto Jahuel - El Rodeo - Chena | Seccionamiento creado | 973258 | 2x220 kV Alto Jahuel - El Rodeo - Chena C2 | parcial | 232-2004 | 2004
3. | Tramos con asignación directa
CÓDIGO | NOMBRE | PROPIETARIO | ID LÍNEA | NOMBRE | OBSERVACIONES | ID CIRCUITO | DESCRIPCION CIRCUITO | ¿Valorizar? | Decreto | Año
N_2 | Alto Jahuel 220->Buin 220 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 845154 | ALTO JAHUEL - BUIN 220 KV / BUIN |  | 845274 | ALTO JAHUEL - BUIN 220 KV / CTO1 | si
N_3 | Alto Jahuel 220->Chena 220 | TRANSELEC | 3429155 | Alto Jahuel - Chena |  | 3429168 | 2x220 kV Alto Jahuel - Chena C1 | si
N_3 | Alto Jahuel 220->Chena 220 | TRANSELEC | 3429155 | Alto Jahuel - Chena |  | 973256 | 2x220 kV Alto Jahuel - Chena C2 | si
N_4 | Alto Jahuel 220->Los Almendros 220 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 845096 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220 KV / TRONCAL |  | 845161 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS / TRONCAL / CTO1 | si
N_4 | Alto Jahuel 220->Los Almendros 220 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 845096 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220 KV / TRONCAL |  | 845162 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS / TRONCAL / CTO2 | si
N_5 | Alto Jahuel 220->Maipo 220 | COLBÚN TRANSMISIÓN | 65953 | Alto Jahuel-Maipo |  | 66517 | Alto Jahuel-Maipo I 220 | si
N_5 | Alto Jahuel 220->Maipo 220 | COLBÚN TRANSMISIÓN | 65954 | Alto Jahuel-Maipo 2 |  | 66518 | Alto Jahuel-Maipo II 220 | si
N_7 | Alto Jahuel 500->Ancoa 500 | TRANSELEC | 3429158 | Ancoa - Alto Jahuel 2 |  | 3429171 | 1x500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 C1 | si
N_7 | Alto Jahuel 500->Ancoa 500 | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 66193 | Ancoa - Alto Jahuel 500 kV |  | 66801 | Ancoa - Alto Jahuel 500 kV L4 C1 | si
N_9 | Ancoa 220->Colbun 220 | COLBÚN | 65952 | Colbun 220 - Ancoa 220 |  | 66516 | Colbun 220 - Ancoa 220 | si
N_16 | Candelaria 220->Maipo 220 | COLBÚN TRANSMISIÓN | 65925 | Candelaria - Maipo |  | 66471 | 2x220 kV Candelaria - Maipo Circuito 1 | si
N_16 | Candelaria 220->Maipo 220 | COLBÚN TRANSMISIÓN | 65925 | Candelaria - Maipo |  | 66472 | 2x220 kV Candelaria - Maipo Circuito 2 | si
N_21 | Carrera Pinto 220->S. San Andres 220 | TRANSELEC | 973239 | San Andres - Carrera Pinto |  | 973390 | 1x220 kV San Andres - Carrera Pinto C1 | si
N_28 | Charrua 220->Concepcion 220 | TRANSELEC | 973167 | Charrua - Concepcion |  | 973291 | 1x220 kV Charrua - Concepcion C1 | si
N_40 | Ciruelos 220->Valdivia 220 | TRANSELEC | 2141364 | Ciruelos - Valdivia |  | 973301 | 2x220 kV Ciruelos - Valdivia C1 | si
N_40 | Ciruelos 220->Valdivia 220 | TRANSELEC | 2141364 | Ciruelos - Valdivia |  | 2141387 | 2x220 kV Ciruelos - Valdivia C2 | si
N_41 | Condores 220->Parinacota 220 | TRANSELEC | 2141365 | Condores - Parinacota |  | 2141388 | 1x220 kV Condores - Parinacota C1 | si
N_43 | Cumbre 500->Nueva Cardones 500 | TEN | 2153673 | Cumbre - Nueva Cardones 500 kV | CNE había indicado que no se valorizaba | 2153677 | Cumbre - Nueva Cardones 500 kV C1 | si
N_43 | Cumbre 500->Nueva Cardones 500 | TEN | 2153673 | Cumbre - Nueva Cardones 500 kV | CNE había indicado que no se valorizaba | 2153678 | Cumbre - Nueva Cardones 500 kV C2 | si
N_45 | Don Hector 220->Punta Colorada 220 | TRANSELEC | 3429161 | Punta Colorada - Don Hector |  | 3429174 | 2x220 kV Punta Colorada - Don Hector C1 | si
N_45 | Don Hector 220->Punta Colorada 220 | TRANSELEC | 3429161 | Punta Colorada - Don Hector |  | 3429175 | 2x220 kV Punta Colorada - Don Hector C2 | si
N_52 | Encuentro 220->Miraje 220 | TRANSELEC | 973217 | Miraje - Encuentro |  | 973357 | 2x220 kV Miraje - Encuentro C1 | si
N_52 | Encuentro 220->Miraje 220 | TRANSELEC | 973217 | Miraje - Encuentro |  | 973358 | 2x220 kV Miraje - Encuentro C2 | si
N_63 | Lagunas 220->Encuentro 220 | INTERCHILE | 2596532 | Encuentro 220->Lagunas 220 |  | 2596548 | Encuentro 220->Lagunas 220 C2 | si
N_69 | Lo Aguirre 220->Nueva Alto Melipilla 220 | TRANSELEC | 973238 | Rapel - Lo Aguirre | Nueva Alto Melipilla es seccionadora intermedia | 973388 | 2x220 kV Rapel - Lo Aguirre C1 | no | 82-2012 | 2011
N_69 | Lo Aguirre 220->Nueva Alto Melipilla 220 | TRANSELEC | 973238 | Rapel - Lo Aguirre | Nueva Alto Melipilla es seccionadora intermedia | 973389 | 2x220 kV Rapel - Lo Aguirre C2 | no | 82-2012 | 2011
N_72 | Los Changos 500->Cumbre 500 | TEN | 2153672 | Los Changos-Cumbre 500 kV | CNE había indicado que no se valorizaba | 2153675 | Los Changos-Cumbre 500 kV C1 | si
N_72 | Los Changos 500->Cumbre 500 | TEN | 2153672 | Los Changos-Cumbre 500 kV | CNE había indicado que no se valorizaba | 2153676 | Los Changos-Cumbre 500 kV C2 | si
N_75 | Los Vilos 220->Las Palmas 220 | TRANSELEC | 973209 | Los Vilos - Las Palmas |  | 973346 | 2x220 kV Los Vilos - Las Palmas C1 | si
N_75 | Los Vilos 220->Las Palmas 220 | TRANSELEC | 973209 | Los Vilos - Las Palmas |  | 973347 | 2x220 kV Los Vilos - Las Palmas C2 | si
N_76 | Los Vilos 220->Nogales 220 | TRANSELEC | 973219 | Nogales - Los Vilos |  | 973361 | 2x220 kV Nogales - Los Vilos C2 | si
N_79 | Maitencillo 220->Don Hector 220 | TRANSELEC | 3429163 | Don Hector - Maitencillo |  | 3429177 | 2x220 kV Don Hector - Maitencillo C1 | si
N_84 | Melipulli 220->Puerto Montt 220 | STS | 66259 | Puerto Montt 220 -> Melipulli 220 |  | 66874 | Puerto Montt 220 -> Melipulli 220 II | si
N_84 | Melipulli 220->Puerto Montt 220 | STS | 66259 | Puerto Montt 220 -> Melipulli 220 |  | 66875 | Puerto Montt 220 -> Melipulli 220 I | si
N_85 | Miraje 220->Atacama 220 | TRANSELEC | 973155 | Atacama - Miraje |  | 973276 | 2x220 kV Atacama - Miraje C2 | si
N_88 | Nogales 220->Quillota 220 | TRANSELEC | 3429162 | Quillota - Nogales |  | 973382 | 2x220 kV Quillota - Nogales C1 | si
N_88 | Nogales 220->Quillota 220 | TRANSELEC | 3429162 | Quillota - Nogales |  | 3429176 | 2x220 kV Quillota - Nogales C2 | si
N_103 | O Higgins 220->Kapatur 220 | STN | 65780 | Kapatur 220 -> O'Higgins 220 |  | 66281 | Kapatur 220 -> O'Higgins 220 I | si
N_103 | O Higgins 220->Kapatur 220 | STN | 65780 | Kapatur 220 -> O'Higgins 220 |  | 66282 | Kapatur 220 -> O'Higgins 220 II | si
N_104 | Pan de Azucar 220->Don Goyo 220 | TRANSELEC | 973184 | Don Goyo - Pan de Azúcar |  | 973313 | 2x220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar C2 | si
N_105 | Pan de Azucar 220->Punta Colorada 220 | TRANSELEC | 973223 | Pan de Azucar - Punta Colorada |  | 973366 | 2x220 kV Pan de Azucar - Punta Colorada C1 | si
N_105 | Pan de Azucar 220->Punta Colorada 220 | TRANSELEC | 973223 | Pan de Azucar - Punta Colorada |  | 973367 | 2x220 kV Pan de Azucar - Punta Colorada C2 | si
N_110 | Polpaico 500->Lo Aguirre 500 | TRANSELEC | 973205 | Lo Aguirre - Polpaico |  | 973341 | 1x500 kV Lo Aguirre - Polpaico C1 | si
N_118 | Quillota 220->Polpaico 220 | TRANSELEC | 973229 | Polpaico - Quillota |  | 973375 | 2x220 kV Polpaico - Quillota C1 | si
N_118 | Quillota 220->Polpaico 220 | TRANSELEC | 973229 | Polpaico - Quillota |  | 973376 | 2x220 kV Polpaico - Quillota C2 | si
N_119 | Quillota 220->San Luis 220 | TRANSQUILLOTA | 65955 | San Luis 220 - Quillota 220 |  | 66519 | San Luis 220 - Quillota 220 C1 | si
N_119 | Quillota 220->San Luis 220 | TRANSQUILLOTA | 65955 | San Luis 220 - Quillota 220 |  | 66520 | San Luis 220 - Quillota 220 C2 | si
N_125 | S. San Andres 220->Cardones 220 | TRANSELEC | 973158 | Cardones - San Andres |  | 973280 | 1x220 kV Cardones - San Andres C1 | si
N_126 | Salar 220->Calama Nueva 220 | TRANSEMEL | 1956327 | Salar 220 - Calama 220 |  | 1956378 | Salar 220 - Calama 220 C1 | si
N_129 | San Luis 220->Agua Santa 220 | CHILQUINTA | 65907 | San Luis - Agua Santa |  | 66441 | San Luis - Agua Santa Circuito 1 | si
N_129 | San Luis 220->Agua Santa 220 | CHILQUINTA | 65907 | San Luis - Agua Santa |  | 66442 | San Luis - Agua Santa Circuito 2 | si
N_136 | Tarapaca 220->Condores 220 | TRANSELEC | 2141367 | Tarapaca - Condores |  | 2141390 | 1x220 kV Tarapaca - Condores C1 | si
N_137 | Tarapaca 220->Lagunas 220 | TRANSELEC | 973248 | Tarapaca - Lagunas |  | 973400 | 2x220 kV Tarapaca - Lagunas C1 | si
N_137 | Tarapaca 220->Lagunas 220 | TRANSELEC | 973248 | Tarapaca - Lagunas |  | 973401 | 2x220 kV Tarapaca - Lagunas C2 | si
N_138 | Temuco 220->Cautin 220 | TRANSELEC | 973249 | Temuco - Cautin |  | 973402 | 2x220 kV Temuco - Cautin C1 | si
N_138 | Temuco 220->Cautin 220 | TRANSELEC | 973249 | Temuco - Cautin |  | 973403 | 2x220 kV Temuco - Cautin C2 | si
N_139 | Temuco 220->Los Peumos 220 | TRANSELEC | 973208 | Los Peumos - Temuco |  | 973345 | 1x220 kV Los Peumos - Temuco C1 | si
4. | Tramos que requieren creación de nuevo ID tramo
CÓDIGO | NOMBRE | PROPIETARIO | ID LÍNEA | NOMBRE | OBSERVACIONES | ID CIRCUITO | DESCRIPCION CIRCUITO | ¿Valorizar? | Decreto | Año
N_6 | Alto Jahuel 220->Tap Central Santa Marta 220 | TRANSELEC | 973142 | Alto Jahuel - El Rodeo - Chena | Seccionamiento creado | 973258 | 2x220 kV Alto Jahuel - El Rodeo - Chena C2 | si
N_10 | Ancoa 220->Itahue 220 | TRANSELEC | 973149 | Ancoa - Itahue | Seccionamiento creado | 973267 | 2x220 kV Ancoa - Itahue C1 | si
N_11 | Ancoa 220->Tap Off Santa Isabel 220 | TRANSELEC | 973149 | Ancoa - Itahue | Seccionamiento creado | 973268 | 2x220 kV Ancoa - Itahue C2 | si
N_14 | Atacama 220->Tap Enlace 220 | TRANSELEC | 973155 | Atacama - Miraje | Seccionamiento creado | 973275 | 2x220 kV Atacama - Miraje C1 | si
N_15 | Bureo 220->Los Peumos 220 | TRANSELEC | 973185 | Duqueco - Los Peumos | Seccionamiento creado | 973314 | 1x220 kV Duqueco - Los Peumos C1 | si
N_17 | Candelaria 220->Puente Negro 220 | COLBÚN TRANSMISIÓN | 65926 | Colbun - Candelaria | Seccionamiento creado | 66473 | Línea 2x220 kV Colbún - Candelaria Circuito 1 | si
N_17 | Candelaria 220->Puente Negro 220 | COLBÚN TRANSMISIÓN | 65926 | Colbun - Candelaria | Seccionamiento creado | 66474 | Línea 2x220 kV Colbún - Candelaria Circuito 2 | si
N_18 | Cardones 220->Algarrobal 220 | TRANSELEC | 973211 | Maitencillo - Cardones | Seccionamiento creado | 973349 | 1x220 kV Maitencillo - Cardones C1 | si
N_18 | Cardones 220->Algarrobal 220 | TRANSELEC | 973212 | Maitencillo - Cardones | Seccionamiento creado | 973350 | 2x220 kV Maitencillo - Cardones C1 | si
N_18 | Cardones 220->Algarrobal 220 | TRANSELEC | 973212 | Maitencillo - Cardones | Seccionamiento creado | 973351 | 2x220 kV Maitencillo - Cardones C2 | si
N_20 | Carrera Pinto 220->Nueva Diego de Almagro 220 | TRANSELEC | 973159 | Carrera Pinto - Diego de Almagro | Seccionamiento creado | 973281 | 1x220 kV Carrera Pinto - Diego de Almagro C1 | si
N_20 | Carrera Pinto 220->Nueva Diego de Almagro 220 | ELETRANS S.A. | 1298020 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV | Seccionamiento creado | 1298283 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | si
N_21 | Carrera Pinto 220->S. San Andres 220 | ELETRANS S.A. | 1298020 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV | Seccionamiento creado | 1298283 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | si
N_22 | Cautin 220->Metrenco 220 | TRANSELEC | 2141363 | Cautin - Ciruelos | Seccionamiento creado | 973282 | 2x220 kV Cautin - Ciruelos C1 | si
N_22 | Cautin 220->Metrenco 220 | TRANSELEC | 2141363 | Cautin - Ciruelos | Seccionamiento creado | 2141386 | 2x220 kV Cautin - Ciruelos C2 | si
N_26 | Cerros de Huichahue 220->Nueva Pichirropulli 220 | ELETRANS S.A. | 2352924 | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPURRI 220KV | Seccionamiento creado | 2352945 | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPURRI 220KV C2 | si
N_29 | Charrua 220->El Rosal 220 | TRANSELEC | 973168 | Charrua - Duqueco | Seccionamiento creado | 973292 | 1x220 kV Charrua - Duqueco C1 | si
N_32 | Charrua 220->Trebol 220 | TRANSELEC | 973169 | Charrua - Hualpen | Seccionamiento creado | 973293 | 1x220 kV Charrua - Hualpen C1 | si
N_36 | Chiloe 220->Nueva Ancud 220 | STS | 66260 | Melipulli 220->Chiloe 220 | Seccionamiento creado | 66877 | Melipulli 220->Chiloe 220 STS | si
N_37 | Chuquicamata 220->Nueva Chuquicamata 220 | ENGIE Y EDELNOR | 65792 | 2x220 kV Crucero - Chuquicamata 7B | Seccionamiento creado | 66303 | S/E Crucero -Chuquicamata 7B | si
N_38 | Ciruelos 220->Cerros de Huichahue 220 | ELETRANS S.A. | 2352924 | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPURRI 220KV | Seccionamiento creado | 2352945 | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPURRI 220KV C2 | si
N_39 | Ciruelos 220->Lastarria 220 | TRANSELEC | 2141363 | Cautin - Ciruelos | Seccionamiento creado | 973282 | 2x220 kV Cautin - Ciruelos C1 | si
N_39 | Ciruelos 220->Lastarria 220 | TRANSELEC | 2141363 | Cautin - Ciruelos | Seccionamiento creado | 2141386 | 2x220 kV Cautin - Ciruelos C2 | si
N_42 | Crucero 220->Kimal 220 | TRANSELEC | 973179 | Crucero - Encuentro C1 | Seccionamiento creado | 973307 | 1x220 kV Crucero - Encuentro C1 C1 | si
N_42 | Crucero 220->Kimal 220 | TRANSELEC | 973180 | Crucero - Encuentro C2 | Seccionamiento creado | 973308 | 1x220 kV Crucero - Encuentro C2 C1 | si
N_44 | Don Goyo 220->La Cebada 220 | TRANSELEC | 973200 | Las Palmas - Don Goyo | Seccionamiento creado | 973333 | 2x220 kV Las Palmas - Don Goyo C1 | si
N_44 | Don Goyo 220->La Cebada 220 | TRANSELEC | 973200 | Las Palmas - Don Goyo | Seccionamiento creado | 973334 | 2x220 kV Las Palmas - Don Goyo C2 | si
N_46 | Duqueco 220->Bureo 220 | TRANSELEC | 973185 | Duqueco - Los Peumos | Seccionamiento creado | 973314 | 1x220 kV Duqueco - Los Peumos C1 | si
N_47 | Duqueco 220->Los Varones 220 | TRANSELEC | 973168 | Charrua - Duqueco | Seccionamiento creado | 973292 | 1x220 kV Charrua - Duqueco C1 | si
N_49 | El Rosal 220->Los Varones 220 | TRANSELEC | 973168 | Charrua - Duqueco | Seccionamiento creado | 973292 | 1x220 kV Charrua - Duqueco C1 | si
N_51 | Encuentro 220->Kimal 220 | TRANSELEC | 973179 | Crucero - Encuentro C1 | Seccionamiento creado | 973307 | 1x220 kV Crucero - Encuentro C1 C1 | si
N_51 | Encuentro 220->Kimal 220 | TRANSELEC | 973180 | Crucero - Encuentro C2 | Seccionamiento creado | 973308 | 1x220 kV Crucero - Encuentro C2 C1 | si
N_53 | Encuentro 220->Tap off Sierra Gorda Eolico 220 | RED ELECTRICA DEL NORTE | 65825 | 1x220 kV Encuentro - El Tesoro | Seccionamiento creado | 66342 | 220 kV Encuentro - El Tesoro C1 | si
N_55 | Hualpen 220->Guindo 220 | TRANSELEC | 973198 | Lagunillas - Hualpen | Seccionamiento creado | 973331 | 1x220 kV Lagunillas - Hualpen C1 | si
N_56 | Hualpen 220->Trebol 220 | TRANSELEC | 973169 | Charrua - Hualpen | Seccionamiento creado | 973293 | 1x220 kV Charrua - Hualpen C1 | si
N_58 | Kimal 220->Nueva Chuquicamata 220 | ENGIE Y EDELNOR | 65790 | 2x220 kV Crucero - Salar 6B | Seccionamiento creado | 66300 | Estr N°340 - S/E Salar 6B | si
N_58 | Kimal 220->Nueva Chuquicamata 220 | ENGIE Y EDELNOR | 65792 | 2x220 kV Crucero - Chuquicamata 7B | Seccionamiento creado | 66303 | S/E Crucero -Chuquicamata 7B | si
N_64 | Lagunas 220->Nueva Pozo Almonte 220 | TRANSELEC | 65793 | 1x220kV Lagunas - Pozo Almonte | Seccionamiento creado | 66304 | 1x220 kV Lagunas - Pozo Almonte - C1 | si
N_65 | Lagunas 220->Nueva Victoria 220 | TRANSELEC | 973215 | María Elena - Lagunas L2 | Seccionamiento creado | 973355 | 1x220 kV María Elena - Lagunas L2 C1 | si
N_66 | Lagunas 220->San Simon 220 | TRANSELEC | 973181 | Crucero - Lagunas 1 | Seccionamiento creado | 973309 | 1x220 kV Crucero - Lagunas 1 C1 | si
N_67 | Lagunillas 220->Guindo 220 | TRANSELEC | 973198 | Lagunillas - Hualpen | Seccionamiento creado | 973331 | 1x220 kV Lagunillas - Hualpen C1 | si
N_77 | Los Vilos 220->Tap Doña Carmen 220 | TRANSELEC | 973219 | Nogales - Los Vilos | Seccionamiento creado | 973360 | 2x220 kV Nogales - Los Vilos C1 | si
N_78 | Maitencillo 220->Algarrobal 220 | TRANSELEC | 973211 | Maitencillo - Cardones | Seccionamiento creado | 973349 | 1x220 kV Maitencillo - Cardones C1 | si
N_78 | Maitencillo 220->Algarrobal 220 | TRANSELEC | 973212 | Maitencillo - Cardones | Seccionamiento creado | 973350 | 2x220 kV Maitencillo - Cardones C1 | si
N_78 | Maitencillo 220->Algarrobal 220 | TRANSELEC | 973212 | Maitencillo - Cardones | Seccionamiento creado | 973351 | 2x220 kV Maitencillo - Cardones C2 | si
N_80 | Maitencillo 220->Tap El Romero 220 | TRANSELEC | 3429163 | Don Hector - Maitencillo | Seccionamiento creado | 3429178 | 2x220 kV Don Hector - Maitencillo C2 | si
N_82 | Maria Elena 220->Quillagua 220 | TRANSELEC | 973181 | Crucero - Lagunas 1 | Seccionamiento creado | 973309 | 1x220 kV Crucero - Lagunas 1 C1 | si
N_82 | Maria Elena 220->Quillagua 220 | TRANSELEC | 973215 | María Elena - Lagunas L2 | Seccionamiento creado | 973355 | 1x220 kV María Elena - Lagunas L2 C1 | si
N_83 | Melipulli 220->Pargua 220 | STS | 66260 | Melipulli 220->Chiloe 220 | Seccionamiento creado | 66876 | Melipulli 220->Chiloe 220 SAESA | si
N_86 | Miraje 220->Tap Enlace 220 | TRANSELEC | 973155 | Atacama - Miraje | Seccionamiento creado | 973275 | 2x220 kV Atacama - Miraje C1 | si
N_90 | Nogales 220->Tap Doña Carmen 220 | TRANSELEC | 973219 | Nogales - Los Vilos | Seccionamiento creado | 973360 | 2x220 kV Nogales - Los Vilos C1 | si
N_92 | Nueva Alto Melipilla 220->Rapel 220 | TRANSELEC | 973238 | Rapel - Lo Aguirre | Se considerará Tap Alto Melipilla para seccionar | 973388 | 2x220 kV Rapel - Lo Aguirre C1 | si
N_92 | Nueva Alto Melipilla 220->Rapel 220 | TRANSELEC | 973238 | Rapel - Lo Aguirre | Se considerará Tap Alto Melipilla para seccionar | 973389 | 2x220 kV Rapel - Lo Aguirre C2 | si
N_94 | Nueva Diego de Almagro 220->Diego de Almagro 220 | TRANSELEC | 973159 | Carrera Pinto - Diego de Almagro | Seccionamiento creado | 973281 | 1x220 kV Carrera Pinto - Diego de Almagro C1 | si
N_94 | Nueva Diego de Almagro 220->Diego de Almagro 220 | ELETRANS S.A. | 1298020 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV | Seccionamiento creado | 1298283 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | si
N_96 | Nueva Lampa 220->Polpaico 220 | TRANSELEC | 973161 | Cerro Navia - Polpaico | Se utilizará Tap Lampa para crear tramo | 973284 | 2x220 kV Cerro Navia - Polpaico C1 | si
N_96 | Nueva Lampa 220->Polpaico 220 | TRANSELEC | 973161 | Cerro Navia - Polpaico | Se utilizará Tap Lampa para crear tramo | 973285 | 2x220 kV Cerro Navia - Polpaico C2 | si
N_98 | Nueva Pichirropulli 220->Nueva Valdivia 220 | TRANSELEC | 3429167 | Valdivia - Rahue | Seccionamiento creado | 3429183 | 2x220 kV Valdivia - Rahue C1 | si
N_98 | Nueva Pichirropulli 220->Nueva Valdivia 220 | TRANSELEC | 3429167 | Valdivia - Rahue | Seccionamiento creado | 3429184 | 2x220 kV Valdivia - Rahue C2 | si
N_99 | Nueva Puerto Montt 220->Frutillar Norte 220 | TRANSELEC | 3429164 | Rahue - Puerto Montt L1 | Seccionamiento creado | 3429179 | 1x220 kV Rahue - Puerto Montt L1 C1 | si
N_99 | Nueva Puerto Montt 220->Frutillar Norte 220 | TRANSELEC | 3429165 | Rahue - Puerto Montt L2 | Seccionamiento creado | 3429180 | 1x220 kV Rahue - Puerto Montt L2 C1 | si
N_100 | Nueva Puerto Montt 220->Llanquihue 220 | TRANSELEC | 3429165 | Rahue - Puerto Montt L2 | Seccionamiento creado | 3429180 | 1x220 kV Rahue - Puerto Montt L2 C1 | si
N_101 | Nueva Puerto Montt 220->Puerto Montt 220 | TRANSELEC | 3429164 | Rahue - Puerto Montt L1 | Seccionamiento creado | 3429179 | 1x220 kV Rahue - Puerto Montt L1 C1 | si
N_106 | Pargua 220->Nueva Ancud 220 | STS | 66260 | Melipulli 220->Chiloe 220 | Seccionamiento creado | 66876 | Melipulli 220->Chiloe 220 SAESA | si
N_110 | Polpaico 500->Lo Aguirre 500 | TRANSELEC | 3429156 | Alto Jahuel - Polpaico | Seccionamiento creado | 3429169 | 1x500 kV Alto Jahuel - Polpaico C1 | si
N_112 | Pozo Almonte 220->Nueva Pozo Almonte 220 | TRANSELEC | 65793 | 1x220kV Lagunas - Pozo Almonte | Seccionamiento creado | 66304 | 1x220 kV Lagunas - Pozo Almonte - C1 | si
N_113 | Puente Negro 220->Colbun 220 | COLBÚN TRANSMISIÓN | 65926 | Colbun - Candelaria | Seccionamiento creado | 66473 | Línea 2x220 kV Colbún - Candelaria Circuito 1 | si
N_113 | Puente Negro 220->Colbun 220 | COLBÚN TRANSMISIÓN | 65926 | Colbun - Candelaria | Seccionamiento creado | 66474 | Línea 2x220 kV Colbún - Candelaria Circuito 2 | si
N_115 | Puerto Montt 220->Llanquihue 220 | TRANSELEC | 3429165 | Rahue - Puerto Montt L2 | Seccionamiento creado | 3429180 | 1x220 kV Rahue - Puerto Montt L2 C1 | si
N_116 | Punta Sierra 220->La Cebada 220 | TRANSELEC | 973201 | Las Palmas - La Cebada | Seccionamiento creado | 973335 | 2x220 kV Las Palmas - La Cebada C1 | si
N_116 | Punta Sierra 220->La Cebada 220 | TRANSELEC | 10872460 | Las Palmas - La Cebada | Seccionamiento creado | 10872471 | 2x220 kV Las Palmas - La Cebada C2 | si
N_117 | Punta Sierra 220->Las Palmas 220 | TRANSELEC | 973201 | Las Palmas - La Cebada | Seccionamiento creado | 973335 | 2x220 kV Las Palmas - La Cebada C1 | si
N_117 | Punta Sierra 220->Las Palmas 220 | TRANSELEC | 10872460 | Las Palmas - La Cebada | Seccionamiento creado | 10872471 | 2x220 kV Las Palmas - La Cebada C2 | si
N_120 | Rahue 220->Frutillar Norte 220 | TRANSELEC | 3429164 | Rahue - Puerto Montt L1 | Seccionamiento creado | 3429179 | 1x220 kV Rahue - Puerto Montt L1 C1 | si
N_120 | Rahue 220->Frutillar Norte 220 | TRANSELEC | 3429165 | Rahue - Puerto Montt L2 | Seccionamiento creado | 3429180 | 1x220 kV Rahue - Puerto Montt L2 C1 | si
N_121 | Rahue 220->Nueva Pichirropulli 220 | TRANSELEC | 3429167 | Valdivia - Rahue | Seccionamiento creado | 3429183 | 2x220 kV Valdivia - Rahue C1 | si
N_121 | Rahue 220->Nueva Pichirropulli 220 | TRANSELEC | 3429167 | Valdivia - Rahue | Seccionamiento creado | 3429184 | 2x220 kV Valdivia - Rahue C2 | si
N_123 | Rio Tolten 220->Lastarria 220 | TRANSELEC | 2141363 | Cautin - Ciruelos | Seccionamiento creado | 973282 | 2x220 kV Cautin - Ciruelos C1 | si
N_123 | Rio Tolten 220->Lastarria 220 | TRANSELEC | 2141363 | Cautin - Ciruelos | Seccionamiento creado | 2141386 | 2x220 kV Cautin - Ciruelos C2 | si
N_124 | Rio Tolten 220->Metrenco 220 | TRANSELEC | 2141363 | Cautin - Ciruelos | Seccionamiento creado | 973282 | 2x220 kV Cautin - Ciruelos C1 | si
N_124 | Rio Tolten 220->Metrenco 220 | TRANSELEC | 2141363 | Cautin - Ciruelos | Seccionamiento creado | 2141386 | 2x220 kV Cautin - Ciruelos C2 | si
N_125 | S. San Andres 220->Cardones 220 | ELETRANS S.A. | 1298020 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV | Seccionamiento creado | 1298283 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | si
N_128 | Salar 220->Nueva Chuquicamata 220 | ENGIE Y CODELCO | 65790 | 2x220 kV Crucero - Salar 6B | Seccionamiento creado | 66300 | Estr N°340 - S/E Salar 6B | si
N_131 | San Simon 220->Quillagua 220 | TRANSELEC | 973181 | Crucero - Lagunas 1 | Seccionamiento creado | 973309 | 1x220 kV Crucero - Lagunas 1 C1 | si
N_131 | San Simon 220->Quillagua 220 | TRANSELEC | 973215 | María Elena - Lagunas L2 | Seccionamiento creado | 973355 | 1x220 kV María Elena - Lagunas L2 C1 | si
N_133 | Tap El Romero 220->Don Hector 220 | TRANSELEC | 3429163 | Don Hector - Maitencillo | Seccionamiento creado | 3429178 | 2x220 kV Don Hector - Maitencillo C2 | si
N_134 | Tap Off Santa Isabel 220->Itahue 220 | TRANSELEC | 973149 | Ancoa - Itahue | Seccionamiento creado | 973268 | 2x220 kV Ancoa - Itahue C2 | si
N_135 | Tap off Sierra Gorda Eolico 220->Centinela 220 | RED ELECTRICA DEL NORTE | 65825 | 220 kV Encuentro - El Tesoro | Seccionamiento creado | 66342 | 220 kV Encuentro - El Tesoro C1 | si
N_140 | Valdivia 220->Nueva Valdivia 220 | TRANSELEC | 3429167 | Valdivia - Rahue | Seccionamiento creado | 3429183 | 2x220 kV Valdivia - Rahue C1 | si
N_140 | Valdivia 220->Nueva Valdivia 220 | TRANSELEC | 3429167 | Valdivia - Rahue | Seccionamiento creado | 3429184 | 2x220 kV Valdivia - Rahue C2 | si
5. | Tramos que no aparecen en la base de datos
CÓDIGO | NOMBRE | PROPIETARIO | ID LÍNEA | NOMBRE | OBSERVACIONES | ID CIRCUITO | DESCRIPCION CIRCUITO | ¿Valorizar? | Decreto | Año
N_61 | Laberinto 220->Kimal 220 | MINERA ESCONDIDA | 1298134 | 220 kV Crucero - Laberinto Nº2 | En la base de datos no aparece el circuito uno. Debe ser equivalente al circuito que si aparece, NO POSEE ESTRUCTURAS |  |  | si
N_62 | Laberinto 220->Nueva Zaldivar 220 | MINERA ESCONDIDA |  |  | No aparece en la base de datos |  |  | si
N_62 | Laberinto 220->Nueva Zaldivar 220 | ZALDIVAR TRANSMISIÓN S.A. |  |  | No aparece en la base de datos |  |  | si
N_102 | O Higgins 220->Atacama 220 | MINERA ESCONDIDA |  |  | No aparece en la base de datos |  |  | si
N_102 | O Higgins 220->Atacama 220 | MINERA ESCONDIDA |  |  | No aparece en la base de datos |  |  | si
N_114 | Puente Negro 220->Tinguiririca 220 | HIDROELECTRICA LA HIGUERA | 1297947 | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV | No aparece en la base de datos | 1298337 | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | si
N_114 | Puente Negro 220->Tinguiririca 220 | HIDROELECTRICA LA HIGUERA | 1297947 | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV | No aparece en la base de datos | 1298338 | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | si
6. | Tramos con alguna otra observación
CÓDIGO | NOMBRE | PROPIETARIO | ID LÍNEA | NOMBRE | OBSERVACIONES | ID CIRCUITO | DESCRIPCION CIRCUITO | ¿Valorizar? | Decreto | Año
N_7 | Alto Jahuel 500->Ancoa 500 | TRANSELEC | 3429157 | Ancoa - Alto Jahuel 1 |  | 3429170 | 1x500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1 C1 | si
N_13 | Ancoa 500->Nueva Charrua 500 | TRANSELEC | 3429159 | Charrua - Ancoa 1 | Seccionamiento creado | 3429172 | 1x500 kV Charrua - Ancoa 1 C1 | si
N_13 | Ancoa 500->Nueva Charrua 500 | TRANSELEC | 3429160 | Charrua - Ancoa 2 | Seccionamiento creado | 3429173 | 1x500 kV Charrua - Ancoa 2 C1 | si
N_30 | Charrua 220->Lagunillas 220 | TRANSELEC | 973170 | Charrua - Lagunillas | Aparecen dos circuitos en la base de datos pero es solo uno. | 973294 | 2x220 kV Charrua - Lagunillas C1 | si
N_33 | Charrua 500->Nueva Charrua 500 | TRANSELEC | 3429159 | Charrua - Ancoa 1 | Seccionamiento creado | 3429172 | 1x500 kV Charrua - Ancoa 1 C1 | si
N_33 | Charrua 500->Nueva Charrua 500 | TRANSELEC | 3429160 | Charrua - Ancoa 2 | Seccionamiento creado | 3429173 | 1x500 kV Charrua - Ancoa 2 C1 | si
N_48 | El Cobre 220->Esperanza SING 220 | RED ELECTRICA DEL NORTE | 1298082 | 220 kV El Cobre - Esperanza | IDLINEA 1298082 EN BD NO POSEE TRAMOS NI ESTRUCTURAS. SE USARÁ IDLINEA: 65826 | 1298216 | 220 kV El Cobre - Esperanza C1 | si
N_48 | El Cobre 220->Esperanza SING 220 | RED ELECTRICA DEL NORTE | 1298082 | 220 kV El Cobre - Esperanza | IDLINEA 1298082 EN BD NO POSEE TRAMOS NI ESTRUCTURAS. SE USARÁ IDLINEA: 65826 | 1298217 | 220 kV El Cobre - Esperanza C2 | si
N_50 | El Salto 220->Tap Chicureo 220 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 845129 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TRONCAL | Tap Chicureo es doble tap sin equipos. SELECCIONAR SOLO IDTRAMO 845464 | 845225 | POLPAICO - EL SALTO / TRONCAL / CTO1 | si
N_50 | El Salto 220->Tap Chicureo 220 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 845129 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TRONCAL | Tap Chicureo es doble tap sin equipos. SELECCIONAR SOLO IDTRAMO 845467 | 845226 | POLPAICO - EL SALTO / TRONCAL / CTO2 | si
N_54 | Esperanza SING 220->Centinela 220 | RED ELECTRICA DEL NORTE | 65824 | 220 kV Encuentro - El Tesoro (POSIBLE NOMBRE ESPERANZA - EL TESORO) | En verificación CNE | 66341 | 220 kV Encuentro - El Tesoro C1 | si
N_59 | Laberinto 220->El Cobre 220 | CODELCO CHILE | 65789 | El Cobre - Laberinto 220 kV | En la base de datos aparecen dos circuitos y es solo uno | 66297 | El Cobre - Laberinto 220 kV C1 | si
N_60 | Laberinto 220->Kapatur 220 | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE | 6404013 | 220 kV Kapatur - Laberinto | IDLINEA 6404013 POSEE 7 ESTRUCTURAS, FRENTE AL IDLINEA 65784 CONTIENE APROXIMADAMENTE 330 ESTRUCTURAS. POR LO TANTO SE USARÁ EL IDLINEA 65784. SE SELECCIONARÁ SOLO EL IDTRAMO 66911 PERTENECIENTE AL CIRCUITO 1. | 6404043 | Kapatur 220 -> Laberinto 220 I | si
N_60 | Laberinto 220->Kapatur 220 | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE | 6404013 | 220 kV Kapatur - Laberinto | SE USARÁ IDLINEA 65784 Y SE SELECCIONARÁ SOLO EL IDTRAMO 66913 PERTENECIENTE AL CIRCUITO 2 | 6404044 | Kapatur 220 -> Laberinto 220 II | si
N_61 | Laberinto 220->Kimal 220 | MINERA ZALDIVAR | 1298134 | 220 kV Crucero - Laberinto Nº2 | IDLINEA NO POSEE ESTRUCTURAS | 1298215 | 220 kV Crucero - Laberinto Nº2 C1 | si
N_70 | Lo Aguirre 500->Alto Jahuel 500 | TRANSELEC | 973143 | Alto Jahuel - Lo Aguirre | Seccionamiento creado | 973259 | 1x500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre C1 | si
N_70 | Lo Aguirre 500->Alto Jahuel 500 | TRANSELEC | 3429156 | Alto Jahuel - Polpaico | Seccionamiento creado | 3429169 | 1x500 kV Alto Jahuel - Polpaico C1 | si
N_74 | Los Maquis 220->Quilapilun 220 | COLBÚN | 65946 | Polpaico - Los Maquis | Seccionamiento creado | 66507 | Línea 2x220 kV Los Maquis - El Llano Circuito 1 | si
N_74 | Los Maquis 220->Quilapilun 220 | COLBÚN | 65946 | Polpaico - Los Maquis | Seccionamiento creado | 66508 | Línea 2x220 kV Los Maquis - El Llano Circuito 2 | si
N_81 | Maria Elena 220->Kimal 220 | TRANSELEC | 973181 | Crucero - Lagunas 1 | Seccionamiento creado | 973309 | 1x220 kV Crucero - Lagunas 1 C1 | si
N_81 | Maria Elena 220->Kimal 220 | TRANSELEC | 973182 | Crucero - María Elena L2 | Seccionamiento creado | 973310 | 1x220 kV Crucero - María Elena L2 C1 | si
N_91 | Nueva Alto Melipilla 220->Alto Melipilla 220 | CHILQUINTA | 65993 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 1 | Nueva Melipilla secciona la línea Rapel-Lo Aguirre | 66568 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 1 | si
N_91 | Nueva Alto Melipilla 220->Alto Melipilla 220 | CHILQUINTA | 65994 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 2 | Nueva Melipilla secciona la línea Rapel-Lo Aguirre | 66569 | Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla->Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla Circuito 2 | si
N_95 | Nueva Lampa 220->Cerro Navia Desf 220 | TRANSELEC | 973161 | Cerro Navia - Polpaico | Se utilizará Tap Lampa para crear tramo | 973284 | 2x220 kV Cerro Navia - Polpaico C1 | si
N_95 | Nueva Lampa 220->Cerro Navia Desf 220 | TRANSELEC | 973161 | Cerro Navia - Polpaico | Se utilizará Tap Lampa para crear tramo | 973285 | 2x220 kV Cerro Navia - Polpaico C2 | si
N_104 | Pan de Azucar 220->Don Goyo 220 | TRANSELEC | 973184 | Don Goyo - Pan de Azúcar | Seccionamiento creado | 973312 | 2x220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar C1 | si
N_107 | Polpaico 220->Quilapilun 220 | COLBÚN | 65946 | Polpaico - Los Maquis | Seccionamiento creado | 66505 | Línea 2x220 kV Polpaico - El Llano Circuito 1 | si
N_107 | Polpaico 220->Quilapilun 220 | COLBÚN | 65946 | Polpaico - Los Maquis | Seccionamiento creado | 66506 | Línea 2x220 kV Polpaico - El Llano Circuito 2 | si
N_109 | Polpaico 220->Tap El Manzano 220 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 845129 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TRONCAL | Tap Manzano es doble tap sin equipos. SELECCIONAR SOLO IDTRAMO 845462 | 845225 | POLPAICO - EL SALTO / TRONCAL / CTO1 | si
N_109 | Polpaico 220->Tap El Manzano 220 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 845129 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TRONCAL | Tap Manzano es doble tap sin equipos. SELECCIONAR SOLO IDTRAMO 845465 | 845226 | POLPAICO - EL SALTO / TRONCAL / CTO2 | si
N_127 | Salar 220->Chuquicamata 220 | ENGIE Y CODELCO | 65791 | 2x220kV Salar - Chuquicamata 6C | Seccionamiento creado | 66301 | Estr 340 - Salar C2 | si
N_130 | San Simon 220->Nueva Victoria 220 | TRANSELEC | 973215 | María Elena - Lagunas L2 | Seccionamiento creado | 973355 | 1x220 kV María Elena - Lagunas L2 C1 | si
N_132 | Tap El Manzano 220->Tap Chicureo 220 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 845129 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TRONCAL | Tap Manzano y Tap Chicureo son doble tap sin equipos. SELECCIONAR SOLO IDTRAMO 845463 | 845225 | POLPAICO - EL SALTO / TRONCAL / CTO1 | si
N_132 | Tap El Manzano 220->Tap Chicureo 220 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 845129 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TRONCAL | Tap Manzano y Tap Chicureo son doble tap sin equipos. SELECCIONAR SOLO IDTRAMO 845466 | 845226 | POLPAICO - EL SALTO / TRONCAL / CTO2 | si
7. | Tramos que no deben valorizarse
CÓDIGO | NOMBRE | PROPIETARIO | ID LÍNEA | NOMBRE | OBSERVACIONES | ID CIRCUITO | DESCRIPCION CIRCUITO | ¿Valorizar? | Decreto | Año
N_1 | Alto Jahuel 220->Alto Jahuel 500 | TRANSELEC |  |  | Subestación, transformador |  |  | no | 310-2013 | 2012
N_7 | Alto Jahuel 500->Ancoa 500 | ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 66193 | Ancoa - Alto Jahuel 500 kV |  | 66800 | Ancoa - Alto Jahuel 500 kV L3 C1 | no | 642-2009 | 2008
N_8 | Ancoa 220->Ancoa 500 | TRANSELEC |  |  | Subestación, transformador |  |  | no | 82-2012 | 2011
N_12 | Ancoa 500->Charrua 500 | CHARRÚA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 1532002 | Charrúa - Ancoa 500 kV |  | 1532021 | Charrúa - Ancoa 500 kV L3 C1 | no | 115-2011 | 2010
N_19 | Cardones 220->Nueva Cardones 220 | INTERCHILE |  |  | No aparece en la base de datos |  |  | no | 115-2011 | 2010
N_19 | Cardones 220->Nueva Cardones 220 | INTERCHILE |  |  | No aparece en la base de datos |  |  | no | 115-2011 | 2010
N_20 | Carrera Pinto 220->Nueva Diego de Almagro 220 | ELETRANS S.A. | 1298020 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV | Nueva Diego de Almagro es seccionadora intermedia | 1298282 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | no | 115-2011 | 2010
N_21 | Carrera Pinto 220->S. San Andres 220 | ELETRANS S.A. | 1298020 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV |  | 1298282 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | no | 115-2011 | 2010
N_26 | Cerros de Huichahue 220->Nueva Pichirropulli 220 | ELETRANS S.A. | 2352924 | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPURRI 220KV | Cerros de Huichahue es seccionadora intermedia | 2352944 | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPURRI 220KV C1 | no | 115-2011 | 2010
N_27 | Charrua 220->Charrua 500 | TRANSELEC |  |  | Subestación, transformador |  |  | no | 243-2010 | 2009
N_31 | Charrua 220->Mulchen 220 | TRANSCHILE |  |  | No aparece en la base de datos |  |  | no | 232-2004 | 2004
N_31 | Charrua 220->Mulchen 220 | TRANSCHILE |  |  | No aparece en la base de datos |  |  | no | 232-2004 | 2004
N_38 | Ciruelos 220->Cerros de Huichahue 220 | ELETRANS S.A. | 2352924 | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPURRI 220KV | Cerros de Huichahue es seccionadora intermedia | 2352944 | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPURRI 220KV C1 | no | 115-2011 | 2010
N_57 | Kapatur 220->Los Changos 220 | TRANSELEC | 2141371 | Los Changos - Kapatur |  | 2141393 | 2 x 220 kV Los Changos - Kapatur C1 | no | 158-2015 | 2014
N_57 | Kapatur 220->Los Changos 220 | TRANSELEC | 2141371 | Los Changos - Kapatur |  | 2141394 | 2 x 220 kV Los Changos - Kapatur C2 | no | 158-2015 | 2014
N_63 | Lagunas 220->Encuentro 220 | INTERCHILE | 2596532 | Encuentro 220->Lagunas 220 |  | 2596547 | Encuentro 220->Lagunas 220 C1 | no | 82-2012 | 2011
N_68 | Lo Aguirre 220->Cerro Navia 220 | TRANSELEC | 973204 | Lo Aguirre - Cerro Navia | Fecha PES posterior a 31/12/2017 | 973339 | 2x220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia C1 | no | 82-2012 | 2011
N_68 | Lo Aguirre 220->Cerro Navia 220 | TRANSELEC | 973204 | Lo Aguirre - Cerro Navia | Fecha PES posterior a 31/12/2017 | 973340 | 2x220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia C2 | no | 82-2012 | 2011
N_69 | Lo Aguirre 220->Nueva Alto Melipilla 220 | ELETRANS S.A. | 10872464 | Rapel - Lo Aguirre | Nueva Alto Melipilla es seccionadora intermedia | 10872476 | 2x220 kV Rapel - Lo Aguirre C1 | no | 82-2012 | 2011
N_71 | Lo Aguirre 500->Lo Aguirre 220 | TRANSELEC |  |  | Subestación, transformador |  |  | no | 115-2011 | 2010
N_87 | Mulchen 220->Rio Malleco 220 | TRANSCHILE |  |  | No aparece en la base de datos |  |  | no | 232-2004 | 2004
N_87 | Mulchen 220->Rio Malleco 220 | TRANSCHILE |  |  | No aparece en la base de datos |  |  | no | 232-2004 | 2004
N_89 | Nogales 220->Rio Aconcagua 220 | TRANSELEC | 973220 | Nogales - Polpaico | Rio Aconcagua es seccionadora intermedia | 973362 | 2x220 kV Nogales - Polpaico C1 | no | 282-2007 | 2006
N_89 | Nogales 220->Rio Aconcagua 220 | TRANSELEC | 973220 | Nogales - Polpaico | Rio Aconcagua es seccionadora intermedia | 973363 | 2x220 kV Nogales - Polpaico C2 | no | 282-2007 | 2006
N_92 | Nueva Alto Melipilla 220->Rapel 220 | ELETRANS S.A. | 10872464 | Rapel - Lo Aguirre |  | 10872476 | 2x220 kV Rapel - Lo Aguirre C1 | no | 82-2012 | 2011
N_93 | Nueva Cardones 220->Nueva Cardones 500 | INTERCHILE |  |  | Subestación, transformador. No aparece en base de datos |  |  | no | 310-2013 | 2012
N_93 | Nueva Cardones 220->Nueva Cardones 500 | INTERCHILE |  |  | Subestación, transformador. No aparece en base de datos |  |  | no | 373-2016 | 2015
N_94 | Nueva Diego de Almagro 220->Diego de Almagro 220 | ELETRANS S.A. | 1298020 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV | Línea aparece repetida (65886) | 1298282 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | no | 115-2011 | 2010
N_97 | Nueva Pan de Azucar 500->Polpaico 500 | INTERCHILE |  |  | No aparece en la base de datos |  |  | no | 115-2011 | 2010
N_97 | Nueva Pan de Azucar 500->Polpaico 500 | INTERCHILE |  |  | No aparece en la base de datos |  |  | no | 115-2011 | 2010
N_108 | Polpaico 220->Rio Aconcagua 220 | TRANSELEC | 973220 | Nogales - Polpaico | Rio Aconcagua es seccionadora intermedia | 973362 | 2x220 kV Nogales - Polpaico C1 | no | 282-2007 | 2006
N_108 | Polpaico 220->Rio Aconcagua 220 | TRANSELEC | 973220 | Nogales - Polpaico | Rio Aconcagua es seccionadora intermedia | 973363 | 2x220 kV Nogales - Polpaico C2 | no | 282-2007 | 2006
N_112 | Pozo Almonte 220->Nueva Pozo Almonte 220 | RED ELECTRICA DEL NORTE |  |  | Seccionamiento creado |  |  | no | 373-2016 | 2015
N_122 | Rio Malleco 220->Cautin 220 | TRANSCHILE |  |  | No aparece en la base de datos |  |  | no | 232-2004 | 2004
N_122 | Rio Malleco 220->Cautin 220 | TRANSCHILE |  |  | No aparece en la base de datos |  |  | no | 232-2004 | 2004
N_125 | S. San Andres 220->Cardones 220 | ELETRANS S.A. | 1298020 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV |  | 1298282 | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | no | 115-2011 | 2010

## Tramos SSEE
| CALIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN PARA EL CUADRIENIO 2020 – 2023 |  |  | DATOS CORRESPONDIENTES EN BASE DE DATOS
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 244 - 09 ABRIL 2019
SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL
|  | TRAMOS DE SUBESTACIÓN | 81
|  | TRAMOS DE TRANSPORTE | 140
|  | TOTAL CANTIDAD TRAMOS | 221
TRAMOS DE SUBESTACIÓN
1. | Asignación directa
TRAMO ECONÓMICO |  |  |  | DATOS CORRESPONDIENTES EN BASE DE DATOS
Nº | CÓDIGO | NOMBRE | PROPIETARIO | ID SUBESTACIÓN | NOMBRE | OBSERVACIONES | ¿Valorizar?
1 | SE-N_1 | Alto Jahuel | TRANSELEC | 1123766 | Alto Jahuel |  | si
2 | SE-N_2 | Ancoa | TRANSELEC | 1123768 | Ancoa |  | si
3 | SE-N_3 | Atacama | TRANSELEC | 1123770 | Atacama |  | si
4 | SE-N_5 | Calama Nueva | ELECDA SING | 445080 | Calama (ELECDA) | Se obtendrán solo los elementos que correspondan de esta SE | si
5 | SE-N_6 | Candelaria | COLBUN | 445550 | Candelaria |  | si
6 | SE-N_7 | Cardones | TRANSELEC | 1123774 | Cardones | No se debe valorizar el equipo CER por ser obra nueva | si
7 | SE-N_8 | Carrera Pinto | TRANSELEC | 1123788 | Carrera Pinto |  | si
8 | SE-N_9 | Cautin | TRANSELEC | 1123776 | Cautin |  | si
9 | SE-N_10 | Cerro Navia | TRANSELEC | 1123784 | Cerro Navia |  | si
10 | SE-N_11 | Charrua | TRANSELEC | 1123777 | Charrua |  | si
11 | SE-N_12 | Chena | ENEL DISTRIBUCIÓN | 856812 | Chena |  | si
12 | SE-N_13 | Chiloe | STS | 445590 | Chiloe |  | si
13 | SE-N_14 | Chuquicamata | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 445137 | Chuquicamata |  | si
14 | SE-N_15 | Ciruelos | TRANSELEC | 1123782 | Ciruelos |  | si
15 | SE-N_16 | Colbun | COLBUN | 445551 | Colbun |  | si
16 | SE-N_17 | Concepcion | TRANSELEC | 1123786 | Concepcion |  | si
17 | SE-N_18 | Condores | TRANSEMEL | 1123785 | Condores |  | si
18 | SE-N_19 | Crucero | ENGIE | 1123789 | Crucero |  | si
19 | SE-N_20 | Cumbre | TEN | 2165010 | Cumbres | En la base de datos el nombres está en plural | si
20 | SE-N_21 | Diego de Almagro | TRANSELEC | 1123794 | Diego de Almagro |  | si
21 | SE-N_22 | Don Goyo | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | 1123795 | Don Goyo |  | si
22 | SE-N_23 | Don Hector | TRANSELEC | 3460118 | Don Hector |  | si
23 | SE-N_24 | Duqueco | CGE | 1123797 | Duqueco |  | si
24 | SE-N_25 | El Cobre | ENGIE | 445130 | El Cobre |  | si
25 | SE-N_26 | Encuentro | TRANSELEC | 1123798 | Encuentro |  | si
26 | SE-N_27 | Esperanza SING | MINERA CENTINELA | 445173 | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) |  | si
27 | SE-N_28 | Hualpen | TRANSELEC | 1123803 | Hualpen |  | si
28 | SE-N_29 | Itahue | TRANSELEC | 1123807 | Itahue |  | si
29 | SE-N_30 | Kapatur | STN S. A. | 445109 | Kapatur |  | si
30 | SE-N_31 | La Cebada | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | 1123812 | Central La Cebada |  | si
31 | SE-N_32 | Laberinto | AES GENER SING | 445114 | Laberinto |  | si
32 | SE-N_33 | Lagunas | TRANSELEC | 1123808 | Lagunas |  | si
33 | SE-N_34 | Lagunillas | TRANSELEC | 1123811 | Lagunillas |  | si
34 | SE-N_35 | Las Palmas | TRANSELEC | 1123818 | Las Palmas |  | si
35 | SE-N_37 | Los Changos | TEN | 2165009 | Los Changos |  | si
36 | SE-N_38 | Los Maquis | COLBUN | 1364236 | Los Maquis |  | si
37 | SE-N_39 | Los Peumos | CGE | 1971443 | Los Peumos |  | si
38 | SE-N_40 | Los Vilos | TRANSELEC | 1123819 | Los Vilos |  | si
39 | SE-N_41 | Maipo | COLBUN | 445321 | Maipo |  | si
40 | SE-N_42 | Maitencillo | TRANSELEC | 1123820 | Maitencillo |  | si
41 | SE-N_43 | Maria Elena | GENERACIÓN SOLAR SpA. | 445185 | Maria Elena |  | si
42 | SE-N_44 | Melipulli | STS | 445602 | Melipulli |  | si
43 | SE-N_45 | Miraje | TRANSELEC | 1123821 | Miraje |  | si
44 | SE-N_46 | Mulchen | COLBUN | 445530 | Mulchen | Agregar: 1123892 RE:MULCHEN | si
45 | SE-N_47 | Neptuno | TRANSELEC | 1707556 | Neptuno |  | si
46 | SE-N_48 | Nogales | TRANSELEC | 1123823 | Nogales |  | si
47 | SE-N_50 | Nueva Cardones | INTERCHILE | 2165011 | Nueva Cardones |  | si
48 | SE-N_51 | Nueva Pichirropulli | STS | 2356349 | Nueva Pichirropulli |  | si
49 | SE-N_53 | O Higgins | MINERA ESCONDIDA | 445165 | O Higgins |  | si
50 | SE-N_54 | Pan de Azucar | TRANSELEC | 1123830 | Pan de Azucar |  | si
51 | SE-N_55 | Parinacota | TRANSEMEL | 1123826 | Parinacota |  | si
52 | SE-N_56 | Polpaico | TRANSELEC | 1123834 | Polpaico |  | si
53 | SE-N_57 | Pozo Almonte | ENGIE | 445095 | Pozo Almonte |  | si
54 | SE-N_59 | Puerto Montt | TRANSELEC | 1123833 | Puerto Montt | No se debe valorizar el equipo CER por ser obra nueva | si
55 | SE-N_60 | Punta Colorada | TRANSELEC | 1123835 | Punta Colorada |  | si
56 | SE-N_62 | Quilapilun | CHUNGUNGO | 1298904 | CENTRAL QUILAPILUN |  | si
57 | SE-N_63 | Quillagua | PARQUE QUILLAGUA | 1299072 | TAP OFF QUILLAGUA | Es un punto de derivación (T) sin equipos | si
58 | SE-N_64 | Quillota | TRANSELEC | 1123837 | Quillota |  | si
59 | SE-N_65 | Rahue | TRANSELEC | 1707559 | Rahue |  | si
60 | SE-N_66 | Rapel | TRANSELEC | 1123840 | Rapel |  | si
61 | SE-N_67 | S. San Andres | SATT | 1299016 | Seccionadora San Andres |  | si
62 | SE-N_68 | Salar | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 445141 | Salar |  | si
63 | SE-N_69 | San Luis | TRANSQUILLOTA | 1123847 | San Luis |  | si
64 | SE-N_78 | Tarapaca | TRANSELEC | 1123850 | Tarapaca |  | si
65 | SE-N_79 | Temuco | TRANSELEC | 1123852 | Temuco |  | si
66 | SE-N_80 | Tinguiririca | TRANSELEC | 1123854 | Tinguiririca |  | si
67 | SE-N_81 | Valdivia | TRANSELEC | 1123855 | Valdivia |  | si
2. | Tap off sólido sin equipos
68 | SE-N_4 | Bureo | PARQUE EÓLICO RENAICO |  |  | Es un punto de derivación (T) sin equipos | si
69 | SE-N_52 | Nueva Victoria | SQM |  |  | Es un punto de derivación (T) sin equipos | si
70 | SE-N_71 | Tap Central Santa Marta | SANTA MARTA |  |  | Es un punto de derivación (T) sin equipos | si
71 | SE-N_72 | Tap Chicureo | ENEL DISTRIBUCIÓN |  |  | Es un punto de derivación (T) sin equipos | si
72 | SE-N_74 | Tap El Manzano | ENEL DISTRIBUCIÓN |  |  | Es un punto de derivación (T) sin equipos | si
73 | SE-N_75 | Tap El Romero | ACCIONA ENERGÍA CHILE |  |  | Es un punto de derivación (T) sin equipos | si
74 | SE-N_76 | Tap Enlace | MINERA ANTUCOYA |  |  | Es un punto de derivación (T) sin equipos | si
75 | SE-N_77 | Tap off Sierra Gorda Eolico | EGP SUR |  |  | Es un punto de derivación (T) sin equipos | si
3. | No se deben valorizar
76 | SE-N_36 | Lo Aguirre | TRANSELEC | 1123817 | SECCIONADORA LO AGUIRRE | Decreto 115-2011 | no
77 | SE-N_49 | Nueva Alto Melipilla |  |  |  | Fecha PES posterior a 31/12/2017 | no
78 | SE-N_58 | Puente Negro | COLBÚN TRANSMISIÓN | 10766166 | Puente Negro | Fecha PES posterior a 31/12/2017 | no
79 | SE-N_61 | Punta Sierra | PACIFIC HYDRO PUNTA SIERRA SPA |  |  | Fecha PES posterior a 31/12/2017 | no
80 | ﻿SE-N_70 | San Simon | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA |  |  | Fecha PES posterior a 31/12/2017 | no
81 | SE-N_73 | Tap Doña Carmen | ENERGÍA CERRO EL MORADO |  |  | Es un punto de derivación (T) sin equipos, Fecha PES posterior a 31/12/2017 | no

## NOMBRE DE NUEVO IDTRAMO
CODIGO | NOMBRE TRAMO | EN QUERY | COD_CALIF
'973415', | Alto Jahuel 220->Tap Central Santa Marta 220 C2 | SI | N_6
'973440', | Ancoa 220->Itahue 220 C1 | SI | N_10
'20000070', | Ancoa 220->Tap Off Santa Isabel 220 C2 | SI | N_11
20000010', | Ancoa 500->Nueva Charrua 500 C1 | SI | N_13
'20000012', | Ancoa 500->Nueva Charrua 500 C2 | SI | N_13
'20000068', | Atacama 220->Tap Enlace 220 | SI | N_14
'20000072', | Bureo 220->Los Peumos 220 C1 | SI | N_15
'20000014', | Candelaria 220->Puente Negro 220 C1 | SI | N_17
'20000016', | Candelaria 220->Puente Negro 220 C2 | SI | N_17
20000018', | Cardones 220->Algarrobal L1 220 | SI | N_18
'20000020', | Cardones 220->Algarrobal L2 220 C1 | SI | N_18
'20000022', | Cardones 220->Algarrobal L2 220 C2 | SI | N_18
'20000101', | Carrera Pinto 220->Nueva Diego de Almagro 220 L1 | SI | N_20
'20000103', | Carrera Pinto 220->Nueva Diego de Almagro 220 L2 C1 | SI | N_20
'20000107', | Carrera Pinto 220->Nueva Diego de Almagro 220 L2 C2 | SI | N_20
'20000104', | Carrera Pinto 220->S. San Andres 220 L2 C1 | SI | N_21
'20000108', | Carrera Pinto 220->S. San Andres 220 L2 C2 | SI | N_21
'20000024', | Cautin 220->Metrenco 220 | SI | N_22
'20000028', | Cautin 220->Metrenco 220 | SI | N_22
'20000040', | Cerros de Huichahue 220->Nueva Pichirropulli 220 | SI | N_26
'20000032', | Charrua 220->El Rosal 220 | SI | N_29
'20000035', | Charrua 220->Trebol 220 | SI | N_32
'20000011', | Charrua 500->Nueva Charrua 500 C1 | SI | N_33
'20000013', | Charrua 500->Nueva Charrua 500 C2 | SI | N_33
'973416', | Chena 220->Tap Central Santa Marta 220 C2 | SI | N_35
'20000080', | Chiloe 220->Nueva Ancud 220 | SI | N_36
'20000003', | Chuquicamata 220->Nueva Chuquicamata 220 | SI | N_37
'66928', | Chuquicamata 220->Nueva Chuquicamata 220 | SI | N_37
'20000039', | Ciruelos 220->Cerros de Huichahue 220 | SI | N_38
'20000027', | Ciruelos 220->Lastarria 220 | SI | N_39
'20000031', | Ciruelos 220->Lastarria 220 | SI | N_39
'20000081', | Crucero 220->Kimal 220 C1 | SI | N_42
'20000083', | Crucero 220->Kimal 220 C2 | SI | N_42
'20000093', | Don Goyo 220->La Cebada 220 C1 | SI | N_44
'20000096', | Don Goyo 220->La Cebada 220 C2 | SI | N_44
'20000073', | Duqueco 220->Bureo 220 C1 | SI | N_46
'20000034', | Duqueco 220->Los Varones 220 | SI | N_47
'20000033', | El Rosal 220->Los Varones 220 | SI | N_49
'20000082', | Encuentro 220->Kimal 220 C1 | SI | N_51
'20000084', | Encuentro 220->Kimal 220 C2 | SI | N_51
67262', | ES TAP EL LLANO LOS MAQUIS C2 REQUERIDO PARA TRAMO TRANSPORTE LOS MAQUIS - QUILAPILUN C2 | SI | N_74
'67261', | ES TAP EL LLANO LOS MAQUIS C1 REQUERIDO PARA TRAMO TRANSPORTE LOS MAQUIS - QUILAPILUN C1 | SI | N_74
'20000066', | Hualpen 220->Guindo 220 C1 | SI | N_55
'20000036', | Hualpen 220->Trebol 220 | SI | N_56
'20000004', | Kimal 220->Nueva Chuquicamata 220 (EX CRUCERO - CHUQUICAMATA) | SI | N_58
'20000009', | Kimal 220->Nueva Chuquicamata 220 (EX CRUCERO - SALAR) | SI | N_58
'20000041', | Lagunas 220->Nueva Pozo Almonte 220 | SI | N_64
'20000089', | Lagunas 220->Nueva Victoria 220 L1 | SI | N_65
20000092', | Lagunas 220->San Simon 220 L2 | SI | N_66
'20000067', | Lagunillas 220->Guindo 220 C1 | SI | N_67
'20000044', | Lo Aguirre 220->Nueva Alto Melipilla 220 | SI | N_69
'20000046', | Lo Aguirre 220->Nueva Alto Melipilla 220 | SI | N_69
'20000111', | Lo Aguirre 500->Alto Jahuel 500 | SI | N_70
'973420', | Lo Aguirre 500->Alto Jahuel 500 | SI | N_70
'20000048', | Los Maquis 220->Quilapilun 220 C1 | SI | N_74
'20000050', | Los Maquis 220->Quilapilun 220 C2 | SI | N_74
'20000064', | Los Vilos 220->Tap Doña Carmen 220 C1 | SI | N_77
'20000019', | Maitencillo 220->Algarrobal L1 220 | SI | N_78
'20000021', | Maitencillo 220->Algarrobal L2 220 C1 | SI | N_78
'20000023', | Maitencillo 220->Algarrobal L2 220 C2 | SI | N_78
'20000002', | Maitencillo 220->Tap El Romero 220 | SI | N_80
'20000085', | Maria Elena 220->Kimal 220 L1 | SI | N_81
'973486', | Maria Elena 220->Kimal 220 L2 | SI | N_81
'20000086', | Maria Elena 220->Quillagua 220 L1 | SI | N_82
'20000090', | Maria Elena 220->Quillagua 220 L2 | SI | N_82
'20000078', | Melipulli 220->Pargua 220 | SI | N_83
'66876', | Melipulli 220->Pargua 220 | SI | N_83
'20000069', | Miraje 220->Tap Enlace 220 | SI | N_86
--'20000110', | NO SE NECESITA
--'20000038', | NO SE VALORIZA
--'20000037', | NO SE VALORIZA
'20000005', | Nogales 220->Rio Aconcagua 220 | SI | N_89
'20000007', | Nogales 220->Rio Aconcagua 220 | SI | N_89
'20000065', | Nogales 220->Tap Doña Carmen 220 C1 | SI | N_90
'67337', | Nueva Alto Melipilla 220->Alto Melipilla 220 C1 | SI | N_91
'67338', | Nueva Alto Melipilla 220->Alto Melipilla 220 C1 | SI | N_91
'20000043', | Nueva Alto Melipilla 220->Rapel 220 | SI | N_92
'20000045', | Nueva Alto Melipilla 220->Rapel 220 | SI | N_92
'20000100', | Nueva Diego de Almagro 220->Diego de Almagro 220 L1 | SI | N_94
'20000102', | Nueva Diego de Almagro 220->Diego de Almagro 220 L2 C1 | SI | N_94
'20000106', | Nueva Diego de Almagro 220->Diego de Almagro 220 L2 C2 | SI | N_94
'20000074', | Nueva Lampa 220->Cerro Navia Desf 220 | SI | N_95
'20000076', | Nueva Lampa 220->Cerro Navia Desf 220 | SI | N_95
'20000075', | Nueva Lampa 220->Polpaico 220 | SI | N_96
'20000077', | Nueva Lampa 220->Polpaico 220 | SI | N_96
'20000052', | Nueva Pichirropulli 220->Nueva Valdivia 220 C1 | SI | N_98
'20000055', | Nueva Pichirropulli 220->Nueva Valdivia 220 C2 | SI | N_98
'20000058', | Nueva Puerto Montt 220->Frutillar Norte 220 L1 | SI | N_99
'20000061', | Nueva Puerto Montt 220->Frutillar Norte 220 L2 | SI | N_99
'20000062', | Nueva Puerto Montt 220->Llanquihue 220 | SI | N_100
'20000059', | Nueva Puerto Montt 220->Puerto Montt 220 L1 | SI | N_101
'20000079', | Pargua 220->Nueva Ancud 220 | SI | N_106
'20000047', | Polpaico 220->Quilapilun 220 | SI | N_107
'20000049', | Polpaico 220->Quilapilun 220 | SI | N_107
'20000006', | Polpaico 220->Rio Aconcagua 220 | SI | N_108
'20000008', | Polpaico 220->Rio Aconcagua 220 | SI | N_108
'20000042', | Pozo Almonte 220->Nueva Pozo Almonte 220 | SI | N_112
'20000015', | Puente Negro 220->Colbun 220 C1 | SI | N_113
'20000017', | Puente Negro 220->Colbun 220 C2 | SI | N_113
'20000063', | Puerto Montt 220->Llanquihue 220 | SI | N_115
'20000094', | Punta Sierra 220->La Cebada 220 C1 | SI | N_116
'20000097', | Punta Sierra 220->La Cebada 220 C2 | SI | N_116
'20000095', | Punta Sierra 220->Las Palmas 220 C1 | SI | N_117
'20000098', | Punta Sierra 220->Las Palmas 220 C2 | SI | N_117
'20000057', | Rahue 220->Frutillar Norte 220 L1 | SI | N_120
'20000060', | Rahue 220->Frutillar Norte 220 L2 | SI | N_120
'20000053', | Rahue 220->Nueva Pichirropulli 220 C1 | SI | N_121
'20000056', | Rahue 220->Nueva Pichirropulli 220 C2 | SI | N_121
'20000026', | Rio Tolten 220->Lastarria 220 | SI | N_123
'20000030', | Rio Tolten 220->Lastarria 220 | SI | N_123
'20000025', | Rio Tolten 220->Metrenco 220 | SI | N_124
'20000029', | Rio Tolten 220->Metrenco 220 | SI | N_124
'20000105', | S. San Andres 220->Cardones 220 L2 C1 | SI | N_125
'20000109', | S. San Andres 220->Cardones 220 L2 C2 | SI | N_125
'20000114', | Salar 220->Nueva Chuquicamata 220 | SI | N_128
'66923', | Salar 220->Nueva Chuquicamata 220 | SI | N_128
'20000088', | San Simon 220->Nueva Victoria 220 L1 | SI | N_130
'20000087', | San Simon 220->Quillagua 220 L1 | SI | N_131
'20000091', | San Simon 220->Quillagua 220 L2 | SI | N_131
'20000001', | Tap El Romero 220->Don Hector 220 | SI | N_133
'20000071', | Tap Off Santa Isabel 220->Itahue 220 C2 | SI | N_134
'20000051', | Valdivia 220->Nueva Valdivia 220 C1 | SI | N_140
'20000054', | Valdivia 220->Nueva Valdivia 220 C2 | SI | N_140
20000112 | Encuentro 220->Tap off Sierra Gorda Eolico 220 | SI | N_53
20000113 | Tap off Sierra Gorda Eolico 220->Centinela 220 | SI | N_135