## 1. Antecedentes Básicos
Nombre empresa o proponente
Representante Legal empresa o proponente
Nombre del proyecto
Zona del Proyecto | Indicar sistema(s) al que corresponde el proyecto (Nacional/Zonal A/Zonal B/Zonal C/ Zonal D/Zonal E/ Zonal F). Indicar si considera intervención de instalaciones dedicadas.
Razón Principal del Proyecto | Indicar UNA entre: (1) Abastecimiento de la Demanda en Condiciones Normales, (2) Abastecimiento de la Demanda en Condiciones de Contingencia, (3) Seguridad Eléctrica de las Instalaciones, (4) Eficiencia en los Costos Operacionales del Sistema, (5) Normalización y/o Adecuación de Instalaciones, (6) Mejora en la Calidad de Servicio, (7) Inyección de Generación , (8) Otro - Especificar uno. Para entregar mayores detalles referirse al punto 3.
1. Descripción del proyecto
Memoria descriptiva del proyecto con un detalle de la capacidad de la instalación, alcances, estimaciones de obras y suministros.
2. Ubicación Geográfica
Para subestaciones indicar coordenadas de la zona de emplazamiento propuesta, y para líneas incluir al menos dos propuestas de trazados tentativos, indicando principales restricciones medioambientales en la zona de emplazamiento.
3. Justificación del proyecto
Se debe indicar la justificación técnica del proyecto, indicando las razones de su necesidad. Adicionalmente, en el caso de nuevas subestaciones AT/MT, se debe justificar la localización del proyecto en función del crecimiento demográfico.
4. Antecedentes de Demanda
Se deberán incluir los antecedentes relativos a cargabilidad actual y estimada (con y sin proyecto) de las instalaciones afectadas, así como también indicar los traspasos de carga entre subestaciones del sistema a causa del proyecto. Adicionalmente, en el caso de ampliaciones o nuevas subestaciones AT/MT, se deben incluir y justificar los antecedentes referentes a la capacidad actual de respaldo por distribución de la zona del proyecto. Se solicita, en el caso de ampliaciones de subestaciones o nuevas subestaciones que modifiquen el abastecimiento de la demanda, incorporar la proyección de demanda local a nivel de barra, en energía [MWh] y potencia [MW], para las instalaciones involucradas en las condiciones con y sin proyecto.
5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Indicar la operación normal de interruptores, seccionadores, entre otro equipamiento, de la zona relevante del proyecto. En caso de existir elementos cuya operación es normalmente abierta, indicar bajo que condiciones opera cerrada. Si corresponde, indicar cambios en las condiciones operativas derivados del ingreso del nuevo proyecto, que fueron considerados en el análisis.
6. Cronograma
Confeccionar y entregar carta Gantt del proyecto incluyendo tramites ambientales, ingenierías, suministros, construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio, entre otros. Se deberá entregar en formato Project y PDF.
7. Plazo constructivo (meses)
Plazo constructivo del proyecto incluyendo trámites ambientales, ingeniería de detalles, suministros y puesta en servicio, entre otros.
8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación
Se debe especificar la fecha de operación de cada equipo y etapa del proyecto. También se debe dar a conocer la fecha de inicio de construcción del proyecto.
9. Diagramas del Proyecto
Se deben incluir los respectivos diagramas unilineales y de planta, tanto de la situación actual como la situación con proyecto, en formatos DWG y PDF. En particular, se deberán presentar al menos los siguientes diagramas: 1.- Diagramas de Planta y unilineal actual de S/E. 2.- Diagramas de Planta y unilineal de S/E con obras en construcción/decretadas. 3.- Diagramas de Planta y unilineal de S/E con obras en construcción/decretadas y obras de ampliación propuestas, claramente identificables.

## 2. Descripción de la Obra
I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
1. Tensión de operación (kV) | 2. Tension de diseño (kV) | 3. Número de circuitos
4. Longitud estimada | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Longitud Estimada Conductor |  | km
3.2 Longitud Estimada Trazado |  | km
5. Tipo de conductor | 6. Cantidad de conductores por fase
7. Capacidad de transporte de la linea
Temperatura ambiente en °C | Con efecto del sol (A) | Sin efecto del sol (A)
25
30
35
8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa | R1 (ohm/km)
X1 (ohm/km)
B1 (uS/km)
9.1 Parámetros de secuencia cero | R0 (ohm/km)
X0 (ohm/km)
B0 (uS/km)
9. Reactores de línea
Indicar si se requieren equipos mayores como compensación serie y reactores de línea con su respectiva capacidad.
10. Trazado
Incluir trazado de la línea en formato kmz
11. Estructuras Tipo
Incluir siluetas representativas para las estructuras de suspensión y anclaje. Nota: - En el caso de proyectos de ampliación de capacidad de líneas de transmisión, se deberá incluir los diagramas de las nuevas estructuras, según corresponda. - Para los proyectos que involucran cambios de conductor o modificaciones de las líneas existentes, indicar los refuerzos a las estructuras existentes, cuantificando el tipo de refuerzo (cambio de herrajes, modificación de estructuras, etc.). Indicar el porcentaje de las estructuras que requerirán cada tipo de refuerzo.
II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES
1. Estimación superficie del terreno (m2) | 2. Ubicación geográfica
Región
3. Patios | 3. Longitud estimada (km)
Indicar la cantidad de patios y describir sus correspondientes niveles de tensión. Además, indicar la cantidad y función de los paños para cada patio, junto a los espacios futuros proyectados para incorporación de nuevos paños y equipos.
4. Equipos de Transformación | 3. Longitud estimada (km)
3.1 Cantidad de equipos de transformación | Indicar la cantidad de equipos de transformación de cada patio.
3.2 Tipo de equipos de transformación
5. Coordenadas Georreferenciadas
4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)
6. Configuración de barras
Describir la configuración de barras para cada patio junto con la capacidad de barra.
7. Equipos compensación reactiva
11.1 Especificar tipo y cantidad de equipos
11.2 Tensión nominal |  | kV
11.3 Número total de pasos
11.4 Potencia reactiva por pasos |  | MVAr
11.5 Capacidad total |  | MVAr
11.6 Superficie a utilizar |  | m2
8. Diagramas, Planos y Cuadros
Se solicita adjuntar para el caso de nuevas subestaciones o trabajos en estas, los planos de disposición de planta de equipos de planta, planos de corte, planos de ubicación de la obra, identificando interferencias colindantes del proyecto.
III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES
1. Capacidad del transformador (MVA) | 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) | 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
4. Unidad Trifásica o Banco | 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) | 6. Razón de Transformación
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia |  | p.u.
8. Impedancia Secuencia Cero
10.1 Base Propia |  | MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia |  | p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia |  | p.u.
IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
En esta sección se podrán incorporar tipos de proyectos no mencionados en los puntos anteriores. Se deben incorporar características básicas de diseño y operación de estos nuevos equipos o nuevas instalaciones proyectadas. Ejemplos: Proyectos exclusivamente de compensación reactiva, Incorporación de nuevas tecnologías, entre otros.

## 3. Valorización
Valorización (USD $) | Listado de Equipos Principales (Para subestaciones y paños de línea)
1. Costos Directos | Cantidad | Equipo | Características Principales (Tipo, Capacidad, Otra Relevante)
1.1. Ingeniería | X | Transformadores de Poder
1.2. Gestión medioambiental | X | Interruptores
1.3. Instalación de Faenas | X | Desconectadores
1.4. Materiales eléctricos | X | Transformadores de Corriente
1.4.1. Equipamiento de paño | X | Transformadores de Potencial
1.4.2. Instalaciones comunes de patio | X | Pararrayos
1.4.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | X | Equipos de Compensación
1.4.4. Equipamiento de equipos de compensación | X | Celdas de Media Tensión
1.4.5. Desmontaje | X | Equipos GIS
1.5. Materiales civiles | X | Otros relevantes - Especificar
1.5.1. Equipamiento de paño | X | Otros relevantes - Especificar
1.5.2. Instalaciones comunes de patio | X | Otros relevantes - Especificar
1.5.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder
1.5.4. Equipamiento de equipos de compensación | Obras Civiles y Labores relacionadas al terreno (Para subestaciones)
1.5.5. Desmontaje | Aplica (Sí/No) | Obra o Labor | Cantidad estimada
1.6. Montaje eléctrico |  | Construcción/Ampliación Plataforma | Indicar la cantidad en m2.
1.6.1. Equipamiento de paño |  | Terreno Nivelado | Referirse al terreno nivelado que queda sin plataforma, en m2.
1.6.2. Instalaciones comunes de patio |  | Movimientos de Tierra Relevantes | Indique los principales movimientos de tierra (ej. Terrenos con pendiente).
1.6.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder |  | Compra de Terrenos | Indicar la cantidad en m2.
1.6.4. Equipamiento de equipos de compensación |  | Construcción de Caminos | Si se poseen antecedentes, refiérase a la construcción de caminos del proyecto.
1.6.5. Desmontaje |  | Espacio para Extensión de Barra | Indicar espacio para posiciones y nivel de tensión, con el proyecto.
1.7. Construcción obras civiles |  | Otro - Especificar
1.7.1. Equipamiento de paño |  | Otro - Especificar
1.7.2. Instalaciones comunes de patio
1.7.3. Equipamiento de transformación y/o reactores de poder | Otros Aspectos Relevantes en la Ejecución del Proyecto
1.7.4. Equipamiento de equipos de compensación | Aplica (Sí/No) | Ítem | Identificación
1.7.5. Desmontaje |  | Reubicación Equipos | Identificar equipos que serán reubicados.
1.8. Terrenos y Servidumbres |  | Necesidad de Respaldo de Demanda | Medio de Respaldo: Generación Diésel, Bypass, S/E Móvil, Otro - Especificar.
1.8.1. Terrenos |  | Otro- Especificar
1.8.2. Servidumbres
1.9. Pruebas y puesta en servicio
2. Costos Indirectos
2.1 Gastos Generales
2.2 Seguros
2.3 Imprevistos
2.4 Inspección Técnica de Obras
Costo Total
Otras consideraciones y alcances adicionales de la valorización

## 4. Análisis de impactos
I. ANÁLISIS ELÉCTRICO DE IMPACTOS EN EL SISTEMA
El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:
1.- Estudio de flujo de potencia estático, para la situación actual y la situación con el proyecto propuesto. El análisis debe considerar al menos lo siguiente: * Demanda máxima y mínima en las instalaciones del sistema eléctrico relevante para el proyecto. La metodología para determinar la demanda máxima y mínima debe estar debidamente explicada, incluyendo como mínimo la demanda del caso base (indicando año) y la tasa de crecimiento supuesta para todo el horizonte de planificación. * En caso que el proyecto intervenga de manera significativa al sistema de transmisión Nacional, se debe considerar despacho de unidades para hidrología seca y húmeda, con y sin generación ERNC. * En caso que el proyecto intervenga al sistema de transmisión Zonal, se debe considerar despacho con y sin generación local. * Operación normal del sistema y bajo contingencia.
2.- En caso que el proyecto propuesto intervenga de manera significativa a instalaciones del sistema de transmisión Nacional, se deberá realizar simulaciones dinámicas que consideren las mismas condiciones del análisis estático. Las contingencias a simular serán, al menos, cortocircuito bifásico a tierra en líneas de transmisión Nacional del sistema relevante, con despeje de falla a los 120 [ms] luego de ocurrido el cortocircuito y sin reconexión.
3.- Adjuntar bases Digsilent de los estudios en formato .PFD
II. ANÁLISIS ECONÓMICO DE IMPACTOS EN EL SISTEMA
Para proyectos propuestos por eficiencia en los costos operacionales del sistema, el proponente deberá incorporar dentro de su propuesta de expansión al menos la siguiente información:
1.- Cantidad de escenarios considerados y principales características de los mismos. Debe incluir la proyección de demanda sistémica y el Plan de Obras de Generación (al menos, a nivel local del proyecto propuesto). Adicionalmente, se deben identificar las condiciones críticas que hacen beneficiosa la propuesta.
2.- Evaluación Económica de la Propuesta.