## Obs. Contenido
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación Comité | Propuesta Comité | Acción
1 | Comité | 3.2.1 Análisis e identificación de las instalaciones existentes que componen cada tramo Página 11 | En el inciso final del numeral 3.2.1, se señala que el consultor considera importante tener una realimentación de las empresas para establecer la relación entre los paños y los tramos. Al respecto, se sugiere que el consultor señale de manera explícita dicha realimentación, con el fin de contar con una mejor vinculación entre tramos y paños. | Se solicita indicar que el consultor requerirá, por medio de la secretaría, la realimentación de las empresas para establecer la relación entre los paños y los tramos. Incorporar en Informe de Avance N° 2
2 | Comité | 3.2.2.3 Línea de transmisión componentes eléctricos Página 16 | La figura 4 muestra un diagrama relacional de los principales elementos de un tramo. Dicho diagrama muestra que para efectos de hacer referencia a las estructuras que componen un tramo, se utilizará los campos “IdEstructura1” e “IdEstructura2” de la tabla vanos. Al respecto, debemos señalar que esta relación no aborda los casos de estructuras que son compartidas por más de un tramo. Es por eso que para estos efectos corresponde utilizar la tabla “Estructuras_Tramos”, el cual contiene un campo denominado “PorcentajeUso” para tratar estos casos. | Se solicita complementar la metodología del punto 3.2.2.3, de manera tal que queden en forma explicita los distintos elementos de la base de datos que serán considerados en el desarrollo de este punto. Incorporar en Informe de Avance N° 2
3 | Comité | 3.2.3 Cálculo del Valor de Inversión (V.I.), Página 17 | Se indica que: "Se adecuará el modelo de la Base de Datos, de modo que los elementos o instalaciones que por sus características no contaren con una tabla ad hoc o que resultaren insuficientemente relacionarlos, queden correctamente asignados y representados". | Se solicita que, para que exista mayor claridad de las adecuaciones que se esperan realizar. Incorporar en Informe de Avance N° 2
4 | Comité | 3.2.3.3 Metodología Cálculo de V.I. Montaje Página 19 | Las Bases señalan que el costo unitario del montaje será determinado como el cuociente entre el costo del montaje y el total de horas-hombres (HH) usadas eficientemente en la construcción de obras de transmisión durante el mismo periodo de tiempo , de acuerdo a con las normas laborales y de seguridad correspondiente. El Consultor en su propuesta indica que considerará horas hombre y horas máquina. | Se solicita precisar como la propuesta del consultor de cálculo del montaje (de horas hombre y horas máquina) será adecuada al modelo indicado en las bases (solo horas hombre) para la determinación de este concepto de costos. Incorporar en Informe de Avance N° 2
5 | Comité | 3.2.3.3 Metodología cálculo V.I. Página 19 | El informe señala que para el cálculo del montaje, se expresará una fórmula que recoge el valor total de horas hombre (hh) y horas máquina (hm) requeridas para montar los elementos y un valor promedio de la hh y la hm, planteando la siguiente expresión: Montaje = hh x Valorhh + hm x Valorhm Al respecto, la definición anterior no recoge parte de los costos definidos en el apartado b.3) del numeral 3.4.1.4. de las bases, que señala que el costo del montaje está definido por el montaje de personal, ITO, vehículos, maquinarias, herramientas, obras civiles, y otros. | Se solicita precisar como son recogidos los ítems de costo del montaje que son indicados en el apartado b.3) del numeral 3.4.1.4. de las bases. Adicionalmente, para mayor orden, se solicita incluir la propuesta de montaje indicada en este punto en el punto 6.4 de su informe. Por otra parte, presentar en este punto (3.2.3.3) la forma de cálculo del montaje referida en el tercer párrafo del punto b.3) del numeral 3.4.1.4 de las bases. Incorporar en Informe de Avance N° 2
6 | Comité | 3.2.3.3 Metodología de cálculo V.I., a) instalaciones de transmisión, Página 20 | Pareciera haber una referencia circular en el factor de asignación de costos de los Bienes Intangibles y Capital de Explotación, ya que se determina con el VI y, a su vez, es utilizado para determinar el VI. | Se solicita clarificar la redacción de la forma de cálculo del factor de asignación de los Bienes Intangibles y Capital de Explotación, en el sentido de que considera el valor de inversión sin estos dos conceptos. Incorporar en Informe de Avance N° 2
7 | Comité | 3.3 Bienes Muebles e inmuebles. Pág. 23 | El informe señala que "si se considera conveniente la adquisición el valor de estos activos conforman el V.I. a partir del cual se determina el correspondiente A.V.I. Si se considera ventajoso su alquiler, el monto en concepto de arrendamiento es considerado directamente como parte del C.O.M.A. ". Sin perjuicios de que se deben considerar las alternativas de adquisición o alquiler, las Bases del Estudio reconocen los Bienes Muebles e Inmuebles como parte del VI en el numeral 3.4.1.2 y, aunque en el numeral 3.6.4 se plantea como un elemento a considerar en el dimensionamiento del C.O.M.A., dicho numeral además señala que "Los bienes muebles e inmuebles se valorizarán conforme a lo establecido en el punto 3.4.1.2". En virtud de ello, es que los la valorización de los bienes muebles e inmuebles deben ser incluidos dentro del V.I., independiente de si son comprados o arrendados. | Se solicita ajustar lo referente a donde serán considerados los BMI, atendiendo lo estipulado en el numeral 3.6.4 del capítulo II de las Bases. Incorporar en Informe de Avance N° 1, versión 2 | Se ajustó el Informe (sección 3.3, 7.2.1.2., 7.3.7.1, 7.3.7.2 y 7.3.7.3) para dejar reflejado que la valorización de los bienes muebles e inmuebles serán incluidos dentro del V.I., independiente de si son comprados o arrendados.
8 | Comité | 3.3.1 Terrenos (diferentes a los de la subestación de poder) Pág. 24 | En el informe se indica que "Se realizará un análisis económico para determinar la conveniencia de compra o alquiler de dichos terrenos. Para ello se considerará información de mercado relevada en el estudio de precios. En el análisis se compararán el valor presente neto (VPN) de la compra financiada del terreno contra el VPN del alquiler anual". El análisis se espera que sea realizado contra el valor de compra del terreno y no la compra financiada de este. | Se solicita justificar que la compra financiada cumple con lo indicado en el punto 3.4.1.2 del capítulo II de las Bases, en el sentido de que "El Consultor deberá determinar los costos unitarios de los bienes muebles e inmuebles a través de estudios de precios de mercado, cotizaciones, presupuestos, información histórica de adquisición de las empresas de transmisión, entre otras fuentes de información, buscando la opción económicamente eficiente para la operación de la empresa eficiente de transmisión. " Incorporar en Informe de Avance N° 2
9 | Comité | 3.3.2 Edificios y oficinas Pág. 24 | Se señala que la cantidad de superficie requerida para edificios y oficinas se determinará en base a la cantidad de empleados de planta resultante del diseño organizacional eficiente de la empresa. | Se solicita especificar como será considerado el personal tercerizado en la cantidad de superficie requerida para edificios y oficinas. Incorporar en Informe de Avance N° 2
10 | Comité | 3.3.2 Edificios y oficinas Página 25 | El informe indica que para la determinación del precio por m2 de oficinas se realizará un estudio de mercado que tome en cuenta la ubicación geográfica de cada zona, las condiciones ambientales, y en caso de que no exista oferta inmobiliaria, se utilizará un valor de mercado para la construcción de oficinas. Además, señala que en el caso de oficinas regionales y en terreno, se considerará el costo de construcción ya que se tratan de oficinas que se encuentran ubicadas al interior de las subestaciones. Al respecto, el consultor no fundamente el supuesto que las oficinas regionales están al interior de las subestaciones. | Se solicita aclarar si lo referido a que las oficinas se encuentran ubicadas al interior de las subestaciones, corresponde a un análisis realizado o si es un criterio adoptado. En cualquier caso, se solicita justificar lo indicado. Adicionalmente, aclarar qué terreno se estaría considerando y cómo será valorizado. Incorporar en Informe de Avance N° 2
11 | Comité | 3.3.8 Sistema SCADA Página 28 | El informe señala que para determinar el dimensionamiento del sistema SCADA, se tomarán en cuenta las necesidades de hardware y software, la cantidad de subestaciones a controlar y la cantidad de equipos que estarán bajo control. No obstante, no se señala que conforme a la normativa vigente, el sistema SCADA debe considerar los requerimientos que exige la Norma Técnica de Calidad y Servicio, y exigencias que efectúa el Coordinador Eléctrico Nacional al respecto. | Se solicita aclarar si en el dimensionamiento se están considerando las exigencias definidas por el Coordinador en base a la normativa vigente. Incorporar en Informe de Avance N° 2
12 | Comité | 3.4.5.1 Vida Útil relacionada con el cálculo del A.V.I. (vida útil económica) Página 34 | Indica: "En cuanto al procedimiento de asignación de las vidas útiles detalladas anteriormente con los elementos contenidos en la base de datos, cada tramo (transporte y subestación) de las instalaciones zonales y dedicadas de transmisión que serán valorizadas, serán vinculadas a cada una de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Resolución N°380, correspondiéndoles así la vida útil en años que para cada una de ellas (según lo normado por la ya citada Resolución Exenta 412/2018)." Sin embargo, no se detalla como será realizado dicho proceso en la Base de Datos, en particular, considerando el contenido de las tablas que incluyen cada uno de los elementos de las respectivas instalaciones. | Se solicita detallar el proceso de incorporación de las vidas útiles en la base de datos y como se asignarán a cada uno de los elementos que componen las instalaciones. Incorporar en Informe de Avance N° 2
13 | Comité | 3.4.7 Tasa de impuesto Pág. 38 | Se señala que el Consultor considera que la mejor vía para llevar adelante esta tarea de manera precisa en cuanto a la determinación de la tasa de impuesto aplicable será la de cursar éste al Servicios de Impuestos Internos de la República de Chile una consulta formal sobre el régimen de tributación al que debería legalmente suscribir cada una de las empresas propietarias alcanzadas en el estudio de valorización de las instalaciones de STxZ y STxD. Las Bases indican que, para la Tasa de impuestos a las utilidades de primera categoría aplicables a la empresa eficiente, en caso de existir más de un régimen tributario, se considerará aquel régimen que resulte más conveniente económicamente para la empresa eficiente. | De acuerdo a las bases, el Consultor debe determinar la tasa de impuesto aplicable, en virtud de lo indicado en el numeral 3.7 del capítulo II. Incorporar en Informe de Avance N° 2
14 | Comité | 3.4.9 Determinación del pago de Instalaciones de transmisión Página 38 | Para determinar la proporción de uso de los usuarios sujetos a regulación de precio para las instalaciones que estén en conexión radial, se plantea determinar dicha proporción a partir de los resultados de la matriz de conectividad, los flujos netos, y las inyecciones y retiros de cada barra. Sin embargo, el informe no presenta la metodología utilizando dichos antecedentes. | Se solicita describir en detalle la metodología para determinar la proporción de uso de los usuarios regulados de los sistemas radiales. Incorporar en Informe de Avance N° 2
15 | Comité | 4.2.1.1 Introducción Página 40 | El informe indica que se considerará el costo empresa del personal, adicionando además costos legales relacionados que no constituyen remuneraciones, como el seguro de accidentes y enfermedades profesionales, seguro de cesantía, seguro de invalidez y sobrevivencia e indemnización por años de servicio. De la revisión realizada, no queda claro si se considerará el beneficio de sala cuna, en cumplimiento del artículo 203° del Código del Trabajo. | Se solicita especificar si se está considerando el cumplimiento del artículo 203° del Código del Trabajo, referente a la obligación del empleador de proporcionar el beneficio de sala cuna. Incorporar en Informe de Avance N° 2
16 | Comité | 4.2.1.2 Metodología y fuentes de información. Pág. 41 | Se indica que las Bases Técnicas solicitan la utilización del percentil 50% para personal propio y de 25 % para personal de terceros. Sin embargo, las bases también establecen que el consultor podrá considerar, justificadamente, tanto para personal propio como tercerizado, percentiles distintos a los señalados para aquellos cargos cuyo nivel de especialización no se encuentre debidamente recogido en los estudios de remuneraciones. | Se solicita aclarar si se tiene en consideración lo indicado en las Bases, respecto del análisis del percentil para aquellos cargos cuyo nivel de especialización no se encuentre debidamente recogido en los estudios de remuneraciones. Incorporar en Informe de Avance N° 2
17 | Comité | 4.2.1.5 Costos resultantes del pago de obligaciones legales al personal Página 44 | En el numeral 4.2.1.5 se incluye una fórmula para determinar la indemnización por años de servicio (IPAS). Sin embargo, no se indica cómo se determinarán los componentes de dicha fórmula. | Se solicita especificar la forma en la cual se determinarán los factores "f”, “I” y “r” de la fórmula para calcular la indemnización por años de servicio. Adicionalmente, se solicita incorporar un ejemplo del resultado de la aplicación de dicha fórmula. Incorporar en Informe de Avance N° 2
18 | Comité | 4.2.1.7 Homologación de cargos Página 45 | El informe señala dos alternativas para asignar cargos de la encuesta de remuneraciones a cargos de la empresa modelo cuando no exista una relación clara entre ellos. Sin embargo, no indica si utilizará ambas ni en que condiciones utilizará cada una. | Se solicita señalar cuando se utilizará cada una de las alternativas para asignar a un cargo de la empresa modelo la remuneración correspondiente. Incorporar en Informe de Avance N° 2
19 | Comité | 4.2.1.8 Estadígrafos utilizados Página 46 | El Consultor indica que, para el personal externo o tercerizado, se debe utilizar el percentil 25%, tal como indican las Bases. Sin perjuicio de ello, las bases también establecen que el consultor podrá considerar, justificadamente, tanto para personal propio como tercerizado, percentiles distintos a los señalados para aquellos cargos cuyo nivel de especialización no se encuentre debidamente recogido en los estudios de remuneraciones. | Se solicita indicar que se tendrá en consideración lo indicado en las Bases, respecto del análisis del percentil para aquellos cargos cuyo nivel de especialización no se encuentre debidamente recogido en los estudios de remuneraciones. Incorporar en Informe de Avance N° 2
20 | Comité | 4.2.2 Precios de Equipos y materiales de transmisión Pág. 46 | Se señala que la metodología privilegia que los precios se basen en información efectiva proveniente de cotizaciones del Estudio de Mercado. Si la respuesta a las solicitudes de cotización no fuera adecuada para los objetivos del Estudio, por ser escasa o no llegar a tiempo, por ejemplo, se considerarán las alternativas de utilizar los valores resultantes de las licitaciones de las empresas reales que conforman el respectivo segmento del sistema de transmisión, los precios del registro de importación del Servicio Nacional de Aduanas de Chile de los últimos cinco años, los precios de cotizaciones firmes disponibles por contratistas de obras eléctricas, empleadas en sus proyectos o sus propuestas competitivas, considerando el menor precio representativo. Sin embargo, pareciera no existir un caso "residual", frente a la situación de que ninguna de las alternativas anteriores permita obtener los precios requeridos. | Se solicita incorporar al desarrollo de este capítulo, que se realizará en caso de no contar con información de precios a partir de las alternativas señaladas en la metodología propuesta. Incorporar en Informe de Avance N° 2
21 | Comité | 4.2.2.3 obtención de los precios para el estudio Página 49 | En el apartado “I. Cotización de Elementos de Transmisión” se explica la metodología a utilizar para obtener los precios de equipos, materiales y sistemas. Al respecto, con el fin de poder utilizar adecuadamente la información que se obtenga de las cotizaciones realizadas, es necesario tener en consideración las unidades de medida indicadas en las bases de datos de instalaciones. Adicionalmente, se debe tener especial cuidado con que las cotizaciones de equipos monofásicos y trifásicos sean coherentes con los tipos y clases incluidos en la base de datos. | Se solicita tener en consideración las unidades de medida indicadas en la base de datos para efecto de las cotizaciones de los distintos equipos y elementos, además del respectivo cuidado en las características de estos, particularmente cuando pueden ser monofásicos o trifásicos. Incorporar en Informe de Avance N° 2
22 | Comité | 4.2.2.4 Análisis y determinación de los precios a utilizar en el Estudio Página 50 | El Consultor Indica en el informe que: "Finalmente, la metodología para definir el precio del Estudio de Mercado para cada equipo o material se acordará con la Contraparte" | Se solicita presentar una propuesta definida respecto de la metodología para determinar el precio del Estudio de Mercado para cada equipos o material, acorde a lo definido en el punto 4.2 del capitulo II de las Bases: "Para la determinación de los precios de componentes de instalaciones, materiales y equipos a que se refiere el literal b), el consultor deberá efectuar o contratar un estudio de mercado que considere toda la oferta disponible tanto a nivel local como de importación, debiendo optar por el precio mínimo, sin degradar el estándar de calidad de componentes, y teniendo presente las condiciones de calidad y seguridad de servicio". Incorporar en Informe de Avance N° 2
23 | Comité | 6.1 Enfoque General Página 53 | El informe señala que: "Para cada una de las familias definidas, se determinarán sus componentes representativos según tipo, nivel de tensión, y dimensión (potencia o longitud según corresponda), como expresa el cuadro precedente.". Sin embargo, no se indica como se determinarán dichos elementos representativos, ni tampoco indica ejemplos de cuales serán dichos elementos. | Se solicita incorporar en el informe los criterios y la metodología aplicada para determinar las obras y/o elementos representativos indicados en dicho informe, con el fin de que se demuestre de que efectivamente estos proyectos son suficientes para valorizar adecuadamente todas las instalaciones de los sistemas de transmisión zonal y dedicado. Incorporar en Informe de Avance N° 2
24 | Comité | 6.2. Recargo por flete Página 56 | El informe plantea una nómina de 6 puertos para el cálculo del recargo por flete. No obstante, no indica a qué puerto será asociado cada tramo para efectos de valorización. Por otra parte, en el punto 4.2.2.3 indica que "De esta forma, en la zona norte se considerará el Puerto de Antofagasta, en la zona centro se considerarán los Puertos de Valparaíso y de San Antonio y en la zona sur se considerará el Puerto de San Vicente". Esto último genera dudas de si debiese existir una relación entre los puertos de importación de elementos y aquellos considerados en el flete. | Se solicita aclarar que los puertos atenderán a todos los tramos correspondientes de la zona en la cual intervienen. Además, se requiere revisar la consistencia respecto de los puertos considerados para la internación de equipos y aquellos considerados para el cálculo de flete. De mantenerse la diferenciación, indicar si se considerará transporte marítimo entre los puertos referidos. Incorporar en Informe de Avance N° 2
25 | Comité | 6.2. Recargo por flete Página 57 | La metodología para determinar la distancia promedio considera una línea recta desde cada puerto a los tramos, según las coordenadas de ubicación geográfica. | Se solicita justificación del uso de esta metodología. Incorporar en Informe de Avance N° 2
26 | Comité | 6.4.1 Definición de las actividades de montaje a valorizar Página 62 | Indica: "A los fines de considerar en los recargos por montaje las características mencionadas para cada uno de los tramos, se propone crear tablas de relación adicionales por fuera de la Base del Coordinador, pero en el mismo ambiente SQL. La decisión final de cómo serán reflejadas cada una de las condiciones será consensuada con el Comité." | Se solicita presentar una propuesta definida respecto de las condiciones que serán reflejadas en el modelo de montaje y su inclusión en la base de datos. Adicionalmente, se solicita presentar un ejemplo de su implementación. Incorporar en Informe de Avance N° 2
27 | Comité | 6.8 Intereses Intercalarios (Int) Página 71 | Dentro del planteamiento de los recargos, no queda claro donde se considera el costo de financiamiento del contratista encargado de la construcción. | Se solicita indicar si el costo financiero del contratista está recogido en alguno de los costos o recargos. Incorporar en Informe de Avance N° 2
28 | Comité | 7.2.1.1 Ámbito de la EM Página 76 | El informe indica que: "En cambio, de tratarse de Tramos compartidos entre diferentes STxZ o entre éstos y las STxD, y/o el Sistema Nacional, esta coparticipación sí afectaría a la determinación de la EM, siendo necesario delimitar previamente las alícuotas correspondientes al Sistema en Estudio a los fines de dimensionar el COMA de esa EM". Sin embargo, los tramos definidos en el informe técnico al que se refiere la Resolución Exenta CNE N° 244 de 2019, pertenecen solo a un segmento, por lo que no puede haber tramos compartidos entre segmentos. | Se solicita modificar el texto referido en atención a los criterios de calificación definidos en la Resolución Exenta CNE N° 244 de 2019, respecto de la asignación de cada tramo a un solo segmento de transmisión. Incorporar en Informe de Avance N° 1, versión 2 | Se ajustó el Informe (sección 7.2.1.1) para que el texto esté alineado con los criterios de calificación definidos en la Resolución Exenta CNE No 244 de 2019 respecto de la asignación de cada tramo a un solo segmento
29 | Comité | 7.2.1.2 Composición de las EM de los STxZ y STxD Página 76 | Las instalaciones correspondientes a obras nuevas, incluidas en tramos de transporte y subestación, no deben considerarse para efectos del cálculo del COMA, toda vez que estos tienen un VATT asignado por cinco períodos tarifarios. En el caso de las obras de ampliación, sólo debieran considerarse las del Decreto 19T/2018. | Se solicita aclarar que se tiene en consideración lo indicado en el artículo 99° de la Ley General de Servicios Eléctricos. Incorporar en Informe de Avance N° 2
30 | Comité | 7.3. Dimensionamiento básico Página 86 | El informe indica que, al momento de dimensionar los recursos humanos y la organización de cada empresa eficiente, se tomará en cuenta la normativa, la realidad chilena, y las disposiciones establecidas por la SEC a través de sus resoluciones. Sin embargo, no se hace mención a los requerimientos que son exigidos por el Coordinador, tales como la actualización de características de elementos en el sistema de información técnica (Infotécnica), sistemas de facturación, plataforma de activos de transmisión, entre otros. | Se solicita especificar si en el dimensionamiento se están considerando las exigencias definidas por el Coordinador en base a la normativa vigente. Incorporar en Informe de Avance N° 2
31 | Comité | 7.6 COMA Neto/Bienes Muebles e Inmuebles Neto por Empresa Pág. 103 | El Consultor menciona en el descuento del COMA teórico de cada empresa real las eventuales economías de ámbito, considerando actividades que pudieran estar compartidas con otros servicios distintos al de transmisión "...o con otros sistemas de transmisión diferentes al del Caso en Estudio". Luego añade que el COMA neto asignado a cada empresa real estará compuesto por "(...) la alícuota que le correspondiere por ECONOMÍAS DE ÁMBITO con relación a la prestación de otros servicios distintos de la transmisión eléctrica o su participación directa o indirecta en otros ST". La participación en distintos segmentos o sistemas de transmisión está excluida de la consideración de economías de ámbito para efectos del proceso de valorización de instalaciones. Esta exclusión fue expresamente dictaminada por el Panel de Expertos en el Dictamen N° 6-2018: "Al efecto, se debe tener presente que el inciso tercero del artículo 107 de la LGSE, en lo que respecta a las economías de ámbito, se refiere expresamente a las 'sinergias o ahorros de costos en la prestación conjunta del servicio de transmisión y de otros servicios, sean estos últimos sujetos o no a regulación de precios.' Del tenor literal de esa disposición, es clara la distinción que se efectúa entre el servicio de transmisión, considerado como un solo servicio cualquiera sea el o los segmentos o sistemas que involucre, y otros servicios diversos a la transmisión. Por lo tanto, el dictamen del Panel es claro en señalar que la LGSE sólo contempla la posibilidad de considerar economías de ámbito respecto del servicio de transmisión y otros servicios distintos de la transmisión, excluyéndose por ende la aplicación de economías de ámbito entre los diferentes segmentos o sistemas de transmisión. | Se solicita adecuar la metodología propuesta respecto de la determinación de economías de ámbito, considerando lo indicado por el Panel de Expertos en el Dictamen N° 6-2018, en cuanto a que este tipo de economías se pueden considerar solo respecto del servicio de transmisión con otros servicios distintos de transmisión. Incorporar en Informe de Avance N° 1, versión 2 | Se ajustó el Informe (sección 7.6) para que el texto esté alineado con lo indicado en el Panel de Expertos en el Dictamen No 6-2018

## Obs. Forma
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación Comité | Propuesta Comité
1 | Comité | 3.2.1 Análisis e identificación de las instalaciones existentes que componen cada tramo Página 11 | Se observa un error de redacción en el siguiente texto: “se le suma el hecho de que el campo que identifica su función no se ha sido informado en todos los casos” | Se solicita precisar el texto, considerando la siguiente propuesta: Donde dice: “se le suma el hecho de que el campo que identifica su función no se ha sido informado en todos los casos” Debe decir: “se le suma el hecho de que el campo que identifica su función no ha sido informado en todos los casos” Incorporar en Informe de Avance N° 2
2 | Comité | 3.2.1.3 Clasificación de las instalaciones de transmisión Página 12 | En el inciso quinto de numeral 3.2.1.3 se señala: “Este artículo establece el tratamiento para las obras que al 31/10/2016 se encuentran en construcción o las propuestas de expansión con inicio de construcción hasta el 31/12/2018.” Se propone texto alternativo, en línea con la terminología utilizada en el referido artículo. | Se sugiere reemplazar el texto observado por el siguiente texto: “Este artículo establece el tratamiento para las obras que al 31/10/2016 se encuentran en construcción y la obras nuevas y de ampliación del plan de expansión de ejecución obligatoria”. Incorporar en Informe de Avance N° 2
3 | Comité | 3.2.2.4 Línea de transmisión obra civil Página 16 | Se observa un error en la referencia a la que hace el siguiente texto: "se muestra a modo de ejemplo la vinculación entre los Paños y las Barras con las obras civiles" | Se solicita precisar el texto, considerando la siguiente propuesta: Donde dice: “se muestra a modo de ejemplo la vinculación entre los Paños y las Barras con las obras civiles” Debe decir: “se muestra a modo de ejemplo la vinculación entre las estructuras con las obras civiles” Incorporar en Informe de Avance N° 2
4 | Comité | 3.3.6 Informática y Comunicaciones Página 27 | Se solicita corregir denominación del sistema nacional en la frase: “Para el adecuado funcionamiento de las instalaciones, se considerarán programas de simulación de la operación, software de protecciones, y softwares para análisis de estudios eléctricos transitorios y de conexión de instalaciones al sistema troncal.” | Se solicita precisar el texto, considerando la siguiente propuesta: Donde dice: "Para el adecuado funcionamiento de las instalaciones, se considerarán programas de simulación de la operación, software de protecciones, y softwares para análisis de estudios eléctricos transitorios y de conexión de instalaciones al sistema troncal.” Debe decir: "Para el adecuado funcionamiento de las instalaciones, se considerarán programas de simulación de la operación, software de protecciones, y softwares para análisis de estudios eléctricos transitorios y de conexión de instalaciones al sistema nacional.” Incorporar en Informe de Avance N° 2
5 | Comité | 3.4.2.2 Componentes del VATT Pág. 30 | En las fórmulas del VATT contenidas en las letras a) y c) se repite la componente AVI y falta el COMA | Se solicita corregir las formulas presentadas de acuerdo a lo que indicado en el punto 3.9 del capítulo II de las Bases. Incorporar en Informe de Avance N° 2
6 | Comité | 3.4.2.2 Componentes del VATT Pág. 31 | A continuación de la fórmula de anualización del capital se incorpora la frase "Las Bases Técnicas indican que, de acuerdo a las determinaciones de la LGSE, para el caso de Obras de Ampliación, el término “aj” se mantendrá constante por cinco períodos tarifarios a partir de su entrada en operación". Sin embargo, lo que se mantiene constante por 5 periodos es el VI de adjudicación de la obra y no el término aj. | Se solicita especificar que, de acuerdo con la Ley, para cálculo del A.V.I se utilizará el factor "aj" que resulte de aplicar la tasa de descuento vigente al momento de la adjudicación de la obra de ampliación y el VI de adjudicación de la obra. El AVI resultante se mantendrá vigente por 5 periodos tarifarios. Incorporar en Informe de Avance N° 2
7 | Comité | 4.1.2 Operación y Mantenimiento Pág. 39 | Existe un error de referencia en las últimas líneas del inciso segundo del numeral 4.1.2. | Se solicita corregir el error de referencia indicado. Incorporar en Informe de Avance N° 2
8 | Comité | 4.2.1.4 Componentes de la renta incluidos en la encuesta (Masa Salarial Bruta) Página 43 | En el título 4.2.1.4, se habla de Masa Salarial Brutal. | Se solicita revisar si el concepto de Masa Salarial Bruta es utilizado dentro de la jerga en Chile. En caso contrario, se solicita aclarar su significado o remplazarlo por aquel que sea más utilizado en Chile. Incorporar en Informe de Avance N° 2
9 | Comité | 4.2.2.1 Criterios y supuestos básicos Pág. 47 | En el estudio de precios se considerarán posibles economías de escala frente a la posibilidad de descuentos por volumen en función de la Empresa Eficiente de cada STxZ y STxD en estudio. Las bases señalan que en relación de las economías de escala se considerará cada tramo como proyecto completo e independiente. | Se solicita ajustar la redacción de forma tal que quede claro que para efectos de las economías de escala se considerará cada tramo como proyecto completo e independiente. Incorporar en Informe de Avance N° 2
10 | Comité | 6.1 Enfoque general Página 54 | Existe un error de redacción en el inciso cuarto, donde dice: “El ámbito de en que se desarrolla la metodología de …” | Se solicita precisar el texto, considerando la siguiente propuesta: Donde dice: "El ámbito de en que se desarrolla la metodología de ...” Debe decir: "El ámbito en que se desarrolla la metodología de ...” Incorporar en Informe de Avance N° 2
11 | Comité | 6.4.2 Determinación del costo de montaje Pág. 64 | Existe un error de referencia en el segundo párrafo del numeral 6.4.2. | Se solicita corregir el error de referencia indicado. Incorporar en Informe de Avance N° 2
12 | Comité | 7.2.1.2 Composición de las EM de los STxZ y STxD Tabla 26 Pág. 77 | De lo presentado en la tabla 26 "EM zonal integrada: pertenencia de instalaciones a cada una de las empresas reales", no queda claro que cada tramo puede tener instalaciones de más de un propietario. | Se solicita aclarar que los tramos pueden tener instalaciones de más de un propietario y/o modificar la tabla de modo que indique que los tramos tienen instalaciones de más de un propietario. Incorporar en Informe de Avance N° 2
13 | Comité | Comentario General | El informe expresa en diversas partes que se consideran los sistemas zonales y dedicado. Sin embargo, nunca de indica de forma explícita de cuantos sistemas zonales y dedicado se están considerando. | Indicar al comienzo del informe la cantidad de sistemas zonales y dedicado que se están considerando para el desarrollo del estudio. Incorporar en Informe de Avance N° 2
14 | Comité | Tabla 12 | Los intereses intercalarios, a diferencia del flete, bodegaje, ingeniería y gastos generales, no corresponde a un recargo, de acuerdo a como está referido en el literal b.6 del numeral 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases, sin perjuicio de estar dentro del título de "b) Recargos" | Se solicita modificar la tabla N° 12 en el sentido de que los intereses intercalarios no corresponden a un recargo. Incorporar en Informe de Avance N° 2