## Obs. Informe avance N°1 STZyD
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | CGE - TRANSEMEL | 3.3.6 Informática y Comunicaciones Página 27 | El informe aborda la definición del software ERP, indicando que se dimensionará el sistema SAP pero indicando que se incluirán únicamente los módulos de contabilidad y remuneraciones. No obstante, falta por considerar otros módulos de SAP como los de Recursos Humanos, Compra, Control de Gestión, Tesorería, y Gestión de Activos, o sistemas alternativos para la realización de dichas funciones. | Se deben considerar los siguientes módulos de SAP, o míodulos equivalente de sistemas informáticos alternativos: Control de Gestión y Presupuesto Abastecimiento y compra Gestión de Activos Recursos Humanos
2 | CGE - TRANSEMEL | 3.3.6 Informática y Comunicaciones Página 27 | En el dimensionamiento del software aún queda por identificar las plataformas específicas que permiten la interacción con módulos de información del Coordinador. | Se solicita que para el dimensionamiento del software, la empresa tenga contemplada la implementación, operación y mantenimiento de las soluciones informáticas que permitan responder a los siguientes requerimientos originados por el Coordinador: Portal de Pagos Sistemas de medida Sistemas de gestión de proyecto Infotécnica Activos-Tx Sistema de registro de protecciones.
3 | CGE - TRANSEMEL | 3.3.6 Informática y Comunicaciones Página 27 | En el dimensionamiento del software corporativo no se contempla plataformas que las empresas comúnmente utilizan para entregar información interna y externa. A modo de ejemplo, no se contempla portales de intranet e internet, herramientas de difusión corporativa (mailings), publicación de beneficios, reglamento interno, gestión de contratos, entre otros. Adicionalmente, no se contempla los siguientes sistemas de información utilziados para dar cumplimiento a leyes e instrucciones de terceros: -Sistema de gestión integrado y de prevención de riesgos (Para dar cumplimiento a la ley 16.744) -Línea de consultas y denuncias (apoyo al cumplimiento de la ley 20.393 sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas) -Administración de planos digitales de subestaciones (en atención a los requerimientos de información exigidos por el Coordinador en Infotécnica) -Administración de documentos que acreditan concesiones y servidumbres de líneas y subestaciones (en atención a los requerimientos de información exigidos por el Coordinador mediante el portal Activos-Tx) Finalmente, las empresas utilizan los siguientes portales para apoyar procesos internos y externos, tales como: -Administración de contratos -Gestión de redes sociales -Portal de proveedores | Se solicita que el dimensionamiento de otro software corporativo contemple los sistemas de información observados.
4 | CGE - TRANSEMEL | 3.3.8 Sistema SCADA Página 28 | El informe describe el sistema SCADA, indicando los factores que determinarán su dimensionamiento, lo cual estará condicionado a la cantidad de subestaciones, como a la cantidad de equipos que estará sujeto bajo control. Al respecto, la descripción es muy amplia, sin considerar la normativa técnica para el dimensionamiento de los sistemas de monitoreo. Además, no se aborda los esquemas de transmisión de datos y control con el Coordinador. | Se solicita considerar las exigencias a los coordinados estipuladas en la Norma Técnica para el dimensionamiento del SCADA. Adicionalmente, deben considerarse los esquemas de medición, comunicación, control y transmisión de datos entre el centro de control y el centro de despacho del Coordinador.
5 | CGE - TRANSEMEL | 3.4.5.2 Vida Útil relacionada con el cálculo del Ajuste por Efecto de Impuesto a la Renta | La tabla 7 muestra la vida útil de los bienes físicos del activo movilizado para efectos de depreciación, como fuente de datos para efectos del cálculo del AEIR. Sin embargo, el cuadro muestra activos que se usan para el segmento de distribución, omitiendo los activos de transmisión que se encuentran entre los numerales 3 a 6 de la clasificación E.1) Empresas Eléctricas. Además, dentro los componentes de vida útil también debiera considerarse activos genéricos que se indican en la letra A.- de la misma resolución 43-2002 del Servicio de Impuestos Internos, y que no están incluidos en la tabla 7, tales como edificios, sistemas computacionales, instalaciones eléctricas y vehículos | El cuadro 7 debe considerar los activos de transmisión que se encuentran entre los numerales 3 a 6 del apartado E.1), y los activos genéricos que se muestran en el apartado A. de la Resolución N° 43 de 2002 del SII.
6 | CGE - TRANSEMEL | 4.2.1.6 Beneficios adicionales a la remuneración bruta Página 45 | El numeral 4.2.1.6 indica que se abordarán los beneficios menos frecuentes y se cuantificarán en el ítem de remuneraciones según su mérito, mostrando algunos ejemplos como bonos de nacimiento, matrimonio, escolaridad, sala cuna, entre otros. Al respecto, se solicita agregar un listado de beneficios que aún no han sido considerados. | Se debe considerar los siguientes beneficios: Asignación de traslado de zona Aguinaldos de fiestas patrias y navidad Asignación de colación Asignación de celular Fiesta aniversario Beneficios de salud, licencia por enfermedad y bienestar Préstamos Asignación por vacaciones Bono de energía eléctrica Premio por antigüedad
7 | CGE - TRANSEMEL | 4.2.1.7 Homologación de cargos Página 45 | El numeral 4.2.1.7 expone una metodología para asignar los sueldos del estudio de remuneraciones, proponiendo un proceso de homologación que comienza con separar los cargos de la empresa, identificar sus responsabilidades, buscar aquel cargo que más represente en la encuesta de remuneraciones, y asignarle el sueldo de la encuesta. En caso de que no exista una correspondencia clara, se empleará una asignación de la remuneración a cargos de similares responsabilidades y/o jerarquías. Alternativamente, para la fase de búsqueda de cargo más representativo, se propone una metodología donde se predetermina un sueldo promedio por nivel o jerarquía de cargo, para aplicar a cargos no existentes. Al respecto, independiente de la metodología que aplicará el consultor en los casos donde no se pueda establecer una correspondencia entre el cargo de la empresa y el cargo representativo de la encuesta, se solicita que se señale explícitamente que para ambas metodologías de asignación de cargo no se asigne la remuneración de áreas funcionales distintas a la del cargo en cuestión. | Se solicita señalar explícitamente que en la búsqueda e identificación del cargo representativo, no se seleccione cargos que correspondan a áreas funcionales distintas al cargo a la que se está asignando.
8 | CGE - TRANSEMEL | 4.2.2 Precio de Equipos y Materiales de Transmisión Página 46 | En la definición de la metodología de los precios de Estudio de Mercado, no se señala expresamente que se considerarán proveedores locales para aquellos insumos que no son trasladables hacia otras regiones. A modo de ejemplo, el hormigón se adquiere localmente, por lo que el precio de hormigón en la zona centro no es válido para determinar los precios en la zona norte o sur. Este efecto debe ser considerado para la valorización de las instalaciones ubicadas geográficamente en lugares donde el acceso a estos insumos tiene un precio distinto. | Se solicita considerar proveedores locales para aquellos materiales y equipos para los cuales es más eficiente su adquisición en la zona que se emplaza la instalación.
9 | CGE - TRANSEMEL | 6.5 Recargo por Ingeniería Página 65 | El informe indica que para calcular los costos de ingeniería, tiene contemplado considerar un desglose mínimo de actividades que se muestran en las tablas 18 (para ingeniería de subestaciones) y 19 (para ingeniería de líneas). Sin embargo, la lista es incompleta, pues existen diagramas y planos que son mínimos para el desarrollo de un proyecto, además de planos que son exigidos por el Coordinador en los procesos de Infotécnica y ActivosTx. | Se solicita considerar en el costo de ingeniería el desarrollo de los siguientes planos e informes: Para el caso de la ingeniería básica de subestaciones: • Ubicación de la S/E en el Terreno. • Disposición de Equipos Eléctricos. • Criterios de Diseño Civil y Eléctrico. • Filosofía de Control y Protecciones. Para el caso de la ingeniería de detalle de subestaciones: • Arquitectura Sistema de Telecomunicaciones y de Control & Protecciones. • Canalizaciones de Control y Fuerza. • Estudio y Diseño Malla Puesta a Tierra • Estudios de Coordinación de Aislación, Flujos de Potencia y Cortocircuitos. Para el caso de ingeniería básica de líneas: • Estudio de Resistividad del Terreno • Memoria Descriptiva del Proyecto • Criterios de Diseño • Determinación de Aislación • Determinación Conductor • Determinación Cable de Guardia • Informe de Cruces • Informe Franja de Seguridad • Planos de Planta General Para el caso de ingeniería de detalle de líneas: • Determinación Malla de Tierra • Informe de Parámetros Eléctricos LT • Estudio de Desbalance de Tensiones • Verificaciones Estructurales y/o Memorias de Cálculo Estructural • Planos de Conjunto de Aislación Conductor • Planos de Montaje de Aislación Conductor • Planos de Conjunto Suspensión y Anclaje Cable de Guardia • Planos de Abatimiento y Secuencia de Fases • Planos de Malla de Tierra • Planos de Fundaciones • Planos de Balizado y Señalización Aérea • Planos de Placa de Peligro y Numeración de estructuras Además, considerar los antecedentes que son solicitados por el Coordinador para efectos de declarar las instalaciones en Infotécnica y ActivosTx
10 | CGE - TRANSEMEL | 6.7.4 Tramitaciones Ambientales | Para efectos de valorizar los costos asociados a la tramitación ambiental, se propone considerar los costos asociados de los proyectos, según su valor histórico actualizado a la fecha de referencia (2017). Sin embargo, no indica la fuente de datos de donde obtendrá los gastos de tramitación ambiental. Tampoco indica que se valorizarán los costos asociados a mitigaciones ambientales. | Se solicita aclarar la fuente de información de donde provendrán los costos asociados a la tramitación ambiental de los proyectos, y el alcance de los ítems de costos que serán valorizados.
11 | CGE - TRANSEMEL | 7.2.1 Definición Territorial de las Empresas Modelo (EM) Página 75 | Dentro de las definición para determinar los costos de O&M, se señala de que estos serán determinados como el valor eficiente para operar y mantener los tramos cumpliendo las condiciones de seguridad y calidad de servicio, la normativa legal y reglamentaria, y las disposiciones establecidas por la SEC. Es importante señalar que las empresas también están sometidas a instrucciones emanadas por el Coordinador Eléctrico Nacional, por lo que también debe considerarse a este organismo como parte del dimensionamiento de la empresa. | Se solicita modificar el siguiente párrafo, de acuerdo al siguiente tenor: “Conforme las Bases Técnicas, los costos de O&M se determinará como el valor eficiente que resulta de considerar el costo anual requerido para operar y mantener los tramos en cumplimiento de las condiciones de calidad y seguridad de servicio establecidas en la regulación vigente, considerando a esos efectos la normativa legal y reglamentaria, así como las disposiciones establecidas por la SEC e instrucciones impartidas por el Coordinador Eléctrico Nacional.”
12 | CGE - TRANSEMEL | 7.2.1.2 Composición de las EM de los STxZ y STxD Página 77 | Dentro de la estructura de costos básicos asociado a los elementos integrantes del COMA, falta por incorporar los gastos asociados a la supervisión de las brigadas. | Se solicita incorporar los costos de administración y supervisión de las brigadas. Además, se solicita considerar que brigadas atienden trabajos de mantenimiento correctivo bajo régimen de disponibilidad 24 hrs.
13 | CGE - TRANSEMEL | 7.2.2.1 Determinación de las actividades de O&M Página 79 | El informe indica que se definirán todos los procesos y actividades de operación y mantenimiento, agrupándose las tareas de Operación, Reparación, Revisión y Adecuación. Luego, se muestra un listado de actividades que constituyen un ejemplo de las labores que cada concepto de agrupación estaría considerando. No obstante, tanto en el listado de maniobras de reparación como en el listado de revisión no se mencionan actividades de reparación asociadas a líneas de transmisión, por lo que se solicita incluir actividades de reparación de líneas. | Se solicita incluir las siguientes actividades en el listado de reparación: Reparación de conductores Reparación de accesorios de estructuras Reparación de aisladores Se solicita incluir las siguientes actividades en el listado de maniobras de revisión: Inspección de líneas
14 | CGE - TRANSEMEL | 7.2.1.2 Composición de las EM de los STxZ y STxD Página 79 | Se señala que las actividades de operación y mantenimiento podrán ser segmentadas por nivel de tensión, por factores geográficos y climáticos u otros criterios que se considere necesarios y relevantes de aplicar para el desarrollo de estas actividades. No obstante, no se aborda cómo se definirán las actividades por cada tipo de componente. Tampoco se aborda si la empresa realiza trabajos especializados, como trabajos en líneas vivas (incluyendo tala y poda) y el mantenimiento de los CDBC de los transformadores. | Se solicita detallar el modelo de determinación de los costos de actividades de O&M por componente.
15 | CGE - TRANSEMEL | 7.2.2.1. Determinación de las actividades de O&M Página 79 | Si bien el presente capítulo aborda como se dimensionarán las actividades de O&M, lo hace desde el punto de vista de labores preventivas, sin considerar actividades relacionadas con el mantenimiento correctivo. | Se debe considerar en el dimensionamiento de las actividades asociadas a O&M las actividades de mantenimiento correctivo necesarias para atender los tramos de los sistemas de transmisión zonal y de transmisión dedicada.
16 | CGE - TRANSEMEL | 7.2.2.1. Determinación de las actividades de O&M Página 79 | El informe no aborda las actividades que están sujetas a un esquema de turnos, sin especificar además los supuestos para el diseño de dicho esquema. | Se solicita que el presente informe presente las actividades que estarán sujeta a un esquema de trabajo por turnos, indicando además los supuestos que se considerarán para dimensionar los recursos necesarios para implementar dicho esquema. Se debe considerar, al menos, la descripción de los turnos y dotación de los centros de control, que permitan cumplir las exigencias normativas del sector eléctrico y laborales.
17 | CGE - TRANSEMEL | 7.3.7 Costos de Administración y O&M (excluidas brigadas) Página 97 | El informe no contempla que la empresa está sujeta a disposiciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) y del Coordinador Eléctrico Nacional (Coordinador), quienes han regulado últimamente diversas materias relacionadas con la gestión de los activos existentes. Entre las materias que últimamente han sido sujeto a solicitud de dichos organismos son: -Sistema de lectura remota de protecciones (SLRP) (Cartas DE03385-17 y DE 04617-18, ambas del Coordinador). -Actualización de parámetros Infotecnica para instalaciones existentes (Cartas DE 01939-17 y DE 03480-18, ambas del Coordinador) -Actualización de Base de datos Contable conforme art. 72-8 de la Ley 20.936 (Cartas DE 03213-17 y DE 03609-18, ambas del Coordinador) -Modificaciones de instalaciones o equipos por modificaciones de anexos técnicos, nuevos alcances a la normativa vigente (EDAC), o entrada en operación de PMGD que impacten en el sistema de transmisión. -Poda y roce fuera de la franja de seguridad (Of. Ord. SEC 20441/2019). -Auditorías varias solicitadas por el Coordinador (malla de puesta a tierra, instalaciones declaradas en infotécnica, entre otros) (Carta DE 05266-19 del Coordinador). | Se solicita que para el modelamiento del COMA, se consideren todas las disposiciones tanto de la SEC como del Coordinador que afecten la valorización de las actividades de operación y mantenimiento.
18 | CGE - TRANSEMEL | 7.3.7.3 Valorización de las Actividades de Administración Página 99 | En este capítulo se abordan varios costos asociados a la administración de la empresa. No obstante, no se indidcan otros costos que que el consultor debe tomar en cuenta en el dimensionamiento del COMA. | Se propone incorporar los siguientes costos de administración: 1. Costos de asesorías, estudios y servicios financieros (Se incluye servicio de auditoría, redacción estados financieros y contables, apoyo legal corporativo, Memoria Anual, comisiones bancarias, entrega de información financiera, estudio de clasificación de riesgo, registro de accionista, costo de cumplimiento de la ley de sociedades anónimas) 2. Prevención de riesgo 3. Gasto de Imagen Corporativa 4. Publicaciones y avisos 5. Gastos de seguridad