## Obs. Informe avance N°1 STZyD
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | ENEL | 3 METODOLOGÍAS, CRITERIOS PARTICULARES E ÍTEMS DE COSTOS A CONSIDERAR EN EL CÁLCULO DEL V.A.T.T. 3.3 Bienes Muebles e Inmuebles Página 23 | La metodología de valorización descrita en este capitulo hace mención solo al costo de adquisición o arriendo de los BMeI. | Se debe incorporar en la valorización del los BMeI los costos de montajes y puesta en servicio de aquellos que, para quedar operativos, incurren en estos gastos. Ejemplo, equipos de comunicaciones, servidores, SCADA, hardware, etc.
2 | ENEL | 6 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN 6.1 Enfoque General Página 53 | No se hace mención a los recargos de terrenos o servidumbres | Se debe incorporar terrenos y servidumbres en los tipos de obras para determinar el recargo de Interés Intercalario.
3 | ENEL | 3.2 Valor de Inversión (V.I.) 3.2.1 Análisis e identificación de las instalaciones existentes que componen cada tramo 3.2.1.4 Metodología para la asignación de la información de la Base de Datos a los tramos definidos en la calificación de instalaciones (homologación) Página 12 | Con el fin de asignar la calificación a todos los elementos de la Base de Datos de Instalaciones Tx, primero se determina la calificación de los tramos según lo establecido en la Resolución Exenta N°244 , para luego transferir esta calificación a los elementos que los conforman. | Se deben definir los límites que establezcan la separación entre las instalaciones calificadas Nacional, Zonal o Dedicado y los elementos que las conforman. El criterio debe estar en concordancia con el utilizado por el consultor en el estudio de valorización de Tx Nacional.
4 | ENEL | 3 METODOLOGÍAS, CRITERIOS PARTICULARES E ÍTEMS DE COSTOS A CONSIDERAR EN EL CÁLCULO DEL V.A.T.T. 3.4 A.V.I., C.O.M.A, y V.A.T.T 3.4.2.2 Componentes del V.A.T.T. Página 30 | Error en la formula para la determinacion del VATT para Obras de Ampliación. Se repite el A.V.I. y no se incluye el C.O.M.A. | Se debe corregir la formula.