## Obs. Informe avance N°1 STZyD
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | ENGIE Energía Chile S.A. | 3.2.1.3. Calificación de las instalaciones de Trasmisión | El tratamiento de este capítulo tiene un enfoque de las instalaciones de transmisión nacional. Dicho análisis no se requiere ya que no es el ámbito de acción del presente Estudio. Se sugiere modificar sustancialmente el capítulo para que sea consistente con los objetivos y alcances del presente Estudio. Adicionalmente, es innecesario precisar respecto a las obras nuevas, ya que no hay instalaciones nuevas en los sistemas de transmisión zonal que hayan entrado en servicio hasta antes de la fecha de corte del estudio. Finalmente, es regulatoriamente incorrecta la referencia de a “Labores de ampliación” citada en este informe dado que este concepto corresponde a costos que se reconocen a todas aquellas obras de ampliaciones troncales que se desarrollaron bajo el esquema anterior a la promulgación de la Ley 20.936. | Eliminar capítulo o modificar por lo siguiente: 3.2.1.3 Clasificación de las instalaciones de transmisión A los fines de su valorización, las instalaciones que serán estudiadas corresponden solamente a instalaciones Existentes del sistema de transmisión zonal y o dedicado.
2 | ENGIE Energía Chile S.A. | 3.2.3 Cálculo del Valor de Inversión (V.I.). Figura 6. Diagrama de cálculo del VI | En el esquema presentado en la figura 6, no queda bien determinado como se relaciona el cálculo de los recargos con el inventario de la base de datos en SQL. Se propone además de corregir, incorporar un esquema que ejemplifique algunos tramos de transporte o subestación. | Se solicita al Consultor modificar el diagrama de la figura 6 en el sentido de estructurarlo de acuerdo con la metodología de cálculo que se implementará en el modelo. Además, detallar con diagramas de bloques la metodología de la asignación de recargos sobre la base de datos de instalaciones.
3 | ENGIE Energía Chile S.A. | 3.2.3.1 Tramos de transporte y 3.2.3.2 Tramos de subestación | En ambos capítulos se indica que se realizará una “Homologación de características técnicas”, ya sea para tramos de transporte de líneas de transmisión y para tramos de subestación. Sin embargo, no queda completamente claro respecto a que instalaciones serán homologados los componentes de la Base de Datos. | Se solicita indicar en ambos capítulos y de forma explícita, los criterios y supuestos metodológicos para realizar esta homologación.
4 | ENGIE Energía Chile S.A. | 3.2.3.3. Metodología cálculo V.I. | El consultor indica que el cálculo del Montaje (MO) se deberá realizar en base a un valor total de horas hombre (hh) y de horas máquinas requeridas para montar el elemento en cuestión, y un valor promedio de la hh y la hm. Sin embargo, no queda explicito que este cálculo de montaje deberá realizarse por cada una de las familias y subfamilias definidas por el mismo consultor (no desarrollado completamente en este informe de avance). | Se solicita que el Consultor incorporé dentro de su metodología de determinación de Montaje lo siguiente en el párrafo sexto de este capítulo: En el caso del montaje (MO), el mismo se expresará a través de un valor total de horas hombre (hh) y de horas máquina (hm) requeridas para montar el elemento en cuestión, y un valor promedio de la hh y la hm, por cada una de las familias y subfamilias definidas en la sección 6.1, tabla 11. El valor del montaje se obtendrá como la suma de los productos de las hh y hm determinadas por los respectivos valores promedio.
5 | ENGIE Energía Chile S.A. | 3.3.2. Edificios y oficinas | De acuerdo a lo establecido en Bases Técnicas, la empresa modelo eficiente es por cada sistema zonal y por el sistema de transmisión dedicado. Por lo tanto, el siguiente texto del primer párrafo: “…la totalidad del personal requerido por la empresa modelo eficiente…”, presenta un error que se debe modificar. | Modificar la primera frase del primer párrafo del capitulo 3.2.2 por el siguiente: “Corresponde a la infraestructura necesaria para albergar a la totalidad del personal de planta requerido por cada una de las empresas modelo eficiente zonal y dedicada, considerando una operación bajo óptimas condiciones….”
6 | ENGIE Energía Chile S.A. | 3.4.1.1. VATT y Tipos de Obras de Transmisión | En esta sección se indican los distintos tipos de instalaciones (existentes y obras nuevas u obras de ampliación). A efectos del presente estudio, sólo serán valorizadas instalaciones existentes dado que no existen obras nuevas o de ampliación de los sistemas zonales que sean objeto de estudio, se sugiere eliminar las referencias a obras nuevas u obras de ampliación en el informe. | Modificar el primer párrafo de este capítulo en el siguiente sentido: “La LGSE establece que para la determinación del V.A.T.T. se distinguirán dos tipos de instalaciones bien diferenciadas: a) Instalaciones Existentes y b) Instalaciones que se han desarrollado como obras nuevas u obras de ampliación”. Dado que en el sistema zonal aún no existen instalaciones que estén en operación bajo la modalidad de obras de ampliación u obras nuevas de acuerdo a lo indicado en la Ley 20.936, no se citarán este tipo de obras durante el desarrollo del estudio.”
7 | ENGIE Energía Chile S.A. | 3.4.3. Instalaciones a Valorizar | En el presente informe solo se valorizan instalaciones existentes, en el capitulo se hace mención a obras nuevas u obras de ampliación, sin embargo no existen este tipo de instalaciones en servicio en los sistemas zonales. Adicionalmente, se debe eliminar la referencia a “labores de ampliación”, este concepto solo aplica a obras de ampliación del sistema de transmisión troncal que se ejecutaron previa a la publicación de la Ley 20.936. | Eliminar citas relacionadas a obras de ampliación u obras nuevas. Eliminar las referencias a "labores de ampliación" indicadas en el Informe.
8 | ENGIE Energía Chile S.A. | 3.4.4. Formulas del ajuste por efecto impuesto a la renta | En el primer párrafo de este capítulo se indica que para el cálculo del VATT de las instalaciones existentes y obras de ampliación, se incluirá un término de Ajuste por Efectos del Impuesto a la Renta (AEIR). Sin embargo, no existen instalaciones de ampliación que serán objeto de revisión en el presente estudio tarifario, por lo tanto, esta referencia debe ser retirada de esta parte del informe. | Se solicita eliminar la siguiente frase contenida en el primer párrafo del capítulo 3.4.4: “.. y obras de ampliación…”
9 | ENGIE Energía Chile S.A. | 3.4.9. Determinación del pago de instalaciones de transmisión. | De acuerdo con nuestra revisión de este capítulo, existen elementos metodológicos incompletos que no permiten comprender fehacientemente como será determinado el conjunto de instalaciones dedicadas que poseen retiros regulados. Al respecto, presentamos las observaciones de acuerdo a la misma categorización propuesta por el Consultor: a) Instalaciones que estén en conexión radial. Un aspecto general respecto para asegurar una correcta asignación de instalaciones dedicadas usadas por retiros regulados consiste en considerar todas las instalaciones que puedan tener una participación indirecta y que a su vez son esenciales para la continuidad de suministro de los clientes regulados. Por lo tanto, la propuesta deberá asegurar el reconocimiento de todas las instalaciones “aguas abajo” de la ubicación "física" del retiro regulado. La propuesta deberá considerar los mismos antecedentes de entrada y los cálculos que se desarrollaron en el estudio de calificación de instalaciones. En la metodología se deberán considerar los cálculos de factores alfa y beta en cada una de los nodos que se requirió evaluar la esencialidad de uso de los sistemas de transmisión zonal y dedicado la proporcionalidad de uso zonal/dedicado. | En atención a la observación planteada, se solicita modificar y complementar sustancialmente el capítulo 3.4.9 en una nueva versión del informe de avance n°1, la que deberá estar dentro de las próximas 3 semanas posteriores a la entrega de las observaciones de este informe.
Un esquema respecto a lo anteriormente citado es mostrado a continuación: Como se observa, el tramo dedicado "2" (color verde) es esencial para el abastecimiento de los retiros regulados ubicados "aguas abajo", por lo tato debe percibir de los clientes regulados la proporción correspondiente a su uso Finalmente, es importante indicar que la propuesta planteada por el consultor no es clara en la determinación de las proporciones de uso. No queda bien definido en la metodología a que se refieren con Flujos netos y parciales.
b) Instalaciones que se encuentran enmallada Respecto al caso de instalaciones enmalladas, la propuesta del Consultor no indica ninguna metodología asociada a cómo utilizar los resultados del estudio de calificación de instalaciones respecto al uso de los factores GLDF o similares, en particular los resultados contenidos en el archivo “Resumen_Salida_37.08-62.92.xlxs”. El consultor deberá incluir una metodología clara respecto a la forma en que se utilizarán estos resultados, incluyendo esquemas explicativos si es necesario como parte de la metodología. c) Casos particulares. No queda establecido que tramos de subestaciones serán calificados como instalaciones dedicadas con retitos regulados. El consultor no es explícito en proponer una metodología para los “Casos particulares”. Esta tabla (del archivo “CalifInst_Fase_2_20190320.xlsx”) solo contiene subestaciones que tienen el carácter de "indefinidas" en su calificación posterior a la etapa 3 de calificación de instalaciones. Por tanto, es una muestra sesgada de aquellas instalaciones dedicadas que si tienen retiros regulados y deben ser remuneradas en la proporción que corresponde de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. Como se puede observar de las observaciones anteriores, el Consultor no cumple con entregar una metodología clara con el propósito de observar y comentar previo a la emisión del Informe de Avance n°2 que contendría los resultados de la aplicación de esta. Por tal motivo, es necesario que el consultor realice una nueva versión del Informe de Avance n°1.
10 | ENGIE Energía Chile S.A. | 4.2.1.5 Costos resultantes del pago de obligaciones legales al personal | En el informe el consultor indica que las empresas pueden pactar indemnizaciones en condiciones mejores a los trabajadores, como a todo evento, sin embargo, es de justicia tarifara que el estudio solo considere el mínimo legal. | Se solicita al Consultor desarrollar el concepto de “justifica tarifaria”
11 | ENGIE Energía Chile S.A. | 4.2.1.5 Costos resultantes del pago de obligaciones legales al personal | En esta sección, al tratar el monto asociado al seguro de cesantía, se menciona que éste se calcula respecto de la renta bruta del trabajador, sujeta a un tope máximo imponible, sin reparar que dicho tope imponible anualmente es aumentado por sobre la variación del IPC, dado que, el monto de UF que corresponde al tope imponible es aumentado | Considerar esta variación por sobre el IPC y en base a esto, extrapolar el tope imponible que correspondería aplicar los años 2021 y 2022, para luego obtener el valor promedio de ambos, por considerarsele como representativo de los costos reales de las empresas de transmisión zonal, durante el cuatrienio en etapa de valorización
12 | ENGIE Energía Chile S.A. | 4.2.2. Precios de Equipos y Materiales de Transmisión | En el párrafo cuarto del capítulo 4.2.2 se indica lo siguiente: “La metodología privilegia que los precios se basen en información efectiva proveniente de cotizaciones del Estudio de Mercado. Si la respuesta a las solicitudes de cotización no fuera adecuada para los objetivos del Estudio, por ser escasa o no llegar a tiempo, por ejemplo, se considerarán las alternativas de utilizar los valores resultantes de las licitaciones de las empresas reales que conforman el respectivo segmento del sistema de transmisión, los precios del registro de importación del Servicio Nacional de Aduanas de Chile de los últimos cinco años, los precios de cotizaciones firmes disponibles por contratistas de obras eléctricas, empleadas en sus proyectos o sus propuestas competitivas, considerando el menor precio representativo una vez llevados los mismos a la fecha base a través de indexadores adecuados (PPI específicos por ejemplo).” Sin embargo no queda claro si en caso de una respuesta inadecuada de las solicitudes realizadas en primera instancia, se continúa de manera secuencial con las otras alternativas; 1) valores resultantes de licitaciones, 2) precios de registro de aduanas y 3) precios de cotizaciones firmes de contratistas. Además, el consultor debería considerar dentro de los antecedentes de precios a revisar estudios de Tarificación anteriores, tales como el Estudio de Transmisión Troncal 2016 – 2019, contenido en el Decreto 23T del 2016. Por otro lado, no se mencionan las fuentes de información de precios en caso de revisar valores resultantes de licitaciones y precios de empresas contratistas. Finalmente, debido a la distorsión en la definición de características técnicas de los equipos y materiales provenientes de Aduana, se sugiere eliminar esta fuente de precios. | Se solicita que el consultor especifique si las fuentes de obtención de precios llevan una secuencia jerarquizada, como, por ejemplo: 1. En primer lugar, se realizarán Cotizaciones. 2. En caso de no tener respuestas a las cotizaciones, entonces se revisarán “Precios de licitaciones” 3. Finalmente, si en ninguno de los pasos previos se tienen precios, se recurre a la obtención de “Precios a firme de empresas contratistas” Además, se solicita que el consultor considere en su revisión de precios estudios de tarificación anteriores, en particular el Estudio de Transmisión Troncal 2016 – 2019. Finalmente, se propone al consultor eliminar la obtención de precios provenientes de consultas al Servicio Nacional de Aduanas.
13 | ENGIE Energía Chile S.A. | 4.2.2.1. Criterios y supuestos básicos | En el párrafo séptimo de este capítulo se indica: “En el estudio de precios se considerarán posibles economías de escala frente a la posibilidad de descuentos por volumen en función de la magnitud de la Empresa Eficiente de cada STxZ y STxD en estudio, suponiendo una gestión eficiente de adquisición y mantenimiento de inventarios desde el punto de vista financiero, justificando tal consideración” Al respecto, las economías de escala no dependen de la magnitud de la empresa eficiente, si no que buscan representar una posición dominante de empresas reales que operan en los distintos segmentos de transmisión. Por tanto, la metodología deberá identificar empresas reales que pueden optimizar sus volúmenes de compra en relación a otras empresas que no tienen una posición dominante de mercado. | Reemplazar por el siguiente texto el párrafo séptimo: “En el estudio de precios se considerarán posibles economías de escala frente a la posibilidad de descuentos por volumen en función de la magnitud de las empresas reales que son parte de cada STxZ y STxD en estudio, suponiendo una gestión eficiente de adquisición y mantenimiento de inventarios desde el punto de vista financiero, justificando tal consideración”
14 | ENGIE Energía Chile S.A. | 4.2.2.3 Obteción de los precios para el estudio | En la sección II. Precios del registro de Importaciones, el estudio señala que llevará a cabo una "Revisión de los registros de importación del Servicio Nacional de Aduanas de Chile de los últimos cinco años, obteniendo los precios de elementos tales como equipos de patio, cables y conductores eléctricos, estructuras de acero y elementos de ferretería de líneas y elementos de aislación" Sin embargo, dicho registro no resulta ser confiable, dado que la imputación del tipo de bien depende del trabajador de aduanas, el cual no posee el conocimiento técnico suficiente como para catalogar los materiales que se desean cotizar para este fin, pudiendo ser fuente de error gravitante. Lo mismo ocurre al considerar errores de imputación potenciales. | No considerar dicho registro como una fuente de información para el estudio
15 | ENGIE Energía Chile S.A. | 4.2.2.4 Análisis y determinación de los precios a utilizar en el Estudio | Al momento de definir los precios a utilizar en el Estudio, debe realizarse un análisis respecto del adecuado cumplimiento de cada equipo cotizado, respecto de las exigencias normativas sismicas, eléctricas y, adicionalmente, que tenga servicio técnico disponible a nivel nacional de forma tal que sea posible resolver contingencias en los tiempos que exige la norma | Considerar el cumplimiento de la normativa sísmica, eléctrica y la disponibilidad de servicio técnico local, para validar el precio obtenido en una cotización
16 | ENGIE Energía Chile S.A. | 4.2.2.4 Análisis y determinación de los precios a utilizar en el Estudio | En esta sección el informe señala que "La metodología considera el cálculo de precios para el caso de elementos del Catastro que no se soliciten cotizaciones" Posteriormente se enumerar una serie de equipos, como: "Bancos de condensadores shunt, conductores de líneas, transformadores, autotransformadores y reactores de poder en derivación" | Especificar, en forma clara, que para los equipos listados en la observación se solicitará cotización a un proveedor
17 | ENGIE Energía Chile S.A. | 4.2.2.5 Identificación de familias y subfamilias | En el punto 4.2.2.5 se utilizan las mismas familias indicadas en las Bases Técnicas del Estudio de Valorización, no se mencionan las subfamilias que se utilizarán. | Proponer al menos, las subfamilias que den cuanta de la geografía y clima en el desarrollo de los proyectos.
18 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.1. Enfoque general | La definición de nuevas familias o subfamilias debe quedar definido en la etapa metodológica del estudio, es parte de los requerimientos del informe de avance n°1. Si bien el Consultor esboza algunas subfamilias, deja algunos aspectos técnicos relevantes sin consideración, por tanto se solicita que al menos incluya estas subfamilias en el desarrollo del Estudio, además de las ya mencionadas: • Instalación cercana a asentamiento humano • Instalación en ciudad • Tipo de patio (configuración de barras)Equipos de compensación -> Reactores; CCEE; (y separar por nivel de tensión. | Modificar Tabla 11 de acuerdo a la clasificación de subfamilias propuestas.
19 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.2 Recargo por Flete (FL) | En el punto 6.1 Recargo por Flete, propone el uso de una distancia lineal (al parecer) promedio para las instalaciones de la zona, la cual se obtiene de un valor que se considera es el punto medio al proyecto de línea. Para efecto de las líneas se incorpora un 25% de la distancia de la línea para la estimación del flete. | Se solicita mejorar la explicación del método para determinar la distancia equivalente y una validación del método.
20 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.2 Recargo por Flete (FL) | En el punto 6.1 Recargo por Flete, para las líneas de transmisión se propone que los materiales de las líneas son 70% traídos desde Santiago y 30% desde el extranjero. Este supuesto debe ser validado de alguna forma por el consultor antes de usarlo. | Se solicita validar este supuesto tanto para líneas como para subestaciones.
21 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.2 Recargo por Flete (FL) | En el punto 6.1 Recargo por Flete, se observa que deben tratar los proyectos por familias y subfamilias, y no calcular una distancia zonal promedio. Junto con lo anterior, debe indicar cuáles serán los puertos de referencia para su estimación. | Se solicita revisar estos supuestos tanto para líneas como para subestaciones.
22 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.2 Recargo por Flete (FL) | En este capítulo se introduce el concepto de “selección de instalaciones que se consideren representativas". Sin embargo, no está establecido en el Informe que criterios y metodologías utilizará el consultor para seleccionar de la base de datos ciertas instalaciones que mejor representen la totalidad de los activos a valorizar. Si el consultor estima conveniente realizar una selección de instalaciones para determinar los recargos, debería en el capítulo 6.1 Enfoque General indicar las instalaciones seleccionadas con el objetivo de poder observar si son las adecuadas y contienen aspectos técnicos de otras instalaciones tal que no generen distorsiones en la valorización de las instalaciones de transmisión | Se solicita al Consultor, incluir dentro del capítulo 6.1 un apartado especial que indique que instalaciones son las “representativas” y los criterios de dicha selección. En función de la importancia de este tema sin desarrollado en la presente versión del informe de avance n°1, se solicita que el Consultor desarrolle una nueva versión del Informe de Avance N°1 que incluya esta materia.
23 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.2 Recargo por Flete (FL) | El informe señala que "Para la estimación de las distancias que deben recorrer los materiales transportados a la obra, se considerarán las siguientes localizaciones de origen: i. LOCAL, desde los centros de distribución de la ciudad más cercana hasta la obra, válido para materiales menores, con una distancia media estimada de 5 km." Sin embargo, en los casos en que las instalaciones estén situadas lejos de centros poblados, no se contará con ninguna opción de flete dentro de un radio de 5 kilómetros, por lo que debe re-definirse este tipo de flete | Considerar como flete local aquel situado en la ciudad más cercana a la obra, con una distancia media estimada según la distancia a un centro poblado con la capacidad de ofrecer dicho servicio, según la realidad de cada sistema de transmisión zonal
24 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.2 Recargo por Flete (FL) | Como parte de los criterios que utilizará el consultor para estimar la distancia a puerto de las instalaciones objeto de valorización del estudio, se indica: “La distancia desde puerto hasta la obra se determinará, en base a una muestra integrada por un conjunto de subestaciones y tramos asociados, que representen, al menos el 50 % del total de km de líneas que incluya instalaciones Zonales y Dedicadas.” Sin embargo, no está completamente explicado que muestra de subestaciones y tramos representarán el 50% de las instalaciones que son objecto del cálculo del recargo por Flete. | Se solicita al Consultor, incluir criterios adicionales para la selección de esta muestra que represente 50% de las instalaciones que serán valorizadas en cada sistema zonal o en el sistema dedicado, o en su defecto incluir el listado de instalaciones respectivo.
25 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.3 Recargo por Bodegaje | En el cuarto párrafo de la sección 6.3 se indica que la función de bodegaje se realizará de acuerdo a un periodo mínimo, acorde a un criterio de eficiencia. Sin embargo, no se hace ninguna mención en que se basa este criterio. | Se solicita detallar en este apartado del informe, qué se considera “criterio de eficiencia” para el recargo de bodegaje.
26 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.3 Recargo por Bodegaje (B) | Dentro de los recargos de Flete (FL) o de Bodegaje (B), la descarga en sitio de materiales mayores, mediante el uso de gruas, no está considerado | Considerar costo de descarga en sitio de materiales mayores, ya sea como parte del flete o como parte del bodegaje
27 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.4 Montaje | En el punto 6.4 Montaje, se aprecia un límite reducido de actividades para el montaje, que no considera elementos para clima desértico, por ejemplo, traslado de agua en camiones aljibes, etc. | Se solicita revisar e incorporar las actividades para el desarrollo de proyectos en clima desértico
28 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.4 Recargo por Bodegaje | En el punto 6.2 Recargo por Bodegaje, no se explica cómo se estimarán los m2 cuadrados requeridos para Bodegaje | Se solicita revisar estos supuestos tanto para líneas como para subestaciones e incorporar una explicación explicita de los supuestos.
29 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.4.1 Definición de las actividades de montaje a considerar | Dentro de las actividades a vaorizar dentro de la labor de montaje no se incluyen: (i) Inspección arqueológica, (ii) Reubicación de fauna, (iii) Humectación de caminos | Incorporar dentro de los costos de montaje las actividades de: (i) Inspección arqueológica, (ii) Reubicación de fauna, (iii) Humectación de caminos
30 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.4.1 Definición de las actividades de montaje a considerar | Dentro de los principales elementos que podrían ser tenidos en cuenta a la hora de definir la variedad de tareas, más allá de los elementos constitutivos de las familias, no se considera la cercanía de la obra a centros poblados | Considerar, dentro de los principales elementos que podrían ser tenidos en cuenta a la hora de definir la variedad de tareas de montaje, más allá de los elementos constitutivos de las familias, la cercanía de la obra a centros poblados
31 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.4.2 Determinación del costo de montaje | En este capítulo se indica lo siguiente: “… así como para los de las subfamilias que se hayan requerido crear por las características particulares….”. Sin embargo, la identificación y creación de subfamilias es parte de los antecedentes metodológicos que deben ser incluidos en el informe 1. Además, se indica: “…La conformación de las cuadrillas se definirá sobre la base de información de empresas dedicadas a la construcción de subestaciones y líneas, información de empresas eléctricas de transmisión..”. Sin embargo, el consultor no especificar fuentes de empresas constructoras que proveerán esta información ni metodología para seleccionar los precios más representativos. | Se solicita que se realice una nueva versión del Informe de Avance N°1 que considere las subfamilias que el Consultor utilizará para el cálculo del costo de montaje. Por otro lado, se solicita que el Consultor especifique fuentes de empresas consultoras a las cuales se les solicitará información respecto a costos de montaje.
32 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.7. Derechos relacionados con el uso del suelo y medioambiente | En la primera parte del capítulo 6.7 se hace referencia las instalaciones de transmisión nacional (ex Troncal), sin embargo los alcances del presente estudio no involucran el cálculo de los derechos del suelo de estas instalaciones. | En el Capítulo 6.7, se sugiere eliminar todo lo relacionado al Estudio de Transmisión Troncal 2016 – 2019.
33 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.7.4 Tramitaciones medioambientales | En este capítulo se indica lo siguiente: "omo señalan las Bases Técnicas en su Sección 3.4.2, el Consultor deberá considerar y respaldar los costos asociados a la tramitación ambiental de los proyectos con objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente. En este sentido, el Consultor determinará los costos de tramitación ambiental según su valor histórico unitario actualizado a la fecha de referencia del Año Base del Estudio, esto es, diciembre 2017" Sin embargo, no está establecido ni definido a qué se refiere el “Valor histórico unitario”. | Se solicita que el Consultor desarrollo los fundamentos y explique en el Informe respecto a qué considera cómo "costos de tramitación medioambiental según valor histórico".
34 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.8 Intereses Intercalarios | En el punto 6.8 Intereses Intercalarios Intereses Intercalarios, se utiliza una tasa del 7%, que es coincidente con la tasa de anualización de la inversión que se indica en las Bases Técnicas. La tasa que se utiliza en la construcción es diferente a esta tasa, ya que es una tasa que considera los riesgos constructivos de corto plazo, incluido el riesgo de puesto en servicio, por lo que debe tiene un riesgo mayor a la tasa de anualidad que considera el proyecto construido y se enfoca en el largo plazo con el riesgo operacional de la instalación. | Se solicita revisar estos supuestos tanto para líneas como para subestaciones e incorporar una explicación explicita de los supuestos para la tasa, en caso de mantener el nivel de la tasa realizar una validación de esta.
35 | ENGIE Energía Chile S.A. | 6.8 Intereses Intercalarios | Dentro de esta sección no se incorporar la etapa de obtención de permisos como otro costo relevante al cual calcularle intereses intercalarios | Incorporar la etapa de obtención de permisos como otro costo relevante al cual calcularle intereses intercalarios
36 | ENGIE Energía Chile S.A. | 7.1 Enfoque General. Encuadre en los Requerimientos de las Bases Técnicas | En el párrafo decimo de este capítulo se indica la posibilidad de descuentos por volumen en la gestión de adquisición y mantención de inventarios. Sin embargo, no queda muy definido que criterios utilizará el Consultor para aplicar los descuentos por volumen a que hace referencia. Estos criterios para definir cuando aplicar descuentos por volumen deberían estar indicado en el informe 1. Este Descuento debería aplicar a empresas que tienen una participación significativa en el mercado en cada uno de los sistemas de transmisión respecto a empresas que tienen una participación menor. Se debería definir un umbral respecto a la participación de mercado (por ejemplo proporcional al VI de las instalaciones) y a partir de este aplicar economías de escala (descuentos por volumen). | Se solicita al Consultor, complementar metodológicamente en este capítulo respecto de la aplicación de los descuentos por volumen que se desarrollará en el Estudio.
37 | ENGIE Energía Chile S.A. | 7.2.2.1 Determinación de las actividades de O&M | Dentro de esta sección el informe señala que "Los rendimientos y frecuencias utilizados corresponden a instalaciones de la empresa correctamente diseñadas y en perfecto estado, independientemente de la situación actual de esas instalaciones." | El consultor debe considerar, respecto del lavado de aisladores, que el correcto acceso a la estructura, para un camión lavador, no solo depende del estado de la estructura y su camino, sino, también de la topografía del terreno, por lo cual, en algunos casos es imprescindible el ejecutar el lavado mediante trepado
38 | ENGIE Energía Chile S.A. | 7.2.3 Valorización de las Actividades de O&M de brigadas | Dentro de los costos asociados a las acciones de O&M que serán incluidos en la Matriz de Costos Unitarios del COMA, definidos en el informe, no se incluye el mantener actualizados los exámenes médicos del personal de O&M, a saber: (i) basico de salud, (ii) de al tura geográfica, (iii) altura física, (iv) aversión al riesgo, (v) conducción de vehículo pesado, etc. | Incorporar dentro de los costos asociados a las acciones de O&M que serán incluidos en la Matriz de Costos Unitarios del COMA, definidos en el informe, el mantener actualizados los exámenes médicos del personal de O&M, a saber: (i) basico de salud, (ii) de al tura geográfica, (iii) altura física, (iv) aversión al riesgo, (v) conducción de vehículo pesado, etc.
39 | ENGIE Energía Chile S.A. | 7.2.3.2 Vehículos y equipos especiales | El listado de vehículos presentado en el informe, no es exahustivo | Incorporar dentro del listado de vehículos: Camión pitón, camión pluma, camión alza hombre, camión aljibe
40 | ENGIE Energía Chile S.A. | 7.3.1 Definición de Actividades Básicas | Dentro de las actividades básicas señaladas en el informe, no se incorpora la labor de un área de gestión de activos, encargada de evaluar e incorporar mejoras tecnológicas, definir el recambio de activos por obsolecencia, monitorear las continuas modificaciones de las exigencias normativas y su impacto en las instalaciones del sistema de transmisión zonal, etc. | Incorporar dentro de las actividades básicas en el informe, aquellas relacionadas a la gestión de activos.
41 | ENGIE Energía Chile S.A. | 7.3.3 Dimensionamiento de la Estructura | En el este capítulo no queda completamente desarrollado el concepto de “Regionalización” y su aplicación a los sistemas zonales y el sistema de transmisión dedicado. Dada la extensión geográfica del sistema de transmisión dedicado, debería establecerse una regionalización tal que atienda los activos de transmisión lejanos a la oficina central. Además, también es factible aplicar el concepto de Regionalización a áreas zonales dada su extensión geográfica y densidad de instalaciones. | Se solicita al Consultor desarrollar el concepto de “Regionalización” tanto para el sistema de transmisión dedicado como para cada uno de los sistemas zonales, tal que la empresa eficiente pueda atender eficientemente la mantención de los activos de transmisión a valorizar.
42 | ENGIE Energía Chile S.A. | 7.3.3.3 Ejemplo de Dimensionamiento | Las actividades asignadas a la gerencia comercial/regulatoria, no son completas, según la realidad de una empresa de transmisión zonal, por lo cual es necesario incluir: Gestión Comercial: (i) Gestión de acuerdos de conexión de líneas nuevas las instalaciones de la EM, (ii) Análisis y verificación de compensaciones impuestas por la SEC según la aplicación del artículo 72-20 de la LGSE, (iii) Análisis y verificación de los informes mensuales del Coordinador (C.U., IVT), (iv) Análisis y verificación de los informes semestrales de la CNE en los que se fije el C.U. para el semestre siguiente. Gestión Regulatoria: (i) Análisis de toda la nueva normativa sectorial, (ii) Participación en los comités consultivos de la norma técnica, (iii) Participación en los procesos de consulta ciudadana de la nueva reglamentación sectorial (iv) Análisis y observación de los informes de interés realizados por el Coordinador: Restricciones al sistema de transmisión, Plan de Recuperación de Servicio, Control de Tensión, etc. | Incorporar a los subprocesos comercial y regulatorio las siguientes actividades: Gestión Comercial: (i) Gestión de acuerdos de conexión de líneas nuevas las instalaciones de la EM, (ii) Análisis y verificación de compensaciones impuestas por la SEC según la aplicación del artículo 72-20 de la LGSE, (iii) Análisis y verificación de los informes mensuales del Coordinador (C.U., IVT), (iv) Análisis y verificación de los informes semestrales de la CNE en los que se fije el C.U. para el semestre siguiente. Gestión Regulatoria: (i) Análisis de toda la nueva normativa sectorial, (ii) Participación en los comités consultivos de la norma técnica, (iii) Participación en los procesos de consulta ciudadana de la nueva reglamentación sectorial (iv) Análisis y observación de los informes de interés realizados por el Coordinador: Restricciones al sistema de transmisión, Plan de Recuperación de Servicio, Control de Tensión, etc.
43 | ENGIE Energía Chile S.A. | 7.3.3.3 Ejemplo de Dimensionamiento | Dentro de las gerencias que componen la estructura de la EM, no se considera una gerencia de Tecnología de la Información | Incorporar Gerencia de Tecnologías de la Información, encargada de: Ciberseguridad, gestión de contratos de transporte de señales, teléfonos satelitales, equipos computacionales y celulares, reemplazo de SCADA, integración de señales y RTU, etc.
44 | ENGIE Energía Chile S.A. | 7.3.3.3 Ejemplo de Dimensionamiento | Dentro de las gerencias que componen la estructura de la EM, no se considera una gerencia de salud y Seguridad Ocupacional, en instancias que las labores de O&M de instalaciones de alta tensión son actividades de alta exposición a riesgo, que lo requieren | Incorporar la Gerencia de Salud y seguridad Ocupacional dentro de la EM
45 | ENGIE Energía Chile S.A. | 7.3.4.1 Dimensionamiento del Personal de Administración Central | El informe señala que "La estructura de la Administración Central es desarrollada a partir de la racionalización de las funciones típicas de una empresa de transmisión de energía, definidas en base a la experiencia del Consultor" | Todas las definiciones realizadas en base a la experiencia del consultor, deben estar debidamente justificadas.
46 | ENGIE Energía Chile S.A. | 7.3.7.1 Valorización de Costos de Actividades de Operación (excluidas brigadas) | Dentro de la vestimenta de los trabajadores no se señala en forma específica la ropa ignífuga | Considerar en forma específica la ropa ignífuga
47 | ENGIE Energía Chile S.A. | 7.3.7.1 Valorización de Costos de Actividades de Operación (excluidas brigadas) | Dentro de la actividad de reparación de caminos no se realiza detalle alguno, en instancias que este costo se ha incrementado en los últimos 3 años, al menos en el sistema A, debido a la mayor intensidad del fenómeno conocido como invierno altiplánico, que a provocado aluviones en los meses de verano, cada vez más intensos y frecuentes | El consultor debe considerar que en los últimos años esta actividad, al menos en el sistema A, ha crecido considerablemente, producto del fenómeno del invierno altiplánico que se presenta en los meses de verano
48 | ENGIE Energía Chile S.A. | 7.3.7.3 Valorización de las Actividades de Administración | El informe señala que se considerar a los juniors como personal tercerizado | Dado que los juniors tienen acceso a documentación sensible para la empresa, no puede considerarse como tercerizado.
49 | ENGIE Energía Chile S.A. | GENERAL | Realizada una revisión completa del informe de Avance N°1, es posible detectar información faltante de carácter relevante que está exigida como parte del desarrollo metodológico que debe hacer el Consultor en esta etapa del Estudio. Dentro de los puntos no desarrollos con la suficiente prolijidad se mencionan los siguientes: • La identificación de nuevas familias y subfamilias para la estimación de recargos • Conjunto de proyectos representativos que el consultor cita dentro del capítulo de recargos • Metodología de asignación de pago de instalaciones de transmisión dedicada usadas por clientes regulados. Por lo tanto, resulta relevante disponer de esta parte metodológica con anterioridad a la emisión del informe de avance n°2, dado que este último se centra en los resultados de la aplicación de todos los criterios metodológicos expuesto en el informe de avance n°1. | Se solicita que, en virtud de los antecedentes indicados, se realice una nueva versión del informe n°1 que contenga los puntos metodológicos relevantes desarrollados con tal de tener con anticipación la información faltante necesaria para revisar correctamente el informe n°2. Se sugiere que sea entregado en las tres semanas siguientes al vencimiento del presente plazo para emisión de observaciones.