## Forma
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | Transelec | Titulo 3.2 Subtitulo 3.2.1 página 9 y 10 | En la Tabla N°2 y Tabla N° 3, existe un error de nombre ya que se refiera a “Tramos de Transporte en Servicio” y “Tramos de Subestación en Servicio” | Se debe modificar el concepto a en “servicio al XX” (Fecha en la que se espera la entrada en operación)
2 | Transelec | 3.2.1.4 Metodología para la asignación de la infromación de la base de datos a los tramos definidos en la calificación de instalaciones (homologación) página 12 | Dice “punto 3.2.1, se apareen los Tramos de Subestación y de Transporte ” | Debe decir “punto 3.2.1, se pareen los”.
3 | Transelec | 3 METODOLOGÍAS, CRITERIOS PARTICULARES E ÍTEMS DE COSTOS A CONSIDERAR EN EL CÁLCULO DEL V.A.T.T., 3.2 Valor de Inversión (V.I.), 3.2.3 Cálculo del Valor de Inversión (V.I.) | Para el cálculo del VI se presentan las siguientes ecuaciones: Se observa que la ecuación relacionada al cálculo del VI se encuentra errónea, ya que falta un paréntesis relacionado a los intereses intercalarios, de acuerdo a lo establecido en las Bases Técnicas y Administrativas. | Se solicita modificar la ecuación del Valor de Inversión de acuerdo a lo siguiente:
4 | Transelec | 3.2.3.3 Metodología cálculo V.I. Factor de asignación BI y CE. Página 18 | El informe indica que "El factor de asignación del costo de los Bienes Intangibles y del Capital de Explotación a cada instalación “k” se determina en forma proporcional al VI de la instalación respecto del total del sistema..." Respecto de lo anterior incluir la expresión "respectivo". | "El factor de asignación del costo de los Bienes Intangibles y del Capital de Explotación a cada instalación “k” se determina en forma proporcional al VI de la instalación respecto del total del sistema que corresponda,"
5 | Transelec | 3.3 Bienes Muebles e Inmuebles 3.3.1 Terrenos (diferentes a los de las subestaciones de poder) Pág. 24 | En el cuarto párrafo se indica lo siguiente: "Se dimensionará una cantidad total de m2 de terrenos en cada de las regionales". | Se solicita corregir la redacción de este párrafo y aclarar cómo se dimensionará la cantidad total de m2 de terrenos.
6 | Transelec | 3.4.2.2 Componentes del V.A.T.T. pág. 30 | La fórmula dice: VATT = AVI + AVI + AEIR Tanto para obras de transmisión existentes y obras de ampliación. | Se solicita corregir ambas fórmulas, reemplázandolas por la siguiente: VATT = AVI + COMA + AEIR
7 | Transelec | 4.1.2 Operación y Mantenimiento pág. 39 | En este título se menciona lo siguiente: "Para ello, se determinarán las actividades de operación y mantenimiento predictivo / preventivo /correctivo, los requerimientos de recursos humanos, instalaciones asociadas, equipamiento, materiales y repuestos, entre otros, que permitan desarrollar los trabajos en forma óptima y eficiente, de manera que el resultado sea que las instalaciones cumplan los estándares de seguridad y calidad y servicio establecidos en la NTSyCS, principalmente respecto de los tiempos de indisponibilidad programada/forzada y frecuencia de fallas. Este tema se desarrolla en profundidad en el punto ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.." En cuanto a esto, no se menciona cómo se tratará el bodegaje de repuestos de equipos primarios, costos de traslado, costos relacionados al proceso de desmontaje de los equipos fallados, entre otros. | Se solicita al Consultor corregir la referencia perdida en el informe. Además, se solicita considerar los costos de bodegaje de repuestos de equipos primarios, costo de traslado de estos, costos relacionados al proceso de desmontaje del equipo fallado, y toda otra partida de costos que aplique.
8 | Transelec | 4.1 Exigencias de calidad de servicio 4.1.2 Operación y Mantenimiento Pág. 39 | En el segundo párrafo de esta sección se incluye una referencia que no fue incorporada apropiadamente en el documento, y la versión PDF señala un "error de referencia". | Se solicita rectificar error de referencia y señalar la sección correcta a la que hace referencia este párrafo.
9 | Transelec | 6.3 Recargo por Bodegaje Pag. 59 | En el párrafo Remuneraciones y otros costos de operación de las bodegas, a pesar de que se justifica que las bodegas deben ser atendidas por personal propio, sin embargo, se considera equivocadamente su remuneración como personal externo. | Se solicita cambiar la expresión personal externo por personal propio.
10 | Transelec | 6 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN 6.4 Montaje (MO) 6.4.2 Determinación del costo de montaje Página 64 | Existe un error de referencia en el texto relación a la obtención de los valores eficientes | Corregir error de referencia para siguiente versión del informe
11 | Transelec | 6.7.1 Instalaciones Subtransmisión anteriores a publicación de la Ley N° 20.936 Pág. 69 | El Consultor señala lo siguiente: "En todos estos casos, el valor del terreno y/o servidumbre correspondiente será considerada por el Consultor con valor CERO (0), en la medida que no conste lo efectivamente pagado, y de acuerdo al intercambio de información y definiciones conceptuales proporcionadas por la CNE", agregando una nota 32 en la que se señala lo siguiente: "Según comunicación del Subdepartamento de Tarificación del Departamento Eléctrico de la CNE de fecha 7 de enero de 2020.". | Se solicita incluir la comunicación que se menciona en la Nota 32 y todas las demás comunicaciones que se hayan efectuado o que se producirán con la CNE y demás empresas participantes en la elaboración de los Informes y del Estudio, por transparencia, objetividad, independencia y replicabilidad de sus contenidos.
12 | Transelec | 6. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN 6.8 Intereses Intercalarios (Int) Página 70 | En este punto se señala lo siguiente: "Conforme a las Bases del Estudio el costo por intereses intercalarios corresponderá al costo financiero que se produce durante el período de construcción eficiente de un conjunto de obras de subtransmisión representativas. " La definición no se hace referencia a las familias y subfamilias para los cuales se deben efectuar los análisis de recargos, de igual manera ya no aplica la definición de subtransmisión. | Se solicita incorporar la definición que el análisis del recargo se realizará para las familias y subfamilias definidas previamente. De igual manera se solicita reemplazar la definición de "subtransmisión".
13 | Transelec | 7.1 Enfoque general. Encuadre en los Requerimientos de las Bases Técnicas pág. 73 | En el informe dice "STxZ y STxZ". | Se solicita corregir con: "STxZ y STxD"
14 | Transelec | 7 Metodología de Costos de Operación, Mantenimiento y Administración 7.3 Dimensionamiento Básico. Proceso y Actividades 7.3.7.2 Valorización de las Actividades de Mantenimiento (excluidas brigadas) Pág. 98 | En el primer párrafo de esta sección el consultor se refiere a los "costos de mantenimiento en los que incurre la empresa virtual que opera cada sistema zonal y dedicado" | Se solicita aclara qué se entiende en este contexto por "empresa virtual" o reemplazar esta expresión por "empresa eficiente" si corresponde.
15 | Transelec | 7 Metodología de Costos de Operación, Mantenimiento y Administración 7.3 Dimensionamiento Básico. Proceso y Actividades 7.3.7 Costos de Administración y O&M (excluidas brigadas) 7.3.7.3 Valorización de las Actividades de Administración Pág. 101 | En el ítem "Capacitación del Personal" se indica que al costo por hora de capacitación se deberá descontar "el beneficio tributario que establece el Servicio nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)", sin incluirse la referencia a la norma que establece y regula el otorgamiento de dicho beneficio tributario. | Se solicita incluir una mención a la norma específica que regula el beneficio tributario asociado a la capacitación del personal.

## Fondo
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | Transelec | General | En el informe no se hace referencia explícita sobre ciertas funciones que se deben realizar en una empresa de transmisión zonal inmersa en el sector eléctrico chileno. | Se solicita que el Consultor especifique todas aquellas actividades que se exige a una empresa de Transmisión, conforme se desprende de la obligaciones emanadas de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), incluidas las modificaciones introducidas por la Ley 20.936 y la normativa que la complementa. Ejemplos de lo anterior que debe considerar el consultor para efectos de dimensionar la empresa eficiente: nuevos requerimientos para las actividades de conexión de terceros al sistema de transmisión contenidas en la Resolución 154/2017 de la CNE sobre acceso abierto, incluidos los procedimientos, metodologías, protocolos y guías del Coordinador, actualización de información pública conforme a lo indicado en el Artículo 72-8 de la LGSE, entre otros. En particular es relevante considerar el mayor número de solicitudes de conexión de centrales ERNC que debe gestionar la empresa de transmisión zonal.
2 | Transelec | 3.2.1.3 Clasificación de las instalaciones de transmisión. Página 11 | En este capítulo se indican las instalaciones que deben ser "valorizadas" en el proceso y aclara "Estas instalaciones se encuentran listadas en el Decreto Exento N° 418/2017 del Ministerio de Energía. De acuerdo a este decreto, todas las obras de ampliación listadas tienen entrada en operación posterior al 31/12/2017, por lo que no corresponde determinar el VI de labores de ampliación asociadas al VI de dichas instalaciones." Sin perjuicio de lo anterior, se indica que, de acuerdo a lo dispuesto en la Res. Ext. CNE N°366 del 2019 y en el Decreto N°19T de 2018 del Ministerio de Energía, en este proceso se debe determinar el COMA de las obras de ampliación adjudicadas y fijadas en el decreto antes mencionado. Así, en ambos documentos se indica: "El C.O.M.A. determinado será remunerado hasta la entrada en vigencia del decreto tarifario correspondiente al período 2020 - 2023, período en el cual el C.O.M.A. se determinará de acuerdo a lo que indiquen las respectivas bases que regulen el estudio de valorización a que hace referencia el artículo 107° de la Ley. por lo que se solicita modificar el texto." En virtud de lo anterior se solicita indicar que se determinará el COMA de dichas obras. | Se solicita incorporar explícitamente que se deben considerar las obras de ampliación adjudicadas en el Decreto 19T para efectos de determinar el COMA.
3 | Transelec | 3.2.2 Verificación y validación de la desagregación y consistencia de los distintos componentes Página 13 | Se especifica que "Para ello se correrán programas informáticos sobre las tablas informadas en la base de datos ...", es necesario que sean identificados cuáles son los programas que se utilizarán y la función de cada uno de estos. | Se solicita al Consultor detallar en su totalidad los programas que utilizará para obtener todos los datos presentes en este informe, así como la versión, herramientas o actualizaciones utilizadas. Específicamente, qué rutinas se ejecutarán y con qué lógica de búsqueda. En términos generales se debe modificar la redacción distinguiendo la Base de Datos de la Información Fuente, la que no se puede alterar, respecto de las Bases de Datos elaboradas por el Consultor para realizar su trabajo. Lo anterior en atención tanto a los hallazgos de inconsistencias como de necesarias correcciones y relaciones que se deben establecer. Si bien se declara que no se agregará información a la Base de Datos Fuente, los análisis y hallazgos de falta de completitud en sí son un insumo necesario para el desarrollo del presente estudio tarifario como de los futuros. De este modo es recomendable que se guarde un registro estructurados de los hallazgos que pueda realizar el Consultor.
4 | Transelec | 3.2.3 Cálculo del Valor de Inversión (V.I.) 3.2.3.1 Tramos de transporte y 3.2.3.2 Tramos de subestación Página 18 | Se debe detallar la metodología que se pretende utilizar para la homologación de las características técnicas de los tramos de transporte y de los tramos de subestación. | Se solicita incluir todas las metodologías y/o criterios de obtención de información y datos presentes en este informe, incluidas las homologaciones. Asimismo, se sugiere agregar un capítulo o subcapítulo que especifique la metodología a utilizar.
5 | Transelec | 3.2.3 Cálculo del Valores de Inversión (V.I) 3.2.3.2 Tramos de subestación Página 19 | En el capítulo se indica lo siguiente: "… En caso de considerarse necesario, se utilizarán tablas auxiliares para incorporar un mayor detalle en el cálculo del montaje considerando la cantidad y el valor de las hh para las diferentes categorías salariales de los operarios y supervisores y la cantidad y el valor de las hm de los distintos equipos de transporte y obras que participan en el montaje de cada elemento considerado ….". Diversas actividades de montaje requieren de materiales para su ejecución. La definición no hace referencia a la incorporación de dichos costos. | Se solicita complementar la definición indicando que en el uso de las tablas auxiliares, adicional a los ya señalados, se incorporarán los costos de materiales utilizados en actividades de montaje que no se mantienen como parte del inventario con posterioridad a dichas actividades.
6 | Transelec | 3.3 Bienes muebles e inmuebles 3.3.1 Terrenos (diferentes a los de las subestaciones de poder) Página 24 | El Consultor señala que realizará un estudio de mercado del precio del suelo, considerando "predios de similares características", sin embargo, no detalla qué características tendrá en cuenta para considerar que los predios son similares (cabida, ubicación geográfica, accesibilidad, aptitud agrícola, etc.). | Se solicita especificar los elementos o características que se considerarán para efectos de comparar y considerar "similares" los predios que serán incluidos en el estudio de mercado correspondiente.
7 | Transelec | 3.3.2 Edificios y Oficinas. Página 24 | En el informe no se indica como se determinará la cantidad de m2 por empleado como superficie útil, sin embargo se señala que en virtud de dichos m2 se determinará el tamaño de las dependencias de la empresa eficiente de transmisión. | Se solicita indicar como se establecerán los m2 por empleado.
8 | Transelec | 3.3.2 Edificios y Oficinas. Página 24 | Se señala que la cantidad de superficie requerida para edificios y oficinas se determinará en base a la cantidad de empleados de planta resultante del diseño organizacional eficiente de la empresa | Cómo se considerará el personal tercerizado que debe desempeñarse en las oficinas de la empresa, por ejemplo personal de aseo, estafetas, asistentes del área informática, otros.
9 | Transelec | 3.3.2 Edificios y Oficinas. Página 24 | En el informe se señala que realizará un estudio de mercado del precio por metro cuadrado de oficina o edificio típicos. También se señala que se realizará un análisis económico para determinar la conveniencia de compra o alquiler de dichos terrenos. Para ello se considerará información de mercado relevada en el estudio de precios. En el análisis se compararán el valor presente neto (VPN) de la compra financiada del terreno contra el VPN del alquiler anual. Dado que se hará un estudio de mercado para obtener el precio del metro cuadrado de oficina o edificios, se solicita explicar porqué se utilizará el valor presente neto del valor de compra financiada para compararlo con el valor presente neto del alquiler anual. | Se solicita explicar porqué se propone considerar el VPN del valor de compra financiada para su comparación con el valor presente neto del alquiler anual.
10 | Transelec | 3.3 Bienes muebles e inmuebles 3.3.6 Informática y comunicaciones Página 26 | En el documento se hace referencia al soporte de sistemas informáticos, sin embargo, no se detalla de manera exhaustiva los sistemas que se reconocerán en la empresa eficiente. | Se solicita al Consultor que en el estudio considere, a lo menos, lo siguiente: -Contratos de telecomunicaciones con terceros con redundancia para comunicar los centros de control de la empresa eficiente con el Coordinador Eléctrico Nacional (comunicándose con el centro principal y de respaldo del Coordinador). -Sistemas de ciberseguridad. -Sistemas de monitoreo: Sistema de lectura remota de protecciones (SLRP) y PMU (considerando personal a cargo de monitorear el PMU). - Licencias OSI, configuración/desarrollos, y servidores (desarrollo, test y productivo) - Licencias ESRI, Arcino, configuración / desarrollos, y servidores (desarrollo, test y productivo). - Sistemas Centrales - Hardware y software de soporte informático de los demás sistemas. • HW de redes con oficinas de regiones. • Firewalls. • Housing, monitores y administración. • Enlaces con regiones y fibra óptica con datacenter. • Enlaces internet. • Correo electrónico, antispam. • Intranet. • Extranet. • Central telefónica IP. • Datacenter propio (secundario ante fallas). • Servidores Windows controladores de dominio y varios otros roles. Informática PC - Hardware, software mantenimiento de las computadoras personales. • PCs, Workstations, Notebooks, monitores. • Impresoras. • Plotters. • Multifuncionales. • Office 2013, Sharepoint, Lync, MS Project. • Software especialidades eléctricas. •Proyectores.
11 | Transelec | 3.3 Bienes muebles e inmuebles 3.3.6 Informática y comunicaciones Página 26 | El Consultor no menciona dentro de los softwares para Macroinformática, la utilización de un software que contenga el Inventario de los activos de la empresa eficiente para la valorización de instalaciones. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72°-8 de la LGSE , el Coordinador debe implementar sistemas de información pública que contengan las principales características técnicas y económicas de las instalaciones sujetas a coordinación. La Ley N°20.936, introduce además, el artículo vigesimoprimera transitorio, el cual señala que las empresas que operen instalaciones de transmisión existentes al momento de la entrada en vigencia de ésta, deberán presentar al Coordinador los antecedentes e información que servirá de base para los registros señalados en las letras a) y j) del artículo 72°-8 de la LGSE, dentro del plazo de nueve meses contado desde su publicación en el Diario Oficial, añadiendo que, para dar cumplimiento a lo anterior, la Comisión Nacional de Energía debe impartir las instrucciones necesarias para la presentación adecuada de los antecedentes. De acuerdo con lo anterior, la Comisión Nacional de Energía establece como formato de entrega una base de datos en SQL Server. De este modo, las empresas propietarias de instalaciones de Transmisión, han tenido que ajustar, modificar o desarrollar, una base de datos que cumpla con las instrucciones dictadas por la Comisión Nacional de Energía y con lo exigido por la LGSE. | Se solicita considerar como software macroinformático, una Base de Datos relacional que cumpla con los requerimientos de la Ley, implementación y mantención de la misma.
12 | Transelec | 3.3.6 Informática y Comunicaciones Página. 26 Párrafo 1 | En este capítulo el Consultor no menciona lo siguiente: -Equipos de red (networking) tales como router, switch, controladores, etc. -Seguridad perimetral. -Video conferencia para comunicación con Zonas. | Se solicita al Consultor agregar, entre otros: -Acceso de control de red (NAC). - Firewalls. -Router para acceso a WAN (Wide área network). -Wifi. -Equipos switch de core. -Distribución. -Controladores inalámbricos. -Medios de transmisión de datos con Terceros. -Sistemas de video conferencia.
13 | Transelec | 3.3.6 Informática y Comunicaciones Página 27 Párrafo 4 | En este capítulo el Consultor no menciona lo siguiente: -Software de gestión de procesos. -Mesa de Ayuda y su software de tickets internos. -Softwares de proyectos. -Softwares de gestión documental. | Se solicita al Consultor agregar: -Customer Relationship Management (CRM) como software estándar de gestión de procesos para atención de requerimientos, consultas e incidentes. -Planview como software de proyectos. -Software de gestión documental como Meridien.
14 | Transelec | 3.3.6 Informática y Comunicaciones Página 27 Párrafo 4 | En este capítulo el Consultor señala, dentro del software y hardware requerido a nivel de microinformática, el software Microsoft Office, el cual no incluye las herramienta de colaboración tales como Teams, Sharepoint, One Drive, etc. | Se solicita al Consultor reemplazar Microsoft Office por suite de Office 365, ya que este contiene las herramientas de colaboración, Teams, Sharepoint, One Drive, etc.
15 | Transelec | 3.3.6 Informática y Comunicaciones. Página 27 Párrafo 5 | El Consultor en este capítulo omite en lo relativo a macroinformática las salas de datos (datacenters) propios y de terceros. | Se solicita al Consultor incorporar, entre otros: -Sala de datos. -Clima de sala de datos. -Control de acceso físico.
16 | Transelec | 3.3.6 Informática y Comunicaciones. Página 27 Párrafo 5 | El Consultor en el Informe solo menciona aplicativos (softwares) y no "capas inferiores", esto es, todos aquellos elementos que permiten ocupar los aplicativos. Por ejemplo, los servidores virtuales, sistemas operativos, bases de datos, etc. Asimismo, no menciona los sistemas operativos de los servidores, ni de las bases de datos de los aplicativos. | Se solicita al Consultor considerar soluciones de virtualización, sistemas operativos Linux y Windows, bases de datos Oracle, postgres, caché, Software de replicación y Disaster Recovery.
17 | Transelec | 3.3.6 Informática y Comunicaciones. Software Operación de Redes Página 27 | El Consultor menciona el análisis de necesidad de software de inspección visual de líneas, como concepto futuro, siendo que es una realidad, Transelec lo utiliza y corresponde a AMS (Asset Management Systems) para gestión de mantenimiento de líneas y equipos. | Se solicita considerar este software como parte de la base instalada de aplicativos de Operación y Gestión de Redes.
18 | Transelec | 3.3.6 Informática y Comunicaciones. Software Operación de Redes Página 27 | En este el capítulo el Consultor omite los software de programación y notificación al Coordinador. En Transelec este software se llama GO (Gestión Operacional) y es clave para la programación y avisos a la autoridad. | Se solicita considerar en el Informe los software de programación y notificación al Coordinador.
19 | Transelec | 3.3.6 Informática y Comunicaciones Software Gestión Administrativa SAP Página 27 | El Consultor solo se refiere a SAP con sus módulos de contabilidad y remuneraciones, siendo que abarca más módulos tales como finanzas, ventas y distribución, materiales y bodegas, tesorería, control de gestión, evaluación de desempeño, etc. | Se solicita al Consultor agregar los módulos de Finanzas, Ventas y Distribución, Materiales y Bodegas, Tesorería, Control de Gestión, Evaluación de desempeño. En la misma línea los módulos de monitoreo y desempeño de SAP como Solution Manager, y la conexión de SAP con los sistemas legados como Web Dispatcher.
20 | Transelec | 3.3.6 Informática y Comunicaciones. Sistemas Informáticos para Gestión Administrativa. Redes Computacionales. Página 27 | El Consultor se refiere a las redes a nivel de oficina, como red de área loca (LAN), y no extiende a que las oficinas se interconectan entre ellas y con los sistemas en nubes privadas o públicas. | Se solicita agregar enlaces dedicados, fibras oscuras (tipo de enlace dedicado), redes WAN (Wide área network), redes propias de micro ondas y acceso a internet de las oficinas.
21 | Transelec | 3.3.6 Informática y Comunicaciones. Sistemas Informáticos para Gestión Administrativa. Hardware y Sofware. Página 27 | El Consultor indica que en Hardware y Software se incluyen: -Hardware de soporte para la empresa: servidores, storage, firewall, UPS. -Software de soporte: Windows Server. Falta agregar: -Balanceadores de carga y tráfico. -WAF web application Firewall. -Consolas de administración. -Correlacionador de eventos de ciberseguridad (SIEM). -Equipos de clima, cableado estructurado, respaldos y cintoteca. | Se solicita al Consultor agregar: -Balanceadores de carga y tráfico. -WAF web application Firewall. -Consolas de administración. -Correlacionador de eventos de ciberseguridad (SIEM). -Equipos de clima, cableado estructurado, respaldos y cintoteca. Por la criticidad de esta infraestructura debe valorizarse con alta disponibilidad local (duplicar) y física (Sitio para recuperación de desastre).
22 | Transelec | 3.3.7 Equipos e instrumentos Página 27 | El Consultor, respecto de equipos especiales de mantenimiento, no menciona un instrumento para hacer pruebas en subestaciones digitales y medición de fallas a tierra en sistemas de corriente continua energizados. | Se solicita al Consultor incluir los equipos mencionados.
23 | Transelec | 3.3 Bienes muebles e inmuebles 3.3.7 Equipos e instrumentos Página 27 | En el Informe no se consideran explícitamente dentro de los equipos e instrumentos, servicios contratados a terceros para comunicación de los centros de operación con el centro de control del Coordinador Eléctrico Nacional, ni costos asociados a ciberseguridad. | Se solicita al Consultor que en el estudio se debe considerar al menos: -Contratos de telecomunicaciones con terceros con redundancia para comunicar los centros de control de la empresa eficiente con el Coordinador(comunicándose con el centro principal y de respaldo del Coordinador). -Sistemas de ciberseguridad. -Sistemas de monitoreo: -Sistema de lectura remota de protecciones (SLRP). -PMU (considerando personal a cargo de monitorear el PMU). -Sistemas de medida.
24 | Transelec | 3.3.7 Equipos e Instrumentos Página 27-28 | En el Informe no se mencionan capturadores de datos para mantenimiento en terreno. | Se solicita agregar, equipos PDAs. Y Capturadores de datos para mantenimiento.
25 | Transelec | 3.3 Bienes Muebles e Inmuebles 3.3.7 Equipos e Instrumentos Página 28 | El Consultor señala que se considerarán: "equipos especializados en operación y mantenimiento, utilizados para efectuar controles y/o mediciones con fines de diagnóstico o reparación de las instalaciones (como la búsqueda de puntos calientes en uniones y empalmes en líneas y terminales en barras y equipos de subestaciones), así como también el equipamiento de trabajo y de seguridad del personal de la brigadas de mantenimiento..." Pero no entrega mayor detalle respecto a los elementos de seguridad. | Se solicita al Consultor entregar el detalle de los elementos de seguridad del personal de las brigadas y la metodología para estimar estos costos.
26 | Transelec | 3.3.8 Sistema SCADA. Página 28 | Si bien el Consultor considera la inclusión del sistema SCADA para una empresa de transmisión zonal, no hace referencia de forma explícita a la existencia de un centro de control principal y uno de respaldo, ni acerca de la redundancia que debe tener dicho sistema para cumplir con los requerimientos de disponibilidad del mismo. Tampoco menciona una fuente de suministro eléctrico continuo, conformado por equipos de transferencia automático, UPS y generadores de respaldo. Otros aspectos no mencionados son la disponibilidad de los sistemas de telecomunicaciones y otros elementos necesarios para captar la información desde las subestaciones en terreno y para entregar la información en tiempo real al Coordinador. | Se solicita al Consultor considerar explícitamente los niveles de redundancia en los centros de control, los sistemas SCADA, la alimentación eléctrica y los sistemas de telecomunicaciones que exige la normativa vigente y en especial la NTSyCS.
27 | Transelec | 3. METODOLOGÍAS, CRITERIOS PARTICULARES E ÍTEMS DE COSTOS A CONSIDERAR EN EL CÁLCULO DEL V.A.T.T. 3.3 Bienes Muebles e Inmuebles 3.3.8 Sistema SCADA Página 28 | El Consultor no menciona dentro del sistema de supervisión y control de la red de transmisión elementos que son requisitos para la operación: 1. Hardware y software del OTS (Operator Training Simulator). 2. Falta incorporar el MIMICO. 3. Faltan elementos de ciberseguridad. 4.Faltan equipos de comunicación de VOZ incluyendo grabadoras. | Se solicita incluir los siguientes elementos: 1. Hardware y software del OTS (Operator Training Simulator). 2. MIMICO. 3. Elementos de ciberseguridad. 4.Equipos de comunicación de VOZ incluyendo grabadoras.
28 | Transelec | 3.4.2.2 Componentes del VATT Página 31 | A continuación de la fórmula de anualización del capital se incorpora la frase "Las Bases Técnicas indican que, de acuerdo a las determinaciones de la LGSE, para el caso de Obras de Ampliación, el término “aj” se mantendrá constante por cinco períodos tarifarios a partir de su entrada en operación". | Aclarar que de acuerdo con la Ley, para cálculo del A.V.I se utilizará el factor "aj" que resulte de aplicar la tasa de descuento vigente al momento de la adjudicación de la obra de ampliación y el VI de adjudicación de la obra. El AVI resultante se mantendrá vigente por 5 periodos tarifarios.
29 | Transelec | 3.4.5.2 Vida Útil relacionada con el cálculo del Ajuste por Efecto de Impuesto a la Renta Página 35 | Se establece en su primer párrafo que "La homologación de vidas útiles se efectuará asignando a cada categoría o componente de costo del Artículo 5° de la Resolución N°380, la vida útil normal de la Resolución N°43 correspondiente al activo que más se le asemeje conforme a la descripción que para él efectúa esta última resolución", sin que haya claridad sobre qué se entenderá por mayor semejanza. | Se solicita explicitar criterios que podrá usar el Consultor y que, en caso de proceder la homologación, se explicite la semejanza que fundamenta dicha homologación.
30 | Transelec | Sección 3.4.7 Tasa de impuesto. Página 36 | Para aplicar el ajuste por efectos de impuesto a la renta (A.E.I.R), el Consultor menciona que debe definirse cuál es la tasa de impuestos para la empresa eficiente considerando que actualmente en Chile existen 2 régimenes: (i) Renta Atribuida y (ii) Parcialmente integrado con distinta tasa de impuesto corporativa. | Se solicita al Consultor usar la tasa de impuesto de 27% asociada al régimen parcialmente integrado para el cálculo del A.E.I.R. - El régimen de renta atribuida es óptimo cuando la empresa reparte anualmente las utilidades generadas y no reinvierte, de esta forma el accionista estaría aprovechando el pago de impuesto por renta atribuida lo mas pronto posible. Considerando que pueden existir obras de ampliación de carácter obligatorio en las instalaciones, existiría la posibilidad que la empresa se vea obligada a reinvertir parte de sus utilidades. - Adicionalmente, como es señalado en el informe, las compañías constituidas como Sociedad Anónimas (S.A.) no podrían optar por el régimen de renta atribuida. Cabe mencionar que la constitución como S.A. permite a los accionistas un mayor grado de liquidez en su propiedad pudiendo incluso transar en bolsa. Esta es la estructura comúnmente usada por la mayor parte de las empresas propietarias del actual sistema zonal.
31 | Transelec | 3.4.7 Tasa de impuesto Página 38 | Se señala que el Consultor considera que la mejor vía para llevar adelante esta tarea de manera precisa en cuanto a la determinación de la tasa de impuesto aplicable será la de cursar éste al Servicios de Impuestos Internos de la República de Chile una consulta formal sobre el régimen de tributación al que debería legalmente suscribir cada una de las empresas propietarias alcanzadas en el estudio de valorización de las instalaciones de STxZ y STxD. | Cabe hacer presente que de acuerdo a las Bases, debe considerarse áquel régimen que resulte más conveniente económicamente para la empresa eficiente y no para cada una de las empresas propietarias alcanzadas en el estudio de valorización.
32 | Transelec | 3.4 A.V.I., C.O.M.A., y V.A.T.T. 3.4.9 Determinación del pago de Instalaciones de transmisión Página 39 | El Consultor no describe la metodología que utilizará para determinar la proporción del uso de instalaciones de transmisión dedicada correspondiente a usuarios sometidos a regulación de precios respecto de instalaciones enmalladas. En la letra b) de esta sección se limita a reproducir las Bases Técnicas añadiendo la frase "Se emplearán los resultados volcados en el archivo 'Resumen_Salida_37.08.92.xlsx'". | Se solicita que el Consultor incluya una descripción acabada de la metodología que utilizará para determinar, en el caso de las instalaciones enmalladas, la proporción del uso de instalaciones de transmisión dedicada correspondiente a usuarios sometidos a regulación de precios. Es insuficiente la referencia a un archivo xlsx para dar cumplimiento al contenido mínimo que las Bases de Licitación exigen al Consultor para el Informe de Avance N° 1.
33 | Transelec | 4. MATERIAS SEÑALADAS EN EL CAPÍTULO II, PARTE 4 DE LAS BASES TÉCNICAS 4.1 Exigencias de calidad de servicio 4.1.2 Operación y Mantenimiento Página 39 | El Consultor no menciona en el estudio el equipamiento no fungible, herramientas y/o equipos de apoyo de última generación para la ejecución del mantenimiento. | Se solicita al Consultor considerar, entre otros: 1. Lentes de realidad aumentada. 2. Equipos de pruebas para subestaciones digitales. 3. Equipos para análisis de redes networking. 4. Equipos para pruebas en los distintos sistemas de comunicaciones. 5. Laboratorios de protecciones que incluyan cajas Omicron y softwares específicos para pruebas en protecciones y subestaciones digitales.
34 | Transelec | 4.2.1.3 Fundamentación de la Muestra Propuesta Página 43 | Se indica que las Bases Técnicas solicitan la utilización del percentil 50% para personal propio y de 25 % para personal de terceros. | Se solicita que el Consultor tenga presente esta disposición de las Bases, que establece que el podrá considerar, justificadamente, tanto para personal propio como tercerizado, percentiles distintos a los señalados para aquellos cargos cuyo nivel de especialización no se encuentre debidamente recogido en los estudios de remuneraciones.
35 | Transelec | 4.2.1.5 Costos resultantes del pago de obligaciones legales al personal Página 44 | Si bien se menciona la seguridad de los trabajadores en el Informe, la metodología presentada adolece de una definición respecto a necesidad de incluir dentro de la organización de la empresa, los recursos necesarios para atender requerimientos establecidos por la Ley 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cuyo objetivo es dar una protección integral a cada uno de nuestros colaboradores/trabajadores. | Se propone reconocer la necesidad de una estructura organizacional para atender requerimientos establecidos en Ley 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, respecto a dar una determinada protección integral a cada uno de los colaboradores/trabajadores. Para dar cumplimiento a lo anterior se debe considerar un SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO, certificado en OHSAS 18.001 (Seguridad de Personas), aspectos que requieren de una estructura estándar para dar cumplimiento a la normativa vigente.
36 | Transelec | 4.2.1.5, Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales Página 44 | Se señala en la sección indicada que, para la base imponible, existe un tope mensual de UF 72,3. Al respecto, se debe tener presente que la base imponible tiene un tope en UF que es fijado anualmente por la Superintendencia de Pensiones y que el tope al 31 de Diciembre de 2017 era de UF 75,7, por lo cual procede la incorporación de dicho valor. | Se solicita modificar la base imponible, conforme al tope existente al 31 de Diciembre de 2017, de modo que ascienda a UF 75,7.
37 | Transelec | 4.2.2 Precios de Equipos y Materiales de Transmisión. Página 46 | El informe indica que " La metodología privilegia que los precios se basen en información efectiva proveniente de cotizaciones del Estudio de Mercado. Si la respuesta a las solicitudes de cotización no fuera adecuada para los objetivos del Estudio, por ser escasa o no llegar a tiempo, por ejemplo, se considerarán las alternativas de utilizar los valores resultantes de las licitaciones de las empresas reales que conforman el respectivo segmento del sistema de transmisión, los precios del registro de importación del Servicio Nacional de Aduanas de Chile de los últimos cinco años, los precios de cotizaciones firmes disponibles por contratistas de obras eléctricas, empleadas en sus proyectos o sus propuestas competitivas, considerando el menor precio representativo una vez llevados los mismos a la fecha base a través de indexadores adecuados (PPI específicos por ejemplo)." Sin embargo esta afirmación se contradice con las Bases Técnicas en el sentido que las mismas establecen que el estudio de Mercado debe considerar cotizaciones, licitaciones y comprar efectivas sin privilegiar ninguna de ellas dentro de la muestra. | Se solicita modificar la metodología propuesta para la construcción del estudio de precios, teniendo a la vista lo indicado en el punto 4.2 de las Bases Técnicas.
38 | Transelec | 4. MATERIAS SEÑALADAS EN EL CAPÍTULO ii, PARTE 4 DE LAS BASES TÉCNICAS, 4.2 Estudios de Mercado. 4.2.2 Precios de Equipos y Materiales de Transmisión Página 46 | Respecto al siguiente párrafo y en especial respecto al texto subrayado: La metodología privilegia que los precios se basen en información efectiva proveniente de cotizaciones del Estudio de Mercado. Si la respuesta a las solicitudes de cotización no fuera adecuada para los objetivos del Estudio, por ser escasa o no llegar a tiempo, por ejemplo, se considerarán las alternativas de utilizar los valores resultantes de las licitaciones de las empresas reales que conforman el respectivo segmento del sistema de transmisión, los precios del registro de importación del Servicio Nacional de Aduanas de Chile de los últimos cinco años, los precios de cotizaciones firmes disponibles por contratistas de obras eléctricas, empleadas en sus proyectos o sus propuestas competitivas, considerando el menor precio representativo una vez llevados los mismos a la fecha base a través de indexadores adecuados (PPI específicos por ejemplo). Se debe tener en cuenta que las partidas aduaneras no permiten aseverar fehacientemente que los precios obtenidos corresponden a equipos utilizados en transmisión por empresas eléctricas, debido a que los detalles entregados en la descripción de aduanas no siempre incluye datos suficientes para asegurar que realmente se trata del equipo que se pretende revisar su precio. Debido a lo anterior, es imposible homologar a cabalidad las mercancías importadas individualizadas en las Declaraciones de Ingreso de aduanas, con los equipos a cotizar, que son materia del estudio de valorización. | Se solicita no considerar los precios de aduanas para equipos y materiales, debido a la baja confiabilidad de la información y por tanto, alta probabilidad de homologación errónea de los equipos.
39 | Transelec | 4.2.2.1 Criterios y supuestos básicos Página 47 | En el estudio de precios se considerarán posibles economías de escala frente a la posibilidad de descuentos por volumen en función de la Empresa Eficiente de cada STxZ y STxD en estudio. Las Bases señalan que en relación de las economías de escala se considerará cada tramo como proyecto completo e independiente. | Para efectos de las economías de escala a considerar en los precios, se solicita tener presente lo dispuesto en las Bases en cuanto a que cada tramo debe ser considerado como proyecto completo e independiente.
40 | Transelec | 4.2.2.2 Desarrollo del Catastro de Elementos de Transmisión Página 48 | Al igual que en el título 6.1, se deberían considerar los tipos de instalaciones, condiciones geográficas e influencia del clima para realizar el catastro de instalaciones, y no considerar solamente los niveles de tensión y largos de las líneas. | Se solicita alinear los criterios con los definidos en el título 6.1 del Informe.
41 | Transelec | 6.1 Enfoque General Página 53 | En relación a las actividades de O&M, se hace referencia a las condiciones que afectan al desempeño de dichas actividades, generando pérdidas de eficiencia. | Se solicita agregar las condiciones climáticas y condiciones no técnicas (presencia de animales, entre otros) que puedan afectar al desarrollo de la OyM. Esto ya que los días laborales se ven directamente afectados por estos factores, limitando los tiempos y rendimientos de las actividades de OyM. Entre otras, se solicita considerar en la metodología de determinación del COMA las siguientes condiciones: 1) La dispersión de los activos que son objeto de operación y mantenimiento que configuran las distancias de traslado desde los centros operativos regionales hasta el lugar donde se encuentran emplazados los activos. 2) La geografía en la que se encuentran instalados dichos activos que condicionan el medio en el que se deberán desplazar el personal de terreno para atender los activos. 3) La geografía del terreno en la que se encuentran instalados los activos que implican accesos a las instalaciones con diferente grado de complejidad en función de la traza de las líneas, superficie de los caminos, laderas empinadas, accesos por caminos a pie, etc. 4) Contaminación del medio (salina, polvo, excremento de pájaros, etc.): que implica planes especiales de mantenimiento tales como lavado de aisladores y pintado de estructuras de acero galvanizado en líneas y subestaciones. 5) Presencia de aves que causan fallas en líneas eléctricas. 6) Las normas, requisitos y exigencias que emanen de la normativa ambiental vigente." 7) Condiciones climáticas.
42 | Transelec | 6.1 Enfoque General Tabla 12. Cálculo de recargos Porcentuales Página 55 | En la tabla 12, columna "Cálculo %", para el cálculo del interés intercalario no se está considerando el costo de la ingeniería asociada. | Se solicita se agregue el costo de ingeniería al cálculo del interés intercalario.
43 | Transelec | 6 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN, 6.2 Recargo por Flete. Página 56 | Para el siguiente párrafo: "En el caso de la utilización de vehículos especiales, requeridos para equipos o elementos de gran tonelaje o volumen se revisará la necesidad de adicionar costos por escolta y/o autorizaciones especiales." No se menciona que en el caso del transporte de equipos de gran tamaño se debe considerar el cierre de caminos y/o la utilización de rutas mas largas debido a la altura máxima de algunos puentes. | Se solicita modificar el texto observado de acuerdo a lo siguiente: ”En el caso de la utilización de vehículos especiales, requeridos para equipos o elementos de gran tonelaje o volumen se revisará la necesidad de adicionar costos por escolta y/o autorizaciones especiales. Adicionalmente se debe considerar el costo de preparación y/o habilitación de caminos alternativos adecuados para el transporte de equipos de gran dimensión y peso."
44 | Transelec | 6 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN, 6.2 Recargo por Flete. Página 56 | Para el siguiente párrafo: "El peso de los equipos se obtendrá de catálogos o de antecedentes en poder del Consultor o de estudios publicados con la información requerida." Aquí no se incluye como fuente la información certificada de los proveedores existentes en la base de datos del Coordinador o que disponen las empresas de los equipos instalados. | Se solicita modificar el texto observado de acuerdo a la siguiente propuesta: “El peso de los equipos se obtendrá de los datos de placa de los equipos instalados, que se encuentra en la base de datos del Coordinador Eléctrico Nacional o de la información de los equipos existentes informada por los propietarios. De no estar disponible se utilizará información de catálogos o de antecedentes en poder del Consultor o de estudios publicados con la información requerida”.
45 | Transelec | 6 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN, 6.2 Recargo por Flete. Página 56 | En el párrafo siguiente: "Para la estimación de las distancias que deben recorrer los materiales transportados a la obra, se considerarán las siguientes localizaciones de origen: i. LOCAL, desde los centros de distribución de la ciudad más cercana hasta la obra, válido para materiales menores, con una distancia media estimada de 5 km. ii. PUERTO, desde el puerto hasta la obra, válido para equipos y conductor. iii. SANTIAGO, desde la Capital hasta la obra, válido para materiales mayores." No se consideran materiales menores que no se encuentran disponibles en el comercio local. | Se solicita modificar el texto observado de acuerdo a la siguiente propuesta: “Para la estimación de las distancias que deben recorrer los materiales transportados a la obra, se considerarán las siguientes localizaciones de origen: i. LOCAL, desde los centros de distribución de la ciudad más cercana hasta la obra, válido para materiales menores, disponibles en el comercio no especializado, con una distancia media estimada desde la localidad más cercana al lugar de las obras. ii. PUERTO, desde el puerto hasta la obra, válido para equipos y materiales que no se fabrican en el país. iii. SANTIAGO, desde la Capital hasta la obra, válido para materiales mayores y menores que no es posible encontrar en el comercio local próximo al lugar de las obras. "
46 | Transelec | 6 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN, 6.2 Recargo por Flete. Página 56 | En el párrafo siguiente: "La distancia desde puerto hasta la obra se determinará, en base a una muestra integrada por un conjunto de subestaciones y tramos asociados, que representen, al menos el 50 % del total de km de líneas que incluya instalaciones Zonales y Dedicadas." No se indica la capacidad de desembarque de cada uno de los 6 puertos mencionados. Es necesario considerar que no todos los puertos tienen la misma capacidad y por lo tanto para equipos de gran tamaño no es posible realizar el desembarque en cualquier puerto. | Se solicita modificar el texto observado de acuerdo a la siguiente propuesta: “La distancia desde puerto hasta la obra se determinará, en base a una muestra integrada por un conjunto de subestaciones y tramos asociados, que representen, al menos el 50 % del total de km de líneas que incluya instalaciones Zonales y Dedicadas, considerando como puerto de origen aquellos que tengan la capacidad necesaria de carga cuando se consideren equipos de gran dimensión o peso."
47 | Transelec | 6.2 Recargo por Flete (FL) Página 57 | En esta sección se señalan los elementos que deberán considerarse para determinar el recargo por fletes, estableciendo a grandes rasgos una fórmula que contempla distancias lineales de puerto a subestación. Al respecto, consideramos que dicho modelo requiere ser mejorado con información más precisa sobre las distancias reales que debe cubrirse para transportar suministros desde el puerto a la subestación de destino, habiendo información pública que debiera utilizarse para efectos de una apreciación real de las distancias de transporte. Asimismo, dada la geografía de Chile, se debiera incorporar en dicho cálculo un análisis considere las pendientes de los caminos, lo cual es relevante considerando el mayor gasto que significa trasladar materiales atravesando distintos valles, cerros, montaña, etc., lo cual tiene un impacto tanto en gasto de combustible como en cantidad de peso que pueda transportarse conforme a la altimetría de las distancias a recorrer. | Se solicita perfeccionar el cálculo establecido en el recargo por flete, de modo que se haga uso de información real de los caminos, tanto en distancia como en altimetría.
48 | Transelec | 6.2 Recargo por Flete (FL) Página 58 | La metodología para determinar la distancia promedio considera una línea recta desde cada puerto a los tramos, según las coordenadas de ubicación geográfica. | Se solicita justificación del uso de esta metodología.
49 | Transelec | 6 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN, 6.2 Recargo por Flete, Página 58 | Al multiplicar las toneladas por el costo y la longitud se asume directamente que los camiones transportan los equipos y materiales a plena capacidad, lo cual en la realidad no sucede. | Se solicita agregar el siguiente párrafo luego de las ecuaciones de flete Local, Puerto y Santiago, la siguiente propuesta: "....En el caso de transporte de equipos de subestaciones se considerará el factor peso, distancia y también el volumen del material transportado cuando por volumen se complete la capacidad, mediante un factor de utilización del viaje."
50 | Transelec | 6 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN, 6.2 Recargo por Bodegaje, Página 59 | Se indica que, “En el caso de transformadores de poder, reactores y equipos de características similares en cuanto a peso y volumen, se asumirá que no están afectos a bodegaje, dado que son transportados directamente a obra y que pueden ser almacenados a la intemperie dentro del recinto de la subestación”. Se debe considerar que, según el Dictamen N°6/2018 del Panel de Expertos, se entiende que los equipos mayores pueden tener componentes que no van directo a obra y deben pasar por bodegaje. | Se propone cambiar el texto observado de acuerdo a lo siguiente: "En el caso de transformadores de gran tamaño o peso que no puedan ser transportados completos, se debe considerar bodegaje para los componentes y almacenamiento especial contra derrames para el aceite aislante.".
51 | Transelec | 6 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN, 6.2 Recargo por Bodegaje, Página 59 | En relación al arriendo de bodegas se indica lo siguiente: "En general las bodegas asociadas a líneas y subestaciones son de carácter transitorio, asociados a la duración de las obras. Por lo tanto se modelará arriendos de contenedores-bodega que se instalarán en puntos estratégicos de las líneas y dentro de los recintos de las subestaciones, considerando que las subestaciones son de una ubicación fija y las líneas tienen una amplia distribución espacial, lo que implica el traslado de los equipos de trabajo y por ende los suministros de acuerdo con el avance de las obras a lo largo del trazado." En el párrafo anterior falta incluir que para almacenar las estructuras es necesario contar con patios de estructuras. | Se solicita modificar el párrafo observado, de acuerdo a la siguiente propuesta: "En general las bodegas asociadas a líneas y subestaciones son de carácter transitorio, asociados a la duración de las obras. Por lo tanto se modelará arriendos de contenedores-bodega que se instalarán en puntos estratégicos de las líneas y dentro de los recintos de las subestaciones, considerando que las subestaciones son de una ubicación fija y las líneas tienen una amplia distribución espacial, lo que implica el traslado de los equipos de trabajo y por ende los suministros de acuerdo con el avance de las obras a lo largo del trazado. En el caso de las líneas de transmisión, considerando la longitud de las líneas se considerará el establecimiento de patios de estructuras donde se almacena, clasifica y distribuyen las estructuras."
52 | Transelec | 6 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN, 6.2 Recargo por Bodegaje, Página 60 | En relación a la vigilancia, se indica que el modelo solamente considera vigilante durante la noche, puesto que durante el día es el bodeguero el que cumple esa función. | Se solicita modificar el párrafo observado, de acuerdo a la siguiente propuesta: “Los recintos de bodega requieren vigilancia 24 horas por 7 días. Se entiende que el bodeguero realiza esta función durante su jornada, pero adicionalmente se requieren servicios de vigilancia en la faena en turnos de 24 horas, considerando la jornada diurna, nocturno y de fin de semana. En el caso de las subestaciones hay que tomar la precaución de no duplicar los servicios, decidiendo si son parte del costo de montaje o de bodegaje".
53 | Transelec | 6 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN, 6.2 Recargo por Bodegaje, Página 60 | En la siguiente ecuación: Bse = n*(am*dc+cir)+cp+cv+seg [USD] Donde Bse bodegaje por subestación [USD] n número de container requeridos am arriendo mensual de un container [USD/container] dc duración de la construcción [meses] cir costo de instalación y retiro [USD/container] cp costo de remuneraciones y otros costos de personal [USD] cv costo de servicio de vigilancia [USD] seg costos de seguros [USD] No se indica la forma en que se obtiene el valor de "n". Por otra parte, para su determinación es necesario considerar que las bodegas no se pueden utilizar al 100% de su capacidad. | Se solicita considerar el uso de bodegas al 80% de su capacidad, de acuerdo a la siguiente expresión: n = [Toneladas a almacenar (ton)/Capacidad de bodegas (ton)] x0.8 En el caso que "n" sea número decimal, se tomará el número entero obtenido de la división anterior y se le sumará 1 bodega adicional.
54 | Transelec | 6. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN 6.4 Montaje (MO) 6.4.1 Definición de las actividades de montaje a valorizar Página 61 | El Consultor no especifica para esta etapa la incorporación de las Pruebas y Puesta en Servicio, en las cuales se generan costos de montaje reales de las instalaciones de transmisión, tales como: • Instalación de Faenas. • Control laboral, de faena y acopio obra. • Puesta en Servicio. • ITO. • Desmovilización. • Control de Temple. • Utilidades del contratista. • Imprevistos. • Otras partidas de costos indirectos factibles de incorporar asociada al Montaje. | Se solicita que se incorporen a lo menos las partidas que se dan a continuación y que se describa la metodología asociada para su cálculo e incorporación en el proceso de valorización: • Instalación de Faenas. • Control laboral, de faena y acopio obra. • Puesta en Servicio. • ITO. • Desmovilización. • Control de Temple. • Utilidades del contratista. • Imprevistos. • Otras partidas de costos indirectos factibles de incorporar asociada al Montaje.
55 | Transelec | 6 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN, 6.5 Recargo por Ingeniería (Ing) Página 65 | Con respecto al siguiente párrafo del Informe: "Para el conjunto de instalaciones seleccionado, se calculará los costos de ingeniería, los cuales de acuerdo con las Bases Técnicas del estudio considerarán lo siguiente: • Estudios de factibilidad, estudios eléctricos contratados con terceros; • Ingeniería conceptual, básica y de detalle contratada con terceros; • Personal propio asignado a ingeniería; y • Otros costos de ingeniería debidamente justificados y respaldados." Este párrafo no incluye estudios relacionados a terreno y características geográficas del lugar donde se construye el proyecto. | Se solicita modificar el párrafo antes mencionado, de acuerdo a lo siguiente: "Para el conjunto de instalaciones seleccionado, se calculará los costos de ingeniería, los cuales de acuerdo con las Bases Técnicas del estudio considerarán lo siguiente: • Estudios de factibilidad, estudios eléctricos, estudios de mecánica de suelos, topografía, estudios de resistividad del suelo, estudios de viento y otros similares, contratados con terceros; • Ingeniería conceptual, básica y de detalle contratada con terceros; • Personal propio asignado a ingeniería; y • Otros costos de ingeniería debidamente justificados y respaldados."
56 | Transelec | 6 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN 6.5 Recargo por Ingeniería (Ing) Tabla 18 Actividades mínimas de ingeniería para subestaciones (Ingeniería básica) Página 65 Parte 1 | La definición de actividades de ingeniería básica de la tabla 18, considera ítem generales que no permiten asegurar que en el desarrollo del Estudio se reflejen apropiadamente los costos correspondientes. Se requiere mayor especificación de los siguientes temas: Informes Técnicos y memorias de cálculo; Estudios Eléctricos, entre otros. De igual manera no se observa referencia a las especificaciones de las pruebas que se requerirán a los equipos. Utilizar como respaldo el documento "Especificación Técnica General y de Diseño de Subestaciones" del Coordinador. | Se solicita complementar las actividades consideradas en el cálculo del recargo de ingeniería, asociada a la ingeniería básica de subestaciones. Incorporando las definiciones del documento del Coordinador y que dicen relación con: Estudios en el sistema eléctrico para definir las características: • Complementar las actividades consideradas en el cálculo del recargo de ingeniería, asociada a la ingeniería básica de subestaciones. Incorporando las definiciones del documento del Coordinador y que dicen relación con: Estudios en el sistema eléctrico para definir las características de diseño de los equipos e instalaciones, protocolos de prueba e información garantizada, servicios auxiliares, desarrollo de memorias de cálculo sísmico, malla de puesta a tierra, iluminación, obras civiles, canalizaciones eléctricas, estructuras metálicas, entre otros. • Desarrollo de diagramas unilineales simplificados y funcionales, disposiciones generales en terreno, disposición de equipos en planta y secciones, disposición general de obras civiles disposición de equipos en sala de control, diseño de servicios auxiliares, arquitectura de control, protección, medida y telecomunicaciones. • Definición de sistemas de vigilancia, detección y extinción de incendios y climatización. • Preparación de especificaciones de compra de equipos y materiales principales incorporados, etc. • Ingeniería básica de los sistemas de control, protecciones y telecomunicaciones.
57 | Transelec | 6 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN 6.5 Recargo por Ingeniería (Ing) Tabla 18 Actividades mínimas de ingeniería para subestaciones (Ingeniería detalle) Página 65 Parte 2 | La definición de actividades de ingeniería de detalle de la tabla 18, considera ítem generales que no permiten asegurar que en el desarrollo del Estudio se reflejen apropiadamente los costos correspondientes. Se requiere mayor especificación de temas como: estudios de compensación, mitigación ambiental, entre otros. Utilizar como respaldo el documento "Especificación Técnica General y de Diseño de Subestaciones" del Coordinador. | Complementar las actividades consideradas en el cálculo del recargo de ingeniería, asociada a la ingeniería de detalle de subestaciones. Incorporando las definiciones del documento del Coordinador y que dicen relación con los siguientes temas: • La preparación y dibujo de los planos detallados de la disposición de equipos eléctricos (planta y Secciones), planos de canalización definitivos, malla de puesta a tierra, iluminación de patios de alta tensión y de recintos, proyecto de arquitectura, desarrollo de los planos de obras civiles y de fabricación de estructuras metálicas, etc. • Planos de planta y detalle de diferencias de cota, así como todos los cortes longitudinales y transversales necesarios para definir en forma precisa la posición y dimensiones de las instalaciones • Desarrollo de los planos, instrucciones de montaje, incluidas las listas de materiales de todos los elementos embebidos en hormigón; las formas de las fundaciones, los recesos en los hormigones y las fuerzas; los pesos y lugares de apoyo de las estructuras para su montaje; canaletas y pasadas de muros y losas, y toda otra información necesaria para completar el diseño de las obras civiles. • Desarrollo de estudios complementarios a los realizados en la etapa de diseño básico, actualización de diagramas unilineales funcionales. Elaboración final de los planos de disposición, planos de detalle, planos de control, protección y comunicaciones, así como los planos de detalle de las canalizaciones de todos los conjuntos de quipos y sistemas. • Determinación y especificación de materiales y equipos necesarios para completar las obras. • Ejecución de las modificaciones de los planos generales y de detalle, de modo que el conjunto de todos los planos y otros documentos técnicos sean siempre un todo armónico y actualizado Se deberá desarrollar la ingeniería de montaje de equipos , instalaciones y materiales incorporados a las obras, la que incluirá como mínimo y sin limitarse a ello lo siguiente: • Preparar y validar las instrucciones detalladas de montaje de los equipos, instalaciones y materiales de la obra. Estas instrucciones deberán contener las indicaciones propias de los fabricantes más las elaboradas por el proveedor del servicio de ingeniería; deberán incluir los métodos de montaje, los diagramas de secuencia de montaje e indicaciones especiales de manejo de componentes mayores, tolerancias de ajustes de los conjuntos y subconjuntos, características de los instrumentos a utilizar durante el montaje, controles a efectuar en las diferentes etapas del montaje y los formularios de los protocolos de control. • Realizar las acciones necesarias para corregir los defectos, errores de diseño de fabricación u omisiones que se detecten durante el montaje de los equipos e instalaciones y complementar y corregir los planos que corresponda.
58 | Transelec | 6 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN, 6.6 Recargo por Gastos Generales, Página 67 | En las Tablas 20 y 21, donde se presentan las actividades del contratista asociadas a gastos generales, no se enuncian los gastos asociados a seguros de obra ni a la rentabilidad del contratista. | Se solicita que los Gastos Generales del Contratista incluyan los Gastos Generales de su matriz no ligados directamente a la ejecución de la obra. Por otra parte el costo de ejecución de la obra debe considerar las utilidades del Contratista.
59 | Transelec | 6. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN 6.6 Recargo por Gastos Generales (Gg) Página 67 | El Consultor indica explícitamente que se determinarán los recursos requeridos y los costos desde el inicio del proyecto hasta la puesta en servicio. Sin embargo, no se proporcionan mayores antecedentes respecto del tratamiento que se dará a dicha partida. | Se solicita indicar la metodología que se dará a esta componente de recargo, su forma de cálculo y cómo se aplicará en el proceso. Además, se solicita definir si los costos de puesta en servicio serán considerados en el ítem de Montaje o bien como obras contratadas a terceros en Recargo por gastos generales (Gg).
60 | Transelec | 6 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN, 6.8 Intereses Intercalarios Página 70 | Para el siguiente párrafo: “Los flujos de fondos de costos de materiales y equipos se considerarán en el momento en que estos son enviados con destino a faena de construcción. Para el caso de equipos mayores en que es necesario realizar un pago al proveedor para ordenar su fabricación, el flujo de fondos se considerará desde la emisión de la orden de compra emitida para la fabricación del equipo”. Se debe tener presente que en el caso de equipos mayores, como es el caso de transformadores de poder, deben considerarse los diferentes hitos de pagos y no solamente uno. | Se solicita modificar el párrafo anterior de acuerdo a lo siguiente: “Los flujos de fondos de costos de materiales y equipos se considerarán en el momento en que estos son enviados con destino a faena de construcción. Para el caso de los equipos mayores como transformadores de poder, en el flujo de fondos se considerará un programa de pagos que considere el pago del anticipo, el pago asociado al término de la ingeniería, el pago asociado al despacho de equipo desde fábrica y el pago asociado al armado y pruebas."
61 | Transelec | 6.7.4 Tramitaciones Ambientales Página 70 | Se señala que el Consultor determinará los costos de tramitación ambientales. Al respecto, es necesario explicitar las consideraciones generales para la valorización de los costos asociados a gestiones medio ambientales, por lo tanto, se requiere precisar que se entiende por costos de tramitación ambiental, de modo que se consideren los costos asociados a la elaboración y tramitación (incluye Adendas) de DIA y EIA, así como Cartas de Pertinencia; costos de las medidas de mitigación, reparación y compensación ambientales y sociales; seguimiento y monitoreo y permisos; consultas indígenas, de proceder, conforme a la zona en que se emplace el proyecto; planes de reforestación; remuneración de Consultores, etc. | Se solicita incorporar el siguiente párrafo: "Se entenderá por costos de tramitación ambiental aquellas solicitadas por la normativa vigente, tales como: Costos asociados a la elaboración y tramitación (incluye Adendas) de DIA y EIA, así como Cartas de Pertinencia; costos de las medidas de mitigación, reparación y compensación ambientales y sociales; seguimiento y monitoreo y permisos; consultas indígenas, de proceder, conforme a la zona en que se emplace el proyecto; planes de reforestación; remuneración de consultores."
62 | Transelec | 6 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN 6.8 Intereses Intercalarios (Int) Página 72 | En este capítulo no se detalla cómo se determinará el interés intercalario asociado a compras de terrenos, pago de servidumbres y obtención de los permisos ambientales . Dado que dichos costos se incurren antes del inicio de las obras, debe indicarse como serán incorporados en el flujo típico de inversión de modo que la totalidad de ellos queden completamente reflejados antes del inicio de la construcción. | Se solicita tener presente para la confección del flujo de inversiones que se utilizará para determinar los intereses intecalarios, que los costos asociados a las servidumbres, compras de terrenos y obtención de los permisos ambientales, se desembolsan antes del inicio de la construcción de las obras.
63 | Transelec | 7.2.1.1 Ámbito de la EM Página 75 | En cambio, de tratarse de Tramos compartidos entre diferentes STxZ o entre éstos y las STxD, y/o el Sistema Nacional, esta coparticipación sí afectaría a la determinación de la Empresa Eficiente. De acuerdo a la Ley cada tramo sólo puede pertenecer a un segmento. | Se solicita eliminar esta consideración.
64 | Transelec | 7 METODOLOGÍA DE COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 7.2 Concepto de Empresa Modelo (EM) 7.2.1 Definición Territorial de las Empresas Modelo (EM) 7.2.1.2 Composición de las EM de los STxZ y STxD b) Costos de los Bienes Muebles e Inmuebles (Activos No Eléctricos) Página 76 | El Consultor no indica con suficiente detalle los alcances del equipamiento necesario para la atención de equipamiento de protección, medición y telecomunicaciones. | Se solicita considerar como alcance del equipamiento necesario, los siguientes tipos de activos: Mantenimiento de equipos de protección (distancia, diferenciales de Trafo, barra y líneas, 50BF, cierre sincronizado, mergin units), medición (medidores de energía, sistemas meteorológicos, sensores), comunicación (opat, mmoo, fo, OPGW, teleprotecciones, vhf, multiplexores, satelitales, networking, 4g, PABX) y telecontrol (SCADA, URT, SCL, SAS), incluyendo además el sistema de lectura remota de medidas (hardware, software y canales de comunicación), el sistema de lectura remota de protecciones (Hardware, software y canales de comunicación), El sistema de sincrofasores (Software, hardware y comunicaciones), el sistema PDCE (Hardware, software y comunicaciones), Sistema registrador de frecuencia (Hardware, software y comunicaciones) y Sistemas de control de equipos FACTS, MAIS y compensación serie.
65 | Transelec | 7.2.1.2 Composición de las EM de los STxZ y STxD Tabla 26 Página 77 | La tabla 26 EM zonal integrada: pertenencia de instalaciones a cada una de las empresas reales. | Se solicita tener presente que un tramo puede contener elementos de más de un propietario.
66 | Transelec | 7.2.1.2 Composición de las EM de los STxZ y STxD Página 78 | En relación a los costos de bienes muebles e inmuebles, se señala que conforme al punto 3.4.3 b) de las Bases Técnicas, los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la empresa eficiente se consideran formando parte del VI. No obstante, en cada caso en que ello resulte viable se evaluará la conveniencia económica de su arrendamiento. Se agrega además que estos costos pueden incluirse como costos anuales en el COMA, si se considera en calidad de alquileres, o como VI si se les considera como inversiones propias. De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.4.1.2 de las Bases Técnicas, los bienes muebles e inmuebles son parte del VI por lo que aunque resulte mas eficiente su arrendamiento no corresponde que estos costos sean incluidos como parte del COMA según se plantea en el informe, sino que en el VI correspondiente. | Se solicita que independientemente de lo que resulte más eficiente entre comprar un bien mueble inmueble o arrendarlo, estos costos sean considerados el VI atendiendo a lo dispuesto en el numeral 3.4.1.2 de las Bases Técnicas.
67 | Transelec | 7.2.2.1 Determinación de las actividades de O&M Página 79 | En el informe se menciona a modo de ejemplo una lista de actividades de OyM que se considerarán en una empresa de transmisión zonal. Si bien es solo un ejemplo, se considera que hay algunas actividades que no están incluidas y son relevantes en el OyM. | Se solicita considerar e incorporar las siguientes actividades y materiales: - Servicios contratados, tales como estudios de diagnóstico, análisis y tratamiento de aceites y gases, servicios de asesorías especializados para la detección y reparación de fallas. - Mantenimiento de equipos de detección y extinción de incendios. - Mantenimiento de equipos de aire acondicionados. - Mantenimiento de equipos de intrusión y vigilancia. - Mantenimiento de equipos primarios en subestaciones incluyendo los equipos FACTS (SVC, STATCOM, CER) y equipos MAIS y compensaciones series. - Mantenimiento de sistemas de ciberseguridad (NOC, SOC y sistemas de supervisión).
68 | Transelec | 7.2.2.1 Determinación de las actividades de O&M Página 81 | En cuanto a las actividades de reparación, no se menciona si en el modelo se considerará qué ocurrirá con el elemento de la red fallado. No se especifica si se incluye el costo de las actividades de retiro y traslado del elemento reemplazado, junto con su posterior tratamiento. | Se solicita al Consultor que estos costos sean incluidos en la actividad de reparación o en otra partida de costo.
69 | Transelec | 7.2.3 Valorización de las Actividades de O&M de brigadas Página 81 | El Consultor indica que las tareas de OyM pueden realizarse con recursos propios de la empresa eficiente o bien subcontratando en forma total o parcial. En cada situación particular evaluará y justificará económicamente la opción de una u otra modalidad. | Se solicita que el Consultor desarrolle un análisis y justificación de la tercerización total o parcial que incluya una evaluación estratégica de cada aspecto como la confiabilidad operativa, seguridad de los trabajadores, nivel de calidad, etc.; de manera que la decisión de tercerización no sea meramente económica.
70 | Transelec | 7.2.3 Valorización de las Actividades de O&M de brigadas Página 82 | En el documento se hace referencia a los costos que incurren las brigadas para realizar actividades de OyM, considerando los traslados. No se menciona si se considerará el traslado de ida y vuelta de las brigadas. Además, no se especifica cómo se determinarán los costos de traslado (tiempos y recursos de traslado), y tampoco si se utilizará una distancia promedio o singularizada para cada una de las instalaciones (líneas y subestaciones específicas), lo que tiene impacto en el costo de brigadas. | Se solicita al Consultor que aclare y precise qué supuestos considerará y cómo calculará el costo de traslado de las brigadas para cada actividad de OyM realizada por una empresa de transmisión zonal. Esto considerando que dada la dispersión geográfica en el terreno de los activos zonales, una estimación a valor medio por tipo de activo podría subestimar los costos necesarios para las actividades reales de la empresa eficiente.
71 | Transelec | 7.2.3.1 Recursos humanos Página 82 | En el título no se hace referencia explícita sobre el equipamiento de seguridad del personal, tanto propio como de brigadas. | Se solicita al Consultor explicitar el detalle de los elementos de seguridad y la metodología para estimar estos costos de esta partida relevante en las actividades de OyM.
72 | Transelec | 7.2.3 Valorización de las Actividades de O&M de brigadas Página 82 | El Consultor no indica dentro de la Matriz de Costos Unitarios los materiales “fungibles”, el cual no cabe dentro de la definición de material o repuesto, pero es necesario para algunas tareas de mantenimiento. Por ejemplo, el Agua por m3 para el lavado de aislación o para el relleno de las baterías abiertas de plomo – acido, el gas R410a para aires acondicionados, entre otros. | Se solicita cubicar y valorizar los materiales fungibles necesarios para el mantenimiento en la Matriz de Costos Unitarios.
73 | Transelec | 7.2.3 Valorización de las Actividades de O&M de brigadas Página 82 | El Consultor no explicita en el Informe cómo determinará los gastos generales y utilidades del contratista. | Se solicita que, para determinar los adecuados gastos generales y utilidades del contratista, se determine, a lo menos: 1. El costo empresa de las personas que trabajan para el contratista en base a las obligaciones legales y beneficios adicionales a los indicados en el punto 4.2.1.6 del informe y que sean indicados por las empresas contratistas de, por ejemplo, Ingeniería y Construcción que participen de Encuesta de Remuneraciones Sirem de PwC. Lo anterior justificado en que comúnmente exista sindicalización del personal contratista, además de los factores mismo del mercado. 2. Una estructura organizacional típica de un contratista para la correcta ejecución de un contrato, esto es: Administrador(es) de Contrato(s), Jefaturas Técnicas de Especialidad, Personal Administrativo, Ingenieros Programadores, Expertos en Prevención de Riesgos y luego, las Brigadas compuestas por Jefes de Brigada con brigadistas. 3. Costos de sede del contratista: Arriendo de una instalación, mobiliario para su personal y pago de servicios básicos dimensionado para su dotación. 4. Una utilidad representativa del mercado chileno de contratistas específicos en materias de líneas de alta tensión, subestaciones, control y protecciones, según corresponda. 5. Gastos por concepto de alimentación del personal de brigadas.
74 | Transelec | 7.2.3 Valorización de las Actividades de O&M de brigadas Página 82 | El Consultor no es explícito en indicar cuál será el estándar calculado de las horas disponibles anuales del personal. | Se solicita especificar la metodología de cálculo de las horas disponibles anualmente.
75 | Transelec | 7.2.3 Valorización de las Actividades de O&M de brigadas 7.2.3.3 Materiales, insumos, herramientas, etc. Página 84 | El Consultor menciona que: "Cada tipo de Brigada requiere para las intervenciones definidas el uso de elementos tales como herramientas y equipos propios necesarios para los vehículos o para los especialistas. [...] Por otra parte, en cada intervención se necesitan pequeños repuestos, insumos, y materiales que se considerarán según la cantidad de intervenciones." Sin embargo no específica la metodología para dimensionar el stock de repuestos. | Se solicita especificar la metodología para dimensionar el stock de repuestos, tanto en lo que se refiere a activos menores como a activos mayores. A modo de ejemplo, nos referimos a interruptores de poder, transformadores de poder, transformadores de corriente o tensión, desconectadores, etc. Lo anterior considerando las limitantes que impone la NTSyCS a la indisponibilidad de suministro a clientes y las implicancias prácticas que esto conlleva en una política de disponibilidad y distribución de repuestos/reservas en la zona cubierta por la empresa eficiente.
76 | Transelec | 7.3 Dimensionamiento Básico. Procesos y Actividades Página 87 | Se señala que "Este análisis es corroborado con la experiencia propia en trabajos similares en otros países." | Se solicita al Consultor considerar la realidad normativa y geográfica chilena, entre otros, las que no son necesariamente comparables con la situación de otros países.
77 | Transelec | 7.3.3.2 Dimensionamiento de las Unidades Estructurales Página 89 | El Consultor no indica si considerará una estructura organizacional que permita la implementación de la norma ISO 55001 de gestión de activos indicado en el Pliego Técnico Normativo N°17 en conformidad al Decreto 109 del Ministerio de Energía, de 2017 publicado el 2018. | Se solicita incluir antecedente del Pliego Técnico Normativo N° 17 para el diseño y dimensionamiento de la estructura organizacional de la empresa eficiente, indicando qué área se hará cargo del Gerenciamiento de la Gestión de Activos.
78 | Transelec | 7.3.4.2 Dimensionamiento del Personal de Operación y Mantenimiento (excluidas brigadas) Página 92 | Se señala que la estructura del área de operación debe considerar determinadas funciones y procesos que, por ejemplo, atienden la operación en tiempo programado, de centros de control ubicados estratégicamente para atender emergencias. Al respecto, dada la relevancia que ha tenido esta materia en los últimos años (incendios, temporales, aluviones, robo de conductores, etc.), se considera pertinente incorporar una mayor especificación para efectos de atender emergencias, de modo que la tarificación se encuentre acorde con las exigencias de suministro de la ciudadanía. En este sentido, hemos podido detectar en el informe asuntos concretos que requieren de especial atención: - En la sección 7.2.3, no se señala cómo el Consultor asegurará la disponibilidad 24x7 de las cuadrillas de emergencia de manera de cumplir los tiempos de respuesta acordes con los requerimientos de la normativa de calidad de servicio que la empresa debe cumplir. - Asimismo, en la sección 7.2.3.2 el Consultor no es explícito en indicar si considerará vehículos para atención de fallas mayores, tales como grúas de alto tonelaje, excavadoras, retroexcavadoras, necesarias para el montaje de estructuras provisionales. | Se solicita especificar criterios especiales para mantenimiento y operación de instalaciones en casos de emergencia, así como especificar de mejor manera que contendrán los centros ubicados estratégicamente para atender emergencias y los distintos requerimientos necesarios para cumplir con sus labores (stock de emergencia, brigadas especiales de emergencia, capacitaciones periódicas, equipamiento de emergencia, etc.) en consideración a los estándares exigidos en la normativa eléctrica y en las resoluciones que aplican sanciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Asimismo, respecto de las inquietudes detectadas precedentemente, proponemos lo siguiente: - Se solicita que las cuadrillas de emergencia sean valorizadas considerando el pago de recursos completos acorde a una disponibilidad 24x7. - Se solicita incluir en el análisis de vehículos las grúas alto tonelaje (80T), retroexcavadoras y excavadoras.
79 | Transelec | 7.3.7.1 Valorización de Costos de Actividades de Operación (excluidas brigadas) Página 98 Parte 1 | Si bien en el informe se menciona los componentes que se consideran en costos de operación en una empresa de transmisión zonal, éstos no contemplan todos los componentes de costo de una empresa eficiente de transmisión. | Se solicita al Consultor considerar en la estructura de costos de operación de una empresa eficiente de transmisión zonal. La estructura de costos de operación debe (entre otros) detallar los siguientes ítems para cada una de las distintas actividades de operaciones: • Costo de personal. • Costo de materiales. • Costos de movilización y transporte. • Costos de resguardo y vigilancia de las líneas, subestaciones y radioestaciones, y de las instalaciones destinadas a la operación del sistema de transmisión zonal. • Costos de seguros de subestaciones e instalaciones destinadas a la operación del sistema de transmisión zonal. • Impuestos contribuciones y patentes municipales. • Costos de operación y mantenimiento de vehículos, sistemas de telecomunicaciones e instrumentos necesarios para las actividades de Operación, las unidades remotas (URT), el equipamiento de los centros de despacho zonales (COZ) y del despacho de transmisión centralizado fundamentalmente Scada. Asimismo, los costos de operación y mantenimiento de las edificaciones y terrenos que albergan dichas instalaciones destinadas a las actividades de operación. • Costos de los servicios de telecomunicaciones contratados para la transmisión de las señales de supervisión y control del sistema de transmisión, incluidos los pagos a SUBTEL por el uso de espectro radioeléctrico. • Costos de una red de comunicación inalámbrica de alta confiabilidad, que asegure la comunicación con los grupos de trabajo en terreno, durante contingencias mayores. • Costos de los sistemas de información, para almacenar la información operacional. • Costos de servicios básicos (electricidad, agua, gas) requeridos para la adecuada operación de las instalaciones. • Costos de capital de los activos utilizados en actividades de mantenimiento correspondientes a vehículos, equipos, sistemas de telecomunicaciones, instrumentos y mobiliario. También se deben incluir los costos de software especializado destinado a la simulación de la operación y el análisis de fallas. Asimismo, los costos de capital de las edificaciones y terrenos que albergan dichas instalaciones destinadas a las actividades de operación. • Costos de Prevención de Riesgos. • Costos por RSE. • Costos por gestiones medioambientales. • Costos por Área comercial, Área de Regulación, Área de Facturación, Área de planificación y Área de conexiones, entre otras.
80 | Transelec | 7.3.7.2 Valorización de las Actividades de Mantenimiento (excluidas brigadas) Página 98 Parte 2 | Si bien en el informe se menciona los componentes que se consideran en costos de mantenimiento en una empresa de transmisión zonal, éstos no contemplan todos los componentes de costo reales. | Se solicita al Consultor considerar en la estructura de costos de mantenimiento de una empresa de transmisión zonal real. La estructura de costos de mantenimiento debe al menos detallar los siguientes ítems para cada una de las distintas actividades de mantenimiento: · Costo de personal, incluyendo ropa de trabajo y elementos de seguridad. · Costo de materiales. · Costos de repuestos utilizados en las reparaciones, incluyendo los reemplazos de equipos e instalaciones por falla y mantenimiento mayor programado. · Costos por robos de conductores. · Costos de movilización, transporte, alimentación y desplazamiento. · Costos de cumplimiento de regulaciones ambientales. · Costos de resguardo y vigilancia de las oficinas e instalaciones destinadas al mantenimiento. · Costos de seguros de instalaciones destinadas al mantenimiento. · Costos de operación y mantenimiento de vehículos, equipos de mantenimiento, sistemas de telecomunicaciones, herramientas, grupos generadores e instrumentos necesarios para las actividades de mantenimiento. Asimismo, los costos de operación y mantenimiento de las edificaciones tales como oficinas, talleres, bodegas y los terrenos que albergan dichas instalaciones. · Costos de capital de los activos utilizados en actividades de mantenimiento correspondientes a vehículos, maquinaria, equipos, sistemas de telecomunicaciones, mobiliario, herramientas e instrumentos, y conjunto de repuestos y materiales inmovilizados disponibles en bodegas y pañoles para atender emergencias o fallas de instalaciones. Asimismo, los costos de capital, mantenimiento y resguardo de las edificaciones tales como oficinas, talleres, bodegas y los terrenos que albergan dichas instalaciones. · Pagos por permisos de circulación de vehículos, contribuciones de bienes raíces, patentes comerciales y otros derechos. · Costos de capacitación por innovación tecnológica. · Costos de certificación y de mantenimiento de certificación bajo normas ISO aplicables. · Pago por servicios de asesorías y estudios especializados. · Costos de capacitación del personal.
81 | Transelec | 7.3.7.3 Valorización de las Actividades de Administración Página 99 | En el título que hace referencia a Mantenimiento Sistemas de Informática y SAP, si bien se mencionan los sistemas que se reconocen en las actividades de mantenimiento, es necesario explicitar los sistemas reconocidos sobre los cuales se realizará mantenimiento. | Se sugiere al Consultor que en el estudio se debe considerar al menos: -SCADA - Sistema de control, operación y registro de los sistemas eléctricos. Se debe contar con sistemas de supervisión y control que permitan a la EM cumplir con la normativa vigente. -Contratos de telecomunicaciones con terceros con redundancia para comunicar los centros de control de la empresa eficiente con el Coordinador Eléctrico Nacional (comunicándose con el centro principal y de respaldo del Coordinador). -Sistemas de ciberseguridad. - Licencias OSI, configuración/desarrollos, y servidores (desarrollo, test y productivo) - GIS - Sistema de soporte, análisis, manipulación, modelado y visualización georreferenciada de los sistemas eléctricos. - Licencias ESRI, ArcInfo, configuración / desarrollos, y servidores (desarrollo, test y productivo). - Gestión de Redes - Software de gestión y mantenimiento de las redes de transmisión. - Licencias SAP PM, configuración/desarrollos, y servidores (desarrollo, test y productivo) - Administración y Finanzas - Hardware y Software asociado a estas funciones. - Licencias SAP de varios módulos, QlikView, configuración/desarrollos, y servidores (desarrollo, test y productivo). - Sistemas Centrales - Hardware y software de soporte informático de los demás sistemas. • HW de redes con oficinas de regiones. • Firewalls. • Housing, monitores y administración. • Enlaces con regiones y fibra óptica con datacenter. • Enlaces internet. • Correo electrónico, antispam. • Intranet. • Extranet. • Central telefónica IP. • Datacenter propio (secundario ante fallas). • Servidores Windows controladores de dominio y varios otros roles Informática PC - Hardware, software mantenimiento de las computadoras personales. • PCs, Workstations, Notebooks, monitores. • Impresoras. • Plotters. • Multifuncionales. • Office 2013, Sharepoint, Lync, MS Project. • Software especialidades eléctricas. •Proyectores.
82 | Transelec | 7.3.7.2 indemnización Trabajos en Franja de Servidumbre y daño corte de árboles Página 99 | No considera el valor de reforestación de las hectáreas intervenidas según lo establece la normativa forestal Ley 20.283, ni el DFL 701, y su mantención por la vida útil del proyecto. | Se solicita considerar valores de reforestación y su respectiva mantención, considerar la zona donde se encuentre el activo, valores que varían considerablemente. Se sugiere utilizar el anexo 1 denominado "Informe costos medio ambiente", que se adjunta.
83 | Transelec | 7.3.7.3 Valorización de las Actividades de Administración Página 100 | Se señala los costos que el Consultor deberá considerar para efectos del directorio de la empresa modelo, sin perjuicio de lo cual no se contemplan seguros que cubran la responsabilidad de los directores de acuerdo a los estándares actuales en el mercado chileno para sociedades que cotizan en bolsa o que son sociedades informantes de acuerdo a las normas de la Ley 18.045 de Mercado de Valores. | Se solicita incluir seguros de responsabilidad civil contratados para cubrir la responsabilidad de directores.
84 | Transelec | 7.3.7.3 Valorización de las actividades de administración Página 100 | No considera la administración ni gestión de las medidas ambientales que hayan quedado fijadas en la tramitación ambiental. | Se solicita considerar en el punto de administración, la gestión de las medidas ambientales y cumplimiento continuo de la normativa ambiental aplicable.
85 | Transelec | 7.3.7.3 Valorizaicón de las Actividades de Administración Directorio Página 100 | En el Informe se señala que se deben considerar, entre otras cosas, las remuneraciones del directorio, sin embargo no se consideran los gastos relativos a los comités de directorio. En efecto, dichos comités son una práctica establecida en el mercado, de modo que hacen más eficiente y facilitan las sesiones de directorio que se llevan a cabo, por cuanto versan respecto de temas específicos (sea de operaciones, proyectos, auditoría interna, negocios, regulación, recursos humanos, finanzas, etc.), con la presencia de directores con mayor afinidad a dichas materias y los empleados respectivos, para luego informar los asuntos tratados ante el directorio. Al respecto, se considera una remuneración especial para los directores que participen en dichas instancias. | Se solicita incorporar en la estructura del directorio de la empresa eficiente a los comités que ésta debiera adoptar, asignando las remuneraciones respectivas que debieran percibir los directores que integren dichas instancias.
86 | Transelec | 7 Metodología de Costos de Operación, Mantenimiento y Administración 7.6 COMA Neto/Bienes Muebles e Inmuebles Neto por Empresa Página 103 | El Consultor menciona en el descuento del COMA teórico de cada empresa real las eventuales economías de ámbito, considerando actividades que pudieran estar compartidas con otros servicios distintos al de transmisión "...o con otros sistemas de transmisión diferentes al del Caso en Estudio". Luego añade que el COMA neto asignado a cada empresa real estará compuesto por "(...) la alícuota que le correspondiere por ECONOMÍAS DE ÁMBITO con relación a la prestación de otros servicios distintos de la transmisión eléctrica o su participación directa o indirecta en otros ST". La participación en distintos segmentos o sistemas de transmisión está excluida de la consideración de economías de ámbito para efectos del proceso de valorización de instalaciones. Esta exclusión fue expresamente dictaminada por el Panel de Expertos en el Dictamen N° 6-2018: "Al efecto, se debe tener presente que el inciso tercero del artículo 107 de la LGSE, en lo que respecta a las economías de ámbito, se refiere expresamente a las 'sinergias o ahorros de costos en la prestación conjunta del servicio de transmisión y de otros servicios, sean estos últimos sujetos o no a regulación de precios.' Del tenor literal de esa disposición, es clara la distinción que se efectúa entre el servicio de transmisión, considerado como un solo servicio cualquiera sea el o los segmentos o sistemas que involucre, y otros servicios diversos a la transmisión. Por su parte, en la historia de la Ley de Transmisión no se encuentra alguna referencia expresa a la posibilidad de aplicar economías de ámbito entre los diferentes segmentos o sistemas de transmisión". Por lo tanto, el dictamen del Panel es claro en señalar que la LGSE sólo contempla la posibilidad de considerar economías de ámbito respecto del servicio de transmisión y otros servicios distintos de la transmisión, excluyéndose por ende la aplicación de economías de ámbito entre los diferentes segmentos o sistemas de transmisión. | Se solicita eliminar las menciones del punto 7.6 del informe del Consultor respecto de considerar economías de ámbito entre distintos segmentos de la transmisión. Esto excede lo establecido en el artículo 107° la Ley N°290.936 y en la RE N°272 que Aprueba Bases Técnicas y Administrativas Definitivas para la Realización de los Estudios de Valorización de los Sistemas de Transmisión.