## Obs. Informe avance N°2 v3
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | TRANSQUILLOTA LTDA. | 6.- Metodología Aplicada 6.1.- Metodología Aplicada a la Determinación del VI. 6.1.1.- Análisis de Información Recibida. 6.1.1.4 Revisión de Inventario, página 21 del Informe | Considerando lo expresado por el consultor en cuanto a los numerosos errores y falta de información en la Base de Datos, y que su no consideración conduciría a una valorización del V.I. que de ninguna manera representaría razonablemente el valor del STN, se debió realizar modificaciones a los casos más relevantes, para lo cual se debió intervenir la Base de Datos, en nuestra opinión es necesario informar a los propietarios para que corrijan la información errónea o faltante y en caso de no disponerla, el consultor con su amplia experiencia en estos estudios debiera homologarla a instalaciones similares | Que el consultor solicite al propietario corregir la información errónea o faltante y en caso de no recibir respuesta homologar dicha información a instalaciones similares utilizando su amplia experiencia en este tipo de estudios. Considerando que la falta de inventario afecta de gran manera la valorización de los activos de Transquillota Ltda., para este objeto adjuntamos Infomación de Inventario de nuestra empresa.
2 | TRANSQUILLOTA LTDA. | 56-CNE Valorización STN compartida Inf. 2 v3.zip\Anexos VI\09-Anexo VI_9-Calculo del VI - archivo ZIP, Planilla "TramoSubestacion Detalle 08MAY2020 Final.xlsx" | En S/E San Luis aparece Transelec y Colbún Transmisión como propietario de instalaciones. Ni Transelec ni Colbún Transmisión poseen instalaciones en S/E San Luis. | Asignar bien las instalaciones a Transquillota Ltda.
3 | TRANSQUILLOTA LTDA. | 56-CNE Valorización STN compartida Inf. 2 v3.zip\Anexos VI\09-Anexo VI_9-Calculo del VI - archivo ZIP, Planilla "TramoTransporte Detalle 08MAY2020 Final.xlsx" | Todos los elementos de la línea San Luis - Quillota 220 kV aparecen como propiedad de Colbún Transmisión y sólo los paños de llegada a la S/E San Luis y S/E Quillota aparecen como propiedad de Transquillota Ltda. Todos los elementos del Tramo de Transporte San Luis - Quillota son propiedad de Transquillota Ltda. | Asignar todos los elementos del Tramo de Transporte San Luis - Quillota a Transquillota Ltda.