## Obs. Informe avance N°2 v.2 STN
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | Transchile Charrúa Transmisión S.A. (“Transchile”) |  |  | (1) Se solicita incorporar los tramos N_31, N_87 y N_122 en la base de datos referida en el Numeral 6.1.1.1 del Informe Nº2 v.3.
|  | 6.1.1.2 Análisis general de la Base de Datos, Tabla 1 y Tabla 2 del Informe Nº2 v.3 Páginas 22, 25 y 26). | El Informe Nº2 versión Nº 3 realizado por el Consorcio Consultor de mayo de 2020 (en adelante “Informe Nº2 v.3”) detalla que los tramos de transporte correspondientes a Transchile no aparecen en la base de datos (Tabla 1, pp. 22 Informe Nº2 v.3), los cuales son: N_31 Charrua 220->Mulchen 220, N_87 Mulchen 220->Rio Malleco 220, y N_122 Rio Malleco 220->Cautin 220.
El Informe Nº2 v.3 deja establecido, al igual que su versión anterior, que sólo se hizo cargo de las observaciones del Comité de Contratación y Supervisión del Estudio (“Comité”), agregando [página 11] que las observaciones formuladas por las empresas propietarias de instalaciones del Sistema de Transmisión Nacional (“STN”) serán tenidas en cuenta con ocasión de la elaboración del Informe Final Preliminar del Estudio, agregando que “cabe señalar que las observaciones que ya han sido procesadas no se han incorporado en el presente informe, pues no se ha estimado conveniente entregar reconocimientos o respuestas sólo a una parte de las observaciones, estando las demás todavía en proceso de análisis”. Conforme a lo anterior, la versión 3 no incorporaría observaciones que el Consultor ya esté considerando incorporar a la versión final del Informe Preliminar. Esto resulta problemático, ya que deja a Transchile y a todas las empresas que han formulado observaciones del STN, en la indefensión de poder realizar las correspondientes observaciones respecto de variables sensibles, como es el caso de la correcta valorización de la Obra de Ampliación de que es titular Transchile (Cambio de Interruptores en la S/E Charrúa). Al igual que en la versión 2 anterior, no existe un anexo con respuestas a las observaciones formuladas por Transchile ni las demás empresas al Informe de Avance N°2 Versión N°2 y sí existe un archivo excel que contiene las respuestas a las observaciones que formuló el Comité.
|  | 6.1.1.3 Adecuación de información de la Base de Datos (pp. 24-26 del Informe N°2 v.3) y Anexo VI_3 (p. 3; y Tabla 1 de su página 8) y Anexo VI_9. | Tal como se hizo presente por Transchile en las observaciones al Informe de Avance Nº 1 del Consultor, de diciembre de 2019, y al Informe de Avance Nº2 versión 1, de marzo de 2020, y al Informe de Avance Nº 2 versión 2 de abril de 2020, la información de los tramos ya referidos e identificados como N_31, N_87 y N_122 se encuentra debidamente ingresada en la plataforma Infotécnica del Coordinador Eléctrico Nacional (“Coordinador”), por lo que se solicita que dichos tramos se tengan por incorporados en la referida Base de Datos, como parte del trabajo de adaptación, corrección y/o complementación de dicha Base, que el Consultor señala haber efectuado en el Numeral 1 de su Informe N°2 v.3 (p. 11). Como consecuencia de ello, dichos tramos deben ser excluidos de la Tabla 1 prevista en el Numeral 6.1.1.2 de dicho Informe e incluidos en la Tabla 2 del mismo Informe, en cuanto forman parte de la obra nueva Línea “Charrúa-Nueva Temuco 2x220 kV”, actualmente denominada “Línea Charrúa-Cautín 2x220 kV”. | (2) Se solicita corregir la Tabla 1, en el sentido de excluir de ella los tramos de propiedad de Transchile Charrúa Transmisión S.A., N_31, N_87 y N_122.
(3) Se solicita, asimismo, corregir la Tabla 2 (p. 25), en el sentido de incorporar en ella los tramos de propiedad de Transchile Charrúa Transmisión S.A., N_31, N_87 y N_122 , dentro del listado de obras nuevas que cuentan con un VATT asegurado por 20 años.
|  | 7.2.1 Valor de Inversión por empresa propietaria (Tabla 40; pp. 156-157). | En consistencia con esas modificaciones, también se solicita al Consorcio Consultor la corrección del proceso titulado “Adecuación de Información de la Base de Datos” previsto en el Numeral 6.1.1.3 del Informe N°2 v.3, en el sentido de considerar naturalmente en ese proceso la Obra de Ampliación “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV” de Transchile y la consecuencial corrección del anexo en que consta el desarrollo de ese proceso, correspondiente al Anexo VI_3 “Calificación de Instalaciones”.
|  | 7.2.3.Valor de Inversión por tramo de transporte calificación nacional, Tablas 42 y 44 (pp. 159 y siguientes y 170 y siguientes, respectivamente), sección 7.2.5. Valor de Inversión por tramo de transporte y por propietario calificación nacional. | Finalmente, se debiera incorporar a la Tabla 40 de la sección 7.2.1 sobre Valor de Inversión por empresa propietaria [páginas 156 y 157] a Transchile, en su calidad de empresa transmisora con el VI de su obra de ampliación Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa. | Se pide también al Consorcio Consultor corregir dicha Tabla 2, en el sentido que la incorporación de los tramos, de propiedad de Transchile Charrúa Transmisión S.A., N_31, N_87 y N_122, se haga de acuerdo a los valores que correspondan, conforme al Decreto 163 de 20 de mayo de 2005 del Ministerio de Economía, de adjudicación de la Línea Charrúa-Cautín 2x220 kV.
(4) Se propone corregir el proceso titulado “Adecuación de Información de la Base de Datos” previsto en el Numeral 6.1.1.3 del Informe N°2 v.3 (p. 24), en el sentido de considerar naturalmente en ese proceso la Obra de Ampliación “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV” de Transchile y, como consecuencia de ello, modificar el anexo en que consta el desarrollo de ese proceso, correspondiente al Anexo VI_3 “Calificación de Instalaciones”.
Las consideraciones que justifican las correcciones solicitadas son, a lo menos, las siguientes:
|  |  | (1) El Numeral 6.1.1.3 del Informe N°2 v.3 (p. 24) explica que la adecuación de la Base de Datos, efectuada por el Consorcio Consultor, se hizo en concordancia con la calificación de las instalaciones del Sistema de Transmisión Nacional (“STN”), establecida en la Resolución Exenta N°244, de 9 de abril de 2019 (“RE 244/2019”) de la Comisión Nacional de Energía (“CNE”). En la misma línea, el Consultor señala (p. 25) que una importante problemática es la incompatibilidad entre la Resolución Exenta CNE 244 - 2019 y el contenido en la BD del Coordinador Eléctrico Nacional. Ello, pues según indica, la Calificación de Instalaciones fue realizada con la topología prevista a fines del año 2021, mientras que la valorización de instalaciones se realiza con las instalaciones en servicio al 31 de diciembre de 2017. | (5) Se solicita corregir la Tabla 1 “Tramos creados en base de datos” de dicho Anexo VI_3_v3 (p. 8), en el sentido de incorporar en ella la Obra de Ampliación troncal “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV” por la vía de incluir en esa tabla el tramo de transporte N_31 Charrúa – Mulchén, dado que el V.I. de dicha Obra debe entenderse como parte de dicho tramo, pues los elementos que la conforman se emplazan en la S/E Charrúa, siendo parte del paño de conexión del extremo de dicha Línea en esa S/E. Se pide, asimismo, corregir las Tablas 40, 42 y 44 del Informe N°2 v.3, como consecuencia del trabajo de adaptación, corrección y/o complementación de la Base de Datos referida en el N°1 precedente, desarrollado por el Consorcio Consultor, que naturalmente derive en la inclusión de la Obra de Ampliación “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV” de Transchile en dicha base. En concreto, se solicita al Consultor corregir el Informe Nº2 v.2, específicamente sus respectivas Tabla 42 (p. 159) y Tabla 44 (p. 170), incorporando en ambas la Obra de Ampliación troncal “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV” por la vía de incluir en cada una de esas tablas el tramo de transporte N_31 Charrúa – Mulchén. Se pide, asimismo, corregir el Informe Nº 2 v.2, específicamente la Tabla N°40 de su Numeral 7.2.1, sobre “Valor de Inversión por Empresa Propietaria” (p. 156), incluyendo en ella a Transchile y, corrigiendo para esos efectos, el Anexo VI_9 con la inclusión de dicha Obra de Ampliación. (6) Específicamente respecto de las tablas 42 y 44, se solicita al Consorcio Consultor incluir la Obra de Ampliación “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV”, por la vía de incorporar el V.I. de los paños J3 y J23 de la S/E Charrúa, en el respectivo tramo de transporte N_31 Charrúa-Mulchén, asignándolo a Transchile.
Luego, el Consorcio Consultor indica que (p. 25), una vez creados todos los tramos de transporte y de subestación, procedió a analizar “cuáles de ellos debían ser valorizados y cuáles no”, lo cual se ve reflejado en la Tabla 2 titulada: “Obras nuevas no valorizadas (VATT asegurado por 20 años). Resulta interesante al respecto la respuesta que da el Consultor a la observación de fondo Nº 5 del Comité, en la cual solicitó originalmente que se incorporara el listado de obras nuevas y obras de ampliación para las cuales se identificaron instalaciones en la Base de Datos y que no corresponde que sean valorizadas en este estudio (observación a la cual Transchile hizo mención en sus observaciones). Luego, el Comité complementó solicitando que se identificaran en la base de datos y en un archivo de respaldo, los elementos que corresponden a obras nuevas o de ampliación posteriores a 2017, que no corresponde que sean valorizadas en este estudio. El Consultor respondió que “El listado solicitado fue incorporado en la versión 2 del Informe 2. El comentario corresponde a una nueva solicitud que implica la intervención en la base de datos no manifestada anteriormente, y no solicitada en las bases del estudio. Cabe señalar que las bases en el punto 3.4.1.1 establecen lo siguiente: "Para las instalaciones de transmisión existentes que son el resultado de una obra nueva decretada por el Ministerio de Energía y que aún se encuentren dentro de los cinco periodos tarifarios en que rige el V.A.T.T. licitado, el consultor no deberá determinar su V.A.T.T., sino que deberá considerar aquel V.A.T.T. y sus correspondientes A.V.I. y C.O.M.A. establecidos en el correspondiente decreto de adjudicación de dicha instalación." [Excel con respuesta Observaciones Comité].
|  |  | Para esos efectos, el Consultor explica que se estudiaron todos los planes de expansión troncal dictados desde la promulgación de la Ley Corta I (Ley N°19.940 de 2004), a pesar de lo cual en dicha Tabla 2 no se individualiza la Línea Charrúa-Cautín 2x220 kV. | (7) Se pide, asimismo, corregir el Informe Nº 2 v.3, específicamente la Tabla N°40 de su Numeral 7.2.1, sobre “Valor de Inversión por Empresa Propietaria” (p. 156), incluyendo en ella a Transchile y, corrigiendo para esos efectos, el Anexo VI_9 con la inclusión de dicha Obra de Ampliación.
|  |  | Ahora bien, si el Consorcio Consultor estudió todos los planes de expansión troncal, entonces entendemos que revisó, entre otros planes: (i) el Decreto Supremo N°231 de 10 de septiembre de 2004 (“DS 231/2004”) del Ministerio de Economía que decretó como obra nueva troncal la Línea Charrúa-Cautín 2x220 kV, adjudicada posteriormente a Transchile[1]; y (ii) el Decreto Exento N°158 de 16 de abril de 2015 (“Decreto 158/2015”) del Ministerio de Energía que decreto la Obra de Ampliación troncal “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV”, definiendo a Transchile[2] como responsable de su construcción. | (8) Específicamente, respecto de las tablas 42 y 44, se solicita al Consorcio Consultor incluir la Obra de Ampliación “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV”, por la vía de incorporar el V.I. de los paños J3 y J23 de la S/E Charrúa, en el respectivo tramo de transporte N_31 Charrúa-Mulchén, asignándolo a Transchile.
Lo anterior significa que el Consorcio Consultor, a partir de su estudio de los planes de expansión troncal previstos en el DS 231/2004 y en el Decreto 158/2015, debe:
(a) tener por incorporados los tramos de transporte que conforman la Línea Charrúa-Cautín 2x220 kV en la Base de Datos utilizada para la elaboración de su Estudio, debiendo excluirlos de la Tabla 1 del Informe N°2 v.3 e incluirlos en la Tabla 2 del mismo Informe, por corresponder ellos precisamente a una Obra Nueva cuyo VATT está asegurado por 20 años; y
(b) consecuencialmente, incluir también en la Base de Datos antes aludida la Obra de Ampliación troncal “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV”, como consecuencia del mandato de tener que observar las instalaciones establecidas por la RE 244/2019 de la CNE, dado que esta última es parte del Marco Normativo, según fue definido dicho Marco por el Numeral 4 del propio Informe N°2 v.3.
A su vez, el Numeral 4.6.1 de la RE 244/2019 de la CNE establece que en su elaboración también se consideraron las obras de expansión incluidas en el Decreto 158/2015, lo cual incluye naturalmente la Obra de Ampliación troncal “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV”. Por lo tanto, el Consorcio Consultor debe considerar dicha Obra de Ampliación dentro del Estudio de Valorización de Instalaciones de Transmisión Nacional 2020-2023 (“Estudio de Valorización”).
(2) En la Tabla N°2 (p. 25 del Informe Nº2 v.3) se indican las Obras Nuevas no valorizadas por tener un VATT asegurado por 20 años, y en ella no figura listada la Línea Charrúa-Cautín 2x220 kV de Transchile, y sí figuran una serie de otras Obras Nuevas del STN.
Omitir del listado de la Tabla Nº2 del Informe N°2 v.3 a dicha Línea parece una inconsistencia respecto de la información contenida en el Anexo VI_1 v3 del Informe Nº 2 v.3., el cual señala [página 15] que la Base de Datos fue entregada con las instalaciones “a diciembre de 2017” y la RE 244/2019 de la CNE fue emitida en julio de 2019, razón por la cual la organización de la información de la Base de Datos habría sido realizada, según el Consultor, con la información de calificación de los estudios de valorización del año 2014 “la cual es muy diferente a la que corresponde utilizar en el presente Estudio”. Con esta explicación, el Consultor queda obligado a complementar la Base de Datos, pues si dicha Base tenía la información de instalaciones “a diciembre de 2017”, entonces debe complementarla con la Obra de Ampliación de Transchile, dado que ella entró en operación el 9 de septiembre de 2017. Lo anterior es sin perjuicio de que la RE 244/2019 no fue dictada en julio de 2019, sino que el 9 de abril de 2019.
En este mismo sentido, Transchile espera que estas observaciones, permitan al Consorcio Consultor reflejar de la manera más razonable la valorización de las instalaciones del STN que estaban en servicio al 31 de diciembre de 2017, para lo cual dicho Consorcio ha solicitado contar con la colaboración de las empresas transmisoras para que aporten la información necesaria sobre el inventario de las instalaciones y sus componentes.
(3) A su vez, como lo anticipamos en nuestras anteriores observaciones remitidas al Consorcio Consultor, en relación a los tramos de transporte de la Línea Charrúa-Cautín 2x220 kV, cabe dar aplicación a lo señalado en la Bases Técnicas y Administrativas para la realización del Estudio de Valorización, específicamente a su Capítulo II sección “3.4 De la Determinación del Valor Anual de las Instalaciones”, en el sentido que “Para las instalaciones de transmisión existentes que son el resultado de una obra nueva decretada por el Ministerio de energía y que aún se encuentren dentro de los cinco periodos tarifarios en que rige el VATT licitado, el consultor no deberá determinar su VATT, sino que deberá considerar aquel VATT y sus correspondientes AVI y COMA de dicha instalación” (p. 37).
En este mismo sentido, el Comité constituido por la Resolución Exenta Nº 271 de 26 de abril de 2019 de la CNE, al formular observaciones al Informe Nº2, señaló que, respecto de la Sección 6.1.1.3, referida a la Adecuación de información de la Base de Datos “no fue posible verificar el listado de obras nuevas y obras de ampliación para las cuales se identificaron instalaciones en la base de datos y que no corresponde que sean valorizadas en este estudio”, agregando, como propuesta particular que: “Se solicita incorporar en el informe el listado de obras nuevas y obras de ampliación para las cuales se identificaron instalaciones en la base de datos y que no corresponden que sean valorizadas en este estudio, para verificar lo indicado en el numeral 3.4.1. del Capítulo II de las Bases”. (Observación de fondo Nº 5 del Comité).
Igualmente, el Comité formuló una observación respecto de la referencia indeterminada que se realizaba en la Sección 6.1.1.2., a la existencia de tramos de transporte que contienen elementos que no deben valorizarse por tener VATT asegurado por 20 años, solicitando al Consultor “incorporar en Tabla listado de tramos que tienen asegurado V.A.T.T por 20 años, indicando sus obras respectivas en la base de datos” (Observación de forma Nº 10 del Comité).
Como se indicó antes, la Obra de Ampliación troncal “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV se encuentra prevista en el Decreto 158/2015, el cual debe ser considerado por el Consorcio Consultor por haberse considerado las obras de expansión previstas en dicho Decreto para la elaboración de la RE 244/2019 de la CNE.
Por esa razón es que se solicita al Consorcio Consultor corregir la Tabla 1 “Tramos creados en base de datos” de dicho Anexo VI_3_v3 (p. 8), en el sentido de incorporar en ella la Obra de Ampliación troncal “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV” por la vía de incluir en esa tabla el tramo de transporte N_31 Charrúa – Mulchén, dado que el V.I. de dicha Obra debe entenderse como parte de dicho tramo, pues los elementos que la conforman se emplazan en la S/E Charrúa, siendo parte del paño de conexión del extremo de dicha Línea en esa S/E.
(4) Más adelante, el Informe Nº 2 v.3 en la Tabla N°40 de su Numeral 7.2.1, sobre “Valor de Inversión por Empresa Propietaria” (p. 156), resultante del cálculo del V.I. desarrollado en su Anexo VI_9, no incluye a Transchile.
Dadas las consideraciones antes expuestas, sobre la obligación de incluir en el Estudio de Valorización la Obra de Ampliación “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV”, por estar prevista en el Decreto 158/2015, corresponde que Transchile naturalmente sea incluida en esa Tabla 40, debiendo además corregirse el Anexo VI_9 con la inclusión de dicha Obra de Ampliación.
(5) Por otro lado, el Informe Nº 2 v.3 en la Tabla 42 de su Numeral 7.2.3 (pp. 159-163), si bien incluye los tramos N_31 Charrua-Mulchen 220 y N_87 Mulchen -Río Malleco 220, asignándoles un Valor de Inversión (para el tramo N_31 un V.I. de 694.199,86 USD y para el tramo N_87 un V.I. de 679.592,02 USD), finalmente incluye una celda vacía para el V.I. del tramo N_122. (p.162), sin dar explicación alguna de porqué dicha celda queda vacía.
Luego, el Informe N°2 v.3 incluye también los tramos N_31 y N_87 en la Tabla 44 de la Sección 7.2.5. “Valor de Inversión por tramo de transporte y por propietario calificación nacional” (p. 170-176), aunque asignándolos como propiedad de Colbún Transmisión. En esa misma Tabla 44 se omite completamente el Tramo N_122, que también es de propiedad de Transchile (p. 175).
Asimismo, de la revisión del Informe N°2 v.3 del Consorcio Consultor y sus respectivos anexos, entendemos que en las Tablas 42 y 44 se haría referencia a los tramos de transporte, cuyo V.I. debe ser calculado por el Consorcio Consultor. En este sentido, sería correcto que las Tablas 42 y 44 incluyan para los tramos N_31 y N_87, asignados a Colbún Transmisión, el valor de inversión (en cuanto el V.I. calculado para esos tramos corresponde a los paños de conexión de la Línea Charrúa-Mulchén y Mulchén-Cautín, realizados por dicha empresa al construir la S/E Mulchén).
Luego, del mismo modo en que se asignó a Colbún Transmisión, en dichos tramos de transporte, el V.I. de elementos emplazados en la S/E Mulchén, corresponde que el Consorcio Consultor incluya la Obra de Ampliación “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV”, por la vía de incorporar el V.I. de los paños J3 y J23 de la S/E Charrúa, en el respectivo tramo de transporte N_31 Charrúa-Mulchén, asignándolo a Transchile.
Solicitamos confirmar este entendimiento al Consorcio Consultor.
Con todo, se solicita igualmente al Consorcio Consultor corregir el Informe Nº2 v.3, específicamente sus respectivas Tabla 42 y Tabla 44, incorporando en ambas la Obra de Ampliación troncal “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV” por la vía de incluir en cada una de esas tablas el tramo de transporte N_31 Charrúa – Mulchén, dado que el V.I. de dicha Obra debe entenderse como parte de dicho tramo, pues los elementos que la conforman se emplazan en la S/E Charrúa (los referidos interruptores 52J23 y 52J3), siendo parte del paño de conexión del extremo de dicha Línea en esa S/E.
Y en el caso de la aludida Tabla 44 se solicita, adicionalmente, al Consorcio Consultor indicar que el propietario de ese tramo de transporte N_31 Charrúa – Mulchén es Transchile, según así consta en el Decreto N°163 de 20 de mayo de 2005 del Ministerio de Economía, publicado en el Diario Oficial de 16 de junio de 2005.
(6) Por último, entendemos que el Consorcio Consultor está plenamente facultado para corregir, adaptar y/o complementar la base de datos que le fue proporcionada al inicio del Estudio de Valorización, especialmente con ocasión del proceso de creación de tramos de transporte que debió desarrollar frente a la base de datos inicialmente entregada, para con ello lograr la observancia del contenido de la RE 244/2019 de la CNE, según se dejó constancia en el Numeral 3 del Anexo VI_3_v3 (p. 8).
De ese modo cabe entender lo indicado en el Numeral 6.1.1.4 (pp. 26-27) del Informe N°2 v.3 sobre “Revisión del Inventario”, cuando se explica que el Consorcio Consultor efectuó una verificación cruzada de distintas fuentes, entre las cuales figuró el Plano de la Infotécnica del sitio web del Coordinador.
Si el Consorcio Consultor consultó la Infotécnica del Coordinador para corregir, adaptar y/o complementar la referida base de datos; entonces naturalmente debe corregir, adaptar y/o complementar dicha base incorporando la Obra de Ampliación troncal “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV” de Transchile, pues esta última se encuentra correctamente registrada en la Infotécnica del Coordinador.
2 | Transchile | 6.2.10.5 Asesorías, estudios y otros servicios (estados financieros, tributarias y contables, legales, estudio tarifario, plan de desarrollo, calidad y normas técnicas, laborales y prevención de riesgos, otros estudios regulatorios, auditorías); (p.109-110). |  | (9) Se solicita corregir la Nota al Pie N°23 del Numeral 6.2.10.5 del Informe N°2 v.3 (p.110), excluyendo de esa referencia a Transchile.
La nota al pie N°23 del Numeral 6.2.10.5 del Informe N°2 v.3 (p.110), señala que la asignación del Estudio de Valorización del STN fue realizada a cada propietario en función de su participación en el pago total del estudio de acuerdo a la información contenida en la Resolución CNE N°467.
Agrega la Nota que dicho proceso no pudo asignar la parte del Estudio de Valorización que corresponde a los siguientes propietarios: Centinela Transmisión, EPM Transmisión, Transchile y Zaldívar Transmisión, dado que los mismos no aparecen en la base de datos, ni total ni parcialmente como propietarios de los tramos de transporte y subestación que forman parte del Estudio VAT.
Tratándose de Transchile, se observa un error en la afirmación de dicha nota al pie Nº23, pues:
(i) Transchile sí es propietaria de los tramos de transporte de la obra nueva correspondiente a la Línea Charrúa-Cautín 2x220 kV y, asimismo, es titular de la Obra de Ampliación troncal “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV”, circunstancias que el Consorcio Consultor debió verificar como parte del proceso de corrección, adaptación y/o complementación de la referida Base de Datos, consultando el Decreto 163/2005 del Ministerio de Economía; el Decreto 11T de 2017 del Ministerio de Energía y la propia Infotécnica del Coordinador;
(ii) Si se revisa el contenido de la Resolución Exenta N°467 de 2019 de la CNE, citada por la referida Nota N°23, se observa en su artículo primero que a Transchile se le asignó un 1,844% de proporción en el financiamiento del Estudio de Valorización del STN, monto que a esta fecha se encuentra completamente pagado.
Dicho pago fue efectuado por Transchile naturalmente por su condición de propietario de la Línea Charrúa-Cautín 2x220 kV y la Obra de Ampliación troncal “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV”.
En este sentido, considerando que los montos pagados para el financiamiento del Estudio de Valorización del STN serán devueltos a los propietarios de instalaciones de transmisión mediante la fijación del COMA, y teniendo en cuenta que, a esta fecha, en lo relativo al menos a la Obra de Ampliación troncal “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV, el Informe Nº2 v.3 no está fijando valor de inversión a Transchile y, por tanto, no se le remuneraría el COMA, esto representaría una carga financiera adicional para Transchile, por cuanto no sería resarcida del pago ya efectuado, tal y como estipula la LGSE.
3 | Transchile | 6.3.2 Metodología para Determinación del VI de Labores de Ampliación - Recursos directos (pp. 149 y siguientes) |  | (10) Se solicita considerar las tareas "Reutilización fundación interruptor de poder", "Reutilización fundación desconectador tripolar horizontal", "Reutilización fundación transformador de corriente" y "Prueba de puesta en servicio y energización 52j y sus paños de barra". como Labores de Ampliación en virtud de lo señalado en las Bases dado que la reutilización de componentes y la puesta en servicio de las obras de ampliación requieren trabajos adicionales a los que se realizan en una Obra Nueva.
El Informe no considera las siguientes tareas como Labores de Ampliación: "Reutilización fundación interruptor de poder", "Reutilización fundación desconectador tripolar horizontal", "Reutilización fundación transformador de corriente" y "Prueba de puesta en servicio y energización 52j y sus paños de barra".
10-Anexo VI_10_Labores de Ampliación "Análisis Costos Directos"
Esta observación es consistente con lo observado por el Comité, en el sentido que a partir de la información contenida en la Sección 6.1.1.3. del Informe Nº 2 “no fue posible encontrar el análisis del Consorcio respecto de cada una de las labores de ampliación de manera de validar que los recursos utilizados correspondan a los mínimos necesarios para construir la obra de ampliación” (Observación de fondo Nº6 del Comité).
4 | Transchile | 6.3.1.1. Labores de Ampliación y Bases - Costos indirectos (p. 145). |  | (11) Se solicita explicitar en el Numeral 6.3.1.1 del Informe N°2 v.3 que los “Costos Indirectos de la Obra de Ampliación” también se incluyen dentro del V.I. de las labores de ampliación correspondiente a las Obras de Ampliación, como consecuencia de lo cual se incorporarán íntegramente los costos indirectos de la Obra de Ampliación, correspondientes a las Labores de Ampliación, debidamente respaldados como parte del valor proforma que corresponda de acuerdo al Contrato.
Si bien el Informe N°2 v.3 aborda la “Metodología aplicada a la determinación de Labores de Ampliación” y específicamente en su Numeral 6.3.1.1 (p. 145) se refiere a las “Labores de Ampliación y Bases”, no se explicita la categoría de “Costos Indirectos de la Obra de Ampliación”.
10-Anexo VI_10_Labores de Ampliación "Tratamiento Costos Indirectos"
Es relevante esa inclusión, pues el costo que esa categoría representa no es considerado en la valorización de la "Obra en sí misma" (V.I. de la obra ampliada resultante).
El respectivo Decreto Exento Nº 158 del Ministerio de Energía, publicado en el Diario Oficial el 21 de abril de 2015, estableció expresamente en su Sección 1.9.4, referida a la Obra de ampliación de Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV, en particular sobre el Valor de Inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración (C.O.M.A) referenciales, que para dicha Obra el V.I. referencial contemplaba un valor proforma del 4% sobre el valor del contrato.
Los valores que conforman dicho valor proforma (y su respaldo), fueron proporcionados por Transchile, dentro de los costos indirectos incurridos por Transchile respecto de la Obra de ampliación Cambio de interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV, dando respuesta así a la solicitud de antecedentes recibida mediante el ORD 688 de la CNE.
Por esta razón, se solicita explicitar en el Numeral 6.3.1.1 del Informe N°2 v.3 que los “Costos Indirectos de la Obra de Ampliación” también se incluyen dentro del V.I. de las labores de ampliación correspondiente a las Obras de Ampliación de planes de expansión, decretados bajo la Ley General de Servicios Eléctricos vigente en forma previa a la entrada en vigor de la Ley N°20.936, según lo ordena el Numeral 3.4.1.1 de las Bases Técnicas y Administrativas[3] de la CNE, como consecuencia de lo cual corresponde incorporar íntegramente los costos indirectos de la Obra de Ampliación correspondientes a las Labores de Ampliación, debidamente respaldados como parte del 4% del valor proforma del Contrato.
5 | Transchile | 7.2.1. Valor de Inversión por Empresa Propietaria (p. 156); 7.2.5 (p. 170); |  | (12) Se solicita corregir el Informe Nº 2 v.3, específicamente la Tabla N°40 de su Numeral 7.2.1, sobre “Valor de Inversión por Empresa Propietaria” (p. 156), incluyendo en ella a Transchile como propietaria de la Obra de Ampliación “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV” y, corrigiendo para esos efectos, el Anexo VI_9 con la inclusión de dicha Obra de Ampliación.
Si bien el Informe N°2 v.3 considera correctamente el VI de las Labores de Ampliación de la Obra de Ampliación “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV” (bajo el N°27 de la Tabla 39 de las pp. 147-148), contradictoriamente no se explicita que el VI para Transchile, asociado a la Obra de Ampliación “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV”, es específico y distinto del VI indicado en la Tabla 44 del Numeral 7.2.5, para el tramo de transporte N_31 Charrúa 220-Mulchén 220 (en cuanto éste es parte de una Obra Nueva).
6.3.1.1. Labores de Ampliación y Bases (pp. 145-146).
Y tampoco se menciona a Transchile en la Tabla 40 del Numeral 7.2.1 (página 156 y siguientes) sobre “Valor de Inversión (VI) por empresa propietaria”.
Al respecto, se hace presente que, por medio del Oficio Ordinario Nº 688 de 13 de septiembre de 2019 (“ORD 688”), la CNE solicitó información para el desarrollo del Estudio de Valorización.
El ORD 688 indicaba que el Consorcio Consultor solicitó al Comité que solicitara a las empresas propietarias u operadoras de instalaciones del STN, responsables de las obras de ampliación contenidas en los planes de expansión fijadas de acuerdo al régimen que la Ley Nº 20.936 derogó, cuya entrada en operación hubiese ocurrido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, indicar, en los casos que correspondiera, las labores de ampliación, junto a toda la información de que dispusiera la empresa respecto de dichas labores, para efectos del cálculo a que se refiere el Numeral 3.4.1.1. del Capítulo II de las Bases.
Para esto, el ORD 688 solicitó remitir a la CNE la información, a más tardar el día 11 de octubre de 2019, por medio de correo electrónico dirigido a la casilla secretariatxnacional@cne.cl
Luego, con esa misma fecha 11 de octubre de 2019, Transchile remitió, por medio de correo electrónico dirigido a la casilla secretariatxnacional@cne.cl la información solicitada respecto de las obras de ampliación de Transchile.
Ello en consistencia con que su Obra de Ampliación “Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV”, según da cuenta la Carta DE 01034-18, de 8 de marzo de 2019 del Coordinador a Transchile, entró en operación el día 9 de septiembre de 2017.
En consecuencia, Transchile dio estricto cumplimiento al ORD 688, remitiendo dentro de plazo y conforme a las formalidades correspondientes, la información solicitada respecto de la Obra de Ampliación Cambio de interruptores 52J23 y 52J3 en la S/E Charrúa 220 kV.
Finalmente, y sólo para un mejor entendimiento por parte del Consorcio Consultor, esta observación es consistente con lo observado por el Comité, en el sentido que “el contenido del estudio de valorización debe sujetarse a lo indicado en la normativa vigente. En este sentido, las instalaciones a valorizar se deben limitar a lo presentado por las empresas en atención a lo indicado en el artículo vigesimoprimero transitorio [de la Ley Nº 20.936]. Así, aquellas instalaciones que no estaban incorporadas a la base de datos presentada con ocasión del referido artículo transitorio, aunque el Consultor prefiera valorizarlas, deberán presentarse en forma completamente separada e independiente del resultado de valorización determinado a partir de los antecedentes presentados y revisados en la base de datos” (Observación de fondo Nº 44 del Comité).
Decimos que la observación de Transchile es consistente con lo observado por el Comité, ya que respecto de la Obra de Ampliación Cambio de Interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220 kV no resulta aplicable el artículo vigésimo primero transitorio de la Ley Nº 20.936, pues dicha Obra no existía al 20 de julio del año 2016, fecha de entrada en vigor de la referida ley, de modo que el plazo de 9 meses dado en ese artículo vigésimo primero transitorio no corrió respecto de Transchile en relación con esa Obra. Como se indicó, esta Obra de Ampliación recién entró en operación el 9 de septiembre de 2017.
6 | Transchile |  | El informe no diferencia entre intereses y capital al momento de calcular el VI pagado de Labores de Ampliación a 31/12/2017. | (13) Se solicita modificar la fórmula de cálculo del VI de Labores de Ampliación pagado al 31/12/17, de manera que se refleje correctamente lo abonado en concepto de intereses y capital y consecuentemente el "VI de LA a recuperar" en el cuadrienio 2020-2023.
9. Determinación de Labores de Ampliación (pp. 195-202).
Tabla "V.I. de Labores de Ampliación y A.V.I. a Recuperar en el Cuadrienio"
10-Anexo VI_10_Labores de Ampliación "AVI Labores de Ampliación"
[1] En virtud del Decreto N°163 de 20 de mayo de 2005, del Ministerio de Economía, publicado en el Diario Oficial de 16 de junio de 2005.
[2] Artículo primero, Numeral 1.9.
[3] Páginas 37 y 38.