## Obs. Informe avance N°2 V2 STN
OBSERVACIONES INFORME AVANCE N°2 VERSION 2
ANTOFAGASTA MINERALS
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | AMSA | General | En la Versión 2 del Informe de Avance 2 no se aprecia que el Consorcio considerado e incorporado las observaciones presentadas por AMSA a la versión N°1 de dicho informe. Las referidas observaciones fueron enviadas en forma y plazo mediane correo electrónico de fecha 02/04/2020, el cual se adjunta. | Se solicita considerar e incluir en el Informe Final Preliminar las observaciones presentadas por AMSA al Informe de Avance 2, versión 1.
2 | AMSA | 7.2.3 Valor de Inversión por tramo de transporte calificación nacional Tabla 22: Valor de Inversión (V.I.) por tramo de transporte calificación nacional Tramo Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV | Se aprecia que sólo se consideró el VI de las instalaciones de AES Gener que pertenencen a este tramo. No se consideraron las instalaciones del circuito 1 y Circuito 2, pertenecientes a Kelti S.A. y Zaldivar Transmisión, respectivamente | Se solicita lo siguiente: Incluir en la VI del tramo, separadamente, los circuitos 1 y 2, pertenecientes a Kelti S.A. (Minera Escondida) y Zaldívar Transmisión S.A, respectivamente
3 | AMSA | 7.2.3 Valor de Inversión por tramo de transporte calificación nacional Tabla 22: Valor de Inversión (V.I.) por tramo de transporte calificación nacional Tramo Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV | Se aprecia que sólo se consideró el VI de las instalaciones de AES Gener que pertenencen a este tramo. No se consideraron las instalaciones del circuito 1 y Circuito 2, pertenecientes a Kelti S.A. y Zaldivar Transmisión, respectivamente | Se solicita lo siguiente: Incluir en la VI del tramo, separadamente, los circuitos 1 y 2, pertenecientes a Kelti S.A. (Minera Escondida) y Zaldívar Transmisión S.A, respectivamente
4 | AMSA | 7.2.3 Valor de Inversión por tramo de transporte calificación nacional Tabla 22: Valor de Inversión (V.I.) por tramo de transporte calificación nacional Tramo Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV | El Tramo Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV resulta de la conexión de los tramos María Elena 220 kV - Crucero 220 kV y Crucero 220 kV - Laberinto 220 kV (seccionado en Kimal 220 kV), con by pass en la S/E Crucero (Ver hoja " Esquema María Elena - Kimal") Las instalaciones de los circuitos N° 1 y N°2 del tramo Crucero 220 kV - Laberinto 220 kV, que ahora pertenecen a los circuitos N° 1 y N°2 del tramo Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV no fueron considerados en la valorizacion del tramo. Solo se consideraron las instalaciones de SATT y TRANSELEC que pertenecen a este tramo. | Se solicita lo siguiente: Incluir en la valorización del tramo María Elena 220 kV - Kimal 220 kV, las instalaciones de los circuitos N°1 y N° 2 del tramo Crucero - Laberinto, que ahora pertenece al tramo Maria Elena - Kimal.
5 | AMSA | 7.2.5 Valor de Inversión por tramo de transporte y por propietario calificación nacional Tabla 24: Valor de Inversión (V.I.) por tramo de transporte y por propietario calificación nacional Tramos: Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV | No se ha considerado a Zaldívar Transmisión en la propiedad de los tramos: Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV | Se solicita corregir tabla 7.2.5 incluyendo a Zaldivar Transmisión en la propiedad de los tramos indicados. Dado que para los tramos Laberinto - Kimal y Laberinto - Nueva Zaldivar existe valorización para el circuito N°1,de propiedad de Kelti S.A., se solicita incluir la valorización del circuito N°2 de propiedad de Zaldivar Transmisión S.A., con un valor equivalente al del circuito N°1.
6 | AMSA | 14. Resultados Tabla Tramos de Transporte Tramos Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV | Se aprecia que el calculo del VATT de este tramo, solo se consideraron las instalaciones de SATT y TRANSELEC, no considerando las instalacions de Kelti y Zaldivar Transnisión pertenecientes a este tramo y que antes pertencían a los circuiros N°1 y N°2 del tramos Crucero - Laberinto. | Se solicita incluir el el VATT del tramo, las instalaciones de Kelti y Zaldivar Transmisión que pertenecen a este tramo.
7 | AMSA | 14. Resultados Tabla Tramos de Transporte Tramos Laberinto 220 kV - Kimal 220 kV | Se aprecia que el calculo del VATT de este tramo, solo se consideraron las instalaciones de AES GENER, no considerando las instalacions de Kelti y Zaldivar Transnisión pertenecientes a este tramo y que antes pertencían a los circuiros N°1 y N°2 del tramos Crucero - Laberinto. | Se solicita incluir el el VATT del tramo, las instalaciones de Kelti y Zaldivar Transmisión que pertenecen a este tramo.
8 | AMSA | 14. Resultados Tabla Tramos de Transporte Tramos Laberinto 220 kV - Nueva Zaldivar 220 kV | Se aprecia que el calculo del VATT de este tramo, solo se consideraron las instalaciones de AES GENER, no considerando las instalaciones de de los circuitos N°1 y N°2 de Kelti y Zaldívar Transmisión respectivamente | Se solicita incluir el el VATT del tramo, las instalaciones de Kelti y Zaldivar Transmisión que pertenecen a este tramo.

## Ampliación SE Kimal
Fuente | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1076497
Decreto Supremo N° 158/2015 Ministerio de Energía
Proyecto 3: STT5 – 2015 “Ampliación S/E Nueva Crucero Encuentro”
| Previo al Decreto | Posterior al proyecto ejecutado por el decreto

## Esquema María Elena - Kimal
Esquema Tramos:
Maria Elena 220 kV - Kimal 220 kV
Kimal 220 kV - Laberinto 220 kV

## Detalle Peajes Coordinador
VATT [$]
Mes
Línea | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total
Crucero 220 - Laberinto 220#KELTI | 262408874.6922 | 271584257.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533993131.8404
Kimal 220 - Laberinto 220#KELTI | 0 | 0 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 270468728.5635 | 2704687285.6354
Crucero 220 - Laberinto 220#Zaldivar Transmisión | 264628240.9015 | 273882011.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538510252.0021
Kimal 220 - Laberinto 220#Zaldivar Transmisión | 0 | 0 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 272756262.3123 | 2727562623.1233
[13 empty] | CLP | TC | USD
fuente | Mes Ene: https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2020/03/Detalle_Liquidaci%C3%B3n-2002_def.zip; Mes Dic: Total Kelti | 3238680417.4758 | 858.87 | 3770862.1997
| Mes Dic: Total ZT | 3266072875.1254 | 858.87 | 3802755.8014

## Extracto D 23T
Fuente: | https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1087280