## Obs. Informe avance N°1 STZyD
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | Cleanairtech Sudamérica S.A. (Aguas CAP) | 3 MARCO NORMATIVO/Página 22 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I/Pagina 26 | Falta considerar el Decreto N°4 de 2018 el cual fija nuevas obras de transmisión correspondientes al plan de expanción del año 2017. En particular, en este decreto se presentó la nueva línea 2x110 desde la SE Caldera a la Linea dedicada 1x110 kV Cardones - Punta Padrones. Lo anterior implica que, de acuerdo al articulo N°87 de la Ley, la línea dedicada intervenida deberá cambiar de calificación y pasar a integrar al segmento por la cual es intervenida (SE Caldera calificada como Zonal de acuerdo a RE 244/2019), esto a partir de la publicación en el Diario Oficial del Decreto N°4 (Miércoles 9 de Enero de 2019). | Se solita considerar Decreto de nuevas obras N°4 en la calificación de las instalaciones dedicadas intervenidas, por lo tanto valorizar como zonal la instalación 1x110 Cardones - Punta Padrones