## Obs. Informe avance N°1 STZyD
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | Generadora Metropolitana | Determinación del pago por uso de las Instalaciones de transmisión dedicadas sujetas a regulación de precios, Tramos Resultantes del Análisis, Página 200. (Y todas aquella secciones del informe donde aplique) | De acuerdo al proceso de calificación SE Renca 110 fue calificada como una subestación dedicada producto de que se trata de una instalación Frontera, por lo tanto no debe ser considerada como subestación radial. Así, para la participación o uso esperado de dicha subestación debiesen considerarse, además del consumo de SE Carrascal y SE Brasil, la utilización de la subestación como enlace a los tramos de línea zonales Renca - Metro 110 kV y Renca - Tap Altamirano 2x110 kV, cuyos flujos son utilizados para el suministro de clientes regulados en un 71,1% y 78,2%, respectivamente. | Solicitamos considerar también la participación de los flujos que son utilizados para el abastecimiento de clientes regulados de las líneas mencionadas en la observación en la determinación del porcentaje de uso de clientes regulados para el cálculo del AVI + COMA de instalaciones dedicadas usadas por clientes sujetos a regulación de precio.