## Obs. Informe avance N°2 STZyD
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | BIOENEGIAS FORESTALES SPA | Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx IDT Tramo: D_416 | El propietario de la Línea Maipo - Pirque 110 kV IDT Tramo: D_416. Calificada como dedicada utilizada por clientes regulados es CMPC Papeles Cordillera. Señalar que dicha línea, hasta el 31-12-2019 fue operada y explotada por Colbun Transmisión. Cabe destacar que CMPC Papeles Cordillera, es remplazado ante la CNE, Coordinador Eléctrico Nacional, SEC, entre otros por Bioenergías Forestales SpA. subsidiaria de empresas CMPC en materias de generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica. | Actualizar el propietario de la línea Maipo - Pirque 110 kV IDT Tramo: D_416 por Bioenergías Forestales SpA. Ver anexo: ANEXO 1.- CAE 36-35-2014 Reemplazo Papeles Cordillera.pdf
2 | BIOENEGIAS FORESTALES SPA | Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx IDT Tramo: D_416 | la valorización del tramo de línea IDT Tramo: D_416, resulta muy inferior al ultimo estudio de valorización solicitado por CMPC al consultor Systep. Por lo cual se solicita confirmar que el valor indicado en la columna W. del archivo mencionado en la identificación. Corresponde al VATT prorrateado por el % de uso clientes sometidos a regulación de precios. | Revisar documento Anexo 2 bajo el titulo CMPC - Estudio valorización de Línea Maipo - Puente Alto 110 kV 09.11.2017.pdf. Efectuar una nueva valorización del tramo ID D_416, se solicita que los archivos disponga de formulas a fin de trazar el calculo. además de indicar y ser mas explicito si los valores mencionados del VATT corresponde a la valorización total del activo o solo la proporción que será remunerada por lo usuarios.
3 | BIOENEGIAS FORESTALES SPA | Informe_Avance_ Nº2.PDF Tabla 227. Uso regulado de tramos radiales Pagina N° 227 | la capacidad del tramo de línea IDT Tramo: D_416, según el informe es de 19MVA dicho valor difiere de nuestros registros y cálculos disponibles en la sección infotecnica del Coordinador. Se solicita ser mas explicito en la fuente de información | La capacidad debería ser de 48MVA, según el informe de ampacidad de la línea. Revisar Anexo 3.- Ampacidad Línea Maipo-Puente Alto CMPC.pdf.- en su defecto si el valor indicado en el informe esta ok, detallar.
4 | BIOENEGIAS FORESTALES SPA | Informe_Avance_ Nº2.PDF Tabla 137. Valor de Inversión (V.I.) por empresa propietaria y demas tablas... Valor de Inversión por empresa propietaria Pagina 225… | El AVI del tramo IDT Tramo: D_416, se encuentra agrupado en Colbun_Transmisión. | Identificar como propietario del IDT Tramo: D_416 [línea Maipo - Pirque 110 kV] a Bioenergias Forestales SpA.
5 | BIOENEGIAS FORESTALES SPA | GENERAL | Se solicita incorporar formulas en las distintas planillas, incorporar fuentes de información etc. A fin de facilitar la revisión por parte de las partes interesadas.