## Sheet1
N° | Empresa | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | Engie Energía Chile S.A. | 0. Planilla "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" | La planilla referenciada muestra los resultados finales por cada tramo del sistema zonal y dedicado. Sin embargo, no se incluye en esta planilla el porcentaje de uso de las instalaciones dedicadas producto de la apliación de la metodología establecida. Esto provoca que los resultados finales por tramo (y empresa también) no puedan ser correctamente visualizados y analizados. La información no es correctamente trazable. | Se solicita incluir en la planilla de cálculo los porcentajes de uso de las instalaciones dedicadas y el cálculo de VATT asignado.
2 | Engie Energía Chile S.A. | 0. Planilla. "Uso Dedicado Tramos Radiales v3 2020.05.14.2108.xlsx" | Para la determinación de la proporción de uso del tramo dedicado "Pozo Almonte - Tap Tamarugal 66" no esta siendo considerado correctamente la capacidad de este. De acuerdo a la información contenida en la pestaña "Capacidades", en particular el registro "D298" indica que la capacidad del tramo es de 9,15 MVA. Sin embargo, en el cálculo de la proporción se asigna una capacidad de 88 MVA (Registro E61 de la pestaña "Tabla uso regulado". | Se solicita corregir y calcular nuevamente la proporción de uso de este tramo
3 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.3.5.2.3 Descuentos por Volumen, página 57 | En esta sección, el consultor señala que: "Se considera un 10% de descuento para grupos electrógenos (presentes en menor cantidad como parte de base de elementos comunes de subestación en) y 3% de descuento para el resto de los equipos." | Dado que los estudios más recientes no consideran descuentos por volumen y que las respuestas a las cotizaciones del presente estudio tampoco consideran descuentos por volumen, se considera apropiado el no aplicar descuentos por volumen, en lugar de replicar un criterio utilizado hace 10 años. Más aun, como bien señala el mismo informe, la realidad constructiva de los proyectos es tal que ante la construcción de una nueva subestación se compra un único grupo electrógeno para respaldar los SSAA, luego, el descuento por volumen carece de todo sentido dado que no se otorga descuento por volumen ante la compra de una (1) unidad.
4 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.4. Recargos | En esta sección el Consultor define una nueva subfamilia asociada al "factor de lluvia por zona geográfica". Si bien la incorporación de este factor va en la línea correcta respecto a mejorar el modelamiento de los recargos para la determinación del VI de las instalaciones, hay elementos que no están siendo considerados y modelados correctamente como lo son: la altura geográfica, la dificultad de acceder a zonas densamente geográficas, zonas deserticas, entre otros. | Se solicita ampliar el universo de subfamilias con el objetivo de obtener una representación adecuada de los costos de montaje y diferentes recargos. Para poder de esta manera incorporar incorporar otros relevantes factores geográficos como la altura sobre el nivel del mar, aridez desértica o lejanía a centros poblados que obliguen la construcción de campamentos
5 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.4.1.4 Brigadas, página 70 | El informe señala que cuando se señala 0,5 para efectos de una jornada, significa que el recurso dedicará media jornada a la actividad de la brigada | Se solicita al consultor revisar si la dedicación a media jornada, para montajes en zonas alejadas a centro poblados, es de hecho factible, en su defecto el Mandante debería necesariamente, pagar la jornada completa
6 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.4.1.4 Brigadas, página 71 | El informe señala que cuando se señala 0,25 para efectos de una maquinaria, significa que la maquinaria será utilizada la cuarta parte de la jornada en la actividad de la brigada | Se solicita al consultor revisar si lo anterior es posible, o dicha maquinas son arrendadas, para faenas de montaje, por jornadas completas
7 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.4.1.5 Conformaciones de las Brigadas. Rendimientos | El Consultor utiliza, para la conformación teórica de brigadas y sus rendimientos, datos de carácter público de organismos reguladores de energía (principalmente OSINERGMIN, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, de Perú; y ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, de Brasil) además de datos de su propiedad que han sido propuestos, revisados, y finamente aprobados por diversos organismos reguladores del sector de energía en Latinoamérica con los cuales ha realizado reiterados estudios de este tipo; oportunamente expuestos como antecedentes en la instancia de presentación de la oferta de trabajo. No obstante lo indicado por el consultor estos antecedentes no están en sus documentos de origen, no han sido validados en memorias de calculo y aplicados a la realidad del mercado en CHile. | No se encontraron los documentos o fuentes de información indicadas por el consultor como parte de la información disponible para su verificación y análisis. Se solicita que sea incluidos como parte de los antecedentes del estudio para que exista trazabilidad y su validación estén en las memorias de calculo correspondiente, de acuerdo a lo indicado en las bases del estudio.
8 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.4.1.9 Ajustes de Costos de las Brigadas por Zonas | Respecto al factor de clima adverso introducido por el Consultor, este lo estima en 3% para las zonas A y B. Sin embargo, no existe metodología asociada a la determinación de este factor ni respaldos de su determinación. | Se solicita incluir dentro del Informe y sus antecedentes la justificación de este factor de modo que pueda ser observado por los interesados
9 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.4.1.9 Ajustes de Costos de las Brigadas por Zonas, página 76 | El informe señala que "Por otra parte, no se tuvo en cuenta ningún factor de ajuste de rendimiento por altitud" Lo anterior, no corresponde a lo reflejado en la experiencia de este tipo de obras, por lo requiere que sea considerado | Considerar un factor de rendimiento asociado a la altura geográfica, lejanía de centros poblados y zona desértica
10 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.4.2.2 Recargo por Bodegaje, página 89 | El consultor considera para efectos de bodegaje una densidad media de 2,2 Toneladas por cada metro cúbico. Parámetro que se considera necesario revisar, toda vez que los equipos asociados a bodegaje son mayormente de índole tecnológico y no material de obra gruesa | Realizar la revisión según lo observado
11 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.4.2.3 Recargo por Ingeniería, página 91 | Dentro de los conceptos que se consideraron en esta sección, no se incorporó la ingeniería de contraparte, la cual corresponde sea incluída | Incorporar dentro de los conceptos de esta sección la ingeniería de contraparte
12 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.4.2.5 Intereses Intercalarios, página 100 | Se incorpora tabla con un listado de actividades para el cálculo de intereses intercalarios en paños, pero dentro de ellas en términos de permisos únicamente se considera el ambiental y la servidumbre para el caso de líneas | Incorporar, tanto para el caso de paños como de líneas, otros permisos como son los sanitarios, derechos de paso, gestión de residuos, etc.
13 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.4.2.5 Intereses Intercalarios, página 102 | El informe señala que los Intereses Intercalarios se calculan hasta 0,5 meses, luego de la puesta en servicio. Sin embargo, esto no es correcto, dado el desfase intrínseco que tiene el mecanismo de remuneración del sistema de transmisión zonal. A modo de ejemplo, si una instalación zonal inicia operación el durante el mes n (a modo de promedio sistémico se propone considerar el día 15), su recaudación de C.U. Zonal se emitirá para pago por el CEN hacia fines del mes n+1 | Dado que la obtención de los réditos económicos del proyecto se obtienen con 1,5 mes de desfase, se solicita modificar el factor 0,5 por 2.
14 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.4.2.5 Intereses intercalarios | La tasa de interés anual (ta) que se ha utilizado para el cálculo de estos intereses es un valor de mercado, relacionada con tasas más favorables que obtienen las propias empresas. Se ha definido una tasa de 3,13%, que corresponde a la tasa informada en la página estadística de la Comisión para el Mercado Financiero (ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras), correspondiente a la tasa para operaciones en moneda extranjera sobre UF2.000, entre el 15 de diciembre de 2017 y 14 de enero de 2018. La tasa indicada es en UF, no corresponde a una valorización de intereses en moneda real como dólar. | La tasa indicada corresponde una tasa en UF por lo cual debe ser llevada a una tasa en dolar para poder ser utilizada en forma coherente con la estimación del consultor.
15 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.4.2.5 Intereses intercalarios | Los plazos por componente no consideran el tiempo real de puesta en servicio para el desarrollo de los proyectos, esto debido que el dinero no se percibe con la puesta en servicio de un elemento aislado del proyecto, dado lo anterior, la estimación del consultor no refleja el costo crediticio de los proyectos en su conjunto hasta la puesta en servicio. | Se solicita revisar y complementar la estimación considerando los elementos individuales como parte de un proyecto completo y no en forma islada.
16 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.6.2.1 Superficie de oficinas, página 107 | El consultor otorga al Gerente General de la Empresa Modelo una oficina de iguales características a la de un directivo tipo A. | Se solicita que se modifique otorgándole el estándar de un Ministro-Subsecretario.
17 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.6.2.1 Superficie de oficinas, página 107 | El consultor no especifica el espacio físico para los ingenieros de la Empresa Modelo | Se solicita que el consultor especifique el espacio otorgado a los ingenieros de la Empresa Modelo
18 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.6.2.1 Superficie de oficinas, página 109 | En la tabla 51 no se incorporaron estacionamientos para los altos ejecutivos de la empresa modelo | Incorporar estacionamientos para los altos ejecutivos de la empresa modelo
19 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.6.5.1 Dimensionamiento, página 111 | Dentro de la estructura central sólo se considera una camioneta doble cabina para los técnicos en terreno y para los operadores de subestación ubicados en la oficina, más no se hace mención a la camioneta del prevencionista de riesgos | Incorporar una camioneta adicional para el prevencionista de riesgos
20 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.6.5.1 Dimensionamiento, página 111 | Dentro de brigadas de O&M, no se incluye un camión aljibe, únicamente se considera un camión lavador, el cual no es apto para el lavado de aisladores al interior de subestaciones, por las distancias involucradas y la envergadura del camión | Agregar flota de camiones aljibe dimensionada para el tamaño del sistema. Incorporar también camión taller de equipos primarios, en donde es posible trasladar escaleras, andamios, etc.
21 | Engie Energía Chile S.A. | 5.1.6.7 Equipos e Instrumentos, página 115 | El consultor no incorpora en esta sección un sistema de iluminación portátil para intervenciones nocturnas de emergencia | Incorporar sistema de iluminación portátil que permita atender contingencias que ocurran durante la noche
22 | Engie Energía Chile S.A. | 5.2.11.2 Definición de Procesos Básicos, página 148 | Las actividades asignadas a la gerencia comercial/regulatoria, no son completas, según la realidad de una empresa de transmisión zonal | Incorporar a los subprocesos comercial y regulatorio las siguientes actividades: Gestión Comercial: (i) Gestión de acuerdos de conexión de líneas nuevas las instalaciones de la EM, (ii) Análisis y verificación de compensaciones impuestas por la SEC según la aplicación del artículo 72-20 de la LGSE, (iii) Análisis y verificación de los informes mensuales del Coordinador (C.U., IVT), (iv) Análisis y verificación de los informes semestrales de la CNE en los que se fije el C.U. para el semestre siguiente. Gestión Regulatoria: (i) Análisis de toda la nueva normativa sectorial, (ii) Participación en los comités consultivos de la norma técnica, (iii) Participación en los procesos de consulta ciudadana de la nueva reglamentación sectorial (iv) Análisis y observación de los informes de interés realizados por el Coordinador: Restricciones al sistema de transmisión, Plan de Recuperación de Servicio, Control de Tensión, etc.
23 | Engie Energía Chile S.A. | 5.2.11.3.1 Sede Central, página 149 | Dentro de la sección "Organización a Nivel de Operación y Mantenimiento Centralizada", se requiere incorporar la subgerencia de gestión de activos junto con las gerencias de operaciones y mantenimiento | Incorporar la subgerencia de gestión de activos
24 | Engie Energía Chile S.A. | 5.2.11.4 Dimensionamiento del Personal de la Administración Central, página 154 | En la sección "Gerencia de Explotación" no hay incorporada un área de Salud y Seguridad Ocupacional. | Incorporar el área señalada
25 | Engie Energía Chile S.A. | 5.2.12.4 Asesorías, estudios específicos y otros servicios, página 182 | El informe no incorpora en esta sección el costo de las auditorías de certificación de cumplimiento de normas ISO y normas OSHAS | Incorporar el costo de las auditorías señaladas
26 | Engie Energía Chile S.A. | 5.2.7 Análisis de tercerización de actividades, página 129 | El consultor señala que: "El costo de administración y utilidades se determinan como el fijado por la CNE en el estudio troncal del año 2013 y que fuera homologado por el Panel de Expertos: • Costos de administración: 9,35% del costo laboral • Utilidad: 4,4% sobre la suma del costo laboral más costo de administración." Sin embargo, dichos porcentajes fueron validados por el panel de expertos a la luz de las condiciones de mercado que existían hacia el año 2013, lo cual no es necesariamente vinculante para el año 2017 (año base del presente estudio de valorización), por tanto se considera adecuado revisarlos, en especial el porcentaje de utilidad que dista bastante de realidad de mercado de dicho momento. | Revisar el porcentaje de utilidad considerado para efectos de personal tercerizado
27 | Engie Energía Chile S.A. | 5.2.7 Análisis de tercerización de actividades, página 129 | El informe establece que para el caso de las actividades de O&M que realizan las brigadas en campo, el Consultor ha considerado que es factible tercerizar todas las actividades a empresas de servicio en la especialidad, lo cual no es aplicable a las actividades de mantenimiento de equipos de protección, control y medidas, las cuales son de carácter estratégico y de alta especialización | Las actividades de mantenimiento de los equipos de PC&M son estratégicas, por lo cual de hecho las empresas de transmisión no las subcontratan. Corregir esto considerando que el mantenimiento de los equipos de PC&M se realiza mediante brigadas de personal propio
28 | Engie Energía Chile S.A. | 5.2.7 Análisis de tercerización de actividades, página 130 | En el análisis del informe, los recargos de gastos generales y utilidad del contratista son aplicados únicamente a los sueldos del personal que conforma las brigadas, sin embargo, cuando un contratista ofrece uno de estos servicios a una empresa de transmisión, éste aplica dichos recargos dentro de su oferta a la totalidad de los costos de la actividad de O&M, los cuales son mucho más amplios que los sueldos del personal e incluyen el costo de vehículos, herramientas, insumos, etc. | Por lo anterior, se solicita corregir esta análisis
29 | Engie Energía Chile S.A. | 5.2.8.2 Conformación de Brigadas Tipo, página 133 | Se evidencia, en la tabla 62 que faltan los siguientes cargos o roles: (i) Especialista en prevención de riesgos, (ii) un ayudante adicional para la brigada C2 en caso de requerir lavado mediante trepado de estructuras y (iii) un asistente adicional en la brigada C12 para el lavado de aisladores de subestación que se realiza con brigada de 1 jefe de faena, 2 pitoneros y 2 plancheros | Corregir dotación según lo indicado
30 | Engie Energía Chile S.A. | 5.2.8.2 Conformación de Brigadas Tipo, página 133 | En la tabla 63 solo se considera un tipo de camión lavador para la brigada C12, en instancias que los camiones lavadores de estructuras y de subestaciones son diferentes. | Modificar los vehículos que conforman la brigada C12 según lo indicado en la observación
31 | Engie Energía Chile S.A. | 5.2.8.3.5.1 Distancia de traslado | El consultor debe considerar para el caso de lavado de aisladores u otras faenas que muchas veces se utilizan camiones de alto tonelaje que no pueden transitar por todo tipo de camino, dadas las restricciones de peso, por ejemplo, en puentes. | Dado esto se solicita verificar las capacidades de puentes y caminos en general respecto del peso por eje de cada vehículo que se utilizaría
32 | Engie Energía Chile S.A. | 5.2.8.4 Valorización de las Actividades de O&M de brigadas | Dentro de la tabla 65 no se incorporan los cargos del personal encargado de las labores de Salud y Seguridad Ocupacional | Incorporar los cargos señalados
33 | Engie Energía Chile S.A. | 5.2.9 Costos de Actividades de Operación (excluidas brigadas), página 143 | Dentro de "Vestimenta Trabajadores de O&M", falta incorporar: (i) chaleco geologo, (ii) ropa ignífuga y (iii) gorro tipo legionario (protección solar) | Incorporar los elementos señalados
34 | Engie Energía Chile S.A. | 5.4 "Obras de Ampliación" | La sección indicada detalla la metodologia aplicable al cálculo del COMA de las obras de ampliación contenida en el Decreto 19T de 10 diciembre de 2018. Sin embargo, existe una atribución que el Consultor no le compete. La de realizar una metodología y procedimiento para la determinación del nuevo COMA que regirá por el próximo cuatrienio. En este sentido las Bases Técnicas no especifican ninguna metodología al respecto. Por lo tanto, no debería ser materia de discusión este cálculo en el presente estudio tarifario. | Se solicita excluir del actual proceso la determinación del COMA de las obras de ampliación contenidas en el Decreto 19T del 2018.
35 | Engie Energía Chile S.A. | 5.4.1.1 Generalidades, página 67 | El informe establece que existe la alternativa de definir "Otros costos de montaje debidamente detallados, justificados y respaldados por el consultor". | Se solicita considerar como aspectos justificados para efectos del cálculo del recargo de montaje, los siguientes: (i) replanteo de estructuras, (ii) inspección arqueológica en sitio, (iii) reubicación de fauna y (iv) humectación de caminos
37 | Engie Energía Chile S.A. | 5.5 "Determinación del pago por uso de las Instalaciones de transmisión dedicadas sujetas a regulación de precios" | En la sección indicada se detalla la metodología de determinación de pago de de las instalaciones dedicadas sujetas a regulación de precios. Respecto a los tramos enmallados, en nivel de tensión 220 kV, el consultor extrapola un criterio utilizado en el estudio de calificación de instalaciones a la determinación del uso de usuarios sometidos a regulación de precios del presente Informe. Sin embargo a nuestro criterio, este criterio queda enmarcado dentro del estudio de Calificación y no debería ser utilizado para la determinación de la proporción de uso. A mayor abundamiento, la misma LGSE estable en la última frase del artículo 114° lo siguiente: "Asimismo, los propietarios de las instalaciones de trasmisión dedicada utilizada por parte de usuarios sometidos a regulación de precios, deberán percibir de los clientes regulados la proporción correspondiente a dicho uso". Por tanto, la propuesta discrimina un conjunto relevante de instalaciones y a la vez va en contra a lo establecido en la LGSE. | Se solicita considerar a las instalaciones enmalladas de nivel de tensión 220 kV de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
36 | Engie Energía Chile S.A. | 5.5 "Determinación del pago por uso de las Instalaciones de transmisión dedicadas sujetas a regulación de precios" | De acuerdo a la metodología establecida para los tramos de subestación enmallados, el consultor detalla lo siguiente: "Se seleccionan aquellos tramos de subestación a los cuales alguno de los tramos de transporte (excluyendo los transformadores) asociado tenga uso regulado". Bajo este criterio, el tramo de subestación Mejillones SE-D_68 debe percibir remuneración por parte de usuarios sometidos a regulación de precios dado que se conecta en esta subestación el tramo zonal Z_35 "Mejillones 110->Tap Desalant 110". | Se solicita corregir y considerar a la Subestación Mejillones como parte del universo de instalaciones que deben recibir remuneración con la proporción de uso correspondiente de acuerdo a la metodología presentada en el Informe
38 | Engie Energía Chile S.A. | 5.5 "Determinación del pago por uso de las Instalaciones de transmisión dedicadas sujetas a regulación de precios" .Párrafo tercero de la página 198 | En la sección indicada se detalla la metodología de determinación de pago de de las instalaciones dedicadas sujetas a regulación de precios. Respecto a los tramos radiales con usuarios sometidos a regulación de precios se establece la metodología que consiste en determinar la proporción de uso en función de la capacidad del tramo dedicado en análisis. Sin embargo, no se establecen criterios relacionados a la determinación de la capacidad de estos. | Se solicita incluir dentro del Informe los criterios relacionados al cálculo de la determinación de la capacidad de tramos de transporte.
39 | Engie Energía Chile S.A. | 5.5 Determinación del pago por uso de las Instalaciones de transmisión dedicadas sujetas a regulación de precios, página 198 | El consultor señala: "Se señala que en el Informe técnico de Calificación, los tramos de transporte de 220 kV enmallados que según el análisis de prescindencia no fueron calificados como Nacionales o Zonales, se calificaron como dedicado ya que son prescindibles para el uso regulado. De acuerdo a lo indicado, las instalaciones dedicadas de 220 kV enmalladas no son consideradas en el análisis ya que el Consultor considera que no son imprescindibles" Lo anterior transgrede flagrantemente lo señalado en el artículo 114 de la LGSE en donde se le instruye al consultor calcular la justa remuneración para la proporción de los tramos de transmisión dedicada utilizados por clientes sometidos a regulación de precio, no otorgándosele en lugar alguno al consultor potestad para eliminar líneas de dicho cálculo. El utilizar criterios propios de la calificación dentro del proceso de valorización no corresponde, por lo que se debe corregir. | Valorizar todas las instalaciones dedicadas, incluyendo aquellas de 220kV enmalladas, calculando la proporción de VATT que corresponde sea remunerada por usuarios regulados. En particular en este punto ENGIE solicita la valorización y cálculo de remuneración de su línea 1x220 kV Chacaya-Capricornio-Mantos Blancos, que alimenta la subestación zonal Capricornio.
40 | Engie Energía Chile S.A. | 5.5.1 Tramos resultantes del análisis, página 199 | Dentro de la tabla 95 no se visualizan las subestaciones: (i) Mejillones que cuenta con alimentador denominado Punta Angamos, conectado en el paño E1, (ii) Central Diesel Arica que cuenta con alimentador denominado Centro, conectado en el paño C1, (iii) Chapiquiña que cuenta con alimentador denominados Putre y Chungará, conectados en paños E2 y E1 respectivamente, TODOS, suministrando a clientes regulados. | Corregir tabla incorporando Subestaciones: Central Diesel Arica, Chapiquiña, Mejillones, Chacaya (por alimentar línea Chacaya-Capricornio-Mantos Blancos) y Tocopilla (por alimentar las líneas de 110 kV Tocopilla-Salar)
41 | Engie Energía Chile S.A. | 5.5.1 Tramos resultantes del análisis, página 200 | Dentro de la tabla 96 no se visualizan los tramos de transporte: (i)Chapiquiña 066 -> Arica 066, (ii) Arica 066 -> CD Arica 066 y (iii) Chacaya 220 -> Mantos Blancos 220. | Incorporar, con su correspondiente porcentaje de uso, los tramos identificados en la observación
42 | Engie Energía Chile S.A. | 5.5.1. "Tramos resultantes del análisis" | La sección detalla los tramo resultantes del análisis. Sin embargo, el Consultor establece un concepto de "uso esporádico" no estando este definido en Bases Técnicas. Con este criterio además el consultor discrimina un conjunto de instalaciones que si deben percibir remuneración de acuerdo a lo establecido en la LGSE y Bases Técnicas. En particular, la LGSE establece lo siguiente: "Asimismo, los propietarios de las instalaciones de trasmisión dedicada utilizada por parte de usuarios sometidos a regulación de precios, deberán percibir de los clientes regulados la proporción correspondiente a dicho uso". | Se solicita eliminar el criterio de "uso esporádico" y considerar a todo el conjunto de instalaciones que deben recibir remuneración producto del uso de usuarios sometidos a regulación de precios.
43 | Engie Energía Chile S.A. | Archivo "Tramos de Subestacion - Vinculacion 244 - V20" y "Transporte (Trafos) - Vinculacion 244 - V20" publicados en la carpeta "Dedicadas sujetas a regulación de precios" | El día 08 de mayo del 2020 , se enviaron observaciones al proceso " Nueva Calificación Estudio Valorización Transmisión Zonal 2020 - 2023" en los archivos: "ENGIE Transporte (Trafos) - Vinculacion 244 - V20 Emp", "Engie Tramos de Transporte (Lineas) - Vinculacion 244 - V20 Emp" y "Engie Tramos de Subestacion - Vinculacion 244 - V20 Emp" las cuales no fueron consideradas. | Revisar las observaciones enviadas el día 08 de mayo del 2020 para el proceso " Nueva Calificación Estudio Valorización Transmisión Zonal 2020 - 2023"
44 | Engie Energía Chile S.A. | Archivo "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11" hoja "Persultados por tramo" publicado en la carpeta "Resultados". | Dentro del anexo utilizado para calcular el A.V.I. de las instalaciones identificado en el capitulo 11 del "Informe_Avance_N°2" se aprecia que el porcentaje entre el V.I. inicial de la instalación y el A.V.I., no guarda relación con el resto del sistema, para las siguientes Instalaciones: Tamaya, Alto Norte, Iquique, Dolores 023->Dolores 13.8,Dolores 023->Tap Dolores 110. | Realizar la revisión del A.V.I. calculado para las instalaciones listadas.
45 | Engie Energía Chile S.A. | Archivo "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11" hoja "Persultados por tramo" publicado en la carpeta "Resultados". | Dentro del anexo utilizado para calcular el A.V.I. de las instalaciones identificado en el capitulo 11 del "Informe_Avance_N°2" se aprecia que existen instalaciones con asignación a propietarios erróneas: --> "Pukara" esta asignada a ENGIE el cual no posee participación en esta instalación--> "Tamarugal" y "Tamarugal 066->Tamarugal 023" están siendo asignada a SPS la Huayca y E-CL y solo E-CL es propietario de estas instalaciones.-->"Mejillones 110->Tap Desalant 110" esta siendo asignada a Agua Antofagasta y E-CL y solo E-CL es propietario del total de las instalaciones.--> "Esmeralda" esta asignada a ENGIE el cual no posee participación en esta instalación--> "Iquique" esta siendo asignada a E-CL y Enor y solo pertenece a E_cl dado que Enor Chile modifico su punto de inyección del sistema y salió de la subestación Iquique en el 2018. | Revisar asignación de las propiedades a las instalaciones indicadas.
46 | Engie Energía Chile S.A. | Archivo "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11" hoja "Persultados por tramo" publicado en la carpeta "Resultados". | Dentro del anexo utilizado para calcular el A.V.I. de las instalaciones identificado en el capitulo 11 del "Informe_Avance_N°2" se observa solo el Trafo "Z_46 Pozo Almonte 110->Pozo Almonte PMT" del transformado 220/110/13,8KV -100MVA. Propiedad de ENGIE, este Transformador esta compuesto por los trafos: ""Z_46 Pozo Almonte 110->Pozo Almonte PMT", "Z_48 Pozo Almonte 220->Pozo Almonte PMT" y "Z_49 Pozo Almonte PMT->Pozo Almonte 13.8" de cuales los 2 últimos trafos no son valorizados. | Valorizar los trafos: "Z_48 Pozo Almonte 220->Pozo Almonte PMT" y "Z_49 Pozo Almonte PMT->Pozo Almonte 13.8"
47 | Engie Energía Chile S.A. | Puntos 6 y 7 del informe. | Dada la gran cantidad de planillas, que se enlazan y de los diferentes etapas de los calculos, no se observa como parte de la información un manul de uso del modelo entregado por el consultor para poder verificar la reproducción del los calculos realizados en su estimación de VI, COMA y VATT. | Se solicita un manual de usuario prático para le modelo entregado por el consultor para poder estimar tanto el VI de las instalaciones como el COMA y que complemente la información entregada en el anexo sobre la modelación realizada.
48 | Engie Energía Chile S.A. | Tabla pmr.Detalle_VATT | Las cantidades utilizadas para valorizar los elementos correspondientes a la "Familia Objeto" ElementosComunesSSEE no corresponden a las cantidades declaradas en la base de datos SQL. Todos los elementos comunes de subestación han sido valorizados con cantidad 1, independiente de su unidad de medida. | Se solicita considerar las cantidades declaradas por la empresa en la base de datos SQL para cada uno de los elementos comunes de subestación, tal como se hace con los otros elementos del inventario.