## Obs. Informe avance N°1 STZyD
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.1 Análisis de la información recibida Pág. 38 | En Figura 15 se indica la existencia de elementos llamados "Sistemas de Protección" pero no se pudo encontrar una tabla con este nombre en la BD. | Se solicita indicar cuál es la fuente de esta información en la BD o corregir el nombre del tipo elemento
2 | Colbún Transmisión | Motor de cálculo SQL | El motor de cálculo para la FamiliaGrupo "Elementos Comunes SSEE" muestra cantidad "1" para todos sus elementos. Si se revisa la tabla Elementos Comunes SSEE existen muchos elementos con cantidad distinta de 1. | Se solicita revisar si es un error y cómo afecta esto al VI
3 | Colbún Transmisión | Motor de cálculo SQL | Motor realiza cálculo de VI para Derechos por Uso del Suelo y Medio Ambiente a través de una serie de columnas adicionales llamadas DUSMA. Al extraer reportes de VI por elementos, se hace poco relevante el valor DUSMA si no está agrupado. | Se sugiere llevar los elementos de Uso de Suelo y Medio Ambiente a filas (registros) en vez de columnas para obtener reportes de VI más claros.
4 | Colbún Transmisión | Zonal_Informe_2_20200622 2020-22-06 Informe Avance 2 Resultados VATT | El Consultor no incorpora en los archivos de salida, uno que contenga la información de salida de todos los materiales que sean asociados a cada tramo de transporte y tramos de subestación. | Se solicita al Consultor agregar en los archivos de salida un archivo Excel que almacene toda la información del resultado del motor de calculo. Este archivo debe ser lo mas descriptivo posible, teniendo en consideración que debe tener la información necesaria para poder asociar de la mejor manera posible la información.
5 | Colbún Transmisión | 5.1.1.1 Base de Datos de instalaciones | El Consultor no incluye el listado de instalaciones de obras nuevas que se identificaron en la Base de Datos y que no deben ser valorizadas en este estudio. | Se solicita al Consultor incorporar en el informe el listado de obras nuevas, las cuales se identificaron instalaciones en la Base de Datos y que no corresponde que sean valorizadas.
6 | Colbún Transmisión | Modelos Recargos | No existe un anexo que explique de forma específica cada planilla de los Modelos de Recargos, por lo que se hace complicado realizar un seguimiento a cada hoja y fórmula. | Incluir una minuta explicando de forma separada y especificada, cada uno de los modelos de recargos porcentuales.
7 | Colbún Transmisión | Recargos Porcentuales | La selección de las obras representativas se encuentran sin explicación o fundamentos demostrables, ya sea geográficamente, etc. Solo se mencionan los criterios. | Se solicita una mejor explicación de cómo se seleccionaron las obras representativas.
8 | Colbún Transmisión | Recargos Porcentuales | En informe se hace referencia a un archivo 'Respaldos para recargos.xlsx', el cuál no se encuentra dentro de los archivos. | Se solicita incluir el archivo mencionado o corregir informe.
9 | Colbún Transmisión | STZyD Fletes vIA2.xlsx | En ese modelo, algunas tipos de obras y zonas, no se encuentran con recargos calculados. Estos son completados con el promedio de los porcentajes de otras zonas. Este criterio no se explica en el informe | Se solicita explicar el criterio de completar con los recargos.
10 | Colbún Transmisión | Recargos | La clasificación de los grupos de las subestaciones, se realiza por segmentos de costos de materiales. No se fundamenta el por qué de esos valores en la clasificación de los grupos. | Se solicita fundamentar la clasificación en grupos por costo de materiales.
11 | Colbún Transmisión | Bodegaje | Hay tipos de obras y zonas que no cuentan con obras representativas, pero si existen obras de esas características. No se fundamenta el por qué se dejaron zonas sin obras. Y al igual que en Fletes se completa con el promedio de las otras zonas. | Se solicita fundamentar el por qué no se eligen obras representativas en algunas zonas.
12 | Colbún Transmisión | Flete | Con respecto a los transportes, considerados Especial y a Granel, no se fundamentan como se clasifican los materiales por tipo de transporte. | Se solicita fundamentar la clasificación de tipo de transportes de cada material.
13 | Colbún Transmisión | STZyD Fletes vIA2.xlsx | No se fundamenta la procedencia de los datos que vienen en las planillas 'Base Muestra' de SE y Lx. No tiene una trazabilidad con los archivos de respaldo. | Se solicita indicar de forma clara los archivos que respaldan los datos de las planillas,
14 | Colbún Transmisión | STZyD Bodegaje vIA2.xlsx | En el cálculo del "Costo Mensual Transporte (USD)", (columna J en Subestaciones, y columna H en Líneas), se consideran factores 2*22, sin explicación. | Se solicita explicar a qué corresponden dichos factores.
15 | Colbún Transmisión | Ingeniería | Para el tiempo de dedicación de los profesionales, cambian en distintos tipos de obras, ya sea en aumento o en disminución, sin fundamentos. Y no se considera el tiempo de algunos profesionales en las ingenierías de Patio y de Subestación. | Se solicita fundamentar los tiempos de dedicación, y corregir las sumar de los tiempos totales.
16 | Colbún Transmisión | Recargos Porcentuales | No hay un anexo que haga un link entre los archivos de respaldo y los datos de los informes y planillas de modelos. | Se solicita incluir un anexo que haga la conexión con los archivos de respaldo.
17 | Colbún Transmisión | Intereses Intercalarios | En las actividades de las obras, no se considera el tiempo de Desmovilización o Retiro de Faenas de las obras. | Se solicita incluir dichas actividades.
18 | Colbún Transmisión | Gastos Generales | El método de cálculo realizado para los recargos, no se explica del todo. Ya que se realiza una estimación total de costos multiplicado por el número de obras. Además para la línea de tipo 0-5 km, existe un límite del 7% que no se explica en el informe. | Se solicita fundamentar el método de cálculo de costos de Gastos Generales.
19 | Colbún Transmisión | Gastos Generales | Los costos relacionados a Seguros de Obra y Utilidades del Contratista e Instalación de Faena, no se encuentran considerados. | Se solicita incluir estos ítems en los costos.
20 | Colbún Transmisión | Modelo VI Costos de Montaje Montajes Costo Arriendo Vehículos | algunas de las cotizaciones realizadas por el consultor no cuentan con un respaldo mas serio o fijo, muchas de las cotizaciones fueron realizadas en paginas de compra venta informales (mercadolibre o yapo) | Se recomienda que el consultor elabore unas nuevas cotizaciones para todos los equipos cotizados en estos medios
21 | Colbún Transmisión | Modelo VI Costos de Montaje Montajes Arriendos_Maquinarias | Al momento de revisar los costos de arriendo de maquinarias y compararlos con los valores presentados en las planillas de calculo se encuentran varias incongruencias entre estos. Además se presentan varios datos pegados como el costo de arriendo anual, el cual no queda claro de que forma se calcula. | el consultor debe hacer coincidir los valores presentados en las cotizaciones con los valores del Excel de calculo, así como indicar en detalle de que forma se obtiene cada uno de los números indicados en el archivo.
22 | Colbún Transmisión | Modelo VI Costos de Montaje Montajes Arriendos_Maquinarias | los valores de combustible asociados a las maquinarias no queda claro de donde fueron obtenidos. | el consultor debe indicar de que forma o de que medio obtuvo el gasto de combustible asociado a las maquinarias
23 | Colbún Transmisión | Modelo VI Costos de Montaje Montajes | para realizar el calculo del factor clima en el montaje, el consultor hace referencia al archivo FactorLluviasChile.xlsx, el cual no fue encontrado entre los archivos compartidos. | el consultor debe adjuntar archivo faltante.
24 | Colbún Transmisión | Modelo VI Costos de Montaje Montajes Montajes.xlsx Hoja Parámetros | La jornada laboral debería considerarse como 8,5 horas, no 9 esto cambia de gran manera todos los valores presentes en el modelo | El consultor debe cambiar el tiempo de la jornada laboral
25 | Colbún Transmisión | Modelo VI Costos de Montaje Montajes Montajes.xlsx Hoja Clases | El rendimiento asociado a cada uno de los materiales debería estar detallado en alguna parte del informe, de tal forma de tener un respaldo trazable y calculable de estos, el indicar la experiencia del consultor no es suficiente respaldo, considerando que al momento de preguntar si estos valores tienen sentido a expertos propios, estos indican que están considerablemente bajos, incluso al momento de compararlos con los rendimientos indicados en el estudio Nacional. | el consultor debería presentar como respaldo a los rendimientos estudios asociados donde se indique de forma mas trazable de que forma se obtuvieron cada uno de los valores de rendimiento.
26 | Colbún Transmisión | Modelo VI Costos de Montaje Montajes DATOS_MONTAJE.xlsx | al momento de revisar los valores obtenidos en la base de datos y el modelo de montaje, se visualiza que los valores no concuerdan. | El consultor debe verificar que las versiones de la base de datos y la planilla de montaje, así como todos los resultados obtenidos sean idénticos, lo que facilite su trazabilidad.
27 | Colbún Transmisión | Modelo VI Costos de Montaje Montajes | Entre los anexos asociados al montaje debería presentarse un archivo word indicando en detalle todo lo relacionado al montaje, de tal forma de evitar el tener que leer todo el informe o buscar todos los puntos asociados al montaje. | El consultor debe extraer del informe y armar un anexo detallado explicando el montaje del estudio
28 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I. 5.1.6.6 Informática y Comunicaciones Pág. 114 y 115 COMA_y_Relac. Modelo COMA_C.xlsx Hoja Informatica_central | El consultor presenta un valor de 799 M USD por la inversión de TI de la EM. Este valor es la mitad del valor presentado en el procesos Zx-Dx 208 2019 (1,25 MM USD) y claramente es insufciente para cubrir con toda la inversión en tecnología que requiere una empresa como esta. | Se solicita revisar el dimensionamiento y valorización de la inversión en TI de la EM. Los costos tecnológicos entre dos procesos tarifarios no pueden variar un 50% y los requerimientos de la EM siempre apuntan a tener la mejor tecnología disponible para este tipo de empresas. El costo debería ser mínimo de 1,25 MM USD.
29 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.1 Metodología aplicada a la determinación del V.I 5.1.6 Bienes Muebles e Inmuebles 5.1.6.8 Sistema SCADA Pág. 117 COMA_y_Relac. Modelo Precios BasePrecios Costos_unitarios.xlsx Hoja SCADA | Se observa un valor de inversión en SCADA de 2,8 MUSD , siendo que en el estudio Zx-Dx 2018 2019 este valor alcanza a 9 MM USD. Se informa que este sistema contempla un sistema de repaldo del sistema central, lo cual no se ve reflejado en el valor del SCADA presentado. Tampoco queda claro si este valor de SCADA inlcuye los elementos de URT, EDAC y otros de SSEE. Además, se menciona que en el archivo Costos_Unitarios, Hoja SCADA están las referencias del estudio SCADA: Descripción Técnica:SCADA\01 descripcion tecnica.pdf Arquitectura:SCADA\02 arquitectura del sistema.pdf Dichos documentos no se encuentran en los directorios del COMA. Tampoco se observa en el dimensionamiento un sistema SCADA de Respaldo, ubicado en otro lugar diferente al SCADA central, para ser utilizado en casos de contingencia mayor. | Se solicita entregar las referencias del estudios del SCADA mencionados en el estudio: Descripción Técnica: SCADA\01 descripcion tecnica.pdf Arquitectura: SCADA\02 arquitectura del sistema.pdf Se solicita corregir el valor del SCADA presentado ya que los valores son un 30% del valor presentado en el estudio Zx-Dx 2018 2019. Se deben considerar todos los elementos del sistema Principal, el del Sistema de Respaldo, los Sistemas de Comunicaciones, los elementos de SSEE y de Paños así como todo el HW de apoyo a estos sistemas.
30 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.8 Costos de actividades de O&M de brigadas 5.2.8.2 Conformación de Brigadas Tipo Pág. 132-133 | Se observa que la dotación de operarios de las cuadrillas de Mantenimiento de Estructuras y líneas sin Tensión y Mantenimiento de Caminos de Acceso es menor a la utilizada en el Proceso Zx-Dx 2018-2019. | Se solicita aumentar en un operario la dotación de ambas cuadrillas de calificación Electricista I.
31 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.8 Costos de actividades de O&M de brigadas 5.2.8.2 Conformación de Brigadas Tipo Pág. 132-133 | En alguas cuadrillas, la dotación de operarios es menor a la presentada en el proceso de tarificación anterior, como ejemplo la actividad de Limpieza de Subestaciones posee una dotación de 2 operarios, lo cual es insuficiente para cubrir subestaciones de 220 kV o 110 kV. Una situación similar presenta la actividad de Inspección y Reparación de protecciones, telecomunicaciones y SCADA, en la cual se requieren de pruebas y coordinaciones en terreno, además de un alto nivel de especialización por la tecnología que involucra y el grado de responsabilidad técnica que conllevan estas actividades. | Se propone aumentar las siguientes cuadrillas: - Reparación de equipos primarios: 2 choferes y 1 técnico especialista. - Inspección y reparación de protecciones, telecomunicaciones y SCADA: 1 técnico especialista. - Limpieza de subestaciones: 1 jefe de Equipo y 1 técnico especialista. - Mantenimiento de Equipos primarios en SE- Propio y Mantenimiento de Servicios Auxiliares: 2 asistentes y un técnico especialista.
32 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.8 Costos de actividades de O&M de brigadas 5.2.8.4 Valorización de las Actividades de O&M de brigadas Pág. 139 | Se observa, por un lado, que los cargos que se proponen en el proceso Zx-Dx 2018 2019 presenta una mayor abertura de especialidades, contando con ocho cargos para componer las cuadrillas. El estudio Zx-Dx actual contempla cinco cargos para este motivo. Por otro lado, en cuanto a las remuneraciones observadas las del estudio Zx-Dx actual los valores son menores comparados con los del estudio anterior. La diferencia principal es que se usa la Encuesta Especial en este proceso. | Se propone revisar la encuesta utilizada para corregir las remuneraciones de los cargos de Supervisor de Mantención Terreno, Electricista I y Electricista II. La remuneración de este tipo de operarios no puede ir a la baja en comparación al proceso anterior, dada su alta especialización y la variación de demanda de instalaciones que existe entre ambos procesos tarifarios. La Encuesta Especializada lo único que logra es bajar las remuneraciones promedio de los operarios y empleados de la EM, cosa que llama la atención en la validez de la muestra.
33 | Colbún Transmisión | COMA_y_Relac. Modelo OyM Mod CNE - Zonal C.xlsx Hojas: Líneas, SSEE, Paños, Transformadores_3F, Transformadores_1F, Equipos Compensación | Se observa que el número de cuadrillas es muy inferior en el estudio actual, casi un 40% menos, en comparación al proceso anterior. Lo anterior se debe a los tiempos de desplazamiento y de ejecución de las tareas de operación y mantenimiento. | Se solicita revisar todo el dimensionamiento de las cuadrillas, los tiempos de ejecución y las frecuencias principalmente para las actividades de operación en terreno.
34 | Colbún Transmisión | COMA_y_Relac. Modelo OyM Mod CNE - Zonal C.xlsx Hojas: Líneas, SSEE, Paños, Transformadores_3F, Transformadores_1F, Equipos Compensación COMA_y_Relac. Modelo Inputs_OYM Líneas Tiempos y Frecuencias.xlsx Hoja Líneas SSEE Tiempos y Frecuencias.xlsx Hoja SSEE | Se observa en el Informe que las frecuencias y tiempos de ejecución no presentan respaldos de las fuentes de donde se obtuvieron los respectivos valores. Se presentan dos archivos de tiempos y frecuencias para Líneas y Subestaciones, pero todos los datos están como valor y no presentan fuentes de respaldo. | Se solicita presentar los respaldos de las fuentes de información de donde se obtienen los tiempos de ejecución y las frecuencias de las actividades de líneas y subestaciones, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases.
35 | Colbún Transmisión | COMA_y_Relac. OyM Mod CNE - Zonal C.xlsx Hoja Parámetros | Los tiempos de jornada de las cuadrillas presentados en este estudio son excesivamente altos para este tipo de estimaciones, siendo que en muchos estudios anteriores se ha justificado alrededor de 1998 horas para el personal. Además, no se presenta respaldo de los criterios utilizados para presentar estos valores de dimensionamiento, de acuerdo al punto 3.4.1.4 del capítulo II de las Bases. | Se solicita corregir los tiempos de jornada laboral presentados dejándolos en 1998 horas para los operarios y 2500 para los vehículos o justificar y respaldar los tiempos utilizados en el estudio.
36 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.1 Enfoque general Pág.125 | En el Informe se aplica una tasa de descuento de descuento al valor del material de un 3% y, además, una baja considerable en los impulsores asociados a este ítem (comparado con el Informe de Avance Nº2 v1). | Se solicita justificar la tasa de 3% y la baja en los impulsores asociados al ítem.
37 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.7 Análisis de terciarización de actividades Pág.128 | Se observan los siguientes parámetros de los cuales no hay respaldos: Gastos Administración: 9,35 % Utilidades: 4,4 % | Las condiciones de mercado pueden hacer variar mucho este tipo de parámetros y se necesita un respaldo actualizado de estos valores. Se solicita una justificación adecuada a el mercado actual de los parámetros de Gastos de Gastos Administración y de las Utilidades.
38 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.9 Costos de Actividades de Operación (excluidas brigadas) Mantenimiento Sistema SCADA Pág. 140 COMA_y_Relac. Modelo Precios BasePrecios Costos_unitarios.xlsx Hoja IT SCADA | Se presenta el mantenimiento del SCADA como un % del valor de inversión, el cual alcanza a un 3.7%. Para respaldar esto el consultor presenta una lista de empresas que proveen el valor de inversión y los costos de mantenimiento anual.Los valores presentados tienen una dispersión altísima y no representan una muestra válida para extrapolar, además, al parecer dos de las empresas son CGE y Saesa pero las otras dos no se sabe cuáles son. | Los valores presentados de mantenimiento anual son de 94 M USD, los que se justifican como un 3,7 % de la Inversión del SCADA. Este valor anual de mantenimiento es bajo considerando que ya el valor de VI del SCADA presentado es bajísimo (observado en el punto anterior). Por este motivo, se solicita corregir el valor del mantenimiento presentando un desglose de las actividades de manenimiento acorde a la complejidad del sistema SCADA y el nivel de importancia de un sistema como éste. El mismo consultor en lo que es TI presenta un 11% de costos de mantenimiento sobre la inversión TI.Se solicita corregir el valor mínimo al 11% del valor de inversión corregido del SCADA y detallar las actividades de mantenimiento realizadas.
39 | Colbún Transmisión | 5 METODOLOGÍA APLICADA 5.2 Metodología aplicada a la determinación del COMA 5.2.12.1 Costos asociados a bienes muebles e inmuebles Mantenimiento Sistemas Informáticos (software y hardware) Pág. 176 COMA_y_Relac. Modelo Precios BasePrecios Costos_unitarios.xlsx Hoja IT SCADA, fila 59 | Se presenta el mantenimiento de Sistemas Informáticos como un % del valor de inversión, el cual alcanza a: En el caso del hardware individual y asociado a la estructura informática (macroinformática) se ha considerado un 6,00%. Para el software individual y el asociado a la estructura informática (macroinformática) se ha considerado un 11,00% Estos valores fueron obtenidos de información pública de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), quien encargó un estudio a empresa especializada (Soluciones Tecnológicas ADV) para determinar los valores de mantención de hardware y software respectivamente. No se ve en el directorio de COMA el mencionado estudio de la empresa ADV, por lo cual no se puede revisar el análisis realizado para obtener estos valores. | Los valores de mantenimiento de los Sistemas Informáticos no pueden presentarse como un % del valor de inversión para este tipo de estudio sin justificar la forma de obtener estos valores. El valor de mantenimeinto anual presentado es de 50 M USD lo cual es bajísimo para una empresa para la complejidad de la EM. Se solicita presentar el estudio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), de la empresa especializada Soluciones Tecnológicas ADV. Además se debe correjir al alza el valor de mantenimiento que debe también seguir el alza solicitada en los valores de inversión del TI (presentada mas abajo en este archivo). Este valor debe alcanzar mínimo los 200 M USD.
40 | Colbún Transmisión | 7 Resultados COMA 7.3 Costos de Administración‐ Remuneraciones Páginas 220-221 COMA_y_Relac Modelo COMA_C.xlsx Hoja COMA | Se observa que la dotación y las remuneraciones totales de la empresa modelo no presentan diferencia entre el Proceso Zx-Dx 2018-2019 y el estudio actual, a pesar que las remuneraciones del proceso anterior están en pesos de diciembre de 2013 y el proceso actual están referidas a diciembre de 2017. La utilización de la Encuesta Especial, en el actual proceso, es lo que explicaría la baja de las remuneraciones. | Se solicita corregir las remuneraciones asignadas a los cargos de la EM y ajustar la dotación a la nueva realidad de las instalaciones que administra la EM en el proceso actual.
41 | Colbún Transmisión | Zonal_Informe_2_20200622.zip\2020-22-06 Informe Avance 2\Resultados VATT\Resultados\Resultados VATT "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" | Los tramos de transformación La Calera 110->La Calera 012 y La Calera 110->La Calera 044 no pertenecen a Colbún Transmisión | Eliminar de las instalaciones pertenecientes a Colbún Transmisión ambos tramos de transformación
42 | Colbún Transmisión | Zonal_Informe_2_20200622.zip\2020-22-06 Informe Avance 2\Resultados VATT\Resultados\Resultados VATT "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" | El Tramo Pirque 110->Maipo 110 no pertenece a Colbún Transmisión, este tramo pertenece a CMPC Papeles Cordillera | Eliminar de las instalaciones pertenecientes a Colbún Transmisión el tramo Pirque ->Maipo 110 y asignarselo a CMPC Papeles Cordillera
43 | Colbún Transmisión | Zonal_Informe_2_20200622.zip\2020-22-06 Informe Avance 2\Resultados VATT\Resultados\Resultados VATT "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" | El Tramo Trafos Colbun 13.8->Colbun 220 no pertenece a Colbún Transmisión, este Tramo pertenece a Colbún S.A. | Eliminar de las instalaciones pertenecientes a Colbún Transmisión el tramo Trafos Colbun 13.8->Colbun 220 y asignarselo a Colbún S.A.
44 | Colbún Transmisión | Zonal_Informe_2_20200622.zip\2020-22-06 Informe Avance 2\Resultados VATT\Resultados\Resultados VATT "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" | No está claro como se calcula el AVI del tramo Maipo 220->Maipo 110, ya que de un VI de 1.676.634 se llega a un AVI de 14.515,8 lo cual es muy bajo. | Explicar como se calcula el AVI del tramo Maipo 220->Maipo 110, en caso de haber error corregir.
45 | Colbún Transmisión | Zonal_Informe_2_20200622.zip\2020-22-06 Informe Avance 2\Resultados VATT\Resultados\Resultados VATT "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" | El tramo ZE_14 Tap San Felipe 110->Chagres 110 debiera seccionarse en los tramos Tap San Felipe->Nueva Panquehue 110 y Chagres 110->Nueva Panquehue 110, ya que la futura subestación Nueva Panquehue secciona ambos circuitos (Tap San Felipe->Chagres 110 y Tap San Felipe->Tap Chagres 110. | Separar el tramo ZE_14 Tap San Felipe 110->Chagres 110 en los tramos Tap San Felipe->Nueva Panquehue 110 y Chagres 110->Nueva Panquehue 110
46 | Colbún Transmisión | Zonal_Informe_2_20200622.zip\2020-22-06 Informe Avance 2\Resultados VATT\Resultados\Resultados VATT "Valoriz STxZ-STxD - Informe 2 - Capitulo 11.xlsx" | Falta tramo Tap Chagres->Esperanza 110 | Agregar en las instalaciones de Colbún Transmisión el Tramo Tap Chagres->Esperanza 110 con su respectiva valorización.