## Observaciones
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | TRANSQUILLOTA LTDA. | General | Se aprecia que en el Informe se valorizan por fuera elementos que no fueron incluidos en la BD por diferentes motivos. Transquillota Ltda. no tiene incluidos en esta valorización los costos de Servidumbres, los que se pueden valorizar por fuera solicitando la información a Transquillota a través de la CNE, así como ya se ha solicitado información a otras empresas. | Se solicita valorizar por fuera también las servidumbres de Transquillota Ltda. solicitando la información a través de la CNE.
2 | TRANSQUILLOTA LTDA. | General | En todo el Informe en la S/E San Luis aparece Transelec y Colbún Transmisión como propietario de instalaciones. Ni Transelec ni Colbún Transmisión poseen instalaciones en S/E San Luis. | Asignar todas las instalaciones de S/E San Luis a Transquillota Ltda. exeptuando las que aparece como propietario Chilquinta Energía.
3 | TRANSQUILLOTA LTDA. | General | Todos los elementos de la línea San Luis - Quillota 220 kV aparecen como propiedad de Colbún Transmisión y sólo los paños de llegada a la S/E San Luis y S/E Quillota aparecen como propiedad de Transquillota Ltda. Todos los elementos del Tramo de Transporte San Luis - Quillota son propiedad de Transquillota Ltda. | Asignar todos los elementos del Tramo de Transporte San Luis - Quillota a Transquillota Ltda.
4 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base | En esta versión del informe aun se mantiene el problema de no mejorar los factores de clima para que su representatividad sea mas sólida respecto a la realidad climática existente en Chile. Definir 3 factores estándar para todas las obras se hace poco sustentable para la gran variabilidad climatológica existente en Chile. | Se solicita entregar un mejor modelo, en el cual se pueda diferenciar en detalle el clima que afecta a cada una de las obras.
5 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base | Los rendimientos asociados a cada tarea de las obras no cuentan con un respaldo o fuente, lo que implica que la valorizacion realizada por el consultor no es trazable. | Se solicita justificar con datos sostenibles el rendimiento asociado a cada tarea. Dejar los valores de manera estándar puede conllevar a que el estudio no sea confiable para las empresas valorizadas.
6 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base | En esta version del informe aun existe el problema relacionado con las cuadrillas, en la cual el consultor define un grupo reducido de especialistas, los cuales deben ser capaces de construir absolutamente todo lo que existe en las obras analizadas. Esta logica no es correcta, ya que dependiendo del tipo de elemento a montar, el personal de la cuadrilla debe contar con ciertas especialidades que no estan siendo consideradas en el modelo actual. | Se solicita ampliar y mejorar el personal de las cuadrillas, incluyendo especialistas especificos para instalar elementos de mayor complejidad, como pueden ser elementos de proteccion, control, o directamente tecnologias nuevas.
7 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base | Dentro de las observaciones anteriores, se mencionó que existían elementos sin montaje en la base de datos. Esto ocurre, principalmente, con los elementos sin precio, como son las excavaciones y los retiros de escombros. El consultor respondió que esto había sido solucionado, sin embargo, al momento de revisar la base de datos, se da cuenta que aun persiste el problema. | Se solicita corregir el error donde se deja elementos sin montaje.
8 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje | Al momento de revisar el modelo de montaje y revisar los valores obtenidos, se levantó la alerta de que los valores eran distintos a los presentados en las planillas de resultados y en la base de datos final, siendo mucho más bajos en el modelo que en la base de datos, afectando la valorizacion global. Este problema no permite hacer una revision en detalle de los valores obtenidos en montaje. Se adjuntan las Hojas "SSEE" y "Líneas" donde se ven las diferencias de valores. | Se solicita actualizar los valores de la base de datos con los valores presentados en el modelo de montaje.
9 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje Anexo VI_7_IFP | En el anexo de montaje el consultor hace mención a unos archivos donde se calcula el costo de los caminos de acceso, o habilitación de acceso. Se revisó y estos archivos no se encuentran. | Se solicita compartir estos archivos y generar un detalle y una explicacion del funcionamiento y cálculo presente en éstos. Además, se solicita incorporar el costo de los caminos de acceso, o habilitación de acceso, a los costos de montaje y aplicarle la misma metodología que a las demás actividades de montaje. Es decir, el consultor debe estimar la cantidad que corresponde aplicar.
10 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje Anexo VI_7_IFP | En el anexo de montaje el consultor hace mención a unos archivos donde se calcula el costo de los caminos de acceso, o habilitación de acceso. En el caso de las empresas que no hayan incorporado en la Base de Datos los caminos de acceso el consultor como ya lo ha hecho con otros items debiera calcular este costo por fuera. | Se solicita incorporar el costo de los caminos de acceso, o habilitación de acceso, a los costos de montaje por fuera de la Base de Datos y aplicarle la misma metodología que a las demás actividades de montaje. Es decir, el consultor debe estimar la cantidad que corresponde aplicar, o solicitar la información a las empresas.
11 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje Anexo VI_7_IFP | En el anexo de montaje, donde se explica la metodología, se llama a varios archivos que no se encuentran o que tienen nombres distintos. Al parecer el consultor entregó una versión desactualizada del anexo de montaje. | Se solicita compartir el anexo correspondiente, haciendo el llamado correspondientes a los archivos compartidos en el anexo de montaje.
12 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base Montaje_planilla Base Tramo Transporte-IFP | En el caso de las lineas, se determinó el uso de 6 tipos de familias de acuerdo al largo de éstas. Sin embargo, al momento de revisar los rendimientos asociados, se da cuenta de que no existe una gran variabilidad entre modelos. Se entiende que a mayor longitud de la linea, mayor tensión y, por tanto, mayor peso de estructuras. Esto implica que los rendimientos asociados a su montaje deberían ir siempre disminuyendo, por la dificultad que implica la construcción de una linea de mayores proporciones. En la Hoja "Rendimientos informe preliminar" adjunta se muestran los valores de rendimiento para las principales tareas de lineas. | Se solicita entregar valores de rendimientos concordantes con las características de las líneas
13 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos VI 07-Anexo VI_7-Costos de Montaje 2-Planillas Base Montaje_planilla Base SSEE-IFP_Tipo | En el caso de las subestaciones, se determinó un modelo para cada subestación. Sin embargo, al momento de revisar los rendimientos, estos son iguales para todas las subestaciones sin importar el tipo de subestacion, su tamaño, su tensión o tipos de elementos instalados en estas. El rendimiento detallado para cada subestacion debería estar determinado por las diferentes caracteristicas de la misma. | Se solicita determinar el rendimiento para cada subestación según sus diferentes carácterísticas.
14 | TRANSQUILLOTA LTDA. | 5. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE RECARGOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN; general para el capítulo 5 | En la Bases del Estudio se indica explícitamente que para la determinación de recargos de obras tipos se deben incorporar las “diferentes condiciones geográficas en las que se emplaza” . No obstante lo anterior, en el Informe del Consultor no se hace referencia a dicha condición, la cual permitirá reflejar los atributos que afectan a líneas de transmisión y subestaciones. | Se solicita que el Consultor indique explícitamente en su metodología que el cálculo de los recargos internalizará la diferentes condiciones geográficas en las cuales se emplazan las instalaciones y que deje explícito dónde se consideran (si en recargos o montaje), haciendo referencia al menos a las siguientes condiciones: • Instalaciones de transmisión ubicadas en zona de montaña • Instalaciones de transmisión ubicadas en zona de valle • Instalaciones de transmisión ubicadas en zona costera • Instalaciones de transmisión ubicadas en zona desierto • Instalaciones de transmisión ubicadas en zona de lluvias • Otras
15 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Archivo "Costo Materiales.xlsx" | Las columnas 'P_Cantidad' y 'CostoMateriales' no vienen actualizadas, por lo que al abrir los archivos "Base de Recargos" y apretar "Actualizar", resultan otros valores distintos a los porcentajes cargados en la base de datos. En la Hoja "Costo Materiales QueryIFP" se adjuntan los valores que debiera tener la planilla y que resultan de las querys adjuntas en la carpeta ''4-Codigos sql Costo materiales". | Se solicita corregir el error de los valores de P_Cantidad y CostoMateriales.
16 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelos | La estructura ejecutiva de la EM Nacional cuenta con dos cargos catalogados como Subgerentes, lo cual, para el tamaño de esta empresa y responsabilidad, es claramente insuficiente. | Se solicita que los cargos de Subgerente de Recursos Humanos y Subgerente de Planificación y Control de Gestión se asignen como Gerentes de Área.
17 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelos | Se observa que las Remuneraciones Promedio de este estudio son menores a las Remuneraciones Promedio del Tercer Estudio Troncal. Esto debido a que las remuneraciones asignadas a cada empleado son menores que las del estudio Troncal, a pesar de que inlcuso la Dotación de Personal en el Estudio Nacional es mayor que el Estudio Troncal. | Se solicita tener en cuenta las remuneraciones promedio del tercer estudio troncal, ya que la muestra elegida del estudio PWC no parece ser la más cercana a la realidad. Se solcita el respaldo de la selección de la submuestra de 17 empresas, ya que muestra una segmentación del mercado relevante utilizado en el Tercer Proceso Troncal y afecta la determinación de las remuneraciones.
18 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelos | Se observa que en la composicion de la cuadrilla de "Trabajos de Inspección y Reparación de protecciones y telecomunicaciones y SCADA (CMREL)", CMREL presenta 1 operario y la cuadrilla C4 Cuadrilla de protecciones, comunicaciones y control del estudio troncal presenta 3 operarios. | Se solicita aumentar en 3 operarios la dotación de la cuadrilla (CMREL), los cuales deben ser de calificación “Técnico de comunicaciones, control y protecciones”, ya que 1 operario es insuficiente para atender estas labores en subestaciones de niveles de tensión de 220 kV hasta 500 kV. Se solicita, además, que estos operarios tengan una remuneracion acorde al percentil 75.
19 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelos | Se observa que los cargos relacionados con Protecciones, Scada, Telecontrol y Telecomunicaciones tienen percentil 50, sin considerar su alta especializacion. | Se solicita que los cargos siguientes: Jefe de Sección Mantenimiento Control y Protecciones, Ingeniero Analista en Mantenimiento de Control y Protecciones, Ingeniero Analista en Mantenimiento en SCADA, Jefe de Sección Mantenimiento Telecontrol y Comunicaciones e Ingeniero Analista en Mantenimiento de Telecontrol y Comunicaciones sean valorizaddos con percentil 75, ya que además, son sumamente inferiores a las del estudio troncal.
20 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelos | Se observa que las composiciones de las cuadrillas para trabajos de mantenimiento de líneas CMTCT y CMELA poseen diferencias de la dotación entre el estudio nacional y el troncal. En el estudio troncal cuadrillas similares tienen 5 y 7 operarios, con chofer también incluído. | Se solicita aumentar en 1 operario ambas dotaciones de las cuadrillas CMTCT y CMELA, este operario debe tener a lo menos una calificación "Liniero principal".
21 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelos | Se observa que todas las remuneraciones de los cargos de las Cuadrillas son más bajas que las del estudio troncal, lo cual redunda en una baja generalizada de la mano de obra utilizada para los servicios tercerizados de la EM. | Se soliita específicamente que el cargo Operador de vehículos especiales Estaciones pase de Operador II a Operador I.
22 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelos | Se observa que el total de cuadrillas de subestaciones del estudio nacional modelada es de 24 cuadrillas con 80 operarios. En el estudio troncal son 45 cuadrillas con 180 operarios. Esto demuestra que los rendimientos estimados son muy bajos en el estudio nacional, ya que la diferencia es de casi un 100% entre ambos estudios. | Se solicita revisar y actuaizar el dimensionamiento de las cuadrillas, los tiempos de ejecución y las frecuencias para las subestaciones del sistema de transmisión. Además, se solicita respaldar los rendimientos y frecuencias utilizadas en el estudio nacional, ya que se presentan valores solamente sin respaldos bibliográficos o de otra naturaleza.
23 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelos ModeloV4.xlsm y ModeloV4_SE.xlsm | Se observa en el estudio nacional que las frecuencias de ejecución de las actividades de operación y mantenimiento no presentan respaldos. | Se solicita respaladar las fuentes de información utilizadas para los tiempos de ejeción de todas las actividades de operación y mantenimiento.
24 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelos ModeloV4.xlsm y ModeloV4_SE.xlsm | Se observa en el estudio nacional que los tiempos de ejecución no presentan respaldos. | Respaldar el valor de frecuencia de ejecución de cada tarea.
25 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos COMA Costo Cuadrillas Tercerizadas.xlsx | Se observan los siguientes parámetros de los cuales no hay respaldos: Gastos Administración: 9,35 % Utilidades: 4,4 % Horas Utilización Vehiculos: 2* Horas trabajo anuales | Se solicita el respaldo de los parámetros de Gastos Administración, Utilidades y Horas Utilización Vehiculos (2* Horas trabajo anuales).
26 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos COMA Horas Extras y Guardia Pasiva.xls | Se observan los siguientes parámetros que no tienen respaldos: Días ausentismo Dias capacitación Tiempo de preparacion Cuadrilla | Se solicita el respaldo de los parámetros de Días ausentismo, Dias capacitación y Tiempo de preparacion Cuadrilla.
27 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos COMA Anexo COMA_3 Modelo_rev1/EC/Datos/Equipamientos SCADA Tabla de Precios Estimados para un Centro de Control de Transmisión para una Empresa Modelo .xlsx | Se observa un valor de inversión en SCADA de 4,31 MM USD, siendo que en el Tercer Estudio Troncal este valor alcanza a 5,14 MM USD. Tampoco se observa en el dimensionamiento un sistema SCADA de Respaldo, ubicado en otro lugar diferente al SCADA central, para ser utilizado en casos de contingencia mayor. El Consultor indica que se encuentra esto en la valorización, pero al revisar el Informe y las memorias de cálculo no se observa este ítem. En el Informe Preliminar sólo hay un capítulo de Respaldo de Datos. Además, no queda claro en el informe el dimensionamiento de los elementos de campo del SCADA tales como UTR, EDAC, PRS, etc. El Consultor presenta | Se solicita revisar la valorización del SCADA central, ya que los valores presentados no están dentro de los promedios observados en otros procesos tarifarios. Se solicita indicar con detalle dónde se valoriza el sistema de Respaldo del SCADA y, de no ser así, agregar ese valor. Se solicta detallar el modelo de dimensionamiento de las RTU de cada subestación y la forma en que se llega a su dimensionamiento. Se solicita incorporar sistemas EDCA y PRS en la valorización para cumplir con la NtSyCS.
28 | TRANSQUILLOTA LTDA. | Anexos COMA Anexo COMA_3_Modelo_rev1 ModeloV4.xlsm y ModeloV4_SE.xlsm | Se observa en el estudio nacional que las frecuencias de ejecución de las actividades de operación y mantenimiento presentan respaldo del origen del valor de frecuencia para algunas tareas (Corte y Despeje en Tramos de Línea, y de Lavado y Limpieza en Tramos de Línea y SE). Para el resto de las tareas no se cuenta con respaldo del valor asignado. | Se solicita respaladar las fuentes de información utilizadas para las frecuencias de ejeción de todas las actividades de operación y mantenimiento.

## Rendimientos informe preliminar
| Entre 0 y 5 KM | Entre 5 y 25 km | Entre 25 y 50 Km | Entre 50 y 100 km | entre 100 y 250 km (se consideran solo lineas de 220 con doble circuito) | mayor a 250 km SE consideran lineas de solo 500 kV)
LÍNEA DE TRANSMISIÓN
TRABAJOS PREVIOS
Roce línea 220 kV centro - sur | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Replanteo línea 220 kV centro - sur | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
FUNDACIONES
Fundaciones estructuras 220 kV doble circuito
Excavaciones a mano | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Excavación con retroexcavadora | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Enfierradura | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Moldaje | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Emplantillado | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Hormigón | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Relleno Compactado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
MONTAJE ESTRUCTURAS
Estructura línea | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
AISLACIÓN
Cadenas suspensión línea 220 kV | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Cadenas anclaje línea 220 kV | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
TENDIDO CONDUCTORES LÍNEA
Colocación de cuerdas y poleas líneas 220 kV | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
Tendido conductor 1 por fase 220 kV | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 0.75
Tensado y engrampado línea 220 kV, 1 c/fase | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5
Verificación flecha línea 220 kV | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Montaje amortiguadores línea 200 kV | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5
TENDIDO CABLE DE GUARDIA
Colocación de cuerdas y poleas líneas 220 kV | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Tendido cable de guardia línea 220 kV | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Tensado, engrampado y flechado línea 220 kV | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
PUESTA A TIERRA
Excavación zanja, línea 220 kV | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Montaje y conexionado pletinas, línea 220 kV | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Medición resistencia de puesta a tierra, línea 220 kV | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BALIZAS
Montaje balizas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Pintado de estructura | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
LETREROS Y REVISIÓN FINAL
Instalación carteles | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Revisión Final | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
Pruebas y puesta en servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## SSEE
CÓDIGO | ID SUBESTACIÓN | NOMBRE | TOTAL Planillas de resultados y base de datos | TOTAL Modelo de Montaje | Diferencia
SE-N_15 | 1123782 | Ciruelos | 1110811.09 | 1110811.07 | -0.02
SE-N_22 | 1123795 | Don Goyo | 1090295.48 | 1090295.47 | -0.01
SE-N_25 | 445130 | El Cobre | 1219990.25 | 1464365.58 | 244375.33
SE-N_27 | 445173 | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1266903.88 | 1400230.29 | 133326.41
SE-N_3 | 1123770 | Atacama | 1671888.78 | 1671888.71 | -0.07
SE-N_31 | 1123812 | Central La Cebada | 1237941.77 | 1237941.77 | 0
SE-N_35 | 1123818 | Las Palmas | 1464366 | 1464365.58 | -0.42
SE-N_40 | 1123819 | Los Vilos | 1244380.06 | 1244380.8 | 0.74
SE-N_45 | 1123821 | Miraje | 1091749.85 | 1091749.87 | 0.02
SE-N_46 | 445530 | Mulchen | 1485302.42 | 1485302.41 | -0.01
SE-N_47 | 1707556 | Neptuno | 1117725.26 | 1261199.14 | 143473.88
SE-N_48 | 1123823 | Nogales | 1188978.4 | 1188978.39 | -0.01
SE-N_53 | 445165 | O Higgins | 1282112.4 | 1440936.44 | 158824.04
SE-N_6 | 445550 | Candelaria | 1228480.03 | 1228480.03 | 0
SE-N_60 | 1123835 | Punta Colorada | 1267364.01 | 1267364 | -0.01
SE-N_62 | 1298904 | CENTRAL QUILAPILUN | 1048535.82 | 1048535.82 | 0
SE-N_63 | 1299072 | TAP OFF QUILLAGUA | 1106768.06 | 1106768.06 | 0
SE-N_65 | 1707559 | Rahue | 1130169.98 | 1130169.98 | 0
SE-N_66 | 1123840 | Rapel | 1219342.71 | 1219342.71 | 0
SE-N_67 | 1123843 | SAN ANDRES | 1090797.09 | 1090797.09 | 0
SE-N_69 | 1123847 | San Luis | 1144273.78 | 1144273.78 | 0
SE-N_78 | 1123850 | Tarapaca | 1108032.72 | 1108032.72 | 0
SE-N_8 | 1123788 | Carrera Pinto | 1172180.99 | 1172180.99 | 0
SE-N_33 | 1123808 | Lagunas | 3528681.84 | 3528681.84 | 0
SE-N_9 | 1123776 | Cautin | 2589560.92 | 2589560.92 | 0
SE-N_41 | 445321 | Maipo | 2035756.91 | 2035756.91 | 0
SE-N_43 | 445185 | Maria Elena | 2075287.74 | 2075287.74 | 0
SE-N_23 | 3460118 | Don Hector | 1687534.94 | 1687534.94 | 0
SE-N_51 | 2356349 | Nueva Pichirropulli | 1847529.91 | 1847620.21 | 90.3
SE-N_19 | 1123789 | Crucero | 3097024.9 | 3097024.9 | 0
SE-N_26 | 1123798 | Encuentro | 2923896.93 | 2923896.93 | 0
SE-N_32 | 445114 | Laberinto | 2093927.15 | 2093927.15 | 0
SE-N_16 | 445551 | Colbun | 1672239.45 | 1672239.43 | -0.02
SE-N_30 | 445109 | Kapatur | 1577901.82 | 1729151.11 | 151249.29
SE-N_64 | 1123837 | Quillota | 2824315.06 | 2824315.06 | 0
SE-N_81 | 1123855 | Valdivia | 2271055.92 | 2271055.88 | -0.04
SE-N_34 | 1123811 | Lagunillas | 2212287.68 | 2212287.68 | 0
SE-N_55 | 1123826 | Parinacota | 1265162.65 | 1265162.65 | 0
SE-N_12 | 856812 | Chena | 2403837.09 | 2403837.057 | -0.033
SE-N_68 | 445141 | Salar | 1744224.49 | 1744224.49 | 0
SE-N_79 | 1123852 | Temuco | 2155874.79 | 2463047.96 | 307173.17
SE-N_14 | 445137 | Chuquicamata | 1609474.63 | 1609474.63 | 0
SE-N_24 | 1123797 | Duqueco | 1761182.6 | 1761182.6 | 0
SE-N_28 | 1123803 | Hualpen | 2098766.33 | 2098766.33 | 0
SE-N_39 | 1971443 | Los Peumos | 1430925.4944 | 1215781.43 | -215144.0644
SE-N_80 | 1123854 | Tinguiririca | 2187332.62 | 2187332.62 | 0
SE-N_13 | 445590 | Chiloe | 1806267.33 | 1806267.33 | 0
SE-N_18 | 1123785 | Condores | 2273374.84 | 2273374.84 | 0
SE-N_38 | 1364236 | Los Maquis | 1861428.42 | 1884371.48 | 22943.06
SE-N_5 | 4450801 | Calama Nueva | 1944285.1 | 1944285.1 | 0
SE-N_7 | 1123774 | Cardones | 3349862.89 | 3349862.8712 | -0.01881
SE-N_10 | 1123784 | Cerro Navia | 3254987.94 | 3254987.92 | -0.02
SE-N_54 | 1123830 | Pan de Azucar | 3967799.92 | 3967799.9 | -0.02
SE-N_42 | 1123820 | Maitencillo | 3161041.07 | 3161041.037 | -0.033
SE-N_20 | 2165010 | Cumbres | 3628328.86 | 3628328.87 | 0.01
SE-N_50 | 2165011 | Nueva Cardones | 4497273.24 | 4497273.23 | -0.01
SE-N_59 | 1123833 | Puerto Montt | 2498058.85 | 2497058.83 | -1000.02
SE-N_21 | 1123794 | Diego de Almagro | 3256149.45 | 3256150.44 | 0.99
SE-N_57 | 445095 | Pozo Almonte | 2597795.26 | 2597795.227 | -0.033
SE-N_44 | 445602 | Melipulli | 1743829.39 | 1743829.39 | 0
SE-N_29 | 1123807 | Itahue | 2244295.05 | 2244295.1 | 0.05
SE-N_17 | 1123786 | Concepcion | 2266996.94 | 2268996.97 | 2000.03
SE-N_1 | 1123766 | Alto Jahuel | 7767290.03 | 7767290.24 | 0.21
SE-N_11 | 1123777 | Charrua | 6872646.28 | 6872645.5241 | -0.75588
SE-N_2 | 1123768 | Ancoa | 5608227.34 | 5608832.8934 | 605.5534
SE-N_37 | 2165009 | Los Changos | 5584677.53 | 5690414.3134 | 105736.7834
SE-N_56 | 1123834 | Polpaico | 5133159.34 | 5360325.7095 | 227166.3695

## Líneas
CÓDIGO | Nombre | TOTAL Planillas de resultados y base de datos | TOTAL Modelo de Montaje | Diferencia
N_1 | Alto Jahuel 220->Alto Jahuel 500 | 3018296.29 | 2566415.832 | -451880.458
N_2 | Alto Jahuel 220->Buin 220 | 507914 | #VALUE! | #VALUE!
N_3 | Alto Jahuel 220->Chena 220 | 7528603 | 6345909.9998 | -1182693.0002
N_4 | Alto Jahuel 220->Los Almendros 220 | 5643037.29 | 8131974.545 | 2488937.255
N_5 | Alto Jahuel 220->Maipo 220 | 991348.48 | 790975.2616 | -200373.2184
N_6 | Alto Jahuel 220->Tap Central Santa Marta 220 | 1769805.19 | 1502848.0499 | -266957.1401
N_7 | Alto Jahuel 500->Ancoa 500 | 214425304.97 | 99039713.8126 | -115385591.1574
N_8 | Ancoa 220->Ancoa 500 | 1652007.52 | 1394884.074 | -257123.446
N_9 | Ancoa 220->Colbun 220 | 508266.27 | 239972.072 | -268294.198
N_10 | Ancoa 220->Itahue 220 | 9389381.54 | 6884655.2671 | -2504726.2729
N_11 | Ancoa 220->Tap Off Santa Isabel 220 | 4058924.91 | 2941388.0416 | -1117536.8684
N_13 | Ancoa 500->Nueva Charrua 500 | 51000880.47 | 57599084.2414 | 6598203.7714
N_14 | Atacama 220->Tap Enlace 220 | 13689398.75 | 13962831.8979 | 273433.1479
N_15 | Bureo 220->Los Peumos 220 | 9049473.66 | 8096075.2362 | -953398.4238
N_16 | Candelaria 220->Maipo 220 | 6521767.8 | 9400819.9097 | 2879052.1097
N_17 | Candelaria 220->Puente Negro 220 | 11740829.93 | 16610080.1434 | 4869250.2134
N_18 | Cardones 220->Algarrobal 220 | 19096925.68 | 18104378.9968 | -992546.6832
N_19 | Cardones 220->Nueva Cardones 220 | 0 | 0 | 0
N_20 | Carrera Pinto 220->Nueva Diego de Almagro 220 | 6797857.87 | 4628196.6223 | -2169661.2477
N_21 | Carrera Pinto 220->S. San Andres 220 | 6495489.08 | 4146810.1928 | -2348678.8872
N_22 | Cautin 220->Metrenco 220 | 3225039.69 | 3135040.3636 | -89999.3264
N_23 | Cerro Navia 220->Cerro Navia Desf 220 | 2007250.52 | 1369766.464 | -637484.056
N_24 | Cerro Navia 220->Chena 220 | 2230327.49 | 1606322.3791 | -624005.1109
N_25 | Cerro Navia 220->Neptuno 220 | 1230955.96 | 767283.5713 | -463672.3887
N_26 | Cerros de Huichahue 220->Nueva Pichirropulli 220 | 1184653.21 | 848180.5715 | -336472.6385
N_27 | Charrua 220->Charrua 500 | 4670303.8 | 3961299.906 | -709003.894
N_28 | Charrua 220->Concepcion 220 | 8689504.72 | 5441079.6154 | -3248425.1046
N_29 | Charrua 220->El Rosal 220 | 2566716.34 | 2513606.9886 | -53109.3514
N_30 | Charrua 220->Lagunillas 220 | 8229368.86 | 11512401.8732 | 3283033.0132
N_31 | Charrua 200->Mulchen 220 | 418942.64 | 238178.6 | -180764.04
N_32 | Charrua 220->Trebol 220 | 9117799.19 | 8227382.0365 | -890417.1535
N_33 | Charrua 500->Nueva Charrua 500 | 6162509.28 | 7103592.7962 | 941083.5162
N_34 | Chena 220->Neptuno 220 | 2024971.57 | 1581346.1214 | -443625.4486
N_35 | Chena 220->Tap Central Santa Marta 220 | 958238.15 | 813618.3374 | -144619.8126
N_36 | Chiloe 220->Nueva Ancud 220 | 2582073.64 | 2292305.0197 | -289768.6203
N_37 | Chuquicamata 220->Nueva Chuquicamata 220 | 1494068.31 | 1025325.0351 | -468743.2749
N_38 | Ciruelos 220->Cerros de Huichahue 220 | 1813326.08 | 1143203.456 | -670122.624
N_39 | Ciruelos 220->Lastarria 220 | 5065472.03 | 5065510.9497 | 38.9197
N_40 | Ciruelos 220->Valdivia 220 | 5808930.94 | 5768945.2626 | -39985.6774
N_41 | Condores 220->Parinacota 220 | 20093223.22 | 16905528.3369 | -3187694.8831
N_42 | Crucero 220->Kimal 220 | 1410484.68 | 841871.3296 | -568613.3504
N_43 | Cumbre 500->Nueva Cardones 500 | 39836472.3 | 76848726.4768 | 37012254.1768
N_44 | Don Goyo 220->La Cebada 220 | 8066253.15 | 7649519.588 | -416733.562
N_45 | Don Hector 220->Punta Colorada 220 | 5255293.03 | 5345510.457 | 90217.427
N_46 | Duqueco 220->Bureo 220 | 3371301.5 | 3363275.2429 | -8026.2571
N_47 | Duqueco 220->Los Varones 220 | 1764500.71 | 1440424.4176 | -324076.2924
N_48 | El Cobre 220->Esperanza SING 220 | 10624188.65 | 10590628.4506 | -33560.1994
N_49 | El Rosal 220->Los Varones 220 | 2931564.32 | 2940074.7274 | 8510.4074
N_50 | El Salto 220->Tap Chicureo 220 | 1819993.05 | 2506193.0861 | 686200.0361
N_51 | Encuentro 220->Kimal 220 | 904415.01 | 684515.2186 | -219899.7914
N_52 | Encuentro 220->Miraje 220 | 3185205.02 | 4162089.2177 | 976884.1977
N_53 | Encuentro 220->Tap off Sierra Gorda Eolico 220 | 8912878.17 | 6797260.5562 | -2115617.6138
N_54 | Esperanza SING 220->Centinela 220 | 1419767.61 | 1195145.9162 | -224621.6938
N_55 | Hualpen 220->Guindo 220 | 1696819.67 | 1148473.4296 | -548346.2404
N_56 | Hualpen 220->Trebol 220 | 1961917.98 | 1612229.6675 | -349688.3125
N_58 | Kimal 220->Nueva Chuquicamata 220 | 7025452.85 | 8628478.4719 | 1603025.6219
N_59 | Laberinto 220->El Cobre 220 | 867621.54 | 761698.8269 | -105922.7131
N_60 | Laberinto 220->Kapatur 220 | 18160561.58 | 16063149.6274 | -2097411.9526
N_61 | Laberinto 220->Kimal 220 | 424871.07 | 238178.6 | -186692.47
N_62 | Laberinto 220->Nueva Zaldivar 220 | 849742.14 | 476357.2 | -373384.94
N_63 | Lagunas 220->Encuentro 220 | 4325981.54 | 4279884.4328 | -46097.1072
N_64 | Lagunas 220->Nueva Pozo Almonte 220 | 7683728.4 | 5267890.9209 | -2415837.4791
N_65 | Lagunas 220->Nueva Victoria 220 | 2166365.14 | 1680388.562 | -485976.578
N_66 | Lagunas 220->San Simon 220 | 4937760.81 | 4063024.0512 | -874736.7588
N_67 | Lagunillas 220->Guindo 220 | 2070644.94 | 1717512.6476 | -353132.2924
N_69 | Lo Aguirre 220->Nueva Alto Melipilla 220 | 4611307.52 | 5831679.8062 | 1220372.2862
N_70 | Lo Aguirre 500->Alto Jahuel 500 | 13415535.53 | 18581729.5258 | 5166193.9958
N_72 | Los Changos 500->Cumbre 500 | 155977602.2 | 169217475.831 | 13239873.631
N_73 | Los Changos 500->Los Changos 220 | 3159338.17 | 2566415.832 | -592922.338
N_74 | Los Maquis 220->Quilapilun 220 | 5940080.52 | 6938319.5835 | 998239.0635
N_75 | Los Vilos 220->Las Palmas 220 | 9729786.6 | 9948060.3007 | 218273.7007
N_76 | Los Vilos 220->Nogales 220 | 10970959.1 | 6619720.625 | -4351238.475
N_77 | Los Vilos 220->Tap Doña Carmen 220 | 7967459.35 | 4863865.2795 | -3103594.0705
N_78 | Maitencillo 220->Algarrobal 220 | 14319832.41 | 12492028.866 | -1827803.544
N_79 | Maitencillo 220->Don Hector 220 | 8926919.5 | 5581630.1993 | -3345289.3007
N_80 | Maitencillo 220->Tap El Romero 220 | 8273252.57 | 5195481.432 | -3077771.138
N_81 | Maria Elena 220->Kimal 220 | 2742946.74 | 2120199.076 | -622747.664
N_82 | Maria Elena 220->Quillagua 220 | 13010114.32 | 11032053.3166 | -1978061.0034
N_83 | Melipulli 220->Pargua 220 | 11533490.59 | 4793420.216 | -6740070.374
N_84 | Melipulli 220->Puerto Montt 220 | 1221934.34 | 655176.6196 | -566757.7204
N_85 | Miraje 220->Atacama 220 | 16908970.84 | 18168145.3913 | 1259174.5513
N_86 | Miraje 220->Tap Enlace 220 | 4499414.87 | 4975413.2903 | 475998.4203
N_87 | Mulchen 220->Rio Malleco 220 | 424871.07 | 238178.6 | -186692.47
N_88 | Nogales 220->Quillota 220 | 4246239.95 | 4147342.3622 | -98897.5878
N_90 | Nogales 220->Tap Doña Carmen 220 | 3570260.51 | 2184020.6684 | -1386239.8416
N_91 | Nueva Alto Melipilla 220->Alto Melipilla 220 | 780194.19 | 527652.5723 | -252541.6177
N_92 | Nueva Alto Melipilla 220->Rapel 220 | 7397185.39 | 7188022.9015 | -209162.4885
N_94 | Nueva Diego de Almagro 220->Diego de Almagro 220 | 5422220.55 | 3304346.6487 | -2117873.9013
N_95 | Nueva Lampa 220->Cerro Navia Desf 220 | 2522529.19 | 3094581.366 | 572052.176
N_96 | Nueva Lampa 220->Polpaico 220 | 2521941.34 | 2910916.953 | 388975.613
N_98 | Nueva Pichirropulli 220->Nueva Valdivia 220 | 7819500.32 | 7195445.2555 | -624055.0645
N_99 | Nueva Puerto Montt 220->Frutillar Norte 220 | 7006851.99 | 4365808.1755 | -2641043.8145
N_100 | Nueva Puerto Montt 220->Llanquihue 220 | 368397.61 | 155289.8851 | -213107.7249
N_101 | Nueva Puerto Montt 220->Puerto Montt 220 | 3143260.79 | 2590691.7408 | -552569.0492
N_102 | O Higgins 220->Atacama 220 | 849742.14 | 476357.2 | -373384.94
N_103 | O Higgins 220->Kapatur 220 | 10578841.43 | 14622059.5029 | 4043218.0729
N_104 | Pan de Azucar 220->Don Goyo 220 | 8930340.77 | 9205783.7137 | 275442.9437
N_105 | Pan de Azucar 220->Punta Colorada 220 | 11116275.27 | 12526611.3474 | 1410336.0774
N_106 | Pargua 220->Nueva Ancud 220 | 1568107.92 | 6360517.279 | 4792409.359
N_107 | Polpaico 220->Quilapilun 220 | 4090375.49 | 1540702.7898 | -2549672.7002
N_109 | Polpaico 220->Tap El Manzano 220 | 3627643.39 | 3216978.8523 | -410664.5377
N_110 | Polpaico 500->Lo Aguirre 500 | 7124591.11 | 12990099.7588 | 5865508.6488
N_111 | Polpaico 500->Polpaico 220 | 3018296.29 | 2566415.832 | -451880.458
N_112 | Pozo Almonte 220->Nueva Pozo Almonte 220 | 1776420.29 | 883658.6218 | -892761.6682
N_113 | Puente Negro 220->Colbun 220 | 17583279.86 | 22050620.7939 | 4467340.9339
N_114 | Puente Negro 220->Tinguiririca 220 | 0 | 0 | 0
N_115 | Puerto Montt 220->Llanquihue 220 | 2773918.17 | 2044710.374 | -729207.796
N_116 | Punta Sierra 220->La Cebada 220 | 1756282.33 | 1703327.9343 | -52954.3957
N_117 | Punta Sierra 220->Las Palmas 220 | 2526210.1 | 2619711.7888 | 93501.6888
N_118 | Quillota 220->Polpaico 220 | 8518666.45 | 16240823.379 | 7722156.929
N_119 | Quillota 220->San Luis 220 | 2588320.13 | 2161666.2157 | -426653.9143
N_120 | Rahue 220->Frutillar Norte 220 | 15647101.2 | 10201977.6882 | -5445123.5118
N_121 | Rahue 220->Nueva Pichirropulli 220 | 7017288.85 | 6960066.272 | -57222.578
N_123 | Rio Tolten 220->Lastarria 220 | 5780707.43 | 6064435.5435 | 283728.1135
N_124 | Rio Tolten 220->Metrenco 220 | 2272924.36 | 2430029.6734 | 157105.3134
N_125 | S. San Andres 220->Cardones 220 | 6825613.09 | 4522562.3085 | -2303050.7815
N_126 | Salar 220->Calama Nueva 220 | 2731654.72 | 3722286.6391 | 990631.9191
N_127 | Salar 220->Chuquicamata 220 | 2483135.17 | 2259062.0183 | -224073.1517
N_128 | Salar 220->Nueva Chuquicamata 220 | 1823567.45 | 1760812.4521 | -62754.9979
N_129 | San Luis 220->Agua Santa 220 | 5716645.2 | 6000855.2088 | 284210.0088
N_130 | San Simon 220->Nueva Victoria 220 | 3519686.9 | 2489319.8182 | -1030367.0818
N_131 | San Simon 220->Quillagua 220 | 11253680.28 | 9253611.1172 | -2000069.1628
N_132 | Tap El Manzano 220->Tap Chicureo 220 | 4865515.79 | 8964089.4576 | 4098573.6676
N_133 | Tap El Romero 220->Don Hector 220 | 943894.35 | 519008.865 | -424885.485
N_134 | Tap Off Santa Isabel 220->Itahue 220 | 5411132.01 | 4156378.5667 | -1254753.4433
N_136 | Tarapaca 220->Condores 220 | 8342674.52 | 7799666.4 | -543008.12
N_137 | Tarapaca 220->Lagunas 220 | 8671494.27 | 8321020.862 | -350473.408
N_138 | Temuco 220->Cautin 220 | 1474277.82 | 1145805.5033 | -328472.3167
N_139 | Temuco 220->Los Peumos 220 | 8598331 | 7554881.1831 | -1043449.8169
N_140 | Valdivia 220->Nueva Valdivia 220 | 1188455.9 | 985655.8829 | -202800.0171

## Costo Materiales QueryIFP
IdCalificacionCodigo | NombreTramoTransporte | P_Cantidad | CostoMateriales
N_2 | Alto Jahuel 220->Buin 220 | 22448.49 | 70450.8517
N_3 | Alto Jahuel 220->Chena 220 | 3264236.0675 | 8933122.6906
N_4 | Alto Jahuel 220->Los Almendros 220 | 5902697.16 | 11266269.2137
N_5 | Alto Jahuel 220->Maipo 220 | 162770.1565 | 398934.9915
N_6 | Alto Jahuel 220->Tap Central Santa Marta 220 | 606095.1202 | 1979507.3781
N_7 | Alto Jahuel 500->Ancoa 500 | 68467397.3281 | 213280448.1247
N_9 | Ancoa 220->Colbun 220 | 8551.2 | 37590.9859
N_10 | Ancoa 220->Itahue 220 | 3371082.1873 | 12102422.6497
N_11 | Ancoa 220->Tap Off Santa Isabel 220 | 1361229.077 | 5024215.6077
N_13 | Ancoa 500->Nueva Charrua 500 | 40308015.0933 | 88105979.6405
N_14 | Atacama 220->Tap Enlace 220 | 5689854.4797 | 22783483.1952
N_15 | Bureo 220->Los Peumos 220 | 2892991.3092 | 13404362.7514
N_16 | Candelaria 220->Maipo 220 | 7527476.6406 | 13788461.7265
N_17 | Candelaria 220->Puente Negro 220 | 16972695.4417 | 28750781.5315
N_18 | Cardones 220->Algarrobal 220 | 7569732.7904 | 30048742.0611
N_20 | Carrera Pinto 220->Nueva Diego de Almagro 220 | 2681901.4558 | 10173618.4392
N_21 | Carrera Pinto 220->S. San Andres 220 | 2174662.697 | 8254586.318
N_22 | Cautin 220->Metrenco 220 | 781465.0405 | 2762773.5588
N_24 | Cerro Navia 220->Chena 220 | 622403.4602 | 2061720.4347
N_25 | Cerro Navia 220->Neptuno 220 | 300756.9362 | 767692.9
N_26 | Cerros de Huichahue 220->Nueva Pichirropulli 220 | 386907.4776 | 983730.2014
N_28 | Charrua 220->Concepcion 220 | 3159723.32 | 13468134.6976
N_29 | Charrua 220->El Rosal 220 | 842949.5317 | 3320368.7851
N_30 | Charrua 220->Lagunillas 220 | 4821231.9356 | 14284246.0192
N_32 | Charrua 220->Trebol 220 | 5501682.728 | 16286863.3047
N_33 | Charrua 500->Nueva Charrua 500 | 3401577.7062 | 6535126.9561
N_34 | Chena 220->Neptuno 220 | 558817.1675 | 1762746.6978
N_35 | Chena 220->Tap Central Santa Marta 220 | 512398.5558 | 1167558.7346
N_36 | Chiloe 220->Nueva Ancud 220 | 921298.8816 | 3499474.467
N_37 | Chuquicamata 220->Nueva Chuquicamata 220 | 314670.0134 | 1636034.6163
N_38 | Ciruelos 220->Cerros de Huichahue 220 | 807204.8136 | 2221327.5039
N_39 | Ciruelos 220->Lastarria 220 | 1845588.149 | 6530004.9998
N_40 | Ciruelos 220->Valdivia 220 | 2073837.9036 | 6743193.3887
N_41 | Condores 220->Parinacota 220 | 7821013.1855 | 32815543.6964
N_42 | Crucero 220->Kimal 220 | 136529.5177 | 555767.0467
N_43 | Cumbre 500->Nueva Cardones 500 | 40174484.6338 | 67549629.735
N_44 | Don Goyo 220->La Cebada 220 | 3492786.3322 | 12149235.3025
N_45 | Don Hector 220->Punta Colorada 220 | 1889819.74 | 5947489.6834
N_46 | Duqueco 220->Bureo 220 | 1177863.7535 | 4944524.588
N_47 | Duqueco 220->Los Varones 220 | 400490.9759 | 2047279.441
N_48 | El Cobre 220->Esperanza SING 220 | 4768055.9592 | 16195772.0888
N_49 | El Rosal 220->Los Varones 220 | 1048350.2083 | 4639327.7668
N_50 | El Salto 220->Tap Chicureo 220 | 1969574.0525 | 3638270.396
N_51 | Encuentro 220->Kimal 220 | 49881.676 | 172118.4799
N_52 | Encuentro 220->Miraje 220 | 1692033.0559 | 4198346.8659
N_53 | Encuentro 220->Tap off Sierra Gorda Eolico 220 | 3020201.1897 | 13066983.0233
N_54 | Esperanza SING 220->Centinela 220 | 408127.97 | 1653761.0368
N_55 | Hualpen 220->Guindo 220 | 368187.5516 | 1470573.0358
N_56 | Hualpen 220->Trebol 220 | 488244.6414 | 1928862.9848
N_58 | Kimal 220->Nueva Chuquicamata 220 | 4839305.0733 | 14178245.2629
N_59 | Laberinto 220->El Cobre 220 | 144927.2565 | 428291.0537
N_60 | Laberinto 220->Kapatur 220 | 14265561.4612 | 33250312.7564
N_63 | Lagunas 220->Encuentro 220 | 4912466.4192 | 9782314.6169
N_64 | Lagunas 220->Nueva Pozo Almonte 220 | 1920235.0984 | 9816886.1579
N_65 | Lagunas 220->Nueva Victoria 220 | 567398.1432 | 2389608.9397
N_66 | Lagunas 220->San Simon 220 | 1565456.5391 | 6995380.2097
N_67 | Lagunillas 220->Guindo 220 | 562107.4735 | 2161397.9791
N_69 | Lo Aguirre 220->Nueva Alto Melipilla 220 | 2320020.4907 | 7317697.4349
N_70 | Lo Aguirre 500->Alto Jahuel 500 | 9662949.2886 | 21819093.7257
N_72 | Los Changos 500->Cumbre 500 | 79202278.8314 | 192792595.6798
N_74 | Los Maquis 220->Quilapilun 220 | 3657651.7881 | 9453134.203
N_75 | Los Vilos 220->Las Palmas 220 | 4381563.7981 | 13456373.4967
N_76 | Los Vilos 220->Nogales 220 | 2905299.6939 | 12744936.9593
N_77 | Los Vilos 220->Tap Doña Carmen 220 | 2068601.8779 | 9709220.7234
N_78 | Maitencillo 220->Algarrobal 220 | 4989513.705 | 21120133.1743
N_79 | Maitencillo 220->Don Hector 220 | 2059131.845 | 10152139.2684
N_80 | Maitencillo 220->Tap El Romero 220 | 1999585.2275 | 10963680.2954
N_81 | Maria Elena 220->Kimal 220 | 514910.7491 | 2582745.4512
N_82 | Maria Elena 220->Quillagua 220 | 4292659.3732 | 19940832.8353
N_83 | Melipulli 220->Pargua 220 | 2652038.8366 | 15521660.3811
N_84 | Melipulli 220->Puerto Montt 220 | 21197.86 | 1379335.1186
N_85 | Miraje 220->Atacama 220 | 6796386.0359 | 27296654.5605
N_86 | Miraje 220->Tap Enlace 220 | 1826459.0281 | 6868875.7169
N_88 | Nogales 220->Quillota 220 | 1771563.5034 | 4668942.7885
N_90 | Nogales 220->Tap Doña Carmen 220 | 836697.816 | 3573863.2424
N_91 | Nueva Alto Melipilla 220->Alto Melipilla 220 | 77208.2822 | 212197.8097
N_92 | Nueva Alto Melipilla 220->Rapel 220 | 2838162.4339 | 9932802.6656
N_94 | Nueva Diego de Almagro 220->Diego de Almagro 220 | 1612437.7543 | 6249800.0234
N_95 | Nueva Lampa 220->Cerro Navia Desf 220 | 901788.8593 | 3155840.938
N_96 | Nueva Lampa 220->Polpaico 220 | 1101720.6773 | 3171564.7979
N_98 | Nueva Pichirropulli 220->Nueva Valdivia 220 | 2782960.3322 | 10448312.7426
N_99 | Nueva Puerto Montt 220->Frutillar Norte 220 | 1374818.6871 | 9187981.1246
N_100 | Nueva Puerto Montt 220->Llanquihue 220 | 7172.4191 | 416667.3453
N_101 | Nueva Puerto Montt 220->Puerto Montt 220 | 788979.9548 | 2159177.23
N_103 | O Higgins 220->Kapatur 220 | 8589825.062 | 19158442.3295
N_104 | Pan de Azucar 220->Don Goyo 220 | 4192759.9773 | 12771391.4432
N_105 | Pan de Azucar 220->Punta Colorada 220 | 5603496.3527 | 16044148.8908
N_106 | Pargua 220->Nueva Ancud 220 | 2778425.5582 | 4580289.1024
N_107 | Polpaico 220->Quilapilun 220 | 1433557.71 | 4250629.5874
N_109 | Polpaico 220->Tap El Manzano 220 | 2276000.1141 | 5444634.5003
N_110 | Polpaico 500->Lo Aguirre 500 | 5738136.51 | 10542348.8777
N_112 | Pozo Almonte 220->Nueva Pozo Almonte 220 | 262389.9361 | 2358855.908
N_113 | Puente Negro 220->Colbun 220 | 23568758.9387 | 41362440.912
N_115 | Puerto Montt 220->Llanquihue 220 | 496091.4068 | 1378645.4048
N_116 | Punta Sierra 220->La Cebada 220 | 668776.7647 | 2541365.9925
N_117 | Punta Sierra 220->Las Palmas 220 | 1065076.4504 | 2941541.2725
N_118 | Quillota 220->Polpaico 220 | 9792526.5773 | 18091643.6798
N_119 | Quillota 220->San Luis 220 | 1892257.5866 | 3939399.9569
N_120 | Rahue 220->Frutillar Norte 220 | 3259359.0871 | 18487353.5752
N_121 | Rahue 220->Nueva Pichirropulli 220 | 2585296.9217 | 8485952.5678
N_123 | Rio Tolten 220->Lastarria 220 | 2394574.4655 | 9464812.6618
N_124 | Rio Tolten 220->Metrenco 220 | 864351.9498 | 3634486.3355
N_125 | S. San Andres 220->Cardones 220 | 2473246.1172 | 8527134.8811
N_126 | Salar 220->Calama Nueva 220 | 1374839.3804 | 4276850.3595
N_127 | Salar 220->Chuquicamata 220 | 938945.9737 | 3334543.502
N_128 | Salar 220->Nueva Chuquicamata 220 | 754901.5333 | 2733688.6882
N_129 | San Luis 220->Agua Santa 220 | 3629290.842 | 8313278.0053
N_130 | San Simon 220->Nueva Victoria 220 | 917096.181 | 5391883.7294
N_131 | San Simon 220->Quillagua 220 | 3542319.3851 | 18075476.0288
N_132 | Tap El Manzano 220->Tap Chicureo 220 | 7670790.276 | 13244924.4114
N_133 | Tap El Romero 220->Don Hector 220 | 63220.1775 | 190583.83
N_134 | Tap Off Santa Isabel 220->Itahue 220 | 2004784.1303 | 7049095.8451
N_136 | Tarapaca 220->Condores 220 | 3233300.7893 | 12901944.1612
N_137 | Tarapaca 220->Lagunas 220 | 4136337.776 | 13287419.033
N_138 | Temuco 220->Cautin 220 | 254346.8212 | 659058.9639
N_139 | Temuco 220->Los Peumos 220 | 2640650.4055 | 11861918.0166
N_140 | Valdivia 220->Nueva Valdivia 220 | 272382.2641 | 764677.9255