## Obs. Informe Final Preliminar
N° | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | Anexo Planilla. "Uso Dedicado Subestaciones Radiales v3 2020.05.15.0654.xlsx", pestaña "Paso.3" | En el anexo de calculo de uso de subestaciones dedicadas en conexión radial se observa que el tramo Choapa 110 -> Quinquimo 110 no ha sido considerado para la estimación del uso de que hacen los clientes regulados sobre el tramo de subestación Choapa. A mayor abundamiento, este tramo está dentro del Informe Definitivo de Calificación de Instalaciones individualizado como Z_90, por lo tanto debe ser considerado en el análisis. La demanda regulada en subestación Quinquimo, a través del tramo de transporte aguas abajo Quinquimo 110->Quinquimo 023, es de 19,28 MW de acuerdo a los mismos antecedentes presentados en la planilla "Uso Dedicado Subestaciones Radiales v3 2020.05.15.0654.xlsx" (pestaña "Tramos-Mtx.Conexion"). | Reiteramos nuestra solicitud de acoger nuestra observación realizada anteriormente. Entendemos que la matriz de conectividad no considera el tramo en cuestión (el cual es un error evidente), sin embargo de acuerdo a la normativa vigente, las instalaciones de transmisión dedicada utilizada por usuarios sometidos a regulación de precios deberán percibir de los clientes regulados la proporción correspondiente a dicho uso (Art 114° LGSE), situacion que en este caso, no se estaría cumpliendo debido a que la proporción de uso está subestimada al no considerar consumos, que de acuerdo a la operación normal, si se alimentan de esta subestación.
2 | Anexo Planilla. "Uso Dedicado Subestaciones Radiales v3 2020.05.15.0654.xlsx", pestaña "Paso.3" | En el anexo de cálculo de uso de subestaciones dedicadas en conexión radial se observa que el tramo Choapa 110 -> Quinquimo 110 no ha sido considerado para la estimación del uso de que hacen los clientes regulados sobre el tramo de subestación Choapa. A mayor abundamiento, este tramo está dentro del Informe Definitivo de Calificación de Instalaciones individualizado como Z_90, por lo tanto debe ser considerado en el análisis. La demanda regulada en subestación Quinquimo, a través del tramo de transporte aguas abajo Quinquimo 110->Cabildo 110, es de 19 MW de acuerdo a los mismos antecedentes presentados en la planilla "Uso Dedicado Subestaciones Radiales v3 2020.05.15.0654.xlsx" (pestaña "Tramos-Mtx.Conexion"). | Reiteramos nuestra solicitud de acoger nuestra observación realizada anteriormente. Entendemos que la matriz de conectividad no considera el tramo en cuestión (el cual es un error evidente), sin embargo de acuerdo a la normativa vigente, las instalaciones de transmisión dedicada utilizada por usuarios sometidos a regulación de precios deberán percibir de los clientes regulados la proporción correspondiente a dicho uso (Art 114° LGSE), situacion que en este caso, no se estaría cumpliendo debido a que la proporción de uso está subestimada al no considerar consumos, que de acuerdo a la operación normal, si se alimentan de esta subestación.
3 | Tabla 244, página 345 | La tabla 244 indica el uso regulado de los tramos radiales. En particular, en los tramos Los Vilos 220 - Choapa 220 y Choapa 110 - Choapa 220 se observa que la demanda regulada es de 32.097 MW. Este valor correspondería a considerar la demanda regulada conectada a subestación Choapa a través de los tramos de transporte Choapa 110 - Illapel 110 y Choapa 110 -> Quereo 110. Sin embargo, el Consultor no considera el tramo de transporte Choapa 110 -> Quinquimo 110, y por lo tanto omite la demanda regulada total equivalente conectada en esta subestación. | Reiteramos nuestra solicitud de acoger nuestra observación realizada anteriormente. Entendemos que la matriz de conectividad no considera el tramo en cuestión (el cual es un error evidente), sin embargo de acuerdo a la normativa vigente, las instalaciones de transmisión dedicada utilizada por usuarios sometidos a regulación de precios deberán percibir de los clientes regulados la proporción correspondiente a dicho uso (Art 114° LGSE), situacion que en este caso, no se estaría cumpliendo debido a que la proporción de uso está subestimada al no considerar consumos, que de acuerdo a la operación normal, si se alimentan de esta subestación.