## Obs. Informe Final Def STZyD
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | Generadora Metropolitana | (5.5) Determinación del pago por uso de las Instalaciones de transmisión dedicadas sujetas a regulación de precios, (5.5.1) Tramos Resultantes del Análisis, Página 235. (Y todas aquellas secciones del informe donde aplique) | La aplicación del umbral máximo de 37,1% de uso de clientes sujetos a regulación de precio es improcedente e implica establecer un límite artificial a dicho % de uso, el que carece de fuente normativa y técnica que lo justifique. En su respuesta el consultor señala que, en su opinión, “El umbral del 37.1% es consistente con la clasificación de tramos dedicados indicado en la RE 244", sin embargo no da cuenta de la justificación para aplicar a la etapa de valorización un criterio que fue establecido sólo para efectos de calificación. El Estudio de Calificación de la Resolución N°244 utiliza el guarismo beta, que corresponde a una relación entre la demanda regulada y libre (participación GLDF), para determinar si una subestación es Zonal o Dedicada, pero no se hace mención a que deba ser utilizado como referencia y/o como umbral máximo para determinar el uso de clientes sujetos a regulación de precio en subestaciones Dedicadas. En el caso de SE Renca 110, en este estudio se calcula el uso real esperado de clientes regulados de la subestación según los GLDF y corresponde a 81,2% de acuerdo a la simulación, y la aplicación del umbral máximo disminuye dicho porcentaje de uso sin razón ni justificación aparente. El hacer un recorte arbitrario del uso de clientes regulados implica no reconocer los valores que están siendo calculados y presentados en el mismo informe, aplicando un criterio establecido sólo para efectos de calificación de las instalaciones en base a la tipificación de subestación Frontera, que fue definida solo para propósito de análisis y definición de calificación, no así de su valorización, según el Art. 63 de la Res. Ex. 380, y que tampoco existe en el reciente Decreto Supremo N°10/2019, Reglamento de Calificación, Valorización, Tarificación y Remuneración de las Instalaciones de Transmisión, publicado el 13/06/2020. Es necesario tener en cuenta que la Calificación no debiese afectar la determinación del real uso de los clientes sometidos a regulación de precios sobre las instalaciones dedicadas, puesto que ésta se determina en función de su participación en los flujos esperados. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario tener en consideración de que si se hubiese considerado la SE Renca 110 como enmallada en su calificación, sería subestación Zonal dado su uso. | Se solicita eliminar el umbral máximo impuesto por el guarismo beta para la determinación del porcentaje de uso de subestaciones Dedicadas por clientes sujetos a regulación de precio, dado que esto altera de manera artificial el real uso de la instalación por parte de clientes regulados, de acuerdo a los cálculos realizados en el estudio de Calificación de Instalaciones. Modificar en consecuencia las tablas correspondientes.