## Obs. IFP STZyD_IFD
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del Título, Subtítulo y Número de página | Observación | Propuesta
1 | Palmucho S.A. | Informe Final Definitivo | Con fecha del 22 de septiembre de 2020 se dió respuesta a la Carta del Coordinador DE04180-20, en la que se incluye la planilla referida por el consultor "CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx". Sin embargo, la información entregada no ha sido considerada en la versión del Informe Final Definitivo. En dicha comunicación se adjuntaron todos los antecedentes que respalda la información corregida por Palmucho S.A., en la que se corrige información respecto con las instalaciones relacionadas con la subestación Faenas Pangue, la línea de transmisión Duqueco - Faenas Pangue 1x66 kV, y los tramos Duqueco - Tap Santa Bárbara 1x66 kV y Tap Santa Bárbara - Faenas Pangue 1x66 kV. Es importante señalar que la carta referida en la que el Coordinador solicita a las empresas informar sus instalaciones para el proceso de la Ref indicada en la carta DE04180-20, la cual es "Estudio de valorización de las Instalaciones del Sistema de Transmisión Nacional para el cuadrienio 2020-2023". Dado que Palmucho no posee instalaciones de transmisión nacional, no se dio respuesta a ésta en el plazo que se señaló en la carta. Cabe hacer notar que la empresa está con la mayor disposición para poder esclarecer la propiedad de los activos de su propiedad y apoyar al Consultor para que éstas puedan ser valorizadas y reconocidas. Se ruega al Consultor utilizar planilla actualizada compartida al Coordinador, en la que se declara correctamente la propiedad e identificación de los activos de transmisión zonal de propiedad de Palmucho S.A. Todos los antecedentes han sido entregados en todas las instancias correspondientes. | La falta del reconocimiento de los activos y la propiedad de éstos sobre Palmucho S.A., se generan consecuencias negativas sobre el valor de inversión y tarificación. Por ello, se vuelve a insistir y solicitar al Consultor que considere los antecedentes compartidos en las observaciones a las versiones anteriores, así como también considere la planilla "CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx" de acuerdo con los antecedentes entregados al Coordinador el 22 de septiembre de 2020.
2 | Palmucho S.A. | Informe Final Definitivo | De acuerdo con el punto 3.4.1.1 de las Bases del Estudio, se establece que: "Para la determinación de la porción del V.I. que se refiere al valor de las componentes de instalaciones distintas al costo de derechos relacionados con el uso de suelo, el consultor deberá efectuar un análisis e identificación de las instalaciones existentes que componen cada tramo. Para tal efecto, el consultor deberá verificar y validar la desagregación y consistencia de los distintos componentes que integran las instalaciones de transmisión informadas en la base de datos entregada por el Coordinador." Al respecto, Palmucho S.A. puso a disposición todos los antecedentes que permitan al Consultor verificar la consistencia de las instalaciones de transmisión de su propiedad (S/E Faenas Pangue, transformador 66/13.2 ubicado en la S/E Faenas Pangue y la línea de transmisión Duqueco - Tap Santa Bárbara - Faenas Pangue). Los mencionados activos fueron adquiridos por Palmucho S.A. La información solicitada al Coordinador mediante carta DE04180-20 fue entregada el 22 de septiembre de 2020, por lo cual se solicita al Consultor utilizar la versión actualizada de la planilla CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx y solicitar la validación con el Coordinador. | Se solicita al Consultor que considere los antecedentes compartidos en las observaciones a las versiones anteriores, revise los activos señalados y los asigne la valorización de las instalaciones correspondientes y de propiedad de Palmucho S.A. Asimismo, se solicita que considere la información actualizada del Coordinador respecto de la planilla de consulta "CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx" entregada el 22 de septiembre de 2020. Se solicita además, verificar validez con el Coordinador.
3 | Palmucho S.A. | Informe Final Definitivo. 9.1 Tabla 153. Valor de Inversión (V.I.) por Empresa Propietaria. Área E. Página 266 | De acuerdo con el punto 3.4.1.1 de las Bases del Estudio, se establece que "el consultor deberá efectuar un análisis e identificación de las instalaciones existentes que componen cada tramo". Se observa que la empresa Palmucho S.A. no se encuentra considerada dentro de la Tabla 153, no obstante sus activos son parte del Subsistema E (Área Zona E). Asimismo, entendemos que en dicha Tabla 152, los activos que se encuentran identificados como de propiedad de empresa CELTA, bajo el código de identificación "P_107", debiesen ser identificados como de propiedad de Palmucho S.A. Palmucho S.A. adquirió estos activos en Diciembre de 2018 de Enel Generación y Gas Atacama (y ellos a su vez de empresa CELTA), lo cual fue debidamente informado al CEN en su oportunidad. Se insiste en que se designe a las instalaciones conforme los antecedentes compartidos por Palmucho S.A. La información solicitada al Coordinador mediante carta DE04180-20 fue entregada el 22 de septiembre de 2020, por lo cual se solicita al Consultor utilizar la versión actualizada de la planilla CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx | Se solicita incluir a la PALMUCHO S.A. en la Tabla 153, en reemplazo de la empresa CELTA. La falta del reconocimiento de los activos y la propiedad de éstos sobre Palmucho S.A., se generan consecuencias negativas sobre el valor de inversión y tarificación. Por ello, se vuelve a insistir y solicitar al Consultor que considere los antecedentes compartidos en las observaciones a las versiones anteriores, así como también considere la planilla "CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx" de acuerdo con los antecedentes entregados al Coordinador el 22 de septiembre de 2020. Se solicita además verificar validez con el Coordinador.
4 | Palmucho S.A. | Informe Final Definitivo 11.1. Tabla 169. Anualidad del Valor de Inversión (A.V.I.) por empresa propietaria. Página 290 | De acuerdo con el punto 3.4.1.1 de las Bases del Estudio, se establece que "el consultor deberá efectuar un análisis e identificación de las instalaciones existentes que componen cada tramo". Se observa que la empresa Palmucho S.A. no se encuentra considerada dentro de la Tabla 169, no obstante sus activos son parte del Subsistema E (Área Zona E). Asimismo, entendemos que en dicha Tabla 168, los activos que se encuentran identificados como de propiedad de empresa CELTA, bajo el código de identificación "P_107", debiesen ser identificados como de propiedad de Palmucho S.A. Palmucho S.A. adquirió estos activos en Diciembre de 2018 de Enel Generación y Gas Atacama (y ellos a su vez de empresa CELTA), lo cual fue debidamente informado al CEN en su oportunidad. Además, al revisar los anexos, se observa qwue las instalaciones de la S/E Faenas Pangue y la Línea de Transmisión Duqueco - Faenas Pangue (Designada como Duqueco - Tap Santa Bárbara) comparte propiedad con otras empresas, lo que en la realidad no es así. Se insiste en que se designe a las instalaciones conforme los antecedentes compartidos por Palmucho S.A. La información solicitada al Coordinador mediante carta DE04180-20 fue entregada el 22 de septiembre de 2020, por lo cual se solicita al Consultor utilizar la versión actualizada de la planilla CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx | Se solicita incluir a la PALMUCHO S.A. en la Tabla 169. La falta del reconocimiento de los activos y la propiedad de éstos sobre Palmucho S.A., se generan consecuencias negativas sobre el valor de inversión y tarificación. Por ello, se vuelve a insistir y solicitar al Consultor que considere los antecedentes compartidos en las observaciones a las versiones anteriores, así como también considere la planilla "CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx" de acuerdo con los antecedentes entregados al Coordinador el 22 de septiembre de 2020. Se solicita además verificar validez con el Coordinador.
5 | Palmucho S.A. | Informe de Final Definitivo 11.2. Tabla 170. Costos de Operación, Mantenimiento y Administración (C.O.M.A.) por empresa propietaria. Página 293 | De acuerdo con el punto 3.4.1.1 de las Bases del Estudio, se establece que "el consultor deberá efectuar un análisis e identificación de las instalaciones existentes que componen cada tramo". Se observa que la empresa Palmucho S.A. no se encuentra considerada dentro de la Tabla 170, no obstante sus activos son parte del Subsistema E (Área Zona E). Asimismo, entendemos que en dicha Tabla 169, los activos que se encuentran identificados como de propiedad de empresa CELTA, bajo el código de identificación "P_107", debiesen ser identificados como de propiedad de Palmucho S.A. Palmucho S.A. adquirió estos activos en Diciembre de 2018 de Enel Generación y Gas Atacama (y ellos a su vez de empresa CELTA), lo cual fue debidamente informado al CEN en su oportunidad. Se insiste en que se designe a las instalaciones conforme los antecedentes compartidos por Palmucho S.A. La información solicitada al Coordinador mediante carta DE04180-20 fue entregada el 22 de septiembre de 2020, por lo cual se solicita al Consultor utilizar la versión actualizada de la planilla CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx | Se solicita incluir a la PALMUCHO S.A. en la Tabla 170. La falta del reconocimiento de los activos y la propiedad de éstos sobre Palmucho S.A., se generan consecuencias negativas sobre el valor de inversión y tarificación. Por ello, se vuelve a insistir y solicitar al Consultor que considere los antecedentes compartidos en las observaciones a las versiones anteriores, así como también considere la planilla "CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx" de acuerdo con los antecedentes entregados al Coordinador el 22 de septiembre de 2020. Se solicita además verificar validez con el Coordinador.
6 | Palmucho S.A. | Informe Final Definitivo 11.3. Tabla 171. Ajuste por Efectos de Impuesto a la Renta (A.E.I.R.) por empresa propietaria. Página 296 | De acuerdo con el punto 3.4.1.1 de las Bases del Estudio, se establece que "el consultor deberá efectuar un análisis e identificación de las instalaciones existentes que componen cada tramo". Se observa que la empresa Palmucho S.A. no se encuentra considerada dentro de la Tabla 171, no obstante sus activos son parte del Subsistema E (Área Zona E). Asimismo, entendemos que en dicha Tabla 170, los activos que se encuentran identificados como de propiedad de empresa CELTA, bajo el código de identificación "P_107", debiesen ser identificados como de propiedad de Palmucho S.A. Palmucho S.A. adquirió estos activos en Diciembre de 2018 de Enel Generación y Gas Atacama (y ellos a su vez de empresa CELTA), lo cual fue debidamente informado al CEN en su oportunidad. Se insiste en que se designe a las instalaciones conforme los antecedentes compartidos por Palmucho S.A. La información solicitada al Coordinador mediante carta DE04180-20 fue entregada el 22 de septiembre de 2020, por lo cual se solicita al Consultor utilizar la versión actualizada de la planilla CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx | Se solicita incluir a la PALMUCHO S.A. en la Tabla 171. La falta del reconocimiento de los activos y la propiedad de éstos sobre Palmucho S.A., se generan consecuencias negativas sobre el valor de inversión y tarificación. Por ello, se vuelve a insistir y solicitar al Consultor que considere los antecedentes compartidos en las observaciones a las versiones anteriores, así como también considere la planilla "CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx" de acuerdo con los antecedentes entregados al Coordinador el 22 de septiembre de 2020. Se solicita además verificar validez con el Coordinador.
7 | Palmucho S.A. | Informe Final Definitivo. 11.4. Tabla 172. Valor Anual de Transmisión por Tramo (V.A.T.T.) por empresa propietaria. Página 299 | De acuerdo con el punto 3.4.1.1 de las Bases del Estudio, se establece que "el consultor deberá efectuar un análisis e identificación de las instalaciones existentes que componen cada tramo". Se observa que la empresa Palmucho S.A. no se encuentra considerada dentro de la Tabla 172, no obstante sus activos son parte del Subsistema E (Área Zona E). Asimismo, entendemos que en dicha Tabla 171, los activos que se encuentran identificados como de propiedad de empresa CELTA, bajo el código de identificación "P_107", debiesen ser identificados como de propiedad de Palmucho S.A. Palmucho S.A. adquirió estos activos en Diciembre de 2018 de Enel Generación y Gas Atacama (y ellos a su vez de empresa CELTA), lo cual fue debidamente informado al CEN en su oportunidad. Se insiste en que se designe a las instalaciones conforme los antecedentes compartidos por Palmucho S.A. La información solicitada al Coordinador mediante carta DE04180-20 fue entregada el 22 de septiembre de 2020, por lo cual se solicita al Consultor utilizar la versión actualizada de la planilla CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx | Se solicita incluir a la PALMUCHO S.A. en la Tabla 172. La falta del reconocimiento de los activos y la propiedad de éstos sobre Palmucho S.A., se generan consecuencias negativas sobre el valor de inversión y tarificación. Por ello, se vuelve a insistir y solicitar al Consultor que considere los antecedentes compartidos en las observaciones a las versiones anteriores, así como también considere la planilla "CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx" de acuerdo con los antecedentes entregados al Coordinador el 22 de septiembre de 2020. Se solicita además verificar validez con el Coordinador.
8 | Palmucho S.A. | Anexos Informe Final Definitivo | De acuerdo con el punto 3.4.1.1 de las Bases del Estudio, se establece que "el consultor deberá efectuar un análisis e identificación de las instalaciones existentes que componen cada tramo". Se observa que la empresa Palmucho S.A. no se encuentra considerada dentro de los Anexos al Informe Final Definitivo, no obstante sus activos son parte del Subsistema E (Área Zona E). Asimismo, entendemos que en dichos Anexos, los activos que se encuentran identificados como de propiedad de empresa CELTA, debiesen ser identificados como de propiedad de Palmucho S.A. Palmucho S.A. adquirió estos activos en Diciembre de 2018 de Enel Generación y Gas Atacama (y ellos a su vez de empresa CELTA), lo cual fue debidamente informado al CEN en su oportunidad. Se insiste en que se designe a las instalaciones conforme los antecedentes compartidos por Palmucho S.A. La información solicitada al Coordinador mediante carta DE04180-20 fue entregada el 22 de septiembre de 2020, por lo cual se solicita al Consultor utilizar la versión actualizada de la planilla CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx, validando esto con el Coordinador. | Se solicita incluir a la empresa PALMUCHO S.A. en los Anexos al Informe del Consultor. La falta del reconocimiento de los activos y la propiedad de éstos sobre Palmucho S.A., se generan consecuencias negativas sobre el valor de inversión y tarificación. Por ello, se vuelve a insistir y solicitar al Consultor que considere los antecedentes compartidos en las observaciones a las versiones anteriores, así como también considere la planilla "CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx" de acuerdo con los antecedentes entregados al Coordinador el 22 de septiembre de 2020. Se solicita además verificar validez con el Coordinador.
9 | Palmucho S.A. | Anexos Informe Final Definitivo | De acuerdo con el punto 3.4.1.1 de las Bases del Estudio, se establece que "el consultor deberá efectuar un análisis e identificación de las instalaciones existentes que componen cada tramo". Los activos que son propiedad de Palmucho S.A. corresponden a los siguientes: 1. Línea de transmisión 1x66 kV Duqueco - Pangue" 2. Subestación Faenas Pangue, incluyendo el transformador de poder de 66/13.2 kV Estas instalaciones se encuentran individualizadas en la base contable a diciembre de 2017. Los tramos completos de la línea pueden observarse en el Diagrama Unilineal "DU SEN 2018.06.22_RA.DWG" que se compartieron en los anexos del Informe Final Definitivo (Modelo VI\Homologaciones\Homologaciones\Autocad\Plano General del sistema). Además, cuando se realiza la homologación de la línea Duqueco - Pangue considerando el Decreto 244, el tramo se reduciría sólo a Duqueco - Tap Santa Bárbara, quedando el tramo Tap Santa Bárbara - Faenas Pangue fuera de la evaluación. Este aspecto es relevante ya que sólo se estaría valorizando aproximadamente el 50% del activo. Se insiste en que se designe a las instalaciones conforme los antecedentes compartidos por Palmucho S.A. La información solicitada al Coordinador mediante carta DE04180-20 fue entregada el 22 de septiembre de 2020, por lo cual se solicita al Consultor utilizar la versión actualizada de la planilla CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx, validando esto con el Coordinador. | Por favor, se solicita considerar estas instalaciones como parte de la homologación de las instalaciones sujetas a valorización. Asimismo, se solicita que considere la información actualizada del Coordinador respecto de la planilla de consulta "CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx" entregada el 22 de septiembre de 2020. La falta del reconocimiento de los activos y la propiedad de éstos sobre Palmucho S.A., se generan consecuencias negativas sobre el valor de inversión y tarificación. Por ello, se vuelve a insistir y solicitar al Consultor que considere los antecedentes compartidos en las observaciones a las versiones anteriores, así como también considere la planilla "CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx" de acuerdo con los antecedentes entregados al Coordinador el 22 de septiembre de 2020. Se solicita además verificar validez con el Coordinador.
10 | Palmucho S.A. | Anexos Informe Final Definitivo | De acuerdo con el punto 3.4.1.1 de las Bases del Estudio, se establece que "el consultor deberá efectuar un análisis e identificación de las instalaciones existentes que componen cada tramo". Se observa que producto de la homologación de nombres con la resolución N°244, la línea 1x66 Duqueco - Pangue o "Duqueco - Faenas Pangue" pasaría a llamarse "Duqueco 066->Tap Santa Bárbara". Sin embargo, se da a entender además que el tramo "Tap Santa Bárbara - Faenas Pangue" no sería parte de la valorización. Los tramos completos de la línea pueden observarse en el Diagrama Unilineal "DU SEN 2018.06.22_RA.DWG" que se compartieron en los anexos del Informe Final Definitivo (Modelo VI\Homologaciones\Homologaciones\Autocad\Plano General del sistema). La instalación de propiedad de Palmucho S.A. corresponde a la línea de transmisión 1x66 kV cuyos extremos son la S/E Duqueco y la S/E Faenas Pangue, ambas calificadas como transmisión zonal. Sin embargo, en el estudio sólo se valorizaría el tramo Duqueco - Tap Santa Bárbara (IDTramo Resolución Ex. 244 Z_576), dando a entender que: 1. El tramo Tap Santa Bárbara - Faenas Pangue es de transmisión dedicada. Sin embargo, de ser así se deberá incluir en la valorización ya que en la subestación Faenas Pangue existen clientes regulados que harían uso de ésta. 2. El tramo tap Santa Bárbara - Faenas Pangue no existe en la base de datos. De ser así, esto debería ser corregido en la base de datos de activos sujetos a valorización ya que esta instalación sí se encuentra en la base de datos contable a diciembre de 2017. 3. El tramo Duqueco - Tap Santa Bárbara es el mismo que el tramo Duqueco - Faenas Pangue, sólo que para efectos de homologación se mantuvo el nombre de la Resolución N°244. De ser así, se debe especificar y explicitar esta situación. Se solicita aclarar la situación del tramo Tap Santa Bárbara - Faenas Pangue, ya que en la resolución 244 se indica sólo el tramo Duqueco - Tap Santa Bárbara, o indicar el nombre completo del tramo de transporte "Duqueco - Faenas Pangue". La información solicitada al Coordinador mediante carta DE04180-20 fue entregada el 22 de septiembre de 2020, por lo cual se solicita al Consultor utilizar la versión actualizada de la planilla CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx, validando la información con el Coordinador. | Por favor, se solicita aclarar la situación del tramo Tap Santa Bárbara - Faenas Pangue, el cual es parte de la línea Duqueco - Faenas Pangue e incluir en la valorización. Asimismo, se solicita que considere la información actualizada del Coordinador respecto de la planilla de consulta "CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx" entregada el 22 de septiembre de 2020. Se solicita además verificar validez con el Coordinador.
11 | Palmucho S.A. | Anexos Informe Final Definitivo "Tablas y Datos para Informe V4.xlsx" Hoja "EXCEL" o Datos Desagregados | El tramo de transformación IDTramo Resolución Ex. 244 "Z_600" Faenas Pangue 066->Faenas Pangue 13.2 aparece asignado a 3 empresas: - CGE "P_083", - Transelec "P_032"; y -Celta "P_107". Sin embargo, el transformador es de propiedad exclusiva de Palmucho S.A. Previo al traspaso de activos según los antecedentes presentados junto con estas observaciones, no se observan otros propietarios que compartan la propiedad del transformador, siendo Celta "P_107" el único propietario. Se solicita corregir la asignación de la empresa propietaria a Palmucho S.A. La información solicitada al Coordinador mediante carta DE04180-20 fue entregada el 22 de septiembre de 2020, por lo cual se solicita al Consultor utilizar la versión actualizada de la planilla CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx, validando la información con el Coordinador. | Por favor, se solicita corregir la asignación del tramo de transformación "Z_600" Faenas Pangue 066->Faenas Pangue 13.2, asignadose complemente a la empresa propietaria Palmucho S.A. Este activo es de propiedad exclusiva de Palmucho S.A. Se solicita además verificar validez con el Coordinador. La corrección deberá aplicar en todas las bases de cálculo y planillas correspondientes.
12 | Palmucho S.A. | Anexos Informe Final Definitivo "Tablas y Datos para Informe V4.xlsx" Hoja "EXCEL" o Datos Desagregados | De acuerdo con el punto 3.4.1.1 de las Bases del Estudio, se establece que "el consultor deberá efectuar un análisis e identificación de las instalaciones existentes que componen cada tramo". El tramo de transmisión IDTramo Resolución Ex. 244 "Z_576" Duqueco 066->Tap Santa Barabara 066 aparece asignado a 4 empresas que no son propietarias actuales de la instalación: - CGE "P_083", - Transemel "P_120" - Celta "P_107". - Enel Generación "P_315" Sin embargo, el tramo de transporte Duqueco - Tap Santa Barbara es de propiedad exclusiva de Palmucho S.A. Previo al traspaso de activos según los antecedentes presentados junto con estas observaciones, no se observan otros propietarios que compartan la propiedad del transformador, siendo Celta "P_107" el único propietario. Adicionalmente, el tramo de transporte es parte de la línea Duqueco - Faenas Pangue. Se solicita corregir la asignación de la empresa propietaria a Palmucho S.A. | Por favor, se solicita corregir la asignación del tramo de transporte "Z_576" Duqueco 066->Tap Santa Barbara 066, asignadose complemente a la empresa propietaria Palmucho S.A. Este activo es de propiedad exclusiva de Palmucho S.A. La corrección deberá aplicar en todas las bases de cálculo y planillas correspondientes, incluyendo (o aclarando, según corresponda) al tramo Tap Santa Bárbara - Faenas Pangue. Se solicita que considere la información actualizada del Coordinador respecto de la planilla de consulta "CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx" entregada el 22 de septiembre de 2020, y validar la información con el Coordinador.
13 | Palmucho S.A. | Anexos Informe Final Definitivo "Tablas y Datos para Informe V4.xlsx" Hoja "EXCEL" o Datos Desagregados | De acuerdo con el punto 3.4.1.1 de las Bases del Estudio, se establece que "el consultor deberá efectuar un análisis e identificación de las instalaciones existentes que componen cada tramo". Se observa que en los anexos no se incluye la valorización de la subestación Faenas Pangue ID SE-Z_268. Al revisar la base de datos contable compartida por la CNE, la subestación Pangue contempla los siguientes elementos que forman parte de las familias consideradas en la metodología para la valorización de subestaciones: - Paño BT1 "IdPano 452931" - Patio de 66 kV "IdPano 446759" - Patio de 13.2 "IdPano 4466758" No queda claro porqué no se incluye en la valorización ni se presentan los resultados correspondientes. La información solicitada al Coordinador mediante carta DE04180-20 fue entregada el 22 de septiembre de 2020, por lo cual se solicita al Consultor utilizar la versión actualizada de la planilla CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx, validando la información con el Coordinador. | Por favor, se solicita incluir en el estudio la valorización de la subestación Faenas Pangue indicada con el ID SE-Z_268 en la resolución N°244. Se solicita que considere la información actualizada del Coordinador respecto de la planilla de consulta "CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx" entregada el 22 de septiembre de 2020. Se solicita además verificar validez con el Coordinador.
14 | Palmucho S.A. | Anexos Informe Final Definitivo "Tablas y Datos para Informe V4.xlsx" Hoja "EXCEL" o Datos Desagregados | En atención a las correcciones de las asignaciones sobre los activos de la empresa Palmucho S.A., se deberán corregir los resultados de la hoja "Tabla". La información solicitada al Coordinador mediante carta DE04180-20 fue entregada el 22 de septiembre de 2020, por lo cual se solicita al Consultor utilizar la versión actualizada de la planilla CNE_ConsultaEmp_V06.xlsx | En atención a las correcciones de las asignaciones sobre los activos de la empresa Palmucho S.A., se deberán corregir los resultados de la Hoja "Tabla". Además, los resultados deberían ser presentados para Palmucho S.A., considerando las instalaciones correspondientes, de acuerdo con los antecedentes compartidos al Coordinador el 22 de septiembre de 2020. Se solicita además verificar validez con el Coordinador.