## Slide 1: CONSORCIO SYNEX - ESTUDIOS ENERGÉTICOS - ELEQUIPOS ESTUDIO DE VALORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA AUDIENCIA PÚBLICA 13 de noviembre de 2020

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
A. RESULTADOS GENERALES
Resultados VATT
Resultados del VI
Resultados del COMA
B. RESULTADOS COMPONENTES VI
Costos unitarios
Recargos porcentuales
Montaje
CONTENIDO PRIMERA PARTE
Pág. 2

## Slide 3
C. RESULTADOS COMPONENTES COMA
Costos de Operación y Mantenimiento
Organización de la Empresa Modelo Eficiente
Costos de Administración
Dimensionamiento de Bienes Muebles e Inmuebles
METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE COMPONENTES VATT DISTINTAS DE COMA
Anualidad de Valor de Inversión, Tasa, Vida Útil
Ajuste por Efecto de Impuesto a la Renta, Vida Útil SII
Fórmulas de Indexación
E. RESULTADOS LABORES DE AMPLIACIÓN
CONTENIDO SEGUNDA PARTE
Pág. 3

## Slide 4
Pág. 4
INTRODUCCIÓN
  ESTUDIO DEBIO SUSTENTARSE EN BASE DE DATOS PROPORCIONADA POR EL COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL.
  ADECUACIÓN DE LA BASE DE DATOS CON MÁXIMO USO DE INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA ETAPA DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTALACIONES.
  CALIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE 2017 INCORPORADA A BASE DE DATOS CON LA TOPOLOGÍA DEL SISTEMA EN 2014.

## Slide 5
Pág. 5
PRIMERA PARTE
A. RESULTADOS GENERALES

## Slide 6
Pág. 6
I. RESULTADO DEL VATT
ESTUDIO ABARCÓ 140 TRAMOS DE TRANSPORTE Y 81 TRAMOS DE SE
VATT = AVI + COMA + AEIR

## Slide 7
Pág. 7
I. RESULTADO DEL VATT
Resumen VI y VATT por empresa

## Slide 8
Pág. 8
Desglose VI por tramos de transporte y tramos de subestación
II. RESULTADOS VI
Tramos de transporte |  |  | V.I. | 
 |  |  | USD | % del VI
Costos unitarios de equipos y materiales |  | Cu | 1.140.227.083 | 37,78%
Recargo por flete |  | Fl | 6.175.074 | 0,20%
Recargo por bodegaje |  | B | 3.637.401 | 0,12%
Montaje |  | MO | 1.502.684.613 | 49,80%
Recargo por ingeniería |  | Ing | 55.769.385 | 1,85%
Recargo por gastos generales |  | Gg | 162.253.410 | 5,38%
Intereses intercalarios |  | Int | 134.819.680 | 4,47%
Bienes intangibles |  | BI | 4.482.610 | 0,15%
Capital de explotación |  | CE | 7.689.221 | 0,25%
TOTAL |  |  | 3.017.738.477 | 100,00%

## Slide 9
Pág. 9
II. RESULTADOS VI
Desglose VI por tramos de transporte y tramos de subestación
Tramos de subestación |  |  | V.I. | 
 |  |  | USD | % del VI
Costos unitarios de equipos y materiales |  | Cu | 370.602.837 | 56,26%
Recargo por flete |  | Fl | 817.176 | 0,12%
Recargo por bodegaje |  | B | 426.921 | 0,06%
Montaje |  | MO | 206.746.979 | 31,39%
Recargo por ingeniería |  | Ing | 16.002.725 | 2,43%
Recargo por gastos generales |  | Gg | 36.943.317 | 5,61%
Intereses intercalarios |  | Int | 24.498.982 | 3,72%
Bienes intangibles |  | BI | 977.299 | 0,15%
Capital de explotación |  | CE | 1.676.404 | 0,25%
TOTAL |  |  | 658.692.640 | 100,00%

## Slide 10
Pág. 10
Desglose VI por tramos de transporte y tramos de subestación
II. RESULTADOS VI
El VI de Bienes Muebles e Inmuebles ascendió a 25,6 MMUSD
Tramos de Transporte |  |  | VI | 
 |  |  | USD | % del VI
Equipos y Materiales |  |  | 2.701.931.072 | 89,53%
Servidumbres |  |  | 302.972.367 | 10,04%
Estudio Declaración Ambiental |  |  | 8.830.681 | 0,29%
Mitigaciones Ambientales |  |  | 4.004.357 | 0,13%
TOTAL |  |  | 3.017.738.477 | 100,00%
Tramos de subestación |  |  | VI | 
 |  |  | USD | % del VI
Equipos y Materiales |  |  | 612.922.895 | 93,05%
Terrenos |  |  | 39.008.990 | 5,92%
Estudio Declaración Ambiental |  |  | 6.763.854 | 1,03%
TOTAL |  |  | 658.695.739 | 100,00%

## Slide 11
Pág. 11
Desglose COMA por tramos de transporte y tramos de subestación
III. RESULTADOS COMA
 | Directos (USD) | Indirectos (USD) | Total (USD) | %
Tramos transporte | 29.974.896 | 15.656.487 | 45.631.383 | 81%
Tramos subestación | 7.196.425 | 3.763.882 | 10.960.307 | 19%
Total | 37.171.321 | 19.420.369 | 56.591.690 | 100%

## Slide 12
Pág. 12
Desglose COMA por propietario
III. RESULTADOS COMA
EMPRESA | COMA (USD) | (%)
TRANSELEC S.A. | 33.688.322 | 59,5%
TEN | 10.108.002 | 17,9%
Colbún Transmisión | 2.699.718 | 4,8%
AJTE | 1.994.659 | 3,5%
ENEL DISTRIBUCION S.A. | 1.219.416 | 2,2%
E-CL | 919.054 | 1,6%
AES GENER | 830.388 | 1,5%
STS | 770.329 | 1,4%
ANTOFAGASTA MINERALS S.A. | 718.302 | 1,3%
Eletrans | 674.472 | 1,2%
STN | 562.967 | 1,0%
28 EMPRESAS | 2.406.062 | 4,3%
TOTAL | 56.591.690 | 100,0%

## Slide 13
Pág. 13
B. RESULTADOS COMPONENTES VI
PRIMERA PARTE (CONT)

## Slide 14
El V.I. de los equipos y materiales se calculó con la siguiente expresión:
Pág. 14
METODOLOGÍA GENERAL
V.I. = [Cu x (1+Fl + B) + MO] x (1 + Ing + Gg) x (1 + Int) + Bl + CE
El V.I. se define como la suma de los costos de adquisición e instalación eficientes de sus componentes y equipos, de acuerdo con valores de mercado, incluyendo fletes, bodegaje, montaje, ingeniería, gastos generales, intereses intercalarios, los derechos relacionados con el uso del suelo y medio ambiente, los bienes intangibles y el capital de explotación.
Las instalaciones de transmisión a valorizar fueron informadas en la base de datos entregada por el Coordinador (BD), desarrollada en el programa SQL Server, archivo CNE_Tx.bak.

## Slide 15
Pág. 15
METODOLOGÍA GENERAL
En conformidad a lo establecido en las Bases del Estudio, se debió adecuar el modelo establecido en la BD, para cumplir con la calificación de instalaciones establecida en la Resolución Exenta Nº 244 del 9 de abril de 2019, de la Comisión Nacional de Energía.
Se verificó y validó la desagregación y consistencia de los distintos componentes que integran las instalaciones de transmisión informadas en la base de datos entregada por el Coordinador.
La Base de Datos (BD) que el Coordinador proporcionó para la realización del presente Estudio contiene la información de las instalaciones existentes a diciembre de 2017, organizada según la calificación del año 2014.
Se incorporó a la base de datos los precios unitarios, los recargos y los costos de montaje, calculados separadamente, mediante tablas especiales relacionadas y creadas para tal efecto en la BD. Para la obtención del V.I. se diseñó y aplicó un motor de cálculo en la base de datos que entrega el resultado de la aplicación de la fórmula.

## Slide 16
Pág. 16
IV. COSTOS UNITARIOS
Equipos y materiales
En conformidad a lo exigido en las Bases del estudio, se realizó un estudio de mercado que consistió en la solicitud de cotización a diferentes empresas proveedoras reconocidas en el mercado, con el fin de obtener precios unitarios.
Para ello, se elaboró una lista de materiales y equipos a cotizar, clasificados por familia, priorizando aquellos de mayor valor e incidencia en la valorización del STN. Del mismo modo, se elaboró una lista de proveedores por familia.
Para aquellos materiales y equipos en que no se obtuvo precios de cotizaciones, se recurrió a las siguientes fuentes: estimaciones en base a extrapolación e interpolación de precios de elementos de características similares, precios correspondientes a estudios tarifarios anteriores, precios obtenidos mediante consultas a páginas web.

## Slide 17
Pág. 17
Equipos y materiales
IV. COSTOS UNITARIOS
Equipos y materiales importados: los elementos importados se cotizaron a valor FOB (Free on Board) y para obtener el valor CIF se agregó los costos de transporte internacional, seguros e internación.
VALOR CIF = (VALOR FOB + FLETE + SEGURO) x (1+ % INTERNACIÓN)
Determinación de precios unitarios:
Equipos y materiales nacionales: se cotizaron a proveedores mayoristas nacionales, para cantidades específicas de material, de cada familia.
Los costos de transporte nacional y bodegaje se calculan separadamente como recargos, según se explica más adelante.

## Slide 18
Pág. 18
Equipos y materiales
IV. COSTOS UNITARIOS
Elementos importados:
P.U.ETI DIC17 = P.U.ETI MES m x (CPI DIC17 / CPI MES m )
CPI = Valor de CPI, “Consumer Price Index”
Elementos nacionales:
P.U.ETN DIC17 = ( P.U.ETN MES m / V.DOL DIC17) x (IPCDIC17 / IPCMES m )
V.DOL = Valor del dólar promedio oficial
IPC = Índice de Precios al Consumidor
Valorización al 31 de diciembre de 2017

## Slide 19
Pág. 19
Derechos de Uso de Suelo y medio ambiente
IV. COSTOS UNITARIOS
Artículo vigésimo segundo transitorio de la Ley Nº 20.936
Instalaciones de transmisión troncal existentes al 13 de marzo de 2004; el valor que se encuentre incorporado en la valorización de las instalaciones, por la Dirección de Peajes del respectivo CDEC en sus informes vigentes al 6 de mayo de 2002.
Instalaciones de transmisión troncal que entraron en operación hasta el 31 de diciembre de 2013, no comprendidas en el literal anterior, valor asignado en el Informe Técnico Definitivo para la Determinación del Valor Anual y Expansión del Sistema de Transmisión Troncal Cuadrienio 2016 – 2019.
Instalaciones de transmisión nacional, que entraron en operación a contar del 1 de enero de 2014, se considerará el valor efectivamente pagado, indexado de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor.

## Slide 20
Pág. 20
Derechos de Uso de Suelo y medio ambiente
IV. COSTOS UNITARIOS
Metodología
Independientemente de los valores de servidumbres y terrenos registrados en la base de datos, el Consultor ha debido realizar un análisis de los valores de servidumbres de las líneas de transmisión calificadas como pertenecientes al STN.
Se realizó una comparación con los valores establecidos en el Decreto 23T para el Sistema de Transmisión Troncal (actual Sistema de Transmisión Nacional) y el Decreto 14 para los Sistemas de Subtransmisión (actual Sistemas Zonales), en aquellos casos que actualmente fueron calificadas como parte del STN.
La definición de tramos para el presente estudio de Valorización del STN 2020 es diferente a la realizada para los estudios del año 2014, lo cual obligó a realizar un trabajo de homologación que permitiera comparar los valores de servidumbres de líneas de transmisión.

## Slide 21
Pág. 21
Derechos de Uso de Suelo y medio ambiente
IV. COSTOS UNITARIO
Resultados
 | Precio x Cantidad | Intereses intercalarios | VI (USD)
Servidumbres de líneas de transmisión | 288.396.475 | 13.353.875 | 301.750.350
Terrenos subestaciones | 37.460.878 | 1.390.955 | 38.851.833
TOTAL | 325.857.353 | 14.744.830 | 340.602.183
Nota: No se incluyen Bienes Intangibles y Capital de Explotación.

## Slide 22
Pág. 22
Metodologías
V. RECARGOS PORCENTUALES
Para la estimación de los recargos, se consideró los tipos de obras y familias señalados en las Bases del Estudio.
La metodología utilizada varía según cada tipo de recargo, aplicándose en cada caso a dos grandes grupos: líneas y subestaciones.
Tipos de obras subestaciones | 
Tipo 1 | Subestaciones de tensión mayor 220 kV con un solo patio y hasta 7 paños nacionales
Tipo 2 | Subestaciones de tensión mayor 220 kV con un solo patio y más de 7 paños nacionales.
 | Subestaciones de tensión mayor 220 kV con dos patios.
Tipo 3 | Subestaciones de tensión mayor 220 kV con equipos CER.
 | Subestaciones de tensión mayor 220 kV con tres patios.
 | Subestaciones de tensión mayor 500 kV con menos de 30 paños nacionales.
Tipo 4 | Subestaciones de tensión mayor 500 kV con más de 30 paños nacionales.

## Slide 23
Pág. 23
Metodologías
V. RECARGOS PORCENTUALES
Tipos de obras líneas
Mayores a 250 km
Entre 100 km y 250 km
Entre 50 km y 100 km
Entre 25 y 50 km
Entre 5 y 25 km
Entre 0 y 5 km
Las variables de definición, en el caso de las subestaciones son la cantidad de patios, niveles de tensión, configuración de barras, cantidad de paños por patio, transformadores de poder, equipos de compensación de reactivos y la distancia de la instalación a puertos.
En el caso de las líneas de transmisión, las variables de definición son la longitud de la línea y la distancia de la instalación a puerto.

## Slide 24
Pág. 24
Metodologías
V. RECARGOS PORCENTUALES
Corresponde al costo asociado al traslado terrestre de equipos y materiales desde el puerto a la faena.
Para la determinación de este costo se establecieron como puertos de abastecimiento los ubicados en las ciudades de Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano y Puerto Montt.
El recargo por flete se calculó para cada una de las subestaciones y líneas que conforman el STN, considerando para cada una de ellas el tipo y cantidad de elementos registrados en la BD.
Se utilizan dos tipos con distintos costos, los cuales fueron obtenidos de las cotizaciones realizadas.
Recargo por Flete (Fl)
Transporte especial: 0,4821
Transporte a granel: 0,1261

## Slide 25
Pág. 25
Metodologías
V. RECARGOS PORCENTUALES
Corresponde al costo los requerimientos mínimos y necesarios de almacenamiento transitorio en obra de los equipos y materiales destinados a la construcción de instalaciones de transmisión.
Se considera que las bodegas se arriendan para el total de la faena y no por separado para paños, transformadores, instalaciones comunes y equipos de compensación.
El costo de bodega se determinó según el tipo de tramo, ya sea líneas de transmisión o subestaciones, incluidos los transformadores de poder.
Se consideraron contenedores de 40 pies de longitud (área de 28,75 m2) con un costo de arriendo mensual de 168 dólares (4 UF), al que se le incluyó un recargo de un 20% para reflejar el costo del transporte de la bodega desde el punto de entrega del contenedor hasta el punto de instalación.
Tanto para subestaciones como líneas se ha considerado que los elementos mayores no son almacenados en bodegas.
Recargo por Bodegaje (B)

## Slide 26
Pág. 26
Metodologías
V. RECARGOS PORCENTUALES
Corresponde al costo de todos los trabajos relacionados con los diversos estudios, elaboración de planos, memorias de cálculo e informes, para desarrollar un proyecto, incluyendo la revisión de cada uno de ellos.
Se consideró que la ingeniería es externalizada por la empresa ejecutora de la obra y que las empresas propietarias contratan separadamente la contraparte para la revisión de ella.
Para determinar el costo, se consideró en forma separada la ingeniería para líneas de trasmisión y para subestaciones, por la naturaleza de las actividades a realizar en cada caso. En ambos casos, la ingeniería se subdividió en: ingeniería conceptual, ingeniería básica e ingeniería de detalle, con revisiones para cada una de ellas.
El cálculo en cada una de las ingenierías se hizo elaborando un listado detallado de actividades a realizar, determinando la cantidad de horas de trabajo según el tipo de trabajador que dedicaría a cada una de ellas con un costo unitario determinado sobre la base del Estudio de Remuneraciones, aplicando un factor que representa los costos de una oficina de ingeniería.
Recargo por Ingeniería (Ing)

## Slide 27
Pág. 27
Metodologías
V. RECARGOS PORCENTUALES
Corresponde al costo de administración de obras contratadas a terceros y otros costos asociados a gastos generales.
Se consideró dentro de los gastos generales tanto al personal administrativo como la instalación de faena y todo los gastos asociados a su funcionamiento y operación durante la ejecución de la obra.
Para determinar el costo, se desarrolló un modelo para el cálculo de los gastos generales en obras de subestaciones y otro para el cálculo de los gastos generales de líneas de transmisión, considerando las exigencias definidas por el mandante para este tipo de obras, el monto de la obra y el plazo necesario para ejecutarla.
El modelo de cálculo considera el costo de los recursos humanos y materiales, dimensionados según el tamaño y duración de la obra, utilizando la clasificación de ellas que se utiliza para la determinación de los recargos.
Recargo por Gastos Generales (Gg)

## Slide 28
Pág. 28
Metodologías
V. RECARGOS PORCENTUALES
Corresponde al costo financiero que se produce durante el período de construcción eficiente.
Para determinar este recargo porcentual se consideró una tasa financiera de un 3,13% anual, obtenido desde la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras al día 31 de diciembre de 2017 y que corresponde a la tasa de interés corriente para operaciones expresadas en moneda extranjera y de un monto superior a las 2.000 Unidades de Fomento.
Para determinar el flujo de desembolsos se modeló un conjunto de cartas Gantt tanto para líneas como para subestaciones, indicando las diversas actividades desde que es licitada una obra hasta su puesta en servicio. Los costos de estas actividades se representaron en términos porcentuales del costo total de la obra.
Para cada etapa del estudio se creó un cuadro de pagos, también en términos porcentuales, con un pago del 30% al inicio de la actividad y un pago del 70% un mes después de finalizada la actividad.
Recargo por Intereses Intercalarios (Int)

## Slide 29
Pág. 29
Antecedentes utilizados
V. RECARGOS PORCENTUALES
Para el cálculo de los recargos porcentuales se utilizó los siguientes antecedentes:
Definiciones y exigencias de las bases técnicas del presente Estudio de Valorización del STN.
Información de instalaciones registradas en la BD.
Diagrama unilineal del sistema y de subestaciones de instalaciones en servicio al 31 de diciembre de 2017 y planos de detalle representativos de instalaciones de transmisión.
Estudio de remuneraciones y estudio de precios que forman parte del presente Estudio de Valorización del STN.
Conocimiento y experiencia del Consultor en la ingeniería y construcción de obras de transmisión.

## Slide 30
Pág. 30
Resultados tramos de transporte
V. RECARGOS PORCENTUALES
Nota: Se excluyen servidumbres, estudios de impacto ambiental y mitigaciones ambientales.
Longitud | Cantidad tramos | Recargo Flete (USD) | Recargo Bodegaje (USD) | Recargo Gastos Generales (USD) | Recargo Ingeniería (USD) | Recargo Intereses Intercalarios (USD) | Total recargos porcentuales (USD)
Entre 0 y 5 km | 13 | 32.862 | 20.502 | 2.333.413 | 1.296.188 | 623.809 | 26.853.087
Entre 5 y 25 km | 36 | 255.557 | 354.310 | 18.192.481 | 11.860.857 | 6.106.432 | 197.701.789
Entre 25 y 50 km | 29 | 739.352 | 655.154 | 31.599.010 | 14.594.896 | 12.433.434 | 403.496.630
Entre 50 km y 100 km | 31 | 941.340 | 1.468.200 | 52.643.858 | 16.883.217 | 25.716.246 | 647.810.856
Entre 100 km y 250 km | 9 | 1.885.588 | 684.769 | 26.193.354 | 5.903.169 | 25.285.293 | 504.366.533
Mayor a 250 km | 2 | 2.102.747 | 398.377 | 26.997.611 | 3.822.680 | 45.486.400 | 800.932.784
Total | 120 | 5.957.446 | 3.581.312 | 157.959.727 | 54.361.006 | 115.651.614 | 2.581.161.679

## Slide 31
Pág. 31
Resultados tramos de transporte
V. RECARGOS PORCENTUALES
Nota: Se excluyen servidumbres, estudios de impacto ambiental y mitigaciones ambientales
Longitud | Cantidad tramos | Recargo Flete (USD) | Recargo Bodegaje (%) | Recargo Gastos Generales (%) | Recargo Ingeniería (%) | Recargo Intereses Intercalarios (%)
Entre 0 y 5 km | 13 | 0,47% | 0,30% | 10,32% | 5,74% | 2,38%
Entre 5 y 25 km | 36 | 0,51% | 0,71% | 11,26% | 7,34% | 3,19%
Entre 25 y 50 km | 29 | 0,61% | 0,54% | 9,16% | 4,23% | 3,18%
Entre 50 km y 100 km | 31 | 0,66% | 1,03% | 9,53% | 3,06% | 4,13%
Entre 100 km y 250 km | 9 | 0,97% | 0,35% | 5,86% | 1,32% | 5,28%
Mayor a 250 km | 2 | 0,84% | 0,16% | 3,73% | 0,53% | 6,02%
Total | 120 | 0,78% | 0,47% | 7,01% | 2,41% | 4,69%

## Slide 32
Pág. 32
Resultados tramos de subestación
V. RECARGOS PORCENTUALES
Tipo | Cantidad subestaciones | Recargo Flete (USD) | Recargo Bodegaje (USD) | Recargo Gastos Generales (USD) | Recargo Ingeniería (USD) | Recargo Intereses Intercalarios (USD) | Total recargos porcentuales (USD)
1 | 23 | 38.691 | 28.946 | 5.186.016 | 3.183.169 | 1.243.415 | 9.680.237
2 | 27 | 110.189 | 141.045 | 13.340.242 | 6.312.743 | 4.393.109 | 24.297.327
3 | 12 | 139.212 | 129.918 | 7.897.912 | 3.279.607 | 4.374.923 | 15.821.571
4 | 5 | 415.819 | 74.795 | 6.490.189 | 1.828.104 | 9.395.098 | 18.204.004
Total | 67 | 703.909 | 374.703 | 32.914.359 | 14.603.622 | 19.406.545 | 68.003.139
Nota: Se excluyen terrenos y estudios de impacto ambiental

## Slide 33
Pág. 33
Resultados tramos de subestación
V. RECARGOS PORCENTUALES
Nota: Se excluye terrenos y estudios de impacto ambiental
Tipo | Cantidad subestaciones | Recargo Flete (%) | Recargo Bodegaje (%) | Recargo Gastos Generales (%) | Recargo Ingeniería (%) | Recargo Intereses Intercalarios (%)
1 | 23 | 0,17% | 0,13% | 8,87% | 5,44% | 1,86%
2 | 27 | 0,19% | 0,24% | 10,08% | 4,77% | 2,89%
3 | 12 | 0,23% | 0,22% | 8,13% | 3,38% | 4,04%
4 | 5 | 0,33% | 0,06% | 3,80% | 1,07% | 5,24%
Total | 67 | 0,26% | 0,14% | 7,17% | 3,18% | 3,83%

## Slide 34
Pág. 34
Metodología
VI. MONTAJE
Se agrupó los inventarios de los tramos en familias, de acuerdo a tabla de familias indicada en las Bases del estudio.
Se elaboró un modelo matricial que calcula el costo de montaje sobre la base de la siguiente información:
Costos unitarios
Datos
Cuadrillas y rendimientos
Los costos unitarios contienen los parámetros básicos para el cálculo, la definición y costo unitario del personal de cuadrillas de montaje y del personal de costos indirectos (administración de la obra e Inspección Técnica de la Obra). Además, se incluye una tabla con el costo unitario de vehículos y equipos de montaje.
Los datos corresponden a la información técnica que dimensiona las instalaciones para las cuales se calcula el costo de montaje y cuyo total representa el costo de montaje de cada tramo.

## Slide 35
Pág. 35
VI. MONTAJE
Las cuadrillas y rendimientos definen el equipo de trabajo y el uso de vehículos y equipos para el montaje de cada una de las tareas que, en conjunto con los costos unitarios, determinan el costo unitario de montaje por unidad de cada tarea o actividad, desglosados en recursos humanos y en vehículos y herramientas.
Se calcula el montaje aplicando el costo de montaje por unidad con la cantidad de cada una de las tareas de montaje, que son propias de cada tramo y agregando los costos indirectos. El cálculo se realiza por separado para cada familia existente en el tramo. Se obtiene así el costo total de montaje del tramo, MO.
Se aplica factores de ajuste por zona geográfica y por altura como factores de rendimiento. En el caso de la zona central para instalaciones en valle y costa ambos factores son 100%.
Se elaboró una tabla con el costo de montaje de cada tramo, desglosado por familia. El costo total de montaje de los tramos de subestaciones y de los tramos de transporte, MO, se sube a la base de datos, donde el motor de cálculo lo prorratea en proporción al precio por cantidad de los elementos registrados en la base de datos correspondientes al tramo.
Metodología

## Slide 36
Pág. 36
Resultados
VI. MONTAJE
TIPO | CANT. SS/EE | COMUNES SSEE (USD) | PATIOS (USD) | PAÑOS (USD) | COMPENSACIÓN (USD) | TOTAL (USD)
1 | 23 | 13.992.388 | 12.722.519 | 5.928.995,48 | 0 | 32.643.902
2 | 27 | 31.110.410 | 22.689.672 | 9.069.637,60 | 2.444.906 | 65.314.626
3 | 11 | 13.442.024 | 13.927.116 | 6.705.840,62 | 2.871.336 | 36.946.316
4 | 6 | 10.918.662 | 17.756.012 | 16.923.226,31 | 5.592.017 | 51.189.917
TOTAL | 67 | 69.463.483 | 67.095.319 | 38.627.700 | 10.908.259 | 186.094.761
Tramos de subestación

## Slide 37
Pág. 37
Resultados
VI. MONTAJE
Tramos de transporte
Longitud | Cantidad tramos | Costo Montaje sin factores de ajuste
Entre 0 y 5 km | 13 | 14.015.757
Entre 5 y 25 km | 34 | 102.683.368
Entre 25 y 50 km | 30 | 196.467.168
Entre 50 km y 100 km | 30 | 348.750.013
Entre 100 km y 250 km | 8 | 213.846.300
Mayor a 250 km | 2 | 428.854.592
Solo paños | 7 | 2.359.755
Transf. 500/220 y Desfasador | 6 | 19.383.538
Total | 130 | 1.326.360.492

## Slide 38
Pág. 38
FIN PRIMERA PARTE

## Slide 39
Pág. 39
SEGUNDA PARTE
C. RESULTADOS COMPONENTES COMA

## Slide 40
Pág. 40
VII. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Metodología y criterios
Definición de tareas de OyM por tipo de activo (líneas, paños, equipos primarios, dispositivos de regulación y control, etc).
  Frecuencia de ejecución.
  Tipos de cuadrilla por tarea: cantidad de operarios, herramientas, equipos y vehículos.
  Tiempo de ejecución por tarea.
Tiempo de traslado por tipo de instalación, por cuadrilla, tipo de tarea (programables/no programable).
Tareas programables: Misiones estimadas a partir de la frecuencia de las tareas asignadas a una cuadrilla.

## Slide 41
Pág. 41
VII. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Metodología y criterios
Tareas no programables: Viaje ida y vuelta a zona de tarea por cada evento.
  Costos de materiales consistentes con los usados en el cálculo del V.I.
  Estimación de los recursos físicos (personal, vehículos, herramientas, materiales) para las tareas programables y no programables.
  Análisis de tercerización de actividades considerando actividades estratégicas (planificación y control) y conveniencia económica (comparar el costo de la actividad con personal propio vs personal tercerizado).

## Slide 42
Pág. 42
VII. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Antecedentes utilizados
  Revisión y análisis de la información enviada por las empresas.
  Experiencia del consultor: recogida en procesos de tarificación de la industria de la transmisión basados en la metodología de empresa modelo y realizados para Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Uruguay, Venezuela, Colombia entre otros países ajustado a las características del STN de Chile.
  Los antecedentes de dicha experiencia fueron utilizados con la adecuación requerida a las características de las instalaciones objeto del presente estudio y teniendo en cuenta las particularidades del contexto operacional.
  Relevamiento de costos unitarios de mercado.
Resultados
Directos_SE_EC: Vigilancia, Energía Eléctrica SE, Contribuciones.
Directos SE: mano de obra, materiales, servicios de OyM SE
Directos Líneas: mano de obra, materiales, servicios de OyM líneas

## Slide 43
Pág. 43
VIII. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA MODELO EFICIENTE
Metodología y criterios
  Diseño de la estructura organizacional sobre la base de los procesos y actividades requeridas para la prestación del servicio considerando las características operacionales del STN.
  La estructura organizacional adoptada para el área de explotación es la de Especialidad Centralizada y Ejecución Descentralizada.
  Centralización de la especialización, con su beneficio de unidad de mando en toda el área de operaciones, con una ejecución descentralizada de la misma.

## Slide 44
Pág. 44
VIII. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA MODELO EFICIENTE
Metodología y criterios
  La ejecución descentralizada se justifica debido a la dispersión de los activos que implica grandes distancias de traslado por lo que se requiere regionalizar las funciones de OyM para mantener los tiempos de respuesta acordes con los requerimientos de calidad de servicio que la empresa debe cumplir considerando la ubicación de los activos instalados.
  La plantilla de personal centralizada se ubica en el edificio corporativo de la EM y la descentralizada en las unidades territoriales descentralizadas (Unidades Regionales).
Antecedentes utilizados
  Revisión y análisis de la información enviada por las empresas. Experiencia del consultor.

## Slide 45
Pág. 45
VIII. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA MODELO EFICIENTE
Resultados

## Slide 46
Pág. 46
IX. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
Metodología y criterios
Valorización de los costos de personal de la empresa eficiente y los costos de los servicios e insumos requeridos para su funcionamiento según costos de mercado.
Costo de personal EM: Encuesta PWC (Remuneración Bruta + Obligaciones Legales + Beneficios Adicionales)
Homologación de Cargos
    Las funciones del cargo, responsabilidades, nivel de capacitación, experiencia y ajuste con la características de los cargos disponibles de la encuesta.
    La posición del cargo respecto de sus jefes directos y sus subordinados para verificar que no haya solapamiento salarial entre el subordinado y su jefe inmediato.
    El organigrama de la EM y su estructura jerárquica, para verificar la razonabilidad del posicionamiento del cargo seleccionado en la estructura organizacional de la EM.

## Slide 47
Pág. 47
IX. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
Metodología y criterios
Otras partidas consideradas: seguridad (vigilancia) de subestaciones, aseo y limpieza de edificios, y bodegas, honorarios y gastos del directorio, contribuciones por terrenos de SSEE y edificios, asesorías, estudios, Imagen institucional, capacitación, viajes (pasajes y viáticos), seguros, patentes comerciales, consumos básicos de gas, electricidad y agua en edificios, costos de comunicaciones en telefonía fija y móvil (celular y satelital), servicio de datos (internet y respaldo de datos), ciberseguridad., mantenimiento sistemas informáticos (actualización software y hardware), mantenimiento del SCADA, mantenimiento del equipamiento utilizado para OyM, edificios, materiales e insumos computacionales, memoria anual, publicaciones, fotocopias y materiales de oficina, retiro y disposición de residuos, viáticos, indemnización por daños en la franja de servidumbre, costos de operación de vehículos.

## Slide 48
Pág. 48
IX. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
Antecedentes
Revisión y análisis de la información enviada por las empresas. Experiencia del consultor.
Relevamiento de costos unitarios de mercado
Resultados

## Slide 49
Pág. 49
X. DIMENSIONAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Metodología y criterios
Determinación de los bienes muebles e inmuebles requeridos por la organización de la empresa eficiente y su valorización según costos de mercado
Edificios y oficinas: m2 en función de la cantidad de empleados de plantilla y ratios eficientes.
Edificios de Bodegas: definición en función de la cantidad de estaciones y líneas que atiende y su tamaño.
Equipamiento de operación y mantenimiento por cuadrilla: en función de las tareas, cantidad de operarios y especialización.
Equipamiento de oficina: en función de la cantidad de empleados, jerarquía, y requerimientos de cada área para habilitar las oficinas.
Equipamiento computacional (software y hardware): microinformática, Softwares especializados, y software/hardware corporativo según ratios eficientes.
Sistema SCADA: principal y de respaldo. Aplicaciones.
Vehículos de transporte y carga: cantidad y tipo en función de las tareas específicas.

## Slide 50
Pág. 50
X. DIMENSIONAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Antecedentes
  Revisión y análisis de la información enviada por las empresas.
  Experiencia del consultor.
  Relevamiento de costos unitarios de mercado
Resultados
BI: Bienes Inmuebles, EC: Equipos de Computación, EOYM: Equipos para OyM, BM: Bienes Muebles.

## Slide 51
Pág. 51
METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE COMPONENTES VATT DISTINTAS DE COMA
SEGUNDA PARTE

## Slide 52
Pág. 52
XI. ANUALIDAD DEL VALOR DE INVERSIÓN
Metodología
La determinación de la Anualidad del Valor de Inversión (AVI), queda acotada por lo señalado en las Bases Técnicas, las que indican la fórmula de determinación, la tasa de descuento, y la vida útil por categoría de componente:
Así, para el AVI:
Tasa de descuento después de impuesto r = 7,0 %

## Slide 53
Pág. 53
XI. ANUALIDAD DEL VALOR DE INVERSIÓN
Metodología
Las vidas útiles económicas corresponde a las siguientes:
Vida Útil por Categoría de Elemento (años). Res. Exta. N°412
Item R412 | Categoría de elementos por Tramo | Vida útil [Años]
1 | Derechos relacionados con el uso de suelo y medio ambiente | Perpetuidad
2 | Obras civiles | 50
3 | Estructuras de líneas y/o subestaciones | 50
4 | Elementos de sujeción y aislación | 30
5 | Equipamiento electromecánico y electromagnético | 40
6 | Conductores y cables de guardias | 50
7 | Protecciones electromecánicas y/o electromagnéticas | 20
8 | Protecciones digitales | 15
9 | Equipos de control, telecomando, medición, comunicaciones y respaldo | 10
10 | Otros elementos secundarios de subestaciones o radioestaciones | 40
11 | Bienes inmuebles distintos a terrenos | 50
12 | Equipamiento de operación y mantenimiento no fungible | 15
13 | Equipamiento de oficina no fungible | 15
14 | Equipamiento computacional y sistemas de vigilancia | 5
15 | Vehículos | 5

## Slide 54
Pág. 54
XII. AJUSTE POR EFECTO IMPUESTO A LA RENTA
Metodología
Al igual que en el caso del AVI, la metodología para determinar el Ajuste por Efecto Impuesto a la Renta (AEIR) queda establecida en las Bases Técnicas, si bien el Consultor debe asignar algunos parámetros según se indica a continuación:
Así, fórmula del AEIR, para el tramo “i” :
con
En estas expresiones:
  Di es el costo de depreciación anual del tramo “i”, y dij el costo de depreciación anual de componente “j” de dicho tramo.
  t es la tasa de impuesto.

## Slide 55
Pág. 55
XII. AJUSTE POR EFECTO IMPUESTO A LA RENTA
Metodología
Con
En términos simples, la depreciación anual de un componente de determinada vida útil económica se establece en función de si ésta es menor o mayor que la vida útil tributaria para el mismo tipo de activo.
Según las Bases Técnicas, la vida útil tributaria corresponde a la vida útil normal fijada por el Servicio de Impuestos Internos mediante Resolución Nº 43 del 26 de diciembre de 2002.

## Slide 56
Pág. 56
XII. ANUALIDAD DEL VALOR DE INVERSIÓN
Metodología
Conforme a ello, debe asignarse a cada componente, la vida útil de la resolución del SII indicada. Como la especificación de los componentes en dicha resolución puede no coincidir con la especificada en las bases para los mismos, debe efectuarse una homologación. De esta forma, se estableció las vidas útiles como sigue:
Item R412 | Categoría de Elementos por Tramo | VU R.412 | VU SII
 |  | (Años) | (Años)
1 | Derechos relacionados con el uso de suelo y medio ambiente | Perpetuidad | Perpetuidad
2 | Obras civiles líneas | 50 | 20
2 | Obras civiles subestaciones | 50 | 25
3 | Estructuras de líneas y/o subestaciones | 50 | 20
4 | Elementos de sujeción y aislación | 30 | 10
5 | Equipamiento electromecánico y electromagnético | 40 | 10
6 | Conductores y cables de guardias | 50 | 20
7 | Protecciones electromecánicas y/o electromagnéticas | 20 | 10
8 | Protecciones digitales | 15 | 10
9 | Equipos de control, telecomando, medición, comunicaciones y respaldo | 10 | 10
10 | Otros elementos secundarios de subestaciones o radioestaciones | 40 | 12
11 | Bienes inmuebles distintos a terrenos | 50 | 50
12 | Equipamiento de operación y mantenimiento no fungible | 15 | 8
13 | Equipamiento de oficina no fungible | 15 | 7
14 | Equipamiento computacional y sistemas de vigilancia | 5 | 7
15 | Vehículos | 5 | 7

## Slide 57
Pág. 57
XII. ANUALIDAD DEL VALOR DE INVERSIÓN
Metodología
Para la tasa de impuesto t, las Bases Técnicas indican que ésta debe corresponder a “la tasa de impuestos a las utilidades de primera categoría aplicables a la empresa eficiente”.
Considerando que la empresa eficiente debe corresponder a una sociedad anónima (Artículo N°7 de la LGSE), se consideró la tasa de 27% (DL N°824, Ley Sobre Impuesto a la Renta).

## Slide 58
Pág. 58
XIII. FÓRMULAS DE INDEXACIÓN
Metodología
La estructura de la fórmula de indexación del VATT se establece en las Bases Técnicas según:
Sin perjuicio de los parámetros Di (tasa de cambio), Tai (tasa arancelaria), y t (tasa de impuesto), esta estructura da cuenta que los componentes asociados a inversiones (AVI y AEIR) evolucionarán según la variación del IPC para los componentes de costo nacional, y según la variación del CPI (Consumer Price Index, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de los EEUU), para las componentes de costo importadas.
En el caso del COMA, éste se indexa en su totalidad según la variación el IPC.

## Slide 59
Pág. 59
XIII. FÓRMULAS DE INDEXACIÓN
Metodología
De esta forma la determinación de las fórmulas de indexación apunta a que se establezca:
  El peso relativo de los componentes nacionales e importados en cada concepto (a, b, g, d), y
  Los valores base, que según las Bases Técnicas, deben corresponder a los publicados en el segundo mes anterior a aquél en que las tarifas serán aplicadas. Como el VATT está determinado a diciembre de 2017, los valores base, a octubre de 2017 son:
Indexador Base | Valor Base
 | 97,89
 | 246,663
 | 629,55
 | 0,06
 | 0,27
Indexador Base | Valor Base
 | 97,89
 | 246,663
 | 629,55
 | 0,06
 | 0,27

## Slide 60
Pág. 60
XIII. FÓRMULAS DE INDEXACIÓN
Metodología
Para la determinación de los pesos relativos de las componentes nacionales e importadas, y si bien las bases, por simplificación, permitían se establecieran por agrupaciones de tramos, se optó por establecerlos por tramo.

## Slide 61
Pág. 61
LABORES DE AMPLIACIÓN
SEGUNDA PARTE

## Slide 62
Pág. 62
XIV. LABORES DE AMPLIACIÓN
Metodología
Básicamente, las denominadas “Labores de Ampliación” corresponden a actividades desarrolladas al ejecutar una Obra de Ampliación, y que suponen la aplicación de recursos que no quedan reflejados en el inventario de la obra de ampliación correspondiente. Debe determinarse entonces un VI de la Labores de Ampliación que, según las Bases Técnicas, debe recuperarse en los cuatro años del cuadrienio tarifario según su respectiva anualidad.
En esta oportunidad correspondió estudiar las labores de ampliación de 34 proyectos de Obras de Ampliación.
De acuerdo al concepto de “labor de ampliación”, a lo señalado en las Bases, y a la información recibida de las empresas, se trabajó con los siguientes criterios y metodología.

## Slide 63
Pág. 63
XIV. LABORES DE AMPLIACIÓN
Lineamientos de las Bases
La valorización de las labores de ampliación debe considerar los precios vigentes al momento de adjudicación de las obras de ampliación.
Los recursos utilizados en las labores de ampliación deben corresponder a los mínimos necesarios para construir la obra de ampliación respectiva.
Los valores obtenidos deben actualizarse mediante variación del IPC a la fecha de referencia del estudio, es decir, al 31 de diciembre 2017.
Al V.I. de las labores de ampliación, debe descontarse el monto recuperado hasta la fecha de término de vigencia del Decreto N°23 T, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2019. El monto a recuperar debe ser estimado a partir del V.I. determinado para las labores de ampliación y de la vida útil de las obras de ampliación correspondientes.
El V.I. resultante, una vez descontado el monto recuperado, debe ser anualizado, para ser recuperado en los 4 años del cuatrienio tarifario.

## Slide 64
Pág. 64
XIV. LABORES DE AMPLIACIÓN
Criterios y metodología
Para los precios vigentes a la fecha de adjudicación de las obras de ampliación se adoptaron directamente los precios en dólares informados por las empresas para cada obra. Los mismos, aparte de reflejar el nivel y relación de precios a la fecha indicada, corresponden además a precios despejados de licitaciones competitivas
Los recursos directos involucrados, si bien fueron también informados por las empresas, fueron sujeto de examen por parte del Consultor, de modo de valorar las labores de ampliación desde una perspectiva de utilización de recursos mínimos necesarios. A este efecto, se estimó en general adecuados los recursos informados, si bien el Consultor desestimó partidas que, a su juicio, no corresponden a partidas a incorporar como concepto de labor de ampliación.
Lo anterior conduce al V.I. de costos directos de labores de ampliación a la fecha de adjudicación.

## Slide 65
Pág. 65
XIV. LABORES DE AMPLIACIÓN
Criterios y metodología
Para determinar los costos indirectos se estableció el porcentaje que los costos indirectos informados representan del VI de las obras de ampliación respectivas, según el valor de V.I. adjudicado establecido en el decreto de valorización correspondiente. Conforme al monto de dicho V.I., se establecieron dos proporciones de costos indirectos, a saber, 40% para proyectos con V.I. bajo los USD 9.000.000 y 25% para proyectos con V.I. superior.
Los V.I. resultantes se establecieron en pesos chilenos a la fecha de adjudicación considerando el valor promedio mensual del dólar observado al mes de adjudicación. Dicho valor en pesos se llevó a pesos de diciembre de 2017 considerando la variación del IPC entre el mes de adjudicación y el mes de diciembre de 2017
El monto ya pagado se estableció según el valor presente de las cuotas mensuales pagadas al propietario de la obra de ampliación desde el mes de entrada en operación, y hasta diciembre de 2019. Para determinar el factor de recuperación mensual correspondiente se utilizó la tasa mensual correspondiente a la de 10% anual, y la vida útil de la obra de ampliación respectiva.

## Slide 66
Pág. 66
XIV. LABORES DE AMPLIACIÓN
Criterios y metodología
El valor resultante fue descontado del V.I. de la labor de ampliación, y el saldo resultante puesto al inicio del período de recuperación para proceder a anualizarlo en cuatro cuotas, utilizando la tasa de descuento (7%), dando lugar al A.V.I. de labores de ampliación a recuperar en el cuadrienio.
Considerando que la tasa utilizada para determinar al AVI a recuperar corresponde a una tasa después de impuesto, el AVI se ajustó sumando el ajuste por efecto impuesto a la renta AEIR determinado conforme al mismo criterio utilizado para determinar este ajuste para el resto de los proyectos.

## Slide 67
Pág. 67
XIV. LABORES DE AMPLIACIÓN
Resultados
Los resultados, por propietario, son los siguientes:
Empresa | VI LA | AVI a Rec. | AEIR | AVI a Recup. Ajustado
Propietaria | US$ 2017 | US$ 2017 | US$ 2017 | US$ 2017
Transelec | 17.027.687 | 5.002.870 | 864.739 | 5.867.609
TransChile | 319.849 | 93.897 | 16.224 | 110.121
AJTE | 16.098.784 | 4.702.976 | 808.348 | 5.511.324
Total | 33.446.321 | 9.799.743 | 1.689.311 | 11.489.054

## Slide 68
Pág. 68
FIN PRESENTACIÓN