Observaciones al Informe Técnico Preliminar de Precio Nudo Promedio

| **N°** | **Archivo** | **Observación** | **Propuesta** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 042\_RecaudacionDetalle\_2101\_V1 (1) Hoja: EfactPNP | En los siguientes puntos de retiro: Punitaqui 13.2, Cocharcas 015, Pillanlelbun 015, Padre Hurtado 12, Itahue 13.2 El Campesino tiene retiros de potencia negativos, es decir, se están considerando inyecciones de potencia y no retiros | Corregir la potencia de acuerdo a las cantidades efectivamente retiradas |
| 2 | 042\_RecaudacionDetalle\_2101\_V1 (1) Hoja: EfactPNP | En Chirre 23 y Los Tilos Bulnes 12 El Campesino tiene retiros de energía y no de potencia | Corregir la potencia de acuerdo a las cantidades efectivamente retiradas |
| 3 | Modelo PNP Enero 2021\_ITP Hoja: Recargos por STx | Cochamó y Hornopirén están incluidos en el Sistema Zonal B | Asignar la demanda de Cochamó y Hornopirén al sistema zonal al que corresponden |
| 4 |  | La energía valorizada asociada a los puntos de retiro utilizada en el cálculo de las Diferencias por Compras presenta diferencias con la información publicada por el Coordinador en los balances mensuales de transferencias económicas | Verificar datos con el CEN |