## Observaciones
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
Borrador de Resolución Exenta Nº [·] de la Comisión Nacional de Energía, que fija y comunica los mecanismos de determinación de los valores máximos para las ofertas de subasta de Servicios Complementarios de Control Secundario y Terciario de Frecuencia
ID | Empresa/Institución | Artículo | Tema | Observación y/o comentario | Requerimiento | Propuesta de texto | Respuesta o Cambio
1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A | Transitorio | Costos de desgaste | Se solicita dejar a disposición de todos los interesados el estudio o documento de referencia, donde se obtienen los valores expuestos en la tabla 1. | Justificar los valores expuestos | Mención a estudio o documento de referencia donde se calculan los costos de desgaste por tecnología | Los datos utilizados se basaron en informe "Fundamental Drivers of the Cost and Price of Operating Reserves" de NREL.
2 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A | Transitorio | Costos de desgaste | Existen costos de desgaste que se alejan de la realidad, como son los indicados para las tecnologías hidráulica de pasada y embalse: 2 [USD/MWh]. | Independientemente del estudio o documento en cuestión, solicitamos revisar los valores de los costos de desgaste a la baja, ya que, en la realidad los costos de este tipo de tecnología (hidráulica) se encuentran por debajo de los 2 USD/MWh. | Modificar los costos de desgaste a la baja, para las tecnología hidráulica de pasada e hidráulica de embalse | Los costos utilizados se basaron en el informe "Fundamental Drivers of the Cost and Price of Operating Reserves" de NREL. Adicionalmente, el Coordinador deberá desarrollar un estudio para determinar los costos representativos de los SSCC subastados.
3 | Acciona | Segundo | Paso 1 | No queda claro el concepto de Grupo Económico. El artículo 100 de la Ley 18.045 habla de Sociedad y de Grupo Empresarial. | Aclarar si Grupo Económico se refiere a la sociedad según la definición del artículo 100 de la Ley 18.045. | Sin propuesta de texto. | Se modificó por grupo empresarial y se precisó la definición.
4 | Acciona | Segundo | Paso 3 | La definición del δ_(sc,b) dice que es creciente en función del argumento, que al parecer es el recurso técnico, implica que a mayor número de ofertas ¿Aumenta el precio de máximo de reserva?. | No se entiende la definición de δ_(sc,b), ni tampoco si el precio será de conocimiento público | Favor aclarar definición de δ_(sc,b) | Delta es una función creciente y positiva cuyo argumento corresponde a la cantidad de recursos técnicos ofertados en la subasta respectiva para la prestación del servicio complementario sc en el bloque b. La fórmula sólo será de conocimiento del Coordinador para efectos del cáculo del Valor Máximo de Reserva.
5 | Acciona | Segundo | Diagrama de bloques | No se entiende el diagrama de bloques, ya que las ofertas del grupo pivotal con RSI3_(sc,b)<1 , debería ofertar siempre bajo θ_t para que la oferta sea considerada en la subasta. | Clarificar diagrama de bloques, especialmente la condición para que las ofertas del grupo pivotal sean consideradas en la subasta. | Sin propuesta de texto. | Sólo en caso de que el RSI3 resulte menor a 1, para que una subasta de una empresa preteneciente al grupo pivotal pueda ser considerada en la adjudicación de las reservas su oferta debera ser menor a θ_t.
6 | Acciona | Tercero | Valor máximo de remuneración | Según la definición para el cálculo del precio máximo de remuneración, tanto las unidades ERV como unidades GNL inflexibles estarían siendo remuneradas a CMg, ya que su CV es cero. Sin embargo, esto no es coherente con la política de operación de una unidad declarada inflexible, la que no debiese ser instruida para bajar generación. | Deberían excluirse las unidades GNL inflexible, ya que en caso de ser consideradas se estaría incumpliedo su inflexibilidad. | Sin propuesta de texto. | La exclusión de la adjudicación de centrales de gas natural inflexible no es materia de esta resolución.
7 | Generadora Metropolitana | SEGUNDO | Valor Máximo de Reserva | En el diagrama indica "Ofertas consideradas en la adjudicación", se puede mal entender de que todas las Ofertas que cumplan con lo requerido serán adjudicas. Se podría modificar el texto a "Ofertas consideradas en la subasta" | Modificar texto para evitar un mal entendimiento. | "Ofertas consideradas en la subasta" | Corregido.
8 | Generadora Metropolitana | TERCERO | Valor Máximo de Remuneración | Se debería considerar el pago de los costos de partida y detención de las unidades en caso que sean instruidas directamente por subastas desiertas o parcialmente desiertas. | Considerar el pago de los costos de partida y detención cuando el prestar el SC instruido por subastas desiertas o parcialmente desiertas signifique la partida de la unidad solo para prestar el SC instruido. | Remuneración por Partida y Detención Adicional para Instalaciones de Generación Térmica. RPyD = Valor de partida y detención vigente en el Coordinador para la programación de la operación.Remuneración por Partida y Detención Adicional para Instalaciones de Generación Térmica. RPyD = Valor de partida y detención vigente en el Coordinador para la programación de la operación.Remuneración por Partida y Detención Adicional para Instalaciones de Generación Térmica. RPyD = Valor de partida y detención vigente en el Coordinador para la programación de la operación.Remuneración por Partida y Detención Adicional para Instalaciones de Generación Térmica. RPyD = Valor de partida y detención vigente en el Coordinador para la programación de la operación. | El Reglamento de Coordinación y Operación señala la forma de remuneración de los costos de partida y detención.
9 | Generadora Metropolitana | TERCERO | Valor Máximo de Remuneración | De donde se obtienen los rendimientos de las instalaciones de Generación Hidraúlica para el cálculo del RCCAH_i,sc | Especificar donde se encuentran y como se obtienen estos valores. Dado que el simil para centrales térmicas, Consumo Específico Neto, cuenta con un Anéxo Técnico para su determinación. |  | Corresponden a los valores utilizados por el Coordinador en sus procesos.
10 | Generadora Metropolitana | TERCERO | Valor Máximo de Remuneración | Modificar la redacción para que sea consistente con la sigla RCCAT y RCCAH y con los términos del Estudio de Costos. | Modificar la redacción de "Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones de Generación Térmicas" Modificar la redacción "Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones de Generación Hidraúlicas" y Sigla RCCAHModificar la redacción de "Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones de Generación Térmicas" Modificar la redacción "Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones de Generación Hidraúlicas" y Sigla RCCAHModificar la redacción de "Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones de Generación Térmicas" Modificar la redacción "Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones de Generación Hidraúlicas" y Sigla RCCAHModificar la redacción de "Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones de Generación Térmicas" Modificar la redacción "Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones de Generación Hidraúlicas" y Sigla RCCAH | "Remuneración por Costo de Combustible Adicional para Instalaciones de Ceneración Térmicas" "Remuneración por Consumo de Recurso Adicional para Instalaciones de Ceneración Térmicas" Sigla RCRAH."Remuneración por Costo de Combustible Adicional para Instalaciones de Ceneración Térmicas" "Remuneración por Consumo de Recurso Adicional para Instalaciones de Ceneración Térmicas" Sigla RCRAH."Remuneración por Costo de Combustible Adicional para Instalaciones de Ceneración Térmicas" "Remuneración por Consumo de Recurso Adicional para Instalaciones de Ceneración Térmicas" Sigla RCRAH."Remuneración por Costo de Combustible Adicional para Instalaciones de Ceneración Térmicas" "Remuneración por Consumo de Recurso Adicional para Instalaciones de Ceneración Térmicas" Sigla RCRAH. | Corregido.
11 | Generadora Metropolitana | OCTAVO | Panel de Expertos | Modificar la redacción. No se entiende que es lo que se puede someter a dictamen del Panel de Expertos.Es el Valor Máximo de Reserva? El de Remuneración? Ambos? | Explicar que es lo que se puede someter a dictamen del Panel de Expertos. |  | El artículo 64 del Reglamento de SSCC y la resolución que fija los mecanismos de Valores Máximos señalan que son los valores que se determinan a partir de la aplicación de los mecanismos de Valores Máximos podrán someterse al dictamen del Panel de Expertos.
12 | Generadora Metropolitana | OCTAVO | Panel de Expertos | ¿No se contempla una etapa de observaciones, las diferencia iran directamente al Panel de Expertos? | Aclarar el precdimiento para entregar observaciones, incluir en el texto de la resolución una instancia de observaciones si se considera conveniente |  | No se contempla en la regulación.
13 | Generadora Metropolitana | OCTAVO | Panel de Expertos | Plazos para presentar discrepancias no calzan. El hecho de que se presente una subasta desierta/parcialmente desierta gatillará una instrucción directa que será remunerada conforme lo dispuesto en el artículo tercero de la resolución. Sin embargo, las fórmulas ahí definida contienen factores que dependen de los cálculos que el Coordinador presentará en el Balance de SSCC. | Modificar el plazo para presentar observaciones/discrepancias en función de la publicación del Balance de SSCC |  | El Valor Máximo de Reserva podrá ser discrepado en los plazos señalados en la resolución de Valores Máximos. El mecanismo del Valor Máximo de Remuneración se inserta en el proceso de cálculo de los balances de transferencias que realiza el Coordinador mensualmente, dichos precios pueden ser observados y eventualmente pueden someterse al Panel de Expertos.
14 | Generadora Metropolitana | TRANSITORIO | Estudio Costos de Desgaste Representativos | Se menciona que el Coordinador debe llevar a cabo un Estudio para determinar el Costo de Desgaste Representativo por tecnología, sin embargo no se menciona bajo que parámetros se realizará este estudio, en particular las bases de este, si seran observables, entre otros. | Aclarar cual es el marco bajo el cual se realizará este estudio, además, clarificar si se realizará en una única ocasión o si existen drivers que gatillen alguna actualización |  | Posteriormente a la realización del estudio señalado en el artículo transitorio, el Coordinador deberá incluir la estimación de estos costos en el próximo Estudio de Costos de SSCC.
15 | Generadora Metropolitana | TRANSITORIO | Estudio Costos de Desgaste Representativos | Se podría incluir el cálculo y determinación del valor de los Costos de Desgaste dentro del Estudio de Costos que debe realizar el Coordinador cada cuatro años y por lo pronto realizar una actualización al mismo en función del Artículo 2-29 que indica que "..el Coordinador podrá efectuar actualizaciones del mismo en caso que se requiera determinar costos estándares de servicios o instalaciones no contemplados en el Estudio de Costos vigente.."Se podría incluir el cálculo y determinación del valor de los Costos de Desgaste dentro del Estudio de Costos que debe realizar el Coordinador cada cuatro años y por lo pronto realizar una actualización al mismo en función del Artículo 2-29 que indica que "..el Coordinador podrá efectuar actualizaciones del mismo en caso que se requiera determinar costos estándares de servicios o instalaciones no contemplados en el Estudio de Costos vigente.."Se podría incluir el cálculo y determinación del valor de los Costos de Desgaste dentro del Estudio de Costos que debe realizar el Coordinador cada cuatro años y por lo pronto realizar una actualización al mismo en función del Artículo 2-29 que indica que "..el Coordinador podrá efectuar actualizaciones del mismo en caso que se requiera determinar costos estándares de servicios o instalaciones no contemplados en el Estudio de Costos vigente.." | Incluir los costos de desgaste en el Estudio de Costos e indicar una actualización de éste para incluir estos costos en un periodo acotado. | "En el transcurso del año 2021, el Coordinador deberá actualizar el Estudio de Costos para incluir los costos de desgaste representativos de las tecnologías de las instalaciones interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional a los que se refiere el Artículo Quinto de esta resolución. Durante el periodo que medie entre la vigencia de la presenta resolución y la actualización del estudio antes mencionado, el Coordinador deberá utilizar los valores establecidos en la siguiente tabla"En el transcurso del año 2021, el Coordinador deberá actualizar el Estudio de Costos para incluir los costos de desgaste representativos de las tecnologías de las instalaciones interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional a los que se refiere el Artículo Quinto de esta resolución. Durante el periodo que medie entre la vigencia de la presenta resolución y la actualización del estudio antes mencionado, el Coordinador deberá utilizar los valores establecidos en la siguiente tabla"En el transcurso del año 2021, el Coordinador deberá actualizar el Estudio de Costos para incluir los costos de desgaste representativos de las tecnologías de las instalaciones interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional a los que se refiere el Artículo Quinto de esta resolución. Durante el periodo que medie entre la vigencia de la presenta resolución y la actualización del estudio antes mencionado, el Coordinador deberá utilizar los valores establecidos en la siguiente tabla | Dado que el Estudio de Costos de SSCC se debe actualizar cada cuatro años se decidió la realización, durante el próximo año, de un estudio ad-hoc para la determinación de los costos de desgaste.
16 | Generadora Metropolitana | TRANSITORIO | Costo de desgaste representativos por tecnología | Se debería hacer una diferenciación para las centrales que pueden operar con más de un tipo de combustible. Por ejemplo, las TG y CC con quemadores duales, tienen un desgaste mucho mayor al operar con diésel que al operar con Gas. A modo de referencia,para algunos CC y TG, una Hora de Operación con diésel es equivalente a 1,5 horas de operación con Gas para determinar los ciclos de mantenimiento según fabricante. | Agregar dentro de la tabla las tecnologías diferenciando por tipo de combustible para CC y TG, multiplando el valor ya definido por 1,5. |  | Los datos utilizados se basaron en informe "Fundamental Drivers of the Cost and Price of Operating Reserves" de NREL.
17 | Generadora Metropolitana | TRANSITORIO | Estudio Costos de Desgaste Representativos | Se solicita referencia de donde se obtienen los valores de costos de desgaste indicados en la Tabla 1: Costos de desgaste representativos por tecnología del documento.Se solicita referencia de donde se obtienen los valores de costos de desgaste indicados en la Tabla 1: Costos de desgaste representativos por tecnología del documento.Se solicita referencia de donde se obtienen los valores de costos de desgaste indicados en la Tabla 1: Costos de desgaste representativos por tecnología del documento. | Incluir referencia y metodología de cálculo para los costos de desgaste. |  | Los datos utilizados se basaron en informe "Fundamental Drivers of the Cost and Price of Operating Reserves" de NREL.
18 | Enel Generación | Artículo Segundo | Valor máximo de reserva | Se indica que el valor máximo de reserva se determinará como la suma del costo de desgaste más una función creciente cuyo argumento corresponde a la cantidad de recursos técnicos ofertados en la subasta. Se observa que existe un gran nivel de detalle para estimar con precisión el precio de reserva óptimo. Sin embargo, este enfoque debe considerar el efecto adverso que eventualmente tendría sobre la entrada de nuevos competidores y tecnologías. - Hacer una discriminación por tecnología, provocararía un aumento de los costos de los SSCC. a) Eliminará ofertas que tienen un costo de adjudicación más bajo(Costo de Oportunidad + Operación con Costo Variable Mayor al Costo Marginal + Costo de Operación Adicional + Valor ofertado), favoreciendo a tecnologias más ineficientes con costos de adjudicación más altos y con valores máximos de ofertas más altos. b) Puede provocar que los oferentes no realicen ofertas por tecnologias con precios máximos más bajos y las concentren en tecnologías con precios máximos más altos, provocando un aumento de los costos de los SSCC. c) Puede provocar incentivos a que las empresas no habiliten la entrega de SSCC en tecnologías con precios máximos bajos y concentren sus esfuerzos en habilitar los SSCC sólo en las tecnologías de mayores precios máximos. - Considerar valores máximos de reserva por tecnología, es un criterio discriminatorio, favoreciendo o perjudicando ciertas tecnologias y de esta forma también discriminando a ciertas empresas por encima de otras, dependiendo de las tecnologías de sus instalaciones. Se indica que el valor máximo de reserva se determinará como la suma del costo de desgaste más una función creciente cuyo argumento corresponde a la cantidad de recursos técnicos ofertados en la subasta. Se observa que existe un gran nivel de detalle para estimar con precisión el precio de reserva óptimo. Sin embargo, este enfoque debe considerar el efecto adverso que eventualmente tendría sobre la entrada de nuevos competidores y tecnologías. - Hacer una discriminación por tecnología, provocararía un aumento de los costos de los SSCC. a) Eliminará ofertas que tienen un costo de adjudicación más bajo(Costo de Oportunidad + Operación con Costo Variable Mayor al Costo Marginal + Costo de Operación Adicional + Valor ofertado), favoreciendo a tecnologias más ineficientes con costos de adjudicación más altos y con valores máximos de ofertas más altos. b) Puede provocar que los oferentes no realicen ofertas por tecnologias con precios máximos más bajos y las concentren en tecnologías con precios máximos más altos, provocando un aumento de los costos de los SSCC. c) Puede provocar incentivos a que las empresas no habiliten la entrega de SSCC en tecnologías con precios máximos bajos y concentren sus esfuerzos en habilitar los SSCC sólo en las tecnologías de mayores precios máximos. - Considerar valores máximos de reserva por tecnología, es un criterio discriminatorio, favoreciendo o perjudicando ciertas tecnologias y de esta forma también discriminando a ciertas empresas por encima de otras, dependiendo de las tecnologías de sus instalaciones. Se indica que el valor máximo de reserva se determinará como la suma del costo de desgaste más una función creciente cuyo argumento corresponde a la cantidad de recursos técnicos ofertados en la subasta. Se observa que existe un gran nivel de detalle para estimar con precisión el precio de reserva óptimo. Sin embargo, este enfoque debe considerar el efecto adverso que eventualmente tendría sobre la entrada de nuevos competidores y tecnologías. - Hacer una discriminación por tecnología, provocararía un aumento de los costos de los SSCC. a) Eliminará ofertas que tienen un costo de adjudicación más bajo(Costo de Oportunidad + Operación con Costo Variable Mayor al Costo Marginal + Costo de Operación Adicional + Valor ofertado), favoreciendo a tecnologias más ineficientes con costos de adjudicación más altos y con valores máximos de ofertas más altos. b) Puede provocar que los oferentes no realicen ofertas por tecnologias con precios máximos más bajos y las concentren en tecnologías con precios máximos más altos, provocando un aumento de los costos de los SSCC. c) Puede provocar incentivos a que las empresas no habiliten la entrega de SSCC en tecnologías con precios máximos bajos y concentren sus esfuerzos en habilitar los SSCC sólo en las tecnologías de mayores precios máximos. - Considerar valores máximos de reserva por tecnología, es un criterio discriminatorio, favoreciendo o perjudicando ciertas tecnologias y de esta forma también discriminando a ciertas empresas por encima de otras, dependiendo de las tecnologías de sus instalaciones. | Dado la importancia de la fijación de precios máximos y sus efectos sobre el desarrollo del mercado, se solicita que el precio máximo considere un valor uniforme y representativo del sistema, no realizando una discriminación arbitraria entre las distintas tecnologías. Cabe señalar que de establecer una medida como la propuesta, a través del precio máximo se estaría limitando artificialmente la participación de ciertas tecnologías, especialmente las asociadas al almacenamiento. | ARTÍCULO SEGUNDO: el valor máximo de reserva (...) VMres_(t,sc,b)=θ_t+δ_(sc,b) Donde, θ_t: Es el valor establecido en el Artículo Quinto correspondiente a la tecnología t. δ_(sc,b): Es una función creciente cuyo argumento corresponde a la cantidad de recursos técnicos ofertados en la subasta respectiva para la prestación del servicio complementario sc en el bloque b. La definición de δ_(sc,b) será comunicada al Coordinador para su aplicación a través de oficio reservado. VMres_(t,sc,b): Es el Valor Máximo de Reserva de la tecnología t para prestar el servicio complementario sc en el bloque b. ARTÍCULO SEGUNDO: el valor máximo de reserva (...) VMres_(t,sc,b)=θ_t+δ_(sc,b) Donde, θ_t: Es el valor establecido en el Artículo Quinto correspondiente a la tecnología t. δ_(sc,b): Es una función creciente cuyo argumento corresponde a la cantidad de recursos técnicos ofertados en la subasta respectiva para la prestación del servicio complementario sc en el bloque b. La definición de δ_(sc,b) será comunicada al Coordinador para su aplicación a través de oficio reservado. VMres_(t,sc,b): Es el Valor Máximo de Reserva de la tecnología t para prestar el servicio complementario sc en el bloque b. ARTÍCULO SEGUNDO: el valor máximo de reserva (...) VMres_(t,sc,b)=θ_t+δ_(sc,b) Donde, θ_t: Es el valor establecido en el Artículo Quinto correspondiente a la tecnología t. δ_(sc,b): Es una función creciente cuyo argumento corresponde a la cantidad de recursos técnicos ofertados en la subasta respectiva para la prestación del servicio complementario sc en el bloque b. La definición de δ_(sc,b) será comunicada al Coordinador para su aplicación a través de oficio reservado. VMres_(t,sc,b): Es el Valor Máximo de Reserva de la tecnología t para prestar el servicio complementario sc en el bloque b. | Dada la estructura de oferta de las subastas de SSCC determinados en la resolución de Defininición de SSCC, en donde las ofertas para la prestación de SSCC subastados debiesen incorporar los costos de desgaste, los valores máximos buscan poner un límite superior a dichos costos haciéndose cargo de la realidad de las distintas tecnologías donde las diferencias de estos costos son significativas entre una tecnología y otra.
19 | Enel Generación | Artículo Quinto | Valor máximo de reserva | Se establece un costo de desgaste (θ_t ) representativo de cada tecnología | En consistencia con observación anterior se solicita que el costo de desgaste considere un valor uniforme y representativo | ARTÍCULO QUINTO: Para la aplicación del mecanismo de determinación del Valor Máximo de Reserva, el Coordinador deberá utilizar un costos representativo de desgaste de las instalaciones según su tecnología (θ_t ) causados por la prestación de los servicios complementarios. El Coordinador deberá publicar en su sitio web los costos utilizados para dichos fines. ARTÍCULO QUINTO: Para la aplicación del mecanismo de determinación del Valor Máximo de Reserva, el Coordinador deberá utilizar un costos representativo de desgaste de las instalaciones según su tecnología (θ_t ) causados por la prestación de los servicios complementarios. El Coordinador deberá publicar en su sitio web los costos utilizados para dichos fines. ARTÍCULO QUINTO: Para la aplicación del mecanismo de determinación del Valor Máximo de Reserva, el Coordinador deberá utilizar un costos representativo de desgaste de las instalaciones según su tecnología (θ_t ) causados por la prestación de los servicios complementarios. El Coordinador deberá publicar en su sitio web los costos utilizados para dichos fines. | Dada la estructura de oferta de las subastas de SSCC determinados en la resolución de Defininición de SSCC, en donde las ofertas para la prestación de SSCC subastados debiesen incorporar los costos de desgaste, los valores máximos buscan poner un límite superior a dichos costos haciéndose cargo de la realidad de las distintas tecnologías donde las diferencias de estos costos son significativas entre una tecnología y otra.
20 | Enel Generación | Artículo Transitorio | Valor máximo de reserva | La Tabla 1 establece costos de desgastes representativos por tecnología - Los valores no tienen ningún respaldo técnico, son discriminatorios y favorecen a tecnologías más ineficientes y contaminantes, provocando un aumento en los costos de los SSCC. - Los valores impiden la entrada de nuevas tecnologias, con altos niveles de inversión, pero bajo costo de adjudicación.La Tabla 1 establece costos de desgastes representativos por tecnología - Los valores no tienen ningún respaldo técnico, son discriminatorios y favorecen a tecnologías más ineficientes y contaminantes, provocando un aumento en los costos de los SSCC. - Los valores impiden la entrada de nuevas tecnologias, con altos niveles de inversión, pero bajo costo de adjudicación.La Tabla 1 establece costos de desgastes representativos por tecnología - Los valores no tienen ningún respaldo técnico, son discriminatorios y favorecen a tecnologías más ineficientes y contaminantes, provocando un aumento en los costos de los SSCC. - Los valores impiden la entrada de nuevas tecnologias, con altos niveles de inversión, pero bajo costo de adjudicación. | En consistencia con observación anterior se solicita que el costo de desgaste considere un valor uniforme y representativo | Corregir en consistencia con lo observado | Dada la estructura de oferta de las subastas de SSCC determinados en la resolución de Defininición de SSCC, en donde las ofertas para la prestación de SSCC subastados debiesen incorporar los costos de desgaste, los valores máximos buscan poner un límite superior a dichos costos haciéndose cargo de la realidad de las distintas tecnologías donde las diferencias de estos costos son significativas entre una tecnología y otra.
21 | AES GENER | TERCERO | Remuneración con subasta desierta o parcialmente desierta. | Se indica que "el Valor Máximo de Remuneración se aplicará para la remuneración de las instalaciones que presten servicios complementarios instruidos por el Coordinador, cuya subasta haya sido declarada desierta o parcialmente desierta, en conformidad al artículo 63 del Reglamento de SSCC". | Se solicita confirmar que cuando se indica "instalaciones que presten servicios complementarios instruidos por el Coordinador" se refiere a las instalaciones que fueron instruidas sin haber ofertado. Por lo anterior, agradecería confirmar que las instalaciones que ofertaron en una subasta desierta o parcialmente desierta, si recibirán su valor ofertado (además de los otros conceptos mencionados en la Resolución de SSCC). | N/A | Las instalaciones que oferten y resulten adjudicadas recibirán como remuneración el Valor Adjudicado en los términos establecidos en la resolución de Definición de SSCC. En caso de aquellos instruidos directamente en las subastas recibirán como remuneración el Valor Máximo de Remuneración.
22 | AES GENER | TRANSITORIO | Costos de Desgaste | En este artículo se presentan los costos de desgaste que el Coordinador deberá utilizar hasta que realice un estudio. | Se solicita indicar las fuentes de cálculo o estudios para determinar los precios de desgaste por tecnología. | N/A | Los datos utilizados se basaron en informe "Fundamental Drivers of the Cost and Price of Operating Reserves" de NREL.
23 | AES GENER | SEGUNDO | Valor Máximo de Reserva | Con respecto al valor δ_(sc,b), se indica que este corresponde a "una función creciente cuyo argumento corresponde a la cantidad de recursos técnicos ofertados en la subasta respectiva para la prestación del servicio complementario sc en el bloque b. La definición de δ_(sc,b) será comunicada al Coordinador para su aplicación a través de oficio reservado" | Se solicita indicar la función que determina este valor | N/A | El objeto de la reserva del oficio es que la información contenida en él puedan afectar la competencia del mercado de SSCC.
24 | AES GENER | SEGUNDO | Valor Máximo de Reserva | Con respecto al valor δ_(sc,b), se indica que este corresponde a "una función creciente cuyo argumento corresponde a la cantidad de recursos técnicos ofertados en la subasta respectiva para la prestación del servicio complementario sc en el bloque b. La definición de δ_(sc,b) será comunicada al Coordinador para su aplicación a través de oficio reservado" | Se solicita indicar si el valor δ_(sc,b) será publicado antes de la presentación de las ofertas o se mantendrá en reserva y ser publicado posteriormente al envío de las ofertas. | N/A | La publicación del Valor Máximo de Reserva se establece en el Artículo Sexto de la resolución.
25 | AES GENER | SEGUNDO y QUINTO | Costos de Desgaste | En el artículo QUINTO se indica que los costos representativos de desgaste son por tecnología, y de esa misma forma se utilizan en la fórmula para determinar el Valor Máximo de Reserva. Sin embargo, el desgaste de las instalaciones no solo depende del tipo de tecnología, sino que también del servicio complementario que presten. | Se solicita incluir costos representativos de desgaste por tecnología y por servicio complementario, Lo anterior dadas las diferencias en las exigencias operativas en en la prestación de cada servicio. | ARTICULO SEGUNDO: "θ_(sc,t): Es el valor establecido en el Artículo Quinto correspondiente a prestar el servicio complementario sc con la tecnología t." ARTICULO QUINTO: "Para la aplicación del mecanismo de determinación del Valor Máximo de Reserva, el Coordinador deberá utilizar costos representativos de desgaste (θ_(sc,t) ) de las instalaciones según su tecnología t causados por la prestación de los servicios complementarios sc . El Coordinador deberá publicar en su sitio web los costos utilizados para dichos fines. "ARTICULO SEGUNDO: "θ_(sc,t): Es el valor establecido en el Artículo Quinto correspondiente a prestar el servicio complementario sc con la tecnología t." ARTICULO QUINTO: "Para la aplicación del mecanismo de determinación del Valor Máximo de Reserva, el Coordinador deberá utilizar costos representativos de desgaste (θ_(sc,t) ) de las instalaciones según su tecnología t causados por la prestación de los servicios complementarios sc . El Coordinador deberá publicar en su sitio web los costos utilizados para dichos fines. "ARTICULO SEGUNDO: "θ_(sc,t): Es el valor establecido en el Artículo Quinto correspondiente a prestar el servicio complementario sc con la tecnología t." ARTICULO QUINTO: "Para la aplicación del mecanismo de determinación del Valor Máximo de Reserva, el Coordinador deberá utilizar costos representativos de desgaste (θ_(sc,t) ) de las instalaciones según su tecnología t causados por la prestación de los servicios complementarios sc . El Coordinador deberá publicar en su sitio web los costos utilizados para dichos fines. " | Se incorporó el subíndice respetivo para que los costos de desgaste se diferencien por Servicio Complementario de ser necesario.
26 | AES GENER | SEGUNDO | Paso 2 | En el paso 2 se indica "En caso de que RSI3_(sc,b) resulte menor a 1, el Coordinador deberá verificar que las ofertas de las instalaciones cuyos titulares pertenezcan a un Grupo Económico Pivotal no sean mayores a los valores establecidos en el Artículo Quinto según la tecnología de cada instalación, Eléctrico Nacional a la que se refiere el Artículo 35 del Reglamento de SSCC". Sin embargo, no queda claro porque se usa el valor "1" como el determinante para proceder a evaluar la oferta con respecto a los valores establecidos en el artículo QUINTO o con el Valor Máximo de Reserva, dependiendo del caso (instalaciones cuyos titulares pertenecen o no a un Grupo Económico Pivotal). | Se solicita los análisis correspondientes que llevaron a determinar que el valor 1 sea el adecuado para este caso. | N/A | Un RSI3 > 1 significa que toda la oferta residual, es decir aquella sin considerar la oferta de los tres grupos empresariales más grandes, logra suplir la el requerimiento del SC. De esta forma se reduce el potencial poder de mercado de las empresas pivotales.
27 | AES GENER | General | Subastas Desiertas o parcialmente desiertas. | En caso de una subasta desierta o parcialmente desierta, no existe claridad de cuales serán los valores que se utilizarán para la co-optimización. ¿se utilizarán los costos de desgaste o los valores Máximos de Reserva, o ninguno de ellos? | Se solicita aclarar los valores a utilizaran en la co-optimización en caso de darse subastas desiertas o parcialmente desiertas. | N/A | El Coordinador deberá cosiderar los Valores Máximos de Reserva.
28 | AES GENER | SEGUNDO | Determinación de Grupos Económicos | No se encuentra explícito en la Resolución que la determinación de los Grupos Económicos Pivotales es dinámica y es determinado con ocasión de un cambio en la disponibilidad del recurso técnico de un servicio complementario. Adicionalmente se solicita indicar que los Grupos Económicos Pivotales deben ser publicados por el Coordinador Eléctrico Nacional antes de la apertura del proceso de ofertas. | Se solicita explicitar que el cálculo de los Grupos Económicos Pivotales es dinámico y su determinación depende dos cambios en la disponibilidad del recurso determinado para la prestación del SSCC que corresponda. Además se requiere indicar que los grupos económicos pivotales serán publicados por el Coordinador Eléctrico Nacional antes de la apertura del proceso de ofertas correspondiente. | "La determinación de los grupos económicos pivotales será realizada con ocasión de cualquier cambio en la disponibilidad del recurso técnico determinado para la prestación de cada servicio complementario y será publicada antes de la apertura del proceso de ofertas por el Coordinador Eléctrico Nacional." | Los Grupos Empresariales Pivotales se determinan de acuerdo con la disponibilidad de los recursos de cada bloque, por lo que efectivamente los grupos pivotales pueden ser distintos en cada bloque.
29 | ACERA | Primero | Valor Máximo de Reserva y un Valor Máximo de Remuneración. | En el Artículo se señala que se determinará un Valor Máximo de Reserva y un Valor Máximo de Remuneración. Dado el desconocimiento que existe respecto de la fórmula de cálculo del valor máximo de reserva (desconocimiento de función δ), ¿De qué manera se regularán eventuales arbitrariedades del regulador sobre el mercado de Servicios Complementarios, que pudiesen afectar el atractivo que los participantes perciban por dicho mercado? Lo anterior, es relevante, pues se está definiendo un valor máximo de remuneración distinto del valor máximo de reserva, con lo cual se podrían establecer valores máximos de reserva que redunden en licitaciones desiertas, fomentando las instrucciones directas, limitando el desarrollo del mercado de servicios complementarios bajo un esquema de subastas.En el Artículo se señala que se determinará un Valor Máximo de Reserva y un Valor Máximo de Remuneración. Dado el desconocimiento que existe respecto de la fórmula de cálculo del valor máximo de reserva (desconocimiento de función δ), ¿De qué manera se regularán eventuales arbitrariedades del regulador sobre el mercado de Servicios Complementarios, que pudiesen afectar el atractivo que los participantes perciban por dicho mercado? Lo anterior, es relevante, pues se está definiendo un valor máximo de remuneración distinto del valor máximo de reserva, con lo cual se podrían establecer valores máximos de reserva que redunden en licitaciones desiertas, fomentando las instrucciones directas, limitando el desarrollo del mercado de servicios complementarios bajo un esquema de subastas.En el Artículo se señala que se determinará un Valor Máximo de Reserva y un Valor Máximo de Remuneración. Dado el desconocimiento que existe respecto de la fórmula de cálculo del valor máximo de reserva (desconocimiento de función δ), ¿De qué manera se regularán eventuales arbitrariedades del regulador sobre el mercado de Servicios Complementarios, que pudiesen afectar el atractivo que los participantes perciban por dicho mercado? Lo anterior, es relevante, pues se está definiendo un valor máximo de remuneración distinto del valor máximo de reserva, con lo cual se podrían establecer valores máximos de reserva que redunden en licitaciones desiertas, fomentando las instrucciones directas, limitando el desarrollo del mercado de servicios complementarios bajo un esquema de subastas. | 1)Se solicita aclarar la razón por la cual se propone definir ambas variables de forma distinta (Valor Máximo de Reserva y un Valor Máximo de Remuneración), cuando actualmente la prestación de Servicios Complementarios instruidos por el Coordinador ante Licitaciones/Subastas desiertas se valoriza al precio máximo de la licitación (precio máximo de reserva) (artículo 72-7 de la Ley y del artículo 63 Reglamento SSCC). 2) Se solicita aclarar los efectos estimados de estos cambios sobre el atractivo del mercado de Servicios Complementarios.1)Se solicita aclarar la razón por la cual se propone definir ambas variables de forma distinta (Valor Máximo de Reserva y un Valor Máximo de Remuneración), cuando actualmente la prestación de Servicios Complementarios instruidos por el Coordinador ante Licitaciones/Subastas desiertas se valoriza al precio máximo de la licitación (precio máximo de reserva) (artículo 72-7 de la Ley y del artículo 63 Reglamento SSCC). 2) Se solicita aclarar los efectos estimados de estos cambios sobre el atractivo del mercado de Servicios Complementarios.1)Se solicita aclarar la razón por la cual se propone definir ambas variables de forma distinta (Valor Máximo de Reserva y un Valor Máximo de Remuneración), cuando actualmente la prestación de Servicios Complementarios instruidos por el Coordinador ante Licitaciones/Subastas desiertas se valoriza al precio máximo de la licitación (precio máximo de reserva) (artículo 72-7 de la Ley y del artículo 63 Reglamento SSCC). 2) Se solicita aclarar los efectos estimados de estos cambios sobre el atractivo del mercado de Servicios Complementarios. | N/A | Dada la estructura de oferta de las subastas de SSCC determinados en la resolución de Defininición de SSCC, en donde las ofertas para la prestación de SSCC subastados debiesen incorporar los costos de desgaste, los valores máximos buscan poner un límite superior a dichos costos haciéndose cargo de la realidad de las distintas tecnologías donde las diferencias de estos costos son significativas entre una tecnología y otra. Por otro lado, la nueva estructura de ofertas busca reducir las incertidumbres para los oferentes e incentivar su participación a precios competitivos.
30 | ACERA | Segundo | Paso 1 | No queda claro el concepto de Grupo Económico. El artículo 100 de la Ley 18.045 habla de Sociedad y de Grupo Empresarial. | Se solicita aclarar si Grupo Económico se refiere a la sociedad y/o grupo empresarial según la definición del artículo 100 de la Ley 18.045. | N/A | Se modificó por grupo empresarial y se precisó la definición.
31 | ACERA | Segundo | Índices RSI3 | En la definición de las variables asociadas a las fórmulas de los índices RSI3, se solicita aclarar que al indicar recurso técnico disponible, se refiere a instalaciones habilitadas para prestar el correspondiente Servicio complementario, hayan sido estas ofertadas o no. | En la definición de las variables asociadas a las fórmulas de los índices RSI3, se solicita aclarar que al indicar recurso técnico disponible, se refiere a instalaciones habilitadas para prestar el correspondiente Servicio complementario, hayan sido estas ofertadas o no. | N/A | Se considera toda la disponibilidad del recurso del parque instalado.
32 | ACERA | Segundo | Paso 2 | En el paso 2 se indica "En caso de que RSI3_(sc,b) resulte menor a 1, el Coordinador deberá verificar que las ofertas de las instalaciones cuyos titulares pertenezcan a un Grupo Económico Pivotal no sean mayores a los valores establecidos en el Artículo Quinto según la tecnología de cada instalación, en dicho caso el Coordinador deberá considerar estas ofertas en la programación de la operación del Sistema Eléctrico Nacional a la que se refiere el Artículo 35 del Reglamento de SSCC.". Sin embargo, no queda claro porque se usa el valor "1" como el determinante para proceder a evaluar la oferta con respecto a los valores establecidos en el artículo QUINTO o con el Valor Máximo de Reserva, dependiendo del caso (instalaciones cuyos titulares pertenecen o no a un Grupo Económico Pivotal). | Se solicita indicar los análisis correspondientes que llevaron a determinar que el valor 1 sea el adecuado para este caso. | N/A | Un RSI3 > 1 significa que toda la oferta residual, es decir, aquella sin considerar la oferta de los tres grupos empresariales más grandes, logra suplir la demanda. De esta forma se reduce el potencial poder de mercado de las empresas pivotales.
33 | ACERA | Segundo | Valor máximo de reserva | En la definición de la fórmula de los Valores máximos de reserva (VMres), se realiza una diferenciación según tecnología para determinar los costos de desgaste representativos. Respecto a lo anterior: 1)El hecho de establecer precios máximos diferenciados por tecnología va en sentido contrario a fomentar la participación en las subastas. Básicamente se está intentando predecir los costos de brindar los Servicios complementarios por parte de las tecnologías, cuando son los propietarios quienes cuentan con la mejor información para determinar estos costos y presentar sus ofertas. 2)La fórmula del VMres, considera la aplicación de una variable δ como una función creciente cuyo argumento corresponde a la cantidad de recursos técnicos ofertados en la subasta respectiva para la prestación del servicio complementario sc en el bloque b. La definición de este parámetro será comunicada al Coordinador para su aplicación a través de oficio reservado. Se solicita presentar la fórmula asociada a esta variable e indicar el criterio que debe representar, pues bajo el texto vigente, se desconoce su sentido y alcance. En la definición de la fórmula de los Valores máximos de reserva (VMres), se realiza una diferenciación según tecnología para determinar los costos de desgaste representativos. Respecto a lo anterior: 1)El hecho de establecer precios máximos diferenciados por tecnología va en sentido contrario a fomentar la participación en las subastas. Básicamente se está intentando predecir los costos de brindar los Servicios complementarios por parte de las tecnologías, cuando son los propietarios quienes cuentan con la mejor información para determinar estos costos y presentar sus ofertas. 2)La fórmula del VMres, considera la aplicación de una variable δ como una función creciente cuyo argumento corresponde a la cantidad de recursos técnicos ofertados en la subasta respectiva para la prestación del servicio complementario sc en el bloque b. La definición de este parámetro será comunicada al Coordinador para su aplicación a través de oficio reservado. Se solicita presentar la fórmula asociada a esta variable e indicar el criterio que debe representar, pues bajo el texto vigente, se desconoce su sentido y alcance. | 1) Se solicita establecer valores máximos de reserva diferenciados por tipo de Servicio Complementario y no por tecnología. 2) Se solicita especificar el criterio que debe representar la variable δ , pues bajo el texto vigente, se desconoce su sentido y alcance. 3) Se solicita presentar la fórmula de cálculo de la variable δ de manera de que sea observable y eventualmente discrepable ante el Panel de Expertos, tal como lo establece el Artículo 64 del Reglamento. 4)En caso de mantener la redacción del borrador, se solicita indicar si el valor δ_(sc,b) será publicado antes de la presentación de las ofertas o si se mantendrá en reserva y será publicado posteriormente al envío de las ofertas. 1) Se solicita establecer valores máximos de reserva diferenciados por tipo de Servicio Complementario y no por tecnología. 2) Se solicita especificar el criterio que debe representar la variable δ , pues bajo el texto vigente, se desconoce su sentido y alcance. 3) Se solicita presentar la fórmula de cálculo de la variable δ de manera de que sea observable y eventualmente discrepable ante el Panel de Expertos, tal como lo establece el Artículo 64 del Reglamento. 4)En caso de mantener la redacción del borrador, se solicita indicar si el valor δ_(sc,b) será publicado antes de la presentación de las ofertas o si se mantendrá en reserva y será publicado posteriormente al envío de las ofertas. | N/A | 1) Los Valores Máximos de Reserva podrán ser diferenciados por tecnología y por Servicio Complementario. 2) La resolución establece que delta será una función positiva y creciente, cuyo argumento depende de la cantidad de recursos ofertados. De esta forma se incentiva la participación de las empresas en las subastas. 3) El artíulo 64 del Reglamento SSCC hace referencia a que los valores máximos calculados podrán someterse al dictamen del Panel de Expertos. 4) El Artículo Sexto de la resolución establece que la publicación de los Valores Máximos estarán definidos en las bases de las subastas.
34 | ACERA | Segundo | Determinación de Grupos Económicos | No se encuentra explícito en la Resolución que la determinación de los Grupos Económicos Pivotales es dinámica y es determinado con ocasión de un cambio en la disponibilidad del recurso técnico de un servicio complementario. Adicionalmente se solicita indicar que los Grupos Económicos Pivotales deben ser publicados por el Coordinador Eléctrico Nacional antes de la apertura del proceso de ofertas. | Se solicita explicitar que el cálculo de los Grupos Económicos Pivotales es dinámico y su determinación depende de los cambios en la disponibilidad del recurso determinado para la prestación del SSCC que corresponda. Además se requiere indicar que los grupos económicos pivotales serán publicados por el Coordinador Eléctrico Nacional antes de la apertura del proceso de ofertas correspondiente. | "La determinación de los grupos económicos pivotales será realizada con ocasión de cualquier cambio en la disponibilidad del recurso técnico determinado para la prestación de cada servicio complementario y será publicada antes de la apertura del proceso de ofertas por el Coordinador Eléctrico Nacional." | Los Grupos Empresariales Pivotales se determinan de acuerdo con la disponibilidad de los recursos de cada bloque, por lo que efectivamente los grupos pivotales pueden ser distintos en cada bloque.
35 | ACERA | Tercero | Remuneración con subasta desierta o parcialmente desierta. | Se indica que "el Valor Máximo de Remuneración se aplicará para la remuneración de las instalaciones que presten servicios complementarios instruidos por el Coordinador, cuya subasta haya sido declarada desierta o parcialmente desierta, en conformidad al artículo 63 del Reglamento de SSCC". | Se solicita aclarar que cuando se indica "instalaciones que presten servicios complementarios instruidos por el Coordinador" se refiere a las instalaciones que fueron instruidas ya sea que no hubiesen ofertado o bien que hubiesen ofertado pero que no resultaron adjudicadas. Lo anterior, para confirmar que las ofertas que resultaron adjudicadas en una subasta parcialmente desierta, si recibirán su valor ofertado (además de los otros conceptos mencionados en la Resolución de SSCC). | N/A | Se confirma la interpretación de la observante.
36 | ACERA | Tercero | Valor máximo de remuneración | El Valor Máximo de Remuneración será el resultado de la suma de la componente de Remuneración por Costos de Oportunidad, Remuneración por Operación con Costo Variable Mayor al Costo Marginal, Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones de Generación Térmicas y Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones de Generación Hidráulica, según corresponda. | Se solicita aclarar la razón por la cual se considera el pago a centrales térmicas e hidráulicas por operar fuera de sus puntos óptimos (Costos de Operación Adicional), cuando esto no ocurre en el mercado de la energía. De igual forma, en caso de que se desee establecer una medida en ese sentido, esto debiese aplicar a todas las tecnologías y no solo a un grupo de ellas. | N/A | La metodología de cálculo de los Precios Máximos de Remuneración es la misma que utiliza el Coordinador para aquellas instalaciones instruidas directamente de acuerdo con su Informe de Costos de SSCC.
37 | ACERA | Quinto | Costos representativos de desgaste | Se solicita indicar los criterios para establecer los costos representativos de desgaste. ¿Cómo se diferenciará el costo de desgaste asociado a una maniobra requerida por el despacho económico del sistema (Aumento o disminución de generación), respecto de una maniobra asociada a la prestación de Servicios Complementarios? Se solicita establecer una instancia para emitir observaciones a los costos representativos de desgaste antes de que estos sean publicados por el Coordinador.Se solicita indicar los criterios para establecer los costos representativos de desgaste. ¿Cómo se diferenciará el costo de desgaste asociado a una maniobra requerida por el despacho económico del sistema (Aumento o disminución de generación), respecto de una maniobra asociada a la prestación de Servicios Complementarios? Se solicita establecer una instancia para emitir observaciones a los costos representativos de desgaste antes de que estos sean publicados por el Coordinador. | Se solicita indicar los criterios para el establecimiento de los costos representativos de desgaste. Se solicita establecer una instancia para emitir observaciones a los costos representativos de desgaste antes de que estos sean publicados por el Coordinador.Se solicita indicar los criterios para el establecimiento de los costos representativos de desgaste. Se solicita establecer una instancia para emitir observaciones a los costos representativos de desgaste antes de que estos sean publicados por el Coordinador. | N/A | Los datos utilizados se basaron en informe "Fundamental Drivers of the Cost and Price of Operating Reserves" de NREL. Se incluyó un periodo de observaciones al estudio de costos de desgaste que debe desarrollar el Coordinador.
38 | ACERA | Transitorio | Costos representativos de desgaste | Se solicita indicar el fundamento que sustenta los valores establecidos en la tabla 1: Costos de desgaste representativos por tecnología. | Se solicita indicar el fundamento (fuentes de cálculo o estudios) que sustenta los valores establecidos en la tabla 1: Costos de desgaste representativos por tecnología. | N/A | Los datos utilizados se basaron en informe "Fundamental Drivers of the Cost and Price of Operating Reserves" de NREL.
39 | ACERA | Transitorio | Costos representativos de desgaste | Según la definición para el cálculo del precio máximo de remuneración, tanto las unidades ERV como unidades GNL inflexibles estarían siendo remuneradas a CMg, ya que su CV es cero. Sin embargo, esto no es coherente con la política de operación de una unidad declarada inflexible, la que no debiese ser instruida para bajar generación. | Deberían excluirse las unidades GNL inflexible, ya que en caso de ser consideradas se estaría incumpliedo su inflexibilidad. | N/A | La exclusión de la adjudicación de centrales de gas natural inflexible no es materia de esta resolución.
40 | ACERA | General | Subastas Desiertas o parcialmente desiertas. | En caso de una subasta desierta o parcialmente desierta, no existe claridad de cuales serán los valores que se utilizarán para la co-optimización ¿Se utilizarán los costos de desgaste, los Valores Máximos de Reserva, los Valores Máximos de Remuneración u otro? | Se solicita aclarar los valores a utilizaran en la co-optimización en caso de darse subastas desiertas o parcialmente desiertas. | N/A | El Coordinador deberá cosiderar los Valores Máximos de Reserva.
41 | Collahuasi | Artículo segundo | Definición de grupos económicos | Se establece una metodología que diferencia los precios máximos ofertables de acuerdo a la pertencia a grupos económicos de acuerdo con los términos establecidos en el Artículo 100 de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores. Entendiendo que, de acuerdo a lo reportado por el Coordinador en carta DE 04954-20, se tiene la intención de eliminar distorsión asociada a los costos de oportunidad de las ofertas, y considerar un mecanimo de subastas donde el precio de subastas sea más consistente con los costos adiconales de desgaste que incurren las distintas unidades al presetar un servicio complementario, la definición de los costos adicionales de desgaste es independiente de la definición de grupos económicos, y está relacionada al tipo de unidad en cuestión, sus procedimientos de operación y mantención preventiva realizadas. Por lo tanto, la definición de grupos económicos es discriminatoria.Se establece una metodología que diferencia los precios máximos ofertables de acuerdo a la pertencia a grupos económicos de acuerdo con los términos establecidos en el Artículo 100 de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores. Entendiendo que, de acuerdo a lo reportado por el Coordinador en carta DE 04954-20, se tiene la intención de eliminar distorsión asociada a los costos de oportunidad de las ofertas, y considerar un mecanimo de subastas donde el precio de subastas sea más consistente con los costos adiconales de desgaste que incurren las distintas unidades al presetar un servicio complementario, la definición de los costos adicionales de desgaste es independiente de la definición de grupos económicos, y está relacionada al tipo de unidad en cuestión, sus procedimientos de operación y mantención preventiva realizadas. Por lo tanto, la definición de grupos económicos es discriminatoria. | Abstraer las denificiones del artículo segundo de la consideración de grupos económicos. | La metodología definida en el artículo segundo no debe considerar definición de grupos económicos. | La determinación de Grupos Empresariales Pivotales tiene el objetivo de acotar el poder de mercado que ciertos agentes puedan ejercer en algunos estados operativos del sistema, donde los recursos disponibles para la prestación de SSCC se concentren en los tres Grupos Empresariales más grandes. En esas ocasiones, estas empresas podrán paricipar con un precio máximo menor.
42 | Collahuasi | Artículo segundo | Definición de 𝛿𝑠𝑐,𝑏 | Se indica que corresponde a "Es una función creciente cuyo argumento corresponde a la cantidad de recursos técnicos ofertados en la subasta respectiva para la prestación del servicio complementario sc en el bloque b. La definición de 𝛿𝑠𝑐,𝑏 será comunicada al Coordinador para su aplicación a través de oficio reservado." Los costos de desgaste de las unidades, más que estar definidos por la cantidad de recursos ofertados en un día determinado, son acumulativos en el tiempo en función del uso (o activación) de la reserva, no de la disponibilidad de ella. Un caso puede ser la oferta de control terciario de frecuencia, cuya activación en general históricamente ha sido bastante más baja que la activación del control secundario de frecuencia. Por lo tanto, definir una función creciente de costo en función de la cantidad de recursos técnicos ofertados no es correcto.Se indica que corresponde a "Es una función creciente cuyo argumento corresponde a la cantidad de recursos técnicos ofertados en la subasta respectiva para la prestación del servicio complementario sc en el bloque b. La definición de 𝛿𝑠𝑐,𝑏 será comunicada al Coordinador para su aplicación a través de oficio reservado." Los costos de desgaste de las unidades, más que estar definidos por la cantidad de recursos ofertados en un día determinado, son acumulativos en el tiempo en función del uso (o activación) de la reserva, no de la disponibilidad de ella. Un caso puede ser la oferta de control terciario de frecuencia, cuya activación en general históricamente ha sido bastante más baja que la activación del control secundario de frecuencia. Por lo tanto, definir una función creciente de costo en función de la cantidad de recursos técnicos ofertados no es correcto. | Cambiar definición de 𝛿𝑠𝑐,𝑏 | No se conoce definición específica de 𝛿𝑠𝑐,𝑏, se sugiere revisar definición de "función creciente". | La función delta es oculta para evitar cualquier efecto de punto focal que pueda tener sobre el comportamiento de los agentes. No obstante, se describe que esta función es creciente con el objetivo de incentivar la participación en las subastas.
43 | Collahuasi | Artículo segundo y artículo quinto | Definición de 𝜃𝑡 | Entendiendo que, de acuerdo a lo reportado por el Coordinador en carta DE 04954-20, se tiene la intención de eliminar distorsión asociada a los costos de oportunidad de las ofertas, y considerar un mecanimo de subastas donde el precio de subastas sea más consistente con los costos adiconales de desgaste que incurren las distintas unidades al presetar un servicio complementario, se debe buscar consistencia con la definición de costos variables no combustibles de las unidades. El procedimiento DO de declaración de costos variables no combustibles de unidades térmicas vigente establece que el CVNC corresponderá a la suma de los Costos Variables de Mantenimiento (CVM) y los Costos Variables de Operación No Combustibles (CVONC). Se indica que el Costo Variable de Mantenimiento (CVM): Costo variable originado por las acciones requeridas para los mantenimientos preventivos de las unidades generadoras con el objeto de asegurar la funcionalidad de toda la maquinaria a lo largo de su vida útil. Este costo surge de las intervenciones programadas cuyo alcance y frecuencia son generalmente recomendadas por el fabricante y su ejecución origina la detención de la unidad generadora. En aquellos casos en que los Mantenimientos Preventivos provengan de políticas de mantenimientos de la empresa propietaria o reemplazante, éstos deberán ser previamente informados y su inclusión en estos costos deberá ser aprobado por la DO. Estos costos dependen del régimen de despacho y no incluyen los Costos de Mantenimiento Diarios. Por su parte, el Costo Variable de Operación No Combustible (CVONC): Costo variable originado por las acciones necesarias para la producción de energía de la unidad generadora y que tienen relación con la operación mecánica, eléctrica, ambiental y química del equipamiento de generación y de suministro de energía eléctrica. Este tipo de costos está vinculado a un insumo que puede ser sustentado con una función consumo relacionada con el volumen de producción de energía. Se incluyen en este rubro los Costos de Mantenimiento Diarios. Para efectos del presente Procedimiento, se podrán considerar como CVONC todos aquellos insumos eléctricos, mecánicos o químicos que se consumen, agregan, o reemplazan en el proceso de transformación de la energía primaria en energía eléctrica, y tienen una relación directa con la producción de energía de la unidad generadora. Por lo tanto, la metodología propuesta por la CNE debe asegurar que dada la definición del procedimiento de CVNC vigente (y posiblemente también en elaboración), la propuesta de establecer precios máximos de oferta de SSCC en función de costos de desgaste evita dobles pagos en el sistema.Entendiendo que, de acuerdo a lo reportado por el Coordinador en carta DE 04954-20, se tiene la intención de eliminar distorsión asociada a los costos de oportunidad de las ofertas, y considerar un mecanimo de subastas donde el precio de subastas sea más consistente con los costos adiconales de desgaste que incurren las distintas unidades al presetar un servicio complementario, se debe buscar consistencia con la definición de costos variables no combustibles de las unidades. El procedimiento DO de declaración de costos variables no combustibles de unidades térmicas vigente establece que el CVNC corresponderá a la suma de los Costos Variables de Mantenimiento (CVM) y los Costos Variables de Operación No Combustibles (CVONC). Se indica que el Costo Variable de Mantenimiento (CVM): Costo variable originado por las acciones requeridas para los mantenimientos preventivos de las unidades generadoras con el objeto de asegurar la funcionalidad de toda la maquinaria a lo largo de su vida útil. Este costo surge de las intervenciones programadas cuyo alcance y frecuencia son generalmente recomendadas por el fabricante y su ejecución origina la detención de la unidad generadora. En aquellos casos en que los Mantenimientos Preventivos provengan de políticas de mantenimientos de la empresa propietaria o reemplazante, éstos deberán ser previamente informados y su inclusión en estos costos deberá ser aprobado por la DO. Estos costos dependen del régimen de despacho y no incluyen los Costos de Mantenimiento Diarios. Por su parte, el Costo Variable de Operación No Combustible (CVONC): Costo variable originado por las acciones necesarias para la producción de energía de la unidad generadora y que tienen relación con la operación mecánica, eléctrica, ambiental y química del equipamiento de generación y de suministro de energía eléctrica. Este tipo de costos está vinculado a un insumo que puede ser sustentado con una función consumo relacionada con el volumen de producción de energía. Se incluyen en este rubro los Costos de Mantenimiento Diarios. Para efectos del presente Procedimiento, se podrán considerar como CVONC todos aquellos insumos eléctricos, mecánicos o químicos que se consumen, agregan, o reemplazan en el proceso de transformación de la energía primaria en energía eléctrica, y tienen una relación directa con la producción de energía de la unidad generadora. Por lo tanto, la metodología propuesta por la CNE debe asegurar que dada la definición del procedimiento de CVNC vigente (y posiblemente también en elaboración), la propuesta de establecer precios máximos de oferta de SSCC en función de costos de desgaste evita dobles pagos en el sistema. | La metodología propuesta por la CNE debe asegurar que dada la definición del procedimiento de CVNC vigente (y posiblemente también en elaboración), la propuesta de establecer precios máximos de oferta de SSCC en función de costos de desgaste evita dobles pagos en el sistema. | La metodología propuesta por la CNE debe asegurar que dada la definición del procedimiento de CVNC vigente (y posiblemente también en elaboración), la propuesta de establecer precios máximos de oferta de SSCC en función de costos de desgaste evita dobles pagos en el sistema. | El Valor Máximo de Reserva tiene como objetivo establecer una cota superior a las ofertas de las subastas para la prestación de SSCC. En este sentido, Valor Máximo de Reserva no busca determinar exactamente el costo de desgaste de cada unidad de generación. En relación a lo anterior, dado que la prestación de los SSCC subastados se materializa en un ambiente competitivo, el precio a remunerar por estos servicios está definido por la dinámica propia del mercado y las ofertas que entregue cada competidor, las cuales son determinadas libremente por cada participante.
44 | Collahuasi | Artículo cuarto | Adaptación de metodología por definición de subsistemas | Se indica: "En caso de que el Coordinador determine la necesidad de asignar reservas de Control Secundario de Frecuencia (CSF) y de Control Terciario de Frecuencia (CTF) por subsistemas, se deberán determinar el Valor Máximo de Reserva señalado en el Artículo Segundo para cada subsistema, considerando la capacidad disponible y la cantidad de recursos técnicos ofertados para la prestación de cada servicio complementario en cada subsistema." En caso de definición de subsistemas, los valores máximos de las ofertas por tipo de tecnología se deberían mantener asociadas a los costos adicionales por proveer SSCC, y asegurar que los valores que se definan sean consistentes con procedimiento de CVNC y valores aprobados de CVNC por el Coordinador de manera de evitar doble pago de servicios.Se indica: "En caso de que el Coordinador determine la necesidad de asignar reservas de Control Secundario de Frecuencia (CSF) y de Control Terciario de Frecuencia (CTF) por subsistemas, se deberán determinar el Valor Máximo de Reserva señalado en el Artículo Segundo para cada subsistema, considerando la capacidad disponible y la cantidad de recursos técnicos ofertados para la prestación de cada servicio complementario en cada subsistema." En caso de definición de subsistemas, los valores máximos de las ofertas por tipo de tecnología se deberían mantener asociadas a los costos adicionales por proveer SSCC, y asegurar que los valores que se definan sean consistentes con procedimiento de CVNC y valores aprobados de CVNC por el Coordinador de manera de evitar doble pago de servicios. | En caso de definición de subsistemas, los valores máximos de las ofertas por tipo de tecnología se deberían mantener asociadas a los costos adicionales por proveer SSCC, y asegurar que los valores que se definan sean consistentes con procedimiento de CVNC y valores aprobados de CVNC por el Coordinador de manera de evitar doble pago de servicios. | En caso de definición de subsistemas, los valores máximos de las ofertas por tipo de tecnología se deberían mantener asociadas a los costos adicionales por proveer SSCC, y asegurar que los valores que se definan sean consistentes con procedimiento de CVNC y valores aprobados de CVNC por el Coordinador de manera de evitar doble pago de servicios. | La definición de subsistemas no impacta en el cálculo de los Valores Máximos de Reserva ya que éstos se basan en los costos de desgaste representativos de las máquinas.
45 | Collahuasi | Artículo quinto | Definición de 𝜃𝑡 | En el artículo quinto se indica: "Para la aplicación del mecanismo de determinación del Valor Máximo de Reserva, el Coordinador deberá utilizar costos representativos de desgaste de las instalaciones según su tecnología (𝜃𝑡) causados por la prestación de los servicios complementarios. El Coordinador deberá publicar en su sitio web los costos utilizados para dichos fines." En septiembre de 2020, el Coordinador publicó la Minuta GM Nº23-2020 Modelación y Asignación de Servicios Complementarios de Control de Frecuencia Instrucción Directa. En dicho documento, se define: "𝑤&𝑡𝑐: Costos de desgaste en que incurre la central c producto de la provisión de SSCC de control de frecuencia. Para todos los efectos, en la modelación de SSCC que describe en la presente minuta y que serán aplicados en la Programación de la Operación, los 𝒘&𝒕𝒄 serán considerados iguales a cero." El procedimiento DO de declaración de costos variables no combustibles de unidades térmicas vigente establece que el CVNC corresponderá a la suma de los Costos Variables de Mantenimiento (CVM) y los Costos Variables de Operación No Combustibles (CVONC). Se indica que el Costo Variable de Mantenimiento (CVM): Costo variable originado por las acciones requeridas para los mantenimientos preventivos de las unidades generadoras con el objeto de asegurar la funcionalidad de toda la maquinaria a lo largo de su vida útil. Este costo surge de las intervenciones programadas cuyo alcance y frecuencia son generalmente recomendadas por el fabricante y su ejecución origina la detención de la unidad generadora. En aquellos casos en que los Mantenimientos Preventivos provengan de políticas de mantenimientos de la empresa propietaria o reemplazante, éstos deberán ser previamente informados y su inclusión en estos costos deberá ser aprobado por la DO. Estos costos dependen del régimen de despacho y no incluyen los Costos de Mantenimiento Diarios. Por su parte, el Costo Variable de Operación No Combustible (CVONC): Costo variable originado por las acciones necesarias para la producción de energía de la unidad generadora y que tienen relación con la operación mecánica, eléctrica, ambiental y química del equipamiento de generación y de suministro de energía eléctrica. Este tipo de costos está vinculado a un insumo que puede ser sustentado con una función consumo relacionada con el volumen de producción de energía. Se incluyen en este rubro los Costos de Mantenimiento Diarios. Para efectos del presente Procedimiento, se podrán considerar como CVONC todos aquellos insumos eléctricos, mecánicos o químicos que se consumen, agregan, o reemplazan en el proceso de transformación de la energía primaria en energía eléctrica, y tienen una relación directa con la producción de energía de la unidad generadora. Se debe tener en consideración también que es complejo diferenciar desgaste de unidades (fierro) producto de provisión de SSCC de la operación normal de ciclaje de las unidades en un contexto de alta integración de energía renovable. Por lo tanto, dada la definición de CVNC vigente, los CVNC reportados actualmente por las unidades, y la definición que el Coordinador adoptó en septiembre de establecer costos de desgaste relacionados a la operación de SSCC igual a cero, se solicita utilizar dicho valor (cero) mientras no se clarifique que la definición de CVNC vigente no incluye costos de desgaste producto de la provisión de SSCC. Adicionalmente, el Coordinador debe demostrar que la declaración de CVNC reportada por los generadores y auditada por el Coordinador, cuyos valores se utilizan diariamente en la operación, no incluye costos de desgaste asociado a SSCC. En el artículo quinto se indica: "Para la aplicación del mecanismo de determinación del Valor Máximo de Reserva, el Coordinador deberá utilizar costos representativos de desgaste de las instalaciones según su tecnología (𝜃𝑡) causados por la prestación de los servicios complementarios. El Coordinador deberá publicar en su sitio web los costos utilizados para dichos fines." En septiembre de 2020, el Coordinador publicó la Minuta GM Nº23-2020 Modelación y Asignación de Servicios Complementarios de Control de Frecuencia Instrucción Directa. En dicho documento, se define: "𝑤&𝑡𝑐: Costos de desgaste en que incurre la central c producto de la provisión de SSCC de control de frecuencia. Para todos los efectos, en la modelación de SSCC que describe en la presente minuta y que serán aplicados en la Programación de la Operación, los 𝒘&𝒕𝒄 serán considerados iguales a cero." El procedimiento DO de declaración de costos variables no combustibles de unidades térmicas vigente establece que el CVNC corresponderá a la suma de los Costos Variables de Mantenimiento (CVM) y los Costos Variables de Operación No Combustibles (CVONC). Se indica que el Costo Variable de Mantenimiento (CVM): Costo variable originado por las acciones requeridas para los mantenimientos preventivos de las unidades generadoras con el objeto de asegurar la funcionalidad de toda la maquinaria a lo largo de su vida útil. Este costo surge de las intervenciones programadas cuyo alcance y frecuencia son generalmente recomendadas por el fabricante y su ejecución origina la detención de la unidad generadora. En aquellos casos en que los Mantenimientos Preventivos provengan de políticas de mantenimientos de la empresa propietaria o reemplazante, éstos deberán ser previamente informados y su inclusión en estos costos deberá ser aprobado por la DO. Estos costos dependen del régimen de despacho y no incluyen los Costos de Mantenimiento Diarios. Por su parte, el Costo Variable de Operación No Combustible (CVONC): Costo variable originado por las acciones necesarias para la producción de energía de la unidad generadora y que tienen relación con la operación mecánica, eléctrica, ambiental y química del equipamiento de generación y de suministro de energía eléctrica. Este tipo de costos está vinculado a un insumo que puede ser sustentado con una función consumo relacionada con el volumen de producción de energía. Se incluyen en este rubro los Costos de Mantenimiento Diarios. Para efectos del presente Procedimiento, se podrán considerar como CVONC todos aquellos insumos eléctricos, mecánicos o químicos que se consumen, agregan, o reemplazan en el proceso de transformación de la energía primaria en energía eléctrica, y tienen una relación directa con la producción de energía de la unidad generadora. Se debe tener en consideración también que es complejo diferenciar desgaste de unidades (fierro) producto de provisión de SSCC de la operación normal de ciclaje de las unidades en un contexto de alta integración de energía renovable. Por lo tanto, dada la definición de CVNC vigente, los CVNC reportados actualmente por las unidades, y la definición que el Coordinador adoptó en septiembre de establecer costos de desgaste relacionados a la operación de SSCC igual a cero, se solicita utilizar dicho valor (cero) mientras no se clarifique que la definición de CVNC vigente no incluye costos de desgaste producto de la provisión de SSCC. Adicionalmente, el Coordinador debe demostrar que la declaración de CVNC reportada por los generadores y auditada por el Coordinador, cuyos valores se utilizan diariamente en la operación, no incluye costos de desgaste asociado a SSCC. | Dada la definición de CVNC vigente, los CVNC reportados actualmente por las unidades, y la definición que el Coordinador adoptó en septiembre de establecer costos de desgaste relacionados a la operación de SSCC igual a cero, se solicita utilizar dicho valor (cero) mientras no se clarifique que la definición de CVNC vigente no incluye costos de desgaste producto de la provisión de SSCC. Adicionalmente, el Coordinador debe demostrar que la declaración de CVNC reportada por los generadores y auditada por el Coordinador, cuyos valores se utilizan diariamente en la operación, no incluye costos de desgaste asociado a SSCC. | Dada la definición de CVNC vigente, los CVNC reportados actualmente por las unidades, y la definición que el Coordinador adoptó en septiembre de establecer costos de desgaste relacionados a la operación de SSCC igual a cero, se solicita utilizar dicho valor (cero) mientras no se clarifique que la definición de CVNC vigente no incluye costos de desgaste producto de la provisión de SSCC. Adicionalmente, el Coordinador debe demostrar que la declaración de CVNC reportada por los generadores y auditada por el Coordinador, cuyos valores se utilizan diariamente en la operación, no incluye costos de desgaste asociado a SSCC. | La minuta mencionada se refiere a la modelación de las unidades en la programación, y corresponde a una simplificación de la modelación. No es posible determinar que el Valor Máximo de Reserva sea igual a cero, dado que no se permitiría el desarrollo del mercado competitivo. La minuta mencionada se refiere a la modelación de las unidades en la programación, y corresponde a una simplificación de la modelación.
46 | Collahuasi | Artículo transitorio | Definición de costos de desgaste representativos | Se indica: "En el transcurso del año 2021, el Coordinador deberá realizar un estudio que determine los costos de desgaste representativos de las tecnologías de las instalaciones interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional a los que se refiere el Artículo Quinto de esta resolución. Durante el periodo que medie entre la vigencia de la presenta resolución y los resultados obtenidos del estudio antes mencionado, el Coordinador deberá utilizar los valores establecidos en la siguiente tabla:" Los valores provisorios definidos por la CNE son superiores al CNVC vigente de parte importante de las unidades. Por ejemplo, no queda claro cual es el costo adicional en una central con inversores de operar en modo de SSCC (implica cambio en política de activación de IGBTs principalmente, lo que no debiera representar un costo adicional). Tampoco queda claro por qué el costo adicional de mantenimiento por prestar servicios complementarios en una unidad a carbón es 10 USD/MWh, siendo que el CVNC (completo) de parte importante de las unidades a carbón del sistema se encuentra entre 2 y 4 USD/MWh. | Corregir valores en tabla en consistencia con definición de CVNC de centrales térmicas de manera de evitar doble pago de servicios. Revisar valores de centrales hidroeléctricas, entre otras. | Corregir valores en tabla en consistencia con definición de CVNC de centrales térmicas de manera de evitar doble pago de servicios. Revisar valores de centrales hidroeléctricas, entre otras. | Los datos utilizados se basaron en informe "Fundamental Drivers of the Cost and Price of Operating Reserves" de NREL.
47 | Colbún S.A. | General | Mercado de Servicios Complementarios | El Mercado de Servicios Complementarios es un mercado nuevo en el sistema eléctrico chileno, por lo que es muy importante que se entreguen las señales adecuadas tanto a los actores que hoy entregan estos servicios como también a los nuevos actores que deberían incorporarse a este mercado en los próximos años (Dictamen Nº6/2020, H. Panel de Expertos). Las modificaciones conjuntas que se proponen, tanto en este borrador de resolución como en el borrador de resolución de Definición de Servicios Complementarios podrían establecer una serie de condicionantes que restringen la actuación del mercado (como se desarrolla en las observaciones siguientes), afectando con ello las señales que deberían resultar de una operación en base a la oferta y demanda de cualquier mercado que está en conformación, por lo que se debe tener la precaución de no imponer restricciones que terminen afectando negativamente los propósitos de corto, mediano y largo plazo que deben existir para el mercado de los servicios complementarios.
48 | Colbún S.A. | Segundo | Valor máximo de reserva | El procedimiento de determinación del valor máximo de reserva, al disponer que para cada bloque de subasta de cada subcategoría de servicio complementario deberá calcularse el RSI3 considerando un Grupo Económico Pivotal integrado por los tres actores (grupos económicos) que dispongan de la mayor cantidad de recurso técnico disponible, no cumple con el objetivo de maximizar las ofertas en las subastas. No está en línea con los objetivos del artículo 72º-7 de la Ley General de Servicios Eléctricos ni con el artículo 37 del Reglamento de Servicios Complementarios, así como tampoco con los objetivos propios de un sistema de subastas. Más aun, la selección de un número específico de 3 actores para conformar el Grupo Económico Pivotal parece arbitraria, porque no se sustenta en la forma en que ha operado el sistema de subastas en el mercado de SSCC. De hecho, no se presenta una justificación para elegir ese número. | La fórmula debe fomentar la competencia de todos los actores y una amplia participación de todos los posibles competidores, incluidos los incumbentes y nuevos participantes (OECD 2020, Recommendation of the Council on Public Procurement). Se debiera eliminar la distinción entre el Grupo Económico Pivotal y el Grupo Económico No Pivotal y, por tanto, la separación o aislamiento de los primeros para que el valor máximo no lo considere. Consecuentemente, deben eliminarse los pasos para el cálculo del RSI. | Eliminar la separación entre grupos pivolates y no pivotales. | Un RSI3 > 1 significa que toda la oferta residual, es decir aquella sin considerar la oferta de los tres grupos empresariales más grandes, logra suplir la demanda. De esta forma se reduce el potencial poder de mercado de las empresas pivotales.
49 | Colbún S.A. | Segundo | Valor máximo de reserva | Al establecer que las ofertas del Grupo Económico Pivotal deberán presentarse de forma separada a las del Grupo Económico No Pivotal, presumen un supuesto de colusión expresa o tácita por parte del Grupo Económico Pivotal. Respecto de la colusión expresa, la Unidad de Monitoreo de la Competencia está perfectamente capacitada para detectarla, más allá de que su ocurrencia sea muy improbable. Respecto de la colusión tácita, de la supuesta existencia de pivotalidad no es posible derivar una hipótesis como esa. Asimismo, no existe ni evidencia ni recomendaciones por parte de las autoridades de competencia en el sentido de separar la presentación de las ofertas en dos para evitar conductas colusivas. Si lo que se quiere evitar es la ocurrencia de conductas colusivas o prácticas concertadas en las subastas, existen otros mecanismos más idóneos y efectivos, como la fijación de un precio de reserva alto pero creíble (OECD 2006, Competition in Bidding Markets; OECD 2012, Recomendación del Consejo para compatir la colusión en la contratación pública). | Como diseño de subasta para evitar supuestos colusivos se recomienda el implementar reglas que dispongan la presentación anónima de ofertas y/o la presentación de ofertas en sobres cerrados, en lugar de la distinción entre un Grupo Económico Pivotal y un Grupo Económico No Pivotal y la recepción de forma separada de las ofertas de ambos grupos. Ello, especialmente teniendo en consideración que el artículo 34 del Reglamento de Servicios Complementarios considera la posibilidad de que el diseño de las subastas que realice el Coordinador disponga la confidencialidad de las ofertas presentadas por los Coordinados, para efectos de asegurar la competitividad de las mismas; y que el artículo 31 del mismo cuerpo normativo dispone que las subastas de SSCC podrán ser de sobre cerrado o abiertas. Por último, el control de las eventuales desviaciones que puedan tener carácter colusivo en las subastas debe efectuarse de manera ex post, para lo cual la Unidad de Monitoreo de Competencia cuenta con facultades al efecto. | Eliminar la separación entre grupos pivolates y no pivotales. | Las ofertas de un Grupo Empresarial Pivotal sólo tendrán un tratamiento distinto si el RSI3 resulta menor a 1, dado que en dichos estados operativos del sistema se podría ejercer poder de mercado de dichos agentes pivotales.
50 | Colbún S.A. | Segundo | Valor máximo de reserva | El procedimiento de cálculo del valor máximo de reserva parte de una premisa errada, al asumir que no existe suficiente competencia en el mercado de SSCC y establecer, consecuentemente, un mecanismo para el cálculo de la pivotalidad de determinados actores. Asimismo, el procedimiento de cálculo presupone que la competencia potencial (v.gr. ERNC) no sería suficiente para desafiar el mercado y fijar por esa vía la máxima disposición de pago del adjudicador. Ello no se erige como la mejor solución regulatoria para el diseño del mecanismo del valor máximo de reserva, en tanto en lugar de reconocer los costos más razonables posibles para competir de manera adecuada, los encarecerían. Lo anterior, en contraposición al principio de operación más económica del sistema reconocido en el artículo 72º-1 de la Ley General de Servicios Eléctricos, así como a lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento de Servicios Complementarias, de conformidad con el cual las subastas serán adjudicadas a aquellas ofertas que permitan la operación más económica del sistema eléctrico. | Establecer un mecanismo para el cálculo del valor máximo de reserva que no considere el cálculo del RSI de los tres grupos económicos que dispongan de la mayor cantidad de recurso técnico disponible para la prestación del servicio complementario correspondiente, y controlar las desviaciones a través del monitoreo de la UMC y la institucionalidad de libre competencia. |  | Las ofertas de un Grupo Empresarial Pivotal sólo tendrán un tratamiento distinto si el RSI3 resulta menor a 1, dado que en dichos estados operativos del sistema dichos agentes pivotales podrían ejercer poder de mercado.
51 | Colbún S.A. | General | Valor máximo de reserva | El mecanismo propuesto no se condice con un proceso competitivo, en donde el precio techo represente el máximo valor que -en teoría- los demandantes estuvieran dispuestos a pagar por el servicio, en función de señales de abundancia o escasez según las condiciones operativas del SEN, aspecto que sí recogía en cierta medida el proceso anterior. Con el objetivo de enviar las señales correctas a los potenciales oferentes, el valor máximo de reserva debiese incorporar no sólo aspectos técnicos como el desgaste y otros similares, sino que también debe ser capaz de cuantificar la cantidad de un recurso determinado en el corto, mediano y largo plazo, es decir, el balance eficiente que debe existir entre la oferta y la demanda. Además, este valor máximo debe ser tal que la remuneración obtenida en este y otros mercados (potencia y energía) incentive el ingreso de nuevos proyectos. | Considerar, para efectos de la determinación del precio de reserva, su relación con la condición de operación del SEN, con tal que se refleje en las señales de precio las necesidades de inversión en SSCC. Incorporar otras señales en el valor máximo de reserva para ajustar la oferta y demanda de los recursos en el corto, mediano y largo plazo. |  | EL Valor Máximo de Reserva responde a un cambio en la estructura de las ofertas que se establece en la resolución de Definición de SSCC, donde además de la oferta se consideran otros elementos asociados a la estructura de la remuneración por la prestación de SSCC. Esos otros elementos considerados son los que recogen las distintas condiciones de operación del sistema y entregan las señales de escasez de recursos o de inversión para la prestación de estos SSCC.
52 | Colbún S.A. | Segundo | Valor máximo de reserva | De acuerdo a la propuesta presentada, para que una oferta sea considerada para las subastas será necesario que no superen los valores máximos permitidos, estableciéndose un valor máximo que distingue si la oferta proviene de un grupo pivotal o no. No queda claro por qué razón las ofertas provenientes de un grupo económico pivotal tiene una fórmula de valor máximo menor que la de los grupos no pivotales. A estas últimas se les incorpora una función (𝛿) que se indica que es creciente en función de los recursos técnicos ofertados. Además de no comprenderse el por qué de dicha distinción, parece ser una discriminación entre ofertas que entregarán un mismo producto al mercado de los SSCC de las mismas características y que por lo tanto deberían tener las mismas reglas. |  |  | Las ofertas de un Grupo Empresarial Pivotal sólo tendrán un tratamiento distinto si el RSI3 resulta menor a 1, dado que en dichos estados operativos del sistema dichos agentes pivotales podrían ejercer poder de mercado.
53 | Colbún S.A. | Segundo | Recepción de ofertas del Grupo Económico Pivotal | (Sin perjuicio de lo señalado en 1,2 y 3) se sugiere clarificar el mecanismo con el cual el Coordinador debe señalar -de manera transparente- la asignación de empresa pivotal. |  |  | El Coordinador publicará las empresas pivotales.
54 | Colbún S.A. | Segundo | Grupo Pivotal | Sin perjuicio de lo señalado en 1,2 y 3) se sugiere señalar explícitamente la frecuencia con que se actualizará al grupo Económico Pivotal. ¿Este número será calculado y actualizado por el coordinador con ocasión de cada subasta? La disponibilidad de recurso es distinta dependiendo el bloque que se está subastando. |  |  | Los Grupos Empresariales Pivotales se determinan de acuerdo con la disponibilidad de los recursos de cada bloque, por lo que efectivamente los grupos pivotales pueden ser distintos en cada bloque.
55 | Colbún S.A. | Segundo | Valor máximo de remuneración - ítem costo de oportunidad | (Sin perjuicio de lo señalado en 4), En la formulación por remuneración por costos de oportunidad, se define el Ei,sc,h Como la energía neta que hubiese generado la instalación de no haber prestado el SC. Sin embargo dentro del estudio de costos este componente, se considera como la potencia máxima disponible de la instalación. | Utilizar mismo criterio que el estudio de costos. |  | Se utiliza el mismo criterio que en el Informe de Costos de SSCC.
56 | Colbún S.A. | Transitorio | Costos representativos de desgastes | Favor exponer base técnica para la tabla del costo desgaste. | Adjuntar una tabla con fundamento |  | Los datos utilizados se basaron en informe "Fundamental Drivers of the Cost and Price of Operating Reserves" de NREL.
57 | Colbún S.A. | Transitorio | Costos representativos de desgastes | Se solicita describir la metodología para determinar los costos de desgaste que se incluirá en el estudio del Coordinador a realizarse durante el próximo año e indicar los plazos para su confección, las posibilidades que ameritarán su actualización y el proceso participativo para procurar que se presente un proceso de participación de los agentes del mercado. | Describir metodología |  | La metodología utilizada sera parte del estudio de costos representativos de desgaste que realizará el Coordinador durante el año 2021.