## Obs. Inf Final STN
N° | Nombre de Empresa o Asociación | Identificación del archivo o del título, subtítulo y número de página del informe | Observación | Propuesta
1 | Enel Distribución | Informe Final Definitivo V3 20 Octubre 2020.docx °Archivo - intereses intercalarios.xlsx 6. Metodología Aplicada 6.1 Metodología aplicada a la determinación de V.I. 6.1.5.5 Intereses intercalarios | En el cálculo del recargo porcentual del interés intercalario no se incluye los costos de terrenos y servidumbres. La inversión en estos conceptos se efectúa con anticipación a la instalación técnica y por lo tanto el periodo a considerar no es el mismo como tampoco los desembolsos. | En el Informe Final, el consultor no utilizó la facultad que le entrega las bases de crear una nuevas familias o subfamilias de modo de representar adecuadamente las características físicas y técnicas:3.4.1.4 b) "El consultor podrá, para cada recargo, incorporar familias o subfamilias adicionales, con el objeto de representar adecuadamente las características físicas y técnicas de cada conjunto de instalaciones de características similares considerando, entre otras, tipo de instalación, tecnología y las diferentes condiciones geográficas en las que se emplaza, debiendo detallar y justificar en el Estudio la segmentación aplicada.". Dado que el valor de los terrenos y servidumbres varía bastante en distintas instalaciones , se deben crear familias de terreno y servidumbre separada por tensión y ubicación geográfica diferenciada en urbano/rural o algún parámetro adecuado que refleje los distintos tiempos que se utilizan en la adquisición de terrenos y el establecimientos de las servidumbres para obtener el recargo porcentual del interés intercalario. Adicionalmente, las instalaciones de las SSEE pueden pertenecer a empresas distintas a la propietaria del terreno o servidumbre, por lo que unificar los gastos de terreno dentro de los proyectos, se les estaría alterando los tiempos y costos de estos. En respuesta a los comentarios del consultor, se debe considerar un único desembolso inicial del 100% con un periodo que va desde la adquisición del terreno o pago de servidumbres hasta el inicio del proyecto más la duración del proyecto. Dado que existe un solo pago en el flujo de este cálculo es posible efectuarlo directamente de manera porcentual. La metodología expuesta por el consultor, no recoge estas características y le atribuye tiempos y etapas de desembolsos que no se ajustan a la realidad.
2 | Enel Distribución | Base Dato "BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2" | Existe error de calificación de IdTramo 805615 como N_3, lo que repercute en que los elementos asociados, también se les asigne esta calificación. | El IdTramo 805615, de propiedad de Chena S.A, no pertenece a la línea Alto Jahuel - Chena. Es parte inicial del Tramo Transporte N_34. Corresponde al Circuito 1 de la línea Chena - Cerro Navia (IdLinea 805612). Este tramo llega a SE Neptuno de Transelec, por lo que su calificación corresponde a N_34. Se adjunta unilineal en hoja "Error Calificación - Chena_CN" con los tramos mencionados.
3 | Enel Distribución | Base Dato "BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2" Tabla "dbo_TramosTransporte_AccesoriosEstructuras" | La calificación de los accesorios asociados a las estructuras de acero: 805617, 805618 y 805619, del circuito Idcircuito 805613, IdTramo 805615, son incorrectas. | Los accesorios asociados a las estructuras de acero: 805617, 805618 y 805619, del circuito Idcircuito 805613, IdTramo 805615, son parte del Tramo Transporte N_34, de propiedad de Chena S.A. Se debe rectificar la calificación y asignar los recargos correspondientes. Pertenecen al Circuito 1 de la Línea Chena - Cerro Navia
4 | Enel Distribución | Base Dato "BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2" Tabla "dbo_TramosTransporte_EstructuraConAcero" | La calificación de las estructuras de acero: 805617, 805618 y 805619 son incorrectas. | Las estructuras de acero: 805617, 805618 y 805619 son parte del Tramo Transporte N_24 y N_34, de propiedad de Chena S.A. Se debe rectificar la calificación y asignar los recargos correspondientes.
5 | Enel Distribución | Base Dato "BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2" Tabla "dbo_TramosTransporte_Conductores" | La calificación para los conductores 805655 y 805656 se mantiene como N_3, lo que es incorrecto. | Los conductores 805655 y 805656 son parte del Tramo Transporte N_34, de propiedad de Chena S.A. Se debe rectificar la calificación y asignar los recargos correspondientes.
6 | Enel Distribución | Base Dato "BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2" Tabla "dbo_VI_TramoSubestacion_Detalle" | En la base de datos existen elementos de dos subestaciones diferentes: Polpaico calificada Nacional y Polpaico Chilectra Calificada Zonal y en la valorización Nacional se están considerando elementos de ambas subestaciones | En el Informe Final existen instalaciones que son necesarias corregir. Se adjunta en la hoja "SE_Polpaico" los elemento que se deben eliminar de la valorización Nacional.
7 | Enel Distribución | Base de datos "CNE_Tx.bak" | Las bases del Estudio establecen: "La valorización y resultados del o los respectivos Estudios del segmento de transmisión, así como de cada sistema zonal, deberán informarse en el formato “CNE_Tx.bak”, que forma parte íntegra de las Bases, para ser abiertos, cargados y manipulados en una base SQL Server 2012, debiendo considerar las modificaciones al modelo de base de datos producto de lo indicado en el punto 3.4.1.1, y aquellas necesarias para una correcta representación de los resultados conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. " | Para dar cumplimiento a las bases respecto del punto planteado se deben llenar las tablas que conforman el sistema de cuentas de CNE, esto incluye completar las tablas de precios, recargos que permitan a través de esas tablas obtener el valor de inversión.
8 | Enel Distribución | Base Dato "BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2" Tabla "dbo_VI_TramoSubestacion_Detalle" | El valor del terreno asignado a Subestación Chena no corresponde con los valores del decreto 14. | Se solicita revisar y corregir esta información. En Hoja Terrenos se entregan los valores correspondientes.
9 | Enel Distribución | Base Dato "BDC_2017_ENTREGA_CNE_MOD_ELEQUIPOS_2" Tabla "dbo_VI_TramoTransporte_Detalle" | El valor de las servidumbres no corresponde con los valores del decreto 14. | Se solicita revisar y corregir esta información. En Hoja Servidumbres se entregan los valores correspondientes.
10 | Enel Distribución | ModeloV4_SE.xlxs Modelo COMA, Archivo ModeloV4_SE, hoja Geoposicionamiento | Las velocidades de las cuadrillas asignadas para las S/E Alto Jahuel, Chena, Tap Chicureo, Tap El Manzano, El Salto, Nueva Lampa , Buin y Los Almendros parece excesivo, toda vez que dichos puntos del sistema se encuentran en el radio de la Región Metropolitana, donde el Panel de Expertos, en su dictamenN°6-2017 determinó que en el radio urbano de la Región Metropolitana las velocidades que alcanzan los vehículos son menores a las propuestas en el Estudio. Si bien Google Earth es una herramienta de geoposicionamiento, no se condice con el trafico existente en la zona. | Se solicita revisar la información de velocidades medias de desplazamiento para las S/E señaladas.
11 | Enel Distribución | ModeloV4.xlxs Modelo COMA, Archivo ModeloV4, hoja Geoposicionamiento | Las velocidades de las cuadrillas asignadas para las S/E Alto Jahuel, Chena, Tap Chicureo, Tap El Manzano, El Salto, Nueva Lampa , Buin y Los Almendros parece excesivo, toda vez que dichos puntos del sistema se encuentran en el radio de la Región Metropolitana, donde el Panel de Expertos, en su dictamenN°6-2017 determinó que en el radio urbano de la Región Metropolitana las velocidades que alcanzan los vehículos son menores a las propuestas en el Estudio. Si bien Google Earth es una herramienta de eoposicionamiento, no se condice con el tráfico existente en la zona. | Se solicita revisar la información de velocidades medias de desplazamiento para las S/E señaladas.

## Terrenos
IdCalificacionCodigo | IdSubestacion | NombreSubestacion | IdEmpresaPropietaria | IdRecargo | TipoRecargo | IdTipoVidaUtil | FuenteDato | Elemento | IdElemento | VidaUtil | Superficie | TipoMoneda | Monto_EDA_Terreno | P_Cantidad | Valor Decreto 14
SE-N_12 | 856812 | CHENA | P_111 | 30000199 | Recargo Comunes Subestacion | TYC | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | TERRENOS | 937430 | 999 | 35451 | Dolar | 4635418 | 4635418 | 3014925.5219
IdCalificacionCodigo | IdSubestacion | NombreSubestacion | IdEmpresaPropietaria | IdRecargo | TipoRecargo | IdTipoVidaUtil | FuenteDato | Elemento | IdElemento | VidaUtil | Superficie | TipoMoneda | Monto_EDA_Terreno | P_Cantidad | Valor Decreto 14
SE-N_12 | 856812 | CHENA | P_111 | 30000199 | Recargo Comunes Subestacion | TYC | Dato Obtenido desde Relacion Subestaciones | TERRENOS | 937430 | 999 | 35451 | Dolar | 3833412 | 3833412 | 3014925.5219
Valor de terrenos de instalaciones de transmisión
De acuerdo a valor fijado en Decreto 14
| Código Línea | Nombre Terreno | SistemaStxCod D14 | SSEECod D14 | Propietario | Superficie M2 Decreto 14 | Valor terreno Decreto 14 US$ al 31.12.2009 | Valor terreno Decreto 14 $ al 31.12.2009 | Valor terreno total US$ al 31.12.2017
| 303 | TERRENO DE S/E CHENA | SIC3 | SSEE_81 | P_111 | 35451 | 2968486.8721 | 1488547742 | 3014925.5219
| IPC | 2009-12-31 | 76.06
| IPC | 2017-12-31 | 98.12
| US$ | 2009-12-31 | 501.45
| US$ | 2017-12-31 | 636.9237

## Servidumbres
IdCalificacionCodigo | NombreTramoTransporte | IdSubestacion | NombreSubestacion | IdTramo | NombreTramo | IdPano | IdEmpresaPropietaria | IdRecargo | TipoRecargo | IdTipoVidaUtil | PorcAsig_HAE_EDA_MitigacionAmb | PorcAsig_CableGuardia | PorcAsig_EstructuraSSEE | FuenteDato | Elemento | IdElemento | VidaUtil | TipoMoneda | Monto_EDA_MitigacionAmb | P_Cantidad |  | Valor Decreto 14
N_109 | Polpaico 220->Tap El Manzano 220 |  |  | 845465 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / POLPAICO - TAP EL MANZANO CTO2 |  | P_111 | 30000545 | Recargo Lineas entre 5 y 25 km | TYC | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 944250 | 999 | dólar | 267706.82 | 267706.82 |  | 376959.6686
N_109 | Polpaico 220->Tap El Manzano 220 |  |  | 845462 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / POLPAICO - TAP EL MANZANO CTO1 |  | P_111 | 30000545 | Recargo Lineas entre 5 y 25 km | TYC | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 944249 | 999 | dólar | 276101.27 | 276101.27 |  | 388779.9537
N_132 | Tap El Manzano 220->Tap Chicureo 220 |  |  | 845466 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO CTO2 |  | P_111 | 30000565 | Recargo Lineas entre 25 y 50 km | TYC | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 944216 | 999 | dólar | 1135359.53 | 1135359.53 |  | 1920763.7963
N_132 | Tap El Manzano 220->Tap Chicureo 220 |  |  | 845463 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO CTO1 |  | P_111 | 30000565 | Recargo Lineas entre 25 y 50 km | TYC | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 944215 | 999 | dólar | 1178520.14 | 1178520.14 |  | 1993781.4776
N_50 | El Salto 220->Tap Chicureo 220 |  |  | 845467 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TAP CHICUREO - EL SALTO CTO2 |  | P_111 | 30000498 | Recargo Lineas entre 5 y 25 km | TYC | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 50000015 | 999 | dólar | 228716.26 | 228716.26
N_50 | El Salto 220->Tap Chicureo 220 |  |  | 845464 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TAP CHICUREO - EL SALTO CTO1 |  | P_111 | 30000498 | Recargo Lineas entre 5 y 25 km | TYC | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 50000014 | 999 | dólar | 237410.89 | 237410.89
N_24 | Cerro Navia 220->Chena 220 |  |  | 805616 | ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA 220 KV / ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA CTO2 |  | P_513 | 30000474 | Recargo Lineas entre 5 y 25 km | TYC | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 806665 | 999 | dólar | 91837.51 | 91837.51 |  | 182538.1439
N_3 | Alto Jahuel 220->Chena 220 |  |  | 805615 | ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA 220 KV / ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA CTO1 |  | P_513 | 30000457 | Recargo Lineas entre 25 y 50 km | TYC | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 806664 | 999 | dólar | 275512.53 | 275512.53 |  | 184805.775
N_4 | Alto Jahuel 220->Los Almendros 220 |  |  | 845286 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220 KV / ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS CTO2 |  | P_111 | 30000458 | Recargo Lineas entre 25 y 50 km | TYC | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 944202 | 999 | dólar | 4477517.22 | 4477517.22 |  | 6304820.4654
N_4 | Alto Jahuel 220->Los Almendros 220 |  |  | 845285 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220 KV / ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS CTO1 |  | P_111 | 30000458 | Recargo Lineas entre 25 y 50 km | TYC | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 944201 | 999 | dólar | 4616334.91 | 4616334.91 |  | 6500290.5258
[20 empty] | 12785017.08 |  | 17852739.8065
IdCalificacionCodigo | NombreTramoTransporte | IdSubestacion | NombreSubestacion | IdTramo | NombreTramo | IdPano | IdEmpresaPropietaria | IdRecargo | TipoRecargo | IdTipoVidaUtil | PorcAsig_HAE_EDA_MitigacionAmb | PorcAsig_CableGuardia | PorcAsig_EstructuraSSEE | FuenteDato | Elemento | IdElemento | VidaUtil | TipoMoneda | Monto_EDA_MitigacionAmb | P_Cantidad |  | Valor Decreto 14
N_109 | Polpaico 220->Tap El Manzano 220 |  |  | 845465 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / POLPAICO - TAP EL MANZANO CTO2 |  | P_111 | 30000545 | Recargo Lineas entre 5 y 25 km | TYC | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 944250 | 999 | dólar | 214021 | 214021 |  | 376959.6686
N_109 | Polpaico 220->Tap El Manzano 220 |  |  | 845462 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / POLPAICO - TAP EL MANZANO CTO1 |  | P_111 | 30000545 | Recargo Lineas entre 5 y 25 km | TYC | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 944249 | 999 | dólar | 220732 | 220732 |  | 388779.9537
N_132 | Tap El Manzano 220->Tap Chicureo 220 |  |  | 845466 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO CTO2 |  | P_111 | 30000565 | Recargo Lineas entre 25 y 50 km | TYC | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 944216 | 999 | dólar | 763472 | 763472 |  | 1920763.7963
N_132 | Tap El Manzano 220->Tap Chicureo 220 |  |  | 845463 | POLPAICO - EL SALTO 220 KV / TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO CTO1 |  | P_111 | 30000565 | Recargo Lineas entre 25 y 50 km | TYC | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 944215 | 999 | dólar | 792495 | 792495 |  | 1993781.4776
N_24 | Cerro Navia 220->Chena 220 |  |  | 805616 | ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA 220 KV / ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA CTO2 |  | P_513 | 30000474 | Recargo Lineas entre 5 y 25 km | TYC | 0.26 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 806665 | 999 | dólar | 514886 | 133870.36 |  | 182538.1439
N_3 | Alto Jahuel 220->Chena 220 |  |  | 805615 | ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA 220 KV / ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA CTO1 |  | P_513 | 30000457 | Recargo Lineas entre 25 y 50 km | TYC | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 806664 | 999 | dólar | 268344 | 268344 |  | 184805.775
N_4 | Alto Jahuel 220->Los Almendros 220 |  |  | 845286 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220 KV / ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS CTO2 |  | P_111 | 30000458 | Recargo Lineas entre 25 y 50 km | TYC | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 944202 | 999 | dólar | 3752792 | 3752792 |  | 6304820.4654
N_4 | Alto Jahuel 220->Los Almendros 220 |  |  | 845285 | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220 KV / ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS CTO1 |  | P_111 | 30000458 | Recargo Lineas entre 25 y 50 km | TYC | 1 |  |  | Dato Obtenido desde Relacion Lineas Calificadas | SERVIDUMBRES | 944201 | 999 | dólar | 3869141 | 3869141 |  | 6500290.5258
[20 empty] | 10014867.36 |  | 17852739.8065
Valor de servidumbre de instalaciones de transmisión
De acuerdo a valor fijado en Decreto 14
[11 empty] | CIRCUITO 1 | [9 empty] | CIRCUITO 2 |  |  |  |  | Total | Valor $ D14 al 31.12.2009 |  |  | Valor US$ D14 al 31.12.2017
| Código Línea | Código Tramo | Nombre Servidumbre | Cantidad | Propietario | CODIGO D14 CTO I | Tramo_Long_Km | FranjaServidumbre_m | PropietarioCod | Año | aVI Terreno | Int% | BI_US$ % | CE_US$ % | VI terreno US$ al 31.12.2009 CTO I | CODIGO D14 CTO II | Tramo_Long_Km | FranjaServidumbre_m | PropietarioCod | Año | aVI Terreno | Int% | BI_US$ % | CE_US$ % | VI terreno US$ al 31.12.2009 CTO II | Valor serv. Decreto 14 US$ al 31.12.2009 | Circuito I | Circuito II | TOTAL | Circuito I | Circuito II | TOTAL
| 105-0 | 105A | SERVIDUMBRE ALTO JAHUEL - BUIN | 1 | P_111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110-0 | 110A | SERVIDUMBRE ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS | 1 | P_111 | Lx_SIC 3_779 | 40.703 | 40 | P_111 | 2010 | 699262.0905 | 8.74% | 0.2439% | 0.2314% | 6400167.0856 | Lx_SIC 3_780 | 40.703 | 40 | P_111 | 2010 | 678234.5991 | 8.74% | 0.2439% | 0.2314% | 6207707.8344 | 12607874.92 | 3209363785.0546 | 3112855093.5704 | 6322218878.625 | 6500290.5258 | 6304820.4654 | 12805110.9912
| 115-6 | 115A | SERVIDUMBRE POLPAICO-EL MANZANO | 1 | P_111 | Lx_SIC 3_712 | 8.233 | 40 | P_111 | 2010 | 41822.605 | 8.74% | 0.2439% | 0.2314% | 382791.6081 | Lx_SIC 3_713 | 8.233 | 40 | P_111 | 2010 | 40551.05 | 8.74% | 0.2439% | 0.2314% | 371153.3899 | 753944.9979 | 191950851.8627 | 186114867.3473 | 378065719.21 | 388779.9537 | 376959.6686 | 765739.6223
| 115-6 | 115B | SERVIDUMBRE EL MANZANO - EL SALTO | 1 | P_111 | Lx_SIC 3_714 | 42.088 | 40 | P_111 | 2010 | 214478.9988 | 8.74% | 0.2439% | 0.2314% | 1963071.4256 | Lx_SIC 3_715 | 42.088 | 40 | P_111 | 2010 | 206624.1966 | 8.74% | 0.2439% | 0.2314% | 1891178.4296 | 3854249.8551 | 984382166.3471 | 948331423.5069 | 1932713589.8539 | 1993781.4776 | 1920763.7963 | 3914545.274
| 195-0 | 195A | SERVIDUMBRE TAP CHENA- CHENA | 1 | P_111 | Lx_SIC 3_781 | 0.471 | 40 | P_111 | 2010 | 19880.2918 | 8.74% | 0.2439% | 0.2314% | 181959.2269 | Lx_SIC 3_782 | 0.471 | 40 | P_111 | 2010 | 19636.3537 | 8.74% | 0.2439% | 0.2314% | 179726.5239 | 361685.7508 | 91243454.3265 | 90123865.4242 | 181367319.7507 | 184805.775 | 182538.1439 | 367343.919
[7 empty] | 91.495 |  |  |  | 975443.9861 |  |  |  | 8927989.3461 |  | 91.495 |  |  |  | 945046.1994 |  |  |  | 8649766.1778 | 17577755.5239 | 4476940257.5908 | 4337425249.8488 | 8814365507.4396 | 9067657.7322 | 8785082.0743 | 17852739.8065
| IPC | 2009-12-31 | 76.06
| IPC | 2017-12-31 | 98.12
| US$ | 2009-12-31 | 501.45
| US$ | 2017-12-31 | 636.9237

## Error Calificación - Chena_CN
dbo_TramoTransporte_Linea
IdDeclaracion | IdTramoTransporteLinea | IdCalificacionCodigo | NombreTramoTransporte | IdEmpresaPropietariaTramo | IdLinea | IdCircuito | IdTramo | NombreLinea | NombreCircuito | NombreTramo | IdTramoAuxiliar1 | IdTramoAuxiliar2 | IdTramoAuxiliar3 | IdTramoAuxiliar4 | IdEstructuraSeccionamientoInic | IdEstructuraSeccionamientoFinal | ValorizarTramo | ObservacionTramo
9201700001 | 5 | N_3 | Alto Jahuel 220->Chena 220 | P_513 | 805612 | 805613 | 805615 | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL / CTO1 | ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA 220 KV / ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA CTO1 | 805615 | [5 empty] | Si
9201700001 | 40 | N_24 | Cerro Navia 220->Chena 220 | P_513 | 805612 | 805614 | 805616 | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL | CHENA - CERRO NAVIA 220 KV / TRONCAL / CTO2 | ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA 220 KV / ALTO JAHUEL - CERRO NAVIA CTO2 | 805616 | [5 empty] | Si
Hacia Cerro Navia
Hacia Alto Jahuel
Id Tramo 805615 ->
Id Tramo 805616 ->

## SE_Polpaico
Datos de las siguientes tablas que correponden a subestación 856799 POLPAICO (CHILECTRA) del segmento Zonal y no deben ser incluidos en Informe Nacional
dbo_TramoSSEE_ElementosComunesPatiosSSEE
IdCalificacionCodigo | IdDeclaracion | IdEmpresaPropietaria | IdPatioSSEE | IdElementoComunPatioSSEE | IdTipoElementoComunPatioSSEE | IdRecargo | TipoRecargo | IdTipoVidaUtil | SubItem | TipoElementoComunPatioSSEE | Descripcion | Unidad | PorcAsigSistema | DescripcionPatioSSEE | dbo_TramoSSEE_ElementosComunesPatiosSSEE.IdSubestacion | dbo_TramoSSEE_ElementosComunesPatiosSSEE.NombreSubestacion | Cantidad | IdTipoFamiliaElemento | ValorUnitario | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje | RecargoBodegaje | RecargoFlete | RecargoGastosGenerales | RecargoIngenieria | RecargoInteresesIntercalarios | VidaUtil | Valorizar
SE-N_56 | 009201700001 | P_111 | 856827 | 928662 | 706 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | EEE | Accesorios y Materiales auxiliares | DESCONECTADOR FUSIBLE 25 KV 200E A - UNIP | DESCONECTADOR FUSIBLE 25 KV 200E A - UNIP | CU | 1 | Intemperie | 1123834 | POLPAICO | 1 |  | 900 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 40 | Si
SE-N_56 | 009201700001 | P_111 | 856827 | 928661 | 706 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | EEE | Accesorios y Materiales auxiliares | DESCONECTADOR FUSIBLE 25 KV 200E A - UNIP | DESCONECTADOR FUSIBLE 25 KV 200E A - UNIP | CU | 1 | Intemperie | 1123834 | POLPAICO | 1 |  | 900 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 40 | Si
dbo_TramoTransporte_MaterialesOOCC
IdCalificacionCodigo | FuenteDato | IdCalificacionPano | Valorizar | Observacion | IdTrafo_Calificado_OOCC | IdDeclaracion | dbo_TramoSSEE_MaterialesOOCC.IdSubestacion | dbo_TramoSSEE_MaterialesOOCC.NombreSubestacion | IdOOCC | IdTipoMaterial | PorcAsig_ElementosComunes | IdEmpresaPropietaria | IdRecargo | TipoRecargo | IdTipoVidaUtil | TipoOOCC | SubItem | Observaciones | DescripcionOOCC | IdPano | DescripcionPano | TensionPano | TipoMaterial | Unidad | Cantidad | ValorUnitario | CantidadHHMontaje | ValorHHMontaje | RecargoBodegaje | RecargoFlete | RecargoGastosGenerales | RecargoIngenieria | RecargoInteresesIntercalarios | VidaUtil
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 937776 | 168 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | TP DE BARRA | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | RETIRO DE EXCEDENTES | M3 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 937776 | 96 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | TP DE BARRA | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | MOLDAJE | M2 | 1.8 | 25.28 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 937776 | 175 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | TP DE BARRA | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | PERNOS DE ANCLAJE | KG | 5.2 | 9.94 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 937776 | 164 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | TP DE BARRA | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | EXCAVACIÓN A MANO | M3 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 937776 | 165 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | TP DE BARRA | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | EXCAVACIÓN A MAQUINA | M3 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 937776 | 176 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | TP DE BARRA | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | GROUTING | LT | 1 | 3.51 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 937776 | 63 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | TP DE BARRA | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | M3 | 2 | 16.18 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 937776 | 66 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | TP DE BARRA | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | RELLENO CON SUELO CEMENTO | M3 | 0.58 | 16.18 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 937776 | 154 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | TP DE BARRA | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | HORMIGÓN GRADO H-20 | M3 | 0.51 | 66.28 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 937776 | 151 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | TP DE BARRA | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | ENFIERRADURAS | KG | 36.6 | 2.14 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 938163 | 63 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 2 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | M3 | 3.12 | 16.18 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 938163 | 168 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 2 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | RETIRO DE EXCEDENTES | M3 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 938163 | 165 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 2 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | EXCAVACIÓN A MAQUINA | M3 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 938163 | 142 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 2 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | EMPLANTILLADO HORM. 170 KG CEM/M3 | M3 | 0.06 | 88.48 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 938163 | 478 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 2 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | POSTE HORMIGON ARMADO 7.2 MTS | CU | 2 | 371.35 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 938163 | 164 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 2 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | EXCAVACIÓN A MANO | M3 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 939116 | 142 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 1 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | EMPLANTILLADO HORM. 170 KG CEM/M3 | M3 | 0.06 | 88.48 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 939116 | 165 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 1 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | EXCAVACIÓN A MAQUINA | M3 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 939116 | 63 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 1 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | M3 | 3.12 | 16.18 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 939116 | 164 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 1 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | EXCAVACIÓN A MANO | M3 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 939116 | 168 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 1 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | RETIRO DE EXCEDENTES | M3 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 939116 | 48 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 1 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | POSTE 11.5 M | gl | 2 | 636.6 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 939572 | 64 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | PATIOS | OOCC de Barras | PATIO | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | RELLENO CON GRAVILLA | M3 | 495.5 | 16.18 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 939572 | 191 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | PATIOS | OOCC de Barras | PATIO | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | SOLERILLAS | M | 24.97 | 1.8 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 939572 | 159 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | PATIOS | OOCC de Barras | PATIO | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | HORMIGÓN GRADO H-10 | M3 | 0.5 | 57.95 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 940136 | 48 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 3 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | POSTE 11.5 M | gl | 2 | 636.6 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 940136 | 165 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 3 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | EXCAVACIÓN A MAQUINA | M3 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 940136 | 63 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 3 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE OBRA | M3 | 3.12 | 16.18 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 940136 | 168 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 3 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | RETIRO DE EXCEDENTES | M3 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 940136 | 164 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 3 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | EXCAVACIÓN A MANO | M3 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  |  | 009201700001 | 1123834 | POLPAICO | 940136 | 142 |  | P_111 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | OCI | Fundacion Equipos SS/EE | OOCC de Barras | MARCO DE BARRA 3 | OOCC Varios Obtenidos desde Relacion Barras |  |  |  | EMPLANTILLADO HORM. 170 KG CEM/M3 | M3 | 0.06 | 88.48 | 0 | 0 | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
dbo_TramoSSEE_EstructurasSubEstacion
IdCalificacionCodigo | FuenteDato | IdCalificacionPano | Valorizar | Observacion | IdDeclaracion | IdEstructuraSubEstacion | SubItem | IdTipoAcero | IdTipoHormigon | IdEquipoSoportado | IdEmpresaPropietaria | IdNodo | IdRecargo | TipoRecargo | IdTipoVidaUtil | TipoAcero | PesoAcero | PesoPernos | TipoHormigon | VolumenHormigon | PorcAsigSistema | DescripcionEstructura | PorcAsig_ElementosComunes | IdPano | DescripcionPano | IdSubestacion | NombreSubestacion | Cantidad | IdTipoFamiliaElemento | ValorUnitarioKgAcero | CantidadHHMontajeKg | ValorHHMontajeKg | ValorUnitarioKgPernos | CantidadHHMontajeKgPernos | ValorUnitarioHHMontajePernos | ValorUnitarioHormigon | CantidadHHMontajeHormigon | ValorHHMontajeHormigon | RecargoBodegaje | RecargoFlete | RecargoGastosGenerales | RecargoIngenieria | RecargoInteresesIntercalarios | VidaUtil
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  | 9201700001 | 861839 | Estructuras Barras | 3 |  |  | P_111 | 817764 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | EST | Galvanizado A 52 | 59.1 | 1 |  | 0 | 1 | ESTRUCTURAS SSEE ELEMENTOS RELACIONADOS POR BARRAS |  |  |  | 1123834 | POLPAICO |  |  | 1.42 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 |  |  |  | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  | 9201700001 | 861842 | Estructuras Barras | 3 |  |  | P_111 | 817763 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | EST | Galvanizado A 52 | 61.7 | 2 |  | 0 | 1 | ESTRUCTURAS SSEE ELEMENTOS RELACIONADOS POR BARRAS |  |  |  | 1123834 | POLPAICO |  |  | 1.42 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 |  |  |  | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  | 9201700001 | 861843 | Estructuras Barras | 3 |  |  | P_111 | 817768 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | EST | Galvanizado A 52 | 231.9 | 9 |  | 0 | 1 | ESTRUCTURAS SSEE ELEMENTOS RELACIONADOS POR BARRAS |  |  |  | 1123834 | POLPAICO |  |  | 1.42 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 |  |  |  | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50
SE-N_56 | Dato Obtenido desde Relacion Barras |  | Si |  | 9201700001 | 863392 | Estructuras Barras | 7 |  |  | P_111 | 836383 | 30000444 | Recargo Comunes Patios menores a 34 kV | EST | Galvanizado A37 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | ESTRUCTURAS SSEE ELEMENTOS RELACIONADOS POR BARRAS |  |  |  | 1123834 | POLPAICO |  |  | 1.42 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 |  |  |  | 0.09 | 1.42 | 16.31 | 1.39 | 5.51 | 50