## Resumen
RETIROS DE ENERGIA Y POTENCIA POR BARRA - TOTAL SISTEMAS
AÑO | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021
MES | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL. | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
SISTEMA PUNTA ARENAS
BARRA PUNTA ARENAS
Energía (kWh) | 12369258 | 12623765 | 12076925 | 10964832 | 13228973 | 13407983 | 14257260 | 14798451 | 15762974 | 15298493 | 13806171 | 13856170 | 12493306 | 12675185 | 12400869 | 11483213 | 13044813 | 12396033 | 13766170 | 13799949 | 14445112 | 13981105 | 12892986 | 12897124 | 12087401 | 12567487 | 12173003 | 11104402
Potencia (KW) | 27477.4085 | 27477.4085 | 27477.4085 | 27477.4085 | 27477.4085 | 27477.4085 | 27477.4085 | 27779.725 | 28528.1345 | 28593.988 | 28593.988 | 28593.988 | 28593.988 | 28593.988 | 28593.988 | 28593.988 | 28593.988 | 28593.988 | 28593.988 | 28588.2085 | 27713.834 | 26692.7 | 26596.525 | 26596.525 | 26596.525 | 26596.525 | 26596.525 | 26596.525
BARRA TRES PUENTES
Energía (kWh) | 7742943.9096 | 7819263.9092 | 8120358.0878 | 7742501.4889 | 9024966.2779 | 9073320.9628 | 9198731.3009 | 8755236.1918 | 8276988.3585 | 7925385.2682 | 7313889.9626 | 7434572.7549 | 7694525.7386 | 7787370.6363 | 8534967.2982 | 8291528.9018 | 8840963.2933 | 7479976.9561 | 8327480.8982 | 8397045.7782 | 8679308.5126 | 8626270.9311 | 7846843.4189 | 7677363.1111 | 7675340.2897 | 8368131.5152 | 8728714.9093 | 8352771.0787
Potencia (KW) | 13904.828 | 13904.828 | 13904.828 | 13904.828 | 13904.828 | 13904.828 | 14218.2494 | 14019.7393 | 13998.6295 | 13998.6295 | 13998.6295 | 13998.6295 | 13998.6295 | 13998.6295 | 13998.6295 | 13998.6295 | 13998.6295 | 13998.6295 | 13186.5158 | 13216.9046 | 13639.7394 | 13639.7394 | 13639.7394 | 13639.7394 | 13639.7394 | 13639.7394 | 13639.7394 | 13639.7394
SISTEMA PUERTO NATALES | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | DIC | DIC | DIC
BARRA PUERTO NATALES
Energía (kWh) | 3429973 | 3452255 | 3517617 | 3336872 | 3716550 | 3719093 | 3885401 | 3901505 | 3739079 | 3775545 | 3643968 | 3731441 | 3740597 | 3854153 | 3927570 | 3709459 | 3957503 | 3598155 | 3904998 | 4041517 | 4218286 | 4009320 | 3634908 | 3696832 | 3607836 | 3583020 | 3767390 | 3607746
Potencia (KW) | 6838.752 | 6838.752 | 6838.752 | 6838.752 | 6838.752 | 6838.752 | 7029.5024 | 7350.9864 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7532.3833 | 7674.5589 | 7674.5589 | 7674.5589 | 7674.5589 | 7674.5589 | 7674.5589 | 7674.5589 | 7674.5589
SISTEMA PORVENIR | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | DIC | DIC | DIC
BARRA PORVENIR
Energía (kWh) | 2336022 | 2075013 | 1921651 | 1918005 | 2374070 | 2387120 | 2368554 | 2311412 | 2536937 | 2487935 | 2258130 | 2600642 | 2596387 | 2440592 | 2501474 | 2511300 | 2696380 | 2486502 | 2567689 | 2537547 | 2495938 | 2508781 | 2255450 | 2436491 | 2467849 | 2619790 | 2375310 | 2359230
Potencia (KW) | 4020.7733 | 4020.7733 | 4020.7733 | 4020.7733 | 4020.7733 | 4020.7733 | 4103.9933 | 4204.7022 | 4428.9067 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4696.3444 | 4806.9289 | 4806.9289 | 4806.9289 | 4806.9289 | 4806.9289 | 4806.9289 | 4806.9289 | 4806.9289
SISTEMA PUERTO WILLIAMS | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | DIC | DIC | DIC
BARRA PUERTO WILLIAMS
Energía (kWh) | 435036 | 376880 | 311269 | 286916 | 430549 | 437080 | 508319 | 520079 | 514605 | 513004 | 471471 | 472647 | 450030 | 385385 | 339430 | 329105 | 418866 | 448329 | 484932 | 484743 | 493437 | 481152 | 472885 | 439600 | 428792 | 389046 | 329819 | 317926
Potencia (KW) | 1005.8527 | 1005.8527 | 1005.8527 | 1005.8527 | 1005.8527 | 1005.8527 | 1005.8527 | 1017.3522 | 1017.3522 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1016.0134 | 1024.4078 | 1010.5061 | 981.1422 | 981.1422 | 981.1422 | 981.1422 | 981.1422 | 981.1422
RETIROS DE ENERGIA Y POTENCIA POR BARRA - CLIENTE LIBRE EDELMAG
SISTEMA PUNTA ARENAS
BARRA TRES PUENTES
Energía (kWh) | 785380.7758 | 781785.9399 | 771502.0048 | 727005.2661 | 783572.0097 | 769284.0992 | 815060 | 807394.894 | 840218.4638 | 836583.7874 | 791919.9019 | 816525.8378 | 755973.2477 | 754991.9003 | 686071.9007 | 741961.0588 | 623496.2008 | 314883.0971 | 480991.2338 | 537563.715 | 717343.822 | 611934.5137 | 413080.4366 | 477711.4677 | 447288.6005 | 476537.5519 | 609567.1719 | 515231.4686
Potencia (KW) | 1157.2718 | 1157.2718 | 1157.724 | 1157.724 | 1157.724 | 1157.724 | 1065.9153 | 1086.5108 | 1096.2879 | 1095.3204 | 547.4215 | 1115.5172 | 1115.5172 | 1115.5172 | 1115.844 | 1115.844 | 1115.844 | 1115.844 | 774.7399 | 855.7362 | 939.4252 | 867.2741 | 797.4143 | 942.0925 | 942.0925 | 942.0925 | 942.0925 | 942.0925
RETIROS DE ENERGIA Y POTENCIA POR BARRA - CLIENTES REGULADOS
AÑO | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021
MES | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL. | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
SISTEMA PUNTA ARENAS
BARRA PUNTA ARENAS
Energía (kWh) | 12369258 | 12623765 | 12076925 | 10964832 | 13228973 | 13407983 | 14257260 | 14798451 | 15762974 | 15298493 | 13806171 | 13856170 | 12493306 | 12675185 | 12400869 | 11483213 | 13044813 | 12396033 | 13766170 | 13799949 | 14445112 | 13981105 | 12892986 | 12897124 | 12087401 | 12567487 | 12173003 | 11104402
Potencia (KW) | 27477.4085 | 27477.4085 | 27477.4085 | 27477.4085 | 27477.4085 | 27477.4085 | 27477.4085 | 27779.725 | 28528.1345 | 28593.988 | 28593.988 | 28593.988 | 28593.988 | 28593.988 | 28593.988 | 28593.988 | 28593.988 | 28593.988 | 28593.988 | 28588.2085 | 27713.834 | 26692.7 | 26596.525 | 26596.525 | 26596.525 | 26596.525 | 26596.525 | 26596.525
BARRA TRES PUENTES
Energía (kWh) | 6957563.1338 | 7037477.9693 | 7348856.083 | 7015496.2229 | 8241394.2682 | 8304036.8636 | 8383671.301 | 7947841.2978 | 7436769.8947 | 7088801.4808 | 6521970.0607 | 6618046.9171 | 6938552.4909 | 7032378.736 | 7848895.3974 | 7549567.843 | 8217467.0924 | 7165093.8591 | 7846489.6644 | 7859482.0632 | 7961964.6907 | 8014336.4173 | 7433762.9823 | 7199651.6434 | 7228051.6891 | 7891593.9633 | 8119147.7374 | 7837539.6101
Potencia (KW) | 12747.5562 | 12747.5562 | 12747.104 | 12747.104 | 12747.104 | 12747.104 | 13152.3341 | 12933.2286 | 12902.3416 | 12903.3092 | 13451.2081 | 12883.1123 | 12883.1123 | 12883.1123 | 12882.7855 | 12882.7855 | 12882.7855 | 12882.7855 | 12411.7759 | 12361.1683 | 12700.3142 | 12772.4653 | 12842.3252 | 12697.647 | 12697.647 | 12697.647 | 12697.647 | 12697.647
SISTEMA PUERTO NATALES | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | DIC | DIC | DIC
BARRA PUERTO NATALES
Energía (kWh) | 3429973 | 3452255 | 3517617 | 3336872 | 3716550 | 3719093 | 3885401 | 3901505 | 3739079 | 3775545 | 3643968 | 3731441 | 3740597 | 3854153 | 3927570 | 3709459 | 3957503 | 3598155 | 3904998 | 4041517 | 4218286 | 4009320 | 3634908 | 3696832 | 3607836 | 3583020 | 3767390 | 3607746
Potencia (KW) | 6838.752 | 6838.752 | 6838.752 | 6838.752 | 6838.752 | 6838.752 | 7029.5024 | 7350.9864 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7434.0689 | 7532.3833 | 7674.5589 | 7674.5589 | 7674.5589 | 7674.5589 | 7674.5589 | 7674.5589 | 7674.5589 | 7674.5589
SISTEMA PORVENIR | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | DIC | DIC | DIC
BARRA PORVENIR
Energía (kWh) | 2336022 | 2075013 | 1921651 | 1918005 | 2374070 | 2387120 | 2368554 | 2311412 | 2536937 | 2487935 | 2258130 | 2600642 | 2596387 | 2440592 | 2501474 | 2511300 | 2696380 | 2486502 | 2567689 | 2537547 | 2495938 | 2508781 | 2255450 | 2436491 | 2467849 | 2619790 | 2375310 | 2359230
Potencia (KW) | 4020.7733 | 4020.7733 | 4020.7733 | 4020.7733 | 4020.7733 | 4020.7733 | 4103.9933 | 4204.7022 | 4428.9067 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4613.8022 | 4696.3444 | 4806.9289 | 4806.9289 | 4806.9289 | 4806.9289 | 4806.9289 | 4806.9289 | 4806.9289 | 4806.9289
SISTEMA PUERTO WILLIAMS | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | DIC | DIC | DIC
BARRA PUERTO WILLIAMS
Energía (kWh) | 435036 | 376880 | 311269 | 286916 | 430549 | 437080 | 508319 | 520079 | 514605 | 513004 | 471471 | 472647 | 450030 | 385385 | 339430 | 329105 | 418866 | 448329 | 484932 | 484743 | 493437 | 481152 | 472885 | 439600 | 428792 | 389046 | 329819 | 317926
Potencia (KW) | 1005.8527 | 1005.8527 | 1005.8527 | 1005.8527 | 1005.8527 | 1005.8527 | 1005.8527 | 1017.3522 | 1017.3522 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1026.2456 | 1016.0134 | 1024.4078 | 1010.5061 | 981.1422 | 981.1422 | 981.1422 | 981.1422 | 981.1422 | 981.1422

## Potencias
DEMANDA MAXIMA ALIMENTADORES
Meses | mayo a septiembre
HP: de | 17:00
a | 22:00
BARRA | PUNTA ARENAS | [6 empty] | TRES PUENTES | [6 empty] | SSMM PA |  | PUERTO NATALES | [6 empty] | PORVENIR | [6 empty] | PUERTO WILLIAMS
MES | DDA MAX (KW) | FECHA | HORA | DHP | Max 1 HP Ult.12 meses | Max 2 HP Ult.12 meses | Compra Potencia (kW) | DDA MAX (KW) | FECHA | HORA | DHP | Max 1 HP Ult.12 meses | Max 2 HP Ult.12 meses | Compra Potencia (kW) | Dda. Max | Compra Total | DDA MAX (KW) | FECHA | HORA | DHP | Max 1 HP Ult.12 meses | Max 2 HP Ult.12 meses | Compra Potencia (kW) | DDA MAX (KW) | FECHA | HORA | DHP | Max 1 HP Ult.12 meses | Max 2 HP Ult.12 meses | Compra Potencia (kW) | DDA MAX (KW) | FECHA | HORA | DHP | Max 1 HP Ult.12 meses | Max 2 HP Ult.12 meses | Compra Potencia (kW)
2018-05-01 | 26521.318 | 2018-05-29 18:45 | 18:45 | 26521.318 | 27025.837 | 26631.533 | 26828.685 | 13848.592 | 2018-05-29 18:45 | 18:45 | 13848.592 | 14162.5949 | 13848.592 | 14005.5935 | 40369.91 | 40834.2785 | 6837.5236 | 2018-05-02 19:30 | 43222.8125 | 6837.5236 | 6837.5236 | 6763.4084 | 6800.466 | 3862.6356 | 2018-05-04 19:30 | 43224.8125 | 3862.6356 | 4011.8089 | 3953.8711 | 3982.84 | 952.8821 | 2018-05-28 17:00 | 43248.7083 | 952.8821 | 1005.9727 | 954.5273 | 980.25
2018-06-01 | 27929.281 | 2018-06-18 18:30 | 18:30 | 27929.281 | 27929.281 | 26631.533 | 27280.407 | 13961.064 | 2018-06-18 18:30 | 18:30 | 13961.064 | 13961.064 | 13848.592 | 13904.828 | 41890.345 | 41185.235 | 6760.4356 | 2018-06-18 19:00 | 43269.7917 | 6760.4356 | 6837.5236 | 6760.4356 | 6798.9796 | 3905.9022 | 2018-06-08 18:15 | 43259.7604 | 3905.9022 | 4011.8089 | 3953.8711 | 3982.84 | 1001.6822 | 2018-06-05 18:15 | 43256.7604 | 1001.6822 | 1005.9727 | 1001.6822 | 1003.8275
2018-07-01 | 27025.536 | 2018-07-03 18:30 | 18:30 | 27025.536 | 27929.281 | 27025.536 | 27477.4085 | 13564.044 | 2018-07-03 18:30 | 18:30 | 13564.044 | 13961.064 | 13848.592 | 13904.828 | 40589.58 | 41382.2365 | 6839.9804 | 2018-07-27 19:15 | 43308.8021 | 6839.9804 | 6839.9804 | 6837.5236 | 6838.752 | 3922.4667 | 2018-07-25 19:00 | 43306.7917 | 3922.4667 | 4011.8089 | 3947.4222 | 3979.6156 | 944.8495 | 2018-07-07 18:30 | 43288.7708 | 944.8495 | 1005.9727 | 1001.6822 | 1003.8275
2018-08-01 | 26785.329 | 2018-08-06 19:00 | 19:00 | 26785.329 | 27929.281 | 27025.536 | 27477.4085 | 13337.5366 | 2018-08-06 19:00 | 19:00 | 13337.5366 | 13961.064 | 13848.592 | 13904.828 | 40122.8656 | 41382.2365 | 6689.8738 | 2018-08-28 20:00 | 43340.8333 | 6689.8738 | 6839.9804 | 6837.5236 | 6838.752 | 4046.7644 | 2018-08-27 19:45 | 43339.8229 | 4046.7644 | 4046.7644 | 4011.8089 | 4029.2867 | 1010.0233 | 2018-08-06 18:30 | 22:00 | 1010.0233 | 1010.0233 | 1001.6822 | 1005.8527
2018-09-01 | 25887.75 | 2018-09-03 19:45 | 19:45 | 25887.75 | 27929.281 | 27025.536 | 27477.4085 | 12511.9937 | 2018-09-03 19:45 | 19:45 | 12511.9937 | 13961.064 | 13848.592 | 13904.828 | 38399.7437 | 41382.2365 | 6576.1836 | 2018-09-04 20:00 | 43347.8333 | 6576.1836 | 6839.9804 | 6837.5236 | 6838.752 | 3994.7822 | 2018-09-12 20:00 | 43355.8333 | 3994.7822 | 4046.7644 | 3994.7822 | 4020.7733 | 984.853 | 2018-09-21 17:45 | 43364.7396 | 984.853 | 1010.0233 | 1001.6822 | 1005.8527
2018-10-01 | 26237.363 |  |  |  | 27929.281 | 27025.536 | 27477.4085 | 13062.9193 |  |  |  | 13961.064 | 13848.592 | 13904.828 | 39300.2823 | 41382.2365 | 6594.4333 |  |  |  | 6839.9804 | 6837.5236 | 6838.752 | 4316.4889 |  |  |  | 4046.7644 | 3994.7822 | 4020.7733 | 998.8293 |  |  |  | 1010.0233 | 1001.6822 | 1005.8527
2018-11-01 | 23736.217 |  |  |  | 27929.281 | 27025.536 | 27477.4085 | 12116.2123 |  |  |  | 13961.064 | 13848.592 | 13904.828 | 35852.4293 | 41382.2365 | 6629.1031 |  |  |  | 6839.9804 | 6837.5236 | 6838.752 | 4620.8 |  |  |  | 4046.7644 | 3994.7822 | 4020.7733 | 934.5629 |  |  |  | 1010.0233 | 1001.6822 | 1005.8527
2018-12-01 | 21233.6 |  |  |  | 27929.281 | 27025.536 | 27477.4085 | 15225.2228 |  |  |  | 13961.064 | 13848.592 | 13904.828 | 36458.8228 | 41382.2365 | 6553.8662 |  |  |  | 6839.9804 | 6837.5236 | 6838.752 | 4382.7956 |  |  |  | 4046.7644 | 3994.7822 | 4020.7733 | 912.5419 |  |  |  | 1010.0233 | 1001.6822 | 1005.8527
2019-01-01 | 19279.97 |  |  |  | 27929.281 | 27025.536 | 27477.4085 | 15402.6481 |  |  |  | 13961.064 | 13848.592 | 13904.828 | 34682.6181 | 41382.2365 | 6560.6627 |  |  |  | 6839.9804 | 6837.5236 | 6838.752 | 3856.3467 |  |  |  | 4046.7644 | 3994.7822 | 4020.7733 | 567.0315 |  |  |  | 1010.0233 | 1001.6822 | 1005.8527
2019-02-01 | 23215.02 |  |  |  | 27929.281 | 27025.536 | 27477.4085 | 12777.9828 |  |  |  | 13961.064 | 13848.592 | 13904.828 | 35993.0028 | 41382.2365 | 6755.6676 |  |  |  | 6839.9804 | 6837.5236 | 6838.752 | 4158.3067 |  |  |  | 4046.7644 | 3994.7822 | 4020.7733 | 677.4105 |  |  |  | 1010.0233 | 1001.6822 | 1005.8527
2019-03-01 | 25084.115 |  |  |  | 27929.281 | 27025.536 | 27477.4085 | 14725.9346 |  |  |  | 13961.064 | 13848.592 | 13904.828 | 39810.0496 | 41382.2365 | 6889.7947 |  |  |  | 6839.9804 | 6837.5236 | 6838.752 | 4442.1067 |  |  |  | 4046.7644 | 3994.7822 | 4020.7733 | 917.6994 |  |  |  | 1010.0233 | 1001.6822 | 1005.8527
2019-04-01 | 26394.126 |  |  |  | 27929.281 | 27025.536 | 27477.4085 | 15371.4028 |  |  |  | 13961.064 | 13848.592 | 13904.828 | 41765.5288 | 41382.2365 | 7442.0907 |  |  |  | 6839.9804 | 6837.5236 | 6838.752 | 4589.7556 |  |  |  | 4046.7644 | 3994.7822 | 4020.7733 | 939.8937 |  |  |  | 1010.0233 | 1001.6822 | 1005.8527
2019-05-01 | 27013.958 | 2019-05-28 19:00 | 19:00 | 27013.958 | 27929.281 | 27025.536 | 27477.4085 | 14475.4347 | 2019-05-28 19:00 | 19:00 | 14475.4347 | 14475.4347 | 13961.064 | 14218.2494 | 41489.3927 | 41695.6579 | 7219.0244 | 2019-05-31 | 18:45 | 7219.0244 | 7219.0244 | 6839.9804 | 7029.5024 | 4161.2222 | 2019-05-09 | 18:45 | 4161.2222 | 4161.2222 | 4046.7644 | 4103.9933 | 999.035 | 2019-05-28 17:00 | 43613.7396 | 999.035 | 1010.0233 | 1001.6822 | 1005.8527
2019-06-01 | 28533.914 | 2019-06-24 | 18:30 | 28533.914 | 28533.914 | 27025.536 | 27779.725 | 13521.8244 | 2019-06-24 | 18:30 | 13521.8244 | 14475.4347 | 13564.044 | 14019.7393 | 42055.7384 | 41799.4643 | 7482.9484 | 2019-06-24 19:15 | 19:15 | 7482.9484 | 7482.9484 | 7219.0244 | 7350.9864 | 4248.1822 | 2019-06-18 | 18:45 | 4248.1822 | 4248.1822 | 4161.2222 | 4204.7022 | 1024.681 | 2019-06-15 | 17:45 | 1024.681 | 1024.681 | 1010.0233 | 1017.3522
2019-07-01 | 28522.355 | 2019-07-03 18:45 | 18:45 | 28522.355 | 28533.914 | 28522.355 | 28528.1345 | 12851.2072 | 2019-07-03 18:45 | 18:45 | 12851.2072 | 14475.4347 | 13521.8244 | 13998.6295 | 41373.5622 | 42526.764 | 7385.1893 | 2019-07-18 | 19:30 | 7385.1893 | 7482.9484 | 7385.1893 | 7434.0689 | 4609.6311 | 2019-07-12 | 19:00 | 4609.6311 | 4609.6311 | 4248.1822 | 4428.9067 | 1004.2166 | 2019-07-04 | 18:30 | 1004.2166 | 1024.681 | 1010.0233 | 1017.3522
2019-08-01 | 28654.062 | 2019-08-06 19:30 | 19:30 | 28654.062 | 28654.062 | 28533.914 | 28593.988 | 11975.0969 | 2019-08-06 19:30 | 19:30 | 11975.0969 | 14475.4347 | 13521.8244 | 13998.6295 | 40629.1589 | 42592.6175 | 7187.9187 | 2020-08-02 | 19:30 | 7187.9187 | 7482.9484 | 7385.1893 | 7434.0689 | 4617.9733 | 2019-08-27 19:45 | 19:30 | 4617.9733 | 4617.9733 | 4609.6311 | 4613.8022 | 1027.8102 | 2019-08-31 | 17:30 | 1027.8102 | 1027.8102 | 1024.681 | 1026.2456
2019-09-01 | 26773.606 | 2019-09-02 20:00 | 20:00 | 26773.606 | 28654.062 | 28533.914 | 28593.988 | 12257.2778 | 2019-09-02 20:00 | 20:00 | 12257.2778 | 14475.4347 | 13521.8244 | 13998.6295 | 39030.8838 | 42592.6175 | 7057.36 | 2019-09-12 | 20:30 | 7057.36 | 7482.9484 | 7385.1893 | 7434.0689 | 4367.9733 | 2019-09-04 | 20:00 | 4367.9733 | 4617.9733 | 4609.6311 | 4613.8022 | 1000.0068 | 2019-09-09 | 19:30 | 1000.0068 | 1027.8102 | 1024.681 | 1026.2456
2019-10-01 | 26673.822 |  |  |  | 28654.062 | 28533.914 | 28593.988 | 11356.4619 |  |  |  | 14475.4347 | 13521.8244 | 13998.6295 | 38030.2839 | 42592.6175 | 7214.1569 |  |  |  | 7482.9484 | 7385.1893 | 7434.0689 | 4851.44 |  |  |  | 4617.9733 | 4609.6311 | 4613.8022 | 980.6452 |  |  |  | 1027.8102 | 1024.681 | 1026.2456
2019-11-01 | 21847.027 |  |  |  | 28654.062 | 28533.914 | 28593.988 | 15555.4854 |  |  |  | 14475.4347 | 13521.8244 | 13998.6295 | 37402.5124 | 42592.6175 | 7168.5978 |  |  |  | 7482.9484 | 7385.1893 | 7434.0689 | 4995.3422 |  |  |  | 4617.9733 | 4609.6311 | 4613.8022 | 945.3657 |  |  |  | 1027.8102 | 1024.681 | 1026.2456
2019-12-01 | 21176.352 |  |  |  | 28654.062 | 28533.914 | 28593.988 | 14487.8299 |  |  |  | 14475.4347 | 13521.8244 | 13998.6295 | 35664.1819 | 42592.6175 | 6866.1182 |  |  |  | 7482.9484 | 7385.1893 | 7434.0689 | 5086.7556 |  |  |  | 4617.9733 | 4609.6311 | 4613.8022 | 912.6488 |  |  |  | 1027.8102 | 1024.681 | 1026.2456
2020-01-01 | 21389.531 |  |  |  | 28654.062 | 28533.914 | 28593.988 | 15550.8193 |  |  |  | 14475.4347 | 13521.8244 | 13998.6295 | 36940.3503 | 42592.6175 | 7024.6653 |  |  |  | 7482.9484 | 7385.1893 | 7434.0689 | 4855.1156 |  |  |  | 4617.9733 | 4609.6311 | 4613.8022 | 648.3752 |  |  |  | 1027.8102 | 1024.681 | 1026.2456
2020-02-01 | 19633.438 |  |  |  | 28654.062 | 28533.914 | 28593.988 | 16076.7946 |  |  |  | 14475.4347 | 13521.8244 | 13998.6295 | 35710.2326 | 42592.6175 | 7269.1324 |  |  |  | 7482.9484 | 7385.1893 | 7434.0689 | 5023.2978 |  |  |  | 4617.9733 | 4609.6311 | 4613.8022 | 709.9318 |  |  |  | 1027.8102 | 1024.681 | 1026.2456
2020-03-01 | 24358.913 |  |  |  | 28654.062 | 28533.914 | 28593.988 | 14122.275 |  |  |  | 14475.4347 | 13521.8244 | 13998.6295 | 38481.188 | 42592.6175 | 7401.452 |  |  |  | 7482.9484 | 7385.1893 | 7434.0689 | 5157.4267 |  |  |  | 4617.9733 | 4609.6311 | 4613.8022 | 945.1681 |  |  |  | 1027.8102 | 1024.681 | 1026.2456
2020-04-01 | 24558.571 |  |  |  | 28654.062 | 28533.914 | 28593.988 | 12381.6349 |  |  |  | 14475.4347 | 13521.8244 | 13998.6295 | 36940.2059 | 42592.6175 | 7009.8013 |  |  |  | 7482.9484 | 7385.1893 | 7434.0689 | 4698.4 |  |  |  | 4617.9733 | 4609.6311 | 4613.8022 | 889.2367 |  |  |  | 1027.8102 | 1024.681 | 1026.2456
2020-05-01 | 26187.361 |  |  |  | 28654.062 | 28533.914 | 28593.988 | 14014.3805 |  |  |  | 13521.8244 | 12851.2072 | 13186.5158 | 40201.7415 | 41780.5038 | 7228.7249 |  |  |  | 7482.9484 | 7385.1893 | 7434.0689 | 4813.5822 |  |  |  | 4617.9733 | 4609.6311 | 4613.8022 | 920.4656 |  |  |  | 1027.8102 | 1024.681 | 1026.2456
2020-06-01 | 26611.794 |  |  | 26611.794 | 28654.062 | 28522.355 | 28588.2085 | 13582.6019 |  |  | 13582.6019 | 13582.6019 | 12851.2072 | 13216.9046 | 40194.3959 | 41805.1131 | 7679.5773 |  |  | 7679.5773 | 7679.5773 | 7385.1893 | 7532.3833 | 4774.7156 |  |  | 4774.7156 | 4774.7156 | 4617.9733 | 4696.3444 | 941.2788 |  |  | 941.2788 | 1027.8102 | 1004.2166 | 1016.0134
2020-07-01 | 26581.256 |  |  | 26581.256 | 28654.062 | 26773.606 | 27713.834 | 13696.877 |  |  | 13696.877 | 13696.877 | 13582.6019 | 13639.7394 | 40278.133 | 41353.5734 | 7669.5404 |  |  | 7669.5404 | 7679.5773 | 7669.5404 | 7674.5589 | 4839.1422 |  |  | 4839.1422 | 4839.1422 | 4774.7156 | 4806.9289 | 1021.0055 |  |  | 1021.0055 | 1027.8102 | 1021.0055 | 1024.4078
2020-08-01 | 26025.33 |  |  |  | 26773.606 | 26611.794 | 26692.7 | 13554.36 |  |  |  | 13696.877 | 13582.6019 | 13639.7394 | 39579.69 | 40332.4394 | 7270.1613 |  |  |  | 7679.5773 | 7669.5404 | 7674.5589 | 4435.8444 |  |  |  | 4839.1422 | 4774.7156 | 4806.9289 | 897.1744 |  |  |  | 1021.0055 | 1000.0068 | 1010.5061
2020-09-01 | 25357.825 |  |  |  | 26611.794 | 26581.256 | 26596.525 | 11842.333 |  |  |  | 13696.877 | 13582.6019 | 13639.7394 | 37200.158 | 40236.2644 | 7054.8836 |  |  |  | 7679.5773 | 7669.5404 | 7674.5589 | 4451.1022 |  |  |  | 4839.1422 | 4774.7156 | 4806.9289 | 968.3867 |  |  |  | 1021.0055 | 941.2788 | 981.1422
2020-10-01 | 24913.963 |  |  |  | 26611.794 | 26581.256 | 26596.525 | 11349.207 |  |  |  | 13696.877 | 13582.6019 | 13639.7394 | 36263.17 | 40236.2644 | 6919.5018 |  |  |  | 7679.5773 | 7669.5404 | 7674.5589 | 4502.3911 |  |  |  | 4839.1422 | 4774.7156 | 4806.9289 | 931.96 |  |  |  | 1021.0055 | 941.2788 | 981.1422
2020-11-01 | 20291.133 |  |  |  | 26611.794 | 26581.256 | 26596.525 | 14628.577 |  |  |  | 13696.877 | 13582.6019 | 13639.7394 | 34919.71 | 40236.2644 | 6736.6809 |  |  |  | 7679.5773 | 7669.5404 | 7674.5589 | 4797.3422 |  |  |  | 4839.1422 | 4774.7156 | 4806.9289 | 902.342 |  |  |  | 1021.0055 | 941.2788 | 981.1422
2020-12-01 | 24583 |  |  |  | 26611.794 | 26581.256 | 26596.525 | 10491 |  |  |  | 13696.877 | 13582.6019 | 13639.7394 | 35074 | 40236.2644 |  |  |  |  | 7679.5773 | 7669.5404 | 7674.5589 |  |  |  |  | 4839.1422 | 4774.7156 | 4806.9289 |  |  |  |  | 1021.0055 | 941.2788 | 981.1422
2021-01-01 | 20518 |  |  |  | 26611.794 | 26581.256 | 26596.525 | 14747 |  |  |  | 13696.877 | 13582.6019 | 13639.7394 | 35265 | 40236.2644 |  |  |  |  | 7679.5773 | 7669.5404 | 7674.5589 |  |  |  |  | 4839.1422 | 4774.7156 | 4806.9289 |  |  |  |  | 1021.0055 | 941.2788 | 981.1422
2021-02-01 | 19191.031 |  |  |  | 26611.794 | 26581.256 | 26596.525 | 17396.2061 |  |  |  | 13696.877 | 13582.6019 | 13639.7394 | 36587.2371 | 40236.2644 |  |  |  |  | 7679.5773 | 7669.5404 | 7674.5589 |  |  |  |  | 4839.1422 | 4774.7156 | 4806.9289 |  |  |  |  | 1021.0055 | 941.2788 | 981.1422
Formulas:
FECHA = +'[27]Punta Arenas'!$B7
FECHA = +'[27]Puerto Natales'!$B7

## Energía Alimentadores
Energía Alimentadores
KWh-mes
MES | Sistema Punta Arenas |  |  | Sistema Puerto Natales | Sistema Porvenir | Sistema Puerto Williams
| Barra Punta Arenas | Barra Tres Puentes | Total | Barra Puerto Natales | Barra Porvenir | Barra Puerto Williams
2018-11-01 | 12369258 | 7742943.9096 | 20112201.9096 | 3429973 | 2336022 | 435036
2018-12-01 | 12623765 | 7819263.9092 | 20443028.9092 | 3452255 | 2075013 | 376880
2019-01-01 | 12076925 | 8120358.0878 | 20197283.0878 | 3517617 | 1921651 | 311269
2019-02-01 | 10964832 | 7742501.4889 | 18707333.4889 | 3336872 | 1918005 | 286916
2019-03-01 | 13228973 | 9024966.2779 | 22253939.2779 | 3716550 | 2374070 | 430549
2019-04-01 | 13407983 | 9073320.9628 | 22481303.9628 | 3719093 | 2387120 | 437080
2019-05-01 | 14257260 | 9198731.3009 | 23455991.3009 | 3885401 | 2368554 | 508319
2019-06-01 | 14798451 | 8755236.1918 | 23553687.1918 | 3901505 | 2311412 | 520079
2019-07-01 | 15762974 | 8276988.3585 | 24039962.3585 | 3739079 | 2536937 | 514605
2019-08-01 | 15298493 | 7925385.2682 | 23223878.2682 | 3775545 | 2487935 | 513004
2019-09-01 | 13806171 | 7313889.9626 | 21120060.9626 | 3643968 | 2258130 | 471471
2019-10-01 | 13856170 | 7434572.7549 | 21290742.7549 | 3731441 | 2600642 | 472647
2019-11-01 | 12493306 | 7694525.7386 | 20187831.7386 | 3740597 | 2596387 | 450030
2019-12-01 | 12675185 | 7787370.6363 | 20462555.6363 | 3854153 | 2440592 | 385385
2020-01-01 | 12400869 | 8534967.2982 | 20935836.2982 | 3927570 | 2501474 | 339430
2020-02-01 | 11483213 | 8291528.9018 | 19774741.9018 | 3709459 | 2511300 | 329105
2020-03-01 | 13044813 | 8840963.2933 | 21885776.2933 | 3957503 | 2696380 | 418866
2020-04-01 | 12396033 | 7479976.9561 | 19876009.9561 | 3598155 | 2486502 | 448329
2020-05-01 | 13766170 | 8327480.8982 | 22093650.8982 | 3904998 | 2567689 | 484932
2020-06-01 | 13799949 | 8397045.7782 | 22196994.7782 | 4041517 | 2537547 | 484743
2020-07-01 | 14445112 | 8679308.5126 | 23124420.5126 | 4218286 | 2495938 | 493437
2020-08-01 | 13981105 | 8626270.9311 | 22607375.9311 | 4009320 | 2508781 | 481152
2020-09-01 | 12892986 | 7846843.4189 | 20739829.4189 | 3634908 | 2255450 | 472885
2020-10-01 | 12897124 | 7677363.1111 | 20574487.1111 | 3696832 | 2436491 | 439600
2020-11-01 | 12087401 | 7675340.2897 | 19762741.2897 | 3607836 | 2467849 | 428792
2020-12-01 | 12567487 | 8368131.5152 | 20935618.5152 | 3583020 | 2619790 | 389046
2021-01-01 | 12173003 | 8728714.9093 | 20901717.9093 | 3767390 | 2375310 | 329819
2021-02-01 | 11104402 | 8352771.0787 | 19457173.0787 | 3607746 | 2359230 | 317926

## Cliente Libre
Compra de Energía y Potencia Cliente Libre
SSMM Punta Arenas - Barra Tres Puentes
|  | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01
Venta de energía | kWh | 759996.88 | 756518.231 | 746061.314 | 703031.879 | 757733.304 | 743916.545 | 788182.961 | 780770.616 | 812511.811 | 808996.99 | 765805.92 | 789600.462 | 731044.626 | 730095.639 | 663063.594 | 717078.437 | 602586.451 | 304323.086 | 464860.572 | 519535.822 | 693286.771 | 591412.5 | 399227.251 | 461690.797 | 432288.2 | 460556.25 | 589124.55 | 497952.5163
Traspaso de compra energía | kWh | 785380.7758 | 781785.9399 | 771502.0048 | 727005.2661 | 783572.0097 | 769284.0992 | 815060 | 807394.894 | 840218.4638 | 836583.7874 | 791919.9019 | 816525.8378 | 755973.2477 | 754991.9003 | 686071.9007 | 741961.0588 | 623496.2008 | 314883.0971 | 480991.2338 | 537563.715 | 717343.822 | 611934.5137 | 413080.4366 | 477711.4677 | 447288.6005 | 476537.5519 | 609567.1719 | 515231.4686
Pérdida Energia | kWh | 25383.8958 | 25267.7089 | 25440.6908 | 23973.3871 | 25838.7057 | 25367.5542 | 26877.039 | 26624.278 | 27706.6528 | 27586.7974 | 26113.9819 | 26925.3758 | 24928.6217 | 24896.2613 | 23008.3067 | 24882.6218 | 20909.7498 | 10560.0111 | 16130.6618 | 18027.893 | 24057.051 | 20522.0137 | 13853.1856 | 16020.6707 | 15000.4005 | 15981.3019 | 20442.6219 | 17278.9523
Venta de Potencia | kW | 1130.5899 | 1130.5899 | 1130.5899 | 1130.5899 | 1130.5899 | 1130.5899 | 1040.9329 | 1061.0457 | 1070.5937 | 1069.6488 | 534.5913 | 1089.3723 | 1089.3723 | 1089.3723 | 1089.3723 | 1089.3723 | 1089.3723 | 1089.3723 | 756.3603 | 835.4351 | 917.1387 | 846.6993 | 778.4968 | 919.7427 | 919.7427 | 919.7427 | 919.7427 | 919.7427
Traspaso de compra potencia | kW | 1157.2718 | 1157.2718 | 1157.724 | 1157.724 | 1157.724 | 1157.724 | 1065.9153 | 1086.5108 | 1096.2879 | 1095.3204 | 547.4215 | 1115.5172 | 1115.5172 | 1115.5172 | 1115.844 | 1115.844 | 1115.844 | 1115.844 | 774.7399 | 855.7362 | 939.4252 | 867.2741 | 797.4143 | 942.0925 | 942.0925 | 942.0925 | 942.0925 | 942.0925
Pérdida Potencia | kW | 26.6819 | 26.6819 | 27.1342 | 27.1342 | 27.1342 | 27.1342 | 24.9824 | 25.4651 | 25.6942 | 25.6716 | 12.8302 | 26.1449 | 26.1449 | 26.1449 | 26.4717 | 26.4717 | 26.4717 | 26.4717 | 18.3796 | 20.3011 | 22.2865 | 20.5748 | 18.9175 | 22.3497 | 22.3497 | 22.3497 | 22.3497 | 22.3497