## Observaciones y Respuestas
N° | Empresa | OBSERVACIÓN | SOLICITUD | RESPUESTA
1 | CGED | Los contratos correspondientes a la licitación CHL 2006/02 no cuentan con la distribución mensual de energía a contar del año 2022, según se muestra a continuación: (TABLA) | Se solicita incorporar la energía de los contratos de la citada licitación. | Se acoge la observación. Se ha corregido según lo solicitado por la empresa.
2 | CGED | En la hoja “STx” del archivo “Modelo PNP Enero 2022_v14.10.21.xlsm”, se ha considerado para los factores de referenciación del 1° semestre del 2022, valores distintos a los publicados por el Coordinador en su página web e informados mediante Carta DE04904-21. | Se solicita corregir los factores de referenciación, considerando los valores publicados por el Coordinador. | Se acoge la observación. Se ha corregido según lo solicitado por la empresa.
3 | CGED | En el Balance Dx se están registrando todos los montos asociados a las transferencias producto de la aplicación de los TD (transferencias entre distribuidoras) de las empresas EMELARI, ELIQSA, ELECDA, EMELAT, CONAFE y CGE DISTRIBUCION en esta última. Además, todas las multas de las empresas señaladas anteriormente se están registrando en EMELARI. | Se solicita registrar en el Balance Dx de forma separada los montos relacionados con transferencias producto de la aplicación de los TD y multas, según corresponda a cada una de las empresas EMELARI, ELIQSA, ELECDA, EMELAT, CONAFE y CGE DISTRIBUCION. | Se acoge parcialmente la observación. Las multas se han asignado a la empresa matriz, ya que la asignación a cada una de sus filiales no es factible. Las Transferencias entre Distribuidoras (TD) han sido calculadas por empresa, según lo solicitado por la empresa.
4 | CGED | En el cálculo de los precios de compra de los contratos de suministro para el periodo comprendido entre abril y agosto de 2021, se han detectado inconsistencias en los valores de índices utilizados para la evaluación de la indexación del mes de jun21, archivo Modelo PNP Junio 2021_V1_Mes_Light, producto de un error en el parámetro “mes fijación” en la hoja “datos_entrada”. CNE en su archivo ha considerado en dicho parámetro el mes “julio 21”, debiendo ser “junio 21”, lo que se traduce en errores al momento de realizar la búsqueda de los índices requeridos para evaluar el mes. | Se solicita corregir el parámetro de “mes fijación” en la hoja “datos_entrada” del archivo Modelo PNP Junio 2021_V1_Mes_Light y evaluar nuevamente el cálculo precios contenidos en los archivos Modelo PNP Julio 2021_V1_8_Mes_light y Modelo PNP Agosto 2021_V1_Mes_light. | Se acoge la observación. Se ha corregido el archivo de respaldo.
5 | CGED | En el cálculo de precios de las Licitaciones CGED 2008/01, CGED 2008/01-2, EMEL-SIC 2006/01-2, en el punto de compra Itahue 220, CNE utiliza los factores de modulación contenidos en el Decreto de Precio de Nudo de Corto Plazo vigente al momento del llamado de licitación para el punto de oferta y calcula factores de modulación para el punto de compra, los cuales no están contenidos en ningún decreto de precio de nudo de corto plazo. | Se solicita que CNE utilice para el cálculo de precios antes indicado, lo establecido en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto N° 106-2015 del Ministerio de Energía, publicado en el Diario Oficial el 16 de junio de 2016, denominado “Reglamento sobre Licitaciones”, el cual establece que: “Mientras se encuentren vigentes los contratos de suministro celebrados producto de las adjudicaciones realizadas con anterioridad a la publicación del decreto supremo N° 126, de 2013, del Ministerio de Energía, los precios en aquellos Puntos de Compra contenidos en las correspondientes bases de licitación, serán los resultantes de la aplicación de lo dispuesto en los respectivos contratos. Sin embargo, para efectos de la facturación de los referidos contratos en aquellos Puntos de Compra que no hayan sido individualizados en las correspondientes bases de licitación, el precio aplicable en dichos Puntos de Compra será determinado en conformidad a lo establecido en el artículo 37 del presente reglamento.” Al respecto, el artículo 37 del mismo Reglamento señala que: “Los precios de energía en los Puntos de Compra serán iguales al precio de oferta del Adjudicatario, establecido en el respectivo Punto de Oferta, debidamente indexado, multiplicado por la razón entre el factor de modulación de energía del Punto de Compra y el factor de modulación de energía del Punto de Oferta. Estos factores de modulación corresponderán a los factores de modulación de energía incluidos en el Decreto de Precios de Nudo de Corto Plazo vigente a la fecha de facturación.” | No se acoge la observación. A este respecto, señalamos que, el criterio adoptado por esta Comisión se debe a que, el decreto de Precios de Nudo de Corto Plazo vigente al momento de iniciarse el suministro del Contrato, no individualizaba la subestación Itahue 154kV lo que hacía necesario asignar un factor de modulación para efectos de operar dicho punto de suministro, que había sido reemplazado por Itahue 220kV y, motivo por el cual se optó por realizar la referida homologación, aplicándose, a partir de la fecha ya indicada, los factores de modulación contenidos en el Decreto N° 130/08, de fecha 30 de abril de 2008 para el punto Itahue 220kV. Dicha homologación fue realizada con anterioridad a la publicación del Decreto N° 126 del Ministerio de Energía, del año 2013, el cual vino a resolver normativamente los precios en los Puntos de Compra para aquellos puntos no contenidos en las bases de licitación respectivas.
6 | CGED |  | Se solicita modificar los valores de energía y potencia de los archivos “Contratos_PtoRet_2103.v03.xlsx”,“Contratos_PtoRet_2104.v01.xlsx”,“Contratos_PtoRet_2105.v01.xlsx”, “Contratos_PtoRet_2106.v01.xlsx” y “Contratos_PtoRet_2107.v01.xlsx” considerando la información más actualizada disponible a la fecha, enviada al Coordinador Eléctrico Nacional con fecha 04-11-2021, en la cual se actualizaron los valores de energía y potencia de los contratos de los meses de enero a julio del año 2021. | Se acoge la observación, corrigiendo lo observado por la empresa, conforme a lo información remitida por el Coordinador.
7 | SAESA | Para determinar la tabla 3b), al calcular "AATContratos Nuevos" a partir de la información en la hoja "DifCompras", se están considerando unidades físicas en punto de retiro diferentes a las que se encuentran en la carpeta "01. Información recibida Coordinador\01 EfacDx". Al respecto, se solicita aclarar la razón de esta diferencia (ver tabla del siguiente punto). |  | No se acoge la observación. Se solicitó aclaración al Coordinador, quien contestó lo siguiente:
- Las distribuidoras envían como entrada para el balance de energía los vectores horarios de retiro regulado, con valores que calzan con los valores reportados en el EfacDx. Estos valores son referidos a los Puntos de Compra por la distribuidora usando los FR y FPerdidas que correspondan, y generan los montos facturados que paga la distribuidora a los generadores.
Los valores que entran al balance, son modificados en el proceso de cálculo, ya que nosotros efectuamos un cuadre horario con las medidas que tenemos en nuestra plataforma de lectura remota de medidores PRMTE, con registros en subestaciones primarias, PMGD, y algunos clientes libres. En este proceso, cualquier diferencia que aparezca es asignada al vector de retiro regulado, por lo que el valor final en primarias que es valorizado y reconocido como retiro por los generadores, es ligeramente distinto al informado originalmente por la empresa distribuidora.
Este valor modificado por el balance es el que se utiliza para calcular las “Diferencias por Compra”, ya que corresponden a los efectivamente valorizados en los balances de transferencias. Estos valores son referidos a los Puntos de Compra usando los FR y FPerdidas, y de este modo se calcula la diferencia entre retiros referidos y valorizados en Puntos de Compra vs retiros valorizados en primarias, que luego se reparten por contrato.
8 | SAESA | Pareciera haber una inconsistencia en las energías facturadas de contratos nuevos y antiguos en los archivos "043_SaldoEfact_PNP2201_V2" y "044_AAT_2201_V1". La siguiente tabla resume las energías que se informan para cada mes como contrato nuevo (desde 2021) o antiguo (antes de 2021) en las 3 empresas de grupo Saesa que operan en el SEN. |  | No se acoge la observación. Debe remitirse a la respuesta entregada para la observación Nº7.
9 | SAESA | La tabla 7 usa los mismos archivos "043_SaldoEfact_PNP2201_V2" y "044_AAT_2201_V1", por lo que sus resultados presentan la misma inconsistencia respecto de que las energías en el archivo "044_AAT_2201_V1" no cuadran con lo informado en el archivo "043_SaldoEfact_PNP2201_V2" ni en los EFacDx que aparecen en la misma carpeta del PNP. |  | No se acoge la observación. Debe remitirse a la respuesta entregada para la observación Nº7
10 | SAESA | En la columna “17º e) RE 72/2020”, se incluye el “Pago saldo – Excedente” que resultó del PNP anterior (hoy ITD PNP Jul 21), y que se encuentra en la pestaña “Excedente DX 07_21”, específicamente en la columna “AQ”, y está calculado como el pago “Excedente Semestral asignado para pago de Saldos por Distribuidora” (columna P) restándole el Excedente (columna K). De lo anterior se entiende que, si el resultado es negativo implica que aún se mantiene un excedente por parte de la distribuidora, por lo que este monto debería ser tratado como un excedente, restándose en vez de sumarse en la columna “AQ” de la pestaña “Excedente DX 07_21”; de similar forma se puede analizar para el caso que el resultado fuera déficit. Dado lo anterior, la incorporación de estos “Pago saldo – Excedente” con los signos presentes en este ITP no serían consistentes. Al respecto, se propone modificar en la pestaña “Excedente DX 07_21”, en la columna “AQ”, calculándose como el Excedente (columna “K”) restándole el pago “Excedente Semestral asignado para pago de Saldos por Distribuidora” (columna “P”). |  | Se acoge la observación. El resultado del Balance Dx reflejará la suma de todas las columnas. De esta forma, el signo quedará representado en cada ítem, según si es un ingreso o una deuda con la Distribuidora.
11 | SAESA | El cuadro de pago por Liquidación de Exc. y Def. PNP Ene19, no ha sido publicado para pago. Al respecto, entendemos que el Coordinador se encontraría en pleno proceso de revisión para confirmar que dicho cuadro no ha sido considerado en las reliquidaciones entre Distribuidoras, con el objeto de corregir o considerarlo en un ajuste en el PNP Ene-22. |  | Se acoge la observación. Se ha incorporado la Liquidación Excedente o Déficit del año 2019 que se encontraba pendiente.
12 | SAESA | Respecto a la columna “LIQUIDACIÓN DE EXCEDENTES O DÉFICITS FIJACIONES ENERO 2019”, se visualiza que la consideración de los signos no es la correcta. Por ejemplo, para el caso de la empresa SAESA según el archivo de respaldo “Inf_Tec_Pre\04. Balance Dx\Liquidación de Exc. y Def. PNP Ene19_prev2 - copia.xls” en su hoja “Exc y Def Fijación Ene-19”, para el periodo comprendido se tenía un déficit de 2.127,69 MM$, de estos le corresponde recibir aprox. 1.838 MM$, quedando aun un déficit de aproximadamente 289,6 MM$ que reajustado corresponde a un déficit aproximo de 323,4 MM$, mientras que en la tabla 11 a) se considera como un excedente. Al respecto, se propone cambiar el signo a los montos incorporados en esta tabla bajo el título “LIQUIDACIÓN DE EXCEDENTES O DÉFICITS FIJACIONES ENERO 2019”. |  | Se acoge la observación. Se ha corregido lo señalado por la empresa respecto a la consideración de los signos de los montos incluidos en la Liquidación de Excedente o Déficit 2019, además de lo incluido en el Informe Técnico enero 2020, donde se cometía el mismo error de signos. Se hace presente que el Coordinador modificó la metodología de cálculo por este concepto, lo que fue incorporado de igual forma en este informe.
13 | GM | 042_RecaudacionDetalle_PNP2201V1 Hoja: EfactPNP En el periodo abril 2021, se asigna a GM Holdings S.A. (GMH, ex Central El Campesino) 173 a 177 kW de venta de potencia a Codiner, mientras que en los siguientes meses se asigna 2450 kW en promedio (abril – agosto 2021), siendo este último el orden de magnitud de las ventas de potencia de GMH a Codiner. | Se solicita revisar y corregir los antecedentes que respaldan la venta de potencia de GMH a Codiner en abril 2021. | Se acoge la observación, corrigiendo lo solicitado por la empresa, conforme a la información remitida por el Coordinador.
14 | GM | 041_EfactTablas_PNP2201_V1 Hoja: 8_Estabilizacion Los factores de ajuste de julio y agosto 2021 corresponden al primer semestre 2021: (TABLA) | Se solicita corregir los factores de ajuste de energía y potencia con los correspondientes al segundo semestre de 2021. | Se acoge la observación, corrigiendo el archivo de respaldo.
15 | FENACOPEL | La reliquidación por Transferencias entre Distribuidoras (TD) de julio 2020 a diciembre 2020 considerada en el Balance entre Distribuidoras está indexada a enero 2021, por lo que sería necesario indexar estos montos a septiembre de 2021. |  | Se aclara que la reliquidación por Transferencias entre Distribuidoras (TD) de julio 2020 a diciembre 2020, al igual que el resto de los TD se encuentran indexados directamente en el archivo "Balance Dx_0122" a septiembre 2021.
16 | FENACOPEL | Los montos del Balance del PNP jul 2021 en el Balance de Distribuidoras están indexados a marzo de 2021, por lo que la indexación de los literales e y f del Balance deberían partir desde abril de 2021 (6 meses de indexación). |  | Se aclara que los montos del Balance del PNP jul 2021 en el Balance de Distribuidora están indexados con la variación semestral (6 meses) de IPC de marzo a septiembre 2021.
17 | FENACOPEL | Los saldos de RGL en el Balance de Distribuidoras están indexados a agosto de 2021, por lo que sería necesario indexar estos montos a septiembre de 2021. |  | Se aclara que los saldos de RGL en el Balance de Distribuidoras están indexados a septiembre 2021 en el archivo "Cuadro_de_Saldos_CD_RGL_Total_v03.xls" disponible en los respaldos de cálculo de este informe.
18 | FENACOPEL | En el archivo “041_EfactTablas_PNP2201_V1”, hoja “6_FactorReferenciacion”, no se encuentran los factores de referenciación de “Los Tilos Bulnes 12” correspondientes al segundo semestre del 2021. Se solicita revisar si en el cálculo del Balance se consideraron correctamente los factores de referenciación asociados al punto de retiro mencionado. |  | Se aclara que el punto de retiro "Los Tilos Bulnes 12" fue homologado a "Tres esquinas 13.8".
19 | FENACOPEL | En el archivo “041_EfactTablas_PNP2201_V1”, hoja “2_Perdida”, los factores de pérdidas estimados para julio y agosto, ambos del 2021, no coinciden con los que se encuentran en el respaldo “Entrega FR y FPerd 2do Sem 2021 v.05”. Se solicita revisar si en el cálculo del Balance se consideraron correctamente los factores de pérdida. |  | Se acoge la observación. Se corrigieron los factores de pérdida estimados para el segundo semestre 2021.
20 | ENGIE | A fin de que el proceso refleje de mejor manera la realidad, se solicita incorporar dentro de la presente fijación la determinación de los SALDOS de, al menos, el mes de septiembre 2021, considerando que ya se contaría con todos los antecedentes necesarios para hacerlo (físicos, tipo de cambio, etc). Consistentemente, en caso a la fecha de emisión del Informe Técnico Definitivo lo permitiese, se solicita hacer extensivo el requerimiento para los demás meses disponibles (octubre 2021 en adelante). | La solicitud anterior está alineada con observaciones realizadas para procesos anteriores, y toma especial relevancia considerando la estrecha holgura prevista para el mecanismo y que, de no hacerlo, podrían ser recién reconocidos en la fijación de julio 2022. | Se acoge la observación. Se han incorporado los saldos contabilizados del mes de septiembre de 2021.
21 | ENGIE | Capítulo 5.4: Balance por Distribuidora asociado a compras y retiros de energía y potencia. En el último párrafo del Capítulo 5.4 (página 101 del Informe), se menciona una “siguiente tabla”, pero luego se presenta el Capítulo N°6. En el entendido de que la referencia correcta es a las tablas 11.b) y 11.c), presentadas en páginas anteriores, se solicita corregir la referencia. |  | Se acoge la observación, corrigiendo el informe conforme a lo señalado por la empresa.
22 | ENGIE | Capítulo 11: Mecanismo de Equidad Tarifaria Residencial. Se solicita incorporar en el Informe Técnico un pronunciamiento sobre cómo se procederá para aplicar el literal c) del artículo 10° de la REx CNE N°72/2020, considerando que el proceso de fijación VAD en curso tendría aplicación retroactiva a noviembre 2020, a fin de permitir tomar los eventuales resguardos correspondientes (provisiones, etc). |  | No se acoge la observación. Conforme a lo indicado en el literal c) del artículo 10° de la Resolución Exenta CNE N° 72, de 2020, no se recalcularán los factores de equidad tarifaria residencial, salvo por la entrada en vigencia de un nuevo decreto que fije el valor agregado de distribución. Al respecto, el procedimiento será debidamente indicado con ocasión de la respectiva actualización, siendo consistente con la metodología de cálculo vigente.
23 | ENELDX | En Tabla 5 del Informe Técnico Preliminar existen contratos cuya vigencia ha expirado al momento de emisión del Informe. En la siguiente imagen se observan los contratos no vigentes para ENEL Distribución en el 2021. | Se solicita, para evitar confusiones en lo publicado, no considerar en Tabla 5 los contratos mencionados ya expirados. | Se acoge la observación, conforme a lo solicitado por la empresa.
24 | ENELDX | Por concepto TD, en columna “17º c) RE 72/2020” de Balance por Distribuidora (Tabla 11 a)), el monto expuesto solo considera reliquidación publicada por el CEN de periodos Jul-Dic 2020 y Ene-Jun 2021, falta por incorporar los pagos mensuales que ha realizado ENEL Distribución por dicho concepto según cuadros publicados por el CEN. | Se solicita incorporar los pagos mensuales por TD, tal como se ha considerado en Decretos anteriores, modificando Balance de Distribuidoras según corresponda. | Se acoge la observación, conforme a lo solicitado por la empresa. Se solicitaron al Coordinador los cuadros de pago que indican los pagos mensuales realizados por las Distribuidoras por concepto de Transferencias entre Distribuidoras.
25 | ENELDX | Para la columna “Saldo ETR” de la Tabla 11 a), no es posible realizar el seguimiento completo del cálculo con la información disponible en los anexos, en específico en archivo “Saldo ETR PNP-Ene22”. | Se solicita complementar con los respaldos necesarios, de modo que sea posible hacer el seguimiento completo del valor publicado. | Se aclara que el balance tiene un vínculo para rastrear la información. Los antecedentes solicitados por la empresa corresponden a respaldos del Coordinador, por lo que deben solicitarse directamente al CEN.
26 | ENELDX | El Saldo RGL informado por el CEN, el cual en su versión final no hubo espacio para observaciones, considera en sus cálculos la fecha de entrada en vigencia del Decreto 19T 2020 (20 de mayo de 2021) y no la fecha de aplicación de dicho Decreto (1 de enero de 2021). | Se solicita revisar si lo considerado por el CEN es correcto, ya que existen diferencias en valores de RGL entre Decretos 16T 2020 y 19T 2020. | Se aclara que, los antecedentes corresponden a la versión definitiva informada por el Coordinador, en caso de existir posteriores correcciones serán incorporadas en la próxima fijación conforme lo informe el Coordinador.
27 | ENELDX | Para un mejor entendimiento del Balance por Distribuidora de la Tabla 11 a), se solicita analizar la posibilidad de modificar la metodología actual, de modo que utilizar un signo positivo sea para un ingreso y signo negativo para un pago asociado a cada Distribuidora en la Tabla 11 a).1. |  | Se acoge la observación, cambiando la nomenclatura de los conceptos incorporados en el Balance.
28 | ENELDX | Se solicita que en el archivo “042_RecaudacionDetalle_PNP2201V1", hoja “EfactPNP”, para la Versión Contratos Definitiva, se incluyan columnas con los valores de la compra considerando los factores de ajuste de los Decretos PNP. Esto facilitaría la revisión para las empresas y las cuadraturas por contrato que se deben hacer entre Distribuidoras y sus Suministradores. |  | No se acoge la observación, sin embargo, se considerará en una próxima fijación.
29 | EEPA | Al respecto, nos permitimos indicar observaciones a dicho “Informe Técnico Preliminar de Precio de Nudo Promedio de enero de 2022 “, específicamente a los archivos enviados por el CEN a la CNE “Contratos_PtoRet_2103.v01.xlsx”,“Contratos_PtoRet_2104.v01.xlsx”, “Contratos_PtoRet_2105.v01.xlsx” y “Contratos_PtoRet_2106.v01.xlsx”, dichos archivos fueron modificados posteriormente, e informados al CEN, debido a que por un error involuntario hemos inscrito en la hoja “Contratos” a PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. como Ibereolica Cabo Leones I S.A., únicamente en el periodo marzo 2021 a junio 2021. |  | Se acoge la observación, corrigiendo lo observado por la empresa, conforme a la información remitida por el Coordinador.