## Proyección demanda
Proyección de demanda
Área Típica | Año | Mes | Comuna | ID_cliente (1) | ID_Tramo_BT (2) | Id_AlimBT (3) | ID_Trafo (4) | ID_AlimMT (5) | ID_SE_Primaria (6) | X (7) | Y (7) | X_Red (8) | Y_Red (8) | Tipo de cliente (9) | Opción tarifaria (10) | Tipo de suministro (11) | N° clientes | Número de fases | Demanda (12) | Parámetros para el cálculo de pérdidas (13) | Pérdidas (14)
Área típica x
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
(1) ID único del cliente
(2) ID único del tramo BT en cuyo nodo final se conecta el cliente
(3) ID del alimentador BT de la Empresa Modelo al cual pertenece el tramo
(4) ID único del transformador de distribución de la Empresa Modelo al cual se encuentra conectado el tramo
(5) ID del alimentador MT de la Empresa Modelo al cual pertenece el tramo
(6) ID de la Subestación Primaria desde la cual se alimenta el tramo
(7) Coordenadas X e Y de la ubicación del cliente
(8) Coordenadas X e Y del punto de conexión del cliente a la red de la Empresa Modelo
(9) Puede ser regulado (CR), otras distribuidoras (EEDD), libres (CL) o suministros a través de peajes de distribución (CP).
(10) Corresponde a las opciones tarifarias definidas en el Decreto Tarifario 11T/2016
(11) Toma valores de acuerdo a la siguiente nomenclatura: para suministros en baja tensión, "AA" corresponderá a alimentación AT y BT aéreas; "AS" corresponderá a alimentación AT aérea y BT subterránea; “SA” corresponderá a alimentación AT subterránea y BT aérea; y “SS” corresponderá a alimentación AT y BT subterráneas. Para suministros en alta tensión de distribución, “A” corresponderá a alimentación aérea y “S” a alimentación subterránea.
(12) Incorporar, en distintas columnas según corresponda, la demanda de energía, la demanda en la hora de máxima coindicencia del sistema de distribución y las demanda de potencia para la hora de coincidencia con la máxima del sistema de generación.
(13) Incorporar, en distintas columnas según corresponda, todos los parámetros necesarios para la reproducción del cálculo de las pérdidas de energía y las pérdidas de potencia en la hora de coincidencia con la máxima del sistema de distribución y para la hora de coincidencia con la máxima del sistema de generación de los empalmes y medidores asociados a cada cliente, tales como parámetros eléctricos factores de coincidencia/diversidad, factores de carga, corriente por el tramo, tensión en nodos, etc
(14) Incorporar, en distintas columnas según corresponda, las pérdidas de energía, las pérdidas de potencia en la hora de coincidencia con la máxima del sistema de distribución y las pérdidas de potencia para la hora de coincidencia con la máxima del sistema de generación de los empalmes y medidores asociados a cada cliente, informando estos últimos desagregadamente.

## Tramos BT
Tramos de baja tensión de la empresa modelo
Área Típica | Año | Mes | Comuna | ID_Tramo (1) | ID_AlimBT (2) | ID_Trafo (3) | ID_AlimMT (4) | ID_SE_Primaria (5) | kV_Nominal | A/S (6) | M/P (7) | X_1 (8) | Y_1 (8) | X_2 (9) | Y_2 (9) | Largo_km (10) | Módulo (11) | R_Conductor [Ohm] | X_Conductor [Ohm] | Cantidad conductores | Número de fases | Parámetros para el cálculo de pérdidas (12) | Pérdidas_Tramo (13)
Área típica x
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
(1) ID único del tramo
(2) ID del alimentador BT de la Empresa Modelo al cual pertenece el tramo
(3) ID único del transformador de distribución de la Empresa Modelo al cual se encuentra conectado el tramo
(4) ID del alimentador MT de la Empresa Modelo al cual pertenece el tramo
(5) ID de la Subestación Primaria desde la cual se alimenta el tramo
(6) Aéreo/Subterráneo
(7) Mixto/Puro
(8) Coordenada X e Y de inicio del tramo
(9) Coordenada X e Y final del tramo
(10) Largo del tramo en kms
(11) Módulo constructivo asociado al tramo
(12) Incorporar, en distintas columnas según corresponda, todos los parámetros necesarios para la reproducción del cálculo de las pérdidas de energía y las pérdidas de potencia en la hora de coincidencia con la máxima del sistema de distribución y para la hora de coincidencia con la máxima del sistema de generación, tales como factores de coincidencia/diversidad, factores de carga , corriente por el tramo, tensión en nodos, etc
(13) Incorporar, en distintas columnas según corresponda, las pérdidas de energía, las pérdidas de potencia en la hora de coindicencia con la máxima del sistema de distribución y las pérdidas de potencia para la hora de coincidencia con la máxima del sistema de generación. En caso que el módulo asociado al tramo contenga más de un tipo de elemento que produzca pérdidas técnicas (por ejemplo, conductores, fusibles, aisladores u otros), estas se deberán expresar en columnas separadas para cada uno de ellos.

## Transformadores
Transformadores de distribución de la empresa modelo
Área Típica | Año | Mes | Comuna | ID_Trafo (1) | ID_Tramo_MT (2) | ID_AlimMT (3) | ID_SE_Primaria (4) | kV_Nominal_Prim | kV_Nominal_Sec | A/S/AP (5) | X (6) | Y (6) | Capacidad_Trafo [kVA] (7) | Módulo (8) | Parámetros para el cálculo de pérdidas (9) | Pérdidas variables (10) | Pérdidas_Trafo (11)
Área típica x
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
(1) ID único del transformador de distribución
(2) ID único del tramo MT en cuyo nodo final se conecta el transformador
(3) ID del alimentador MT de la Empresa Modelo al cual pertenece el tranformador
(4) ID de la Subestación Primaria desde la cual se alimenta el transformador
(5) Aéreo/Subterráneo/A Piso
(6) Coordenada X e Y del transformador
(7) Capacidad [kVA] del transformador
(8) Módulo constructivo del transformador
(9) Incorporar, en distintas columnas según corresponda, todos los parámetros necesarios para la reproducción del cálculo de las pérdidas de energía y las pérdidas de potencia en la hora de coincidencia con la máxima del sistema de distribución y para la hora de coincidencia con la máxima del sistema de generación, tales como factores de coincidencia/diversidad, factores de carga , corriente por el tramo, tensión en nodos, etc
(10) Incorporar, en distintas columnas según corresponda, las pérdidas de energía, las pérdidas de potencia en la hora de coincidencia con la máxima del sistema de distribución y las pérdidas de potencia para la hora de coincidencia con la máxima del sistema de generación. Se deberán separar las pérdidas en vacío de las pérdidas variables. En caso que el módulo asociado al tramo contenga más de un tipo de elemento que produzca pérdidas técnicas (por ejemplo, conductores, fusibles, aisladores u otros), estas se deberán expresar en columnas separadas para cada uno de ellos.

## Tramos MT
Tramos de media tensión de la empresa modelo
Área Típica | Año | Mes | Comuna | ID_Tramo (1) | ID_AlimMT (2) | ID_SE_Primaria (3) | kV_Nominal | A/S (4) | M/P (5) | X_1 (6) | Y_1 (6) | X_2 (7) | Y_2 (7) | Largo_km (8) | Módulo (9) | R_Conductor [Ohm] | X_Conductor [Ohm] | Cantidad conductores | Número de fases | Parámetros para el cálculo de pérdidas (10) | Pérdidas_Tramo (11)
Área típica x
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
(1) ID único del tramo
(2) ID del alimentador MT de la Empresa Modelo al cual pertenece el tramo
(3) ID de la Subestación Primaria desde la cual se alimenta el tramo
(4) Aéreo/Subterráneo
(5) Mixto/Puro
(6) Coordenada X e Y de inicio del tramo
(7) Coordenada X e Y final del tramo
(8) Largo del tramo en kms
(9) Módulo constructivo asociado al tramo
(10) Incorporar, en distintas columnas según corresponda, todos los parámetros necesarios para la reproducción del cálculo de las pérdidas de energía y las pérdidas de potencia en la hora de coincidencia con la máxima del sistema de distribución y para la hora de coincidencia con la máxima del sistema de generación, tales como factores de coincidencia/diversidad, factores de carga , corriente por el tramo, tensión en nodos, etc
(11) Incorporar, en distintas columnas según corresponda, las pérdidas de energía, las pérdidas de potencia en la hora de coincidencia con la máxima del sistema de distribución y las pérdidas de potencia para la hora de coincidencia con la máxima del sistema de generación. En caso que el módulo asociado al tramo contenga más de un tipo de elemento que produzca pérdidas técnicas (por ejemplo, conductores, fusibles, aisladores u otros), estas se deberán expresar en columnas separadas para cada uno de ellos.

## Puntos inyección
Puntos de inyección de la empresa modelo
Área Típica | Comuna | ID (1) | Nombre Punto de Inyección (2) | X (3) | Y (3) | kV_Nominal | Precio_Energia_[$/kWh] | Precio_Potencia_[$/kW-mes]
Área típica x
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
(1) ID único del punto de inyección
(2) Nombre de la SE o subalimentador desde el cual se inyecta energía a la Empresa Modelo
(3) Coordenadas X e Y del punto de inyección

## Reconectadores
Ubicación de reconectadores
Área Típica | Comuna | Módulo | ID_AlimMT (1) | X (2) | Y (2)
Área típica x
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
(1) ID único del alimentador MT al cual se conecta el equipo
(2) Coordenadas X e Y del equipo

## Grupos electrógenos
Ubicación de grupos electrógenos
Área Típica | Comuna | Módulo | ID_AlimMT (1) | X (2) | Y (2) | Horas de uso | Potencia kVA
Área típica x
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
(1) ID único del alimentador MT al cual se conecta el grupo
(2) Coordenadas X e Y del grupo

## ITX
Ubicación de interconexiones telecomandadas MT
Área Típica | Comuna | Módulo | Largo [km] | ID_AlimMT_1 (1) | ID_AlimMT_2 (1) | X_1 (2) | Y_1 (2) | X_2 (2) | Y_2 (2)
Área típica x
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
(1) ID único de los alimentadores MT entre los cuales se realiza la interconexión
(2) Coordenadas X e Y de inicio y fin del tramo de interconexión

## Valorización elementos módulos
Valorización de los elementos de los módulos
Código módulo
Descripción módulo
Cantidad módulo
Comuna
Año
Elemento | Cantidad | PU_$ | FB% | BO% | FO% | MO_$ | Ing% | GG% | D_$ | S_$ | Int% | BI_$ | CE_$ | CU_$ | Valor total ($) | Naturaleza | ítem | Subítem
Elemento 1 | [13 empty] | 0 | 0
Elemento 2 | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
Código módulo
Descripción módulo
Cantidad módulo
Comuna
Año
Elemento | Cantidad | PU_$ | FB% | BO% | FO% | MO_$ | Ing% | GG% | D_$ | S_$ | Int% | BI_$ | CE_$ | CU_$ | Valor total ($) | Naturaleza | ítem | Subítem
Elemento 1 | [13 empty] | 0 | 0
Elemento 2 | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
Código módulo
Descripción módulo
Cantidad módulo
Comuna
Año
Elemento | Cantidad | PU_$ | FB% | BO% | FO% | MO_$ | Ing% | GG% | D_$ | S_$ | Int% | BI_$ | CE_$ | CU_$ | Valor total ($) | Naturaleza | ítem | Subítem
Elemento 1 | [13 empty] | 0 | 0
Elemento 2 | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
: | [13 empty] | 0 | 0
:
:
PU_$ | : | Precio unitario del elemento expresado en pesos chilenos al 31 de diciembre del año base.
FB% | : | Flete a bodega expresado como porcentaje del precio unitario del elemento respectivo.
BO% | : | Bodegaje expresado como porcentaje del precio unitario del elemento respectivo.
FO% | : | Flete a obra expresado como porcentaje del precio unitario del elemento respectivo.
MO_$ | : | Montaje del elemento respectivo expresado en pesos chilenos al 31 de diciembre del año base.
Ing% | : | Ingeniería expresada como porcentaje del precio unitario más los recargos (flete a bodega, bodegaje, flete a obra y montaje) del elemento respectivo.
GG% | : | Gastos generales expresados como porcentaje del precio unitario más los recargos (flete a bodega, bodegaje, flete a obra y montaje) del elemento respectivo.
D_$ | : | Derechos expresados en pesos chilenos al 31 de diciembre del año base.
S_$ | : | Servidumbres expresadas en pesos chilenos al 31 de diciembre del año base.
Int% | : | Intereses intercalarios expresados como porcentaje del precio unitario más los recargos, ingeniería, gastos generales, derechos y servidumbres del elemento respectivo.
BI_$ | : | Bienes intangibles expresados en pesos chilenos al 31 de diciembre del año base, definido en el Capítulo 6.1.1.5 del Documento Técnico “Bases para el cálculo de las componentes del Valor Agregado de Distribución”.
CE_$ | : | Capital de explotación expresado en pesos chilenos al 31 de diciembre del año base, definido en el Capítulo 6.1.1.6 del Documento Técnico “Bases para el cálculo de las componentes del Valor Agregado de Distribución”.
CU_$ | : | Costo unitario del elemento expresado en pesos chilenos al 31 de diciembre del año base, el cual se determinará mediante la siguiente expresión:
Valor total | : | Equivalente al producto entre costo unitario del elemento por su cantidad.

## Valorización COyM Módulos
Valorización COyM de los módulos
Código módulo
Descripción módulo
Cantidad módulo
Comuna
Año
Actividad | Descripción | Cantidad | Materiales y Equipos_$ | Personal_$ |  | Otros gastos_$ | CU_$ | Valor total ($)
|  |  |  | R.P.P_$ | C.P.T_$
Actividad de operación 1 | [6 empty] | 0 | 0
Actividad de operación 2 | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
Actividad de mantenimiento 1 | [6 empty] | 0 | 0
Actividad de mantenimiento 2 | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
Código módulo
Descripción módulo
Cantidad módulo
Comuna
Año
Actividad | Descripción | Cantidad | Materiales y Equipos_$ | Personal_$ |  | Otros gastos_$ | CU_$ | Valor total ($)
|  |  |  | R.P.P_$ | C.P.T_$
Actividad de operación 1 | [6 empty] | 0 | 0
Actividad de operación 2 | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
Actividad de mantenimiento 1 | [6 empty] | 0 | 0
Actividad de mantenimiento 2 | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
Código módulo
Descripción módulo
Cantidad módulo
Comuna
Año
Actividad | Descripción | Cantidad | Materiales y Equipos_$ | Personal_$ |  | Otros gastos_$ | CU_$ | Valor total ($)
|  |  |  | R.P.P_$ | C.P.T_$
Actividad de operación 1 | [6 empty] | 0 | 0
Actividad de operación 2 | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
Actividad de mantenimiento 1 | [6 empty] | 0 | 0
Actividad de mantenimiento 2 | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0
: | [6 empty] | 0 | 0

## VNR Inst. Eléctricas
VNR Instalaciones eléctricas
Año | CUDN | Descripción | Cantidad | PU_$ | FB% | BO% | FO% | MO_$ | Ing% | GG% | D_$ | S_$ | Int% | RO_$ | BI_$ | CE_$ | VNR ($)
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0

## VNR BMI_i
Edificios y Terrenos
ITEM | Descripción | Ubicación | Superficie m2 | PU_$/m2 | RMI_$ | BI_$ | CE_$ | VNR ($)
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0

## VNR BMI_ii
Equipos y vehículos de transporte y carga, equipos de bodega y maestranza, equipos de laboratorio, equipos de comunicación, equipos de oficinas, equipos de computación y otros equipos
ITEM | Descripción | Ubicación | Cantidad | PU_$ | F% | RMI_$ | BI_$ | CE_$ | VNR ($)
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0