## Respuesta a observaciones
N° | Empresa |  |  | Observación | Respuesta
1 | AES |  |  | En relación a los montos identificados como Saldos, en la sección 4.3 Saldos por mecanismo de estabilización se verifica que la suma global de Saldos por empresas suministradoras del SEN totalizan a junio de 2022 1.764.988.212 USD con lo cual no se estaría reflejando el límite establecido en la ley 21.185 la cual fijó el máximo saldo posible de acuerdo ese marco legal en 1.350 millones de USD. Aún cuando la Tabla 5a) del informe indica expresamente los montos denominados como “Excesos de Saldos” es necesario que lo anterior quede expresamente manifestado en el decreto tarifario de forma que se puedan individualizar en el propio decreto los “Saldos originados bajo el marco de la ley 21.185”, y los “Excesos de Saldos normados bajo la ley 21.472” y demás normativa pertinente. La anterior individualización es estrictamente necesaria considerando los acuerdos financieros suscritos por suministradores con Bancos, los cuales utilizan los Saldos establecidos en los Decretos para identificar las prorratas de participación de cada suministrador en el monto global de 1.350 millones establecido bajo el marco de la ley 21.185. Asimismo, tal individualización es necesaria en consideración de lo establecido en el articulo 14 de la ley N°21.472 la cual establece la necesidad de contabilizar de manera separada dichos excesos, a los cuales se les aplica las disposiciones establecidas en la citada ley. Por lo anterior se solicita individualizar los montos señalados anteriormente en “Saldos originados bajo el marco de la ley 21.185”, y los “Excesos de Saldos normados bajo la ley 21.472” de forma expresa en el Informe Técnico Definitivo de Precio de Nudo Promedio. | Los saldos se encuentran en columnas separadas de forma que permitan ser identificados y asignados a la Ley que corresponda.
2 | CGE |  |  | Los valores de la tabla 14a): Precios en Nivel de Distribución Sistema Eléctrico Nacional del Informe Técnico Preliminar son diferentes a los del archivo “Tablas Informe Técnico PNP julio 2022.xlsx”, las mencionadas diferencias se detallan en el archivo adjunto “Revisa Tabla 14a.xlsx” | Se acoge la observación. Se ha corregido de modo que las tablas coincidan con las del archivo Tablas Informe Técnico PNP julio 2022.
3 | CGE |  |  | Los montos de saldos informados en respuesta al Oficio Ordinario CNE N° 516-2022 por parte de las distribuidoras CRELL y COELCHA consideran el total qye correspondería facturar con los precios del decreto 9T/2022, en lugar de las diferencias de facturación solicitadas. | Se acoge la observación. Se han corregido los valores con la nueva información enviada por las empresas.
4 | CGE |  |  | En el archivo “Contratos_PtoRet” correspondiente al mes de junio de 2022 no se ha utilizado la última entrega efectuada por las empresas del grupo CGE. Se solicita modificar los valores de energía y potencia, considerando la información más actualizada disponible a la fecha de los archivos, la cual corresponde a: • Para el archivo “Contratos_PtoRet_2206.v02”, utilizar información enviada al CEN con fecha 31-08-2022. | Se acoge la observación. Se han corregido con actualización de información solicitada al Coordinador.
5 | CGE |  |  | De la revisión de la planilla “Balance Dx_0722.xlsx” se observa que no se están incluyendo las multas cursadas por las empresas concesionarias de distribución a sus suministradores por incumplimientos en los compromisos contenidos en los correspondientes contratos de suministro para el abastecimiento de los clientes sometidos a regulación de precios. Al respecto, se debe incorporar, al menos, las siguientes multas cursadas por CGE: Suministrador Distribuidora Licitación Fecha Pago Monto WPD Duqueco SpA CGE (CGED, CONAFE, EMELARI, ELIQSA, ELECDA, EMELAT) 2015/01 05-08-2022 38.254.898 WPD Malleco CGE (CGED, CONAFE, EMELARI, ELIQSA, ELECDA, EMELAT) 2015/01 05-08-2022 127.888.561 | Se acoge la observación. Se han agregado las multas asociadas al periodo de fijación.
6 | CHILQUINTA |  |  | En el archivo “Balance Dx_0722.xlsx” (carpeta 05. Balance Dx), columna “Saldo AR A JUNIO 2022”, el saldo de la reliquidación julio – diciembre 21 está actualizado a marzo 22, sin embargo, la reliquidación enero junio 22 está en moneda a junio 22. Se solicita dejar el saldo de la reliquidación de AR enero- junio 22 en moneda a marzo 22, o de lo contrario considerar dicha reliquidación en el siguiente Balance Dx. | Se acoge la observación. Se han ajustado los valores a marzo de 2022 por IPC.
7 | CHILQUINTA |  |  | En el archivo “Balance Dx_0722.xlsx” (carpeta 05. Balance Dx), columna “SALDO RGL OCTUBRE 21 A JUNIO 22”, el saldo de la reliquidación de RGL de octubre 21 a febrero 22 está corregido monetariamente a marzo 22 y, al igual que el caso anterior, el saldo de la reliquidación de RGL marzo a junio 22 está a moneda de junio 22. Se solicita dejar el saldo de la reliquidación RGL de marzo- junio 22 en moneda a marzo 22, o de lo contrario considerar dicha reliquidación en el siguiente Balance Dx. | Se acoge la observación. Se han ajustado los valores a marzo de 2022 por IPC.
8 | CHILQUINTA |  |  | En el archivo “Balance Dx_0722.xlsx” (carpeta 05. Balance Dx), columna “SALDO ETR OCTUBRE 21 A JUNIO 22”, el saldo de la reliquidación de ETR de octubre 21 a febrero 22 está corregido monetariamente a marzo 22 y, al igual que los casos anteriores, el saldo de la reliquidación de ETR marzo a junio 22 está a moneda de junio 22. Se solicita dejar el saldo de la reliquidación de ETR marzo- junio 22 en moneda a marzo 22, o de lo contrario considerar dicha reliquidación en el siguiente Balance Dx. | Se acoge la observación. Se han ajustado los valores a marzo de 2022 por IPC.
9 | CHILQUINTA |  |  | En el archivo “Balance Dx_0722.xlsx” (carpeta 05. Balance Dx), la columna “DIFERENCIAS DE FACTURACIÓN POR RETRASO DECRETO” el valor para las empresas distribuidoras Coelcha y Crell es muy alto. Al revisar el detalle en archivo 7.-Nuevo ITP\5.-Balance Dx\Formato CNE OF.ORD.N516 COMPILADO_08 2022.xlsx se observa que las columnas "Saldo energía (Pe 9T-Pe 8T) [$] " no corresponden a la resta de las columnas previas, tanto en hoja “Saldo 9T-8T cliente regulado” como en hoja “Saldo 9T-8T clientes peajes”. Se solicita revisar dicha información y corregir los errores para evitar problemas en cuadros de pago posteriores y en la contabilización de los saldos. | Se acoge la observación. Se han corregido los valores con la nueva información enviada por las empresas.
10 | CHILQUINTA |  |  | En el archivo “Balance Dx_0122.xlsx” (carpeta 05. Balance Dx), columna “Corrección Balance anterior xTD” tiene el signo erróneo. Se solicita revisar la información e incluir la corrección en el Balance Dx_0722. | Se acoge la observación. Se ha corregido la información en relación al signo de los montos considerados en el Balance.
11 | CHILQUINTA |  |  | Anteriormente, en los Decretos de Precios de Nudo Promedio aparecían publicados los PNEP y PNPP disponibles. Pantallazo del D 20T/2018. Luego, cuando se indexó el precio a cliente final (D8T/2021 y 9T/2022) dejó de aparecer publicado dicho PNEP y PNPP. Para la industria, es importante que se publique dado que lo utiliza el Coordinador Eléctrico Nacional en el cálculo de la Equidad Tarifaria Residencial y para nosotros, en particular, porque se utiliza para la tarifa BT1B de la empresa Litoral S.A. | Se acoge la observación. Se han agregado 2 columnas con la información solicitada.
12 | COLBUN |  |  | Será importante para efectos de una correcta implementación de la Ley 21.472 poder contar el detalle de la información que se utiliza para el modelo ITP Julio 22. En particular, la información de base de datos preliminar de la segmentación de clientes finales, determinados como “Pequeño consumos”–“Consumo medianos” y “precio de estabilización”. | Se acoge la observación. Se ha incorporado información de segmentación de clientes, proporcionada por la SEC.
13 | COLBUN |  |  | Se propone incluir en archivo de Cálculo de Pago de Saldos, de qué forma se obtiene la columna auxiliar de pago y de deuda, para mayor entendimiento de prorrateos y traspasos monetarios (incluir las fórmulas). | Se acoge la observación. Se ha agregado explicación en celdas correspondientes con comentarios.
14 | COLBUN |  |  | Se requiere incluir los Factores de perdidas hasta junio 2022, solo se muestra hasta febrero 22. | Se hace presente que la información se encuentra contenida en la salida "041_EfactTablas_PNP2207_V1_ITD2.xlsx" en la Hoja "2_Perdida"
15 | COLBUN |  |  | El análisis de saldos presentado en el informe llega hasta junio 22, sin embargo, a la fecha se cuenta con información de julio y agosto. ¿En el informe definitivo incorporarán los meses restantes? | El análisis de saldos no considerará más información.
16 | COLBUN |  |  | Se propone incluir en ITP, detalle de explicación de donde proviene el Pago de Saldos y Exceso de saldos. Para un mayor entendimiento de lectura. | Se acoge parcialmente. Se ha agregado mayor información en planillas para rastrear el cálculo.
17 | ENEL DX |  |  | Se solicita justificar la no aplicación del artículo cuarto transitorio de la Ley N° 21.472 en los Precios Preferentes para Pequeños Consumos 2022 de Energía y Potencia que se determinaron en la Tabla 14 a) del Informe Técnico Preliminar. | Se aclara que, se ha aplicado el artículo 4° transitorio de la Ley N° 21.472, considerando el aporte del Ministerio de Hacienda de 15 MM de dólares.
18 | ENEL DX |  |  | Se solicita explicitar en el ITD el criterio utilizado y el sustento legal que permita justificar la fijación de los Precios de Nudo de Potencia en nivel de distribución (Pp) para los Precios Preferentes para Consumos Medianos 2022 y para los Precios de Estabilización 2022. Esto dado que el Artículo 3° de la Ley N° 21.472 no define su tratamiento. | No se acoge la observación. La Ley N° 21.472 establece los precios a los que aplica un tratamiento particular según el tramo de consumo, siendo explicita respecto de precio de energía o precio de potencia.
19 | ENEL DX |  |  | Se solicita mostrar la trazabilidad de los valores de las tablas de las columnas AF y AG de la hoja “Factor” del archivo Modelo PNP Julio 2022.xlsx. | Se acoge la observación. Se ha corregido de tal forma de poder rastrear la información a su origen.
20 | ENEL DX |  |  | Se solicita corregir los enunciados del Balance Empresas Concesionarias de la Tabla 6 del Informe Técnico, con tal de que no se repitan. | Se acoge la observación. Se han corregido los enunciados.
21 | ENEL GX |  |  | Según el cálculo realizado para la determinación de los excesos de saldos del PEC (Anexo 3). Entendemos que el factor de ajuste considerado para la determinación de excesos de saldos fue establecer la diferencias entre los 1.350 MUSD y lo recaudado hasta enero 2022. Sin embargo, de manera de obtener una mayor precisión en los excesos de saldos por sobre los 1.350 MUSD del PEC, solicitamos que los excesos de saldo se calculen con un factor de ajuste considerando la diferencia entre los 1.350 MUSD y los montos del PEC recaudados a febrero 2022. | No se acoge la observación. Se contabilizan montos semestrales.
22 | ENGIE |  |  | 4.3 Saldos por mecanismo de estabilización: En el punto 4.3 del Informe se hace referencia al "número 4 del artículo N°3" de la Ley N° 21.472”, cuando debiera apuntar al “segundo párrafo del artículo N°4" de dicha ley. | Se acoge la observación. Se han corregido las referencia a la Ley N° 21.472
23 | ENGIE |  |  | 4.3 Saldos por mecanismo de estabilización: En el punto 4.3 del Informe se solicita que en la Tabla N°4 se contabilicen, separadamente, aquellas partidas que completan el Fondo de Estabilización creado por la Ley N° 21.185 (totalizándolo en el correspondiente límite de 1.350 MUSD) y luego sus excesos, en cumplimiento del mandato de contabilización separada establecido en la Ley N° 21.472. | Los saldos se encuentran en columnas separadas de forma que permitan ser identificados y asignados a la Ley que corresponda.
24 | ENGIE |  |  | En Anexo N°2 no están actualizados los valores de los indexadores de cada contrato, sólo entregándose los valores base. | Se acoge la observación. Se ha actualizado la información de los indexadores.
25 | ENGIE |  |  | En concordancia con la Observación 2, en Anexo N°3 se solicita no consolidar en una única columna (actualmente “Exceso de Saldos”) aquellos montos por sobre el límite del Fondo de Estabilización creado por la Ley N° 21.185, sino que éstos sean computados en columnas separadas según período en que fueron devengados. A su vez, se solicita precisar en mismo Anexo los títulos de la tabla, tal que se explicite aquellos montos asociados al Mecanismo de Estabilización creado por la Ley N° 21.185, esto es, hasta su límite de 1.350 MUSD, y sus excesos, que deben tener una contabilización separada de conformidad a lo establecido en la Ley N° 21.472. | Los saldos se encuentran en columnas separadas de forma que permitan ser identificados y asignados a la Ley que corresponda.
26 | FENACOPEL |  |  | Notamos que los montos informados en la columna “Diferencias de facturación por retraso decreto” de la Tabla 6: Balance Empresas Concesionarias, son erróneos. En concreto, las Concesionarias de distribución Coelcha y Crell informaron erróneamente los saldos producidos por el retraso de la publicación de los decretos 19T, 8T y 9T en el Oficio Ordinario N° 516, de fecha 09 de agosto de 2022, esto al incorporar valores pegados en las correspondientes fórmulas de recaudaciones de los respectivos decretos (columnas en gris). Debido a que los archivos del Oficio Ordinario N°516 fueron utilizados directamente en el presente Informe Técnico Preliminar de Precios de Nudo Promedio, estos errores se vieron traspasados en el balance del informe. Por todo lo anterior, solicitamos considerar la nueva respuesta que dieron Coelcha y Crell al Oficio 516 para la confección del informe definitivo (adjunta de igual manera en este correo). | Se acoge la observación. Se han corregido los valores con la nueva información enviada por las empresas.
27 | AG |  |  | ●Observación justificada: Dada la importancia de este informe para la implementación y cumplimiento de las leyes de estabilización N° 21.472 y N° 21.185, es necesaria una contabilización separada de los montos asociados al cumplimiento del límite de la Ley 21.185 (Ley PEC) y los montos excedentes, tal como se establece en el Artículo 14 la Ley N° 21.472. ●Propuesta: De manera de llevar una contabilización clara de los montos de la Ley N° 21.185 (Ley PEC), se solicita que la tabla de Saldos mecanismo de estabilización contabilizados a junio 2022 (Tabla N°4) haga una contabilización separada entre los montos de la Ley N°21.185 hasta completar los 1.350 MM USD de los monto excedentes a dicho monto límite. | Los saldos se encuentran en columnas separadas de forma que permitan ser identificados y asignados a la Ley que corresponda.
28 | AG |  |  | ●Observación justificada: De manera de llevar un mayor seguimiento y trazabilidad sobre los montos relacionados con el fondo de la Ley N° 21.185 y respetando cumplimiento de la Ley N° 21.472 (Artículo N°8), se sugiere detallar los montos sobre el límite de los 1.350 MM USD de la Ley PEC respecto a al periodo donde fueron originados. ●Propuesta: Se sugiere que la tabla “Saldos por Suministrador - Distribuidor - Contrato” (Anexo 3) los montos totales sobre el límite de los 1.350 MM USD de la Ley PEC estén separados según su periodo de origen en columnas separadas. | Los saldos se encuentran en columnas separadas de forma que permitan ser identificados y asignados a la Ley que corresponda. Por otra parte se contabilizan montos semestrales.
29 | GM | 042_RecaudacionDetalle_PNP2207V1_ITP2 Hoja: “EfactPNP” | Solicitar nuevos antecedentes a las Cooperativas y considerar de referencia la planilla de revisión como anexo de la presente (Anexo 3_Revisión PNP GMH Sep22.xlsx; Hoja: “Comparativo”, donde se disponen los físicos en cuestión), corrigiendo la energía y potencia, según corresponda, en cada caso. | Se sobreestima la energía de EMELCA en un 20% en abr-22. Adicionalmente, se subestima la potencia de la empresa en un 4% para el mismo mes. (Ref.: Anexo 1 y Anexo 2) | Se acoge la observación. Se ha actualizado la información con nuevo envío del Coordinador.
30 | GM |  |  | Se observa que para dic-21, no se registran físicos de energía y potencia para COPELEC. (Ref.: Anexo 1 y Anexo 2) | Se acoge la observación. Se ha actualizado la información con nuevo envío del Coordinador.
31 | GM |  |  | Se subestima la energía y potencia de MATAQUITO en un 23% y 7%, respectivamente, para ene-22. (Ref.: Anexo 1 y Anexo 2) | Se acoge la observación. Se ha actualizado la información con nuevo envío del Coordinador.
32 | GM |  |  | Se sobreestima la potencia de SOCOEPA en un 54% para oct-21. (Ref.: Anexo 2) | Se acoge la observación. Se ha actualizado la información con nuevo envío del Coordinador.
33 | GM |  |  | Se subestima la potencia de COOPREL en todo el periodo, destacando con un 4% el periodo oct-21 a dic-21. (Ref.: Anexo 2) | Se acoge la observación. Se ha actualizado la información con nuevo envío del Coordinador.
34 | GM | 043_SaldoEfact_PNP2207_V1_ITP2 |  | Se está considerando para el cálculo de saldos y excesos el periodo completo de estabilización (oct-21 a jun-22). Se solicita separar la información entregada en 2 periodos con desagregación mensual; un primer periodo hasta la fecha en la cual se alcanza el límite de 1.350 mUSD, impuesto en la ley N° 21.185; y un segundo periodo desde alcanzado el límite mencionado anteriormente hasta jun-2022. Lo anterior es importante para aquellos generadores que monetizaron los saldos adeudados de manera de identificar bien los montos correspondientes al periodo previo a alcanzar el límite y posterior a dicho hito. Tal como se ha presentado en otras ocasiones la información deberá venir separada por Distribuidora y Suministrador, de manera de poder asignar los saldos específicos asociados a las monetizaciones. | Los saldos se encuentran en columnas separadas de forma que permitan ser identificados y asignados a la Ley que corresponda.
35 | GM |  |  | Los montos de exceso de saldos PEC sobre los 1.350 mUSD, deben considerar los reajustes e intereses correspondientes, en vista de que los Excesos de Saldos deben seguir las reglas generales del procedimiento PNP, dado que no hay una regla explícita para el tratamiento de sus intereses, a diferencia de lo que menciona la Res. Ex. N° 342 sobre la devengación de intereses de los Saldos PEC. Se solicita que los montos de exceso del presente mecanismo de estabilización consideren el reajuste e intereses correspondientes al menos hasta la fecha de corte de la información contenida en este informe tarifario. | No se acoge la observación. La Ley N° 21.185 no contempla aplicación de IPC e intereses para los excesos de saldos.
36 | GM | (1) Anexo 3 (2) 043_SaldoEfact_PNP2207_V1_ITP2 |  | Actualmente el Anexo 3 (Archivo 1) indica los excesos por Suministrador y Distribuidora, no obstante, no se encuentra una planilla de Salida, que explicite el detalle de dicho cálculo. Así como para los Saldos del presente mecanismo (Archivo 2), se solicita una planilla de detalle del cálculo de los excesos. | Se acoge la observación. Se ha agregado mayor información en planillas para que se pueda rastrear el cálculo.
37 | IBD |  |  | Observación N°1: En la Tabla 5ª): “Saldos por Suministrador – Distribuidor SEN” y en el Anexo 3: “Saldos por Suministrador - Distribuidor – Contrato”, en la columna de “Excesos de Saldos” no se realiza la distinción entre aquellos montos asociados al Fondo de Estabilización creado por la Ley N° 21.185, esto es, hasta su límite de 1.350 MUSD, y sus excesos, que deben tener una contabilización separada de conformidad a lo establecido en la Ley N°21.472. Solicitud N°1: Se solicita incorporar en la Tabla 5a): “Saldos por Suministrador – Distribuidor SEN” y en el Anexo 3: “Saldos por Suministrador - Distribuidor – Contrato”, columnas adicionales aledañas a la columna de “Exceso de Saldos”, en las cuales se distingan los montos asociados al Fondo de Estabilización creado por la Ley N°21.185, esto es, hasta su límite de 1.350 MUSD, y sus excesos, que deben tener una contabilización separada, de conformidad a lo establecido en la Ley N°21.472. | Los saldos se encuentran en columnas separadas de forma que permitan ser identificados y asignados a la Ley que corresponda.
38 | IBD |  |  | Observación N°2: En la Tabla 5a): “Saldos por Suministrador – Distribuidor SEN” y en el Anexo 3: “Saldos por Suministrador - Distribuidor – Contrato”, se realiza la distinción en columnas separadas entre aquellos saldos PNP Julio 2022, y aquellos excesos de saldo. A su vez, en la tabla precedente correspondiente a la Tabla 4: “Saldos mecanismo de estabilización contabilizados a junio de 2022”, existen columnas de los saldos contabilizados SEN acumulado hasta septiembre 2021 y saldos contabilizados entre octubre 2021 y junio 2022; sin embargo, no se consideró una fila con los excesos de saldo respecto a los montos del Fondo de Estabilización creado por la Ley N°21.185, esto es, hasta su límite de 1.350 MUSD, y sus excesos, que deben tener una contabilización separada, de conformidad a lo establecido en la Ley N°21.472. Solicitud N°2: Se solicita incorporar en la Tabla 4: “Saldos mecanismo de estabilización contabilizados a junio de 2022” la misma distinción contenida en la Tabla 5a): Saldos por Suministrador – Distribuidor SEN, respecto a los excesos de saldos. Asimismo, se solicita incorporar en la Tabla 4: “Saldos mecanismo de estabilización contabilizados a junio de 2022” aquellos montos asociados al Mecanismo de Estabilización creado por la Ley N° 21.185; esto es, hasta su límite de 1.350 MUSD, y sus excesos, que deben tener una contabilización separada de conformidad a lo establecido en la Ley N° 21.472. | Los saldos se encuentran en columnas separadas de forma que permitan ser identificados y asignados a la Ley que corresponda.
39 | NEOZET |  |  | Anexo 3: El archivo “Anexo3-06-09-2022.xlsx”, presenta el resumen de saldos adeudados por distribuidor, suministrador y contrato. En donde el exceso no reconoce el descuento de los pagos de los decretos 8T y 9T realizados anteriormente: | Se acoge la observación. Se ha corregido el cálculo considerando el pago de saldos de ambos decretos.
40 | SAESA |  |  | Tema: Tabla 14a) del PDF, Precios en Nivel de Distribución del Sistema Eléctrico Nacional Observación: La tabla referida indica los valores que toman los parámetros CD RGL base, CD RGL saldos, CD RGL Diferencias y CD RGL. Sin embargo, no se hace mención del origen de estos saldos ni el período que consideran. Solicitud: Se solicita especificar el origen de los parámetros CD RGL y los períodos que consideran. | Se acoge la observación. Se ha incluido en la tabla la información relevante y correspondiente al período.
41 | WPD |  |  | Junto con saludarle, por medio de la presente, y en respuesta al Oficio Ordinario CNE N° 586/2022, relativo al Informe Técnico Preliminar para la fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico de septiembre de 2022, venimos respetuosamente a solicitar a Ud., que la información relativa a los saldos de las Diferencias de facturación y los saldos por Diferencias por Compras, a que hace referencia el artículo 14° de la Resolución Exenta N°342 del Ministerio de Energía, publicada el 16 de septiembre de 2021, para el período julio 2021 a junio 2022 (información contenida en la hoja “efact 21” del archivo Diferencias de Facturación 2021.xlsx) se indique expresamente en el futuro Informe Técnico Definitivo y el correspondiente Decreto. El archivo antes mencionado está incluido en la subcarpeta “7.-Efact contratos 2021” dentro del archivo comprimido de respaldo publicado mediante el enlace https://www.cne.cl/archivos_bajar/PNP_2022-09-06.zip. Adicionalmente, solicitamos que la información de las Diferencias de Facturación y Diferencias por Compras a que hacemos referencia, se detalle por suministrador y por distribuidor, de modo de facilitar las liquidaciones que se deban emitir por cada generador y/o cada distribuidor, según corresponda, en razón de los saldos ya mencionados. El objetivo de lo solicitado es clarificar cuáles son los saldos por liquidar entre cada generador y cada distribuidor para los contratos de suministro que iniciaron a partir de 2021, dado el cambio en el procedimiento de cobro de armonización tarifaria que fuera establecido en la Resolución Exenta N°703 del 6 de noviembre de 2018. En ese procedimiento de contabilización y cobro se traspasaban los saldos desde el usuario final a través de la tarifa de suministro mediante el Cargo por Armonización Tarifaria (CAT) para luego ser transferido al generador en las facturas de compra de energía mediante el Ajuste por Armonización Tarifaria (AAT). Por lo tanto, el motivo de esta solicitud guarda relación con facilitar las próximas reliquidaciones y así evitar todo tipo de demoras en el proceso de facturación y pago | Se acoge la observación. Se ha incorporado un Anexo 4 con la información solicitada y se ha reincorporado la Tabla con el resumen de las Diferencias de Compra y Facturación correspondientes a los contratos cuyo inicio de suministro comienza a partir de 2021.