## 3.2.1 Áreas SE
Cuadro 3.2.1: Información georreferenciada de las áreas utilizadas por subestaciones y edificios.
ID (1) | Denominación (2) | Sistema | Superficie [m2]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(1) | Identificador debe coincidir con el identificador del polígono georreferenciado en el GIS, según lo establecido en las bases.
(2) | Denominación o nombre del elemento asociado al área

## 3.2.2 Subestaciones
Cuadro 3.2.2: Información técnica general de las subestaciones.
ID | Nombre | Sistema | Propietario | ID Área (1) | Disposición constructiva (2) | Fecha de puesta en servicio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(1) | Identificador del área de la hoja Áreas SE con la descripción del polígono utilizado por la subestación.
(2) | Disposición constructiva: Intemperie, Encapsulada, Mixta, Otra (indicar).

## 3.2.3 Edificios SE
Cuadro 3.2.3: Información técnica de los edificios utilizados en subestaciones.
ID | Denominación | Tipo (1) | Sistema | Propietario | Área asociada (2) | ID Subestación (3) | Uso (4) | Tipo de construcción | Número de pisos | Año construcción | Número de habitaciones | Número de baños | Asignación (5) | Superficie [m2] | PU US$/m2 (6) | PU US$ (7) | BI US$ (8) | CE US$ (9) | CU US$ (10) | VidaUtil | aCU US$ (11)
1 | [13 empty] | 0
2 | [13 empty] | 0
3 | [13 empty] | 0
4 | [13 empty] | 0
5 | [13 empty] | 0
6 | [13 empty] | 0
7 | [13 empty] | 0
8 | [13 empty] | 0
9 | [13 empty] | 0
10 | [13 empty] | 0
(1) | Señalar si corresponde a edificio, terreno u otro (indicar).
(2) | Completar con el identificador de la subestación dónde se encuentra el edificio.
(3) | Completar con el identificador de la subestación dónde se encuentra el edificio.
(4) | Descripción de uso: casa nochero, edificio para albergue de equipos y empleados, para control y comando, galpones, u otro.
(5) | Porcentaje de asignación al sistema de generación transmisión, excluyendo los porcentajes asignables a distribución o a otros sistemas o servicios administrados por la misma empresa.
(6) | Precio unitario por metro cuadrado del elemento expresado en dólares de diciembre de 2024.
(7) | Precio unitario del elemento expresado en dólares de diciembre de 2024.
(8) | Bienes intangibles expresados en dólares de diciembre de 2024.
(9) | Capital de explotación expresado en dólares de diciembre de 2024.
(10) | Costo unitario del elemento expresado en dólares de diciembre de 2024, el cual se determina mediante la siguiente expresión:
(11) | Anualidad del costo unitario del elemento expresado en dólares de diciembre de 2020, considerando las vidas útiles y la tasa de descuento establecidas en las bases.
CU_US$=PU_US$+BI_US$+CE_US$

## 3.2.4 Patios
Cuadro 3.2.4: Información técnica de los patios de subestaciones.
ID | Subestación ID (1) | Tensión [kV] | Fecha de puesta en servicio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(1) | Identificador de la subestación de la hoja Subestaciones dónde se encuentra el patio.

## 3.2.5 Paños
Cuadro 3.2.5: Información técnica de los paños.
ID | Patio ID (1) | Propietario | Tipo de Uso (2) | Fecha de puesta en servicio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(1) | Identificador del Patio de la hoja Patios en el que se encuentra el paño.
(2) | Señalar el tipo de uso que tiene el paño: Generación, Transmisión, Alimentadores, Otro (indicar).

## 3.2.6 Transformadores
Cuadro 3.2.6: Información técnica y valorización de transformadores. | [20 empty] | 0
ID | Subestación ID (1) | Propietario | Año de fabricación | Fecha de puesta en servicio | Tipo de Transformador (2) | Tipo de uso (3) | Capacidad [kVA] | Tensión primario [kV] | Tensión secundario [kV] | Tensión terciario [kV] | ID de paño de conexión primario (4) | ID de paño de conexión secundario (4) | ID de paño de conexión terciario (4) | Estado del equipo (5) | CTBC | Tipo refrigeración | Tipo aislación | Grupo conexión | Cambiador de taps bajo carga (6) | Número de taps (7) | Peso [ton] | Tipo fundación | Tipo malla puesta a tierra | Reactancia [%] | Pérdidas en el cobre [kW] | Pérdidas en vacío [kW] | Días mantenimiento anual | Tasa de falla [fallas/año] (8) | Flujo máximo año base [kW] | Flujo de energía año base [MWh] | PU US$ (9) | FO% (10) | MO US$ (11) | Ing% (12) | GG% (13) | Int% (14) | CUp US$ (15) | BI US$ (16) | CE US$ (17) | CU US$ (18) | Vida útil | aCU US$ (19)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
(1) | Identificador de la subestación de la hoja Subestaciones dónde se ubica el transformador.
(2) | Señalar tipo: Autotransformador trifásico, Transformador trifásico, Banco de autotransformadores monofásicos, Banco de transformadores monofásicos, Autotransformador monofásico, Otro (señalar).
(3) | Señalar el tipo de uso que tiene el transformador: Generación, Transmisión, Alimentadores, Otro (indicar).
(4) | Identificador del Paño de la hoja Paños al que se conecta.
(5) | Estado del transformador según: Servicio, Reserva conectada, Reserva en frío.
(6) | Señalar Sí/No
(7) | Señalar número y % de razón de cada uno, desde el mínimo hasta el máximo.
(8) | Tasa de falla o apertura propia del transformador, sin considerar aquellos producto de fallas o aperturas generadas en otros elementos.
(9) | Precio unitario del elemento expresado en dólares de diciembre de 2024.
(10) | Flete a obra expresado como porcentaje del precio unitario del elemento respectivo.
(11) | Montaje del elemento respectivo expresado en dólares de diciembre de 2024.
(12) | Ingeniería expresada como porcentaje del precio unitario más los recargos de flete a obra y montaje del elemento respectivo.
(13) | Gastos generales expresados como porcentaje del precio unitario más los recargos de flete a obra y montaje del elemento respectivo.
(14) | Intereses intercalarios expresados como porcentaje del precio unitario más los recargos de fletes y montaje, ingeniería y gastos generales, del elemento respectivo.
(15) | Costo unitario preliminar del elemento expresado en dólares de diciembre de 2024.
(16) | Bienes intangibles expresados en dólares de diciembre de 2024.
(17) | Capital de explotación expresado en dólares de diciembre de 2024.
(18) | Costo unitario del elemento expresado en dólares de diciembre de 2024, el cual se determina mediante la siguiente expresión:
(19) | Anualidad del costo unitario del elemento expresado en dólares de diciembre de 2024, considerando las vidas útiles y la tasa de descuento establecidas en estas bases.
CU_US$=[(PU_US$⋅(1+FO_% )+MO_US$ )⋅(1+Ing_%+GG_% )]⋅(1+Int_% )+BI_US$+CE_US$

## 3.2.7 Elementos
Cuadro 3.2.7: Información técnica y valorización de los elementos que componen la subestación.
ID | Naturaleza del elemento (1) | Descripción | Cantidad | Propietario | Infraestructura a la que pertenece (2) | Identificador de infraestructura (3) | Año de fabricación | Fecha de puesta en servicio | Capacidad de interrupción nominal [A] | Capacidad de interrupción de corto circuito [A] | Tipo de extinción (4) | Tipo de reconexión (5) | Tipo de desconectador | Clase del elemento | Días mantenimiento anual | Tasa de falla [fallas/año] (6) | PU US$ (7) | FB% (8) | B% (9) | FO% (10) | MO US$ (11) | Ing% (12) | GG% (13) | Int% (14) | CUp US$ (15) | BI US$ (16) | CE US$ (17) | CU US$ (18) | Vida útil | aCU US$ (19)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
(1) | Interruptor, Desconectador, Equipo de protección, Equipo de compensación, Equipo de control, Equipo de medida, Equipo de telecomunicaciones, Banco de baterías, Otro (indicar)
(2) | Señalar infraestructura que opera: Paño, Transformador, Patio, Subestación.
(3) | Identificador del elemento de infraestructura asociado.
(4) | Describir tipo de extinción de arco (flujo de aceite, aire, entre otros) y mecanismo de separación de fases (aire comprimido u otro).
(5) | Reconexión Manual o automática.
(6) | Tasa de falla o apertura propia del elemento, sin considerar aquellos producto de fallas o aperturas generadas en otros elementos.
(7) | Precio unitario del elemento expresado en dólares de diciembre de 2024.
(8) | Flete a bodega expresado como porcentaje del precio unitario del elemento respectivo cuando corresponda.
(9) | Bodegaje expresado como porcentaje del precio unitario del elemento respectivo cuando corresponda.
(10) | Flete a obra expresado como porcentaje del precio unitario del elemento respectivo.
(11) | Montaje del elemento respectivo expresado en dólares de diciembre de 2024.
(12) | Ingeniería expresada como porcentaje del precio unitario más los recargos de flete a bodega, bodegaje, flete a obra y montaje del elemento respectivo.
(13) | Gastos generales expresados como porcentaje del precio unitario más los recargos de flete a bodega, bodegaje, flete a obra y montaje del elemento respectivo.
(14) | Intereses intercalarios expresados como porcentaje del precio unitario más los recargos de flete a bodega, bodegaje, flete a obra y montaje, ingeniería y gastos generales, del elemento respectivo.
(15) | Costo unitario preliminar del elemento expresado en dólares de diciembre de 2024.
(16) | Bienes intangibles expresados en dólares de diciembre de 2024.
(17) | Capital de explotación expresado en dólares de diciembre de 2024.
(18) | Costo unitario del elemento expresado en dólares de diciembre de 2024, el cual se determina mediante la siguiente expresión:
(19) | Anualidad del costo unitario del elemento expresado en dólares de diciembre de 2024, considerando las vidas útiles y la tasa de descuento establecidas en estas bases.
CU_US$=[(PU_US$⋅(1+FB_%+B_%+FO_% )+MO_US$ )⋅(1+Ing_%+GG_% )]⋅(1+Int_% )+BI_US$+CE_US$