## Hoja1
Justificación del proyecto relacionado con una SPD
Información sobre SPD
[5 empty] | Esta hoja debe ser completada sólo para las siguientes categorías de proyectos: 1. Nuevas Unidades en una SPD 2. Ampliación en SPD 3. Nuevas SPD SPD: Subestación Primaria de Distribución |  |  |  |  | #VALUE!
Condición actual de la SPD*
112 | ¿ Operación en paralelo de los TR AT/MT en la SPD?
113 | ¿Factibilidad de construir nuevos alimentadores en la SPD?
*En caso de que el proyecto sea una SPD nueva, no completar este cuadro
Principales características técnicas de las unidades de transformación AT/MT existente de la(s) SPD relacionadas a la obra propuesta*
| Nombre SPD | Nombre TR | Niveles de tensión de la unidad de transformación AT/MT [kV] | Potencia Nominal [MVA] | Capacidad máxima con refrigeración [MVA] o [kA] | En servicio (S), en Reserva energizada (RE), en Reserva en frío (RF) | Cantidad de posiciones para alimentadores | Cantidad de alimentadores conectados | ¿Sus alimentadores se Interconectan con otros Transformadores de la SPD? [Si/No]** | ¿Sus alimentadores se Interconectan con otras SPD? [Si/No]***
| SE1 | TR1
| SE2 | TR2
| … | …
| SEn | TRn
*En caso de que la propuesta sea una nueva SPD, completar con información de la(s) SPD existente(s) que se va(n) a descargar a través de esta nueva SPD.
**En caso de que los alimentadores de un TR interconecte con otro TR de la misma SPD, indicar el nombre del TR que interconecta por distribución.
***En caso de que los alimentadores de un TR interconecten con otra SPD, indicar el nombre de la SPD que interconecta por distribución.
Alimentadores MT de la(s) SPD en estudio
| Nombre alimentador MT | Nivel(es) de tensión [kV] | Capacidad de explotación [MVA] o [A]* | Transformador al que se conecta (debe coincidir con la numeración de los TR de la tabla anterior) | Demanda máxima actualmente [MVA] o [A] | Capacidad instalada en transformadores MT/BT [MVA] | Número de clientes conectados (regulados y libres) | Número de PMGD conectados | Capacidad instalada PMGD [MVA] | Cantidad de alimentadores interconectados (si no interconecta con ningún otro alimentador, poner un cero) | Interconecta con alimentadores de la SPD u otras SPD [Si/No] | Nombre(s) del alimentador o SPD que interconecta** | Cargas Críticas*** [Si/No]
Alim 1
Alim 2
…
Alim n
*La Capacidad de Explotación de un alimentador se entiende como la máxima demanda que puede abastecer el alimentador, según los criterios de planificación implementados.
**En caso de que el alimentador se interconecte con otro de la misma SPD, indicar el nombre del alimentador MT con el que se interconecta. En el caso que se interconecte con otra SPD, sólo indicar el nombre de ésta.
***Carga Crítica: Tipo de cliente (regulado o libre) como hospital, electroterminal, municipios o electrodependientes.
Cuadro de Carga
DEMANDA POR TR AT/MT DE LA SPD (SIN PROYECTO, SIN FACTIBILIDADES DE CLIENTES Y SIN TRASPASOS DE DEMANDA, SOLO CONSIDERAR CRECIMIENTO VEGETATIVO)
| Transformador | Nombre SPD* | Capacidad nominal (MVA) | DEMANDA [MVA] Año 0 | DEMANDA [MVA] Año 1 | DEMANDA [MVA] Año 2 | DEMANDA [MVA] Año 3 | DEMANDA [MVA] Año 4 | DEMANDA [MVA] Año 5
| TR1 | SE 1 | Cap Nominal TR1
| … | … | …
| TRn | SE n | Cap Nominal TRn
*Si hay más de una SPD involucrada en el proyecto, incorporar todas las demandas por unidad de transformación AT/MT de cada SPD.
TASAS DE CRECIMIENTO VEGETATIVAS POR TR AT/MT DE LA SPD (SIN PROYECTO, SIN FACTIBILIDADES DE CLIENTES Y SIN TRASPASOS DE DEMANDA, SOLO CONSIDERAR CRECIMIENTO VEGETATIVO)*
| Transformador | Nombre SPD* | Capacidad nominal (MVA) | DEMANDA [MVA] Año 0 | DEMANDA [MVA] Año 1 | DEMANDA [MVA] Año 2 | DEMANDA [MVA] Año 3 | DEMANDA [MVA] Año 4 | DEMANDA [MVA] Año 5
| TR1 | SE 1 | Cap Nominal TR1 | -
| … | … | … | -
| TRn | SE n | Cap Nominal TRn | -
*Se rellena automáticamente
DEMANDA DE CLIENTES PREVISTOS DE CONECTAR (FACTIBILIDADES ASOCIADAS A LAS SPD INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO)
| Nombre Cliente | ¿Cliente Libre o Regulado? | Tipo de cliente (Agrícola, Data Center, Electroterminal, etc.) | Nombre SPD | Transformador a conectarse | Potencia máxima a requerir [MVA] | Demanda máxima cliente [MVA] Año 0 | Demanda máxima cliente [MVA] Año 1 | Demanda máxima cliente [MVA] Año 2 | Demanda máxima cliente [MVA] Año 3 | Demanda máxima cliente [MVA] Año 4 | Demanda máxima cliente [MVA] Año 5
| Cliente 1 |  |  | SE 1 | TR1
| … |  |  | … | …
| Cliente n |  |  | SE n | TRn
La demanda máxima del cliente por año se debe considerar como la máxima coincidente esperada del cliente en el año, entendiendo que ciertos clientes podrían ir requiriendo demanda progresivamente hasta llegar a la Potencia máxima a requerir.
TRASPASOS DE DEMANDA PROYECTADOS ENTRE SPD EXISTENTES (SIN PROYECTO)
| TR AT/MT donante de demanda | SPD a la que pertenece el TR AT/MT donante | TR AT/MT que recibe el traspaso de demanda | SPD a la que pertenece el TR AT/MT receptor | Potencia a traspasar [MVA] | Año de traspaso
| TR1 | SE1 | TR2 | SE2
| … | … | … | …
| TRn | SE n | TRn | SE n
DEMANDA POR TR AT/MT DE LA SPD (SIN PROYECTO, CONSIDERANDO CRECIMIENTO VEGETATIVO DE DEMANDA SUMADO CON FACTIBILIDADES DE CLIENTES Y TRASPASOS DE DEMANDA)
| Transformador | Nombre SPD | Capacidad nominal (MVA) | DEMANDA [MVA] Año 0 | DEMANDA [MVA] Año 1 | DEMANDA [MVA] Año 2 | DEMANDA [MVA] Año 3 | DEMANDA [MVA] Año 4 | DEMANDA [MVA] Año 5
| TR1 | SE 1 | Cap Nominal TR1
| … | … | …
| TRn | SE n | Cap Nominal TRn
Factor de Utilización (FU) [%] POR TR AT/MT DE LA SPD (SIN PROYECTO, CONSIDERANDO CRECIMIENTO VEGETATIVO DE DEMANDA SUMADO CON FACTIBILIDADES DE CLIENTES Y TRASPASOS DE DEMANDA)*
| Transformador | Nombre SPD | Capacidad nominal (MVA) | FU [%] Año 0 | FU [%] Año 1 | FU [%] Año 2 | FU [%] Año 3 | FU [%] Año 4 | FU [%] Año 5
| TR1 | SE 1 | Cap Nominal TR1
| … | … | …
| TRn | SE n | Cap Nominal TRn
*Se rellena automáticamente
DEMANDA POR TR AT/MT DE LA SPD (CON PROYECTO, CONSIDERANDO CRECIMIENTO VEGETATIVO DE DEMANDA SUMADO CON FACTIBILIDADES DE CLIENTES Y TRASPASOS DE DEMANDA)
| Transformador | Nombre SPD | Capacidad nominal (MVA) | DEMANDA [MVA] Año 0 | DEMANDA [MVA] Año 1 | DEMANDA [MVA] Año 2 | DEMANDA [MVA] Año 3 | DEMANDA [MVA] Año 4 | DEMANDA [MVA] Año 5
| TR1 | SE 1 | Cap Nominal TR1
| … | … | …
| TRn | SE n | Cap Nominal TRn
| Nueva Unidad de TR | SE | Cap Nominal TR
Factor de Utilización (FU) [%] POR TR AT/MT DE LA SPD (CON PROYECTO, CONSIDERANDO CRECIMIENTO VEGETATIVO DE DEMANDA SUMADO CON FACTIBILIDADES DE CLIENTES Y TRASPASOS DE DEMANDA)*
| Transformador | Nombre SPD | Capacidad nominal (MVA) | FU [%] Año 0 | FU [%] Año 1 | FU [%] Año 2 | FU [%] Año 3 | FU [%] Año 4 | FU [%] Año 5
| TR1 | SE 1 | Cap Nominal TR1
| … | … | …
| TRn | SE n | Cap Nominal TRn
| Nueva Unidad de TR | SE | Cap Nominal TR
*Se rellena automáticamente