## Registro histórico de fallas
Sistema | Año | Codigo de Falla | Fecha Falla | mes | Hora Falla | Región | Comuna | Nombre de Falla | Instalación | Dueño de Instalación | Fenómeno Fisico | Segmento | Tiempo Desc. Total (Hrs:Min) | Tiempo Desc. Regulados (Hrs:Min) | Tiempo Recuperacón [Días] | Potencia (MW) | ENS (MWh) | ENS Total (MWh)
SEN | 2024 | EAF 039/2024 | 2024-02-01 | Febrero | 18:32 | Biobío | Coronel | Apertura del interruptor 52B1 de S/E Escuadrón | SE S/E ESCUADRON (TRANSNET) | CGE | Error de personal u operador | ST Dedicado | 0:42 | 0:42 | 0.0012153 | 16.7 | 11.7 | 11.7
SEN | 2024 | EAF 067/2024 | 2024-02-10 | Febrero | 17:04 | Biobío | Coronel | Falla en línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón | LINEA LOMA COLORADA - ESCUADRON 66KV | CGE | Trabajos en instalaciones, matención o limpieza | ST Zonal | 0:07 |  | 0.00020255 | 0.1 |  | 0
SEN | 2024 | EAF 260_2024 | 2024-06-13 | Junio | 44:44 | Biobío | Coronel | Apertura del interruptor 52CT2 de S/E Coronel | SE S/E CORONEL | CGE | Temperatura fuera de límites | ST Zonal | 0:59 | 0:59 | 0.0017072 | 17.92 | 6.8 | 6.8
SEN | 2024 | EAF 280_2024 | 2024-06-19 | Junio | 44:36 | Biobío | Coronel | Desconexión transformador T2 66/15 kV S/E Coronel | SE S/E CORONEL | CGE | Origen no determinado (Trip de Interruptor) | ST Zonal | 1:58 | 1:58 | 0.0034144 | 17.29 | 23.3 | 23.3
SEN | 2024 | EAF 305_2024 | 2024-07-12 | Julio | 39:57 | Biobío | Coronel | Falla en línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón | LINEA LOMA COLORADA - ESCUADRON 66KV | CGE | Origen no determinado (Trip de Interruptor) | ST Dedicado | 1:53 |  | 0.0032697 | 0.1 |  | 0.2
SEN | 2024 | EAF 399_2024 | 2024-08-02 | Agosto | 37:04 | Biobío | Coronel | Apertura de 52CT2-52C3-52C4-52C5 de S/E Coronel | SE S/E CORONEL | CGE | Origen no determinado (Trip de Interruptor) | ST Zonal | 21:59 | 21:59 | 0.038166 | 9.4 | 76.8 | 76.8
SEN | 2024 | EAF 408_2024 | 2024-08-04 | Agosto | 30:03 | Biobío | Coronel | Falla en cierre de interruptor 52C5 de S/E Coronel | SE S/E CORONEL | CGE | Falla de Material, por fatiga de material o mala calidad | ST Zonal | 2:35 | 2:35 | 0.004485 | 4.7 | 12.1 | 12.1
SEN | 2024 | EAF 445_2024 | 2024-08-23 | Agosto | 41:52 | Biobío | Coronel | Desconexión transformador T5 154/66 kV S/E Coronel | SE S/E CORONEL | CGE | Falla ocasionada por animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro) | Generacion | 1:03 | 1:03 | 0.0018229 | 15.5 | 14.6 | 16.3
SEN | 2024 | EAF 480/2024 | 2024-09-19 | Septiembre | 1:23 | Biobío | Coronel | Falla en línea 66 kV Arenas Blancas - Escuadrón | LINEA ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV | CGE | Objeto llevado por el viento hacia los conductores. | ST Zonal | 4:37 |  | 0.008015 | 0.1 |  | 0.5
SEN | 2024 | EAF 484/2024 | 2024-09-24 | Septiembre | 12:30 | Biobío | Coronel | Desconexión transformador T2 66/15 kV SE Escuadrón | SE S/E ESCUADRON (TRANSNET) | CGE | Error en Conexionado | ST Zonal | 1:12 | 1:12 | 0.0020833 | 17.1 | 13.9 | 13.9
SEN | 2025 | EAF 097/2025 | 2025-02-28 | Febrero | 4:08 | Biobío | Coronel | Desconexión de barra 15 kV N°1 de S/E Coronel | SE S/E CORONEL | CGE Transmisión S.A. | Error en Programación | ST Zonal | 1:01 | 1:01 | 0.001765 | 7.2 | 7.3 | 7.3
SEN | 2025 | EAF 202/2025 | 2025-05-09 | Mayo | 19:54 | Biobío | Coronel | Apertura del interruptor 52A1 de S/E Coronel | SE S/E CORONEL | CGE Transmisión S.A. | Pérdida de aislación debido a fenomenos ambientales. | ST Dedicado | 1:03 | 1:03 | 0.0018229 | 127.59 | 60.5 | 66.3
SEN | 2025 | EAF 204/2025 | 2025-05-11 | Mayo | 8:24 | Biobío | Coronel | Apertura desconectador 89B3-1 de SE Arenas Blancas | SE S/E ARENAS BLANCAS | CGE Transmisión S.A. | Error de personal u operador | ST Zonal | 0:10 | 0:10 | 0.00028935 | 0.8 | 0.1 | 0.1
Note on Q1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Formato número y decimales 2 0 3