## 1.- Información General
#VALUE!
INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA
Ítem | Respuesta
Nombre empresa distribuidora | Empresa X
Sistemas zonales que abastece [A, B, C, D, E y/o F] | Zonal A, C y F
1. Información de alimentadores de media tensión (MT)
Ítem | Respuesta
Número total de alimentadores | 243
Niveles de tensión que se explotan en MT | 15, 13,2 Y 12 kV
Número total de alimentadores puestos en servicio al año 2024 | 4
Número total de alimentadores previstos de poner en servicio entre el 2025 y 2030 | 20
2. Información de transformadores de distribución MT/BT
Ítem | Respuesta
Número total de transformadores MT/BT a la fecha | 4500
Capacidad nominal total acumulada en transformadores MT/BT a la fecha [MVA] | 400
Número total de transformadores MT/BT puestos en servicio en el año 2024 | 20
Capacidad nominal total acumulada en transformadores MT/BT puestos en servicio en el año 2024 [MVA] | 5
¿Se adjunta KMZ o shape con ubicación de los transformadores MT/BT de la empresa? | Si
3. Demanda energética, clientes y PMGD conectados
Ítem | Respuesta
Demanda de energía abastecida el año 2024 [GWh] | 150
Tasa de crecimiento esperada de energía en el 2025 [%] | 2.5
Tasa de crecimiento esperada de energía en el 2026 [%] | 3
Tasa de crecimiento esperada de energía en el 2027 [%] | 2
Tasa de crecimiento esperada de energía en el 2028 [%] | 2.2
Tasa de crecimiento esperada de energía en el 2029 [%] | 1.9
Tasa de crecimiento esperada de energía en el 2030 [%] | 2.3
Número total de clientes abastecidos por la empresa distribuidora a la fecha | 500000
Número total de PMGD en operación en el sistema de distribución de la empresa a la fecha | 15
4. Antecedentes técnicos adicionales que la empresa quiera informar, a propósito del proceso de expansión de la transmisión.
Ítem | Respuesta
espacio para que la empresa distribuidora pueda dar información adicional a la solicitada que pudiera ser de utilidad para el proceso de planificación de la expansión de la transmisión. Esta información puede ser estadística de sus instalaciones, índices de calidad, modo de operación de los alimentadores u otra que la empresa considere. Es opcional completar este segmento de la tabla.

## 2.- Situación existente
#VALUE!
Descripción del sistema de distribución existente: Tabla contiene información del sistema de distribución en expansión. Limite la información a las redes que suministran el sector en expansión.
ID Alimentador | Nombre Alimentador | Tensión Nominal [kV] | Capacidad Nominal [MVA] | Demanda Máxima 2024 [MVA] | FU 2024 [%] | Subestación Primaria de Origen | Transformador AT/MT | Capacidad Nominal TR AT/MT [MVA] | Demanda Máxima 2024 TR AT/MT [MVA] | FU TR AT/MT 2024 [%]
123 | Centro | 12 | 8 | 5.43 | 67.88% | Alameda | 1 | 20 | 18.5 | 92.5%
124 | Norte | 12 | 8 | 7.85 | 98.12% | Mapocho | 2 | 10 | 7.85 | 78.5%
125 | Sur | 12 | 8 | 7.89 | 98.62% | Monumento | 1 | 25 | 18 | 72%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
añadir nuevos elementos |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%

## 3.- Situación Prevista
#VALUE!
Situación Prevista: Tabla contiene la evolución prevista del sistema de distribución, incluyendo los antecedentes que desencadenan el plan de expansión. Informe respecto a la condición esperada del sistema, sin la implementación del proyecto de expansión.
[5 empty] | *Completar en base a las tasas de crecimiento vegetativas proyectadas de acuerdo con los antecedentes mostrados en informe. | [5 empty] | *Completar considerando la capacidad solicitada y los factores aplicables para estimar la demanda máxima del cliente en demanda máxima del sistema de distribución. | [5 empty] | *Completar en base a los proyectos en curso o condiciones operativas previstas a aplicar. No considerar plan de Expansión para el periodo 25-30.
Plan | ID Alimentador | Nombre Alimentador | SE-Transformador | Capacidad Nominal Alim [MVA] | Demanda Máxima 2024 [MVA] | Tasa 2025 | Tasa 2026 | Tasa 2027 | Tasa 2028 | Tasa 2029 | Tasa 2030 | Requerimientos de Suministro 2025 [MVA] | Requerimientos de Suministro 2026 [MVA] | Requerimientos de Suministro 2027 [MVA] | Requerimientos de Suministro 2028 [MVA] | Requerimientos de Suministro 2029 [MVA] | Requerimientos de Suministro 2030 [MVA] | Transferencias de Carga 2025 [MVA] | Transferencias de Carga 2026 [MVA] | Transferencias de Carga 2027 [MVA] | Transferencias de Carga 2028 [MVA] | Transferencias de Carga 2029 [MVA] | Transferencias de Carga 2030 [MVA] | Demanda Alim 2025 [MVA] SP | Demanda Alim 2026 [MVA] SP | Demanda Alim 2027 [MVA] SP | Demanda Alim 2028 [MVA] SP | Demanda Alim 2029 [MVA] SP | Demanda Alim 2030 [MVA] SP | FU 2024 [%] | FU Alim 2025 [%] SP | FU Alim 2026 [%] SP | FU Alim 2027 [%] SP | FU Alim 2028 [%] SP | FU Alim 2029 [%] SP | FU Alim 2030 [%] SP
Expansión Sector Alameda | 123 | Centro | Alameda-1 | 8 | 7.23 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7.3746 | 8.5221 | 8.6925 | 8.8664 | 9.0437 | 9.2246 | 90.38% | 92.18% | 106.5% | 108.7% | 110.8% | 113% | 115.3%
Expansión Sector Alameda | 124 | Norte | Mapocho-2 | 8 | 7.54 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  | 0.5 | [5 empty] | -1 |  |  |  |  | 7.6908 | 7.3446 | 7.4915 | 7.6413 | 7.7942 | 7.95 | 94.25% | 96.14% | 91.81% | 93.64% | 95.52% | 97.43% | 99.38%
Expansión Sector Alameda | 125 | Sur | Monumento-1 | 8 | 7.89 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | [12 empty] | 8.0478 | 8.2088 | 8.3729 | 8.5404 | 8.7112 | 8.8854 | 98.62% | 100.6% | 102.6% | 104.7% | 106.8% | 108.9% | 111.1%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 4.- Obras de Expansión en Dx
#VALUE!
EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
1. Expansiones o modificaciones en los sistemas de distribución producto de la entrada en operación de nueva infraestructura de transmisión
Item | [5 empty] | Respuesta
Obra(s) de expansión(es) de transmisión involucradas | [5 empty] | - Nueva S/E Ejemplo1 (DXX – 2022) - Nueva S/E Ejemplo2 (DXY-2022)
¿Se incorpora en el informe imagen(es) georreferenciada(s) de la red de distribución antes y después de los traspasos de demanda? | [5 empty] | Si
LISTADO TRASPASOS DE CARGA
ENTREGA DE CARGA
Nombre del Proyecto | Nombre SPD Donante | Unidad AT/MT donante | Alimentador MT donante | Demanda a transferir [MW] | Fecha estimada de la transferencia de carga | Observaciones
Reconfiguración por Nueva SE Ejemplo1 | San Bernardo | T1 | Alimentador 1 | 2 | 2026-02-27
RECEPCIÓN DE CARGA
Nombre del Proyecto | Nombre SPD Donante | Unidad AT/MT donante | Alimentador MT donante | Demanda a transferir [MW] | Fecha estimada de la transferencia de carga | Observaciones
Reconfiguración por Nueva SE Ejemplo1 | Huelquen | T2 | Alimentador 3 | 1 | 2026-02-27
Reconfiguración por Nueva SE Ejemplo1 | Huelquen | T2 | Alimentador 2 | 1 | 2026-02-27 | Transferencia de carga requiere instalación de un ATR de 3 MVA
2. Expansiones o modificaciones planificadas de los sistemas de distribución que afecten la cargabilidad de los sistemas de transmsisión existentes
Item | [5 empty] | Respuesta
Obra(s) de expansión(es) de transmisión involucradas
¿Se incorpora en el informe imagen(es) georreferenciada(s) de la red de distribución antes y después de los traspasos de demanda?
LISTADO TRASPASOS DE CARGA
ENTREGA DE CARGA
Nombre del Proyecto | Nombre SPD Donante | Unidad AT/MT donante | Alimentador MT donante | Demanda a transferir [MW] | Fecha estimada de la transferencia de carga | Observaciones
RECEPCIÓN DE CARGA
Nombre del Proyecto | Nombre SPD Donante | Unidad AT/MT donante | Alimentador MT donante | Demanda a transferir [MW] | Fecha estimada de la transferencia de carga | Observaciones

## 5.- Situación Planificada
#VALUE!
Situación Planificada: Tabla contiene la condición planificada para el sistema de distribución, luego de la aplicación del plan de expansión. Aplique las transferencias de carga, incrementos de capacidad nominal, cambios de nivel de tensión o cualquier otro efecto del plan de expnansión sobre el sistema de distribución.
[5 empty] | *Mantener información de hoja anterior e incorporar tasa para nuevas redes. | [5 empty] | *Mantener información de hoja anterior. | [5 empty] | *Completar en base a los proyectos en curso o condiciones operativas previstas a aplicar. Considerar los proyectos del plan de Expansión para el periodo 25-30.
Plan | ID Alimentador | Nombre Alimentador | SE-Transformador | Capacidad Nominal [MVA] | Demanda Máxima 2024 [MVA] | Tasa 2025 | Tasa 2026 | Tasa 2027 | Tasa 2028 | Tasa 2029 | Tasa 2030 | Requerimientos de Suministro 2025 [MVA] | Requerimientos de Suministro 2026 [MVA] | Requerimientos de Suministro 2027 [MVA] | Requerimientos de Suministro 2028 [MVA] | Requerimientos de Suministro 2029 [MVA] | Requerimientos de Suministro 2030 [MVA] | Transferencias de Carga 2025 [MVA] | Transferencias de Carga 2026 [MVA] | Transferencias de Carga 2027 [MVA] | Transferencias de Carga 2028 [MVA] | Transferencias de Carga 2029 [MVA] | Transferencias de Carga 2030 [MVA] | Demanda Alim 2025 [MVA] SP | Demanda Alim 2026 [MVA] SP | Demanda Alim 2027 [MVA] SP | Demanda Alim 2028 [MVA] SP | Demanda Alim 2029 [MVA] SP | Demanda Alim 2030 [MVA] SP | FU 2024 [%] | FU Alim 2025 [%] SP | FU Alim 2026 [%] SP | FU Alim 2027 [%] SP | FU Alim 2028 [%] SP | FU Alim 2029 [%] SP | FU Alim 2030 [%] SP
Expansión Sector Alameda | 123 | Centro | Alameda-1 | 8 | 7.23 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | [7 empty] | 1 | -2 |  |  |  | 7.3746 | 8.5221 | 6.6925 | 6.6925 | 6.8264 | 6.8264 | 90.38% | 92.18% | 106.5% | 83.66% | 83.66% | 85.33% | 85.33%
Expansión Sector Alameda | 124 | Norte | Mapocho-2 | 8 | 7.54 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  | 0.5 | [5 empty] | -1 | -2 |  |  |  | 7.6908 | 7.3446 | 5.4915 | 5.4915 | 5.6013 | 5.6013 | 94.25% | 96.14% | 91.81% | 68.64% | 68.64% | 70.02% | 70.02%
Expansión Sector Alameda | 125 | Sur | Monumento-1 | 8 | 7.89 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | [8 empty] | -2 |  |  |  | 8.0478 | 8.2088 | 6.3729 | 6.3729 | 6.5004 | 6.5004 | 98.62% | 100.6% | 102.6% | 79.66% | 79.66% | 81.25% | 81.25%
Expansión Sector Alameda | 126 | Nuevo Alimentador | Monumento-1 | 8 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | [8 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.12 | 6.12 | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | 76.5% | 76.5%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 6.- Transmisión Zonal
#VALUE!
Transmisión zonal: Tabla contiene la situación planificada del sistema de transmisión zonal asociado al sistema de distribución. Esta tabla debe ser desarrollada en base a la demanda máxima de cada elemento del sistema de transmisión zonal para el año anterior, las tasas de crecimiento en función de la demanda abastecidad por los transformadores AT/MT, los proyectos en desarrollo, los requerimientos de nuevos suministros del sistema de distribución y/o transmisión, y los proyectos de expansión del sistema de distribución asociado.
*La tasa de crecimiento vegetativa de los Transformadores no necesariamente será igual a la de los alimentadores, dependiendo si existen otras redes suministradas que no se encuentran dentro del sistema asociado al proyecto de expansión.
Plan | Subestacion | Transformador | Capacidad Nominal [MVA] | Demanda Máxima 2024 [MVA] | Tasa 2025 | Tasa 2026 | Tasa 2027 | Tasa 2028 | Tasa 2029 | Tasa 2030 | Requerimientos de Suministro 2025 [MVA] | Requerimientos de Suministro 2026 [MVA] | Requerimientos de Suministro 2027 [MVA] | Requerimientos de Suministro 2028 [MVA] | Requerimientos de Suministro 2029 [MVA] | Requerimientos de Suministro 2030 [MVA] | Transferencias de Carga 2025 [MVA] | Transferencias de Carga 2026 [MVA] | Transferencias de Carga 2027 [MVA] | Transferencias de Carga 2028 [MVA] | Transferencias de Carga 2029 [MVA] | Transferencias de Carga 2030 [MVA] | Demanda 2025 [MVA] SP | Demanda 2026 [MVA] SP | Demanda 2027 [MVA] SP | Demanda 2028 [MVA] SP | Demanda 2029 [MVA] SP | Demanda 2030 [MVA] SP | FU 2024 [%] | FU Alim 2025 [%] SP | FU Alim 2026 [%] SP | FU Alim 2027 [%] SP | FU Alim 2028 [%] SP | FU Alim 2029 [%] SP | FU Alim 2030 [%] SP
Expansión Sector Alameda | Alameda | 1 | 20 | 18.5 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | [7 empty] | 1 | -2 |  |  |  | 18.9625 | 20.4366 | 18.9475 | 19.4212 | 19.9067 | 20.4044 | 92.5% | 94.81% | 102.2% | 94.74% | 97.11% | 99.53% | 102%
Expansión Sector Alameda | Mapocho | 2 | 10 | 7.85 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  | 0.5 | [5 empty] | -1 | -2 |  |  |  | 8.0855 | 7.8281 | 6.0629 | 6.2448 | 6.4321 | 6.6251 | 78.5% | 80.86% | 78.28% | 60.63% | 62.45% | 64.32% | 66.25%
Expansión Sector Alameda | Monumento | 1 | 25 | 18 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 18.414 | 18.8375 | 23.2708 | 23.806 | 24.3536 | 24.9137 | 72% | 73.66% | 75.35% | 93.08% | 95.22% | 97.41% | 99.65%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
añadir nuevos elementos | añadir nuevos elementos | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 7.- Respaldo Factibilidades
#VALUE!
Respaldo de Factibilidades de nuevos Suministros
1. Documentación de factibilidades previstas a conectar
ID | Nombre empresa o nombre identificador | Tipo de cliente [Residencial, comercial, packing, riego, etc.] | Fecha solicitud | Fecha de entrada en operación (aproximada) | Potencia solicitada [MVA] | Factor de Presencia en punta (justificar en informe) | Nombre SPD donde se conectará | Nombre alimentador donde se conectará | Estado de avance [%] | Comentarios
1 | Empresa Z | Supermercado | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 2 | 0.8 | Quilpue | Villa Alemana | 20 | Se entrega factibilidad provisoria otra SE por Congestión en Trafo x de SE Quilpue.
Insertar filas en caso necesario
2. Documentación de factibilidades rechazadas
ID | Nombre empresa o nombre identificador | Tipo de cliente [Residencial, comercial, packing, riego, etc.] | Fecha solicitud | Fecha rechazo solicitud | Potencia solicitada [MVA] | Nombre SPD donde solicitó conexión | Nombre alimentador solicitó conectar | Justificación rechazo de la conexión | ¿Se incorpora breve análisis en el informe? | Comentarios
1 | Empresa W | Data Center | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 4 | Molina | Molina 1 | Límite LT 1x66 kV Itahue - Curicó | Si | Se requiere ampliar capacidad de LT 1x66 y añadir posiciones en SE Molina para nuevas redes de Dx.
Insertar filas en caso necesario

## 8.- Generación Distribuida
#VALUE!
Generación Distribuida
Nombre PMGD o Conjunto Netbilling | Potencia [MW] | Tecnología o Fuente Primaria | Alimentador | Nivel de Tensión [kV] | Empresa Distribuidora | Subestación | N° Transformador | Empresa Transmisora
PMGD 1 | 9 | Solar | Alimentador 1 | 12 | Distribuidora 1 | SE Central | 1 | Transmisora 1
PMGD 2 | 9 | Solar | Alimentador 1 | 12 | Distribuidora 1 | SE Central | 1 | Transmisora 1
Bloque Netbilling | 2 | Solar | Alimentador 1 | 12 | Distribuidora 1 | SE Central | 1 | Transmisora 1